GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

SECGSSJ-LCCC-054-2025

CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

Guadalajara Jal., 27 de noviembre de 2025

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender el “Glosario de Términos y Definiciones” descritos en las BASES que rigen al presente PROCESO LICITATORIO.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:05 horas del día 27 de noviembre del 2025, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco en la Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria Ordinaria del Comité, celebrada en el auditorio del ORGANISMO, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Colonia Centro C.P. 44100 Guadalajara; Jalisco, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, fracción VI, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de desarrollar el Acto de FALLO o RESOLUCIÓN relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-054-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”, en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, estando legalmente constituidos para emitir este FALLO, y de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las BASES que rigen este PROCESO LICITATORIO:

RESULTANDO:

Primero.- Con fecha del 13 de noviembre de 2025, se celebró la Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, donde se llevó a cabo la aprobación y publicación de las BASES, una vez aprobadas se realizó la publicación de la CONVOCATORIA para las personas físicas y jurídicas interesadas en participar en la LICITACIÓN antes citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet https://sifssj.jalisco.gob.mx/requisition/tree cumpliéndose con lo establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las BASES que rigen al PROCESO LICITATORIO, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 62 de su REGLAMENTO, así como del artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Segundo. - Con fecha del 21 de noviembre de 2025, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y conforme al procedimiento establecido en el punto 5 de las BASES que rigen al PROCESO LICITATORIO, se celebró el ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

Tercera.- Con fecha del 24 de noviembre 2025, se celebró la Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, donde se llevó a cabo el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 68 de su REGLAMENTO, y al procedimiento establecido en el punto 9 de las BASES que rigen al PROCESO LICITATORIO, para este acto compareció el siguiente PARTICIPANTE:

| CONSECUTIVO | PARTICIPANTE |
| --- | --- |
| 1 | ISULMED S. DE R.L DE C.V. |
| 2 | SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. |
| 3 | SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V. |

CONSIDERANDO:

Primero. Competencia.

El Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el punto 17 de las BASES de la CONVOCATORIA, sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Segundo. - De la evaluación a los requisitos legales administrativos.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad Centralizada de Compras, realizó el análisis de los requisitos legales-administrativo solicitados en el punto 9.1, de las BASES de la CONVOCATORIA, emitiendo el dictamen legal administrativo en base a los análisis cualitativo y cuantitativo a la propuesta presentada por el PARTICIPANTE de donde se desprende lo siguiente:

| DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA | Punto de referencia 9.1 (inciso) | ISULMED S. DE R.L DE C.V. |  | SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. |  | SOA INTERIORISMO S.A DE C.V. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Presenta: |  | Presenta: |  | Presenta: |  |
|  |  | Si | No | Si | No | Si | No |
| Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas en los términos del Anexo 4. | c) | X |  | X |  | X |  |
| Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite. 1. Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él). | d) | X |  | X |  | X |  |
| 2.Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto sobre nómina), y original para su cotejo. | d) | X |  | X |  | X |  |
| 3.Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la LEY General de Sociedades Mercantiles. - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio. - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. - Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE. - Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2024, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso. | d) | X |  | X |  | X |  |
| 4. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: A. Copia simple de acta de nacimiento. B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE. D. Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2024, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso. | d) | N/A |  | N/A |  | N/A |  |
| Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES). | e) | X |  | X |  | X |  |
| Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco). | f) | X |  | X |  | X |  |
| Anexo 8. (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES. | g) | X |  | X |  | X |  |
| Anexo 9 Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social. h.1. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes bases. h.2. Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE). | h) | X |  | X |  | X |  |
| Anexo 10. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas bases. i.1. Constancia de opinión en materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT. | i) | X |  | X |  | X |  |
| Anexo 11. (Copia simple de Identificación Oficial Vigente). | j) | X |  | X |  | X |  |
| Anexo 12. (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante. | k) | X |  | X |  | X |  |
| Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación). | l) | X |  | X |  | X |  |
| Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales). | m) | X |  | X |  | X |  |
| Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15. | n) | X |  | X |  | X |  |
| Anexo 17. Manifiesto de responsabilidad en materia de propiedad intelectual. | o) | X |  | X |  | X |  |

I.- De la Evaluación que determina las PROPOSICIÓNES que resultan solventes administrativamente.

Con fundamento en los artículos 66, 69 numeral 1 fracciones I y II, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su REGLAMENTO, y los resultados del dictamen legal-administrativo emitido por la Unidad Centralizada de Compras, se informa lo siguiente:

Las PROPUESTAS de los PARTICIPANTES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V, CUMPLEN con la totalidad de los requisitos legales-administrativos solicitados en el punto 9.1 de las BASES de la CONVOCATORIA, por lo que se califican solventes administrativamente sus PROPOSICIÓNES.

Tercero. - Evaluación que determina las PROPOSICIÓNES que resultaron solventes técnicamente.

Con fundamento en los artículos 66, 69, numeral 1, fracciones I y II, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su REGLAMENTO, cumpliendo con el punto 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-054-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO” la evaluación de los requisitos técnicos de las proposiciones recibidas, fueron realizadas por el personal de la Dirección General Hospital General de Occidente (Partidas 1, 2 y 3); Subdirección General Medica (Partida 4) y; Hospital Regional de Tepatitlán. (Partida 5).

De acuerdo con los requisitos técnicos solicitados en la CONVOCATORIA de la LICITACIÓN y con soporte en el análisis de la documentación presentada, fundando y motivando las razones para determinar que cumple o no cumple, la evaluación a la propuesta técnica, de donde se desprende mediante dictamen técnico emitido por el área requirente, el cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente fallo y ha sido integrado al expediente de contratación observándose análisis cualitativo y cuantitativo a las propuestas técnicas presentadas por los PARTICIPANTES se desprende lo siguiente:

PARTIDA 1

| LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CUMPLE |  | MOTIVOS |  |
|  |  |  | SI | NO |  |  |
| 1 | 1 | MÁQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD INCLUYE VENTILADOR, VAPORIZADOR Y MONITOR CONJUNTO DE ELEMENTOS AUTÓNOMOS CON RUEDAS PARA MONITORIZAR Y ADMINISTRAR DE FORMA CONTINUA O INTERMITENTE UNA MEZCLA DE GASES (OXÍGENO, ÓXIDO NITROSO, AIRE MEDICINAL Y AGENTES ANESTÉSICOS) CON EL FIN DE SUMINISTRAR A UN PACIENTE EL NIVEL APROPIADO DE ANESTESIA DURANTE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. PERMITE MOVER LOS EQUIPOS MECÁNICOS DE SUMINISTRO DE GASES Y CUENTA CON YUGOS PARA CILINDROS DE GAS MEDICINAL. INCORPORA UN VENTILADOR DE ANESTESIA, UN CIRCUITO DE RESPIRACIÓN PARA EL PACIENTE Y DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN DE GASES. 1.GABINETE 1.1 MONTAJE PARA DOS VAPORIZADORES CON SISTEMA DE EXCLUSIÓN. 1.2 VENTILADOR INTERCONSTRUIDO. 1.3 CON AL MENOS TRES CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS. 1.4 YUGOS PARA CILINDROS DE O2 Y N2O. 1.5 CON AL MENOS UN CAJÓN 1.6 MESA DE TRABAJO. 1.7 MONTAJE EN MÁQUINA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.8 CUATRO RUEDAS, CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL. 1.9 MANÓMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESIÓN AL FRENTE DEL EQUIPO. CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES (O2 -VERDE, N2O-AZUL, AIRE- AMARILLO): 1.9.1 TRES PARA TOMA MURAL (O2, N2O, AIRE). 1.9.2 DOS PARA CILINDROS (O2, N2O) 1.10 BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD DE 120 MIN. 1.11 CON ILUMINACIÓN PARA EL ÁREA DE TRABAJO EN CUATRO INTENSIDADES. 2. VAPORIZADORES DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA CON CAPACIDAD DE VENTILACION CONTINUA EN AUSENCIA COMPLETA DE GASES MEDICINALES (AIRE – OXIGENO) : 2.1 SUMINISTRAR UN VAPORIZADOR (SEVOFLURANE Y DESFLURANE) 2.2 CON COMPENSACIÓN EN FLUJO, PRESIÓN Y TEMPERATURA, CON MODO DE TRANSPORTE QUE PERMITA INCLINAR EL VAPORIZADOR SIN DESCALIBRARSE. 2.3 INDICADOR VISUAL DEL NIVEL DE LLENADO DE AGENTE ANESTÉSICO. 2.4 ADAPTADOR PARA EL LLENADO DEL VAPORIZADOR EN CASO DE REQUERIRSE 3. SUMINISTRO DE GAS FRESCO: 3.1 FLUJÓMETROS DIGITALES CON DESPLIEGUE EN PANTALLA PARA O2, N2O Y AIRES CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES:(O2 - VERDE, N2O-AZUL, AIRE-AMARILLO). 3.2 MEZCLADOR MECATRÓNICO. 3.3 GUARDA HIPÓXICA MÍNIMA DE 25% 3.4 FLUSH O SUMINISTRO DE OXÍGENO DIRECTO. 4. CIRCUITO DE PACIENTE: 4.1 UN CÁNISTER 4.1.1 CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.5L. 4.1.2 REUSABLE Y ESTERILIZABLE 4.1.3 CON FILTRO DE POLVO EN CASO DE REQUERIRSE. 4.2 CON TRAMPA DE AGUA, RECIPIENTE CÁNISTER EXTERNO O SISTEMA DE CALENTAMIENTO INTERCONSTRUIDO. 4.3 SALIDA DE GAS FRESCO PARA CIRCUITO AUXILIAR. 4.4 CON SISTEMA DE CONMUTACIÓN ENTRE CIRCUITO CIRCULAR Y CIRCUITO AUXILIAR (TIPO BAIN). 4.5 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ACTIVO. 4.6 TODOS LOS ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL GAS ESPIRADO POR EL PACIENTE DEBERÁN SER ESTERILIZABLES Y LIBRES DE LÁTEX. 4.7 VÁLVULA AJUSTABLE DE PRESIÓN (APL). 4.8 VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN. 4.9 VÁLVULA DE CONMUTACIÓN BOLSA-VENTILADOR. 4.10 MANÓMETRO DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS. 4.11 BRAZO AJUSTABLE PARA BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL. 5. VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA QUE PERMITA EL CONTINUO FUNCIONAMIENTO EN CASO DE AUSENCIA COMPLETA DE GASES: 5.1 TECLADO SENSIBLE AL TACTO O DE MEMBRANA, O PERILLA SELECTORA 5.2 DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL. 5.3 PANTALLA TÁCTIL: 5.3.1 TIPO LCD, LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. 5.3.2 TAMAÑO MÍNIMO DE 15". 5.3.3 POLICROMÁTICA. 5.3.4 CONFIGURABLE POR EL USUARIO. 5.3.5 DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN FORMA NUMÉRICA. 5.3.6 DESPLIEGUE MÍNIMO DE UNA CURVA DE PRESIÓN. 5.4 MODOS DE VENTILACIÓN: 5.4.1 CONTROLADO POR VOLUMEN. 5.4.2 CONTROLADO POR PRESIÓN. 5.4.3 SIMV (VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA) CON PRESIÓN SOPORTE. 5.4.4 PRESIÓN SOPORTE COMO MODO VENTILATORIO INDEPENDIENTE. 5.4.5 CAPACIDAD A FUTURO DE INCORPORAR AUTLOFLOW O VOLUMEN GARANTIZADO. 5.5 CONTROLES Y AJUSTE DE: 5.5.1 VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO PROGRAMADO DE 10 A 1500 ML. 5.5.2 PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 10 A 80 CMH2O. 5.5.3 PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 5 A 80 CMH2O. 5.5.4 FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 3 A 100 ESPIRACIONES POR MINUTO. 5.5.5 PEEP ELECTRÓNICO QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 2 A 35 CMH2O. 5.5.6 RELACIÓN I:E Y RELACIÓN I:E INVERSA. 5.5.7 PAUSA INSPIRATORIA. 5.5.8 SENSIBILIDAD POR FLUJO. 5.5.9 PRESIÓN SOPORTE. 5.6 DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DEL VENTILADOR O DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES 5.6.1 OXÍGENO INSPIRADO Y ESPIRADO. 5.6.2 VOLUMEN CORRIENTE. 5.6.3 VOLUMEN MINUTO. 5.6.4 PRESIÓN MEDIA. 5.6.5 PRESIÓN PICO O EN SU CASO PRESIÓN SOPORTE. 5.6.6 PEEP. 5.6.7 FRECUENCIA RESPIRATORIA 5.7 DESPLIEGUE DE CURVAS EN PANTALLA DEL VENTILADOR: 5.7.1 PRESIÓN / VOLUMEN. 5.7.2 FLUJO / VOLUMEN. 5.8 SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PRIORIZADAS EN TRES NIVELES (DESPLIEGUE Y AJUSTE EN PANTALLA DEL VENTILADOR) 5.8.1 FIO2 (ALTA Y BAJA). 5.8.2 VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTA Y BAJA). 5.8.3 PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS (ALTA Y BAJA). 5.8.4 APNEA. 5.8.5 PRESIÓN BAJA DE SUMINISTRO DE GAS. 5.8.6 FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 5.8.7 FALLA O CAMBIO DE CELDA DE O2 O FALLA EN LA MEDICIÓN PARA TECNOLOGÍA PARAMAGNÉTICA. 5.9 CONMUTACIÓN A VENTILACIÓN MANUAL. 5.10 COMPENSACIÓN DE VOLUMEN O DESACOPLO DE GAS FRESCO. 5.11 INDICADOR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AC O DC. 5.12 INDICADOR BATERÍA BAJO. 6. SISTEMA DE COMPROBACIÓN QUE VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO NEUMÁTICO Y ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD DE ANESTESIA. 7. MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA 7.1 MONITOR CONFIGURADO O MODULAR. 7.2 PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, TECLADO DE MEMBRANA O PERILLA SELECTORA. 7.3 PANTALLA POLICROMÁTICA DE TECNOLOGÍA LCD, LCD FTF O TECNOLOGÍA SUPERIOR, DE 15" COMO MÍNIMO. 7.4 SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN. 7.5 DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS, DE AL MENOS 8 CURVAS SIMULTÁNEAS. 7.6 DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL. 7.7 TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS, DE 24 HORAS COMO MÍNIMO. 7.8 BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 120 MIN. 7.9 MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DESPLEGADOS EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES O EN EL VENTILADOR. 7.10 ECG 7.10.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA 7.10.2 AL MENOS 7 DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO 7.10.3 DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS DOS CURVAS A ELEGIR DE, 7 DERIVACIONES DE ECG COMO MÍNIMO. 7.10.4 ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST. 7.10.5 ANÁLISIS DE ARRITMIAS. 7.10.6 CONTROL DE ACTIVACIÓN DE FILTROS EN LA SEÑAL. 7.10.7 DETECCIÓN DE MARCAPASOS. 7.10.8 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR 7.11 CO2 7.11.1 POR MEDIO DE SIDESTREAM. 7.11.2 DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS INSPIRADO Y ESPIRADO. 7.12 SPO2 7.12.1 CURVA DE PLETISMOGRAFÍA 4.12.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. 7.13 TEMPERATURA EN MÍNIMO DOS CANALES 7.13.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AMBAS TEMPERATURAS DE MANERA SIMULTÁNEA 7.14 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA 7.14.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). 7.14.2 AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA PRESIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE SELECCIONADO. 7.14.3 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 7.15 RESPIRACIÓN 7.15.1 CURVA DE RESPIRACIÓN. 7.15.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA. 7.16 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA 7.16.1 DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA COMO MÍNIMO. 7.16.2 ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE LOS TRANSDUCTORES. 7.17 ESPIROMETRÍA 7.17.1 CURVA DE FLUJO. 7.17.2 VOLUMEN MINUTO INSPIRADO Y/O ESPIRADO. 7.17.3 VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO. 7.17.4 DESPLIEGUE DE LAZOS: PRESIÓN/ VOLUMEN Y FLUJO/VOLUMEN CON ALMACENAMIENTO DE REFERENCIA DE AL MENOS UN LAZO. 7.17.5 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA COMPLIANCE PULMONAR DEL PACIENTE Y/O RESISTENCIA DE LA VÍA AÉREA. 7.18 GASES 7.18.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE O2 INSPIRADO Y ESPIRADO. 7.18.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE N2O INSPIRADO Y ESPIRADO. 7.18.3 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS. 7.18.4 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN DE GAS ANESTÉSICO INSPIRADO Y ESPIRADO. 7.18.5 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA (MAC). 7.18.6 DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS SIMULTÁNEOS Y DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN MÁS ALTA. 7.19 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES, CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR EL LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 7.19.1 FRECUENCIA CARDÍACA. 7.19.2 CO2. 7.19.3 SATURACIÓN DE OXÍGENO. 7.19.4 TEMPERATURA. 7.19.5 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA) 7.19.6 FRECUENCIA RESPIRATORIA. 7.19.7 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA. 7.19.8 AGENTES ANESTÉSICOS 7.20 ALARMA DE APNEA. 7.21 ALARMA DE ARRITMIA. 7.22 CON SILENCIADOR DE ALARMAS. 8. UNA MANGUERA DE SUMINISTRO POR CADA GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: (O2-VERDE, N2O- AZUL, AIRE AMARILLO) CON CONECTOR PARA TOMA MURAL DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN DE CADA UNIDAD MÉDICA. CON REGULADOR DE PRESIÓN EXTERNO PARA O2 Y AIRE, COMO MÍNIMO. Y TRAMPA DE AGUA PARA AIRE. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 2 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE UNA PUERTA CON CANASTILLA. CAP. UTIL 450LTS O MAYOR. 1.- ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 450 LITROS. 2.- TIPO EMPOTRABLE 3.- DE UNA PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE CONTROLADA A TRAVÉS DE LA PANTALLA. 4.- CON SELLO DE PUERTA ACTIVADO POR VAPOR LIBRE DE LUBRICACIÓN 5.- ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304L Y 316 L. 6.- CÁMARA RECTANGULAR QUE PERMITE UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL VAPOR EN LA CARGA. 7.- CÁMARA, CHAQUETA Y PUERTAS CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L 8.- ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. 9.- TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN DE 121 A 135 °C. 10.- CON LOS SIGUIENTES CICLOS DE ESTERILIZACIÓN: 10.1.- PREVACÍO 10.2.- GRAVEDAD. 11.- PROGRAMAS PREESTABLECIDOS MÍNIMOS DE ESTERILIZACIÓN: 11.1.- INSTRUMENTAL A 132°C 11.2.- TEXTILES: 132°C. 11.3.- USO INMEDIATO 132 °C 11.4.- PRUEBA DE FUGA. 11.5.- CICLO DE CALENTAMIENTO 11.6.- CICLO BOWIE-DICK 12.- SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA, DURANTE TODO EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN 13.- PANTALLA DIGITAL PARA DESPLIEGUE DE PARÁMETROS, PROGRAMACIÓN, SELECCIÓN DE CICLOS Y ALARMAS. 14.- INDICADOR AUDIBLE Y VISIBLE DE FIN DE CICLO. 15.- ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES CON CONTROL DE VOLUMEN 15.1.- PUERTA (S) MAL CERRADA (S). 15.2.- FALLA DE PRESIÓN DE LA CÁMARA. 15.3.- FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA 15.4.- FALLA EN EL SENSOR DE PRESIÓN. 15.5.- DESVIACIÓN DE TIEMPOS PREESTABLECIDOS. 16.- CICLOS PROGRAMABLES POR EL USUARIO Y CON NOMBRES PERSONALIZABLES. 17.- PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 8.4 PULGADAS DE CONTROL UBICADA A UNA ALTURA ERGONÓMICA, QUE PERMITE UN FÁCIL ACCESO PARA EL OPERADOR. 18.- MENSAJES EN PANTALLA CON FRASES COMPLETAS, NO CÓDIGOS. 19.- GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE 316L CON DOS SENSORES DE NIVEL DE AGUA TIPO FLOTADOR. 20.- AISLAMIENTO DE LA CÁMARA HECHO DE FIBRA DE 30 MM DE LANA MINERAL, CON UN REVESTIMIENTO RÍGIDO DE ALUMINIO. 21.- VÁLVULA DE SEGURIDAD DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN DE VAPOR. 22.- IMPRESORA TÉRMICA PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR. 23.- SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA DEL EQUIPO. 24.- SISTEMA DE VACÍO POR BOMBA DE VACÍO DE DOS ETAPAS. 25.- SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE AUTOMÁTICOS QUE PERMITE EL AHORRO DE SUMINISTROS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 3 | LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA CON BATERIA. - EQUIPO PORTÁTIL UTILIZADO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO COMO COMPLEMENTO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE QUIRÓFANO, CON BATERÍA EN CASO DE QUE SE PRODUZCA UNA AVERÍA EN EL SUMINISTRO DE LA RED ELÉCTRICA. - COLUMNA FIJA A PEDESTAL RODABLE. - EQUIPO CON REFLECTORES DE LENTES INDIVIDUALES PARA PROPORCIONAR UNA ÓPTIMA SALIDA LUMÍNICA Y UN CONTROL DE SOMBRAS MÁS EFICAZ - EQUIPO FABRICADO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: - ANILLO DE CRISTAL INFERIOR DE ALUMINIO - JUNTAS DE SILICONA - CRISTAL INFERIOR DE POLICARBONATO - SOPORTE CARDAN DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO - CARCASA DEL PANEL DE CONTROL DE POLIAMIDA - CARRITO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO - INTEGRADA POR UNA LÁMPARA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - DIÁMETRO DEL CABEZAL CON RANGO DE 600/620 MM - ALTURA DEL CABEZAL 80 MM +/-5% - CABEZAL CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - MANGO DE ENSAMBLE RÁPIDO Y NO ROSCABLE, DESMONTABLE, ESTERILIZABLE, DE PLÁSTICO - FUENTE DE LUZ PARA EL CABEZAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - BOMBILLAS BLANCAS DE LED - VIDA ÚTIL DE LOS LEDS DE POR LO MENOS 50,000 HORAS - PANEL DE CONTROL DIGITAL O TECLAS DE MEMBRANA EN EL SATÉLITE O CABEZAL PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LÁMPARA, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA, ENCENDIDO Y APAGADO DEL MODO DE LUZ AMBIENTE - INDICADOR DE ESTADO ILUMINADO PERMANENTEMENTE DURANTE EL MODO STAND BY Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO - INDICADOR EN NARANJA PARA VER FALLO - AUMENTO DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 7 ETAPAS - UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 160,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - ARREGLO DE 66 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 11 MÓDULOS - AJUSTE DE LA ILUMINANCIA 40,000LUX A 160,000 LUXES - MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX - TEMPERATURA DE COLOR DE 4,400 O 5,000 O 5,600 KELVIN - ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 95 - ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 93 - DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 18/20 CM - PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 1.2/1.3 M - IRRADIANCIA CENTRAL DE 560 W/M2 - RELACION EE/EC 3.5 (MW/M2) /LUX - SUMINISTRO DE ENERGÍA PRINCIPAL DEL EQUIPO 120V/60 HZ - QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES DATOS MECÁNICOS: - ANCHO DEL CARRITO APROXIMADO 760 MM+/-10% - RADIO DE GIRO DEL BRAZO BASCULANTE ±15° HORIZONTAL - ALTURA MÁXIMA DE 2.15/2,175 MM - AJUSTE DE ALTURA 400 MM COMO MINIMO - PESO DEL SISTEMA APROXIMADAMENTE 120/130 KG - QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES DATOS ELÉCTRICOS: - TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA APROXIMADAMENTE 24 HORAS - TIEMPO DE AUTONOMÍA DE BATERÍA EN CASO DE AVERÍA EN LA ALIMENTACIÓN DE 180 MINUTOS - CON INDICADOR LED DE ESTADO EN EL CARRITO QUE MUESTRE EL TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EL ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA - CON UNA SEÑAL ACÚSTICA CUANDO LA BATERÍA BAJE DEL 25% DE LA CARGA - CON DOS SEÑALES ACÚSTICAS APROXIMADAMENTE CADA 5 MINUTOS CUANDO LA BATERÍA BAJE DEL 25% DE LA CARGA - LED INDICADOR CADA 25 % DE LA CARGA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 4 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA ELECTROHIDRAULICA CON ACCESORIOS ESTÁNDAR. ARO DE ANESTESIA, PORTABRAZOS, SOQUETS Y PIERNERAS TIPO GOEPEL MESA QUIRÚRGICA ELECTRO-HIDRÁULICA 2.- QUE SOPORTE UN PESO DE 400 KG EN POSICIÓN CENTRADA Y 270 KG EN CUALQUIER POSICIÓN. 3.- CON BASE MÓVIL CON BLOQUEOS DE PISO ACTIVADOS HIDRÁULICAMENTE. 4.- LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 2040 A 2055 MM. 5.- BASE CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCESO DEL CIRUJANO. 6.- CUBIERTA DE LA COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE CONSTRUÍDAS EN DOS PIEZAS PARA ACCESIBILIDAD DE SERVICIO. 7.- SUPERFICIE CON LONGITUD DE RADIOTRANSPARIENCIA DE 1620 MM COMO MÍNIMO CON RIELES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE. 8.- SUPERFICIE RADIOTRANSPARENTE CON ACCESO AL 100 % DEL EQUIPO DE RAYOS X. 9.- MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CUATRO SECCIONES: 9.1.- CABECERA. 9.2.- DORSO. 9.3.- PELVIS 9.4.- MIEMBROS INFERIORES O PIERNAS. 10.- MIEMBROS INFERIORES O PIERNAS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES, ABATIBLES DE +10° A -90° COMO MÍNIMO Y CON MOVIMIENTO DE TIJERA. 11.- CABECERA DESMONTABLE Y CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE + 35° /- 90° COMO MÍNIMO. 12.- QUE PERMITA DAR POSICIÓN DE KRASKE O NAVAJA DE SEVILLANA. 13.- MOVIMIENTOS ELECTRO-HIDRÁULICOS: 13.1.- ELEVACIÓN Y DESCENSO QUE CUBRA EL RANGO DE 69.5 CM A 104.5 CM CON RESPECTO AL PISO COMO MÍNIMO. 13.2.- FOWLER DE +90/-90 GRADOS COMO MÍNIMO 13.3.- TRENDELENBURG DE 30 GRADOS COMO MÍNIMO 13.4.- TRENDELENBURG INVERSO DE 30 GRADOS COMO MÍNIMO 13.5.- INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE 20 GRADOS COMO MÍNIMO 13.6.- FUNCIÓN FLEX DE UN SOLO PASO DE AL MENOS 220° 13.7.- FUNCIÓN REFLEX DE UN SOLO PASO DE AL MENOS 120° 13.8.- CAPACIDAD DE INTERCAMBIAR LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE. 14.- FUNCIÓN DE PUESTA A CERO MEDIANTE EL CONTROL DE MANO. 15.- COJINES SELLADOS LIBRES DE LATEX REMOVIBLES DE FÁCIL LIMPIEZA. 16.- CONTROL DE EMERGENCIA EN LA COLUMNA DE LA MESA PARA TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA. 17.- BATERÍA INTEGRADA CON CAPACIDAD PARA AL MENOS 60 PROCEDIMIENTOS. 18.- INICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA EN LA BASE DE LA MESA Y EN EL CONTROL DE MANO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 5 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON GENERADOR MONOPOLAR Y BIPOLAR, CON CARRO Y PEDAL. UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR CON 2 SALIDAS MONOPOLARES Y 1 SALIDA BIPOLAR. 1.2.- SALIDA MONOPOLAR: 1.2.1.- CON CORTE PURO CON POTENCIA MÍNIMA DE 300 WATTS 1.2.2.- CON MEZCLA, BLEND Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS. 1.2.3.- CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 120 WATTS. 1.3.- SALIDA BIPOLAR: 1.3.1.- CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 70 WATTS 1.3.2.- CON CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. 1.4.- MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO: 1.4.1.- ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE ACTIVA CUANDO EXISTE UN FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTÉ CONECTADO AL GENERADOR. 1.4.2.- INTERRUPCIÓN DE LA CORRIENTE DE SALIDA SI SE DETECTA UNA CONDICIÓN DE FALLA. 1.5.- FRECUENCIA DE SALIDA: 1.5.1.- FRECUENCIA MAYOR O IGUAL A 300 KHZ. 1.6.- ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD: 1.6.1.- POR MEDIO DEL INSTRUMENTO O PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR. 1.6.2.- POR MEDIO DEL INSTRUMENTO O PEDAL EN SALIDA BIPOLAR. 1.7.- INDICADORES DIGITALES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 6 | EQUIPO PARA LAPAROSCOPÍA, CON MODULO DE CAMARA, CAMARA, MONITOR, FUENTE DE LUZ, INSUFLADOR Y CARRO DE TRASLADO. PLATAFORMA DE CÁMARA DE RESOLUCIÓN 4K NATIVA PARA LUZ BLANCA Y MODOS DE FLUORESCENCIA CON ICG CON APLICACIONES EN CIRUGÍA GENERAL, GINECOLOGÍA, UROLOGÍA, CIRUGÍA TORÁCICA, ORL Y PEDIATRÍA PARA VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA VASCULAR, SISTEMA HEPATOBILIAR, SISTEMA LINFÁTICO, FLUORESCENCIA ENDÓGENA (GLÁNDULAS PARATIROIDES) Y URÉTER. - CABEZAL DE CÁMARA CON 2 CHIPS CON RESOLUCIÓN 4K UHD, ESCANEO PROGRESIVO, DISTANCIA FOCAL F=19 MM, PARA USO CON FLUORESCENCIA NIR/ICG EN EL CAMPO QUIRÚRGICO ABIERTO O ENDOSCÓPICO. SUMERGIBLE Y ESTERILIZABLE EN ÓXIDO DE ETILENO Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2. CON 2 BOTONES PROGRAMABLES PARA FUNCIONES INCLUYENDO BALANCE DE BLANCOS, TOMA DE IMÁGENES FIJAS Y VIDEO, Y CONTROL DE BRILLO. CON CONTROL DE INSUFLADOR Y FUENTE DE LUZ DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA. CON ANILLO PARA ENFOQUE. - UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA FUENTE DE LUZ. CON BALANCE DE BLANCOS. CON 2 SALIDAS DE VIDEO DISPLAY PORT, 1 SALIDA 12G/3G-SDI Y 1 SALIDA DVI. CON SALIDAS DE VIDEO 4K Y HD CON RESOLUCIÓN 3840X1080 Y 1920X1080 PIXELES. CON INTERFAZ USB PARA DOCUMENTACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS, ASÍ COMO TECLADO PARA INTRODUCCIÓN DE DATOS DE PACIENTE. CON TECNOLOGÍAS DE VISUALIZACIÓN PARA MAYOR CONTRASTE, DISMINUIR SOMBRAS Y DAR BRILLO UNIFORME, E INVERSIÓN DE COLORES. - MONITOR 4K DE 32” CON RESOLUCIÓN 3840X2160. CON ENTRADAS DE VIDEO DIGITALES DVI, DISPLAY PORT Y HDMI. - ÓPTICA PARA FLUORESCENCIA CON VERDE DE INDOCIANINA (ICG) CON DIRECCIÓN VISUAL DE 30° DE 10 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 31 CM CON CÓDIGO DE COLOR ROJO. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. - FUENTE DE LUZ FRÍA DE TECNOLOGÍA LED DE BAJO CONSUMO DE CORRIENTE PARA INTERVENCIONES ENDOSCÓPICAS Y DE CIRUGÍA ABIERTA, CON CONTROL DE LUZ AUTOMÁTICO Y MANUAL. CON MODOS DE APLICACIÓN DE LUZ BLANCA E INFRARROJO CERCANO: MONOCROMÁTICO CON SEÑAL PURA, SUPERPOSICIÓN CON COLOR VERDE O AZUL Y MAPA DE INTENSIDAD USANDO UNA ESCALA DE COLOR. CON PANTALLA TÁCTIL A COLOR E INDICADOR DE HORAS DE LA LÁMPARA LED. CON INTERRUPTOR MONOPEDAL PARA CAMBIAR EL MODO DE LUZ. CON CABLES DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA TERMORRESISTENTE DE 250 A 300 CM DE LONGITUD Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. - INSUFLADOR DE CO2 CON INSUFLACIÓN RÁPIDA DE 40 L/MIN, CON REGULACIÓN AUTOMÁTICA EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS INSTRUMENTOS. CON PANTALLA TÁCTIL, PARA INDICACIÓN DE PARÁMETROS: PRESIÓN NOMINAL, PRESIÓN REAL, FLUJO DE GAS, CONSUMO DE GAS, INDICACIÓN DE RESERVA DE GAS. CON MODO SENSITIVE Y MODO HIGH FLOW PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS COMPLICADAS. SISTEMA DE SEGURIDAD SECUVENT PARA CONTROL CONSTANTE DE LA PRESIÓN INTRABDOMINAL. CON ALARMAS ACÚSTICAS Y VISUALES PARA LA SOBREPRESIÓN Y PARA LA FALTA DE CO2. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 7 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON SELLADO DE VASOS DE 7MM DE CAPACIDAD. CON CARRO Y ACCESORIOS. UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR SALIDAS DE ENERGÍA MONOPOLAR, BIPOLAR Y SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). 1.2.- SALIDA MONOPOLAR: 1.2.1.- CORTE PURO CON POTENCIA DE SALIDA DE 300 WATTS O MAYOR 1.2.2.- MEZCLA O BLEND CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS. 1.2.3.- CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 110 WATTS. 1.3.- SALIDA BIPOLAR: 1.3.1.- CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 90 WATTS 1.3.2.- CON CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. 1.4.- SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) 1.4.1.- ENTRADA BIPOLAR, CON RECONOCIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE SELLADO 1.4.2.- MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS 1.4.3.- FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN 360 MMHG SIN DEPENDER DE TROMBOS. 1.4.4.- CAPACIDAD DE MEDIR LA IMPEDANCIA DE LOS TEJIDOS Y HACER UNA SELECCIÓN CONTINUA DEL NIVEL DE ENERGÍA DE SALIDA, TRABAJA DE FORMA DINÁMICA. 1.4.5.- CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM DE DIÁMETRO, GENERANDO DAÑO TÉRMICO LATERAL MENOR DE 3 MM." 1.4.6.- ALARMA AUDIBLE DE FINALIZACIÓN DE SELLADO DE VASOS. 1.5.- PANTALLA LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR 1.6.- DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE FUNCIONES EN PANTALLA DE: 1.6.1.- POTENCIA DE SALIDA MONOPOLAR 1.6.2.- POTENCIA DE SALIDA BIPOLAR 1.6.3.- INDICADOR DE ACTIVACIÓN DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). 1.6.4.- INDICADOR DEL MODO EN USO 1.6.5.- INDICADOR DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO 1.6.6.- INDICADOR DE ERRORES. 1.7.- ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD: 1.7.1.- POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR. 1.7.2.- POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA BIPOLAR. 1.7.3.- POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) 1.8.- INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES AL ACCIONAR CUALQUIERA DE LOS MODOS DEL EQUIPO. 1.9.- ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE: 1.9.1.- FALLA EN ALGUNO DE LOS MODOS. 1.9.2.- FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTE CONECTADO A LA UNIDAD." 1.9.3.- INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE SELLADO DE VASOS 1.9.4.- FALLAS DURANTE LA FORMACIÓN DEL SELLO DE LOS VASOS. 1.10.- PEDAL UNICO QUE ES MONOPOLAR Y BIPOLAR 1.11.- CARRO PARA SOPORTE Y TRASLADO DEL EQUIPO. 2.- ACCESORIO: CABLE REUSABLE PARA PLACA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 8 | RINOLARINGOSCOPIO FLEXIBLE CON MALETIN Y FUENTE LUZ PORTATIL. 1.- EQUIPO FLEXIBLE. 2.- DIRECCIÓN VISUAL DE 0° 3.- ANGULO DE ABERTURA DE 90° 4.- LONGITUD ÚTIL DE 27 A 29CMS. 5.- DIÁMETRO EXTERIOR DE 2.5 A 3.0MM. 6.- ACODAMIENTO HACIA ARRIBA DE 180° 7.- ACODAMIENTO HACIA ABAJO 90° 8.- FUENTE DE LUZ PORTÁTIL. 8.1.- FUENTE DE LUZ LED PARA ENDOSCOPIOS. 8.2.- LUMINOSIDAD > 110 LM / > 150 KLX. 8.3.- AUTONOMÍA > 120 MIN. 8.4.- PESO OPERATIVO APROX. 130/150GRS. 8.5.- DESINFECCIÓN POR FROTADO. 8.6.- CON DOS FOTO BATERÍAS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 9 | ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE - ASPIRADOR DISEÑADO PARA LA ASPIRACIÓN PROFESIONAL DE FLUIDOS CORPORALES, GASES, TEJIDOS O HUESOS DEL PACIENTE DURANTE O DESPUÉS DE LA CIRUGÍA. - CON BOMBA CAPACIDAD DE SUCCIÓN Y MÁXIMA CAPACIDAD DE VACIÓ ALCANZABLE EN UNOS POCOS SEGUNDOS, SIN NECESIDAD DE MANTENCIÓN. - UN CUADRO DE MANDOS FRONTAL. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 10 | MONITORES SIGNOS VITALES BASICOS CON ACCESORIOS Y SOPORTE A PARED. - MONITOR PRE CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE AL MENOS 12.1" O MAYOR. - PANTALLA SENSIBLE AL TACTO A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE AL MENOS 1280 X 800. - PARA USO EN PACIENTE NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO. - PESO MÁXIMO DE 6 KG. - DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA: - AL MENOS 8 TRAZOS SIMULTÁNEOS. - ECG. - PLETISMOGRAFÍA. - RESPIRACIÓN. - DESPLIEGUE NUMÉRICO DE: - FRECUENCIA CARDIACA. - FRECUENCIA RESPIRATORIA. - SATURACIÓN DE OXÍGENO. - ÍNDICE DE PERFUSIÓN. - PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). - TEMPERATURA. - ECG: - DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MÁS. - CAPACIDAD DE DESPLEGAR TODAS LAS ONDAS MONITORIZADAS DEL ECG. - DESPLIEGUE EN CASCADA DE LA ONDA DE ECG. - DETECCIÓN DE AL MENOS 10 ARRITMIAS DIFERENTES, INCLUIDAS: ASISTOLIA, BRADICARDIA EXTREMA, TAQUICARDIA EXTREMA, FIBRILACIÓN VENTRICULAR, FIBRILACIÓN AURICULAR, TAQUICARDIA VENTRICULAR. - ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST, PARA TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS EN PANTALLA. - PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA: - POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO. - AJUSTE DE PRESIÓN DE INFLADO DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE. - TOMA DE PRESIÓN: MANUAL, RÁPIDA Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. - CON ALGORITMO QUE AYUDE AL USUARIO PARA LA PUNCIÓN DE PACIENTES. - TEMPERATURA: - EN AL MENOS 2 CANALES. - SPO2: - CON TECNOLOGÍA TOLERANTE AL MOVIMIENTO DEL PACIENTE - DESPLIEGUE NUMÉRICO DEL ÍNDICE DE PERFUSIÓN. - RESPIRACIÓN: - DESPLIEGUE DE NUMÉRICO LA FRECUENCIA RESPIRATORIA - MEDICIÓN POR IMPEDANCIA O ACÚSTICA. - VISUALIZACIÓN DE CARDIORRESPIROGRAMA. - ALARMAS: - AUDIOVISUALES. - CON AL MENOS 3 NIVELES DE PRIORIDADES. - CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: - SATURACIÓN DE OXÍGENO. - FRECUENCIA CARDIACA. - PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). - TEMPERATURA. - FRECUENCIA RESPIRATORIA. - CON ALARMAS RELACIONADAS A ASPECTOS TÉCNICOS, QUE MUESTREN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR - CON ALARMA DE APNEA. - CON ALARMA DE DESATURACIÓN. - CON SILENCIADOR DE ALARMAS. - SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN. - PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. - DETECCIÓN DE MARCAPASOS. - TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 200 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS. - AJUSTE AUTOMÁTICO DE LÍMITES DE ALARMA. - CON BATERÍA DE ION- LITIO, CON RESPALDO DE POR LO MENOS 6 HORAS. - CON CARGADOR DE BATERÍA INTERCONSTRUIDO. - CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN A CENTRAL DE MONITOREO. - CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN CON EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE MANERA ALÁMBRICA Y CON OPCIÓN A FUTURO DE MANERA INALÁMBRICA. INCLUIR LO NECESARIO PARA QUE EL EQUIPO EXPORTE DATOS MEDIANTE DICHO PROTOCOLO. - CONECTOR DE RED PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO. - OPCIÓN A FUTURO DE MEDIR HEMOGLOBINA Y CARBOXIHEMOGLOBINA. - REGISTRADOR TERMICO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 11 | ACCESORIOS DE TRACCION DE PIERNAS CON CARRO PORTA ACCESORIOS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 12 | ADAPTADOR DE CABEZALES DE NEUROCIRUGIA COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 13 | SISTEMA PARA FIJACION DE CRANEO MAYFIELD QUE INCLUYA SISTEMA ARTICULADO PARA CABEZAL Y CABEZAL MAYFIELD QUE INCLUYA PINES REUSABLES PARA ADULTO PEDIATRICO, EL SISTEMA DEBE DE SER COMPATIBLE CON ADAPTADOR DE CABEZALES DE NEUROCIRUGIA COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 14 | PAR DE PIERNERAS COMPESANDAS CON BOTA Y AJUSTE CON CINTAS LIBRE DE VELCRO. ARTICULACION A TRAVES DE SISTEMA NEUMATICO POR GAS. DEBE INCLUIR CLAMP (BRIDA PARA RIEL DE MESA) Y CARRO PORTA PIERNERAS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |
| 1 | 15 | PAR DE PERNERAS BARIATRICAS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |  |

| LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentos para la evaluación técnica solicitados en el punto 5.7. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y el numeral 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS de las BASES. | CUMPLE |  | MOTIVOS |
|  | SI | NO |  |
| Anexo 18. Carta Garantía Referente a Refacciones, Consumibles Y Accesorios | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 19. Manifiesto el Compromiso De Entregar Licencias Liberadas Del Software Aplicativos De Configuración. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 20. Carta Compromiso Referente a la Entrega de Manual De Operación o Usuario | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 21. Datos Generales y Notificaciones Oficiales | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 22. Carta Garantía Contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/o DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| *DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| **DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE. COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS), EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |

PARTIDA 2

| LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CUMPLE |  | MOTIVOS |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 2 | 1 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 2 | PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 3 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 4 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 5 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 6 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 7 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 8 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 9 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 10 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 11 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 12 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 13 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 14 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 15 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 16 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 17 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 18 | SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 19 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 20 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 21 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 22 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 23 | DILATADOR HEGAR, JUEGO DE OCHO PIEZAS, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CONICA, CALIBRES DE 1 A 16 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 24 | HISTEROMETRO SIMS, CON GRADUACIONES EN CENTIMETROS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 25 | PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 26 | PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 27 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM X 55 A 62 MM., LONGITUD DE 240 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 28 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 29 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 30 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 14 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 31 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 32 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 33 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 34 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 35 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 36 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 37 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 38 | PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 39 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 40 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 41 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 42 | PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 43 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 44 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 45 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 46 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 47 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 48 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 49 | SEPARADOR O'SULLIVAN O'CONNOR, CON TRES HOJAS INTERCAMBIABLES. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 50 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 51 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 52 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 230 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 53 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 54 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 55 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 56 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 57 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 58 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 59 | PINZA MUSEUX, RECTA, QUIJADA CON 2 X 2 DIENTES DE 8 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 60 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 61 | PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTES TRANSVERSALES, LONGITUD DE 190 A 200 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 62 | PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 230 A 245 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 63 | PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 64 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 65 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 66 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 67 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 68 | PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 69 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 70 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 71 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 72 | PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 73 | PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 74 | PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 75 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 76 | PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 77 | TIJERA METZEMBAUM CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 78 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 79 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 5 X 33 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 80 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 81 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 LARGO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 82 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 83 | PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 84 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 85 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 86 | PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 87 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 88 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 89 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 90 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 91 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 92 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 93 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 94 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 95 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 96 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 97 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 98 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 99 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 100 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 101 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 102 | SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 103 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 104 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4.5 X 30 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 105 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 106 | JUEGO DE PINZAS DE SWEET LARGAS, JUEGO DE 2 | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 107 | JUEGO DE PINZAS DE MIXTER 4 PIEZAS | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 108 | SEPARADOR FINOCHIETTO, APERTURA MAXIMA DE 190 A 210 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 109 | PINZAS HEANEY JUEGO DE 2 | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 110 | PINZAS PHANEUF JUEGO DE 4 | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 111 | PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 112 | SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 113 | COSTOTOMO GIERTZ-STILLE, DE 250 A 270 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 114 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 115 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 7. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 116 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 117 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 118 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 119 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 120 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 121 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 122 | PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER RECTA CON DIENTES 1 X 2 RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 123 | PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER CURVA CON DIENTES 1 X 2. LONGITUD DE 180 A 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 124 | PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 125 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 126 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4.5 X 30 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 127 | SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM, LONGITUD DE 295 A 320 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 128 | TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADAA 45 GRADOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 129 | SEPARADOR DE SENN MILLER JUEGO DE DOS | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 130 | PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 131 | PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 132 | PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 133 | PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 134 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 135 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 136 | PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 137 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 138 | SEPARADOR ABDOMINAL. SEPARADOR GOSSET CON APERTURA MÁXIMA DE 125 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 139 | SEPARADOR ABDOMINAL. SEPARADOR GOSSET CON APERTURA MÁXIMA DE 160 A 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 140 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 141 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 142 | PINZAS DE DISECCION DEBACKEY, CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 143 | SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN DE DOBLE EXTREMO JUEGO DE DOS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 144 | CLAMP INTESTINAL DOYEN CURVO 230MM JUEGO DE DOS | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 145 | CLAMP INTESTINAL DOYEN RECTO 230MM JUEGO DE DOS | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 146 | PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 147 | CÁNULA FRAZIER CON MANDRIL DE 12 FR (4.0 MM). | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 148 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 149 | TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 150 | TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 151 | TIJERA CASTROVIEJO CURVA LONGITUD 11.7 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 152 | TIJERA CASTROVIEJO RECTA LONGITUD 11.7 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 153 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 154 | GANCHO GRAHAM PARA DURAMADRE DE UN GARFIO ROMO LONGITUD DE 160 A 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 155 | ESPÁTULA. ESPÁTULA CEREBRAL CUSHING, DOBLE EXTREMO CON HOJAS DE 13/19 Y LONGITUD TOTAL DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 156 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 157 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 190 A 200 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 158 | PINZA DE BAKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 159 | PINZA DE BAKEY, RAMAS CON ANGULACION APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 160 | PINZA ALLIS-BABY, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 161 | PINZA GERALD, RECTA, ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 162 | PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 163 | PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 164 | PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 165 | PINZA BABY MIXTER O GEMINI, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 166 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 167 | ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATELENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 168 | ADENOTOMO BECKMANN. JUEGO DE TRES TAMAÑOS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 169 | AMIGDALOTOMO TYDING, RECTO, DE ASA DE ALAMBRE. CON ASAS DE DIFERENTES DIAMETROS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 170 | DISECTOR HURD, 23 CM DE LONGITUD. ADULTO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 171 | TIJERA COTTLE, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 110 A 115 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 172 | PINZA VASCULAR DIETHRICH, LONGITUD DE LA QUIJADA 8 MM. LONGITUD TOTAL 45 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 173 | PINZA DE SUJECIÓN DUVAL, EXTREMOS ASERRADOS. LONGITUD TOTAL 200 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 174 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 175 | PINZA BACKHAUS LONGITUD DE 80 A 90 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 176 | PINZA DE DISECCIÓN. PINZA ESTÁNDAR RECTA CON DIENTES DE 110 A 120 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 177 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 178 | PINZA HALSTED MOSQUITO CURVA SIN DIENTES LONGITUD DE 120 A 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 179 | PINZA KELLY CURVA CON ESTRÍAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 180 | PINZA ESTÁNDAR ESTRIADA SIN DIENTES 22. LONGITUD 8 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 181 | PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN. PINZA ALLIS O JUD-ALLIS CON 3 X 4 DIENTES LONGITUD DE 130 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 182 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO SIN RANURA CENTRAL CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 150 A 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 183 | PINZA ADSON SIN DIENTES 110 A 120 MM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 184 | PINZA ADSON CON 1 X 2 DIENTES LONGITUD DE 110 A 125 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 185 | JUEGO DE PINZAS DE SWEET 4 PIEZAS | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 186 | JUEGO DE PINZAS DE MIXTER 4 PIEZAS | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 187 | ANOSCOPIO TIPO PRATT | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 188 | ESTILETE DOBLE ABOTONADO DE 12CM X 2MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 189 | CUCHARILLA HIBBS SPRAT #3-0, 17 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 190 | RETRACTOR RECTAL HILL-FERGUSON ADULTO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 191 | RETRACTOR RECTAL HILL-FERGUSON CHICO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 192 | PINZA DE BIOPSIA TIPO YEOMAN DE 35CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 193 | LEGRA DOYEN, ADULTO IZQUIERDA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 194 | SEPARADOR BELFOUR ADULTO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 195 | PINZA MAGILL ADULTO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 196 | PINZA MAGILL INFANTIL | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 197 | PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO CON RANURA CENTRAL LONGITUD DE 200 A 210 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 198 | PINZA REDUCTORA DE HUESO, PUNTAS CURVAS, 132 MM DE LONGITUD | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 199 | SEPARADOR CUSHING-KOCHER. LONGITUD DE VALVA 10 MM X 10 MM DE ANCHO. LONGITUD TOTAL 175 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 200 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 10 FR. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 201 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 12 FR. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 202 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 14 FR. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 203 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 16 FR. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 204 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 18 FR. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 205 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 20 FR. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 206 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 22 FR. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 207 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 24 FR. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 208 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 26 FR. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 209 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 28 FR. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 210 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 30 FR. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 211 | TIJERA DE BAKEY ANGULADA A 60 ° DE 230 A 240 MM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 212 | PINZA MARTIN RECTA LONGITUD DE 190 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 213 | PINZA REDUCTORA DE HUESO, PUNTAS CURVAS 20.0 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 214 | SEPARADOR AUFRANC, HOJA DE 32 MM. LISO, ROMO 26.0 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 215 | EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL TIPO TIRABUZÓN PUNTA DE TORNILLO CON MANGO EN T DE 150 MM DE DIÁMETRO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 216 | PINZA VERBRUGGER 14.5 CM., QUIJADA DE 3 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 217 | PINZA VERBRUGGER 170MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 218 | PORTAPINZA JOHN HOPKINS, TIPO BULLDOG LONGITUD 21 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 219 | PINZAS DE DISECCIÓN DEBACKEY CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 220 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, AGULADA, RAMAS DE 2MM DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 221 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, RECTA, RAMS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGUITUD DE 190 A 200 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 222 | PINZA GERALD, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 223 | PINZA DE BAKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 224 | PINZA DE BAKEY, RAMAS CON AGULACIÓN APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM DE LONGITUD | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 225 | PINZA ALLIS-BABY, CON 4X5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 226 | PINZA GERAL, RECTA ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 227 | PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 228 | TIJERA METZENBAUM, CRUVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 229 | PINZA BABY MIXTER O BENINI, ESTRIA TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 230 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 231 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA CON DIENTES LONGUITUD DE 120 A 130 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 232 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 233 | TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 234 | PINZA DE AGARRE DE KLEINSASSER, ESTRIADAS, RECTAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 235 | TIJERA DE KLEINSASSER, ANGULO A 45° HACIA ARRIBA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 236 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 237 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 238 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 239 | PINZAS DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA ARRIBA, CON COPAS DE 2 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 240 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 241 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 242 | MANGO DE KLEINSASSER PARA UTILIZAR CON DIVERSOS ACCESORIOS | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 243 | GANCHO DE KLEINSASSER, ROMO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 244 | GANCHO DE KLEINSASSER, PUNTA AGUDA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 245 | AGUJA DE KLEINSASSER, CURVA A LA IZQUIERDA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 246 | AGUJA DE KLEINSASSER, CURVA A LA DERECHA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 247 | KLEINSASSER, CUCHILLO CURVO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 248 | CUCHILLO DE KLEINSASSER, CURVO OVAL | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 249 | CUCHILLO DE KLEINSASSER, RECTO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 250 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 15 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 251 | LARINGOSCOPIO DE LINDHOLM, PEDIÁTRICO, EXTREMO DISTAL 16 MM, LONGITUD 11 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 252 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN-LINDHOLM, PARA RECIEN NACIDO, LONGITUD 9.5 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 253 | PINZA DE AGARRE DE KLEINSASSER, ESTRIADAS, RECTAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 254 | PINZAS DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA ARRIBA, CON COPAS DE 2 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 255 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 256 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 257 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 258 | TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 259 | PINZA DE AGARRE, CURVA A LA DERECHA, ESTRIADAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 260 | PINZA DE AGARRE, CURVA A LA IZQUIERDA, ESTRIADAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 261 | LARINGOSCOPIO DE LINDHOLM, ADULTO, EXTREMO DISTAL 18 MM, LONGITUD 15 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 262 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 15 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 263 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 11.5 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 264 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN-LINDHOLM, PARA RECIEN NACIDO, LONGITUD 905 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 265 | TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 266 | TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 267 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 268 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 269 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 270 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 271 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 272 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 273 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 274 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 275 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 276 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 277 | PORTA ESPONJAS FOERSTER, RECTO, LONGITUD ÚTIL DE 20 A 21 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 278 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 279 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 280 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 281 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 282 | PINZA ADSON SIN DIENTES 110 A 120 MM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 283 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 140 A 150 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 284 | CANULA FRAZIER, CON MANDRIL. 9 FR. (3 MM). | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 285 | CINCEL GUBIO, FREER COTTLE, 6 MM DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 286 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE LA HOJA 4 MM., LONG. DE 160 A 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 287 | CINCEL FREER, PARA SEPTUM NASAL, CURVO, ANCHO DE LA HOJA 4 O 5 MM., LONG. 16 O 19 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 288 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, DOBLE ARTICULACION, LONG. 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 289 | DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 2 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 290 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE CURVO. DE 180 MM. A 190 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 291 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 292 | GUBIA BEYER, QUIJADAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 293 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A 200 GRS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 294 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 150 A 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 295 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 296 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQUEÑO CON SUJETADOR AUTOMATICO DE TORNILLOS, PUNTA DE 2.5 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 297 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCHO, VASTAGO LIGERAMENTE CURVO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 298 | PINZA PARA REDUCCION DE HUESOS, PUNTAS CURVAS. 14 CM. CON CIERRE DE CREMALLERA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 299 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 300 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 301 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE TORNILLO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 302 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 16 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 303 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 16 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 304 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERBRUGGE ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 19 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 305 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE ANCHO, LONGITUD 16 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 306 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA CUADRADA DE 6 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 307 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA REDONDEADA DE 8 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 308 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 309 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 310 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 311 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 312 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 313 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 314 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 315 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 230 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 316 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 317 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM). | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 318 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE 5 MM. DE DIAMETRO CON MANGO DE MADERA SINTETICA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 319 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 GRS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 320 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE RECTO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 321 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE CURVO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 322 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBOTTE RECTO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. O 13 MM. DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 323 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 240 MM. A 250 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 324 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 325 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 326 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 17 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 327 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 328 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X 3 DIENTES, DE 140 A 150 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 329 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 330 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 331 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 170 A 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 332 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 333 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 334 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 00. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 335 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 336 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 337 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 338 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 339 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 340 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 341 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 342 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 343 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 344 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 345 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 346 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 347 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 348 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, DE PUNTA ANGOSTA, LONGITUD 13.2 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 349 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 350 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 351 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 352 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 353 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 354 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 355 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 356 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 357 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 358 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 359 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 360 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRANDE. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 361 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 362 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 363 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 364 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 365 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 8 MM. DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 366 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 367 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 368 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 25 MM. DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 369 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 30 MM. DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 370 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 38 MM. DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 371 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CURVAS, DENTADAS, CON SEGURO DE TORNILLO LONGITUD DE 220 A 240 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 372 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 373 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 374 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 375 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 376 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LONGITUD DE 330 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 377 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 378 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VERBRUGGE, ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 28 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 379 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 380 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 381 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 382 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 383 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 384 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 385 | SEPARADOR OLLIER, DE 4 GARFIOS ROMOS DE 235 MM A 245 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 386 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRANDE. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 387 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 388 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 389 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 390 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 391 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 392 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 393 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 MM. ANCHO DE HOJA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 394 | SEPARADOR MEYERDING, HOJA DE 50 MM. X 89 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 395 | SEPARADOR HOHMANN, DE 22 A 24 MM. ANCHO DE HOJA Y RANURA EN LA HOJA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 396 | CURETA DE ADENOIDES BECKMANN | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 397 | PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 398 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 X 4 DIENTES, LONGITUD DE 190 A 195 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 399 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 400 | PORTA AGUJA METZEMBAUM, RECTO, FENESTRADO, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 18.4 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 401 | ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATELENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 402 | SEPARADOR LOTHROP, LONGITUD DE 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 403 | TIJERA HEYMANN, ANGULADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 404 | RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 405 | RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 406 | RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 40 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 407 | RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 75 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 408 | PORTA AGUJAS PARA MICROSUTURA NEIVERT, CON GRADUACION EN LA QUIJADA SUPERIOR, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 125 A 230 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 409 | SEPARADOR COTTLE DE 2 GARFIOS, GARFIO DERECHO ROMO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 410 | SEPARADOR COTTLE DE 2 GARFIOS, GARFIO IZQUIERDO ROMO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 411 | APLICADOR FARRELL, TRIANGULAR DE 16 MM. LONGITUD 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 412 | BISTURI COTTLE, RECTO, CORTE HACIA ADELANTE Y BORDE CURVO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 413 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 414 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM). | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 415 | CINCEL COTTLE RECTO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 416 | CINCEL COTTLE CURVO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 417 | CINCEL COTTLE DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 418 | CINCEL COTTLE DE 7 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 419 | CINCEL COTTLE, DE 9 MM. ANCHO DE HOJA Y 180 MM. DE LONG. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 420 | CUCHILLO MASING, DE 130 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 421 | ELEVADOR MASING, DOBLE EXTREMO, GRADUADO. LONGITUD TOTAL 200 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 422 | ELEVADOR JOSPEH-MASING, PUNTA CORTANTE DE 8 MM. DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 423 | ELEVADOR MCKENZY, PUNTA CURVA, DE 4 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD 220 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 424 | ELEVADOR DE SUCCION FREER. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 425 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 426 | LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES FINAS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 427 | LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES GRUESAS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 428 | MARTILLO CABEZA DE NYLON, 18.7 CM DE LONGITUD. PEQUEÑO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 429 | OSTEOTOMO MASING, CURVO HACIA LA IZQUIERDA. LONGITUD TOTAL 175 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 430 | OSTEOTOMO MASING, RECTO. LONGITUD TOTAL 175 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 431 | PINZA ADSON, EN BAYONETA, CON DIENTES, 18.5 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 432 | PINZA MIDDLETON JANSEN. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 433 | PINZA KAZANJIAN, CORTANTE. LONGITUD TOTAL 200 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 434 | PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA¤O NO. 2. LONGITUD UTIL 110 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 435 | PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA¤O NO. 4. LONGITUD UTIL 110 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 436 | PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 230 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 437 | PINZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 438 | PINZA WATSON WILIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 439 | PORTA AGUJAS MASING, QUIJADAS ASERRADAS, CON PUNTA DE DIAMANTE. LONGITUD 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 440 | MACHACADOR COTTLE, PARA CARTILAGO, LONGITUD 75 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 441 | RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 442 | RETRACTOR COTTLE, DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 443 | SEPARADOR AUFRICHT LONGITUD DE 160 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 444 | SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 445 | TIJERA JOSEPH, CURVA, LONGITUD DEL TORNILLO A LA PUNTA 37 MM. LONG. TOTAL 141 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 446 | TIJERA WALTER, ANGULADA. LONGITUD TOTAL 100 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 447 | TIJERA FOMON, DE TUNGSTENO, ANGULADA, LONGITUD TOTAL 136 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 448 | CUCHILLO BALLENGER, MANGO RECTO, HOJA MOVIBLE DE 4 MM., DE 185 A 210 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 449 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 450 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 451 | CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM). | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 452 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 453 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 454 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 455 | CINCEL COTTLE, RECTO, 4 MM DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 456 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 2.4 MM DE ANCHO X 8 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 457 | CUCHILLO COTTLE, PUNTA REDONDEADA, DE 150 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 458 | CUCHILLO FOMON, DOBLE FIJO DE 160 A 170 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 459 | DISECTOR FREER, DOBLE, 18 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 460 | ELEVADOR MCKENCY, DE DOBLE EXTREMO, LONGITUD DE 140 A 220 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 461 | ELEVADOR COTTLE, DE DOBLE EXTREMO, CON VASTAGO GRADUADO, LONGITUD DE 200 A 210 MM., PARA SEPTUM NASAL. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 462 | ESCOFINA AUFRICHT, CURVA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 463 | ESCOFINA COTTLE, RECTA, CON DIENTES CORTANTES EN DISECCION PODALICA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 464 | ESCOFINA FO MMON, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS GRUESAS, LONGITUD DE 210 A 215 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 465 | RINOSCOPIO OPERATORIO KILLIAN, DE HOJAS LARGAS Y PLANAS. JUEGO CON CINCO TAMAÑOS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 466 | ESPECULO RICHARDS, PAVONADO JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: 6.5, 7.0, 7.5 Y 8.0 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 467 | ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO CHICO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 468 | FORCEPS ASCH. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 469 | GANCHO JOSEPH, CON 2 GARFIOS AGUDOS, DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE 160 A 165 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 470 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 471 | GANCHO CONVERSE, DE DOBLE EXTREMO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 472 | GUBIA LEMPERT, RECTA, 19 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 473 | JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML. DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 474 | LIMA MALTZ, LONGITUD 18 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 475 | MARTILLO PARTSCH, 200 G, 18 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 476 | OSTEOTOMO COTTLE, CORTE LINEAL, BORDES ROMOS, JUEGO DE SEIS: RECTOS DE 2, 4, 6, 10 Y 12 MM Y CURVO DE 6 MM DE ANCHO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 477 | CINCEL CURVO, 8 MM DE ANCHO POR 24.1 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 478 | PINZA GRENWALD O JANSEN, TIPO DE BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 479 | PINZA TAKAHASHI, CURVA ARRIBA, LONGITUD 11 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 480 | PINZA TAKAHASHI, RECTA, LONGITUD 12 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 481 | PINZA GILLIES, CON 1 X 2 DIENTES, DE 150 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 482 | PINZA MICRO ADSON, SIN DIENTES, DE 150 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 483 | PINZA GRAEFE, RECTA, CON DIENTES, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 484 | PINZA HARTMANN, NASAL, PUNTA ESTRIADA, LONGITUD DE 160 A 180 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 485 | PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 230 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 486 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 487 | PINZA LUCAE, EN BAYONETA, PUNTAS ESTRIADAS, LONGITUD 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 488 | PINZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 489 | PINZA WATSON WILIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 490 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 491 | REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. REGLA METALICA, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, LONGITUD DE 150 A 200 MM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 492 | RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 493 | SEPARADOR AUFRICHT LONGITUD DE 160 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 494 | SEPARADOR COTTLE DE 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 495 | SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 8 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 496 | SIERRA JOSEPH, EN FORMA DE BAYONETA, DIENTES CRUZADOS. LONGITUD 185 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 497 | SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 498 | TIJERA FOMMON, ACODADA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 130 A 145 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 499 | TIJERA COTTLE, ACODADA, LONGITUD DE 155 A 165 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 500 | TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 501 | TIJERA COTTLE-KNAPP O KELLY O KNAPP, PARA IRIS, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 105 A 115 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 502 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 503 | CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM). | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 504 | CUCHARILLA PARA ANTRO, CORTE HACIA ADELANTE, PEQUEÑA. LONGITUD DE TRABAJO 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 505 | CUCHARILLA KUHN-BOLGER, PARA SENO FRONTAL, PUNTA RECTANGULAR, CURVA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 55 GRADOS, PEQUEÑA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 506 | CUCHARILLA KUHN-BOLGER, PARA SENO FRONTAL, PUNTA RECTANGULAR, CURVA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 90 GRADOS, PEQUEÑA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 507 | ELEVADOR FREER, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y AGUDA, HOJAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 180 A 195 MM., PARA SEPTUM NASAL. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 508 | TROCAR Y CANULA PARA SINOSCOPIA, NIÑOS, 3.3 MM. DE DIAMETRO, 75 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 509 | ELEVADOR Y CUCHARILLA DUNNINGS, HOJA DE 3 MM Y CUCHARILLA DE 3 X 5 MM., LONGITUD 20.0 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 510 | PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE VERTICAL DE 4 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 511 | PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE, CON SUCCION. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 512 | PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE HACIA ARRIBA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 513 | PINZA DE SUCCION Y BIOPSIA BLAKESLEY. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 514 | PINZA DE STRUMPEL RECTA DE 100 MM. LARGO DE VASTAGO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 515 | PINZA DE STRUMPEL ANGULADA A 90 GRADOS DE 100 MM. LARGO DE VASTAGO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 516 | PINZA BIPOLAR PARA COAGULACION. CON CANAL DE ASPIRACION. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 517 | CABLE BIPOLAR DE ALTA FRECUENCIA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 518 | PINZA DE DOBLE CUCHARILLA DE 3 MM. DE DIAMETRO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 519 | TIJERA NASAL, RECTA, DE 130 MM. DE LARGO DE VASTAGO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 520 | PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA¤O NO. 0. LONGITUD UTIL 110 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 521 | PINZA STRUMPEL-VOSS, CURVADA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 45 GRADOS TAMA\\O NO.1. LONGITUD DE TRABAJO 100 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 522 | TIJERA BELLUCI, RECTA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 523 | TROCAR Y CANULA, PARA SINOSCOPIA, DIAMETRO 5 MM., PUNTA FENESTRADA, LONGITUD DE LA CANULA 85MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 524 | VASO METALICO GRADUADO: 30 ML. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 525 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 526 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 527 | PINZA ADSON, CON DIENTES MULTIPLES PARALELOS, LONGITUD 12 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 528 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 529 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 530 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 531 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 532 | SEPARADOR WEITLANER, CON 3 X 4 DIENTES ROMOS, LONGITUD DE 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 533 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 534 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 110 A 120 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 535 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 536 | CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM). | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 537 | CANULAS DE ASPIRACION ROSEN, JUEGO DE TRES PIEZAS, DE. 70, 90 Y 1.20 MM. DE DIAMETRO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 538 | CUCHILLO PARA LOBULO, PLESTER. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 539 | CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, ANGULADO A 45 GRADOS DE 2.6 MM. DE DIAMETRO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 540 | CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, PUNTA EN ANGULADO DE 90 GRADOS, DE 2.0 MM. DE DIAMETRO DE PUNTA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 541 | GANCHO SHAMBAUGH, ANGULADO A 45 GRADOS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 542 | PICAS O GANCHOS ANGULADO A 45 GRADOS, JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.6, 1.0 Y 1.3 MM. DE DIAMETRO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 543 | PICAS O GANCHOS ANGULADO A 90 GRADOS, JUEGO DE CUATRO PIEZAS DE 0.3, 0.6, 0.8 Y 1.0 MM. DE DIAMETRO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 544 | CUCHARILLAS BUCK, CURVA, JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: DEL NO. 0 (1.5 MM) DEL NO. 00 (2.0 MM). | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 545 | CUCHILLO SCHUKNECHT, REDONDO, PARA OIDO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 546 | ELEVADOR LEMPERT, RECTO, DE 2 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 547 | ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DIAMETROS DE 4 A 7.2 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 548 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 549 | RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS ABOTONADAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 550 | SEPARADOR WULLSTEIN, CON MECANISMO DE AUTORRETENCION. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 551 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, DE 3 X 3 GARFIOS AGUDOS, DE 130 MM. DE LONGITUD | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 552 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN DE 3 X 3 GARFIOS ROMOS, DE 130 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 553 | TIJERA BELLUCI, CURVA HACIA LA DERECHA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 554 | CUCHARILLA GUILFORD WRIGHT, ANGULADA, LONGITUD 13 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 555 | FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM. A 7 MM. DE DIAMETRO INSTRUMENTAL. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 556 | MICRODISECTORES, UNO DERECHO Y UNO IZQUIERDO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 557 | CUCHARILLA HOUSE, DE DOBLE EXTREMO, 15 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 558 | CUCHARILLA HOUSE, DE DOBLE EXTREMO, CON COPAS FUERTEMENTE ANGULADAS Y DE 1.0 MM. Y 1.2 MM. DE DIAMETRO, PARA CAJA DE TIMPANO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 559 | ELEVADOR AUSTIN DUCKBILL, HOJA CURVA CON ANCHO DE LA PUNTA DE 2.2 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 560 | CUCHILLO HOUSE, HOJA CURVA DE 7.0 MM DE LONGITUD. LONGITUD TOTAL 165 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 561 | CUCHILLO SHEA, ANGULADO A 45 GRADOS, PARA ESTRIBO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 562 | ELEVADOR HOUSE, ANGULADO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 563 | ELEVADOR HOUSE. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 564 | ELEVADOR HOUSE, EN ANGULO DE 15 GRADOS, PUNTA DE 1 MM. POR 12 MM. LONGITUD TOTAL 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 565 | ELEVADOR PLESTER, HOJA LATERAL DE 2.4 MM DE ANCHO POR 3.5 MM DE LARGO. LONGITUD DEL MANGO 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 566 | ELEVADOR LEMPERT, RECTO, DE 2 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 567 | ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DIAMETROS DE 4 A 7.2 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 568 | GANCHO PLESTER ANGULADO A 90 GRADOS, PUNTA OVAL. LONGITUD TOTAL 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 569 | PICA MCGEEE, LARGA DE 0.7 MM. DE DIAMETRO. LONGITUD TOTAL 165 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 570 | PICA AUSTIN, ANGULADA A 45 GRADOS, CON 1.0 MM DE LONGITUD DE LA PUNTA. LONGITUD TOTAL 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 571 | PICA AUSTIN, ANGULADA A 90 GRADOS, CON 1.0 MM DE LONGITUD DE LA PUNTA. LONGITUD TOTAL 160 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 572 | PINZA DIETER O HOUSE-DIETER, MORDIDA HACIA ARRIBA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 573 | PINZA DIETER O HOUSE-DIETER, MORDIDA HACIA ABAJO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 574 | PINZA HARTMANN, AURICULAR, BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL, LONGITUD DE VASTAGO DE 80 A 85 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 575 | PINZA MICRO ADSON, CON DIENTES, DE 120 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 576 | PINZA HARTMANN, TIPO COCODRILO, LONGITUD DE RAMA DE 80 A 85 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 577 | PINZA HATTMANN NOYES, TIPO COCODRILO, ESTRIADA, LONGITUD 13 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 578 | FRESERO METALICO (PORTA FRESAS). | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 579 | RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS AGUDAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL DE 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 580 | RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS ABOTONADAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 581 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN DE 3 X 3 GARFIOS ROMOS, DE 130 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 582 | PINZA BISHOP CON DIENTES | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 583 | PINZA BISHOP SIN DIENTES | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 584 | PINZA MCPHERSON ANGULADA PARA CAUTERIO BIPOLAR | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 585 | CÁNULA CALIBRE 30 INYECCIÓN DE AIRE (2) | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 586 | CÁNULA DE IRRIGACIÓN BISHOP (2) | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 587 | PORTA AGUJAS FINO CASTROVIEJO MANGO LARGO SIN SEGURO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 588 | PORTA AGUJAS BARRAQUER CURVO SIN SEGURO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 589 | PINZA CASTROVIEJO 0.12 MM RECTA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 590 | PINZA CORNEAL MCPHERSON 0.12 PARA SUTURA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 591 | PINZA FINA DE JOYERO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 592 | TIJERA VANNAS CURVA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 593 | TIJERA CASTROVIEJO RECTA LONGITUD DE 11 A 11.7 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 594 | TIJERA CASTROVIEJO CORNEAL CURVA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 595 | TIJERA BARRAQUER PARA IRIS | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 596 | ESPÁTULA DE IRIS | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 597 | PUNCH KELLY | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 598 | CAJA DOBLE PARA INSTRUMENTAL DE MICROCIRUGÍA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 599 | ASA DE SNELLEN | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 600 | CÁNULA DE SIMCOE 23G CON TUBO DE SILICÓN | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 601 | CÁNULA DE IRRIGACIÓN CALIBRE 30 | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 602 | CÁNULA DE IRRIGACIÓN CALIBRE 27 | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 603 | PINZA UTRATA PARA CAPSULORREXIS | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 604 | PINZA LEHNER-UTRATA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 605 | PINZA BECHERT-MCPHERSON 10 MM ANGULADA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 606 | PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.3 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 607 | PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.5 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 608 | PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.12 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 609 | CÁNULA INYECCION DE AIRE, CALIBRE 30 GAUGE | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 610 | GANCHO DE SINSKEY | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 611 | ESCARIFICADOR GRAEFE 13 CM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 612 | CURETA DE CHALAZION REDONDA 3MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 613 | CURETA DE CHALAZION REDONDA 2MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 614 | PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 16.5 MM. X 28 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 615 | PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 11.5 MM. X 22.5 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 616 | PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 11 MM. X 17 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 617 | PINZA CONJUNTIVA CON DIENTES | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 618 | CUCHILLETE 3 MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 619 | GANCHO DE SINSKEY | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 620 | CÁNULA INYECCION DE AIRE, CALIBRE 30 GAUGE | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 621 | DISECTOR GREEN. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 622 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 623 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 624 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 625 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 626 | BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 627 | CANULA PARA INYECCION DE AIRE, CAL. 27 GAUGE. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 628 | COMPAS CASTROVIEJO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 629 | GANCHO JAMESON, 13.3 CM DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 630 | GANCHO VON GRAEFE, 13.3 CM DE LONGITUD. MEDIANO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 631 | PINZA BISHOP HARMON, RECTA, FINA, SIN DIENTES, LONGITUD 8.5 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 632 | PINZA MC PHERSON, ANGULADA, CON DIENTES Y PLATAFORMA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 633 | PINZA STEVENS, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 634 | PINZA STEVENS, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 635 | PINZA STEVENS, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 636 | PINZA STEVENS, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 637 | PINZA TIPO JOYERO, CURVA, PUNTAS AGUDAS, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 638 | PINZA BARRAQUER, PUNTAS ANGULADAS Y ROMAS, LONGITUD 105 A 110 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 639 | PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 640 | PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 0.3 MM. DE ANCHO, LONGITUD 100 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 641 | PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 642 | PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, RECTO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 643 | PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, SIN RETEN, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 644 | SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 13 A 14 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 645 | TIJERA STEVENS, CURVA, LARGA Y ROMA, LONGITUD 10.5 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 646 | TIJERA WESCOTT, CURVA, LONGITUD 10.2 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 647 | TIJERA VANNAS O VANNAS-TUBINGEN, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 75 A 85 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 648 | TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 649 | TIJERA VANNAS, RECTA, LONGITUD 80 A 90 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 650 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 651 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 652 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 653 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 654 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO INFANTIL. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 655 | BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 656 | CÁNULA FRAZIER CON MANDRIL DE 12 FR (4.0 MM). | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 657 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 658 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 1.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 659 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 2.0 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 660 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 3.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 661 | PINZA DE CONJUNTIVA, CURVA, SIN DIENTES. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 662 | PINZA DESMARRES, CHICA, LONGITUD DE 90 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 663 | PINZA GRAEFE, RECTA, 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 664 | PINZA ERHARDT, PARA PARPADO LONGITUD 90 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 665 | PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 666 | PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 667 | PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, CURVO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CABURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 668 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 100 A 120 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 669 | TIJERA WESCOTT, CURVA, LONGITUD 10.2 CM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 670 | TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 671 | DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 2. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 672 | DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 3. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 673 | DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 4. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 2 | 674 | DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 1. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |

| LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentos para la evaluación técnica solicitados en el punto 5.7. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y el numeral 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS de las BASES. | CUMPLE |  | MOTIVOS |
|  | SI | NO |  |
| Anexo 18. Carta Garantía Referente a Refacciones, Consumibles Y Accesorios | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 19. Manifiesto el Compromiso De Entregar Licencias Liberadas Del Software Aplicativos De Configuración. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 20. Carta Compromiso Referente a la Entrega de Manual De Operación o Usuario | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 21. Datos Generales y Notificaciones Oficiales | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 22. Carta Garantía Contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/o DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| ANÁLISIS DE PASIVADO: DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM A-380, INCISO 7.2.5.3 | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CERTIFICADO QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DEL ISO 7153-1-1 INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO -MATERIALES METÁLICOS- PARTE 1 ACERO INOXIDABLE. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y MATERIA PRIMA, ACREDITANDO LAS NORMAS NOM-137-SSA1-2008, ASTM A-380 INCISO 7.2.5.3, ASTM E-3, ASTM E-407. PARA EL CASO DE FABRICACIÓN NACIONAL DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (FEUM), SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA CON LABORATORIO CERTIFICADO ANTE EL CENAM. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| *DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| **DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO. COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS). | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |

PARTIDA 3

| LICITANTE: SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CUMPLE |  | MOTIVOS |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 3 | 1 | MESA PARA COMEDOR MEDIDA 70X70 - DIMENSIONES 70X70 X75 CMS ANCHO/PROFINDO/ALTO (+/- 3 CM). - BASE SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO FUNDIDO EN FORMA REDONDA - RESISTENCIA DE 300 KILOGRAMOS MÍNIMO. - PEDESTAL DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 50 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR 2 MM. - PARA USO A LA INTEMPERIE E INTERIOR - RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) - RESISTENTE AL AMBIENTE SALINO. - CUBIERTA MULTICAPA LAMINADA EN ALTA PRESIÓN (HPL) DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 3 | 2 | SILLA CON BRAZOS CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS - SILLA CON BRAZOS CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS - DIMENSIONES DE 86 X 58 X 81 CMS (+/- 3 CM). - PINTADA CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EXTERIORES - CARCASA DE TECNOPOLÍMERO - PARA USO INTERNO Y EXTERNO - COLOR GRIS MINERAL Y NEGRO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 3 | 3 | BANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS - BANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS - DIMENSIONES DE 1.10 X 50 X 54 CM (+/- 3 CM). - PINTADA CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EXTERIORES. - CARCASA DE TECNOPOLÍMERO - PARA USO INTERNO Y EXTERNO - COLOR GRIS MINERAL Y NEGRO | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 3 | 4 | SILLA VISITANTE - SILLA VISITANTE SOPORTE DE RESPALDO EN POLIAMIDAS, - PARTE ALTA EN POLIURETANO - DIMENSIONES DE 48 X 46 X 78 CM EN ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (+/- 3 CM) - ASIENTO EN HULE - ESPUMA LAMINADA TERMINADO TAPIZADO, - ESTRUCTURA EN MADERA DE HAYA ESTUFADA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 3 | 5 | BANCA METÁLICA DE 4 PLAZAS. - PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO. - CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES. - CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA. - ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS. - DISEÑO ERGONÓMICO. - METÁLICA, CROMADA Y PULIDA. - ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS. - CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS. - SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO. - TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA. - TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE. - DIMENSIONES: 230 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA (+/- 5 CM). | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 3 | 6 | BANCA METÁLICA DE 3 PLAZAS. - PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO. - CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES. - CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA. - ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS. - DISEÑO ERGONÓMICO. - METÁLICA, CROMADA Y PULIDA. - ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS. - CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS. - SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO. - TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA. - TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE. - DIMENSIONES: 175 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA (+/- 5 CM). | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 3 | 7 | ESCRITORIO RECTANGULAR - ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD - CON CAJONERA, CON UN CAJÓN PAPELERA Y UN ARCHIVERO, - CON JALADERAS METALICAS FABRICADAS EN ALUMINIO COLOR GRIS, - EN AMBAS PATAS CON REGATONES NIVELADORES DE ALTURA CON FALDON DE RECATO, - DIMENSIONES 120 X 60 X 75 CM (+/- 3 CM) | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 3 | 8 | SILLA SECRETARIAL - SILLA SECRETARIAL BASE DE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 610 MM (24"), (+/- 2 CM) - CON ARO EN ACERO PARA EL ASIENTO DEL PISTÓN - RODAJAS Y/O REGATONES INTERCAMBIABLES, - DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO, - EN COLOR NEGRO. - DIMENSIONES 1OO CM DE ALTURA, 48 CM DE ANCHO Y 47 CM DE PROFUNDIDAS (+/- 3 CM) - RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN DE LA INCLINACIÓN Y BLOQUEO BRAZOS DE POLIURETANO SEMI-RÍGIDO - FIJADOS AL ASIENTO Y RESPALDO POR MEDIO DE TORNILLOS - ASIENTO INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY CON UN ESPESOR DE 12 MM. - ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD (27KGS/M³) Y DE ALTA RESILENCIA, CON GUARDAPOLVO DE TELA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 3 | 9 | ARCHIVERO METÁLICO VERTICAL DE 4 GAVETAS - ARCHIVERO METÁLICO VERTICAL DE 4 GAVETAS - CON CHAPA DE SEGURIDAD - ESTRUCTURA METÁLICA CALIBRE 22 - RESISTENTE CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO - DIMENSIONES 36 cm DE FRENTE x 46 cm DE FONDO x 118 cm DE ALTO (TAMAÑO CARTA) (+/- 2 CM) | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 3 | 10 | DESPACHADOR DE AGUA TERMOELÉCTRICO - DESPACHADOR AGUA CALIENTE Y FRIO. - - CAPACIDAD DE 20 LITROS MÍNIMO - 2 GRIFOS. - EXPENDE AGUA CALIENTE Y FRÍA (TEMPERATURA MÍNIMA - 10° C Y MÁXIMA 95°C) - CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 0.75 L/H. - COLOCACIÓN DE COLUMNA - TIPOS DE CARGA BIDÓN - BANDEJA RECOLECTADORA -DIMENSIONES: ALTURA 83 CM X ANCHO 29 CM X PROFUNDIDAD 29CM (+/- 3 CM) | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |

| LICITANTE: : SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos para la evaluación técnica solicitados en el punto 5.7. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y el numeral 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS de las BASES. | CUMPLE |  | MOTIVOS |
|  | SI | NO |  |
| Anexo 21. Datos Generales y Notificaciones Oficiales | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 22. Carta Garantía Contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 9001:2015 (Renglones 1-9) | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 14001:2015 (Renglones 1-9) | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 14006:2011 (Renglones 1-9) | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/o DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO (Renglones 1-9) | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| FICHA TÉCNICA | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |

PARTIDA 4 RENGLÓN 1 Y 2

| LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CUMPLE |  | MOTIVOS |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 4 | 1 | DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASOS • EQUIPO PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL, MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDIOVERSIÓN, MONITOREO CONTINÚO INTEGRADO Y CON SISTEMA PARA APLICAR MARCAPASO EXTERNO TRANSCUTÁNEO. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). • CON SELECTOR DE MODO: CARDIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA). • CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA BIFÁSICA EN EL RANGO INFERIOR DE 2 JOULES Y EN EL RANGO SUPERIOR DE 200 JOULES O MAYOR. • CON AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS. • CON SISTEMA PARA PRUEBA DE LA DESCARGA. • TIEMPO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA. • CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN EXTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) • SISTEMA DE AUTOPRUEBA DEL EQUIPO. • CON INDICADOR DE CONTACTO DE LAS PALAS CON EL PACIENTE. (DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE). • PALAS REUSABLES PARA ADULTO CONVERTIBLES A PEDIÁTRICAS CON FUNCIONES DE: • EXCITACIÓN EXTERNA • DETECCIÓN DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA CARDIACA. • BOTÓN DE DESCARGA EN LAS PALAS Y PANEL DE CONTROL. • BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL. • CON CAPACIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN. • MARCAPASOS TRANSCUTÁNEO INTERCONSTRUIDO USANDO ELECTRODOS AUTOADHERIBLES. • AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 10 MA O MENOR A 140 MA O MAYOR. • DURACIÓN DE PULSO DE 40 MILISEGUNDOS O MENOR. • FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 40 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 170 PULSOS POR MINUTO O MAYOR. • ACTIVACIÓN POR MODOS: FIJO (O ASINCRÓNICO) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO). • DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN PANTALLA. • MONITOREO CONTINUO DE CONSTANTES VITALES DEL PACIENTE: MEDICIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA, SATURACIÓN PARCIAL DE OXÍGENO (SPO2). EN CASO DE MÓDULOS EXTERNOS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE DEL MÓDULO) DEBERÁN ESTAR FIJOS AL EQUIPO (DESFIBRILADOR) DE MODO QUE GARANTICE LA NO SUSTRACCIÓN DEL MÓDULO, NO CINTAS VELCRO (DESCRIBIR EN OFERTA Y REFERENCIAR EN DOCUMENTACIÓN DICHA FIJACIÓN). • PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN A COLOR DE 14 CM (5.5 PULGADAS) O MAYOR, LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. • CON DESPLIEGUE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: • DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA. • DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE CURVA DE SATURACIÓN PARCIAL DE OXIGENO (SPO2). • DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFÍA, Y/O BARRA DE PULSO. • DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG, POR MEDIO DE LAS PALAS. • DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LOS CABLES DEL PACIENTE, COMO MÍNIMO A SELECCIONAR ENTRE 6 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF Y V). • DESPLIEGUE DE ENERGÍA BIFÁSICA SUMINISTRADA. • INDICADOR VISUAL DEL ESTADO DE LA BATERÍA. • ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ALTERACIONES DEL TRAZO DE ECG (ARRITMIAS). • DESPLIEGUES EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL, EN IDIOMA ESPAÑOL. • ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES: • SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN AL MENOS: LA FRECUENCIA CARDIACA Y SPO2. • DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. • DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA. • SISTEMA DE REGISTRO. • IMPRESIÓN INTEGRADA. • CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO. • MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO. • EN UN CANAL COMO MÍNIMO. • BATERÍA: • RECARGABLE E INTEGRADA. • CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA. • QUE PERMITA DAR AL MENOS 50 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA O 1.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO. • TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 4 HORAS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 4 | 2 | MÁQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD INCLUYE VENTILADOR, VAPORIZADOR Y MONITOR CONJUNTO DE ELEMENTOS AUTÓNOMOS CON RUEDAS PARA MONITORIZAR Y ADMINISTRAR DE FORMA CONTINUA O INTERMITENTE UNA MEZCLA DE GASES (OXÍGENO, ÓXIDO NITROSO, AIRE MEDICINAL Y AGENTES ANESTÉSICOS) CON EL FIN DE SUMINISTRAR A UN PACIENTE EL NIVEL APROPIADO DE ANESTESIA DURANTE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. PERMITE MOVER LOS EQUIPOS MECÁNICOS DE SUMINISTRO DE GASES Y CUENTA CON YUGOS PARA CILINDROS DE GAS MEDICINAL. INCORPORA UN VENTILADOR DE ANESTESIA, UN CIRCUITO DE RESPIRACIÓN PARA EL PACIENTE Y DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN DE GASES. 1.GABINETE 1.1 MONTAJE PARA DOS VAPORIZADORES CON SISTEMA DE EXCLUSIÓN. 1.2 VENTILADOR INTERCONSTRUIDO. 1.3 CON AL MENOS TRES CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS. 1.4 YUGOS PARA CILINDROS DE O2 Y N2O. 1.5 CON AL MENOS UN CAJÓN 1.6 MESA DE TRABAJO. 1.7 MONTAJE EN MÁQUINA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES 1.8 CUATRO RUEDAS, CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL. 1.9 MANÓMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESIÓN AL FRENTE DEL EQUIPO. CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES (O2 -VERDE, N2O-AZUL, AIRE- AMARILLO): 1.9.1 TRES PARA TOMA MURAL (O2, N2O, AIRE). 1.9.2 DOS PARA CILINDROS (O2, N2O) 1.10 BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD DE 120 MIN. 1.11 CON ILUMINACIÓN PARA EL ÁREA DE TRABAJO EN CUATRO INTENSIDADES. 2. VAPORIZADORES DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA CON CAPACIDAD DE VENTILACION CONTINUA EN AUSENCIA COMPLETA DE GASES MEDICINALES (AIRE – OXIGENO) : 2.1 SUMINISTRAR UN VAPORIZADOR (SEVOFLURANE Y DESFLURANE) 2.2 CON COMPENSACIÓN EN FLUJO, PRESIÓN Y TEMPERATURA, CON MODO DE TRANSPORTE QUE PERMITA INCLINAR EL VAPORIZADOR SIN DESCALIBRARSE. 2.3 INDICADOR VISUAL DEL NIVEL DE LLENADO DE AGENTE ANESTÉSICO. 2.4 ADAPTADOR PARA EL LLENADO DEL VAPORIZADOR EN CASO DE REQUERIRSE 3. SUMINISTRO DE GAS FRESCO: 3.1 FLUJÓMETROS DIGITALES CON DESPLIEGUE EN PANTALLA PARA O2, N2O Y AIRES CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES:(O2 - VERDE, N2O-AZUL, AIRE-AMARILLO). 3.2 MEZCLADOR MECATRÓNICO. 3.3 GUARDA HIPÓXICA MÍNIMA DE 25% 3.4 FLUSH O SUMINISTRO DE OXÍGENO DIRECTO. 4. CIRCUITO DE PACIENTE: 4.1 UN CÁNISTER 4.1.1 CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.5L. 4.1.2 REUSABLE Y ESTERILIZABLE 4.1.3 CON FILTRO DE POLVO EN CASO DE REQUERIRSE. 4.2 CON TRAMPA DE AGUA, RECIPIENTE CÁNISTER EXTERNO O SISTEMA DE CALENTAMIENTO INTERCONSTRUIDO. 4.3 SALIDA DE GAS FRESCO PARA CIRCUITO AUXILIAR. 4.4 CON SISTEMA DE CONMUTACIÓN ENTRE CIRCUITO CIRCULAR Y CIRCUITO AUXILIAR (TIPO BAIN). 4.5 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ACTIVO. 4.6 TODOS LOS ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL GAS ESPIRADO POR EL PACIENTE DEBERÁN SER ESTERILIZABLES Y LIBRES DE LÁTEX. 4.7 VÁLVULA AJUSTABLE DE PRESIÓN (APL). 4.8 VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN. 4.9 VÁLVULA DE CONMUTACIÓN BOLSA-VENTILADOR. 4.10 MANÓMETRO DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS. 4.11 BRAZO AJUSTABLE PARA BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL. 5. VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA QUE PERMITA EL CONTINUO FUNCIONAMIENTO EN CASO DE AUSENCIA COMPLETA DE GASES: 5.1 TECLADO SENSIBLE AL TACTO O DE MEMBRANA, O PERILLA SELECTORA 5.2 DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL. 5.3 PANTALLA TÁCTIL: 5.3.1 TIPO LCD, LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. 5.3.2 TAMAÑO MÍNIMO DE 15". 5.3.3 POLICROMÁTICA. 5.3.4 CONFIGURABLE POR EL USUARIO. 5.3.5 DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN FORMA NUMÉRICA. 5.3.6 DESPLIEGUE MÍNIMO DE UNA CURVA DE PRESIÓN. 5.4 MODOS DE VENTILACIÓN: 5.4.1 CONTROLADO POR VOLUMEN. 5.4.2 CONTROLADO POR PRESIÓN. 5.4.3 SIMV (VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA) CON PRESIÓN SOPORTE. 5.4.4 PRESIÓN SOPORTE COMO MODO VENTILATORIO INDEPENDIENTE. 5.4.5 CAPACIDAD A FUTURO DE INCORPORAR AUTLOFLOW O VOLUMEN GARANTIZADO. 5.5 CONTROLES Y AJUSTE DE: 5.5.1 VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO PROGRAMADO DE 10 A 1500 ML. 5.5.2 PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 10 A 80 CMH2O. 5.5.3 PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 5 A 80 CMH2O. 5.5.4 FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 3 A 100 ESPIRACIONES POR MINUTO. 5.5.5 PEEP ELECTRÓNICO QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 2 A 35 CMH2O. 5.5.6 RELACIÓN I:E Y RELACIÓN I:E INVERSA. 5.5.7 PAUSA INSPIRATORIA. 5.5.8 SENSIBILIDAD POR FLUJO. 5.5.9 PRESIÓN SOPORTE. 5.6 DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DEL VENTILADOR O DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES 5.6.1 OXÍGENO INSPIRADO Y ESPIRADO. 5.6.2 VOLUMEN CORRIENTE. 5.6.3 VOLUMEN MINUTO. 5.6.4 PRESIÓN MEDIA. 5.6.5 PRESIÓN PICO O EN SU CASO PRESIÓN SOPORTE. 5.6.6 PEEP. 5.6.7 FRECUENCIA RESPIRATORIA 5.7 DESPLIEGUE DE CURVAS EN PANTALLA DEL VENTILADOR: 5.7.1 PRESIÓN / VOLUMEN. 5.7.2 FLUJO / VOLUMEN. 5.8 SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PRIORIZADAS EN TRES NIVELES (DESPLIEGUE Y AJUSTE EN PANTALLA DEL VENTILADOR) 5.8.1 FIO2 (ALTA Y BAJA). 5.8.2 VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTA Y BAJA). 5.8.3 PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS (ALTA Y BAJA). 5.8.4 APNEA. 5.8.5 PRESIÓN BAJA DE SUMINISTRO DE GAS. 5.8.6 FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 5.8.7 FALLA O CAMBIO DE CELDA DE O2 O FALLA EN LA MEDICIÓN PARA TECNOLOGÍA PARAMAGNÉTICA. 5.9 CONMUTACIÓN A VENTILACIÓN MANUAL. 5.10 COMPENSACIÓN DE VOLUMEN O DESACOPLO DE GAS FRESCO. 5.11 INDICADOR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AC O DC. 5.12 INDICADOR BATERÍA BAJO. 6. SISTEMA DE COMPROBACIÓN QUE VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO NEUMÁTICO Y ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD DE ANESTESIA. 7. MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA 7.1 MONITOR CONFIGURADO O MODULAR. 7.2 PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, TECLADO DE MEMBRANA O PERILLA SELECTORA. 7.3 PANTALLA POLICROMÁTICA DE TECNOLOGÍA LCD, LCD FTF O TECNOLOGÍA SUPERIOR, DE 15" COMO MÍNIMO. 7.4 SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN. 7.5 DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS, DE AL MENOS 8 CURVAS SIMULTÁNEAS. 7.6 DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL. 7.7 TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS, DE 24 HORAS COMO MÍNIMO. 7.8 BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 120 MIN. 7.9 MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DESPLEGADOS EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES O EN EL VENTILADOR. 7.10 ECG 7.10.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA 7.10.2 AL MENOS 7 DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO 7.10.3 DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS DOS CURVAS A ELEGIR DE, 7 DERIVACIONES DE ECG COMO MÍNIMO. 7.10.4 ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST. 7.10.5 ANÁLISIS DE ARRITMIAS. 7.10.6 CONTROL DE ACTIVACIÓN DE FILTROS EN LA SEÑAL. 7.10.7 DETECCIÓN DE MARCAPASOS. 7.10.8 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR 7.11 CO2 7.11.1 POR MEDIO DE SIDESTREAM. 7.11.2 DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS INSPIRADO Y ESPIRADO. 7.12 SPO2 7.12.1 CURVA DE PLETISMOGRAFÍA 4.12.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. 7.13 TEMPERATURA EN MÍNIMO DOS CANALES 7.13.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AMBAS TEMPERATURAS DE MANERA SIMULTÁNEA 7.14 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA 7.14.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). 7.14.2 AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA PRESIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE SELECCIONADO. 7.14.3 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 7.15 RESPIRACIÓN 7.15.1 CURVA DE RESPIRACIÓN. 7.15.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA. 7.16 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA 7.16.1 DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA COMO MÍNIMO. 7.16.2 ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE LOS TRANSDUCTORES. 7.17 ESPIROMETRÍA 7.17.1 CURVA DE FLUJO. 7.17.2 VOLUMEN MINUTO INSPIRADO Y/O ESPIRADO. 7.17.3 VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO. 7.17.4 DESPLIEGUE DE LAZOS: PRESIÓN/ VOLUMEN Y FLUJO/VOLUMEN CON ALMACENAMIENTO DE REFERENCIA DE AL MENOS UN LAZO. 7.17.5 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA COMPLIANCE PULMONAR DEL PACIENTE Y/O RESISTENCIA DE LA VÍA AÉREA. 7.18 GASES 7.18.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE O2 INSPIRADO Y ESPIRADO. 7.18.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE N2O INSPIRADO Y ESPIRADO. 7.18.3 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS. 7.18.4 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN DE GAS ANESTÉSICO INSPIRADO Y ESPIRADO. 7.18.5 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA (MAC). 7.18.6 DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS SIMULTÁNEOS Y DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN MÁS ALTA. 7.19 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES, CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR EL LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 7.19.1 FRECUENCIA CARDÍACA. 7.19.2 CO2. 7.19.3 SATURACIÓN DE OXÍGENO. 7.19.4 TEMPERATURA. 7.19.5 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA) 7.19.6 FRECUENCIA RESPIRATORIA. 7.19.7 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA. 7.19.8 AGENTES ANESTÉSICOS 7.20 ALARMA DE APNEA. 7.21 ALARMA DE ARRITMIA. 7.22 CON SILENCIADOR DE ALARMAS. 8. UNA MANGUERA DE SUMINISTRO POR CADA GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: (O2-VERDE, N2O- AZUL, AIRE AMARILLO) CON CONECTOR PARA TOMA MURAL DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN DE CADA UNIDAD MÉDICA. CON REGULADOR DE PRESIÓN EXTERNO PARA O2 Y AIRE, COMO MÍNIMO. Y TRAMPA DE AGUA PARA AIRE. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |

| LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos para la evaluación técnica solicitados en el punto 5.7. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y el numeral 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS de las BASES. | CUMPLE |  | MOTIVOS |
|  | SI | NO |  |
| Anexo 18. Carta Garantía Referente a Refacciones, Consumibles Y Accesorios | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 19. Manifiesto el Compromiso De Entregar Licencias Liberadas Del Software Aplicativos De Configuración. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 20. Carta Compromiso Referente a la Entrega de Manual De Operación o Usuario | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 21. Datos Generales y Notificaciones Oficiales | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 22. Carta Garantía Contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/o DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| *DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| **DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE. COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS), EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |

PARTIDA 5: RENGLÓN 1-12

| LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CUMPLE |  | MOTIVOS |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | 1 | CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA PACIENTE ADULTO, CON COLCHON ACTIVO. - CAMA ELÉCTRICA DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO, UTILIZADA EN SALAS DE TERAPIA INTENSIVA, CUENTA CON AJUSTE DE POSICIONES A TRAVÉS DE UN CONTROL PARA FACILITAR SU CUIDADO Y TRATAMIENTO. - CON BASE RADIO TRANSPARENTE AL MENOS EN LA SECCIÓN DORSAL Y QUE PERMITE EFECTUAR ESTUDIOS RADIOLÓGICOS. - CON CARGA MÁXIMA DE SEGURIDAD DE 250KG O MAYOR - CONTROLES ELÉCTRICOS INTER CONSTRUIDOS EN BARANDALES, CON SEGURO DE BLOQUEO PARA PACIENTE. - QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES DE FORMA ELÉCTRICA: - TRENDELEMBURG DE 14° COMO MÍNIMO - TRENDELEMBURG INVERSO DE 14°COMO MÍNIMO - SECCIÓN DE EXPANDA CON RESPALDO O FLOWLER CON AUTO CONTORNO QUE CUBRA EL RANGO O ANGULO MÁXIMO DE 65° - SECCIÓN DE RODILLA QUE CUBRA EL RANGO DE 0° A 25° - ALTURA AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 41CM O MENOR A 79CM O MAYOR (PLATAFORMA DEL COLCHÓN) - POSICIÓN DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR RCP ELÉCTRICA Y MANUAL - POSICIÓN DE SILLA CARDIACA - BOTÓN DE AUTO CONTORNO - SISTEMA DE BLOQUEO DE LOS MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS - INDICADOR DE ANGULO - DIMENSIONES DEL COLCHÓN (SUPERFICIE) 208CM X 90CM +/-5% - DIMENSIONES DE LA CAMA (EXTERNAS) 217.5CM X 100CM COMO MINIMO - CON RESPALDO TRASLUCIDO PARA RAYOS X Y PORTA CHASIS BAJO EL RESPALDO PARA LA TOMA DE IMÁGENES DE RAYOS X SIN NECESIDAD DE MOVER AL PACIENTE. - CABECERA Y PIECERAS EXTRAÍBLES DE POLIPROPILENO - BARANDALES LATERALES ABATIBLES, DOS EN SECCIÓN SUPERIOR Y DOS EN SOCIOS DE PIERNAS. - CON PROTECTOR PARACHOQUES EN LAS ESQUINAS - COLCHÓN ACTIVO PARA DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN CON FUNDA LAVABLE IMPERMEABLE RETARDANTE AL FUEGO. - CON RUEDAS DE 15CM O MAYOR - CON SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIONAMIENTO CENTRALIZADO - CON EXTENSIÓN DE LA CAMA DE 11CM Y 22CM +/-5% - ALARMA VISUAL DE: - FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ESTADO DE LA BATERÍA - BASCULA INTEGRADA: - QUE SOPORTE HASTA 249KG - DESPLIEGUE DE PESO EN KG - CON TARA (AJUSTE A CERO) - ALARMA DE SALIDA DE LA CAMA DE DOS ZONAS - POSTE DE ALTURA VARIABLE O TELESCOPIO PARA SOLUCIONES O SUERO - POSICIÓN VASCULAR O ELEVACIÓN DE PIES - CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS QUE PERMITE UNA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA COMPLETA. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 1 | 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO 19 ″CON CENTRAL, TELEMETRIA Y SOPORTE A PARED EQUIPO QUE CONTINUAMENTE RECIBE Y DESPLIEGA EN PANTALLA LOS SIGNOS VITALES DE UNO O MÁS MONITORES DE PACIENTE O SISTEMAS DE MONITOREO. CUENTA CON SEÑALES DE ALARMAS VISIBLES Y/O AUDIBLES CUANDO CONDICIONES ADVERSAS SON REGISTRADAS. 1.- CAPACIDAD DE VISUALIZAR 4 PACIENTES DE MANERA SIMULTÁNEA 2.- CON CAPACIDAD A FUTURO PARA CONECTAR UN TOAL DE 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES COMO MÍNIMO. 3.- PANTALLA A COLOR TÁCTIL TECNOLOGÍA LCD, TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 23.5” COMO MÍNIMO. 4.- DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 11 CURVAS DE CADA PACIENTE. 5.- CON CAPACIDAD DE VISUALIZAR LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS DE UN PACIENTE SELECCIONADO. 6.- ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES EN LA CENTRAL DE TODOS LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES. 7.- ALMACENAMIENTO DE EVENTOS O ALARMAS. 8.- HISTORIAL DE ALARMAS CON ALMACENAMIENTO Y DESPLIEGUE DEL TRAZO QUE GENERA LA ALARMA. 9.- CAPACIDAD DE VISUALIZAR LAS TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE UN PACIENTE DE AL MENOS 7 DÍAS. 10.- IMPRESORA LÁSER. 11.- INTERFACE DEL USUARIO EN ESPAÑOL. 12.- CON TECLADO Y MOUSE. 13.- UNIDAD DE RESPALDO UPS. 14.- VISUALIZACIÓN DE DATOS: 14.1 EN LA CENTRAL DE ENFERMERÍA 14.2 EN EL CUARTO DE MÉDICOS 15.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA A TRAVÉS DE UNA CENTRAL DE MONITOREO O ESTACIÓN DE TRABAJO. 16.- CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. 17.- CON 4 MONITORES DE SIGNOS VITALES: 18.- MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO. 18.1.- MONITOR MODULAR CON PANTALLA TÁCTIL DE 19 PULGADAS COMO MÍNIMO. 18.2.- CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO VÍA INALÁMBRICA. 18.3.- SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN. 18.4.- PANTALLA TACTIL A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. 18.5.- PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. 18.6.- DETECCIÓN DE MARCAPASOS. 18.7.- DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA: 18.7.1.- AL MENOS 12 CURVAS SIMULTÁNEAS. 18.7.2.- ECG, QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MÁS, CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST, ASI COMO DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LOS VALORES DEL SEGMENTO ST EN LAS DOCE DERIVACIONES SOBRE UN GRÁFICO CIRCULAR MULTIEJE. CON REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS TENDENCIAS EN UN PLANO HORIZONTAL PARA LAS DERIVACIONES PRECORDIALES Y UN PLANO VERTICAL PARA LAS DERIVACIONES UNIPOLARES Y BIPOLARES 18.7.3.- PLETISMOGRAFÍA. 18.7.4.- RESPIRACIÓN. 18.7.5.- PRESIÓN INVASIVA 18.7.6.- CO2 18.8.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE: 18.8.1.- FRECUENCIA CARDIACA. 18.8.2.- FRECUENCIA RESPIRATORIA. 18.8.3.- SATURACIÓN DE OXÍGENO, ASI COMO DESPLIEGUE NUMÉRICO DEL ÍNDICE DE PERFUSIÓN. 18.8.4.- PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). 18.8.5.- TEMPERATURA. 18.8.6.- ÍNDICE DE PERFUSIÓN 18.8.6.- PRESIÓN INVASIVA (SISTÓLICA, DISASTÓLICA Y MEDIA) 18.9.- MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL, AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO Y PUNCIÓN VENOSA. 18.10.- TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 48 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 18.11.- QUE CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO. 18.12.- CON CAPACIDAD A FUTURO DE INCREMENTAR CAPACIDADES CLÍNICAS 18.13.- ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 18.13.1.- SATURACIÓN DE OXÍGENO. 18.13.2.- FRECUENCIA CARDIACA. 18.13.3.- PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA, MEDIA). 18.13.4.- TEMPERATURA. 18.13.5.- FRECUENCIA RESPIRATORIA. 18.13.6.- DESATURACIÓN 18.14.- ALARMA DE APNEA. 18.15.- ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDIQUEN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR. 18.16.- CON SILENCIADOR DE ALARMAS. 18.17.- INTERFACE, MENÚES Y MENSAJES EN ESPAÑOL. 18.18.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA A TRAVÉS DE UNA CENTRAL DE MONITOREO O ESTACIÓN DE TRABAJO. 18.19.- CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. 18.20.- DETECCIÓN DE AL MENOS 22 ARRITMIAS. 18.21.- CAPNOGRAFÍA 18.21.1.- CANAL ADICIONAL SIMULTÁNEO. 18.21.2.- POR MEDIO DE MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM. 18.21.3.- DESPLIEGUE DE CURVA Y VALOR NUMÉRICO. 18.21.4.- ALARMAS ALTA Y BAJA DE CO2. 18.21.5.- DEBE INCLUIR PARA MAINSTREAM: SENSOR REUSABLE Y CABLE, ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS REUSABLE O 20 ADAPTADORES DE VÍAS AÉREAS DESECHABLES. 18.21.6.- DEBE INCLUIR PARA SIDESTREAM: 10 TRAMPAS DE AGUA (EN CASO DE REQUERIRSE), 20 LÍNEAS DE MUESTRA Y 10 ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES. 18.22.- PRESION INVASIVA 18.22.1.- EN AL MENOS DOS CANALES. 18.22.2.- ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE AL MENOS LOS SIGUIENTES: PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL, PRESIÓN GENERICA O ESPECIAL O DEFINIDA POR EL USUARIO, ARTERIO PULMONAR, INTRACRANEAL, AURICULA DERECHA, AURICULA IZQUIERDA, PRESIÓN ARTERIO UMBILICAL, PRESIÓN VENOSA UMBILICAL, BRAQUIAL Y FEMORAL. 18.22.3.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA PRESIÓN DE PERFUSIÓN CEREBRAL 18.22.4.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA VARIACIÓN DE PRESIÓN DE PULSO. 18.23.- GASTO CARDIACO: 18.23.1.- MÓDULO INSERTABLE. GASTO CARDIACO POR TERMODILUCIÓN DE CORAZÓN DERECHO Y GASTO CARDIACO CONTINUO EN EL MISMO MÓDULO. 18.23.2.- FUNCIÓN PARA MEDICIÓN Y DESPLIEGUE DE ENCLAVAMIENTO O CUÑA. 18.23.3.- DESPLIEGUE DE VALORES NUMÉRICOS DE ÍNDICE CARDIACO. 18.23.4.- AL MENOS SEIS CURVAS DE PROMEDIO O CONTINUO. 18.23.5.- ACCESORIOS: UN CABLE TRONCAL Y SENSOR DE TEMPERATURA ACORDE A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. 18.24.- INDICE BIESPECTRAL: 18.24.1.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE: ÍNDICE BIESPECTRAL, ÍNDICE DE CALIDAD DE LA SEÑAL, ACTIVIDAD ELECTROMIOGRÁFICA, FRECUENCIA DE BORDE ESPECTRAL, TASA DE SUPRESIÓN. 18.24.2.- DESPLIEGUE DE CURVA DE EEG. 18.24.3.- ACCESORIOS: UN CABLE DE ADQUISICIÓN DE SEÑAL. 18.24.4.- CONSUMIBLES: SENSORES DESECHABLES. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 1 | 3 | VENTILADOR MECÁNICO VOLUMÉTRICO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL. 1. PANTALLA TÁCTIL INTER CONSTRUIDA: 1.1 CAPACITIVA CON SUPERFICIE DE CRISTAL 1.2 A COLOR, SENSIBLE AL TACTO DE 15.6° O MAYOR. 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 2.1 MEZCLADOR DE AIRE-OXIGENO INTERNO 2.2 MONITOREO FIO2 INTERNO O INTEGRADO 2.3 SENSOR DE FLUJO REUSABLE CON TECNOLOGÍA DE HILOS CALIENTES O ANEMOMETRÍA. 2.4 COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL O DE VÍAS AÉREAS ARTIFICIALES. 2.5 CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. 2.6 HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO SENCILLO O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL DE SOPORTE AL VENTILADOR. 2.7 PERILLA SELECTORA, PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. 2.8 CON 4 CONECTORES PARA USB, 1 CONECTOR LAN Y CONECTOR RS232. 3. CONTROL DE PARÁMETROS DE: 3.1 VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 3000 ML 3.2 FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 120 L/MIN 3.3 PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 1 A 95 CMH2O 3.4 FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 0.5 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO 3.5 TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 10 SEGUNDOS 3.6 FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 % 3.7 PRESIÓN SOPORTE (PSV) QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 95 CMH2O 3.8 CON OPCIÓN MESETA INSPIRATORIA, DE PLATEU O PAUSA INSPIRATORIA 3.9 CON OPCIÓN DE PAUSA ESPIRATORIA DE 0 A 30 SEGUNDOS O MAYOR 3.10 RESPIRACIÓN MANUAL 3.11 SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRÓNICO, NEBULIZADOR ULTRASÓNICO O ELÉCTRICO 3.12 MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO DE 0.2 A 15 L/MIN 3.13 SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA 3.14 FLUJO BASE CONTINUO 3.15 AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA, O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN 3.16 100% DE O2 DURANTE 2 MINUTOS O MAYOR 3.17 CAPACIDAD DE HACER AJUSTES DIRECTOS EN LOS PARÁMETROS DE VENTILACIÓN QUE SE APLIQUEN INMEDIATAMENTE AL PACIENTE SIN NECESIDAD DE CONFIRMAR EL CAMBIO 3.18 AJUSTE ENLAZADO DE PEEP/PINSP Y FR/TI 4. MODOS VENTILATORIOS: 4.1 VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN 4.2 VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN 4.3 PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA 4.4 CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA 4.5 RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O PRESIÓN 4.6 VENTILACIÓN REGULADA POR PRESIÓN Y CON GARANTÍA EN VOLUMEN MANUAL O AUTOMÁTICA EN ASISTO/CONTROL Y SIMV (VOLUMEN GARANTIZADO, AUTOFLOW, PRVC, VENTILACIÓN DE VOLUMEN PLUS, APV O VSYNC) 4.7 RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN (BILEVEL, BIFÁSICO O DUOPAP O BI-VENT O BIPAP) Y VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV). CON GARANTÍA O LÍMITE DE VOLUMEN PARA CPAP, VENTILACIÓN ESPONTÁNEA O PRESIÓN SOPORTE O ASV 4.8 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR DEBE SER CICLADO POR TIEMPO Y LIMITADO POR PRESIÓN EN TODOS SUS MODOS VENTILATORIOS 4.9 CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SOFTWARE CLÍNICO AUTOMATIZADO PARA EL DESTETE DEL PACIENTE 4.10 CAPACIDAD DE DAR TERAPIA DE ALTO FLUJO DE O2 SIN NECESIDAD DE EQUIPO ADICIONAL 4.11 VENTILACIÓN NO INVASIVA PARA LOS TRES TIPOS DE PACIENTES 4.12 VENTILACIÓN CONTROLADA POR VOLUMEN QUE GARANTICE VOLUMEN MINUTO MANDATORIO 5. PARÁMETROS MONITORIZADOS: 5.1 PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA 5.2 PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS 5.3 PRESIÓN DE MESETA O PLATEAU 5.4 PEEP 5.5 FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL Y ESPONTÁNEA 5.6 VOLUMEN MINUTO TOTAL Y ESPONTÁNEO 5.7 RELACIÓN I:E 5.8 VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO 5.9 FIO2 5.10 INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA 5.11 INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO 5.12 CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE 5.13 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA 5.14 CÁLCULO DE ÍNDICE F/VT O ÍNDICE DE RESPIRACIÓN RÁPIDA Y SUPERFICIAL 5.15 CÁLCULO DE ÍNDICE DE PRESIÓN TIEMPO (TI/TOTAL), MÁXIMA PRESIÓN INSPIRATORIA (MIP), FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) O PRODUCTO PRESIÓN TIEMPO (PTP) 5.16 CÁLCULO DEL TRABAJO RESPIRATORIO O PRESIÓN TRAQUEAL 5.17 DESPLIEGUE DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA 5.17.1 VOLUMEN-TIEMPO 5.17.2 FLUJO- TIEMPO 5.17.3 PRESIÓN-TIEMPO 5.18 DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 LAZOS O BUCLES O LOOPS 5.19 CÁLCULO O MEDICIÓN DE PUNTOS DE INFLEXIÓN EN EL LAZO DE VOLUMEN VS. PRESIÓN 5.20 DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN TRAQUEAL 5.21 CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS CON TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE 31 DÍAS Y DE EXPORTARSE MEDIANTE MEMORIA USB 5.22 CÁLCULO DEL ÍNDICE P0.1 O P100 5.23 MEDICIÓN DE PPEP INTRÍNSECA 6. ALARMAS 6.1 AUDIBLES Y VISUALES, AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES 6.2 PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA 6.3 PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE 6.4 APNEA 6.5 VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO) 6.6 FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA 6.7 FIO2 ALTA Y BAJA 6.8 BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES 6.9 BATERÍA BAJA 6.10 FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 6.11 VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR 6.12 SILENCIO DE ALARMA | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 1 | 4 | COMPRESOR VASCULAR - MECANISMO DE ACCIÓN - COMPRESIÓN NEUMÁTICA INTERMITENTE. TECNOLOGÍA SMART COMPRESSION O LA DE CADA FABRICANTE, QUE UTILIZA DETECCIÓN DE RELLENO VASCULAR (VRD - VASCULAR REFILL DETECTION) PARA PERSONALIZAR EL CICLO DE COMPRESIÓN. - TIPO DE COMPRESIÓN - MANGAS PARA PIERNAS: - SECUENCIAL - GRADIENTE - CIRCUNFERENCIAL. - MANGUITOS PARA PIE: - UNIFORME. - PRESIÓN DE TERAPIA (FIJA) - MANGAS PARA PIERNAS: 45 MMHG (AJUSTÁNDOSE A TOBILLO: 45 MMHG, PANTORRILLA: 40 MMHG, MUSLO: 30 MMHG). - MANGUITOS PARA PIE: 130 MMHG. - CICLO DE COMPRESIÓN - MANGAS PARA PIERNAS: 11 SEGUNDOS DE COMPRESIÓN. - MANGUITOS PARA PIE: 5 SEGUNDOS DE COMPRESIÓN. - CICLO DE DESCOMPRESIÓN - BASADO EN LA MEDICIÓN DEL TIEMPO DE RELLENO VENOSO (VRD), AJUSTÁNDOSE AUTOMÁTICAMENTE AL PACIENTE. - DETECCIÓN DE CUMPLIMIENTO - TECNOLOGÍA PATIENT SENSING O LA QUE MANEJE EL FABRICANTE, QUE DETECTA SI LAS FUNDAS ESTÁN SIENDO USADAS ACTIVAMENTE PARA UN SEGUIMIENTO REAL DE LA TERAPIA. - DIMENSIONES +/-5% (CONTROLADOR) - ALTO: 17.3 CM (6.8 PULG) ANCHO: 19.6 CM (7.7 PULG) PROFUNDIDAD (INDEPENDIENTE): 18.5 CM (7.3 PULG) - PESO (CONTROLADOR) - 2.3 KG (5 LB) HASTA 3.0KG. - INTERFAZ DE USUARIO - PANTALLA LCD A COLOR DE 3.2 PULGADAS O MAYOR, CON INTERFAZ GRÁFICA (GUI) O LA UQE MANEJE EL FABRICANTE Y ALERTAS ANIMADAS. - SISTEMAS DE ALARMA - ALARMAS AUDIBLES/VISUALES: - PRESIÓN ALTA - PRESIÓN BAJA - MAL FUNCIONAMIENTO DE LA ELECTRÓNICA INTERNA - DESCONEXIÓN DE FUNDAS. - TECNOLOGÍA DE RUIDO - AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN INTEGRADOS Y SOBREMOLDEADO SUAVE PARA UN FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. - ESPECIFICACIONES DE BATERÍA - BATERÍA TIPO: PAQUETE DE ION DE LITIO (10.8 V, 2200 MAH), CON UN TIEMPO DE USO TIEMPO DE USO DE 6 A 8 HORAS DE COMPRESIÓN ININTERRUMPIDA. - TIEMPO DE CARGA - 4 HORAS (SI SOLO ESTÁ CARGANDO). | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 1 | 5 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TERAPÉUTICO DISPOSITIVO DISEÑADO PARA PREVENIR Y TRATAR LA HIPOTERMIA EN PACIENTES - MECANISMO DE ACCIÓN: - CALENTAMIENTO POR AIRE FORZADO (CALENTAMIENTO CONVECTIVO). - CONTROL DE TEMPERATURA: - 4 CONFIGURACIONES DE TEMPERATURA: - ALTA – 43 °C +1.5°C - MEDIA – 38°C +1.5°C - BAJA – 32°C +1.5°C - AMBIENTE - FLUJO DE AIRE REGULABLE: ALTA Y BAJA. - TIEMPO DE CALENTAMIENTO: - ALCANZA LA TEMPERATURA SELECCIONADA EN MENOS DE UN MINUTO. - FILTRO DE ALTA EFICIENCIA 0.2 ΜM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE SEGURIDAD - DIMENSIONES CON RANGO DE TOLERANCIA +/-5% - ALTO: 33 CM, ANCHO: 28 CM PROFUNDIDAD: 33 CM. - PESO: 7.7 KG - NIVEL DE RUIDO +/- 10% - 53 DB EN VENTILACIÓN ALTA - 48 DB EN VENTILACIÓN BAJA EL SISTEMA Y LAS MANTAS ESTÁN TÉRMICAMENTE BALANCEADOS. NUNCA USAR LA UNIDAD SIN LA MANTA, O CON MANTAS DE OTRAS MARCAS, PARA EVITAR LESIONES TÉRMICAS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 1 | 6 | EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL CON TRASDUCTOR LINEAL, SECTORIAL Y CONVEXO. - SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA DIAGNÓSTICO DE PROPÓSITO GENERAL, DISEÑADO PARA SU UTILIZACIÓN EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS EXTRACORPÓREOS DEL CUERPO HUMANO. - CONTROL DE GANANCIA POR MEDIO DE TRES CONTROLES, TGC, AUTO, MANUAL - PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN POR MEDIO DE: ALGORITMO DE REDUCCIÓN SPECKLE, TECNOLOGÍA DE IMAGEN SONOADAPT, SONO MB, TECNOLOGÍA MULTIHAZ, IMAGEN DUAL, COMPENSACIÓN TIEMPO- GANANCIA TGC, GANANCIA AUTOMÁTICA (AUTO GAIN), RANGO DINÁMICO, IMAGEN DÚPLEX, IMAGEN TRIPLEX. - RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA DE 183 DB COMO MINIMO. - MODOS: 5.1 MODO B, BIDIMENSIONAL O 2D 5.2.- MODO M 5.3.- DOPPLER PULSADO, SIMULTANEO 5.4.- POWER DOPPLER COLOR. 5.5.- DOPPLER CONTINUO 5.6 DOPPLER TISULAR 5.7 DOPPLER COLOR VELOCIDAD 5.8- IMAGEN ARMÓNICA TISULAR. 5.9 .- IMÁGENES ARMÓNICAS DE INVERSIÓN DE PULSO 6.- ZOOM 8X, ZOOM DE ESCRITURA, ZOOM EN IMAGEN CONGELADA 7.- MODO DE CINE 8.- MONITOR DE 15.6 “ O MAYOR, RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 9.- ESCALA DE GRISES: 256 TONOS 10.- PANEL TÁCTIL CON PANTALLA CAPACITIVA. 11.- TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO AL PANEL TÁCTIL. 12.- PROGRAMA DE MEDICIONES Y CÁLCULOS: 12.1.- DISTANCIA. 12.2.- ÁREA. 12.3.- VOLUMEN. 12.4.- ANGULO 12.5.- TIEMPO. 12.6.- VELOCIDADES Y ACELERACIÓN. 13.- MEDICIONES CARDIACAS, OBSTÉTRICAS Y GINECOLÓGICAS 14.- CONECTIVIDAD DICOM 15.- CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO DE TRANSDUCTORES. LINEALES, CONVEXOS Y SECTORIALES 16.- ALMACENAMIENTO DE 60/65 GB. 17.- UNIDAD DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE USB. 4 PUERTOS 2.0 Y 2 PUERTOS 3.0 | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 1 | 7 | MESA PUENTE - MESA PARA EL CONFORT DE PACIENTE AL COMER - DE ALTURA VARIABLE - CON 4 RUEDAS DE 75MM Y FRENOS EN DOS DE ELLAS - SUPERFECIES DE FACIL LIMPIEZA Y BORDE PROTECTOR - CARGA MAXIMA EN LA MESA DE 25/30KG - DIMENSIONES DE LA MESA 450X960MM +/-5% - DIMENSIONES: 7.1.- AJUSTE DE ALTURA DE LA MESA DE 700MM O MENOR A 1,000MM O MAYOR 7.2.- ANCHO DEL BASTIDOR CON RANGO DE 400/420MM | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 1 | 8 | REPOSET (SILLA CAMA) - SISTEMA DESDOBLANTE DISEÑADO PARA USO COMO SILLA CON DESCANZA BRAZOS Y COMO CAMA EXTRA PARA FAMILIARES. - CON DESCANZA BRAZOS, RUEDAS. - SUPERFICIES DE FACIL LIMPIEZA. - CUBIERTA EN PIEL SUPERFICIAL. - CON ESPUMA DE POLIURETANO - DIMENSIONES:+/- 5% 6.1.- ANCHO 900MM 6.2.- ALTO 890MM 6.3.- LONGITUD TOTAL EN POSICION CAMA (DESDOBLADO) 2030MM O MAYOR 7. MECANISMO PEGABLE CONSTRUIDO EN METAL. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 1 | 9 | HUMIDIFICADOR ELECTRÓNICO 1.HUMIDIFICADOR PARA PROPORCIONAR CALOR Y HUMEDAD A LOS GASES RESPIRATORIOS QUE SE SUMINISTRAN A LOS PACIENTES MANTENIENDO CONTROL DE LA CONDENSACIÓN AL MÍNIMO. 1.1 PARA PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL. 1.2 HUMIDIFICADOR TÉRMICO CON SONDAS DE TEMPERATURA Y FLUJO INTEGRADAS. 1.3 SISTEMA QUE AÍSLA LAS SONDAS DE TEMPERATURA Y FLUJO DE LOS GASES. 1.4 CON PANTALLA TÁCTIL INTERACTIVA A COLOR. 1.5CAPACIDAD DE BLOQUEO DE PANTALLA TÁCTIL. 1.6 CON SELECCIÓN DE TEMPERATURA ACORDE AL MODO INVASIVO, NO INVASIVO/CPAP O ALTO FLUJO. 1.7 CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA A DIFERENTES TEMPERATURAS CUANDO SE USA INCUBADORA O CUNAS RADIANTES O CONDICIONES AMBIENTALES. 1.8 CON MODOS DEDICADOS PARA MODO INVASIVO, MODO NO INVASIVO Y MODOS DE ALTO FLUJO. 1.9 MODOS DEDICADOS DE CPAP Y BCPAP PARA PACIENTES NEONATALES. 2. PARÁMETROS MONITORIZADOS: 2.1 ADULTO/PEDIÁTRICO: 2.1.1 RANGOS DE TEMPERATURA PARA PACIENTE ADULTO EN MODO INVASIVO 37°C, NO INVASIVO O MASCARA 27°C, 29°C Y 31°C Y MODO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO 33°C, 35°C Y 37°C. 2.1.2 RANGO DEL FLUJO PACIENTE ADULTO EN MODO INVASIVO 5 - 60 L/MIN. 2.1.3 RANGO DE FLUJO PACIENTE ADULTO EN MODO NO INVASIVO 5 - 120 L/MIN. 2.1.4 RANGO DE FLUJO PACIENTE ADULTO ALTO FLUJO 5 - 70 L/MIN. 2.2NEONATAL: 2.2.1 RANGOS DE TEMPERATURA PARA PACIENTE NEONATAL EN MODO INVASIVO 37°C, NO INVASIVO O CPAP 31°C, 34°C Y 37°C Y MODO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO 33°C, 35°C Y 37°C. 2.2.2 RANGO DEL FLUJO PACIENTE NEONATAL EN MODO INVASIVO .5 - 40 L/MIN. 2.2.3 RANGO DE FLUJO PACIENTE NEONATAL EN MODO CPAP O BCPAP .5 - 40 L/MIN Y 4 - 15 L/MIN. 2.2.4 RANGO DEL FLUJO PACIENTE NEONATAL EN MODO ALTO FLUJO .5 - 40 L/MIN. 3 ALARMAS: 3.1 SISTEMA DE ALARMAS INTUITIVAS CON REPRESENTACIÓN VISUAL DE LOS PROBLEMAS. 3.2 ALARMA DE TEMPERATURA ALTA, TEMPERATURA BAJA, 3.3 ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CARTUCHO, 3.4 ALARMA DE FALTA DE AGUA, 3.5 ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO. 3.6 SILENCIO DE ALARMAS POR 2 MINUTOS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 1 | 10 | CAMILLA RADIOLUCIDA DE RECUPERACIÓN Y TRASLADO - QUE SOPORTE UN PESO DE 320 KG O MAYOR. - QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES EN FORMA HIDRÁULICA Y/O NEUMÁTICA. - TRENDELENBURG DE 18º COMO MÍNIMO. - TRENDELENBURG INVERSO DE 18º COMO MÍNIMO. - SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON SISTEMA NEUMÁTICO QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 90º O MAYOR. - ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 56.5 A 89 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN). - SUPERFICIE DE LA CAMILLA RÍGIDA. - DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE +/-5%) 193 CM DE LARGO X 66 CM DE ANCHO. - DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 211 CM. - ANCHO TOTAL EN EL RANGO DE 76 CM. - SUPERFICIE DEL PACIENTE RADIOTRANSPARENTE (NO DE ACRÍLICO) A TODO LO LARGO DE LA CAMILLA. - PORTA CHASIS A TODO LO LARGO DE LA CAMILLA CON SISTEMA DE SUJECIÓN. - BARANDALES LATERALES PLEGABLES O ABATIBLES INTEGRADOS A LA CAMILLA. - PARACHOQUES PERIMETRAL DE LA CAMILLA Y/O EN CADA ESQUINA. - COLCHÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - DE POLIURETANO CON 8 CM DE ESPESOR, O MAYOR. - DE ALTA DENSIDAD. - ANTIESTÁTICO. - RECUBIERTO DE MATERIAL LAVABLE. - REPELENTE A LÍQUIDOS. - IGNÍFUGO - SIN COSTURAS VISIBLES. - DIMENSIONES ACORDES AL MODELO DE LA CAMILLA. - BASE O COMPARTIMIENTO INTEGRADO EN LA PARTE INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE OXÍGENO Y PERTENENCIAS DEL PACIENTE. - RUEDAS ANTIESTÁTICAS DE 20 CM DE DIÁMETRO, COMO MÍNIMO. - CON SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO PARA FACILITAR LA CONDUCCIÓN DE LA CAMILLA A TRAVÉS DE LA QUINTA RUEDA. - CON SISTEMA DE FRENADO CENTRALIZADO PARA LAS CUATRO RUEDAS. - CAPACIDAD DE COLOCAR POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 1 | 11 | CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR Y ACCESORIOS PARA RCP. • CARRO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TABLA PARA MASAJE CARDIACO BASE PARA DESFIBRILILADOR CAJONES DE 7CM (2) CAJON DE 15CM CAJON DE 23CM CAJON DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PRIMARIOS PORTA TANQUE DE OXIGENO GANCHO PORTA SUEROS RUEDAS 4 Y FRENOS 2 5TA RUEDA EXTRA PARA GUIAR EL CARRO EQUIPO PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL, MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDIOVERSIÓN, MONITOREO CONTINÚO INTEGRADO Y CON SISTEMA PARA APLICAR MARCAPASO EXTERNO TRANSCUTÁNEO. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). • CON SELECTOR DE MODO: CARDIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA). • CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA BIFÁSICA EN EL RANGO INFERIOR DE 2 JOULES Y EN EL RANGO SUPERIOR DE 200 JOULES O MAYOR. • CON AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS. • CON SISTEMA PARA PRUEBA DE LA DESCARGA. • TIEMPO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA. • CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN EXTERNA. • SISTEMA DE AUTOPRUEBA DEL EQUIPO. • CON INDICADOR DE CONTACTO DE LAS PALAS CON EL PACIENTE. (DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE). • PALAS REUSABLES PARA ADULTO CONVERTIBLES A PEDIÁTRICAS CON FUNCIONES DE: • EXCITACIÓN EXTERNA • DETECCIÓN DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA CARDIACA. • BOTÓN DE DESCARGA EN LAS PALAS Y PANEL DE CONTROL. • BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL. • CON CAPACIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN. • MARCAPASOS TRANSCUTÁNEO INTERCONSTRUIDO USANDO ELECTRODOS AUTOADHERIBLES. • AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 10 MA O MENOR A 140 MA O MAYOR. • DURACIÓN DE PULSO DE 40 MILISEGUNDOS O MENOR. • FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 40 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 170 PULSOS POR MINUTO O MAYOR. • ACTIVACIÓN POR MODOS: FIJO (O ASINCRÓNICO) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO). • DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN PANTALLA. • MONITOREO CONTINUO DE CONSTANTES VITALES DEL PACIENTE: MEDICIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA, SATURACIÓN PARCIAL DE OXÍGENO (SPO2). EN CASO DE MÓDULOS EXTERNOS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE DEL MÓDULO) DEBERÁN ESTAR FIJOS AL EQUIPO (DESFIBRILADOR) DE MODO QUE GARANTICE LA NO SUSTRACCIÓN DEL MÓDULO, NO CINTAS VELCRO (DESCRIBIR EN OFERTA Y REFERENCIAR EN DOCUMENTACIÓN DICHA FIJACIÓN). • PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN A COLOR DE 14 CM (5.5 PULGADAS) O MAYOR, LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. • CON DESPLIEGUE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: • DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA. • DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE CURVA DE SATURACIÓN PARCIAL DE OXIGENO (SPO2). • DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA • DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFÍA, Y/O BARRA DE PULSO. • DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG, POR MEDIO DE LAS PALAS. • DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LOS CABLES DEL PACIENTE, COMO MÍNIMO A SELECCIONAR ENTRE 6 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF Y V). • DESPLIEGUE DE ENERGÍA BIFÁSICA SUMINISTRADA. • INDICADOR VISUAL DEL ESTADO DE LA BATERÍA. • ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ALTERACIONES DEL TRAZO DE ECG (ARRITMIAS). • DESPLIEGUES EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL, EN IDIOMA ESPAÑOL. • ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES: • SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN AL MENOS: LA FRECUENCIA CARDIACA Y SPO2. • DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. • DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA. • SISTEMA DE REGISTRO. • IMPRESIÓN INTEGRADA. • CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO. • MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO. • EN UN CANAL COMO MÍNIMO. • BATERÍA: • RECARGABLE E INTEGRADA. • CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA. • QUE PERMITA DAR AL MENOS 50 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA O 1.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO. • TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 4 HORAS. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |
| 1 | 12 | MONITORES SIGNOS VITALES BASICOS CON ACCESORIOS Y SOPORTE A PARED. - MONITOR PRE CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE AL MENOS 12.1" O MAYOR. - PANTALLA SENSIBLE AL TACTO A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE AL MENOS 1280 X 800. - PARA USO EN PACIENTE NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO. - PESO MÁXIMO DE 6 KG. - DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA: - AL MENOS 8 TRAZOS SIMULTÁNEOS. - ECG. - PLETISMOGRAFÍA. - RESPIRACIÓN. - DESPLIEGUE NUMÉRICO DE: - FRECUENCIA CARDIACA. - FRECUENCIA RESPIRATORIA. - SATURACIÓN DE OXÍGENO. - ÍNDICE DE PERFUSIÓN. - PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). - TEMPERATURA. - ECG: - DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MÁS. - CAPACIDAD DE DESPLEGAR TODAS LAS ONDAS MONITORIZADAS DEL ECG. - DESPLIEGUE EN CASCADA DE LA ONDA DE ECG. - DETECCIÓN DE AL MENOS 10 ARRITMIAS DIFERENTES, INCLUIDAS: ASISTOLIA, BRADICARDIA EXTREMA, TAQUICARDIA EXTREMA, FIBRILACIÓN VENTRICULAR, FIBRILACIÓN AURICULAR, TAQUICARDIA VENTRICULAR. - ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST, PARA TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS EN PANTALLA. - PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA: - POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO. - AJUSTE DE PRESIÓN DE INFLADO DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE. - TOMA DE PRESIÓN: MANUAL, RÁPIDA Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. - CON ALGORITMO QUE AYUDE AL USUARIO PARA LA PUNCIÓN DE PACIENTES. - TEMPERATURA: - EN AL MENOS 2 CANALES. - SPO2: - CON TECNOLOGÍA TOLERANTE AL MOVIMIENTO DEL PACIENTE - DESPLIEGUE NUMÉRICO DEL ÍNDICE DE PERFUSIÓN. - RESPIRACIÓN: - DESPLIEGUE DE NUMÉRICO LA FRECUENCIA RESPIRATORIA - MEDICIÓN POR IMPEDANCIA O ACÚSTICA. - VISUALIZACIÓN DE CARDIORRESPIROGRAMA. - ALARMAS: - AUDIOVISUALES. - CON AL MENOS 3 NIVELES DE PRIORIDADES. - CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: - SATURACIÓN DE OXÍGENO. - FRECUENCIA CARDIACA. - PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). - TEMPERATURA. - FRECUENCIA RESPIRATORIA. - CON ALARMAS RELACIONADAS A ASPECTOS TÉCNICOS, QUE MUESTREN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR - CON ALARMA DE APNEA. - CON ALARMA DE DESATURACIÓN. - CON SILENCIADOR DE ALARMAS. - SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN. - PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. - DETECCIÓN DE MARCAPASOS. - TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 200 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS. - AJUSTE AUTOMÁTICO DE LÍMITES DE ALARMA. - CON BATERÍA DE ION- LITIO, CON RESPALDO DE POR LO MENOS 6 HORAS. - CON CARGADOR DE BATERÍA INTERCONSTRUIDO. - CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN A CENTRAL DE MONITOREO. - CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN CON EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE MANERA ALÁMBRICA Y CON OPCIÓN A FUTURO DE MANERA INALÁMBRICA. INCLUIR LO NECESARIO PARA QUE EL EQUIPO EXPORTE DATOS MEDIANTE DICHO PROTOCOLO. - CONECTOR DE RED PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO. - OPCIÓN A FUTURO DE MEDIR HEMOGLOBINA Y CARBOXIHEMOGLOBINA. - REGISTRADOR TERMICO. | X |  | El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados |

| LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentos para la evaluación técnica solicitados en el punto 5.7. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y el numeral 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS de las BASES. | CUMPLE |  | MOTIVOS |
|  | SI | NO |  |
| Anexo 18. Carta Garantía Referente a Refacciones, Consumibles Y Accesorios | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 19. Manifiesto el Compromiso De Entregar Licencias Liberadas Del Software Aplicativos De Configuración. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 20. Carta Compromiso Referente a la Entrega de Manual De Operación o Usuario | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 21. Datos Generales y Notificaciones Oficiales | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| Anexo 22. Carta Garantía Contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/o DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| *DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO. | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |
| **DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE. COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS), EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE | X |  | El participante cumple con el requisito solicitado |

Los PARTICIPANTES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V, CUMPLEN con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES de la LICITACION, dando como resultado que las propuestas son SOLVENTES y susceptibles de evaluación económica.

Cuarta. - De la Evaluación que determina las PROPOSICIÓNES que resultaron solventes.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 69 de su REGLAMENTO, conforme al punto 9.1. “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO” se procede a analizar las PROPUESTAS solventes presentadas, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que establece el numeral 9.3. de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-054-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO” se elabora el cuadro comparativo de los precios ofertados contra los precios de referencia obtenidos de la investigación de mercado, puesto que la hipótesis de comparativa de las PROPUESTAS de los PARTICIPANTES solventes en la evaluación técnica y legal-administrativa, toda vez que, si bien es cierto que de los PARTICIPANTES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V., reúnen todos los requerimientos solicitados de las BASES de la CONVOCATORIA, este hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del CONTRATO respectivo, sino que además es necesario que se acredite que los precios ofertados sean aceptables y convenientes, y que no rebasen el presupuesto autorizado para el presente PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

Durante el análisis de las propuestas económicas de los participantes se encontró un error aritmético en el subtotal del renglón 4 de la partida 1, dicho error afecta la sumatoria de los subtotales, IVA y en el monto total de la propuesta económica del LICITANTE ISULMED S. DE R.L. DE C.V.; por lo que de conformidad con lo señalado en el artículo 69 numeral 6 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 72 de su Reglamento, se dio vista al participante de este error, a lo que respondió que sostiene los precios unitarios ofertados.

PARTIDA 1 Y 2

| RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A. | PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. |
| 1 | 1 | MÁQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD INCLUYE VENTILADOR, VAPORIZADOR Y MONITOR | 4 | PIEZA | $1,613,521.52 | $1,590,000.00 |
| 1 | 2 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE UNA PUERTA CON CANASTILLA. CAP. UTIL 450LTS O MAYOR. | 1 | PIEZA | $5,697,410.09 | $5,681,400.00 |
| 1 | 3 | LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA CON BATERIA. | 2 | PIEZA | $576,000.53 | $575,875.00 |
| 1 | 4 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA ELECTROHIDRAULICA CON ACCESORIOS ESTÁNDAR. ARO DE ANESTESIA, PORTABRAZOS, SOQUETS Y PIERNERAS TIPO GOEPEL | 6 | PIEZA | $2,410,411.10 | $2,423,010.00 |
| 1 | 5 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON GENERADOR MONOPOLAR Y BIPOLAR, CON CARRO Y PEDAL. | 6 | PIEZA | $412,265.85 | $413,100.00 |
| 1 | 6 | EQUIPO PARA LAPAROSCOPÍA, CON MODULO DE CAMARA, CAMARA, MONITOR, FUENTE DE LUZ, INSUFLADOR Y CARRO DE TRASLADO. | 1 | PIEZA | $5,098,985.57 | $5,084,275.00 |
| 1 | 7 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON SELLADO DE VASOS DE 7MM DE CAPACIDAD. CON CARRO Y ACCESORIOS. | 2 | PIEZA | $1,672,054.34 | $1,666,850.00 |
| 1 | 8 | RINOLARINGOSCOPIO FLEXIBLE CON MALETIN Y FUENTE LUZ PORTATIL. | 1 | PIEZA | $814,589.06 | $814,130.00 |
| 1 | 9 | ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE | 2 | PIEZA | $43,305.86 | $43,231.00 |
| 1 | 10 | MONITORES SIGNOS VITALES BASICOS CON ACCESORIOS Y SOPORTE A PARED. | 6 | PIEZA | $152,048.54 | $149,680.00 |
| 1 | 11 | ACCESORIOS DE TRACCION DE PIERNAS CON CARRO PORTA ACCESORIOS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | 1 | PIEZA | $745,533.89 | $776,815.00 |
| 1 | 12 | ADAPTADOR DE CABEZALES DE NEUROCIRUGIA COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | 1 | PIEZA | $399,980.26 | $399,500.00 |
| 1 | 13 | SISTEMA PARA FIJACION DE CRANEO MAYFIELD QUE INCLUYA SISTEMA ARTICULADO PARA CABEZAL Y CABEZAL MAYFIELD QUE INCLUYA PINES REUSABLES PARA ADULTO PEDIATRICO, EL SISTEMA DEBE DE SER COMPATIBLE CON ADAPTADOR DE CABEZALES DE NEUROCIRUGIA COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | 1 | PIEZA | $442,342.74 | $441,490.00 |
| 1 | 14 | PAR DE PIERNERAS COMPESANDAS CON BOTA Y AJUSTE CON CINTAS LIBRE DE VELCRO. ARTICULACION A TRAVES DE SISTEMA NEUMATICO POR GAS. DEBE INCLUIR CLAMP (BRIDA PARA RIEL DE MESA) Y CARRO PORTA PIERNERAS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | 1 | PIEZA | $476,711.03 | $475,150.00 |
| 1 | 15 | PAR DE PERNERAS BARIATRICAS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | 1 | PIEZA | $453,095.30 | $453,050.00 |
| 2 | 1 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 120 | PIEZA | $720.26 | $720.00 |
| 2 | 2 | PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM. | 30 | PIEZA | $288.00 | $288.00 |
| 2 | 3 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM. | 30 | PIEZA | $287.91 | $288.00 |
| 2 | 4 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 120 | PIEZA | $720.01 | $720.00 |
| 2 | 5 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 15 | PIEZA | $414.01 | $414.00 |
| 2 | 6 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 15 | PIEZA | $413.73 | $414.00 |
| 2 | 7 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM. | 30 | PIEZA | $1,180.81 | $1,180.80 |
| 2 | 8 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 30 | PIEZA | $1,512.53 | $1,512.00 |
| 2 | 9 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 60 | PIEZA | $1,512.00 | $1,512.00 |
| 2 | 10 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 15 | PIEZA | $3,598.88 | $3,600.00 |
| 2 | 11 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 30 | PIEZA | $4,321.46 | $4,320.00 |
| 2 | 12 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 15 | PIEZA | $719.77 | $720.00 |
| 2 | 13 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | 15 | PIEZA | $935.38 | $936.00 |
| 2 | 14 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | 15 | PIEZA | $936.01 | $936.00 |
| 2 | 15 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 15 | PIEZA | $4,320.08 | $4,320.00 |
| 2 | 16 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 60 | PIEZA | $1,169.65 | $1,170.00 |
| 2 | 17 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 120 | PIEZA | $1,350.02 | $1,350.00 |
| 2 | 18 | SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM. | 2 | PIEZA | $17,988.34 | $18,000.00 |
| 2 | 19 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | 15 | PIEZA | $2,520.85 | $2,520.00 |
| 2 | 20 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 30 | PIEZA | $720.01 | $720.00 |
| 2 | 21 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 5 | PIEZA | $1,512.51 | $1,512.00 |
| 2 | 22 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 10 | PIEZA | $1,511.03 | $1,512.00 |
| 2 | 23 | DILATADOR HEGAR, JUEGO DE OCHO PIEZAS, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CONICA, CALIBRES DE 1 A 16 MM. | 5 | PIEZA | $7,197.70 | $7,200.00 |
| 2 | 24 | HISTEROMETRO SIMS, CON GRADUACIONES EN CENTIMETROS. | 5 | PIEZA | $719.53 | $720.00 |
| 2 | 25 | PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | 5 | PIEZA | $1,618.93 | $1,620.00 |
| 2 | 26 | PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM. | 5 | PIEZA | $1,620.54 | $1,620.00 |
| 2 | 27 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM X 55 A 62 MM., LONGITUD DE 240 MM. | 5 | PIEZA | $2,520.87 | $2,520.00 |
| 2 | 28 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | 5 | PIEZA | $2,520.87 | $2,520.00 |
| 2 | 29 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 40 | PIEZA | $719.78 | $720.00 |
| 2 | 30 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 14 CM. | 10 | PIEZA | $287.91 | $288.00 |
| 2 | 31 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | 10 | PIEZA | $288.10 | $288.00 |
| 2 | 32 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 20 | PIEZA | $1,512.05 | $1,512.00 |
| 2 | 33 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 20 | PIEZA | $1,512.52 | $1,512.00 |
| 2 | 34 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 10 | PIEZA | $4,320.08 | $4,320.00 |
| 2 | 35 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | 10 | PIEZA | $576.01 | $576.00 |
| 2 | 36 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | 10 | PIEZA | $576.02 | $576.00 |
| 2 | 37 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 20 | PIEZA | $1,170.82 | $1,170.00 |
| 2 | 38 | PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM. | 20 | PIEZA | $881.71 | $882.00 |
| 2 | 39 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM. | 14 | PIEZA | $864.29 | $864.00 |
| 2 | 40 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 70 | PIEZA | $720.01 | $720.00 |
| 2 | 41 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 21 | PIEZA | $576.00 | $576.00 |
| 2 | 42 | PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM. | 84 | PIEZA | $882.61 | $882.00 |
| 2 | 43 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM. | 14 | PIEZA | $1,180.84 | $1,180.80 |
| 2 | 44 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 14 | PIEZA | $1,512.04 | $1,512.00 |
| 2 | 45 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 28 | PIEZA | $1,511.03 | $1,512.00 |
| 2 | 46 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 7 | PIEZA | $575.62 | $576.00 |
| 2 | 47 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 130 MM. | 14 | PIEZA | $719.77 | $720.00 |
| 2 | 48 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 7 | PIEZA | $4,320.04 | $4,320.00 |
| 2 | 49 | SEPARADOR O'SULLIVAN O'CONNOR, CON TRES HOJAS INTERCAMBIABLES. | 21 | PIEZA | $27,378.97 | $27,360.00 |
| 2 | 50 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM. | 7 | PIEZA | $1,728.61 | $1,728.00 |
| 2 | 51 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM. | 7 | PIEZA | $2,160.74 | $2,160.00 |
| 2 | 52 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 230 MM. | 7 | PIEZA | $1,981.34 | $1,980.00 |
| 2 | 53 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM. | 7 | PIEZA | $1,980.06 | $1,980.00 |
| 2 | 54 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 7 | PIEZA | $4,320.10 | $4,320.00 |
| 2 | 55 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 7 | PIEZA | $5,398.26 | $5,400.00 |
| 2 | 56 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 28 | PIEZA | $1,170.01 | $1,170.00 |
| 2 | 57 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 14 | PIEZA | $1,170.01 | $1,170.00 |
| 2 | 58 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 14 | PIEZA | $1,080.02 | $1,080.00 |
| 2 | 59 | PINZA MUSEUX, RECTA, QUIJADA CON 2 X 2 DIENTES DE 8 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | 14 | PIEZA | $4,860.02 | $4,860.00 |
| 2 | 60 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 56 | PIEZA | $1,350.04 | $1,350.00 |
| 2 | 61 | PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTES TRANSVERSALES, LONGITUD DE 190 A 200 MM. | 28 | PIEZA | $3,528.04 | $3,528.00 |
| 2 | 62 | PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 230 A 245 MM. | 28 | PIEZA | $3,528.11 | $3,528.00 |
| 2 | 63 | PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | 14 | PIEZA | $1,620.57 | $1,620.00 |
| 2 | 64 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 14 | PIEZA | $4,678.50 | $4,680.00 |
| 2 | 65 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 16 | PIEZA | $720.24 | $720.00 |
| 2 | 66 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 20 | PIEZA | $719.77 | $720.00 |
| 2 | 67 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 20 | PIEZA | $1,080.02 | $1,080.00 |
| 2 | 68 | PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM. | 4 | PIEZA | $792.02 | $792.00 |
| 2 | 69 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 12 | PIEZA | $1,350.93 | $1,350.00 |
| 2 | 70 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM. | 4 | PIEZA | $1,180.82 | $1,180.80 |
| 2 | 71 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | 8 | PIEZA | $1,224.02 | $1,224.00 |
| 2 | 72 | PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM. | 24 | PIEZA | $2,268.06 | $2,268.00 |
| 2 | 73 | PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM. | 4 | PIEZA | $2,519.21 | $2,520.00 |
| 2 | 74 | PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. | 4 | PIEZA | $5,036.71 | $5,040.00 |
| 2 | 75 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 4 | PIEZA | $4,317.14 | $4,320.00 |
| 2 | 76 | PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM. | 4 | PIEZA | $5,398.31 | $5,400.00 |
| 2 | 77 | TIJERA METZEMBAUM CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 4 | PIEZA | $4,681.62 | $4,680.00 |
| 2 | 78 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | 4 | PIEZA | $2,374.45 | $2,376.00 |
| 2 | 79 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 5 X 33 CM DE LONGITUD. | 4 | PIEZA | $1,260.02 | $1,260.00 |
| 2 | 80 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM. | 8 | PIEZA | $2,160.04 | $2,160.00 |
| 2 | 81 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 LARGO. | 4 | PIEZA | $900.32 | $900.00 |
| 2 | 82 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO. | 4 | PIEZA | $324.00 | $324.00 |
| 2 | 83 | PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | 8 | PIEZA | $7,557.68 | $7,560.00 |
| 2 | 84 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO. | 4 | PIEZA | $324.11 | $324.00 |
| 2 | 85 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 16 | PIEZA | $719.54 | $720.00 |
| 2 | 86 | PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM. | 4 | PIEZA | $288.10 | $288.00 |
| 2 | 87 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM. | 4 | PIEZA | $288.10 | $288.00 |
| 2 | 88 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 16 | PIEZA | $720.50 | $720.00 |
| 2 | 89 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | $413.73 | $414.00 |
| 2 | 90 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | $414.14 | $414.00 |
| 2 | 91 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM. | 4 | PIEZA | $1,181.61 | $1,180.80 |
| 2 | 92 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 4 | PIEZA | $1,512.05 | $1,512.00 |
| 2 | 93 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 8 | PIEZA | $1,512.53 | $1,512.00 |
| 2 | 94 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 2 | PIEZA | $3,600.07 | $3,600.00 |
| 2 | 95 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 4 | PIEZA | $4,320.09 | $4,320.00 |
| 2 | 96 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 2 | PIEZA | $719.76 | $720.00 |
| 2 | 97 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | 4 | PIEZA | $936.65 | $936.00 |
| 2 | 98 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | 4 | PIEZA | $935.71 | $936.00 |
| 2 | 99 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 4 | PIEZA | $4,320.12 | $4,320.00 |
| 2 | 100 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 8 | PIEZA | $1,170.03 | $1,170.00 |
| 2 | 101 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 16 | PIEZA | $1,350.48 | $1,350.00 |
| 2 | 102 | SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM. | 2 | PIEZA | $18,000.52 | $18,000.00 |
| 2 | 103 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | 2 | PIEZA | $2,520.90 | $2,520.00 |
| 2 | 104 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4.5 X 30 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $1,079.65 | $1,080.00 |
| 2 | 105 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM. | 8 | PIEZA | $2,160.77 | $2,160.00 |
| 2 | 106 | JUEGO DE PINZAS DE SWEET LARGAS, JUEGO DE 2 | 4 | PIEZA | $32,411.07 | $32,400.00 |
| 2 | 107 | JUEGO DE PINZAS DE MIXTER 4 PIEZAS | 4 | PIEZA | $10,083.44 | $10,080.00 |
| 2 | 108 | SEPARADOR FINOCHIETTO, APERTURA MAXIMA DE 190 A 210 MM. | 2 | PIEZA | $21,600.50 | $21,600.00 |
| 2 | 109 | PINZAS HEANEY JUEGO DE 2 | 2 | PIEZA | $7,056.14 | $7,056.00 |
| 2 | 110 | PINZAS PHANEUF JUEGO DE 4 | 2 | PIEZA | $24,480.81 | $24,480.00 |
| 2 | 111 | PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM. | 2 | PIEZA | $12,604.58 | $12,600.00 |
| 2 | 112 | SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM. | 2 | PIEZA | $17,994.13 | $18,000.00 |
| 2 | 113 | COSTOTOMO GIERTZ-STILLE, DE 250 A 270 MM. DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $25,208.96 | $25,200.00 |
| 2 | 114 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO. | 100 | PIEZA | $324.00 | $324.00 |
| 2 | 115 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 7. | 10 | PIEZA | $396.01 | $396.00 |
| 2 | 116 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO. | 100 | PIEZA | $324.01 | $324.00 |
| 2 | 117 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 100 | PIEZA | $719.77 | $720.00 |
| 2 | 118 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 40 | PIEZA | $1,080.75 | $1,080.00 |
| 2 | 119 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 20 | PIEZA | $1,512.04 | $1,512.00 |
| 2 | 120 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 10 | PIEZA | $1,511.51 | $1,512.00 |
| 2 | 121 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 10 | PIEZA | $576.01 | $576.00 |
| 2 | 122 | PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER RECTA CON DIENTES 1 X 2 RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 20 | PIEZA | $1,170.41 | $1,170.00 |
| 2 | 123 | PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER CURVA CON DIENTES 1 X 2. LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 20 | PIEZA | $1,170.80 | $1,170.00 |
| 2 | 124 | PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM. | 12 | PIEZA | $2,880.97 | $2,880.00 |
| 2 | 125 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 10 | PIEZA | $4,318.67 | $4,320.00 |
| 2 | 126 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4.5 X 30 CM DE LONGITUD. | 6 | PIEZA | $1,080.03 | $1,080.00 |
| 2 | 127 | SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM, LONGITUD DE 295 A 320 MM. | 3 | PIEZA | $6,475.81 | $6,480.00 |
| 2 | 128 | TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADAA 45 GRADOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 5 | PIEZA | $2,880.99 | $2,880.00 |
| 2 | 129 | SEPARADOR DE SENN MILLER JUEGO DE DOS | 5 | PIEZA | $2,158.58 | $2,160.00 |
| 2 | 130 | PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM. | 40 | PIEZA | $3,602.43 | $3,600.00 |
| 2 | 131 | PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | 80 | PIEZA | $5,040.15 | $5,040.00 |
| 2 | 132 | PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM. | 2 | PIEZA | $12,600.33 | $12,600.00 |
| 2 | 133 | PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM. | 20 | PIEZA | $287.91 | $288.00 |
| 2 | 134 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM. | 20 | PIEZA | $288.00 | $288.00 |
| 2 | 135 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | 20 | PIEZA | $1,224.04 | $1,224.00 |
| 2 | 136 | PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 100 | PIEZA | $720.01 | $720.00 |
| 2 | 137 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM. | 20 | PIEZA | $881.42 | $882.00 |
| 2 | 138 | SEPARADOR ABDOMINAL. SEPARADOR GOSSET CON APERTURA MÁXIMA DE 125 A 140 MM. | 1 | PIEZA | $11,520.29 | $11,520.00 |
| 2 | 139 | SEPARADOR ABDOMINAL. SEPARADOR GOSSET CON APERTURA MÁXIMA DE 160 A 185 MM. | 1 | PIEZA | $11,520.23 | $11,520.00 |
| 2 | 140 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM. | 4 | PIEZA | $1,728.02 | $1,728.00 |
| 2 | 141 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM. | 6 | PIEZA | $2,160.79 | $2,160.00 |
| 2 | 142 | PINZAS DE DISECCION DEBACKEY, CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM. | 5 | PIEZA | $7,002.48 | $7,006.99 |
| 2 | 143 | SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN DE DOBLE EXTREMO JUEGO DE DOS. | 5 | PIEZA | $4,318.58 | $4,320.00 |
| 2 | 144 | CLAMP INTESTINAL DOYEN CURVO 230MM JUEGO DE DOS | 3 | PIEZA | $6,477.98 | $6,480.00 |
| 2 | 145 | CLAMP INTESTINAL DOYEN RECTO 230MM JUEGO DE DOS | 3 | PIEZA | $6,480.21 | $6,480.00 |
| 2 | 146 | PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM. | 4 | PIEZA | $12,596.04 | $12,600.00 |
| 2 | 147 | CÁNULA FRAZIER CON MANDRIL DE 12 FR (4.0 MM). | 5 | PIEZA | $1,584.56 | $1,584.00 |
| 2 | 148 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 50 | PIEZA | $5,400.04 | $5,400.00 |
| 2 | 149 | TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | 10 | PIEZA | $3,601.27 | $3,600.00 |
| 2 | 150 | TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | 10 | PIEZA | $3,602.49 | $3,600.00 |
| 2 | 151 | TIJERA CASTROVIEJO CURVA LONGITUD 11.7 CM. | 2 | PIEZA | $12,964.62 | $12,960.00 |
| 2 | 152 | TIJERA CASTROVIEJO RECTA LONGITUD 11.7 CM. | 2 | PIEZA | $6,477.95 | $6,480.00 |
| 2 | 153 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | 15 | PIEZA | $576.39 | $576.00 |
| 2 | 154 | GANCHO GRAHAM PARA DURAMADRE DE UN GARFIO ROMO LONGITUD DE 160 A 170 MM. | 2 | PIEZA | $1,800.05 | $1,800.00 |
| 2 | 155 | ESPÁTULA. ESPÁTULA CEREBRAL CUSHING, DOBLE EXTREMO CON HOJAS DE 13/19 Y LONGITUD TOTAL DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | $1,728.02 | $1,728.00 |
| 2 | 156 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 5 | PIEZA | $7,204.97 | $7,200.00 |
| 2 | 157 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 190 A 200 MM. | 5 | PIEZA | $5,398.30 | $5,400.00 |
| 2 | 158 | PINZA DE BAKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM. | 5 | PIEZA | $15,835.23 | $15,840.00 |
| 2 | 159 | PINZA DE BAKEY, RAMAS CON ANGULACION APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM. DE LONGITUD. | 5 | PIEZA | $18,347.97 | $18,360.00 |
| 2 | 160 | PINZA ALLIS-BABY, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 5 | PIEZA | $1,260.43 | $1,260.00 |
| 2 | 161 | PINZA GERALD, RECTA, ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 5 | PIEZA | $1,800.05 | $1,800.00 |
| 2 | 162 | PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | 5 | PIEZA | $7,560.04 | $7,560.00 |
| 2 | 163 | PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | 5 | PIEZA | $7,560.02 | $7,560.00 |
| 2 | 164 | PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. | 4 | PIEZA | $5,036.72 | $5,040.00 |
| 2 | 165 | PINZA BABY MIXTER O GEMINI, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 4 | PIEZA | $1,800.64 | $1,800.00 |
| 2 | 166 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 4 | PIEZA | $719.77 | $720.00 |
| 2 | 167 | ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATELENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO. | 5 | PIEZA | $14,410.07 | $14,400.00 |
| 2 | 168 | ADENOTOMO BECKMANN. JUEGO DE TRES TAMAÑOS. | 5 | PIEZA | $12,951.60 | $12,960.00 |
| 2 | 169 | AMIGDALOTOMO TYDING, RECTO, DE ASA DE ALAMBRE. CON ASAS DE DIFERENTES DIAMETROS. | 5 | PIEZA | $20,166.73 | $20,160.00 |
| 2 | 170 | DISECTOR HURD, 23 CM DE LONGITUD. ADULTO. | 5 | PIEZA | $2,520.02 | $2,520.00 |
| 2 | 171 | TIJERA COTTLE, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 110 A 115 MM. | 4 | PIEZA | $3,242.16 | $3,240.00 |
| 2 | 172 | PINZA VASCULAR DIETHRICH, LONGITUD DE LA QUIJADA 8 MM. LONGITUD TOTAL 45 MM. | 2 | PIEZA | $13,927.99 | $13,932.38 |
| 2 | 173 | PINZA DE SUJECIÓN DUVAL, EXTREMOS ASERRADOS. LONGITUD TOTAL 200 MM | 2 | PIEZA | $6,475.74 | $6,480.00 |
| 2 | 174 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM | 2 | PIEZA | $792.54 | $792.00 |
| 2 | 175 | PINZA BACKHAUS LONGITUD DE 80 A 90 MM. | 40 | PIEZA | $719.76 | $720.00 |
| 2 | 176 | PINZA DE DISECCIÓN. PINZA ESTÁNDAR RECTA CON DIENTES DE 110 A 120 MM. | 10 | PIEZA | $252.00 | $252.00 |
| 2 | 177 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 20 | PIEZA | $720.26 | $720.00 |
| 2 | 178 | PINZA HALSTED MOSQUITO CURVA SIN DIENTES LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 35 | PIEZA | $720.50 | $720.00 |
| 2 | 179 | PINZA KELLY CURVA CON ESTRÍAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM. | 30 | PIEZA | $720.26 | $720.00 |
| 2 | 180 | PINZA ESTÁNDAR ESTRIADA SIN DIENTES 22. LONGITUD 8 CM. | 10 | PIEZA | $792.28 | $792.00 |
| 2 | 181 | PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN. PINZA ALLIS O JUD-ALLIS CON 3 X 4 DIENTES LONGITUD DE 130 MM | 20 | PIEZA | $1,260.46 | $1,260.00 |
| 2 | 182 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO SIN RANURA CENTRAL CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 10 | PIEZA | $3,600.08 | $3,600.00 |
| 2 | 183 | PINZA ADSON SIN DIENTES 110 A 120 MM DE LONGITUD. | 10 | PIEZA | $360.01 | $360.00 |
| 2 | 184 | PINZA ADSON CON 1 X 2 DIENTES LONGITUD DE 110 A 125 MM. | 10 | PIEZA | $360.01 | $360.00 |
| 2 | 185 | JUEGO DE PINZAS DE SWEET 4 PIEZAS | 1 | PIEZA | $64,800.28 | $64,800.00 |
| 2 | 186 | JUEGO DE PINZAS DE MIXTER 4 PIEZAS | 1 | PIEZA | $10,080.16 | $10,080.00 |
| 2 | 187 | ANOSCOPIO TIPO PRATT | 3 | PIEZA | $8,645.92 | $8,640.00 |
| 2 | 188 | ESTILETE DOBLE ABOTONADO DE 12CM X 2MM | 6 | PIEZA | $144.10 | $144.00 |
| 2 | 189 | CUCHARILLA HIBBS SPRAT #3-0, 17 CM | 3 | PIEZA | $2,160.74 | $2,160.00 |
| 2 | 190 | RETRACTOR RECTAL HILL-FERGUSON ADULTO | 2 | PIEZA | $66,241.55 | $66,240.00 |
| 2 | 191 | RETRACTOR RECTAL HILL-FERGUSON CHICO | 2 | PIEZA | $66,219.13 | $66,240.00 |
| 2 | 192 | PINZA DE BIOPSIA TIPO YEOMAN DE 35CM | 2 | PIEZA | $32,389.67 | $32,400.00 |
| 2 | 193 | LEGRA DOYEN, ADULTO IZQUIERDA | 1 | PIEZA | $2,881.03 | $2,880.00 |
| 2 | 194 | SEPARADOR BELFOUR ADULTO | 3 | PIEZA | $18,000.06 | $18,000.00 |
| 2 | 195 | PINZA MAGILL ADULTO | 3 | PIEZA | $1,728.61 | $1,728.00 |
| 2 | 196 | PINZA MAGILL INFANTIL | 3 | PIEZA | $1,584.01 | $1,584.00 |
| 2 | 197 | PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO CON RANURA CENTRAL LONGITUD DE 200 A 210 MM. | 10 | PIEZA | $1,618.93 | $1,620.00 |
| 2 | 198 | PINZA REDUCTORA DE HUESO, PUNTAS CURVAS, 132 MM DE LONGITUD | 2 | PIEZA | $6,475.79 | $6,480.00 |
| 2 | 199 | SEPARADOR CUSHING-KOCHER. LONGITUD DE VALVA 10 MM X 10 MM DE ANCHO. LONGITUD TOTAL 175 MM | 4 | PIEZA | $1,440.51 | $1,440.00 |
| 2 | 200 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 10 FR. | 2 | PIEZA | $2,159.32 | $2,160.00 |
| 2 | 201 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 12 FR. | 2 | PIEZA | $2,160.72 | $2,160.00 |
| 2 | 202 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 14 FR. | 2 | PIEZA | $2,161.44 | $2,160.00 |
| 2 | 203 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 16 FR. | 2 | PIEZA | $2,159.30 | $2,160.00 |
| 2 | 204 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 18 FR. | 2 | PIEZA | $2,158.61 | $2,160.00 |
| 2 | 205 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 20 FR. | 2 | PIEZA | $2,161.50 | $2,160.00 |
| 2 | 206 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 22 FR. | 2 | PIEZA | $2,160.06 | $2,160.00 |
| 2 | 207 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 24 FR. | 2 | PIEZA | $2,160.06 | $2,160.00 |
| 2 | 208 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 26 FR. | 2 | PIEZA | $2,160.72 | $2,160.00 |
| 2 | 209 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 28 FR. | 2 | PIEZA | $2,158.60 | $2,160.00 |
| 2 | 210 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 30 FR. | 2 | PIEZA | $2,161.49 | $2,160.00 |
| 2 | 211 | TIJERA DE BAKEY ANGULADA A 60 ° DE 230 A 240 MM DE LONGITUD. | 3 | PIEZA | $11,160.14 | $11,160.00 |
| 2 | 212 | PINZA MARTIN RECTA LONGITUD DE 190 A 205 MM. | 2 | PIEZA | $5,040.02 | $5,040.00 |
| 2 | 213 | PINZA REDUCTORA DE HUESO, PUNTAS CURVAS 20.0 CM. | 1 | PIEZA | $8,637.36 | $8,640.00 |
| 2 | 214 | SEPARADOR AUFRANC, HOJA DE 32 MM. LISO, ROMO 26.0 CM | 1 | PIEZA | $6,046.07 | $6,048.00 |
| 2 | 215 | EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL TIPO TIRABUZÓN PUNTA DE TORNILLO CON MANGO EN T DE 150 MM DE DIÁMETRO. | 1 | PIEZA | $13,036.70 | $13,032.00 |
| 2 | 216 | PINZA VERBRUGGER 14.5 CM., QUIJADA DE 3 MM | 2 | PIEZA | $10,803.65 | $10,800.00 |
| 2 | 217 | PINZA VERBRUGGER 170MM | 3 | PIEZA | $11,520.04 | $11,520.00 |
| 2 | 218 | PORTAPINZA JOHN HOPKINS, TIPO BULLDOG LONGITUD 21 CM | 5 | PIEZA | $18,000.30 | $18,000.00 |
| 2 | 219 | PINZAS DE DISECCIÓN DEBACKEY CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM | 5 | PIEZA | $7,007.02 | $7,006.99 |
| 2 | 220 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, AGULADA, RAMAS DE 2MM DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM | 5 | PIEZA | $7,195.26 | $7,200.00 |
| 2 | 221 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, RECTA, RAMS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGUITUD DE 190 A 200 MM. | 5 | PIEZA | $5,400.08 | $5,400.00 |
| 2 | 222 | PINZA GERALD, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM | 5 | PIEZA | $1,440.01 | $1,440.00 |
| 2 | 223 | PINZA DE BAKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM | 5 | PIEZA | $15,850.97 | $15,840.00 |
| 2 | 224 | PINZA DE BAKEY, RAMAS CON AGULACIÓN APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM DE LONGITUD | 5 | PIEZA | $5,400.04 | $5,400.00 |
| 2 | 225 | PINZA ALLIS-BABY, CON 4X5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM | 5 | PIEZA | $1,260.01 | $1,260.00 |
| 2 | 226 | PINZA GERAL, RECTA ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM | 5 | PIEZA | $1,800.65 | $1,800.00 |
| 2 | 227 | PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | 5 | PIEZA | $7,562.75 | $7,560.00 |
| 2 | 228 | TIJERA METZENBAUM, CRUVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 5 | PIEZA | $5,398.30 | $5,400.00 |
| 2 | 229 | PINZA BABY MIXTER O BENINI, ESTRIA TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM | 5 | PIEZA | $1,800.05 | $1,800.00 |
| 2 | 230 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM | 5 | PIEZA | $720.02 | $720.00 |
| 2 | 231 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA CON DIENTES LONGUITUD DE 120 A 130 MM | 1 | PIEZA | $792.01 | $792.00 |
| 2 | 232 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $34,137.36 | $34,114.51 |
| 2 | 233 | TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $34,163.45 | $34,174.08 |
| 2 | 234 | PINZA DE AGARRE DE KLEINSASSER, ESTRIADAS, RECTAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $32,045.11 | $32,044.32 |
| 2 | 235 | TIJERA DE KLEINSASSER, ANGULO A 45° HACIA ARRIBA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $35,176.49 | $35,199.79 |
| 2 | 236 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $35,200.25 | $35,199.79 |
| 2 | 237 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $34,163.44 | $34,174.08 |
| 2 | 238 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $34,126.82 | $34,114.51 |
| 2 | 239 | PINZAS DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA ARRIBA, CON COPAS DE 2 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | $34,114.63 | $34,114.51 |
| 2 | 240 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | $34,138.05 | $34,114.51 |
| 2 | 241 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | $34,103.90 | $34,114.51 |
| 2 | 242 | MANGO DE KLEINSASSER PARA UTILIZAR CON DIVERSOS ACCESORIOS | 1 | PIEZA | $20,400.61 | $20,400.00 |
| 2 | 243 | GANCHO DE KLEINSASSER, ROMO | 1 | PIEZA | $12,240.21 | $12,240.00 |
| 2 | 244 | GANCHO DE KLEINSASSER, PUNTA AGUDA | 1 | PIEZA | $12,244.48 | $12,240.00 |
| 2 | 245 | AGUJA DE KLEINSASSER, CURVA A LA IZQUIERDA | 1 | PIEZA | $12,236.14 | $12,240.00 |
| 2 | 246 | AGUJA DE KLEINSASSER, CURVA A LA DERECHA | 1 | PIEZA | $12,231.90 | $12,240.00 |
| 2 | 247 | KLEINSASSER, CUCHILLO CURVO | 1 | PIEZA | $12,236.23 | $12,240.00 |
| 2 | 248 | CUCHILLO DE KLEINSASSER, CURVO OVAL | 1 | PIEZA | $12,240.12 | $12,240.00 |
| 2 | 249 | CUCHILLO DE KLEINSASSER, RECTO | 1 | PIEZA | $12,236.21 | $12,240.00 |
| 2 | 250 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 15 CM | 1 | PIEZA | $91,495.99 | $91,494.00 |
| 2 | 251 | LARINGOSCOPIO DE LINDHOLM, PEDIÁTRICO, EXTREMO DISTAL 16 MM, LONGITUD 11 CM | 1 | PIEZA | $95,098.59 | $95,064.00 |
| 2 | 252 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN-LINDHOLM, PARA RECIEN NACIDO, LONGITUD 9.5 CM | 1 | PIEZA | $105,607.03 | $105,570.00 |
| 2 | 253 | PINZA DE AGARRE DE KLEINSASSER, ESTRIADAS, RECTAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $32,034.38 | $32,044.32 |
| 2 | 254 | PINZAS DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA ARRIBA, CON COPAS DE 2 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | $34,104.11 | $34,114.51 |
| 2 | 255 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $34,115.13 | $34,114.51 |
| 2 | 256 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $34,162.70 | $34,174.08 |
| 2 | 257 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $35,212.09 | $35,199.79 |
| 2 | 258 | TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $34,174.47 | $34,174.08 |
| 2 | 259 | PINZA DE AGARRE, CURVA A LA DERECHA, ESTRIADAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $32,034.07 | $32,044.32 |
| 2 | 260 | PINZA DE AGARRE, CURVA A LA IZQUIERDA, ESTRIADAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $32,023.72 | $32,044.32 |
| 2 | 261 | LARINGOSCOPIO DE LINDHOLM, ADULTO, EXTREMO DISTAL 18 MM, LONGITUD 15 CM | 1 | PIEZA | $95,066.31 | $95,064.00 |
| 2 | 262 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 15 CM | 1 | PIEZA | $91,435.15 | $91,494.00 |
| 2 | 263 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 11.5 CM | 1 | PIEZA | $91,494.37 | $91,494.00 |
| 2 | 264 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN-LINDHOLM, PARA RECIEN NACIDO, LONGITUD 905 MM | 1 | PIEZA | $105,537.48 | $105,570.00 |
| 2 | 265 | TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $34,174.23 | $34,174.08 |
| 2 | 266 | TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $34,196.97 | $34,174.08 |
| 2 | 267 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $35,224.22 | $35,199.79 |
| 2 | 268 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $35,200.48 | $35,199.79 |
| 2 | 269 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $34,174.75 | $34,174.08 |
| 2 | 270 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $34,174.41 | $34,174.08 |
| 2 | 271 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $34,137.40 | $34,114.51 |
| 2 | 272 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | $34,114.54 | $34,114.51 |
| 2 | 273 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | $34,103.24 | $34,114.51 |
| 2 | 274 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | $34,104.00 | $34,114.51 |
| 2 | 275 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | $34,104.20 | $34,114.51 |
| 2 | 276 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | $34,103.91 | $34,114.51 |
| 2 | 277 | PORTA ESPONJAS FOERSTER, RECTO, LONGITUD ÚTIL DE 20 A 21 CM | 1 | PIEZA | $1,349.56 | $1,350.00 |
| 2 | 278 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | 1 | PIEZA | $1,224.04 | $1,224.00 |
| 2 | 279 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO. | 4 | PIEZA | $324.12 | $324.00 |
| 2 | 280 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM. | 2 | PIEZA | $360.24 | $360.00 |
| 2 | 281 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 12 | PIEZA | $720.01 | $720.00 |
| 2 | 282 | PINZA ADSON SIN DIENTES 110 A 120 MM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $359.77 | $360.00 |
| 2 | 283 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 140 A 150 MM. DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $3,960.12 | $3,960.00 |
| 2 | 284 | CANULA FRAZIER, CON MANDRIL. 9 FR. (3 MM). | 2 | PIEZA | $1,582.97 | $1,584.00 |
| 2 | 285 | CINCEL GUBIO, FREER COTTLE, 6 MM DE ANCHO. | 2 | PIEZA | $5,758.10 | $5,760.00 |
| 2 | 286 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE LA HOJA 4 MM., LONG. DE 160 A 170 MM. | 2 | PIEZA | $1,944.02 | $1,944.00 |
| 2 | 287 | CINCEL FREER, PARA SEPTUM NASAL, CURVO, ANCHO DE LA HOJA 4 O 5 MM., LONG. 16 O 19 CM. | 2 | PIEZA | $1,943.38 | $1,944.00 |
| 2 | 288 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, DOBLE ARTICULACION, LONG. 180 A 190 MM. | 2 | PIEZA | $15,840.49 | $15,840.00 |
| 2 | 289 | DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 2 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $3,241.09 | $3,240.00 |
| 2 | 290 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE CURVO. DE 180 MM. A 190 MM. DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $3,239.01 | $3,240.00 |
| 2 | 291 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $1,728.58 | $1,728.00 |
| 2 | 292 | GUBIA BEYER, QUIJADAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | $15,845.68 | $15,840.00 |
| 2 | 293 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A 200 GRS. | 2 | PIEZA | $6,120.08 | $6,120.00 |
| 2 | 294 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 150 A 170 MM. | 4 | PIEZA | $1,079.30 | $1,080.00 |
| 2 | 295 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | 2 | PIEZA | $1,151.26 | $1,152.00 |
| 2 | 296 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQUEÑO CON SUJETADOR AUTOMATICO DE TORNILLOS, PUNTA DE 2.5 MM. | 2 | PIEZA | $17,994.09 | $18,000.00 |
| 2 | 297 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCHO, VASTAGO LIGERAMENTE CURVO. | 2 | PIEZA | $1,728.02 | $1,728.00 |
| 2 | 298 | PINZA PARA REDUCCION DE HUESOS, PUNTAS CURVAS. 14 CM. CON CIERRE DE CREMALLERA | 2 | PIEZA | $6,477.92 | $6,480.00 |
| 2 | 299 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 2 | PIEZA | $21,600.53 | $21,600.00 |
| 2 | 300 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑO. | 2 | PIEZA | $14,904.15 | $14,904.00 |
| 2 | 301 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE TORNILLO. | 2 | PIEZA | $10,681.46 | $10,684.80 |
| 2 | 302 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 16 CM. | 2 | PIEZA | $11,516.46 | $11,520.00 |
| 2 | 303 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 16 CM. | 4 | PIEZA | $7,197.71 | $7,200.00 |
| 2 | 304 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERBRUGGE ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 19 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $11,520.30 | $11,520.00 |
| 2 | 305 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE ANCHO, LONGITUD 16 CM. | 4 | PIEZA | $2,016.05 | $2,016.00 |
| 2 | 306 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA CUADRADA DE 6 MM. | 2 | PIEZA | $2,016.71 | $2,016.00 |
| 2 | 307 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA REDONDEADA DE 8 MM. | 4 | PIEZA | $2,016.02 | $2,016.00 |
| 2 | 308 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM. | 1 | PIEZA | $360.01 | $360.00 |
| 2 | 309 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 6 | PIEZA | $720.01 | $720.00 |
| 2 | 310 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 6 | PIEZA | $1,043.67 | $1,044.00 |
| 2 | 311 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $360.24 | $360.00 |
| 2 | 312 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM. | 10 | PIEZA | $720.50 | $720.00 |
| 2 | 313 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 1 | PIEZA | $3,601.21 | $3,600.00 |
| 2 | 314 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 1 | PIEZA | $4,318.63 | $4,320.00 |
| 2 | 315 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 230 MM. | 2 | PIEZA | $1,350.01 | $1,350.00 |
| 2 | 316 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM. | 2 | PIEZA | $1,079.65 | $1,080.00 |
| 2 | 317 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM). | 1 | PIEZA | $1,583.50 | $1,584.00 |
| 2 | 318 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE 5 MM. DE DIAMETRO CON MANGO DE MADERA SINTETICA. | 1 | PIEZA | $8,645.97 | $8,640.00 |
| 2 | 319 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 GRS. | 1 | PIEZA | $4,896.01 | $4,896.00 |
| 2 | 320 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE RECTO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA. | 1 | PIEZA | $2,519.21 | $2,520.00 |
| 2 | 321 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE CURVO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA. | 1 | PIEZA | $2,519.18 | $2,520.00 |
| 2 | 322 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBOTTE RECTO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. O 13 MM. DE ANCHO. | 1 | PIEZA | $2,302.50 | $2,304.00 |
| 2 | 323 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 240 MM. A 250 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO. | 1 | PIEZA | $2,519.23 | $2,520.00 |
| 2 | 324 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO. | 1 | PIEZA | $2,304.05 | $2,304.00 |
| 2 | 325 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO. | 1 | PIEZA | $2,304.00 | $2,304.00 |
| 2 | 326 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 17 CM. | 1 | PIEZA | $13,320.13 | $13,320.00 |
| 2 | 327 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM. | 1 | PIEZA | $8,640.09 | $8,640.00 |
| 2 | 328 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X 3 DIENTES, DE 140 A 150 MM. | 1 | PIEZA | $518.06 | $518.40 |
| 2 | 329 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 MM. | 6 | PIEZA | $989.67 | $990.00 |
| 2 | 330 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM. | 2 | PIEZA | $8,645.90 | $8,640.00 |
| 2 | 331 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 170 A 185 MM. | 1 | PIEZA | $10,083.37 | $10,080.00 |
| 2 | 332 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM. | 1 | PIEZA | $3,240.08 | $3,240.00 |
| 2 | 333 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA. | 2 | PIEZA | $4,608.14 | $4,608.00 |
| 2 | 334 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 00. | 2 | PIEZA | $2,304.79 | $2,304.00 |
| 2 | 335 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 12 | PIEZA | $719.53 | $720.00 |
| 2 | 336 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM. | 2 | PIEZA | $360.25 | $360.00 |
| 2 | 337 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 12 | PIEZA | $720.00 | $720.00 |
| 2 | 338 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 12 | PIEZA | $719.53 | $720.00 |
| 2 | 339 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | $414.28 | $414.00 |
| 2 | 340 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | $414.28 | $414.00 |
| 2 | 341 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $360.01 | $360.00 |
| 2 | 342 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 2 | PIEZA | $3,597.71 | $3,600.00 |
| 2 | 343 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 2 | PIEZA | $719.54 | $720.00 |
| 2 | 344 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | 2 | PIEZA | $936.65 | $936.00 |
| 2 | 345 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | 2 | PIEZA | $936.32 | $936.00 |
| 2 | 346 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $3,961.39 | $3,960.00 |
| 2 | 347 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL. | 2 | PIEZA | $1,584.04 | $1,584.00 |
| 2 | 348 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, DE PUNTA ANGOSTA, LONGITUD 13.2 CM. | 2 | PIEZA | $6,482.28 | $6,480.00 |
| 2 | 349 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 4 | PIEZA | $1,079.67 | $1,080.00 |
| 2 | 350 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 8 | PIEZA | $1,044.35 | $1,044.00 |
| 2 | 351 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM. | 4 | PIEZA | $8,634.24 | $8,640.00 |
| 2 | 352 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 2 | PIEZA | $4,680.12 | $4,680.00 |
| 2 | 353 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $2,160.78 | $2,160.00 |
| 2 | 354 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 20 | PIEZA | $720.50 | $720.00 |
| 2 | 355 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 20 | PIEZA | $720.24 | $720.00 |
| 2 | 356 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 20 | PIEZA | $720.24 | $720.00 |
| 2 | 357 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 4 | PIEZA | $413.88 | $414.00 |
| 2 | 358 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 4 | PIEZA | $414.14 | $414.00 |
| 2 | 359 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 4 | PIEZA | $1,513.03 | $1,512.00 |
| 2 | 360 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRANDE. | 4 | PIEZA | $3,600.02 | $3,600.00 |
| 2 | 361 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | 2 | PIEZA | $935.69 | $936.00 |
| 2 | 362 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | 2 | PIEZA | $935.38 | $936.00 |
| 2 | 363 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM. | 2 | PIEZA | $1,980.02 | $1,980.00 |
| 2 | 364 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL. | 2 | PIEZA | $1,583.49 | $1,584.00 |
| 2 | 365 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 8 MM. DE ANCHO. | 2 | PIEZA | $2,304.80 | $2,304.00 |
| 2 | 366 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO. | 2 | PIEZA | $2,303.24 | $2,304.00 |
| 2 | 367 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO. | 2 | PIEZA | $2,304.06 | $2,304.00 |
| 2 | 368 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 25 MM. DE ANCHO. | 2 | PIEZA | $2,302.53 | $2,304.00 |
| 2 | 369 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 30 MM. DE ANCHO. | 2 | PIEZA | $2,881.95 | $2,880.00 |
| 2 | 370 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 38 MM. DE ANCHO. | 2 | PIEZA | $2,881.04 | $2,880.00 |
| 2 | 371 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CURVAS, DENTADAS, CON SEGURO DE TORNILLO LONGITUD DE 220 A 240 MM. | 4 | PIEZA | $15,125.47 | $15,120.00 |
| 2 | 372 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM. | 2 | PIEZA | $8,642.90 | $8,640.00 |
| 2 | 373 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 8 | PIEZA | $1,079.64 | $1,080.00 |
| 2 | 374 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 8 | PIEZA | $1,043.68 | $1,044.00 |
| 2 | 375 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM. | 4 | PIEZA | $12,955.85 | $12,960.00 |
| 2 | 376 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LONGITUD DE 330 MM. | 4 | PIEZA | $17,280.51 | $17,280.00 |
| 2 | 377 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 2 | PIEZA | $10,800.20 | $10,800.00 |
| 2 | 378 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VERBRUGGE, ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 28 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $12,608.47 | $12,600.00 |
| 2 | 379 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 2 | PIEZA | $4,680.15 | $4,680.00 |
| 2 | 380 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 24 | PIEZA | $719.77 | $720.00 |
| 2 | 381 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 12 | PIEZA | $720.49 | $720.00 |
| 2 | 382 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | $413.88 | $414.00 |
| 2 | 383 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | $414.28 | $414.00 |
| 2 | 384 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | 2 | PIEZA | $2,374.43 | $2,376.00 |
| 2 | 385 | SEPARADOR OLLIER, DE 4 GARFIOS ROMOS DE 235 MM A 245 MM. DE LONGITUD. | 4 | PIEZA | $2,446.37 | $2,448.00 |
| 2 | 386 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRANDE. | 4 | PIEZA | $3,600.01 | $3,600.00 |
| 2 | 387 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | 2 | PIEZA | $936.34 | $936.00 |
| 2 | 388 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM. | 2 | PIEZA | $1,980.06 | $1,980.00 |
| 2 | 389 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 8 | PIEZA | $1,080.00 | $1,080.00 |
| 2 | 390 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 12 | PIEZA | $1,044.38 | $1,044.00 |
| 2 | 391 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM. | 4 | PIEZA | $12,951.54 | $12,960.00 |
| 2 | 392 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA. | 2 | PIEZA | $4,606.50 | $4,608.00 |
| 2 | 393 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 MM. ANCHO DE HOJA | 2 | PIEZA | $5,180.60 | $5,184.00 |
| 2 | 394 | SEPARADOR MEYERDING, HOJA DE 50 MM. X 89 MM. | 2 | PIEZA | $4,609.63 | $4,608.00 |
| 2 | 395 | SEPARADOR HOHMANN, DE 22 A 24 MM. ANCHO DE HOJA Y RANURA EN LA HOJA. | 2 | PIEZA | $4,606.57 | $4,608.00 |
| 2 | 396 | CURETA DE ADENOIDES BECKMANN | 3 | PIEZA | $12,960.09 | $12,960.00 |
| 2 | 397 | PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 6 | PIEZA | $1,836.02 | $1,836.00 |
| 2 | 398 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 X 4 DIENTES, LONGITUD DE 190 A 195 MM. | 6 | PIEZA | $1,440.03 | $1,440.00 |
| 2 | 399 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM. | 12 | PIEZA | $720.25 | $720.00 |
| 2 | 400 | PORTA AGUJA METZEMBAUM, RECTO, FENESTRADO, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 18.4 CM. | 3 | PIEZA | $2,881.03 | $2,880.00 |
| 2 | 401 | ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATELENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO. | 3 | PIEZA | $14,400.00 | $14,400.00 |
| 2 | 402 | SEPARADOR LOTHROP, LONGITUD DE 180 MM. | 3 | PIEZA | $4,321.54 | $4,320.00 |
| 2 | 403 | TIJERA HEYMANN, ANGULADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 3 | PIEZA | $3,454.90 | $3,456.00 |
| 2 | 404 | RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $4,897.75 | $4,896.00 |
| 2 | 405 | RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $4,896.05 | $4,896.00 |
| 2 | 406 | RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 40 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM. | 1 | PIEZA | $5,758.19 | $5,760.00 |
| 2 | 407 | RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 75 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM. | 1 | PIEZA | $5,756.24 | $5,760.00 |
| 2 | 408 | PORTA AGUJAS PARA MICROSUTURA NEIVERT, CON GRADUACION EN LA QUIJADA SUPERIOR, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 125 A 230 MM. | 1 | PIEZA | $1,582.98 | $1,584.00 |
| 2 | 409 | SEPARADOR COTTLE DE 2 GARFIOS, GARFIO DERECHO ROMO. | 1 | PIEZA | $3,240.04 | $3,240.00 |
| 2 | 410 | SEPARADOR COTTLE DE 2 GARFIOS, GARFIO IZQUIERDO ROMO. | 1 | PIEZA | $3,240.09 | $3,240.00 |
| 2 | 411 | APLICADOR FARRELL, TRIANGULAR DE 16 MM. LONGITUD 140 MM. | 3 | PIEZA | $864.02 | $864.00 |
| 2 | 412 | BISTURI COTTLE, RECTO, CORTE HACIA ADELANTE Y BORDE CURVO. | 1 | PIEZA | $3,600.11 | $3,600.00 |
| 2 | 413 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | $1,584.56 | $1,584.00 |
| 2 | 414 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM). | 1 | PIEZA | $1,582.97 | $1,584.00 |
| 2 | 415 | CINCEL COTTLE RECTO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $3,238.99 | $3,240.00 |
| 2 | 416 | CINCEL COTTLE CURVO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $3,240.09 | $3,240.00 |
| 2 | 417 | CINCEL COTTLE DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $2,593.81 | $2,592.00 |
| 2 | 418 | CINCEL COTTLE DE 7 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $2,592.07 | $2,592.00 |
| 2 | 419 | CINCEL COTTLE, DE 9 MM. ANCHO DE HOJA Y 180 MM. DE LONG. | 1 | PIEZA | $2,591.21 | $2,592.00 |
| 2 | 420 | CUCHILLO MASING, DE 130 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $3,240.05 | $3,240.00 |
| 2 | 421 | ELEVADOR MASING, DOBLE EXTREMO, GRADUADO. LONGITUD TOTAL 200 MM. | 1 | PIEZA | $3,241.18 | $3,240.00 |
| 2 | 422 | ELEVADOR JOSPEH-MASING, PUNTA CORTANTE DE 8 MM. DE ANCHO. | 1 | PIEZA | $3,889.37 | $3,888.00 |
| 2 | 423 | ELEVADOR MCKENZY, PUNTA CURVA, DE 4 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD 220 MM. | 1 | PIEZA | $3,889.39 | $3,888.00 |
| 2 | 424 | ELEVADOR DE SUCCION FREER. | 1 | PIEZA | $7,554.97 | $7,560.00 |
| 2 | 425 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $1,727.43 | $1,728.00 |
| 2 | 426 | LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES FINAS. | 1 | PIEZA | $8,634.51 | $8,640.00 |
| 2 | 427 | LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES GRUESAS. | 1 | PIEZA | $8,634.40 | $8,640.00 |
| 2 | 428 | MARTILLO CABEZA DE NYLON, 18.7 CM DE LONGITUD. PEQUEÑO. | 1 | PIEZA | $5,760.04 | $5,760.00 |
| 2 | 429 | OSTEOTOMO MASING, CURVO HACIA LA IZQUIERDA. LONGITUD TOTAL 175 MM. | 1 | PIEZA | $2,590.27 | $2,592.00 |
| 2 | 430 | OSTEOTOMO MASING, RECTO. LONGITUD TOTAL 175 MM. | 1 | PIEZA | $2,591.22 | $2,592.00 |
| 2 | 431 | PINZA ADSON, EN BAYONETA, CON DIENTES, 18.5 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $1,080.37 | $1,080.00 |
| 2 | 432 | PINZA MIDDLETON JANSEN. | 1 | PIEZA | $25,335.71 | $25,344.00 |
| 2 | 433 | PINZA KAZANJIAN, CORTANTE. LONGITUD TOTAL 200 MM. | 1 | PIEZA | $12,955.75 | $12,960.00 |
| 2 | 434 | PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA¤O NO. 2. LONGITUD UTIL 110 MM. | 1 | PIEZA | $17,280.29 | $17,280.00 |
| 2 | 435 | PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA¤O NO. 4. LONGITUD UTIL 110 MM. | 1 | PIEZA | $17,285.94 | $17,280.00 |
| 2 | 436 | PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 230 MM. | 1 | PIEZA | $8,637.37 | $8,640.00 |
| 2 | 437 | PINZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | $5,758.26 | $5,760.00 |
| 2 | 438 | PINZA WATSON WILIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM. | 1 | PIEZA | $25,911.61 | $25,920.00 |
| 2 | 439 | PORTA AGUJAS MASING, QUIJADAS ASERRADAS, CON PUNTA DE DIAMANTE. LONGITUD 130 MM. | 1 | PIEZA | $17,269.04 | $17,280.00 |
| 2 | 440 | MACHACADOR COTTLE, PARA CARTILAGO, LONGITUD 75 MM. | 1 | PIEZA | $21,600.56 | $21,600.00 |
| 2 | 441 | RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM. | 1 | PIEZA | $4,320.00 | $4,320.00 |
| 2 | 442 | RETRACTOR COTTLE, DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 130 MM. | 1 | PIEZA | $2,158.57 | $2,160.00 |
| 2 | 443 | SEPARADOR AUFRICHT LONGITUD DE 160 A 190 MM. | 1 | PIEZA | $3,238.94 | $3,240.00 |
| 2 | 444 | SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA. | 1 | PIEZA | $20,684.31 | $20,684.16 |
| 2 | 445 | TIJERA JOSEPH, CURVA, LONGITUD DEL TORNILLO A LA PUNTA 37 MM. LONG. TOTAL 141 MM. | 1 | PIEZA | $1,151.64 | $1,152.00 |
| 2 | 446 | TIJERA WALTER, ANGULADA. LONGITUD TOTAL 100 MM. | 1 | PIEZA | $11,880.12 | $11,880.00 |
| 2 | 447 | TIJERA FOMON, DE TUNGSTENO, ANGULADA, LONGITUD TOTAL 136 MM. | 1 | PIEZA | $6,336.04 | $6,336.00 |
| 2 | 448 | CUCHILLO BALLENGER, MANGO RECTO, HOJA MOVIBLE DE 4 MM., DE 185 A 210 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $5,400.08 | $5,400.00 |
| 2 | 449 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 6 | PIEZA | $719.76 | $720.00 |
| 2 | 450 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 1 | PIEZA | $576.01 | $576.00 |
| 2 | 451 | CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM). | 1 | PIEZA | $1,584.55 | $1,584.00 |
| 2 | 452 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | $1,583.52 | $1,584.00 |
| 2 | 453 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | $1,584.57 | $1,584.00 |
| 2 | 454 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL. | 1 | PIEZA | $1,584.04 | $1,584.00 |
| 2 | 455 | CINCEL COTTLE, RECTO, 4 MM DE ANCHO. | 1 | PIEZA | $2,592.02 | $2,592.00 |
| 2 | 456 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 2.4 MM DE ANCHO X 8 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $2,159.33 | $2,160.00 |
| 2 | 457 | CUCHILLO COTTLE, PUNTA REDONDEADA, DE 150 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $3,600.08 | $3,600.00 |
| 2 | 458 | CUCHILLO FOMON, DOBLE FIJO DE 160 A 170 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $3,237.92 | $3,240.00 |
| 2 | 459 | DISECTOR FREER, DOBLE, 18 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $2,158.59 | $2,160.00 |
| 2 | 460 | ELEVADOR MCKENCY, DE DOBLE EXTREMO, LONGITUD DE 140 A 220 MM. | 1 | PIEZA | $3,888.11 | $3,888.00 |
| 2 | 461 | ELEVADOR COTTLE, DE DOBLE EXTREMO, CON VASTAGO GRADUADO, LONGITUD DE 200 A 210 MM., PARA SEPTUM NASAL. | 1 | PIEZA | $3,888.02 | $3,888.00 |
| 2 | 462 | ESCOFINA AUFRICHT, CURVA. | 1 | PIEZA | $3,958.75 | $3,960.00 |
| 2 | 463 | ESCOFINA COTTLE, RECTA, CON DIENTES CORTANTES EN DISECCION PODALICA. | 1 | PIEZA | $10,807.25 | $10,800.00 |
| 2 | 464 | ESCOFINA FO MMON, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS GRUESAS, LONGITUD DE 210 A 215 MM. | 1 | PIEZA | $10,796.51 | $10,800.00 |
| 2 | 465 | RINOSCOPIO OPERATORIO KILLIAN, DE HOJAS LARGAS Y PLANAS. JUEGO CON CINCO TAMAÑOS. | 1 | PIEZA | $19,794.05 | $19,800.00 |
| 2 | 466 | ESPECULO RICHARDS, PAVONADO JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: 6.5, 7.0, 7.5 Y 8.0 MM. | 1 | PIEZA | $5,758.12 | $5,760.00 |
| 2 | 467 | ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO CHICO. | 1 | PIEZA | $2,519.23 | $2,520.00 |
| 2 | 468 | FORCEPS ASCH. | 1 | PIEZA | $7,920.12 | $7,920.00 |
| 2 | 469 | GANCHO JOSEPH, CON 2 GARFIOS AGUDOS, DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE 160 A 165 MM. | 1 | PIEZA | $1,727.45 | $1,728.00 |
| 2 | 470 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $1,727.46 | $1,728.00 |
| 2 | 471 | GANCHO CONVERSE, DE DOBLE EXTREMO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $4,321.44 | $4,320.00 |
| 2 | 472 | GUBIA LEMPERT, RECTA, 19 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $7,205.00 | $7,200.00 |
| 2 | 473 | JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML. DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y | 1 | PIEZA | $1,800.64 | $1,800.00 |
| 2 | 474 | LIMA MALTZ, LONGITUD 18 CM. | 1 | PIEZA | $4,318.58 | $4,320.00 |
| 2 | 475 | MARTILLO PARTSCH, 200 G, 18 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $6,482.27 | $6,480.00 |
| 2 | 476 | OSTEOTOMO COTTLE, CORTE LINEAL, BORDES ROMOS, JUEGO DE SEIS: RECTOS DE 2, 4, 6, 10 Y 12 MM Y CURVO DE 6 MM DE ANCHO. | 1 | PIEZA | $15,557.20 | $15,552.00 |
| 2 | 477 | CINCEL CURVO, 8 MM DE ANCHO POR 24.1 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $2,302.50 | $2,304.00 |
| 2 | 478 | PINZA GRENWALD O JANSEN, TIPO DE BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD 160 MM. | 1 | PIEZA | $575.61 | $576.00 |
| 2 | 479 | PINZA TAKAHASHI, CURVA ARRIBA, LONGITUD 11 CM. | 1 | PIEZA | $32,411.50 | $32,400.00 |
| 2 | 480 | PINZA TAKAHASHI, RECTA, LONGITUD 12 CM. | 1 | PIEZA | $32,389.55 | $32,400.00 |
| 2 | 481 | PINZA GILLIES, CON 1 X 2 DIENTES, DE 150 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $935.70 | $936.00 |
| 2 | 482 | PINZA MICRO ADSON, SIN DIENTES, DE 150 MM. | 1 | PIEZA | $691.68 | $691.20 |
| 2 | 483 | PINZA GRAEFE, RECTA, CON DIENTES, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM. | 1 | PIEZA | $6,480.03 | $6,480.00 |
| 2 | 484 | PINZA HARTMANN, NASAL, PUNTA ESTRIADA, LONGITUD DE 160 A 180 MM. | 1 | PIEZA | $5,043.41 | $5,040.00 |
| 2 | 485 | PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 230 MM. | 1 | PIEZA | $8,637.25 | $8,640.00 |
| 2 | 486 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 1 | PIEZA | $432.01 | $432.00 |
| 2 | 487 | PINZA LUCAE, EN BAYONETA, PUNTAS ESTRIADAS, LONGITUD 140 MM. | 1 | PIEZA | $539.83 | $540.00 |
| 2 | 488 | PINZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | $5,762.01 | $5,760.00 |
| 2 | 489 | PINZA WATSON WILIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM. | 1 | PIEZA | $25,920.45 | $25,920.00 |
| 2 | 490 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM. | 2 | PIEZA | $3,241.09 | $3,240.00 |
| 2 | 491 | REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. REGLA METALICA, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, LONGITUD DE 150 A 200 MM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO | 1 | PIEZA | $719.78 | $720.00 |
| 2 | 492 | RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM. | 1 | PIEZA | $4,320.03 | $4,320.00 |
| 2 | 493 | SEPARADOR AUFRICHT LONGITUD DE 160 A 190 MM. | 1 | PIEZA | $3,239.00 | $3,240.00 |
| 2 | 494 | SEPARADOR COTTLE DE 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | 1 | PIEZA | $2,304.04 | $2,304.00 |
| 2 | 495 | SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 8 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 1 | PIEZA | $1,296.88 | $1,296.00 |
| 2 | 496 | SIERRA JOSEPH, EN FORMA DE BAYONETA, DIENTES CRUZADOS. LONGITUD 185 MM. | 1 | PIEZA | $8,640.02 | $8,640.00 |
| 2 | 497 | SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA. | 2 | PIEZA | $20,684.47 | $20,684.16 |
| 2 | 498 | TIJERA FOMMON, ACODADA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 130 A 145 MM. | 1 | PIEZA | $3,240.09 | $3,240.00 |
| 2 | 499 | TIJERA COTTLE, ACODADA, LONGITUD DE 155 A 165 MM. | 1 | PIEZA | $3,242.26 | $3,240.00 |
| 2 | 500 | TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $3,600.06 | $3,600.00 |
| 2 | 501 | TIJERA COTTLE-KNAPP O KELLY O KNAPP, PARA IRIS, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 105 A 115 MM. | 1 | PIEZA | $1,224.41 | $1,224.00 |
| 2 | 502 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | $1,584.54 | $1,584.00 |
| 2 | 503 | CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM). | 1 | PIEZA | $1,584.57 | $1,584.00 |
| 2 | 504 | CUCHARILLA PARA ANTRO, CORTE HACIA ADELANTE, PEQUEÑA. LONGITUD DE TRABAJO 190 MM. | 1 | PIEZA | $3,598.83 | $3,600.00 |
| 2 | 505 | CUCHARILLA KUHN-BOLGER, PARA SENO FRONTAL, PUNTA RECTANGULAR, CURVA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 55 GRADOS, PEQUEÑA. | 1 | PIEZA | $3,170.58 | $3,169.44 |
| 2 | 506 | CUCHARILLA KUHN-BOLGER, PARA SENO FRONTAL, PUNTA RECTANGULAR, CURVA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 90 GRADOS, PEQUEÑA. | 1 | PIEZA | $3,318.50 | $3,320.64 |
| 2 | 507 | ELEVADOR FREER, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y AGUDA, HOJAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 180 A 195 MM., PARA SEPTUM NASAL. | 1 | PIEZA | $2,161.45 | $2,160.00 |
| 2 | 508 | TROCAR Y CANULA PARA SINOSCOPIA, NIÑOS, 3.3 MM. DE DIAMETRO, 75 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $12,964.61 | $12,960.00 |
| 2 | 509 | ELEVADOR Y CUCHARILLA DUNNINGS, HOJA DE 3 MM Y CUCHARILLA DE 3 X 5 MM., LONGITUD 20.0 CM. | 1 | PIEZA | $9,723.40 | $9,720.00 |
| 2 | 510 | PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE VERTICAL DE 4 MM. | 1 | PIEZA | $54,001.38 | $54,000.00 |
| 2 | 511 | PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE, CON SUCCION. | 1 | PIEZA | $87,982.56 | $87,981.12 |
| 2 | 512 | PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE HACIA ARRIBA. | 1 | PIEZA | $88,011.95 | $87,981.12 |
| 2 | 513 | PINZA DE SUCCION Y BIOPSIA BLAKESLEY. | 1 | PIEZA | $34,560.19 | $34,560.00 |
| 2 | 514 | PINZA DE STRUMPEL RECTA DE 100 MM. LARGO DE VASTAGO. | 1 | PIEZA | $30,230.65 | $30,240.00 |
| 2 | 515 | PINZA DE STRUMPEL ANGULADA A 90 GRADOS DE 100 MM. LARGO DE VASTAGO. | 1 | PIEZA | $30,220.22 | $30,240.00 |
| 2 | 516 | PINZA BIPOLAR PARA COAGULACION. CON CANAL DE ASPIRACION. | 1 | PIEZA | $28,791.29 | $28,800.00 |
| 2 | 517 | CABLE BIPOLAR DE ALTA FRECUENCIA. | 1 | PIEZA | $14,405.00 | $14,400.00 |
| 2 | 518 | PINZA DE DOBLE CUCHARILLA DE 3 MM. DE DIAMETRO. | 1 | PIEZA | $53,983.55 | $54,000.00 |
| 2 | 519 | TIJERA NASAL, RECTA, DE 130 MM. DE LARGO DE VASTAGO. | 1 | PIEZA | $2,592.90 | $2,592.00 |
| 2 | 520 | PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA¤O NO. 0. LONGITUD UTIL 110 MM. | 1 | PIEZA | $17,268.60 | $17,280.00 |
| 2 | 521 | PINZA STRUMPEL-VOSS, CURVADA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 45 GRADOS TAMA\\O NO.1. LONGITUD DE TRABAJO 100 MM. | 1 | PIEZA | $25,216.99 | $25,200.00 |
| 2 | 522 | TIJERA BELLUCI, RECTA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM. | 1 | PIEZA | $25,929.32 | $25,920.00 |
| 2 | 523 | TROCAR Y CANULA, PARA SINOSCOPIA, DIAMETRO 5 MM., PUNTA FENESTRADA, LONGITUD DE LA CANULA 85MM. | 1 | PIEZA | $12,964.39 | $12,960.00 |
| 2 | 524 | VASO METALICO GRADUADO: 30 ML. | 1 | PIEZA | $432.30 | $432.00 |
| 2 | 525 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO. | 2 | PIEZA | $323.90 | $324.00 |
| 2 | 526 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 6 | PIEZA | $720.48 | $720.00 |
| 2 | 527 | PINZA ADSON, CON DIENTES MULTIPLES PARALELOS, LONGITUD 12 CM. | 1 | PIEZA | $878.42 | $878.40 |
| 2 | 528 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | 1 | PIEZA | $288.20 | $288.00 |
| 2 | 529 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $360.01 | $360.00 |
| 2 | 530 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | 2 | PIEZA | $1,044.36 | $1,044.00 |
| 2 | 531 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM. | 2 | PIEZA | $1,079.31 | $1,080.00 |
| 2 | 532 | SEPARADOR WEITLANER, CON 3 X 4 DIENTES ROMOS, LONGITUD DE 130 MM. | 1 | PIEZA | $6,478.00 | $6,480.00 |
| 2 | 533 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | 1 | PIEZA | $575.81 | $576.00 |
| 2 | 534 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 110 A 120 MM. | 15 | PIEZA | $3,597.69 | $3,600.00 |
| 2 | 535 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | $1,584.03 | $1,584.00 |
| 2 | 536 | CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM). | 1 | PIEZA | $1,583.53 | $1,584.00 |
| 2 | 537 | CANULAS DE ASPIRACION ROSEN, JUEGO DE TRES PIEZAS, DE. 70, 90 Y 1.20 MM. DE DIAMETRO. | 1 | PIEZA | $6,480.00 | $6,480.00 |
| 2 | 538 | CUCHILLO PARA LOBULO, PLESTER. | 1 | PIEZA | $4,323.02 | $4,320.00 |
| 2 | 539 | CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, ANGULADO A 45 GRADOS DE 2.6 MM. DE DIAMETRO. | 1 | PIEZA | $7,195.29 | $7,200.00 |
| 2 | 540 | CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, PUNTA EN ANGULADO DE 90 GRADOS, DE 2.0 MM. DE DIAMETRO DE PUNTA. | 1 | PIEZA | $7,200.15 | $7,200.00 |
| 2 | 541 | GANCHO SHAMBAUGH, ANGULADO A 45 GRADOS. | 1 | PIEZA | $7,195.34 | $7,200.00 |
| 2 | 542 | PICAS O GANCHOS ANGULADO A 45 GRADOS, JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.6, 1.0 Y 1.3 MM. DE DIAMETRO. | 1 | PIEZA | $21,586.29 | $21,600.00 |
| 2 | 543 | PICAS O GANCHOS ANGULADO A 90 GRADOS, JUEGO DE CUATRO PIEZAS DE 0.3, 0.6, 0.8 Y 1.0 MM. DE DIAMETRO. | 1 | PIEZA | $28,800.63 | $28,800.00 |
| 2 | 544 | CUCHARILLAS BUCK, CURVA, JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: DEL NO. 0 (1.5 MM) DEL NO. 00 (2.0 MM). | 1 | PIEZA | $2,159.33 | $2,160.00 |
| 2 | 545 | CUCHILLO SCHUKNECHT, REDONDO, PARA OIDO. | 1 | PIEZA | $4,317.17 | $4,320.00 |
| 2 | 546 | ELEVADOR LEMPERT, RECTO, DE 2 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | $2,519.21 | $2,520.00 |
| 2 | 547 | ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DIAMETROS DE 4 A 7.2 MM. | 1 | PIEZA | $4,318.67 | $4,320.00 |
| 2 | 548 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 6 | PIEZA | $792.29 | $792.00 |
| 2 | 549 | RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS ABOTONADAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL 130 MM. | 1 | PIEZA | $5,400.10 | $5,400.00 |
| 2 | 550 | SEPARADOR WULLSTEIN, CON MECANISMO DE AUTORRETENCION. | 2 | PIEZA | $8,645.81 | $8,640.00 |
| 2 | 551 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, DE 3 X 3 GARFIOS AGUDOS, DE 130 MM. DE LONGITUD | 1 | PIEZA | $8,640.10 | $8,640.00 |
| 2 | 552 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN DE 3 X 3 GARFIOS ROMOS, DE 130 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $8,640.11 | $8,640.00 |
| 2 | 553 | TIJERA BELLUCI, CURVA HACIA LA DERECHA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM. | 1 | PIEZA | $25,928.94 | $25,920.00 |
| 2 | 554 | CUCHARILLA GUILFORD WRIGHT, ANGULADA, LONGITUD 13 CM. | 1 | PIEZA | $10,803.96 | $10,800.00 |
| 2 | 555 | FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM. A 7 MM. DE DIAMETRO INSTRUMENTAL. | 1 | PIEZA | $76,845.87 | $76,896.00 |
| 2 | 556 | MICRODISECTORES, UNO DERECHO Y UNO IZQUIERDO. | 2 | PIEZA | $18,000.36 | $18,000.00 |
| 2 | 557 | CUCHARILLA HOUSE, DE DOBLE EXTREMO, 15 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $8,643.01 | $8,640.00 |
| 2 | 558 | CUCHARILLA HOUSE, DE DOBLE EXTREMO, CON COPAS FUERTEMENTE ANGULADAS Y DE 1.0 MM. Y 1.2 MM. DE DIAMETRO, PARA CAJA DE TIMPANO. | 1 | PIEZA | $8,640.15 | $8,640.00 |
| 2 | 559 | ELEVADOR AUSTIN DUCKBILL, HOJA CURVA CON ANCHO DE LA PUNTA DE 2.2 MM. | 1 | PIEZA | $10,803.71 | $10,800.00 |
| 2 | 560 | CUCHILLO HOUSE, HOJA CURVA DE 7.0 MM DE LONGITUD. LONGITUD TOTAL 165 MM. | 1 | PIEZA | $7,197.72 | $7,200.00 |
| 2 | 561 | CUCHILLO SHEA, ANGULADO A 45 GRADOS, PARA ESTRIBO. | 1 | PIEZA | $4,318.60 | $4,320.00 |
| 2 | 562 | ELEVADOR HOUSE, ANGULADO. | 1 | PIEZA | $4,317.12 | $4,320.00 |
| 2 | 563 | ELEVADOR HOUSE. | 1 | PIEZA | $4,321.51 | $4,320.00 |
| 2 | 564 | ELEVADOR HOUSE, EN ANGULO DE 15 GRADOS, PUNTA DE 1 MM. POR 12 MM. LONGITUD TOTAL 160 MM. | 1 | PIEZA | $4,320.07 | $4,320.00 |
| 2 | 565 | ELEVADOR PLESTER, HOJA LATERAL DE 2.4 MM DE ANCHO POR 3.5 MM DE LARGO. LONGITUD DEL MANGO 160 MM. | 1 | PIEZA | $4,321.46 | $4,320.00 |
| 2 | 566 | ELEVADOR LEMPERT, RECTO, DE 2 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | $2,519.19 | $2,520.00 |
| 2 | 567 | ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DIAMETROS DE 4 A 7.2 MM. | 1 | PIEZA | $4,321.54 | $4,320.00 |
| 2 | 568 | GANCHO PLESTER ANGULADO A 90 GRADOS, PUNTA OVAL. LONGITUD TOTAL 160 MM. | 1 | PIEZA | $4,320.10 | $4,320.00 |
| 2 | 569 | PICA MCGEEE, LARGA DE 0.7 MM. DE DIAMETRO. LONGITUD TOTAL 165 MM. | 1 | PIEZA | $5,756.20 | $5,760.00 |
| 2 | 570 | PICA AUSTIN, ANGULADA A 45 GRADOS, CON 1.0 MM DE LONGITUD DE LA PUNTA. LONGITUD TOTAL 160 MM. | 1 | PIEZA | $8,640.07 | $8,640.00 |
| 2 | 571 | PICA AUSTIN, ANGULADA A 90 GRADOS, CON 1.0 MM DE LONGITUD DE LA PUNTA. LONGITUD TOTAL 160 MM. | 1 | PIEZA | $8,642.88 | $8,640.00 |
| 2 | 572 | PINZA DIETER O HOUSE-DIETER, MORDIDA HACIA ARRIBA. | 1 | PIEZA | $32,411.26 | $32,400.00 |
| 2 | 573 | PINZA DIETER O HOUSE-DIETER, MORDIDA HACIA ABAJO. | 1 | PIEZA | $32,390.13 | $32,400.00 |
| 2 | 574 | PINZA HARTMANN, AURICULAR, BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL, LONGITUD DE VASTAGO DE 80 A 85 MM. | 2 | PIEZA | $4,320.04 | $4,320.00 |
| 2 | 575 | PINZA MICRO ADSON, CON DIENTES, DE 120 MM. | 1 | PIEZA | $576.01 | $576.00 |
| 2 | 576 | PINZA HARTMANN, TIPO COCODRILO, LONGITUD DE RAMA DE 80 A 85 MM. | 2 | PIEZA | $4,321.51 | $4,320.00 |
| 2 | 577 | PINZA HATTMANN NOYES, TIPO COCODRILO, ESTRIADA, LONGITUD 13 CM. | 1 | PIEZA | $9,723.51 | $9,720.00 |
| 2 | 578 | FRESERO METALICO (PORTA FRESAS). | 1 | PIEZA | $3,168.05 | $3,168.00 |
| 2 | 579 | RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS AGUDAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL DE 130 MM. | 1 | PIEZA | $5,401.86 | $5,400.00 |
| 2 | 580 | RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS ABOTONADAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL 130 MM. | 1 | PIEZA | $5,398.27 | $5,400.00 |
| 2 | 581 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN DE 3 X 3 GARFIOS ROMOS, DE 130 MM. DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | $8,637.36 | $8,640.00 |
| 2 | 582 | PINZA BISHOP CON DIENTES | 1 | PIEZA | $4,320.12 | $4,320.00 |
| 2 | 583 | PINZA BISHOP SIN DIENTES | 1 | PIEZA | $4,322.89 | $4,320.00 |
| 2 | 584 | PINZA MCPHERSON ANGULADA PARA CAUTERIO BIPOLAR | 1 | PIEZA | $6,482.23 | $6,480.00 |
| 2 | 585 | CÁNULA CALIBRE 30 INYECCIÓN DE AIRE (2) | 1 | PIEZA | $1,085.43 | $1,085.76 |
| 2 | 586 | CÁNULA DE IRRIGACIÓN BISHOP (2) | 1 | PIEZA | $21,593.10 | $21,600.00 |
| 2 | 587 | PORTA AGUJAS FINO CASTROVIEJO MANGO LARGO SIN SEGURO | 1 | PIEZA | $21,607.31 | $21,600.00 |
| 2 | 588 | PORTA AGUJAS BARRAQUER CURVO SIN SEGURO | 1 | PIEZA | $12,955.96 | $12,960.00 |
| 2 | 589 | PINZA CASTROVIEJO 0.12 MM RECTA | 1 | PIEZA | $17,673.20 | $18,000.00 |
| 2 | 590 | PINZA CORNEAL MCPHERSON 0.12 PARA SUTURA | 1 | PIEZA | $30,825.98 | $30,836.16 |
| 2 | 591 | PINZA FINA DE JOYERO | 1 | PIEZA | $1,439.53 | $1,440.00 |
| 2 | 592 | TIJERA VANNAS CURVA | 1 | PIEZA | $12,955.68 | $12,960.00 |
| 2 | 593 | TIJERA CASTROVIEJO RECTA LONGITUD DE 11 A 11.7 CM. | 1 | PIEZA | $6,482.16 | $6,480.00 |
| 2 | 594 | TIJERA CASTROVIEJO CORNEAL CURVA | 1 | PIEZA | $12,968.91 | $12,960.00 |
| 2 | 595 | TIJERA BARRAQUER PARA IRIS | 1 | PIEZA | $12,964.72 | $12,960.00 |
| 2 | 596 | ESPÁTULA DE IRIS | 1 | PIEZA | $9,455.82 | $9,455.81 |
| 2 | 597 | PUNCH KELLY | 1 | PIEZA | $43,201.34 | $43,200.00 |
| 2 | 598 | CAJA DOBLE PARA INSTRUMENTAL DE MICROCIRUGÍA | 1 | PIEZA | $17,988.41 | $18,000.00 |
| 2 | 599 | ASA DE SNELLEN | 1 | PIEZA | $6,477.91 | $6,480.00 |
| 2 | 600 | CÁNULA DE SIMCOE 23G CON TUBO DE SILICÓN | 1 | PIEZA | $18,000.29 | $18,000.00 |
| 2 | 601 | CÁNULA DE IRRIGACIÓN CALIBRE 30 | 1 | PIEZA | $1,085.76 | $1,085.76 |
| 2 | 602 | CÁNULA DE IRRIGACIÓN CALIBRE 27 | 1 | PIEZA | $1,086.14 | $1,085.76 |
| 2 | 603 | PINZA UTRATA PARA CAPSULORREXIS | 1 | PIEZA | $17,280.19 | $17,280.00 |
| 2 | 604 | PINZA LEHNER-UTRATA | 1 | PIEZA | $45,062.11 | $45,061.92 |
| 2 | 605 | PINZA BECHERT-MCPHERSON 10 MM ANGULADA | 1 | PIEZA | $6,480.02 | $6,480.00 |
| 2 | 606 | PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.3 MM | 1 | PIEZA | $10,800.22 | $10,800.00 |
| 2 | 607 | PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.5 MM | 1 | PIEZA | $10,796.47 | $10,800.00 |
| 2 | 608 | PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.12 MM | 1 | PIEZA | $10,792.99 | $10,800.00 |
| 2 | 609 | CÁNULA INYECCION DE AIRE, CALIBRE 30 GAUGE | 1 | PIEZA | $1,085.76 | $1,085.76 |
| 2 | 610 | GANCHO DE SINSKEY | 1 | PIEZA | $5,185.80 | $5,184.00 |
| 2 | 611 | ESCARIFICADOR GRAEFE 13 CM | 1 | PIEZA | $9,000.16 | $9,000.00 |
| 2 | 612 | CURETA DE CHALAZION REDONDA 3MM | 1 | PIEZA | $3,241.10 | $3,240.00 |
| 2 | 613 | CURETA DE CHALAZION REDONDA 2MM | 1 | PIEZA | $3,241.16 | $3,240.00 |
| 2 | 614 | PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 16.5 MM. X 28 MM. | 1 | PIEZA | $11,516.22 | $11,520.00 |
| 2 | 615 | PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 11.5 MM. X 22.5 MM. | 1 | PIEZA | $11,516.34 | $11,520.00 |
| 2 | 616 | PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 11 MM. X 17 MM. | 1 | PIEZA | $11,520.24 | $11,520.00 |
| 2 | 617 | PINZA CONJUNTIVA CON DIENTES | 1 | PIEZA | $14,405.25 | $14,400.00 |
| 2 | 618 | CUCHILLETE 3 MM | 1 | PIEZA | $6,362.84 | $6,364.80 |
| 2 | 619 | GANCHO DE SINSKEY | 1 | PIEZA | $6,122.21 | $6,120.00 |
| 2 | 620 | CÁNULA INYECCION DE AIRE, CALIBRE 30 GAUGE | 2 | PIEZA | $1,085.77 | $1,085.76 |
| 2 | 621 | DISECTOR GREEN. | 1 | PIEZA | $3,240.09 | $3,240.00 |
| 2 | 622 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 4 | PIEZA | $720.01 | $720.00 |
| 2 | 623 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM. | 6 | PIEZA | $720.01 | $720.00 |
| 2 | 624 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | 1 | PIEZA | $1,224.02 | $1,224.00 |
| 2 | 625 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO. | 1 | PIEZA | $2,160.04 | $2,160.00 |
| 2 | 626 | BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO. | 1 | PIEZA | $7,200.06 | $7,200.00 |
| 2 | 627 | CANULA PARA INYECCION DE AIRE, CAL. 27 GAUGE. | 1 | PIEZA | $1,085.76 | $1,085.76 |
| 2 | 628 | COMPAS CASTROVIEJO. | 1 | PIEZA | $11,520.23 | $11,520.00 |
| 2 | 629 | GANCHO JAMESON, 13.3 CM DE LONGITUD. | 4 | PIEZA | $3,240.08 | $3,240.00 |
| 2 | 630 | GANCHO VON GRAEFE, 13.3 CM DE LONGITUD. MEDIANO. | 2 | PIEZA | $1,728.05 | $1,728.00 |
| 2 | 631 | PINZA BISHOP HARMON, RECTA, FINA, SIN DIENTES, LONGITUD 8.5 CM. | 1 | PIEZA | $4,320.07 | $4,320.00 |
| 2 | 632 | PINZA MC PHERSON, ANGULADA, CON DIENTES Y PLATAFORMA. | 1 | PIEZA | $10,800.34 | $10,800.00 |
| 2 | 633 | PINZA STEVENS, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | $5,400.08 | $5,400.00 |
| 2 | 634 | PINZA STEVENS, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | $5,400.11 | $5,400.00 |
| 2 | 635 | PINZA STEVENS, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | $5,400.15 | $5,400.00 |
| 2 | 636 | PINZA STEVENS, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | $5,400.18 | $5,400.00 |
| 2 | 637 | PINZA TIPO JOYERO, CURVA, PUNTAS AGUDAS, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | $1,440.01 | $1,440.00 |
| 2 | 638 | PINZA BARRAQUER, PUNTAS ANGULADAS Y ROMAS, LONGITUD 105 A 110 MM. | 1 | PIEZA | $2,880.05 | $2,880.00 |
| 2 | 639 | PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM. | 1 | PIEZA | $4,320.01 | $4,320.00 |
| 2 | 640 | PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 0.3 MM. DE ANCHO, LONGITUD 100 MM. | 1 | PIEZA | $18,000.48 | $18,000.00 |
| 2 | 641 | PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 1 | PIEZA | $8,640.21 | $8,640.00 |
| 2 | 642 | PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, RECTO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM. | 1 | PIEZA | $11,520.20 | $11,520.00 |
| 2 | 643 | PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, SIN RETEN, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD 130 A 140 MM. | 4 | PIEZA | $11,520.36 | $11,520.00 |
| 2 | 644 | SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 13 A 14 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 2 | PIEZA | $1,296.01 | $1,296.00 |
| 2 | 645 | TIJERA STEVENS, CURVA, LARGA Y ROMA, LONGITUD 10.5 CM. | 1 | PIEZA | $1,152.01 | $1,152.00 |
| 2 | 646 | TIJERA WESCOTT, CURVA, LONGITUD 10.2 CM. | 1 | PIEZA | $6,120.12 | $6,120.00 |
| 2 | 647 | TIJERA VANNAS O VANNAS-TUBINGEN, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 75 A 85 MM. | 1 | PIEZA | $12,960.42 | $12,960.00 |
| 2 | 648 | TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | 1 | PIEZA | $1,152.00 | $1,152.00 |
| 2 | 649 | TIJERA VANNAS, RECTA, LONGITUD 80 A 90 MM. | 1 | PIEZA | $12,960.28 | $12,960.00 |
| 2 | 650 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 4 | PIEZA | $720.00 | $720.00 |
| 2 | 651 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM. | 6 | PIEZA | $720.01 | $720.00 |
| 2 | 652 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | 1 | PIEZA | $1,224.02 | $1,224.00 |
| 2 | 653 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO. | 1 | PIEZA | $2,160.02 | $2,160.00 |
| 2 | 654 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO INFANTIL. | 1 | PIEZA | $2,160.05 | $2,160.00 |
| 2 | 655 | BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO. | 1 | PIEZA | $7,200.04 | $7,200.00 |
| 2 | 656 | CÁNULA FRAZIER CON MANDRIL DE 12 FR (4.0 MM). | 1 | PIEZA | $1,584.03 | $1,584.00 |
| 2 | 657 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | $1,584.01 | $1,584.00 |
| 2 | 658 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 1.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION. | 1 | PIEZA | $3,240.10 | $3,240.00 |
| 2 | 659 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 2.0 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION. | 1 | PIEZA | $3,240.00 | $3,240.00 |
| 2 | 660 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 3.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION. | 1 | PIEZA | $3,240.06 | $3,240.00 |
| 2 | 661 | PINZA DE CONJUNTIVA, CURVA, SIN DIENTES. | 1 | PIEZA | $720.00 | $720.00 |
| 2 | 662 | PINZA DESMARRES, CHICA, LONGITUD DE 90 MM. | 1 | PIEZA | $11,520.18 | $11,520.00 |
| 2 | 663 | PINZA GRAEFE, RECTA, 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | $5,400.10 | $5,400.00 |
| 2 | 664 | PINZA ERHARDT, PARA PARPADO LONGITUD 90 MM. | 1 | PIEZA | $9,900.30 | $9,900.00 |
| 2 | 665 | PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM. | 1 | PIEZA | $4,320.03 | $4,320.00 |
| 2 | 666 | PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 1 | PIEZA | $8,640.03 | $8,640.00 |
| 2 | 667 | PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, CURVO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CABURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM. | 1 | PIEZA | $16,946.81 | $17,280.00 |
| 2 | 668 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 100 A 120 MM. | 1 | PIEZA | $1,152.02 | $1,152.00 |
| 2 | 669 | TIJERA WESCOTT, CURVA, LONGITUD 10.2 CM. | 1 | PIEZA | $6,120.01 | $6,120.00 |
| 2 | 670 | TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | 1 | PIEZA | $1,152.01 | $1,152.00 |
| 2 | 671 | DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 2. | 2 | PIEZA | $2,592.06 | $2,592.00 |
| 2 | 672 | DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 3. | 2 | PIEZA | $2,592.04 | $2,592.00 |
| 2 | 673 | DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 4. | 2 | PIEZA | $2,592.07 | $2,592.00 |
| 2 | 674 | DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 1. | 2 | PIEZA | $2,592.06 | $2,592.00 |

PARTIDA 3

| RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A. | PROVEEDOR SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. |
| 3 | 1 | MESA PARA COMEDOR MEDIDA 70X70 | 21 | PIEZA | $11,380.67 | $11,223.63 |
| 3 | 2 | SILLA CON BRAZOS CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS | 25 | PIEZA | $6,340.67 | $6,308.28 |
| 3 | 3 | BANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS | 21 | PIEZA | $7,641.67 | $7,558.65 |
| 3 | 4 | SILLA VISITANTE | 41 | PIEZA | $3,170.00 | $3,078.90 |
| 3 | 5 | BANCA DE 4 PLAZAS | 4 | PIEZA | $9,083.33 | $9,009.00 |
| 3 | 6 | BANCA DE 3 PLAZAS | 3 | PIEZA | $6,958.80 | $6,926.42 |
| 3 | 7 | ESCRITORIO RECTANGULAR | 3 | PIEZA | $9,066.67 | $8,662.50 |
| 3 | 8 | SILLA SECRETARIAL | 10 | PIEZA | $3,529.67 | $3,464.01 |
| 3 | 9 | ARCHIVERO METÁLICO VERTICAL DE 4 GAVETAS | 6 | PIEZA | $8,479.33 | $8,353.62 |
| 3 | 10 | DESPACHADOR DE AGUA TERMOELÉCTRICO | 1 | PIEZA | $11,704.33 | $11,635.47 |

PARTIDA 4

| RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A. | PROVEEDOR SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. |
| 4 | 1 | DEFIBRILADOR DEA CON MONITOR, MARCAPASO Y SPO2, BATERIA RECARGABLE, PALETAS ADULTO PEDIATRICAS EXTERNAS. | 5 | PIEZAS | $281,526.04 | $280,500.00 |
| 4 | 2 | MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR, VENTILADOR Y UN VAPORIZADOR INCLUIDOS. | 1 | PIEZA | $1,578,463.46 | $1,608,200.00 |

PARTIDA 5

| RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A. | PROVEEDOR SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. |
| 5 | 1 | CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA PACIENTE ADULTO, CON COLCHON ACTIVO. | 4 | PIEZA | $508,864.67 | $507,450.00 |
| 5 | 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO 19 ″CON CENTRAL, TELEMETRIA Y SOPORTE A PARED | 4 | PIEZA | $1,280,588.91 | $1,342,320.00 |
| 5 | 3 | VENTILADOR MECÁNICO VOLUMÉTRICO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL. | 5 | PIEZA | $1,530,001.60 | $1,521,500.00 |
| 5 | 4 | COMPRESOR VASCULAR | 4 | PIEZA | $81,062.85 | $80,801.00 |
| 5 | 5 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TERAPÉUTICO | 1 | PIEZA | $72,485.58 | $72,250.00 |
| 5 | 6 | EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL CON TRASDUCTOR LINEAL, SECTORIAL Y CONVEXO. | 1 | PIEZA | $2,149,173.21 | $2,200,650.00 |
| 5 | 7 | MESA PUENTE | 4 | PIEZA | $20,991.08 | $20,825.00 |
| 5 | 8 | REPOSET (SILLA CAMA) | 6 | PIEZA | $53,251.88 | $53,125.00 |
| 5 | 9 | HUMIDIFICADOR ELECTRÓNICO | 6 | PIEZA | $122,790.98 | $122,060.00 |
| 5 | 10 | CAMILLA RADIOLUCIDA DE RECUPERACIÓN Y TRASLADO | 2 | PIEZA | $128,060.94 | $127,330.00 |
| 5 | 11 | CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR Y ACCESORIOS PARA RCP. | 1 | PIEZA | $458,420.83 | $489,005.00 |
| 5 | 12 | MONITORES SIGNOS VITALES BASICOS CON ACCESORIOS Y SOPORTE A PARED. | 2 | PIEZA | $152,384.67 | $151,895.00 |

De lo anterior se menciona que la variación porcentual con respecto al costo de referencia del resultado de la Investigación de Mercado se encuentra dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios ofertados contra el presupuesto base expuesto, se concluye que las PROPUESTAS de los PARTICIPANTES ISULMED S. DE R.L DE C.V. (Para las partidas 1 y 2) SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V. (Para la partida 3) y SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. (Para las partidas 4 y 5) de las BASES, son convenientes además de cumplir con los parámetros y límites presupuestales señalados por la CONVOCANTE.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 numeral 1 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 69 de su REGLAMENTO; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, resuelve las siguientes:

PROPOSICIONES:

Primero. - De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ADJUDICA el CONTRATO al PARTICIPANTE ISULMED S. DE R.L DE C.V. para las PARTIDAS 1 y 2 por un monto total de $64,929,261.36 (Sesenta y cuatro millones novecientos veintinueve mil doscientos sesenta y un pesos 36/100 M.N.), I.V.A incluido. por tratarse del PARTICIPANTE cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer los precios unitarios solventes más convenientes que se señalan a continuación en el recuadro:

| PART. | RENG. | DESCRIPCIÓN | CANT. | U.M. | MARCA | MODELO | P.U. |  | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | MÁQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD INCLUYE VENTILADOR, VAPORIZADOR Y MONITOR | 4 | PIEZA | DRAGER | ATLAN 300+INFINITY KAPPA | $1,590,000.00 |  | $6,360,000.00 |
| 1 | 2 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE UNA PUERTA CON CANASTILLA. CAP. UTIL 450LTS O MAYOR. | 1 | PIEZA | STERIS | AMSCO 600 | $5,681,400.00 |  | $5,681,400.00 |
| 1 | 3 | LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA CON BATERIA. | 2 | PIEZA | DRAGER | POLARIS 200 MOBILE | $575,875.00 |  | $1,151,750.00 |
| 1 | 4 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA ELECTROHIDRAULICA CON ACCESORIOS ESTÁNDAR. ARO DE ANESTESIA, PORTABRAZOS, SOQUETS Y PIERNERAS TIPO GOEPEL | 6 | PIEZA | STERIS | KERNA | $2,423,010.00 |  | $14,538,060.00 |
| 1 | 5 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON GENERADOR MONOPOLAR Y BIPOLAR, CON CARRO Y PEDAL. | 6 | PIEZA | CONMED | SYSTEM 5000 | $413,100.00 |  | $2,478,600.00 |
| 1 | 6 | EQUIPO PARA LAPAROSCOPÍA, CON MODULO DE CAMARA, CAMARA, MONITOR, FUENTE DE LUZ, INSUFLADOR Y CARRO DE TRASLADO. | 1 | PIEZA | STORZ | IMAGE ONE TC201/TC304 | $5,084,275.00 |  | $5,084,275.00 |
| 1 | 7 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON SELLADO DE VASOS DE 7MM DE CAPACIDAD. CON CARRO Y ACCESORIOS. | 2 | PIEZA | KLS MARTIN | MAXIUM | $1,666,850.00 |  | $3,333,700.00 |
| 1 | 8 | RINOLARINGOSCOPIO FLEXIBLE CON MALETIN Y FUENTE LUZ PORTATIL. | 1 | PIEZA | STORZ | 11101SK2 RINO, 11301D4 FUENTE DE LUZ | $814,130.00 |  | $814,130.00 |
| 1 | 9 | ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE | 2 | PIEZA | CA-MI MODELO NEW HOSPIVAC 350 | 350 FULL | $43,231.00 |  | $86,462.00 |
| 1 | 10 | MONITORES SIGNOS VITALES BASICOS CON ACCESORIOS Y SOPORTE A PARED. | 6 | PIEZA | PHILIPS | CM120 | $149,680.00 |  | $898,080.00 |
| 1 | 11 | ACCESORIOS DE TRACCION DE PIERNAS CON CARRO PORTA ACCESORIOS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | 1 | PIEZA | STERIS | 118-0023 | $776,815.00 |  | $776,815.00 |
| 1 | 12 | ADAPTADOR DE CABEZALES DE NEUROCIRUGIA COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | 1 | PIEZA | STERIS | 100-122 | $399,500.00 |  | $399,500.00 |
| 1 | 13 | SISTEMA PARA FIJACION DE CRANEO MAYFIELD QUE INCLUYA SISTEMA ARTICULADO PARA CABEZAL Y CABEZAL MAYFIELD QUE INCLUYA PINES REUSABLES PARA ADULTO PEDIATRICO, EL SISTEMA DEBE DE SER COMPATIBLE CON ADAPTADOR DE CABEZALES DE NEUROCIRUGIA COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | 1 | PIEZA | STERIS | 100-122 | $441,490.00 |  | $441,490.00 |
| 1 | 14 | PAR DE PIERNERAS COMPESANDAS CON BOTA Y AJUSTE CON CINTAS LIBRE DE VELCRO. ARTICULACION A TRAVES DE SISTEMA NEUMATICO POR GAS. DEBE INCLUIR CLAMP (BRIDA PARA RIEL DE MESA) Y CARRO PORTA PIERNERAS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | 1 | PIEZA | KYRA | KYRA5000 | $475,150.00 |  | $475,150.00 |
| 1 | 15 | PAR DE PERNERAS BARIATRICAS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA | 1 | PIEZA | STERIS | 100-122 | $453,050.00 |  | $453,050.00 |
| 2 | 1 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 120 | PIEZA | TRAUMA | 8110-102 | $720.00 |  | $86,400.00 |
| 2 | 2 | PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM. | 30 | PIEZA | TRAUMA | 8130-160 | $288.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 3 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM. | 30 | PIEZA | TRAUMA | 8130-110 | $288.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 4 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 120 | PIEZA | TRAUMA | 8106-131 | $720.00 |  | $86,400.00 |
| 2 | 5 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 15 | PIEZA | TRAUMA | 8130-117 | $414.00 |  | $6,210.00 |
| 2 | 6 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 15 | PIEZA | TRAUMA | 8130-167 | $414.00 |  | $6,210.00 |
| 2 | 7 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM. | 30 | PIEZA | TRAUMA | 8135-190 | $1,180.80 |  | $35,424.00 |
| 2 | 8 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 30 | PIEZA | TRAUMA | 8116-107 | $1,512.00 |  | $45,360.00 |
| 2 | 9 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 60 | PIEZA | TRAUMA | 8116-117 | $1,512.00 |  | $90,720.00 |
| 2 | 10 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 15 | PIEZA | TRAUMA | 8121-135 | $3,600.00 |  | $54,000.00 |
| 2 | 11 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 30 | PIEZA | TRAUMA | 8121-140 | $4,320.00 |  | $129,600.00 |
| 2 | 12 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 15 | PIEZA | TRAUMA | 8200-115 | $720.00 |  | $10,800.00 |
| 2 | 13 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | 15 | PIEZA | TRAUMA | 8100-210 | $936.00 |  | $14,040.00 |
| 2 | 14 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | 15 | PIEZA | TRAUMA | 8100-212 | $936.00 |  | $14,040.00 |
| 2 | 15 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 15 | PIEZA | TRAUMA | 8101-265 | $4,320.00 |  | $64,800.00 |
| 2 | 16 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 60 | PIEZA | TRAUMA | 8106-191 | $1,170.00 |  | $70,200.00 |
| 2 | 17 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 120 | PIEZA | TRAUMA | 8135-110 | $1,350.00 |  | $162,000.00 |
| 2 | 18 | SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8205-275 | $18,000.00 |  | $36,000.00 |
| 2 | 19 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | 15 | PIEZA | TRAUMA | 8200-149 | $2,520.00 |  | $37,800.00 |
| 2 | 20 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 30 | PIEZA | TRAUMA | 8110-102 | $720.00 |  | $21,600.00 |
| 2 | 21 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8116-107 | $1,512.00 |  | $7,560.00 |
| 2 | 22 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8116-117 | $1,512.00 |  | $15,120.00 |
| 2 | 23 | DILATADOR HEGAR, JUEGO DE OCHO PIEZAS, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CONICA, CALIBRES DE 1 A 16 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8500-200 | $7,200.00 |  | $36,000.00 |
| 2 | 24 | HISTEROMETRO SIMS, CON GRADUACIONES EN CENTIMETROS. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8500-252 | $720.00 |  | $3,600.00 |
| 2 | 25 | PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8505-200 | $1,620.00 |  | $8,100.00 |
| 2 | 26 | PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8505-160 | $1,620.00 |  | $8,100.00 |
| 2 | 27 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM X 55 A 62 MM., LONGITUD DE 240 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8200-145 | $2,520.00 |  | $12,600.00 |
| 2 | 28 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8200-149 | $2,520.00 |  | $12,600.00 |
| 2 | 29 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 40 | PIEZA | TRAUMA | 8110-102 | $720.00 |  | $28,800.00 |
| 2 | 30 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 14 CM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8130-160 | $288.00 |  | $2,880.00 |
| 2 | 31 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8130-110 | $288.00 |  | $2,880.00 |
| 2 | 32 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8116-107 | $1,512.00 |  | $30,240.00 |
| 2 | 33 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8116-117 | $1,512.00 |  | $30,240.00 |
| 2 | 34 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8121-140 | $4,320.00 |  | $43,200.00 |
| 2 | 35 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8100-200 | $576.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 36 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8100-202 | $576.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 37 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8106-191 | $1,170.00 |  | $23,400.00 |
| 2 | 38 | PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8106-141 | $882.00 |  | $17,640.00 |
| 2 | 39 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM. | 14 | PIEZA | TRAUMA | 8170-121 | $864.00 |  | $12,096.00 |
| 2 | 40 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 70 | PIEZA | TRAUMA | 8110-102 | $720.00 |  | $50,400.00 |
| 2 | 41 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 21 | PIEZA | TRAUMA | 8130-120 | $576.00 |  | $12,096.00 |
| 2 | 42 | PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM. | 84 | PIEZA | TRAUMA | 8106-141 | $882.00 |  | $74,088.00 |
| 2 | 43 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM. | 14 | PIEZA | TRAUMA | 8135-190 | $1,180.80 |  | $16,531.20 |
| 2 | 44 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 14 | PIEZA | TRAUMA | 8116-107 | $1,512.00 |  | $21,168.00 |
| 2 | 45 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 28 | PIEZA | TRAUMA | 8116-117 | $1,512.00 |  | $42,336.00 |
| 2 | 46 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 7 | PIEZA | TRAUMA | 8130-170 | $576.00 |  | $4,032.00 |
| 2 | 47 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 130 MM. | 14 | PIEZA | TRAUMA | 8120-134 | $720.00 |  | $10,080.00 |
| 2 | 48 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 7 | PIEZA | TRAUMA | 8121-140 | $4,320.00 |  | $30,240.00 |
| 2 | 49 | SEPARADOR O'SULLIVAN O'CONNOR, CON TRES HOJAS INTERCAMBIABLES. | 21 | PIEZA | TRAUMA | 8500-160 | $27,360.00 |  | $574,560.00 |
| 2 | 50 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM. | 7 | PIEZA | TRAUMA | 8200-202 | $1,728.00 |  | $12,096.00 |
| 2 | 51 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM. | 7 | PIEZA | TRAUMA | 8200-207 | $2,160.00 |  | $15,120.00 |
| 2 | 52 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 230 MM. | 7 | PIEZA | TRAUMA | 8305-140 | $1,980.00 |  | $13,860.00 |
| 2 | 53 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM. | 7 | PIEZA | TRAUMA | 8305-141 | $1,980.00 |  | $13,860.00 |
| 2 | 54 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 7 | PIEZA | TRAUMA | 8101-265 | $4,320.00 |  | $30,240.00 |
| 2 | 55 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 7 | PIEZA | TRAUMA | 8101-264 | $5,400.00 |  | $37,800.00 |
| 2 | 56 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 28 | PIEZA | TRAUMA | 8106-191 | $1,170.00 |  | $32,760.00 |
| 2 | 57 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 14 | PIEZA | TRAUMA | 8106-190 | $1,170.00 |  | $16,380.00 |
| 2 | 58 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 14 | PIEZA | TRAUMA | 8106-181 | $1,080.00 |  | $15,120.00 |
| 2 | 59 | PINZA MUSEUX, RECTA, QUIJADA CON 2 X 2 DIENTES DE 8 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | 14 | PIEZA | TRAUMA | 8505-247 | $4,860.00 |  | $68,040.00 |
| 2 | 60 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 56 | PIEZA | TRAUMA | 8135-110 | $1,350.00 |  | $75,600.00 |
| 2 | 61 | PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTES TRANSVERSALES, LONGITUD DE 190 A 200 MM. | 28 | PIEZA | TRAUMA | 8505-312 | $3,528.00 |  | $98,784.00 |
| 2 | 62 | PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 230 A 245 MM. | 28 | PIEZA | TRAUMA | 8505-311 | $3,528.00 |  | $98,784.00 |
| 2 | 63 | PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | 14 | PIEZA | TRAUMA | 8505-200 | $1,620.00 |  | $22,680.00 |
| 2 | 64 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 14 | PIEZA | TRAUMA | 8121-145 | $4,680.00 |  | $65,520.00 |
| 2 | 65 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 16 | PIEZA | TRAUMA | 8110-102 | $720.00 |  | $11,520.00 |
| 2 | 66 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8106-131 | $720.00 |  | $14,400.00 |
| 2 | 67 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8106-181 | $1,080.00 |  | $21,600.00 |
| 2 | 68 | PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8106-230 | $792.00 |  | $3,168.00 |
| 2 | 69 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 12 | PIEZA | TRAUMA | 8135-110 | $1,350.00 |  | $16,200.00 |
| 2 | 70 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8135-190 | $1,180.80 |  | $4,723.20 |
| 2 | 71 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | 8 | PIEZA | TRAUMA | 8116-102 | $1,224.00 |  | $9,792.00 |
| 2 | 72 | PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM. | 24 | PIEZA | TRAUMA | 8140-205 | $2,268.00 |  | $54,432.00 |
| 2 | 73 | PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8140-230 | $2,520.00 |  | $10,080.00 |
| 2 | 74 | PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8310-204 | $5,040.00 |  | $20,160.00 |
| 2 | 75 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8121-140 | $4,320.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 76 | PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8135-375 | $5,400.00 |  | $21,600.00 |
| 2 | 77 | TIJERA METZEMBAUM CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8101-261 | $4,680.00 |  | $18,720.00 |
| 2 | 78 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8201-156 | $2,376.00 |  | $9,504.00 |
| 2 | 79 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 5 X 33 CM DE LONGITUD. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8200-225 | $1,260.00 |  | $5,040.00 |
| 2 | 80 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM. | 8 | PIEZA | TRAUMA | 8200-207 | $2,160.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 81 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 LARGO. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8110-170 | $900.00 |  | $3,600.00 |
| 2 | 82 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8110-167 | $324.00 |  | $1,296.00 |
| 2 | 83 | PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | 8 | PIEZA | TRAUMA | 8320-150 | $7,560.00 |  | $60,480.00 |
| 2 | 84 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8110-167 | $324.00 |  | $1,296.00 |
| 2 | 85 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 16 | PIEZA | TRAUMA | 8110-102 | $720.00 |  | $11,520.00 |
| 2 | 86 | PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8130-160 | $288.00 |  | $1,152.00 |
| 2 | 87 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8130-110 | $288.00 |  | $1,152.00 |
| 2 | 88 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 16 | PIEZA | TRAUMA | 8106-131 | $720.00 |  | $11,520.00 |
| 2 | 89 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8130-117 | $414.00 |  | $ 828.00 |
| 2 | 90 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8130-167 | $414.00 |  | $ 828.00 |
| 2 | 91 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8135-190 | $1,180.80 |  | $4,723.20 |
| 2 | 92 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8116-107 | $1,512.00 |  | $6,048.00 |
| 2 | 93 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 8 | PIEZA | TRAUMA | 8116-117 | $1,512.00 |  | $12,096.00 |
| 2 | 94 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8121-135 | $3,600.00 |  | $7,200.00 |
| 2 | 95 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8121-140 | $4,320.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 96 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8200-115 | $720.00 |  | $1,440.00 |
| 2 | 97 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8100-210 | $936.00 |  | $3,744.00 |
| 2 | 98 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8100-212 | $936.00 |  | $3,744.00 |
| 2 | 99 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8101-265 | $4,320.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 100 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 8 | PIEZA | TRAUMA | 8106-191 | $1,170.00 |  | $9,360.00 |
| 2 | 101 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 16 | PIEZA | TRAUMA | 8135-110 | $1,350.00 |  | $21,600.00 |
| 2 | 102 | SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8205-275 | $18,000.00 |  | $36,000.00 |
| 2 | 103 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8200-149 | $2,520.00 |  | $5,040.00 |
| 2 | 104 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4.5 X 30 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8200-214 | $1,080.00 |  | $2,160.00 |
| 2 | 105 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM. | 8 | PIEZA | TRAUMA | 8200-207 | $2,160.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 106 | JUEGO DE PINZAS DE SWEET LARGAS, JUEGO DE 2 | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8295-350JGO2 | $32,400.00 |  | $129,600.00 |
| 2 | 107 | JUEGO DE PINZAS DE MIXTER 4 PIEZAS | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8140-230JGO4 | $10,080.00 |  | $40,320.00 |
| 2 | 108 | SEPARADOR FINOCHIETTO, APERTURA MAXIMA DE 190 A 210 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8300-105 | $21,600.00 |  | $43,200.00 |
| 2 | 109 | PINZAS HEANEY JUEGO DE 2 | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8505-311JGO2 | $7,056.00 |  | $14,112.00 |
| 2 | 110 | PINZAS PHANEUF JUEGO DE 4 | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8505-340JGO4 | $24,480.00 |  | $48,960.00 |
| 2 | 111 | PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8320-389 | $12,600.00 |  | $25,200.00 |
| 2 | 112 | SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8205-275 | $18,000.00 |  | $36,000.00 |
| 2 | 113 | COSTOTOMO GIERTZ-STILLE, DE 250 A 270 MM. DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8300-305 | $25,200.00 |  | $50,400.00 |
| 2 | 114 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO. | 100 | PIEZA | TRAUMA | 8110-165 | $324.00 |  | $32,400.00 |
| 2 | 115 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 7. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8110-169 | $396.00 |  | $3,960.00 |
| 2 | 116 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO. | 100 | PIEZA | TRAUMA | 8110-167 | $324.00 |  | $32,400.00 |
| 2 | 117 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 100 | PIEZA | TRAUMA | 8110-102 | $720.00 |  | $72,000.00 |
| 2 | 118 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 40 | PIEZA | TRAUMA | 8106-181 | $1,080.00 |  | $43,200.00 |
| 2 | 119 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8116-107 | $1,512.00 |  | $30,240.00 |
| 2 | 120 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8116-117 | $1,512.00 |  | $15,120.00 |
| 2 | 121 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8130-170 | $576.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 122 | PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER RECTA CON DIENTES 1 X 2 RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8106-210 | $1,170.00 |  | $23,400.00 |
| 2 | 123 | PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER CURVA CON DIENTES 1 X 2. LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8106-212 | $1,170.00 |  | $23,400.00 |
| 2 | 124 | PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM. | 12 | PIEZA | TRAUMA | 8305-372 | $2,880.00 |  | $34,560.00 |
| 2 | 125 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8121-140 | $4,320.00 |  | $43,200.00 |
| 2 | 126 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4.5 X 30 CM DE LONGITUD. | 6 | PIEZA | TRAUMA | 8200-214 | $1,080.00 |  | $6,480.00 |
| 2 | 127 | SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM, LONGITUD DE 295 A 320 MM. | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8200-177 | $6,480.00 |  | $19,440.00 |
| 2 | 128 | TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADAA 45 GRADOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8310-315 | $2,880.00 |  | $14,400.00 |
| 2 | 129 | SEPARADOR DE SENN MILLER JUEGO DE DOS | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8190-113JGO2 | $2,160.00 |  | $10,800.00 |
| 2 | 130 | PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM. | 40 | PIEZA | TRAUMA | 8135-106 | $3,600.00 |  | $144,000.00 |
| 2 | 131 | PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | 80 | PIEZA | TRAUMA | 8135-108 | $5,040.00 |  | $403,200.00 |
| 2 | 132 | PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8320-389 | $12,600.00 |  | $25,200.00 |
| 2 | 133 | PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8130-160 | $288.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 134 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8130-110 | $288.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 135 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8116-102 | $1,224.00 |  | $24,480.00 |
| 2 | 136 | PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 100 | PIEZA | TRAUMA | 8106-130 | $720.00 |  | $72,000.00 |
| 2 | 137 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8106-171 | $882.00 |  | $17,640.00 |
| 2 | 138 | SEPARADOR ABDOMINAL. SEPARADOR GOSSET CON APERTURA MÁXIMA DE 125 A 140 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8205-251 | $11,520.00 |  | $11,520.00 |
| 2 | 139 | SEPARADOR ABDOMINAL. SEPARADOR GOSSET CON APERTURA MÁXIMA DE 160 A 185 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8205-252 | $11,520.00 |  | $11,520.00 |
| 2 | 140 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8200-202 | $1,728.00 |  | $6,912.00 |
| 2 | 141 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM. | 6 | PIEZA | TRAUMA | 8200-207 | $2,160.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 142 | PINZAS DE DISECCION DEBACKEY, CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8320-100 | $7,006.99 |  | $35,034.95 |
| 2 | 143 | SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN DE DOBLE EXTREMO JUEGO DE DOS. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8200-150 | $4,320.00 |  | $21,600.00 |
| 2 | 144 | CLAMP INTESTINAL DOYEN CURVO 230MM JUEGO DE DOS | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8135-355JGO2 | $6,480.00 |  | $19,440.00 |
| 2 | 145 | CLAMP INTESTINAL DOYEN RECTO 230MM JUEGO DE DOS | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8135-350JGO2 | $6,480.00 |  | $19,440.00 |
| 2 | 146 | PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8320-389 | $12,600.00 |  | $50,400.00 |
| 2 | 147 | CÁNULA FRAZIER CON MANDRIL DE 12 FR (4.0 MM). | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8285-456 | $1,584.00 |  | $7,920.00 |
| 2 | 148 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 50 | PIEZA | TRAUMA | 8101-264 | $5,400.00 |  | $270,000.00 |
| 2 | 149 | TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8101-300 | $3,600.00 |  | $36,000.00 |
| 2 | 150 | TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8101-301 | $3,600.00 |  | $36,000.00 |
| 2 | 151 | TIJERA CASTROVIEJO CURVA LONGITUD 11.7 CM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8360-168 | $12,960.00 |  | $25,920.00 |
| 2 | 152 | TIJERA CASTROVIEJO RECTA LONGITUD 11.7 CM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8360-147 | $6,480.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 153 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | 15 | PIEZA | TRAUMA | 8100-202 | $576.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 154 | GANCHO GRAHAM PARA DURAMADRE DE UN GARFIO ROMO LONGITUD DE 160 A 170 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8285-215 | $1,800.00 |  | $3,600.00 |
| 2 | 155 | ESPÁTULA. ESPÁTULA CEREBRAL CUSHING, DOBLE EXTREMO CON HOJAS DE 13/19 Y LONGITUD TOTAL DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8285-550 | $1,728.00 |  | $3,456.00 |
| 2 | 156 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8320-105 | $7,200.00 |  | $36,000.00 |
| 2 | 157 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 190 A 200 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8320-111 | $5,400.00 |  | $27,000.00 |
| 2 | 158 | PINZA DE BAKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8320-265 | $15,840.00 |  | $79,200.00 |
| 2 | 159 | PINZA DE BAKEY, RAMAS CON ANGULACION APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM. DE LONGITUD. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8320-299 | $18,360.00 |  | $91,800.00 |
| 2 | 160 | PINZA ALLIS-BABY, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8135-095 | $1,260.00 |  | $6,300.00 |
| 2 | 161 | PINZA GERALD, RECTA, ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8285-120 | $1,800.00 |  | $9,000.00 |
| 2 | 162 | PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8320-150 | $7,560.00 |  | $37,800.00 |
| 2 | 163 | PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8320-150 | $7,560.00 |  | $37,800.00 |
| 2 | 164 | PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8310-204 | $5,040.00 |  | $20,160.00 |
| 2 | 165 | PINZA BABY MIXTER O GEMINI, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8140-223 | $1,800.00 |  | $7,200.00 |
| 2 | 166 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8106-102 | $720.00 |  | $2,880.00 |
| 2 | 167 | ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATELENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8450-140 | $14,400.00 |  | $72,000.00 |
| 2 | 168 | ADENOTOMO BECKMANN. JUEGO DE TRES TAMAÑOS. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8430-129JGO3 | $12,960.00 |  | $64,800.00 |
| 2 | 169 | AMIGDALOTOMO TYDING, RECTO, DE ASA DE ALAMBRE. CON ASAS DE DIFERENTES DIAMETROS. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8450-510 | $20,160.00 |  | $100,800.00 |
| 2 | 170 | DISECTOR HURD, 23 CM DE LONGITUD. ADULTO. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8450-401 | $2,520.00 |  | $12,600.00 |
| 2 | 171 | TIJERA COTTLE, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 110 A 115 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8415-117A | $3,240.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 172 | PINZA VASCULAR DIETHRICH, LONGITUD DE LA QUIJADA 8 MM. LONGITUD TOTAL 45 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8320-170 | $13,932.38 |  | $27,864.76 |
| 2 | 173 | PINZA DE SUJECIÓN DUVAL, EXTREMOS ASERRADOS. LONGITUD TOTAL 200 MM | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8305-210 | $6,480.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 174 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8106-110 | $792.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 175 | PINZA BACKHAUS LONGITUD DE 80 A 90 MM. | 40 | PIEZA | TRAUMA | 8110-100 | $720.00 |  | $28,800.00 |
| 2 | 176 | PINZA DE DISECCIÓN. PINZA ESTÁNDAR RECTA CON DIENTES DE 110 A 120 MM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8130-150 | $252.00 |  | $2,520.00 |
| 2 | 177 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8106-100 | $720.00 |  | $14,400.00 |
| 2 | 178 | PINZA HALSTED MOSQUITO CURVA SIN DIENTES LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 35 | PIEZA | TRAUMA | 8106-102 | $720.00 |  | $25,200.00 |
| 2 | 179 | PINZA KELLY CURVA CON ESTRÍAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM. | 30 | PIEZA | TRAUMA | 8106-131 | $720.00 |  | $21,600.00 |
| 2 | 180 | PINZA ESTÁNDAR ESTRIADA SIN DIENTES 22. LONGITUD 8 CM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8130-121 | $792.00 |  | $7,920.00 |
| 2 | 181 | PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN. PINZA ALLIS O JUD-ALLIS CON 3 X 4 DIENTES LONGITUD DE 130 MM | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8135-094 | $1,260.00 |  | $25,200.00 |
| 2 | 182 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO SIN RANURA CENTRAL CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8121-135 | $3,600.00 |  | $36,000.00 |
| 2 | 183 | PINZA ADSON SIN DIENTES 110 A 120 MM DE LONGITUD. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8130-230 | $360.00 |  | $3,600.00 |
| 2 | 184 | PINZA ADSON CON 1 X 2 DIENTES LONGITUD DE 110 A 125 MM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8130-234 | $360.00 |  | $3,600.00 |
| 2 | 185 | JUEGO DE PINZAS DE SWEET 4 PIEZAS | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8295-350JGO4 | $64,800.00 |  | $64,800.00 |
| 2 | 186 | JUEGO DE PINZAS DE MIXTER 4 PIEZAS | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8140-230JGO4 | $10,080.00 |  | $10,080.00 |
| 2 | 187 | ANOSCOPIO TIPO PRATT | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8475-100 | $8,640.00 |  | $25,920.00 |
| 2 | 188 | ESTILETE DOBLE ABOTONADO DE 12CM X 2MM | 6 | PIEZA | TRAUMA | 8180-223 | $144.00 |  | $ 864.00 |
| 2 | 189 | CUCHARILLA HIBBS SPRAT #3-0, 17 CM | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8240-131 | $2,160.00 |  | $6,480.00 |
| 2 | 190 | RETRACTOR RECTAL HILL-FERGUSON ADULTO | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-181 | $66,240.00 |  | $132,480.00 |
| 2 | 191 | RETRACTOR RECTAL HILL-FERGUSON CHICO | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-180 | $66,240.00 |  | $132,480.00 |
| 2 | 192 | PINZA DE BIOPSIA TIPO YEOMAN DE 35CM | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-212 | $32,400.00 |  | $64,800.00 |
| 2 | 193 | LEGRA DOYEN, ADULTO IZQUIERDA | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8300-400 | $2,880.00 |  | $2,880.00 |
| 2 | 194 | SEPARADOR BELFOUR ADULTO | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8205-275 | $18,000.00 |  | $54,000.00 |
| 2 | 195 | PINZA MAGILL ADULTO | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8175-120 | $1,728.00 |  | $5,184.00 |
| 2 | 196 | PINZA MAGILL INFANTIL | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8175-121 | $1,584.00 |  | $4,752.00 |
| 2 | 197 | PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO CON RANURA CENTRAL LONGITUD DE 200 A 210 MM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8120-145 | $1,620.00 |  | $16,200.00 |
| 2 | 198 | PINZA REDUCTORA DE HUESO, PUNTAS CURVAS, 132 MM DE LONGITUD | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-140 | $6,480.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 199 | SEPARADOR CUSHING-KOCHER. LONGITUD DE VALVA 10 MM X 10 MM DE ANCHO. LONGITUD TOTAL 175 MM | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8200-136 | $1,440.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 200 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 10 FR. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-551 | $2,160.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 201 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 12 FR. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-552 | $2,160.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 202 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 14 FR. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-553 | $2,160.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 203 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 16 FR. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-554 | $2,160.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 204 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 18 FR. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-555 | $2,160.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 205 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 20 FR. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-556 | $2,160.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 206 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 22 FR. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-557 | $2,160.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 207 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 24 FR. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-558 | $2,160.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 208 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 26 FR. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-559 | $2,160.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 209 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 28 FR. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-560 | $2,160.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 210 | DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 30 FR. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8475-561 | $2,160.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 211 | TIJERA DE BAKEY ANGULADA A 60 ° DE 230 A 240 MM DE LONGITUD. | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8310-345 | $11,160.00 |  | $33,480.00 |
| 2 | 212 | PINZA MARTIN RECTA LONGITUD DE 190 A 205 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8270-165 | $5,040.00 |  | $10,080.00 |
| 2 | 213 | PINZA REDUCTORA DE HUESO, PUNTAS CURVAS 20.0 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8225-142 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 214 | SEPARADOR AUFRANC, HOJA DE 32 MM. LISO, ROMO 26.0 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8225-472 | $6,048.00 |  | $6,048.00 |
| 2 | 215 | EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL TIPO TIRABUZÓN PUNTA DE TORNILLO CON MANGO EN T DE 150 MM DE DIÁMETRO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 2506-000 | $13,032.00 |  | $13,032.00 |
| 2 | 216 | PINZA VERBRUGGER 14.5 CM., QUIJADA DE 3 MM | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-184 | $10,800.00 |  | $21,600.00 |
| 2 | 217 | PINZA VERBRUGGER 170MM | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8225-185 | $11,520.00 |  | $34,560.00 |
| 2 | 218 | PORTAPINZA JOHN HOPKINS, TIPO BULLDOG LONGITUD 21 CM | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8310-430 | $18,000.00 |  | $90,000.00 |
| 2 | 219 | PINZAS DE DISECCIÓN DEBACKEY CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8320-100 | $7,006.99 |  | $35,034.95 |
| 2 | 220 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, AGULADA, RAMAS DE 2MM DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8320-105 | $7,200.00 |  | $36,000.00 |
| 2 | 221 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, RECTA, RAMS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGUITUD DE 190 A 200 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8320-111 | $5,400.00 |  | $27,000.00 |
| 2 | 222 | PINZA GERALD, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8285-121 | $1,440.00 |  | $7,200.00 |
| 2 | 223 | PINZA DE BAKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8320-265 | $15,840.00 |  | $79,200.00 |
| 2 | 224 | PINZA DE BAKEY, RAMAS CON AGULACIÓN APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM DE LONGITUD | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8320-111A | $5,400.00 |  | $27,000.00 |
| 2 | 225 | PINZA ALLIS-BABY, CON 4X5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8135-095A | $1,260.00 |  | $6,300.00 |
| 2 | 226 | PINZA GERAL, RECTA ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8285-120 | $1,800.00 |  | $9,000.00 |
| 2 | 227 | PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8320-150 | $7,560.00 |  | $37,800.00 |
| 2 | 228 | TIJERA METZENBAUM, CRUVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8101-265 | $5,400.00 |  | $27,000.00 |
| 2 | 229 | PINZA BABY MIXTER O BENINI, ESTRIA TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8140-223 | $1,800.00 |  | $9,000.00 |
| 2 | 230 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM | 5 | PIEZA | TRAUMA | 8106-102 | $720.00 |  | $3,600.00 |
| 2 | 231 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA CON DIENTES LONGUITUD DE 120 A 130 MM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8106-110 | $792.00 |  | $ 792.00 |
| 2 | 232 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-235 | $34,114.51 |  | $34,114.51 |
| 2 | 233 | TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-245 | $34,174.08 |  | $34,174.08 |
| 2 | 234 | PINZA DE AGARRE DE KLEINSASSER, ESTRIADAS, RECTAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-230 | $32,044.32 |  | $32,044.32 |
| 2 | 235 | TIJERA DE KLEINSASSER, ANGULO A 45° HACIA ARRIBA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-246 | $35,199.79 |  | $35,199.79 |
| 2 | 236 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-248 | $35,199.79 |  | $35,199.79 |
| 2 | 237 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-247 | $34,174.08 |  | $34,174.08 |
| 2 | 238 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-235 | $34,114.51 |  | $34,114.51 |
| 2 | 239 | PINZAS DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA ARRIBA, CON COPAS DE 2 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-240 | $34,114.51 |  | $34,114.51 |
| 2 | 240 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-237 | $34,114.51 |  | $34,114.51 |
| 2 | 241 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-236 | $34,114.51 |  | $34,114.51 |
| 2 | 242 | MANGO DE KLEINSASSER PARA UTILIZAR CON DIVERSOS ACCESORIOS | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-015 | $20,400.00 |  | $20,400.00 |
| 2 | 243 | GANCHO DE KLEINSASSER, ROMO | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-009 | $12,240.00 |  | $12,240.00 |
| 2 | 244 | GANCHO DE KLEINSASSER, PUNTA AGUDA | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-010 | $12,240.00 |  | $12,240.00 |
| 2 | 245 | AGUJA DE KLEINSASSER, CURVA A LA IZQUIERDA | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-013 | $12,240.00 |  | $12,240.00 |
| 2 | 246 | AGUJA DE KLEINSASSER, CURVA A LA DERECHA | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-012 | $12,240.00 |  | $12,240.00 |
| 2 | 247 | KLEINSASSER, CUCHILLO CURVO | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-008 | $12,240.00 |  | $12,240.00 |
| 2 | 248 | CUCHILLO DE KLEINSASSER, CURVO OVAL | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-011 | $12,240.00 |  | $12,240.00 |
| 2 | 249 | CUCHILLO DE KLEINSASSER, RECTO | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-006 | $12,240.00 |  | $12,240.00 |
| 2 | 250 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 15 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-070 | $91,494.00 |  | $91,494.00 |
| 2 | 251 | LARINGOSCOPIO DE LINDHOLM, PEDIÁTRICO, EXTREMO DISTAL 16 MM, LONGITUD 11 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-031 | $95,064.00 |  | $95,064.00 |
| 2 | 252 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN-LINDHOLM, PARA RECIEN NACIDO, LONGITUD 9.5 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-038 | $105,570.00 |  | $105,570.00 |
| 2 | 253 | PINZA DE AGARRE DE KLEINSASSER, ESTRIADAS, RECTAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-230 | $32,044.32 |  | $32,044.32 |
| 2 | 254 | PINZAS DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA ARRIBA, CON COPAS DE 2 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-240 | $34,114.51 |  | $34,114.51 |
| 2 | 255 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-235 | $34,114.51 |  | $34,114.51 |
| 2 | 256 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-247 | $34,174.08 |  | $34,174.08 |
| 2 | 257 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-248 | $35,199.79 |  | $35,199.79 |
| 2 | 258 | TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-245 | $34,174.08 |  | $34,174.08 |
| 2 | 259 | PINZA DE AGARRE, CURVA A LA DERECHA, ESTRIADAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-232 | $32,044.32 |  | $32,044.32 |
| 2 | 260 | PINZA DE AGARRE, CURVA A LA IZQUIERDA, ESTRIADAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-231 | $32,044.32 |  | $32,044.32 |
| 2 | 261 | LARINGOSCOPIO DE LINDHOLM, ADULTO, EXTREMO DISTAL 18 MM, LONGITUD 15 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-068 | $95,064.00 |  | $95,064.00 |
| 2 | 262 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 15 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-070 | $91,494.00 |  | $91,494.00 |
| 2 | 263 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 11.5 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-070 | $91,494.00 |  | $91,494.00 |
| 2 | 264 | LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN-LINDHOLM, PARA RECIEN NACIDO, LONGITUD 905 MM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-038 | $105,570.00 |  | $105,570.00 |
| 2 | 265 | TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-245 | $34,174.08 |  | $34,174.08 |
| 2 | 266 | TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-245 | $34,174.08 |  | $34,174.08 |
| 2 | 267 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-248 | $35,199.79 |  | $35,199.79 |
| 2 | 268 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-248 | $35,199.79 |  | $35,199.79 |
| 2 | 269 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-247 | $34,174.08 |  | $34,174.08 |
| 2 | 270 | TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-247 | $34,174.08 |  | $34,174.08 |
| 2 | 271 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-235 | $34,114.51 |  | $34,114.51 |
| 2 | 272 | PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-235 | $34,114.51 |  | $34,114.51 |
| 2 | 273 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-237 | $34,114.51 |  | $34,114.51 |
| 2 | 274 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-237 | $34,114.51 |  | $34,114.51 |
| 2 | 275 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-236 | $34,114.51 |  | $34,114.51 |
| 2 | 276 | PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8460-236 | $34,114.51 |  | $34,114.51 |
| 2 | 277 | PORTA ESPONJAS FOERSTER, RECTO, LONGITUD ÚTIL DE 20 A 21 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8116-104 | $1,350.00 |  | $1,350.00 |
| 2 | 278 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8116-102 | $1,224.00 |  | $1,224.00 |
| 2 | 279 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8110-165 | $324.00 |  | $1,296.00 |
| 2 | 280 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8130-234 | $360.00 |  | $ 720.00 |
| 2 | 281 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 12 | PIEZA | TRAUMA | 8106-102 | $720.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 282 | PINZA ADSON SIN DIENTES 110 A 120 MM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8130-230 | $360.00 |  | $ 720.00 |
| 2 | 283 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 140 A 150 MM. DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8101-251 | $3,960.00 |  | $7,920.00 |
| 2 | 284 | CANULA FRAZIER, CON MANDRIL. 9 FR. (3 MM). | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8285-453 | $1,584.00 |  | $3,168.00 |
| 2 | 285 | CINCEL GUBIO, FREER COTTLE, 6 MM DE ANCHO. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8400-248 | $5,760.00 |  | $11,520.00 |
| 2 | 286 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE LA HOJA 4 MM., LONG. DE 160 A 170 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8400-257 | $1,944.00 |  | $3,888.00 |
| 2 | 287 | CINCEL FREER, PARA SEPTUM NASAL, CURVO, ANCHO DE LA HOJA 4 O 5 MM., LONG. 16 O 19 CM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8400-258 | $1,944.00 |  | $3,888.00 |
| 2 | 288 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, DOBLE ARTICULACION, LONG. 180 A 190 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8230-305 | $15,840.00 |  | $31,680.00 |
| 2 | 289 | DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 2 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8270-210 | $3,240.00 |  | $6,480.00 |
| 2 | 290 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE CURVO. DE 180 MM. A 190 MM. DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8250-492 | $3,240.00 |  | $6,480.00 |
| 2 | 291 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8410-150 | $1,728.00 |  | $3,456.00 |
| 2 | 292 | GUBIA BEYER, QUIJADAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8230-205 | $15,840.00 |  | $31,680.00 |
| 2 | 293 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A 200 GRS. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8250-408 | $6,120.00 |  | $12,240.00 |
| 2 | 294 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 150 A 170 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8190-110 | $1,080.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 295 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8360-139 | $1,152.00 |  | $2,304.00 |
| 2 | 296 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQUEÑO CON SUJETADOR AUTOMATICO DE TORNILLOS, PUNTA DE 2.5 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 4201-025JGO2 | $18,000.00 |  | $36,000.00 |
| 2 | 297 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCHO, VASTAGO LIGERAMENTE CURVO. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8285-345 | $1,728.00 |  | $3,456.00 |
| 2 | 298 | PINZA PARA REDUCCION DE HUESOS, PUNTAS CURVAS. 14 CM. CON CIERRE DE CREMALLERA | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-139 | $6,480.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 299 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 4100-002-000 | $21,600.00 |  | $43,200.00 |
| 2 | 300 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑO. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 5001-080-001 | $14,904.00 |  | $29,808.00 |
| 2 | 301 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE TORNILLO. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 0299-020 | $10,684.80 |  | $21,369.60 |
| 2 | 302 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 16 CM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-134 | $11,520.00 |  | $23,040.00 |
| 2 | 303 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 16 CM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8225-141 | $7,200.00 |  | $28,800.00 |
| 2 | 304 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERBRUGGE ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 19 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-177 | $11,520.00 |  | $23,040.00 |
| 2 | 305 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE ANCHO, LONGITUD 16 CM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8225-442 | $2,016.00 |  | $8,064.00 |
| 2 | 306 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA CUADRADA DE 6 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-440 | $2,016.00 |  | $4,032.00 |
| 2 | 307 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA REDONDEADA DE 8 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8225-441 | $2,016.00 |  | $8,064.00 |
| 2 | 308 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8130-234 | $360.00 |  | $ 360.00 |
| 2 | 309 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 6 | PIEZA | TRAUMA | 8106-102 | $720.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 310 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 6 | PIEZA | TRAUMA | 8135-100 | $1,044.00 |  | $6,264.00 |
| 2 | 311 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8130-230 | $360.00 |  | $ 360.00 |
| 2 | 312 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM. | 10 | PIEZA | TRAUMA | 8110-101 | $720.00 |  | $7,200.00 |
| 2 | 313 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8121-135 | $3,600.00 |  | $3,600.00 |
| 2 | 314 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8121-140 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 315 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 230 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8200-282 | $1,350.00 |  | $2,700.00 |
| 2 | 316 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8190-112 | $1,080.00 |  | $2,160.00 |
| 2 | 317 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM). | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-453 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 318 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE 5 MM. DE DIAMETRO CON MANGO DE MADERA SINTETICA. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8250-513 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 319 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 GRS. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8250-402 | $4,896.00 |  | $4,896.00 |
| 2 | 320 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE RECTO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8252-250 | $2,520.00 |  | $2,520.00 |
| 2 | 321 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE CURVO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8252-260 | $2,520.00 |  | $2,520.00 |
| 2 | 322 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBOTTE RECTO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. O 13 MM. DE ANCHO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8250-251 | $2,304.00 |  | $2,304.00 |
| 2 | 323 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 240 MM. A 250 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8252-252 | $2,520.00 |  | $2,520.00 |
| 2 | 324 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8250-261 | $2,304.00 |  | $2,304.00 |
| 2 | 325 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8250-262 | $2,304.00 |  | $2,304.00 |
| 2 | 326 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 17 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8225-135 | $13,320.00 |  | $13,320.00 |
| 2 | 327 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8225-142 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 328 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X 3 DIENTES, DE 140 A 150 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8130-200 | $518.40 |  | $ 518.40 |
| 2 | 329 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 MM. | 6 | PIEZA | TRAUMA | 8106-202 | $990.00 |  | $5,940.00 |
| 2 | 330 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-115 | $8,640.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 331 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS,LONGITUD DE 170 A 185 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8225-205 | $10,080.00 |  | $10,080.00 |
| 2 | 332 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8121-122 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 333 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-453 | $4,608.00 |  | $9,216.00 |
| 2 | 334 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 00. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8241-101 | $2,304.00 |  | $4,608.00 |
| 2 | 335 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 12 | PIEZA | TRAUMA | 8110-102 | $720.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 336 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8130-234 | $360.00 |  | $ 720.00 |
| 2 | 337 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 12 | PIEZA | TRAUMA | 8106-102 | $720.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 338 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 12 | PIEZA | TRAUMA | 8106-131 | $720.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 339 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8130-117 | $414.00 |  | $ 828.00 |
| 2 | 340 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8130-167 | $414.00 |  | $ 828.00 |
| 2 | 341 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8130-230 | $360.00 |  | $ 720.00 |
| 2 | 342 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8121-135 | $3,600.00 |  | $7,200.00 |
| 2 | 343 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8200-115 | $720.00 |  | $1,440.00 |
| 2 | 344 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8100-210 | $936.00 |  | $1,872.00 |
| 2 | 345 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8100-212 | $936.00 |  | $1,872.00 |
| 2 | 346 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8101-251 | $3,960.00 |  | $7,920.00 |
| 2 | 347 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8285-456 | $1,584.00 |  | $3,168.00 |
| 2 | 348 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, DE PUNTA ANGOSTA, LONGITUD 13.2 CM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-140 | $6,480.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 349 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8106-181 | $1,080.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 350 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 8 | PIEZA | TRAUMA | 8135-105 | $1,044.00 |  | $8,352.00 |
| 2 | 351 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8225-115 | $8,640.00 |  | $34,560.00 |
| 2 | 352 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8121-145 | $4,680.00 |  | $9,360.00 |
| 2 | 353 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8255-111 | $2,160.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 354 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8110-102 | $720.00 |  | $14,400.00 |
| 2 | 355 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8106-102 | $720.00 |  | $14,400.00 |
| 2 | 356 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 20 | PIEZA | TRAUMA | 8106-131 | $720.00 |  | $14,400.00 |
| 2 | 357 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8130-117 | $414.00 |  | $1,656.00 |
| 2 | 358 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8130-167 | $414.00 |  | $1,656.00 |
| 2 | 359 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8116-117 | $1,512.00 |  | $6,048.00 |
| 2 | 360 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRANDE. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8225-402 | $3,600.00 |  | $14,400.00 |
| 2 | 361 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8100-210 | $936.00 |  | $1,872.00 |
| 2 | 362 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8100-212 | $936.00 |  | $1,872.00 |
| 2 | 363 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8305-141 | $1,980.00 |  | $3,960.00 |
| 2 | 364 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8285-456 | $1,584.00 |  | $3,168.00 |
| 2 | 365 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 8 MM. DE ANCHO. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8250-248A | $2,304.00 |  | $4,608.00 |
| 2 | 366 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8250-261 | $2,304.00 |  | $4,608.00 |
| 2 | 367 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8250-262 | $2,304.00 |  | $4,608.00 |
| 2 | 368 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 25 MM. DE ANCHO. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8250-253 | $2,304.00 |  | $4,608.00 |
| 2 | 369 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 30 MM. DE ANCHO. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8250-254 | $2,880.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 370 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 38 MM. DE ANCHO. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8250-255 | $2,880.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 371 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CURVAS, DENTADAS, CON SEGURO DE TORNILLO LONGITUD DE 220 A 240 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8225-136 | $15,120.00 |  | $60,480.00 |
| 2 | 372 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-142 | $8,640.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 373 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 8 | PIEZA | TRAUMA | 8106-181 | $1,080.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 374 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 8 | PIEZA | TRAUMA | 8135-105 | $1,044.00 |  | $8,352.00 |
| 2 | 375 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8225-121 | $12,960.00 |  | $51,840.00 |
| 2 | 376 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LONGITUD DE 330 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8225-125 | $17,280.00 |  | $69,120.00 |
| 2 | 377 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-210 | $10,800.00 |  | $21,600.00 |
| 2 | 378 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VERBRUGGE, ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 28 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-180 | $12,600.00 |  | $25,200.00 |
| 2 | 379 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8121-145 | $4,680.00 |  | $9,360.00 |
| 2 | 380 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 24 | PIEZA | TRAUMA | 8106-102 | $720.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 381 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 12 | PIEZA | TRAUMA | 8106-131 | $720.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 382 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8130-117 | $414.00 |  | $ 828.00 |
| 2 | 383 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8130-167 | $414.00 |  | $ 828.00 |
| 2 | 384 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8201-156 | $2,376.00 |  | $4,752.00 |
| 2 | 385 | SEPARADOR OLLIER, DE 4 GARFIOS ROMOS DE 235 MM A 245 MM. DE LONGITUD. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8200-318 | $2,448.00 |  | $9,792.00 |
| 2 | 386 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRANDE. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8225-402 | $3,600.00 |  | $14,400.00 |
| 2 | 387 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8100-210 | $936.00 |  | $1,872.00 |
| 2 | 388 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8305-141 | $1,980.00 |  | $3,960.00 |
| 2 | 389 | PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 8 | PIEZA | TRAUMA | 8106-181 | $1,080.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 390 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 12 | PIEZA | TRAUMA | 8135-105 | $1,044.00 |  | $12,528.00 |
| 2 | 391 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8225-121 | $12,960.00 |  | $51,840.00 |
| 2 | 392 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-453 | $4,608.00 |  | $9,216.00 |
| 2 | 393 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 MM. ANCHO DE HOJA | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-454 | $5,184.00 |  | $10,368.00 |
| 2 | 394 | SEPARADOR MEYERDING, HOJA DE 50 MM. X 89 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8200-192 | $4,608.00 |  | $9,216.00 |
| 2 | 395 | SEPARADOR HOHMANN, DE 22 A 24 MM. ANCHO DE HOJA Y RANURA EN LA HOJA. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8225-453 | $4,608.00 |  | $9,216.00 |
| 2 | 396 | CURETA DE ADENOIDES BECKMANN | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8430-129JGO3 | $12,960.00 |  | $38,880.00 |
| 2 | 397 | PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | 6 | PIEZA | TRAUMA | 8135-125 | $1,836.00 |  | $11,016.00 |
| 2 | 398 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 X 4 DIENTES, LONGITUD DE 190 A 195 MM. | 6 | PIEZA | TRAUMA | 8135-120 | $1,440.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 399 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM. | 12 | PIEZA | TRAUMA | 8110-101 | $720.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 400 | PORTA AGUJA METZEMBAUM, RECTO, FENESTRADO, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 18.4 CM. | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8120-190 | $2,880.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 401 | ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATELENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO. | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8450-140 | $14,400.00 |  | $43,200.00 |
| 2 | 402 | SEPARADOR LOTHROP, LONGITUD DE 180 MM. | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8430-245 | $4,320.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 403 | TIJERA HEYMANN, ANGULADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8400-178 | $3,456.00 |  | $10,368.00 |
| 2 | 404 | RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-139 | $4,896.00 |  | $4,896.00 |
| 2 | 405 | RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-142 | $4,896.00 |  | $4,896.00 |
| 2 | 406 | RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 40 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-125 | $5,760.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 407 | RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 75 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-126 | $5,760.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 408 | PORTA AGUJAS PARA MICROSUTURA NEIVERT, CON GRADUACION EN LA QUIJADA SUPERIOR, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 125 A 230 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8120-097 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 409 | SEPARADOR COTTLE DE 2 GARFIOS, GARFIO DERECHO ROMO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-198 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 410 | SEPARADOR COTTLE DE 2 GARFIOS, GARFIO IZQUIERDO ROMO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-197 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 411 | APLICADOR FARRELL, TRIANGULAR DE 16 MM. LONGITUD 140 MM. | 3 | PIEZA | TRAUMA | 8380-335 | $864.00 |  | $2,592.00 |
| 2 | 412 | BISTURI COTTLE, RECTO, CORTE HACIA ADELANTE Y BORDE CURVO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-128 | $3,600.00 |  | $3,600.00 |
| 2 | 413 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-451 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 414 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM). | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-453 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 415 | CINCEL COTTLE RECTO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-289 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 416 | CINCEL COTTLE CURVO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-294 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 417 | CINCEL COTTLE DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-290A | $2,592.00 |  | $2,592.00 |
| 2 | 418 | CINCEL COTTLE DE 7 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-291 | $2,592.00 |  | $2,592.00 |
| 2 | 419 | CINCEL COTTLE, DE 9 MM. ANCHO DE HOJA Y 180 MM. DE LONG. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-292 | $2,592.00 |  | $2,592.00 |
| 2 | 420 | CUCHILLO MASING, DE 130 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-251 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 421 | ELEVADOR MASING, DOBLE EXTREMO, GRADUADO. LONGITUD TOTAL 200 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-289 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 422 | ELEVADOR JOSPEH-MASING, PUNTA CORTANTE DE 8 MM. DE ANCHO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-291 | $3,888.00 |  | $3,888.00 |
| 2 | 423 | ELEVADOR MCKENZY, PUNTA CURVA, DE 4 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD 220 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-269 | $3,888.00 |  | $3,888.00 |
| 2 | 424 | ELEVADOR DE SUCCION FREER. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-297 | $7,560.00 |  | $7,560.00 |
| 2 | 425 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-150 | $1,728.00 |  | $1,728.00 |
| 2 | 426 | LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES FINAS. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8420-103 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 427 | LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES GRUESAS. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8420-104 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 428 | MARTILLO CABEZA DE NYLON, 18.7 CM DE LONGITUD. PEQUEÑO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8250-398 | $5,760.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 429 | OSTEOTOMO MASING, CURVO HACIA LA IZQUIERDA. LONGITUD TOTAL 175 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-272 | $2,592.00 |  | $2,592.00 |
| 2 | 430 | OSTEOTOMO MASING, RECTO. LONGITUD TOTAL 175 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-271 | $2,592.00 |  | $2,592.00 |
| 2 | 431 | PINZA ADSON, EN BAYONETA, CON DIENTES, 18.5 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-141 | $1,080.00 |  | $1,080.00 |
| 2 | 432 | PINZA MIDDLETON JANSEN. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8405-150 | $25,344.00 |  | $25,344.00 |
| 2 | 433 | PINZA KAZANJIAN, CORTANTE. LONGITUD TOTAL 200 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8405-188 | $12,960.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 434 | PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA¤O NO. 2. LONGITUD UTIL 110 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8440-118 | $17,280.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 435 | PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA¤O NO. 4. LONGITUD UTIL 110 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8440-120 | $17,280.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 436 | PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 230 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8405-181 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 437 | PINZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8420-210 | $5,760.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 438 | PINZA WATSON WILIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8405-104 | $25,920.00 |  | $25,920.00 |
| 2 | 439 | PORTA AGUJAS MASING, QUIJADAS ASERRADAS, CON PUNTA DE DIAMANTE. LONGITUD 130 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-510 | $17,280.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 440 | MACHACADOR COTTLE, PARA CARTILAGO, LONGITUD 75 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8405-225 | $21,600.00 |  | $21,600.00 |
| 2 | 441 | RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-196 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 442 | RETRACTOR COTTLE, DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 130 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-195A | $2,160.00 |  | $2,160.00 |
| 2 | 443 | SEPARADOR AUFRICHT LONGITUD DE 160 A 190 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-209 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 444 | SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8420-100JGO2 | $20,684.16 |  | $20,684.16 |
| 2 | 445 | TIJERA JOSEPH, CURVA, LONGITUD DEL TORNILLO A LA PUNTA 37 MM. LONG. TOTAL 141 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8100-279 | $1,152.00 |  | $1,152.00 |
| 2 | 446 | TIJERA WALTER, ANGULADA. LONGITUD TOTAL 100 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8102-227 | $11,880.00 |  | $11,880.00 |
| 2 | 447 | TIJERA FOMON, DE TUNGSTENO, ANGULADA, LONGITUD TOTAL 136 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8101-236 | $6,336.00 |  | $6,336.00 |
| 2 | 448 | CUCHILLO BALLENGER, MANGO RECTO, HOJA MOVIBLE DE 4 MM., DE 185 A 210 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-261 | $5,400.00 |  | $5,400.00 |
| 2 | 449 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 6 | PIEZA | TRAUMA | 8110-102 | $720.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 450 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8100-203 | $576.00 |  | $ 576.00 |
| 2 | 451 | CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM). | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-450 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 452 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-452 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 453 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-454 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 454 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-456 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 455 | CINCEL COTTLE, RECTO, 4 MM DE ANCHO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-290 | $2,592.00 |  | $2,592.00 |
| 2 | 456 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 2.4 MM DE ANCHO X 8 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8250-390 | $2,160.00 |  | $2,160.00 |
| 2 | 457 | CUCHILLO COTTLE, PUNTA REDONDEADA, DE 150 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-129 | $3,600.00 |  | $3,600.00 |
| 2 | 458 | CUCHILLO FOMON, DOBLE FIJO DE 160 A 170 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-118 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 459 | DISECTOR FREER, DOBLE, 18 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-380 | $2,160.00 |  | $2,160.00 |
| 2 | 460 | ELEVADOR MCKENCY, DE DOBLE EXTREMO, LONGITUD DE 140 A 220 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-269 | $3,888.00 |  | $3,888.00 |
| 2 | 461 | ELEVADOR COTTLE, DE DOBLE EXTREMO, CON VASTAGO GRADUADO, LONGITUD DE 200 A 210 MM., PARA SEPTUM NASAL. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-277 | $3,888.00 |  | $3,888.00 |
| 2 | 462 | ESCOFINA AUFRICHT, CURVA. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8420-140 | $3,960.00 |  | $3,960.00 |
| 2 | 463 | ESCOFINA COTTLE, RECTA, CON DIENTES CORTANTES EN DISECCION PODALICA. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8420-130 | $10,800.00 |  | $10,800.00 |
| 2 | 464 | ESCOFINA FO MMON, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS GRUESAS, LONGITUD DE 210 A 215 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8420-125 | $10,800.00 |  | $10,800.00 |
| 2 | 465 | RINOSCOPIO OPERATORIO KILLIAN, DE HOJAS LARGAS Y PLANAS. JUEGO CON CINCO TAMAÑOS. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-130JGO5 | $19,800.00 |  | $19,800.00 |
| 2 | 466 | ESPECULO RICHARDS, PAVONADO JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: 6.5, 7.0, 7.5 Y 8.0 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8375-171JGO4 | $5,760.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 467 | ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO CHICO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-100 | $2,520.00 |  | $2,520.00 |
| 2 | 468 | FORCEPS ASCH. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8405-180 | $7,920.00 |  | $7,920.00 |
| 2 | 469 | GANCHO JOSEPH, CON 2 GARFIOS AGUDOS, DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE 160 A 165 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-152 | $1,728.00 |  | $1,728.00 |
| 2 | 470 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8410-150 | $1,728.00 |  | $3,456.00 |
| 2 | 471 | GANCHO CONVERSE, DE DOBLE EXTREMO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-205 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 472 | GUBIA LEMPERT, RECTA, 19 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8230-135 | $7,200.00 |  | $7,200.00 |
| 2 | 473 | JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML. DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y | 1 | PIEZA | TRAUMA | 7335-958 | $1,800.00 |  | $1,800.00 |
| 2 | 474 | LIMA MALTZ, LONGITUD 18 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8420-134 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 475 | MARTILLO PARTSCH, 200 G, 18 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 7265-725A | $6,480.00 |  | $6,480.00 |
| 2 | 476 | OSTEOTOMO COTTLE, CORTE LINEAL, BORDES ROMOS, JUEGO DE SEIS: RECTOS DE 2, 4, 6, 10 Y 12 MM Y CURVO DE 6 MM DE ANCHO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-289JGO6 | $15,552.00 |  | $15,552.00 |
| 2 | 477 | CINCEL CURVO, 8 MM DE ANCHO POR 24.1 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8250-258 | $2,304.00 |  | $2,304.00 |
| 2 | 478 | PINZA GRENWALD O JANSEN, TIPO DE BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD 160 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8380-105 | $576.00 |  | $ 576.00 |
| 2 | 479 | PINZA TAKAHASHI, CURVA ARRIBA, LONGITUD 11 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8440-306 | $32,400.00 |  | $32,400.00 |
| 2 | 480 | PINZA TAKAHASHI, RECTA, LONGITUD 12 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8440-300 | $32,400.00 |  | $32,400.00 |
| 2 | 481 | PINZA GILLIES, CON 1 X 2 DIENTES, DE 150 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8130-286 | $936.00 |  | $ 936.00 |
| 2 | 482 | PINZA MICRO ADSON, SIN DIENTES, DE 150 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8130-233 | $691.20 |  | $ 691.20 |
| 2 | 483 | PINZA GRAEFE, RECTA, CON DIENTES, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-129 | $6,480.00 |  | $6,480.00 |
| 2 | 484 | PINZA HARTMANN, NASAL, PUNTA ESTRIADA, LONGITUD DE 160 A 180 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-165 | $5,040.00 |  | $5,040.00 |
| 2 | 485 | PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 230 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8405-181 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 486 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8130-239 | $432.00 |  | $ 432.00 |
| 2 | 487 | PINZA LUCAE, EN BAYONETA, PUNTAS ESTRIADAS, LONGITUD 140 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8380-100 | $540.00 |  | $ 540.00 |
| 2 | 488 | PINZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8420-210 | $5,760.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 489 | PINZA WATSON WILIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8405-104 | $25,920.00 |  | $25,920.00 |
| 2 | 490 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8121-122 | $3,240.00 |  | $6,480.00 |
| 2 | 491 | REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. REGLA METALICA, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, LONGITUD DE 150 A 200 MM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-260 | $720.00 |  | $ 720.00 |
| 2 | 492 | RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-196 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 493 | SEPARADOR AUFRICHT LONGITUD DE 160 A 190 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-209 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 494 | SEPARADOR COTTLE DE 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8410-203 | $2,304.00 |  | $2,304.00 |
| 2 | 495 | SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 8 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-148 | $1,296.00 |  | $1,296.00 |
| 2 | 496 | SIERRA JOSEPH, EN FORMA DE BAYONETA, DIENTES CRUZADOS. LONGITUD 185 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8420-100 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 497 | SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8420-100JGO2 | $20,684.16 |  | $41,368.32 |
| 2 | 498 | TIJERA FOMMON, ACODADA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 130 A 145 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8415-115 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 499 | TIJERA COTTLE, ACODADA, LONGITUD DE 155 A 165 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8415-117 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 500 | TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8101-301 | $3,600.00 |  | $3,600.00 |
| 2 | 501 | TIJERA COTTLE-KNAPP O KELLY O KNAPP, PARA IRIS, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 105 A 115 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-093 | $1,224.00 |  | $1,224.00 |
| 2 | 502 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-451 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 503 | CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM). | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-450 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 504 | CUCHARILLA PARA ANTRO, CORTE HACIA ADELANTE, PEQUEÑA. LONGITUD DE TRABAJO 190 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-301 | $3,600.00 |  | $3,600.00 |
| 2 | 505 | CUCHARILLA KUHN-BOLGER, PARA SENO FRONTAL, PUNTA RECTANGULAR, CURVA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 55 GRADOS, PEQUEÑA. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-325 | $3,169.44 |  | $3,169.44 |
| 2 | 506 | CUCHARILLA KUHN-BOLGER, PARA SENO FRONTAL, PUNTA RECTANGULAR, CURVA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 90 GRADOS, PEQUEÑA. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-326 | $3,320.64 |  | $3,320.64 |
| 2 | 507 | ELEVADOR FREER, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y AGUDA, HOJAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 180 A 195 MM., PARA SEPTUM NASAL. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-380 | $2,160.00 |  | $2,160.00 |
| 2 | 508 | TROCAR Y CANULA PARA SINOSCOPIA, NIÑOS, 3.3 MM. DE DIAMETRO, 75 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8440-431 | $12,960.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 509 | ELEVADOR Y CUCHARILLA DUNNINGS, HOJA DE 3 MM Y CUCHARILLA DE 3 X 5 MM., LONGITUD 20.0 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-296 | $9,720.00 |  | $9,720.00 |
| 2 | 510 | PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE VERTICAL DE 4 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8440-316 | $54,000.00 |  | $54,000.00 |
| 2 | 511 | PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE, CON SUCCION. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8440-364 | $87,981.12 |  | $87,981.12 |
| 2 | 512 | PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE HACIA ARRIBA. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8440-360 | $87,981.12 |  | $87,981.12 |
| 2 | 513 | PINZA DE SUCCION Y BIOPSIA BLAKESLEY. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8440-174 | $34,560.00 |  | $34,560.00 |
| 2 | 514 | PINZA DE STRUMPEL RECTA DE 100 MM. LARGO DE VASTAGO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8440-150 | $30,240.00 |  | $30,240.00 |
| 2 | 515 | PINZA DE STRUMPEL ANGULADA A 90 GRADOS DE 100 MM. LARGO DE VASTAGO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8440-158 | $30,240.00 |  | $30,240.00 |
| 2 | 516 | PINZA BIPOLAR PARA COAGULACION. CON CANAL DE ASPIRACION. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-183 | $28,800.00 |  | $28,800.00 |
| 2 | 517 | CABLE BIPOLAR DE ALTA FRECUENCIA. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-199 | $14,400.00 |  | $14,400.00 |
| 2 | 518 | PINZA DE DOBLE CUCHARILLA DE 3 MM. DE DIAMETRO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8295-266A | $54,000.00 |  | $54,000.00 |
| 2 | 519 | TIJERA NASAL, RECTA, DE 130 MM. DE LARGO DE VASTAGO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8415-110 | $2,592.00 |  | $2,592.00 |
| 2 | 520 | PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA¤O NO. 0. LONGITUD UTIL 110 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8440-110 | $17,280.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 521 | PINZA STRUMPEL-VOSS, CURVADA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 45 GRADOS TAMA\\O NO.1. LONGITUD DE TRABAJO 100 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8405-118 | $25,200.00 |  | $25,200.00 |
| 2 | 522 | TIJERA BELLUCI, RECTA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-200 | $25,920.00 |  | $25,920.00 |
| 2 | 523 | TROCAR Y CANULA, PARA SINOSCOPIA, DIAMETRO 5 MM., PUNTA FENESTRADA, LONGITUD DE LA CANULA 85MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8440-430 | $12,960.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 524 | VASO METALICO GRADUADO: 30 ML. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8117-210 | $432.00 |  | $ 432.00 |
| 2 | 525 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8110-165 | $324.00 |  | $ 648.00 |
| 2 | 526 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 6 | PIEZA | TRAUMA | 8110-102 | $720.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 527 | PINZA ADSON, CON DIENTES MULTIPLES PARALELOS, LONGITUD 12 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8130-260 | $878.40 |  | $ 878.40 |
| 2 | 528 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8130-110 | $288.00 |  | $ 288.00 |
| 2 | 529 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8130-230 | $360.00 |  | $ 360.00 |
| 2 | 530 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8120-135 | $1,044.00 |  | $2,088.00 |
| 2 | 531 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8190-112 | $1,080.00 |  | $2,160.00 |
| 2 | 532 | SEPARADOR WEITLANER, CON 3 X 4 DIENTES ROMOS, LONGITUD DE 130 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8205-151 | $6,480.00 |  | $6,480.00 |
| 2 | 533 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8100-200 | $576.00 |  | $ 576.00 |
| 2 | 534 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 110 A 120 MM. | 15 | PIEZA | TRAUMA | 8101-247 | $3,600.00 |  | $54,000.00 |
| 2 | 535 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-454 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 536 | CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM). | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-450 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 537 | CANULAS DE ASPIRACION ROSEN, JUEGO DE TRES PIEZAS, DE. 70, 90 Y 1.20 MM. DE DIAMETRO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-047JGO3 | $6,480.00 |  | $6,480.00 |
| 2 | 538 | CUCHILLO PARA LOBULO, PLESTER. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-389 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 539 | CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, ANGULADO A 45 GRADOS DE 2.6 MM. DE DIAMETRO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-407 | $7,200.00 |  | $7,200.00 |
| 2 | 540 | CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, PUNTA EN ANGULADO DE 90 GRADOS, DE 2.0 MM. DE DIAMETRO DE PUNTA. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-408 | $7,200.00 |  | $7,200.00 |
| 2 | 541 | GANCHO SHAMBAUGH, ANGULADO A 45 GRADOS. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-416 | $7,200.00 |  | $7,200.00 |
| 2 | 542 | PICAS O GANCHOS ANGULADO A 45 GRADOS, JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.6, 1.0 Y 1.3 MM. DE DIAMETRO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-416JGO3 | $21,600.00 |  | $21,600.00 |
| 2 | 543 | PICAS O GANCHOS ANGULADO A 90 GRADOS, JUEGO DE CUATRO PIEZAS DE 0.3, 0.6, 0.8 Y 1.0 MM. DE DIAMETRO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-409JGO4 | $28,800.00 |  | $28,800.00 |
| 2 | 544 | CUCHARILLAS BUCK, CURVA, JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: DEL NO. 0 (1.5 MM) DEL NO. 00 (2.0 MM). | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8380-191JGO2 | $2,160.00 |  | $2,160.00 |
| 2 | 545 | CUCHILLO SCHUKNECHT, REDONDO, PARA OIDO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-290 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 546 | ELEVADOR LEMPERT, RECTO, DE 2 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8380-318 | $2,520.00 |  | $2,520.00 |
| 2 | 547 | ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DIAMETROS DE 4 A 7.2 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8375-103JGO4 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 548 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 6 | PIEZA | TRAUMA | 8106-112 | $792.00 |  | $4,752.00 |
| 2 | 549 | RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS ABOTONADAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL 130 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8205-115 | $5,400.00 |  | $5,400.00 |
| 2 | 550 | SEPARADOR WULLSTEIN, CON MECANISMO DE AUTORRETENCION. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8385-261 | $8,640.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 551 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, DE 3 X 3 GARFIOS AGUDOS, DE 130 MM. DE LONGITUD | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-260 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 552 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN DE 3 X 3 GARFIOS ROMOS, DE 130 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-261 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 553 | TIJERA BELLUCI, CURVA HACIA LA DERECHA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-206 | $25,920.00 |  | $25,920.00 |
| 2 | 554 | CUCHARILLA GUILFORD WRIGHT, ANGULADA, LONGITUD 13 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-324 | $10,800.00 |  | $10,800.00 |
| 2 | 555 | FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM. A 7 MM. DE DIAMETRO INSTRUMENTAL. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8430-300 | $76,896.00 |  | $76,896.00 |
| 2 | 556 | MICRODISECTORES, UNO DERECHO Y UNO IZQUIERDO. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8375-374JGO2 | $18,000.00 |  | $36,000.00 |
| 2 | 557 | CUCHARILLA HOUSE, DE DOBLE EXTREMO, 15 CM DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-397 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 558 | CUCHARILLA HOUSE, DE DOBLE EXTREMO, CON COPAS FUERTEMENTE ANGULADAS Y DE 1.0 MM. Y 1.2 MM. DE DIAMETRO, PARA CAJA DE TIMPANO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-397 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 559 | ELEVADOR AUSTIN DUCKBILL, HOJA CURVA CON ANCHO DE LA PUNTA DE 2.2 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-403 | $10,800.00 |  | $10,800.00 |
| 2 | 560 | CUCHILLO HOUSE, HOJA CURVA DE 7.0 MM DE LONGITUD. LONGITUD TOTAL 165 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-382 | $7,200.00 |  | $7,200.00 |
| 2 | 561 | CUCHILLO SHEA, ANGULADO A 45 GRADOS, PARA ESTRIBO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-288 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 562 | ELEVADOR HOUSE, ANGULADO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-380 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 563 | ELEVADOR HOUSE. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-380 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 564 | ELEVADOR HOUSE, EN ANGULO DE 15 GRADOS, PUNTA DE 1 MM. POR 12 MM. LONGITUD TOTAL 160 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-380 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 565 | ELEVADOR PLESTER, HOJA LATERAL DE 2.4 MM DE ANCHO POR 3.5 MM DE LARGO. LONGITUD DEL MANGO 160 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-289 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 566 | ELEVADOR LEMPERT, RECTO, DE 2 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8380-318 | $2,520.00 |  | $2,520.00 |
| 2 | 567 | ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DIAMETROS DE 4 A 7.2 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8375-103JGO4 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 568 | GANCHO PLESTER ANGULADO A 90 GRADOS, PUNTA OVAL. LONGITUD TOTAL 160 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-291 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 569 | PICA MCGEEE, LARGA DE 0.7 MM. DE DIAMETRO. LONGITUD TOTAL 165 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-356 | $5,760.00 |  | $5,760.00 |
| 2 | 570 | PICA AUSTIN, ANGULADA A 45 GRADOS, CON 1.0 MM DE LONGITUD DE LA PUNTA. LONGITUD TOTAL 160 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-292 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 571 | PICA AUSTIN, ANGULADA A 90 GRADOS, CON 1.0 MM DE LONGITUD DE LA PUNTA. LONGITUD TOTAL 160 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-293 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 572 | PINZA DIETER O HOUSE-DIETER, MORDIDA HACIA ARRIBA. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-142 | $32,400.00 |  | $32,400.00 |
| 2 | 573 | PINZA DIETER O HOUSE-DIETER, MORDIDA HACIA ABAJO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8385-144 | $32,400.00 |  | $32,400.00 |
| 2 | 574 | PINZA HARTMANN, AURICULAR, BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL, LONGITUD DE VASTAGO DE 80 A 85 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8380-153 | $4,320.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 575 | PINZA MICRO ADSON, CON DIENTES, DE 120 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8130-235 | $576.00 |  | $ 576.00 |
| 2 | 576 | PINZA HARTMANN, TIPO COCODRILO, LONGITUD DE RAMA DE 80 A 85 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8380-150 | $4,320.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 577 | PINZA HATTMANN NOYES, TIPO COCODRILO, ESTRIADA, LONGITUD 13 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8400-170 | $9,720.00 |  | $9,720.00 |
| 2 | 578 | FRESERO METALICO (PORTA FRESAS). | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8117-341 | $3,168.00 |  | $3,168.00 |
| 2 | 579 | RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS AGUDAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL DE 130 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8205-113 | $5,400.00 |  | $5,400.00 |
| 2 | 580 | RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS ABOTONADAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL 130 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8205-115 | $5,400.00 |  | $5,400.00 |
| 2 | 581 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN DE 3 X 3 GARFIOS ROMOS, DE 130 MM. DE LONGITUD. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8385-261 | $8,640.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 582 | PINZA BISHOP CON DIENTES | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-120 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 583 | PINZA BISHOP SIN DIENTES | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-123 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 584 | PINZA MCPHERSON ANGULADA PARA CAUTERIO BIPOLAR | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-206 | $6,480.00 |  | $6,480.00 |
| 2 | 585 | CÁNULA CALIBRE 30 INYECCIÓN DE AIRE (2) | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-330 | $1,085.76 |  | $1,085.76 |
| 2 | 586 | CÁNULA DE IRRIGACIÓN BISHOP (2) | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-335 | $21,600.00 |  | $21,600.00 |
| 2 | 587 | PORTA AGUJAS FINO CASTROVIEJO MANGO LARGO SIN SEGURO | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8277-092 | $21,600.00 |  | $21,600.00 |
| 2 | 588 | PORTA AGUJAS BARRAQUER CURVO SIN SEGURO | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-416 | $12,960.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 589 | PINZA CASTROVIEJO 0.12 MM RECTA | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-159 | $18,000.00 |  | $18,000.00 |
| 2 | 590 | PINZA CORNEAL MCPHERSON 0.12 PARA SUTURA | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-215 | $30,836.16 |  | $30,836.16 |
| 2 | 591 | PINZA FINA DE JOYERO | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-170 | $1,440.00 |  | $1,440.00 |
| 2 | 592 | TIJERA VANNAS CURVA | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-201 | $12,960.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 593 | TIJERA CASTROVIEJO RECTA LONGITUD DE 11 A 11.7 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-147 | $6,480.00 |  | $6,480.00 |
| 2 | 594 | TIJERA CASTROVIEJO CORNEAL CURVA | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-170 | $12,960.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 595 | TIJERA BARRAQUER PARA IRIS | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-234 | $12,960.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 596 | ESPÁTULA DE IRIS | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-383 | $9,455.81 |  | $9,455.81 |
| 2 | 597 | PUNCH KELLY | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-240 | $43,200.00 |  | $43,200.00 |
| 2 | 598 | CAJA DOBLE PARA INSTRUMENTAL DE MICROCIRUGÍA | 1 | PIEZA | TRAUMA | 86100B | $18,000.00 |  | $18,000.00 |
| 2 | 599 | ASA DE SNELLEN | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-423 | $6,480.00 |  | $6,480.00 |
| 2 | 600 | CÁNULA DE SIMCOE 23G CON TUBO DE SILICÓN | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-320 | $18,000.00 |  | $18,000.00 |
| 2 | 601 | CÁNULA DE IRRIGACIÓN CALIBRE 30 | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-330 | $1,085.76 |  | $1,085.76 |
| 2 | 602 | CÁNULA DE IRRIGACIÓN CALIBRE 27 | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-331 | $1,085.76 |  | $1,085.76 |
| 2 | 603 | PINZA UTRATA PARA CAPSULORREXIS | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-356 | $17,280.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 604 | PINZA LEHNER-UTRATA | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-357 | $45,061.92 |  | $45,061.92 |
| 2 | 605 | PINZA BECHERT-MCPHERSON 10 MM ANGULADA | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-206 | $6,480.00 |  | $6,480.00 |
| 2 | 606 | PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.3 MM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-146 | $10,800.00 |  | $10,800.00 |
| 2 | 607 | PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.5 MM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-147 | $10,800.00 |  | $10,800.00 |
| 2 | 608 | PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.12 MM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-145 | $10,800.00 |  | $10,800.00 |
| 2 | 609 | CÁNULA INYECCION DE AIRE, CALIBRE 30 GAUGE | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-330 | $1,085.76 |  | $1,085.76 |
| 2 | 610 | GANCHO DE SINSKEY | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-365 | $5,184.00 |  | $5,184.00 |
| 2 | 611 | ESCARIFICADOR GRAEFE 13 CM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-245 | $9,000.00 |  | $9,000.00 |
| 2 | 612 | CURETA DE CHALAZION REDONDA 3MM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-305 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 613 | CURETA DE CHALAZION REDONDA 2MM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-303 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 614 | PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 16.5 MM. X 28 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-312 | $11,520.00 |  | $11,520.00 |
| 2 | 615 | PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 11.5 MM. X 22.5 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-311 | $11,520.00 |  | $11,520.00 |
| 2 | 616 | PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 11 MM. X 17 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-310 | $11,520.00 |  | $11,520.00 |
| 2 | 617 | PINZA CONJUNTIVA CON DIENTES | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-132 | $14,400.00 |  | $14,400.00 |
| 2 | 618 | CUCHILLETE 3 MM | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-319 | $6,364.80 |  | $6,364.80 |
| 2 | 619 | GANCHO DE SINSKEY | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-366 | $6,120.00 |  | $6,120.00 |
| 2 | 620 | CÁNULA INYECCION DE AIRE, CALIBRE 30 GAUGE | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8360-330 | $1,085.76 |  | $2,171.52 |
| 2 | 621 | DISECTOR GREEN. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-254 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 622 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8106-102 | $720.00 |  | $2,880.00 |
| 2 | 623 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM. | 6 | PIEZA | TRAUMA | 8110-100 | $720.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 624 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8116-112 | $1,224.00 |  | $1,224.00 |
| 2 | 625 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-095 | $2,160.00 |  | $2,160.00 |
| 2 | 626 | BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-105 | $7,200.00 |  | $7,200.00 |
| 2 | 627 | CANULA PARA INYECCION DE AIRE, CAL. 27 GAUGE. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-331 | $1,085.76 |  | $1,085.76 |
| 2 | 628 | COMPAS CASTROVIEJO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-251 | $11,520.00 |  | $11,520.00 |
| 2 | 629 | GANCHO JAMESON, 13.3 CM DE LONGITUD. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8350-354 | $3,240.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 630 | GANCHO VON GRAEFE, 13.3 CM DE LONGITUD. MEDIANO. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8350-351 | $1,728.00 |  | $3,456.00 |
| 2 | 631 | PINZA BISHOP HARMON, RECTA, FINA, SIN DIENTES, LONGITUD 8.5 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-123 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 632 | PINZA MC PHERSON, ANGULADA, CON DIENTES Y PLATAFORMA. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-212 | $10,800.00 |  | $10,800.00 |
| 2 | 633 | PINZA STEVENS, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-198 | $5,400.00 |  | $5,400.00 |
| 2 | 634 | PINZA STEVENS, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-196 | $5,400.00 |  | $5,400.00 |
| 2 | 635 | PINZA STEVENS, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-197 | $5,400.00 |  | $5,400.00 |
| 2 | 636 | PINZA STEVENS, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-195 | $5,400.00 |  | $5,400.00 |
| 2 | 637 | PINZA TIPO JOYERO, CURVA, PUNTAS AGUDAS, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-175 | $1,440.00 |  | $1,440.00 |
| 2 | 638 | PINZA BARRAQUER, PUNTAS ANGULADAS Y ROMAS, LONGITUD 105 A 110 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-265 | $2,880.00 |  | $2,880.00 |
| 2 | 639 | PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-120 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 640 | PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 0.3 MM. DE ANCHO, LONGITUD 100 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-160 | $18,000.00 |  | $18,000.00 |
| 2 | 641 | PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-400 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 642 | PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, RECTO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-413 | $11,520.00 |  | $11,520.00 |
| 2 | 643 | PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, SIN RETEN, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD 130 A 140 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8355-413NL | $11,520.00 |  | $46,080.00 |
| 2 | 644 | SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 13 A 14 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8350-151 | $1,296.00 |  | $2,592.00 |
| 2 | 645 | TIJERA STEVENS, CURVA, LARGA Y ROMA, LONGITUD 10.5 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-141 | $1,152.00 |  | $1,152.00 |
| 2 | 646 | TIJERA WESCOTT, CURVA, LONGITUD 10.2 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-150 | $6,120.00 |  | $6,120.00 |
| 2 | 647 | TIJERA VANNAS O VANNAS-TUBINGEN, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 75 A 85 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-201 | $12,960.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 648 | TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-138 | $1,152.00 |  | $1,152.00 |
| 2 | 649 | TIJERA VANNAS, RECTA, LONGITUD 80 A 90 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-200 | $12,960.00 |  | $12,960.00 |
| 2 | 650 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | 4 | PIEZA | TRAUMA | 8106-100 | $720.00 |  | $2,880.00 |
| 2 | 651 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM. | 6 | PIEZA | TRAUMA | 8110-100 | $720.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 652 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8116-102 | $1,224.00 |  | $1,224.00 |
| 2 | 653 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-095 | $2,160.00 |  | $2,160.00 |
| 2 | 654 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO INFANTIL. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-094 | $2,160.00 |  | $2,160.00 |
| 2 | 655 | BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-105 | $7,200.00 |  | $7,200.00 |
| 2 | 656 | CÁNULA FRAZIER CON MANDRIL DE 12 FR (4.0 MM). | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-456 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 657 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8285-452 | $1,584.00 |  | $1,584.00 |
| 2 | 658 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 1.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-302 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 659 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 2.0 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-303 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 660 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 3.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8350-306 | $3,240.00 |  | $3,240.00 |
| 2 | 661 | PINZA DE CONJUNTIVA, CURVA, SIN DIENTES. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-103 | $720.00 |  | $ 720.00 |
| 2 | 662 | PINZA DESMARRES, CHICA, LONGITUD DE 90 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-310 | $11,520.00 |  | $11,520.00 |
| 2 | 663 | PINZA GRAEFE, RECTA, 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-133 | $5,400.00 |  | $5,400.00 |
| 2 | 664 | PINZA ERHARDT, PARA PARPADO LONGITUD 90 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-335 | $9,900.00 |  | $9,900.00 |
| 2 | 665 | PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-120 | $4,320.00 |  | $4,320.00 |
| 2 | 666 | PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8355-400 | $8,640.00 |  | $8,640.00 |
| 2 | 667 | PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, CURVO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CABURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8356-091 | $17,280.00 |  | $17,280.00 |
| 2 | 668 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 100 A 120 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-139 | $1,152.00 |  | $1,152.00 |
| 2 | 669 | TIJERA WESCOTT, CURVA, LONGITUD 10.2 CM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-150 | $6,120.00 |  | $6,120.00 |
| 2 | 670 | TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | 1 | PIEZA | TRAUMA | 8360-138 | $1,152.00 |  | $1,152.00 |
| 2 | 671 | DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 2. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8285-366 | $2,592.00 |  | $5,184.00 |
| 2 | 672 | DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 3. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8285-367 | $2,592.00 |  | $5,184.00 |
| 2 | 673 | DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 4. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8285-368 | $2,592.00 |  | $5,184.00 |
| 2 | 674 | DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 1. | 2 | PIEZA | TRAUMA | 8285-365 | $2,592.00 |  | $5,184.00 |
| Con las especificaciones señaladas en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y su Propuesta Técnica |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | $55,973,501.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IVA | $8,955,760.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $64,929,261.36 |

Segundo. - De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ADJUDICA el CONTRATO al PARTICIPANTE SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V., para la PARTIDA 3 por un monto total de $994,781.00 (novecientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.). I.V.A incluido, por tratarse del PARTICIPANTE cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer los precios unitarios solventes más convenientes que se señalan a continuación en el recuadro:

| PART. | RENG. | DESCRIPCIÓN | CANT. | U.M. | MARCA | MODELO | P.U. | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | MESA PARA COMEDOR MEDIDA 70X70 MARCA SOA, MODELO MS789 GARANTIA 05 AÑOS DIMENSIONES 70X70 X75 CMS ANCHO/PROFINDO/ALTO BASE SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO FUNDIDO EN FORMA REDONDA RESISTENCIA DE 300 KILOGRAMOS MÍNIMO. PEDESTAL DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 50 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR 2 MM. PARA USO A LA INTEMPERIE E INTERIOR RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) RESISTENTE AL AMBIENTE SALINO. CUBIERTA MULTICAPA LAMINADA EN ALTA PRESIÓN (HPL) DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. | 21 | PIEZA | SOA | MS789 | $11,223.63 | $235,696.23 |
| 3 | 2 | SILLA CON BRAZOS CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS MARCA SOA MODELO SILLAACA57789 GARANTIA 05 AÑOS SILLA CON BRAZOS CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS DIMENSIONES DE 86 X 58 X 81 CMS PINTADA CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EXTERIORES CARCASA DE TECNOPOLÍMERO PARA USO INTERNO Y EXTERNO COLOR GRIS MINERAL Y NEGRO | 25 | PIEZA | SOA | SILAACA57789 | $6,308.28 | $157,707.00 |
| 3 | 3 | BANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS MARCA SOA MODELO BANCO COZZI GARANTIA 05 AÑOS BANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS DIMENSIONES DE 1.10 X 50 X 54 CM PINTADA CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EXTERIORES. CARCASA DE TECNOPOLÍMERO PARA USO INTERNO Y EXTERNO COLOR GRIS MINERAL Y NEGRO | 21 | PIEZA | SOA | BANCO COZZI | $7,558.65 | $158,731.65 |
| 3 | 4 | SILLA VISITANTE MARCA SOA MODELO KALUI GARANTIA 05 AÑOS SILLA VISITANTE SOPORTE DE RESPALDO EN POLIAMIDAS, PARTE ALTA EN POLIURETANO DIMENSIONES DE 48 X 46 X 78 CM EN ANCHO/PROFUNDO/ALTURA ASIENTO EN HULE ESPUMA LAMINADA TERMINADO TAPIZADO | 41 | PIEZA | SOA | KAULI | $3,078.90 | $126,234.90 |
| 3 | 5 | BANCA DE 4 PLAZAS MARCA SOA MODELO BN5744 GARANTIA 05 AÑOS PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO. CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES. CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA. ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS. DISEÑO ERGONÓMICO. METÁLICA, CROMADA Y PULIDA. ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS. CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS. SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO. TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE. DIMENSIONES: 230 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA | 4 | PIEZA | SOA | BN5744 | $9,009.00 | $36,036.00 |
| 3 | 6 | BANCA DE 3 PLAZAS MARCA SOA MODELO BN5733 GARANTIA 05 AÑOS PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO. CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES. CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA. ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS. DISEÑO ERGONÓMICO. METÁLICA, CROMADA Y PULIDA. ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS. CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS. SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO. TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE. DIMENSIONES: 175 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA | 3 | PIEZA | SOA | BN5733 | $6,926.42 | $20,779.26 |
| 3 | 7 | ESCRITORIO RECTANGULAR MARCA SOA MODELO ESCR689-9 GARANTIA 05 AÑOS ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD CON CAJONERA, CON UN CAJÓN PAPELERA Y UN ARCHIVERO, CON JALADERAS METALICAS FABRICADAS EN ALUMINIO COLOR GRIS, EN AMBAS PATAS CON REGATONES NIVELADORES DE ALTURA CON FALDON DE RECATO, DIMENSIONES 120 X 60 X 75 CM | 3 | PIEZA | SOA | ESCR689-9 | $8,662.50 | $25,987.50 |
| 3 | 8 | SILLA SECRETARIAL MARCA SOA MODELO BORGOÑA GARANTIA 05 AÑOS SILLA SECRETARIAL BASE DE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 610 MM (24"), CON ARO EN ACERO PARA EL ASIENTO DEL PISTÓN RODAJAS Y/O REGATONES INTERCAMBIABLES, DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO, EN COLOR NEGRO. DIMENSIONES 1OO CM DE ALTURA, 48 CM DE ANCHO Y 47 CM DE PROFUNDIDAS RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN DE LA INCLINACIÓN Y BLOQUEO BRAZOS DE POLIURETANO SEMI-RÍGIDO FIJADOS AL ASIENTO Y RESPALDO POR MEDIO DE TORNILLOS ASIENTO INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY CON UN ESPESOR DE 12 MM. ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD (27KGS/M³) Y DE ALTA RESILENCIA, CON GUARDAPOLVO DE TELA | 10 | PIEZA | SOA | BORGOÑA | $3,464.01 | $34,640.10 |
| 3 | 9 | ARCHIVERO METÁLICO VERTICAL DE 4 GAVETAS MARCA SOA MODELO AR98663 GARANTIA 05 AÑOS ARCHIVERO METÁLICO VERTICAL DE 4 GAVETAS CON CHAPA DE SEGURIDAD ESTRUCTURA METÁLICA CALIBRE 22 RESISTENTE CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO DIMENSIONES 36 cm DE FRENTE x 46 cm DE FONDO x 118 cm DE ALTO (TAMAÑO CARTA) | 6 | PIEZA | SOA | AR98663 | $8,353.62 | $50,121.72 |
| 3 | 10 | DESPACHADOR DE AGUA TERMOELÉCTRICO 1. DESPACHADOR AGUA CALIENTE Y FRIO. - 2. CAPACIDAD DE 20 LITROS MÍNIMO 3. 2 GRIFOS. 4. EXPENDE AGUA CALIENTE Y FRÍA (TEMPERATURA MÍNIMA 5. 10° C Y MÁXIMA 95°C) 6. CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 0.75 L/H. 7. COLOCACIÓN DE COLUMNA 8. TIPOS DE CARGA BIDÓN 9. BANDEJA RECOLECTADORA DIMENSIONES: ALTURA 83 CM X ANCHO 29 CM X PROFUNDIDAD 29CM MARCA Whirlpool MODELO WK5012Q GARANTÍA 12 MESES | 1 | PIEZA | Whirlpool | WK5012Q | $11,635.47 | $11,635.47 |
| Con las especificaciones señaladas en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y su Propuesta Técnica |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | $857,569.83 |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA | $137,211.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $994,781.00 |

Tercero. - De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ADJUDICA el CONTRATO al PARTICIPANTE SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. para las PARTIDAS 4 y 5 por un monto total de $26,442,488.84 (veintiséis millones cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 84/100 M.N.), I.V.A incluido., por tratarse del PARTICIPANTE cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer los precios unitarios solventes más convenientes que se señalan a continuación:

| PART. | RENG. | DESCRIPCIÓN | CANT. | U.M. | MARCA | MODELO | P.U. | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | DEFIBRILADOR DEA CON MONITOR, MARCAPASO Y SPO2, BATERIA RECARGABLE, PALETAS ADULTO PEDIATRICAS EXTERNAS. | 5 | PIEZA | SCHILLER | DEFIGARD HD-7 | $280,500.00 | $1,402,500.00 |
| 4 | 2 | MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR, VENTILADOR Y UN VAPORIZADOR INCLUIDOS. | 1 | PIEZA | DRAGUER | ATLAN A300+INFINITY KAPPA | $1,608,200.00 | $1,608,200.00 |
| 5 | 1 | CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA PACIENTE ADULTO, CON COLCHON ACTIVO. | 4 | PIEZA | LINET | ELEGANZA 4 + VIRTUOSO 300 | $507,450.00 | $2,029,800.00 |
| 5 | 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO 19 ″CON CENTRAL, TELEMETRIA Y SOPORTE A PARED | 4 | PIEZA | PHILIPS | INTELLIVUE MX850 | $1,342,320.00 | $5,369,280.00 |
| 5 | 3 | VENTILADOR MECÁNICO VOLUMÉTRICO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL. | 5 | PIEZA | DRAGER | EVITA V600 | $1,521,500.00 | $7,607,500.00 |
| 5 | 4 | COMPRESOR VASCULAR | 4 | PIEZA | COVIDIEN | KENDALLSCD700/29525 | $80,801.00 | $323,204.00 |
| 5 | 5 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TERAPÉUTICO | 1 | PIEZA | 3M/SOLVENTUM | 775 | $72,250.00 | $72,250.00 |
| 5 | 6 | EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL CON TRASDUCTOR LINEAL, SECTORIAL Y CONVEXO. | 1 | PIEZA | FUJI | SONOSITE PX | $2,200,650.00 | $2,200,650.00 |
| 5 | 7 | MESA PUENTE | 4 | PIEZA | LINET | SOLIDO III | $20,825.00 | $83,300.00 |
| 5 | 8 | REPOSET (SILLA CAMA) | 6 | PIEZA | LINET | BLUES | $53,125.00 | $318,750.00 |
| 5 | 9 | HUMIDIFICADOR ELECTRÓNICO | 6 | PIEZA | FISHER & PAYKEL | MR950 SYSTEM | $122,060.00 | $732,360.00 |
| 5 | 10 | CAMILLA RADIOLUCIDA DE RECUPERACIÓN Y TRASLADO | 2 | PIEZA | LINET | SPRINT100 | $127,330.00 | $254,660.00 |
| 5 | 11 | CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR Y ACCESORIOS PARA RCP. | 1 | PIEZA | METRO/SCHILLER | MT122952//DEFIGARD HD-7 | $489,005.00 | $489,005.00 |
| 5 | 12 | MONITORES SIGNOS VITALES BASICOS CON ACCESORIOS Y SOPORTE A PARED. | 2 | PIEZA | PHILIPS | CM120 | $151,895.00 | $303,790.00 |
| Con las especificaciones señaladas en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y su Propuesta Técnica |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | $22,795,249.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA | $3,647,239.84 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $26,442,488.84 |

Cuarto.- En cumplimiento al punto 18 de las BASES de la CONVOCATORIA, y al artículo 69 numeral 5 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que los PARTICIPANTES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V, tendrán que comparecer ante la Dirección Jurídica del Organismo para firmar el CONTRATO en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del FALLO, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, sita en el DOMICILIO del ORGANISMO.

Así mismo, será requisito indispensable que los PROVEEDORES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V., acredite su registro, vigencia y actualización ante el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco, en términos de los artículos 17 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 27 y 38 del REGLAMENTO de la citada Ley.

Quinto. - Apercíbase a los PROVEEDORES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V., que en caso de incumplimiento del CONTRATO que se celebren a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las BASES de la CONVOCATORIA, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sexto. - Notifíquese a los PROVEEDORES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V., que la entrega de la garantía (cuando aplique) será dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión y publicación del FALLO, de conformidad con lo señalado en el punto 21 de las BASES de la CONVOCATORIA. En caso de incumplimiento del CONTRATO que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las BASES de la CONVOCATORIA, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Séptimo. - El contrato a celebrarse con el PROVEEDOR tendrá una vigencia a partir del día hábil siguiente de la emisión y notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o a la conclusión de la entrega de los bienes/prestación del servicio objeto del CONTRATO. Siendo el tiempo de entrega de los bienes y/o servicios de las PARTIDAS que integran el presente proceso, el siguiente:

| PARTIDA | BIEN O SERVICIO | TIEMPO DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO” | 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN. |

Lo anterior, conforme a los plazos establecidos en las presentes BASES, sus anexos y la PROPUESTA del PROVEEDOR, de conformidad al Artículo 76 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y al Artículo 101 fracción V del REGLAMENTO de la citada Ley, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en la CONVOCATORIA, en el acta de junta de aclaraciones de la LICITACIÓN o en la propuesta presentada por el PROVEEDOR.

Octavo. - Notifíquese la presente RESOLUCIÓN al PARTICIPANTE en los términos establecidos en las BASES que rigen al presente proceso de LICITACIÓN de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 del REGLAMENTO de la citada Ley.

Noveno. - Los PROVEEDORES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V., manifiestan que, NO es su voluntad realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente RESOLUCIÓN en el Portal de https://sifssj.jalisco.gob.mx/requisition/tree protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia. Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 numeral 1 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 numeral 1 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

- Las Evaluaciones Legal-Administrativa y Económica, fueron realizadas por los servidores públicos L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete en su carácter de Director de Gestión Administrativa, el Mtro. Adán Rodrigo Solano Cota, Coordinador de Adquisiciones y la C. Karen Guadalupe González Jiménez y el C. Julio César Jiménez Zermeño Servidores públicos designados del proceso en la Unidad Centralizada de Compras, todos ellos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

- El Dictamen de Evaluación Técnica fue emitido por el Dr. Enrique Rábago Solorio, Director General y la Mtra. Mireya Cecilia Plascencia Torres, Subdirectora Administrativa, ambos del Hospital General de Occidente (Partida 1, 2 y 3); el Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano, Subdirector General Medico y el Dr. Raúl Pavel Contreras Sandoval, Director de Operaciones, ambos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Partida 4); Dra. Blanca Estela Estrada Moreno, Encargada del Despacho de la Dirección del Hospital Regional de Tepatitlán, (Partida 5)

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 16:10 horas, del día 27 de noviembre del 2025.

| NOMBRE | PROCEDENCIA | CARGO | FIRMA | ANTEFIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.A.E. ALEJANDRO MURUETA ALDRETE | REPRESENTANTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | PRESIDENTE SUPLENTE |  |  |
| MTRO. JESÚS ALBERTO BORROEL MORA | REPRESENTANTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE |  |  |
| LIC. RICARDO BLANCO GARCÍA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | VOCAL |  |  |
| LIC. MÓNICA DEL CARMEN LUQUÍN TEJEDA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | VOCAL |  |  |
| C. CÉSAR RAFAEL MORILLÓN LOERA | REPRESENTANTE TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | VOCAL |  |  |
| LIC. EUGENIA CAROLINA TORRES MARTÍNEZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA | VOCAL |  |  |
| ING. OMAR PALAFOX SÁENZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE JALISCO, A.C., COMO REPRESENTANTE ACREDITADO POR EL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO | VOCAL |  |  |
| C. JOSÉ JUAN GUTIÉRREZ BECERRA | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | INVITADO PERMANENTE |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en las siguientes ligas: https://transparenciasitgej.jalisco.gob.mx/api/api/archivos/1347/download?inline=true y https://transparenciasitgej.jalisco.gob.mx/api/api/archivos/1695/download?inline=true

--------------------------------------------------------------- Fin del Acta ----------------------------------------------------------------------