SILLA CAMA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE |  | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. SISTEMA DESDOBLANTE DISEÑADO PARA USO COMO SILLA CON DESCANZA BRAZOS Y COMO CAMA EXTRA PARA FAMILIARES. 2. CON DESCANZA BRAZOS, RUEDAS. 3. SUPERFICIES DE FACIL LIMPIEZA. 4. CUBIERTA EN PIEL SUPERFICIAL. 5. CON ESPUMA DE POLIURETANO 6. DIMENSIONES:+/- 5%   6.1.- ANCHO 900MM  6.2.- ALTO 890MM  6.3.- LONGITUD TOTAL EN POSICION CAMA (DESDOBLADO) 2030MM O MAYOR  7. MECANISMO PEGABLE CONSTRUIDO EN METAL. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |