MESA PUENTE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE |  | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. MESA PARA EL CONFORT DE PACIENTE AL COMER 2. DE ALTURA VARIABLE 3. CON 4 RUEDAS DE 75MM Y FRENOS EN DOS DE ELLAS 4. SUPERFECIES DE FACIL LIMPIEZA Y BORDE PROTECTOR 5. CARGA MAXIMA EN LA MESA DE 25/30KG 6. DIMENSIONES DE LA MESA 450X960MM +/-5% 7. DIMENSIONES:   7.1.- AJUSTE DE ALTURA DE LA MESA DE 700MM O MENOR A 1,000MM O MAYOR  7.2.- ANCHO DEL BASTIDOR CON RANGO DE 400/420MM | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |