GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

BASES

Licitación Pública Nacional Presencial

LA-914010985-E62-2022

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI EN DIVERSAS UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023

Contenid

## o

CONTENIDO	2

1.	DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN	9

1.1.	NOMBRE DE LA ENTIDAD	9

1.2.	MEDIOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA LICITACIÓN	9

1.3.	IGUALDAD DE GÉNERO	10

1.4.	CARÁCTER DE LA LICITACIÓN	10

1.5.	MÉTODO DE EVALUACIÓN	10

1.6.	INDICACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES PARA LA CONTRATACIÓN	10

1.7.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	10

1.8.	VIGENCIA DE LA ADQUISICIÓN	10

1.9.	IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN	10

1.10.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	11

1.11.	MONEDA EN QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPUESTA ECONÓMICA	11

1.12.	ANTECEDENTES	11

1.1.1	ÁREA REQUIRENTE	12

1.1.2	ÁREA TÉCNICA	12

1.1.3	PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN	12

1.1.4	OBSERVADORES	12

2.	OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN	13

2.1.	DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL SERVICIO	13

2.2.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN.	13

2.3.	AGRUPACIÓN DE PARTIDAS	13

2.4.	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	13

2.5.	CANTIDAD DE SERVICIOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.	14

2.6.	NORMAS OFICIALES MEXICANAS	14

2.7.	MUESTRAS	14

2.8.	MÉTODOS DE PRUEBA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMENTO DE LOS SERVICIOS	14

2.9.	TIPO DE CONTRATO	14

2.10.	FORMA DE ADJUDICACIÓN	15

2.11.	ABASTECIMIENTO SIMULTANEO	15

2.12.	CONTENIDO DEL CONTRATO	15

3.	FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.	15

3.1.	PROCEDIMIENTO CON REDUCCIÓN DE PLAZOS	15

3.2.	DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO	15

3.3.	CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA LICITACIÓN	16

3.4.	REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	17

3.5.	PRESENTACIÓN DE UNA SOLA PROPOSICIÓN	19

3.6.	ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL	19

3.7.	MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA	19

3.8.	JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA	19

3.9.	DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	24

3.10.	DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	25

3.11.	DEL ACTO Y LOS EFECTOS DEL FALLO	26

3.12.	DE LOS EFECTOS DEL FALLO	27

3.13.	TRANSPARENCIA	29

4.	REQUISITOS A CUMPLIR	30

4.1.	REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES Y FORMA EN LA QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SUS PROPOSICIONES	30

4.1.1.	REQUISITOS LEGALES-ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PARTICIPACIÓN	31

4.1.2.	REQUISITOS LEGALES – ADMINISTRATIVOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.	39

4.2.	REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS PARA LA EVALUACIÓN BINARIA QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN.	42

4.3.	REQUISITOS ECONÓMICOS.	48

4.3	REQUISITOS ECONÓMICOS.	48

5.	CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.	49

6.	CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICAR EL CONTRATO.	52

6.1.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.	54

6.2.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	55

6.3.	CRITERIOS DE DESEMPATE	56

6.4.	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.	57

6.5.	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.	57

6.6.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	58

6.7.	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	59

6.8.	INSCRIPCIÓN DEL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN, EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (RUPC) O REGISTRO EN EL SISTEMA COMPRANET.	59

6.9.	CAUSALES DE RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.	60

7.	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	60

7.2	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	60

7.3	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	61

7.4	MODIFICACIONES A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.	62

7.5	LIBERACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.	62

7.6	EJECUCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.	62

7.7	CAUSAS DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.	62

8.	CONDICIONES DE PAGO.	63

8.1	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO.	63

8.2	DETERMINACIÓN DE LAS PENALIZACIONES.	65

8.2.1	PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN PROPORCIONAR LOS SERVICIOS.	65

8.3	DEDUCTIVAS.	66

9.	SUSPENSIÓN TEMPORAL, CANCELACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO	67

9.1.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN.	67

9.2.	CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.	67

9.3.	DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DESIERTO.	67

10.	INCONFORMIDADES.	67

1.	CONTROVERSIAS.	68

2.	SANCIONES.	68

3.	NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES.	68

ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	80

TRATAMIENTOS DE RESIDUOS.	85

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	86

REPORTE DE OPERACIÓN.	86

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.	86

PROCEDIMIENTO PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RPBI	87

PROCEDIMIENTO PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS CRETI	89

TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS Y RESIDUOS CRETI	89

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS Y RESIDUOS CRETI UNA VEZ TRATADOS	91

8.	INSTITUTOS Y HOSPITALES DE LA ZONA METROPOLITANA	132

*LOS LISTADOS ANTERIORES SON ENUNCIATIVOS, MÁS NO LIMITATIVOS, POR LO QUE EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS LA CONVOCANTE PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO EL SERVICIO PARA OTRAS UNIDADES QUE NO SE ENCUENTRAN ENLISTADAS EN LA PRESENTE TABLA.	132

RESIDUOS CRETI	133

*EL PRESENTE LISTADO ES ENUNCIATIVO, MÁS NO LIMITATIVO, POR LO QUE EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS LA CONVOCANTE PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO EL SERVICIO PARA OTRAS UNIDADES QUE NO SE ENCUENTRAN ENLISTADAS EN LA PRESENTE TABLA.	133

FORMATO 1.  MANIFIESTO DE PERSONALIDAD	134

FORMATO 2. ACREDITACIÓN	136

FORMATO 2 BIS IDENTIFICACION OFCIAL	137

FORMATO 3.  DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE PARA PERSONAS MORAL	139

FORMATO 3.  DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE PARA PERSONAS FISICAS	141

FORMATO 4. ESCRITO DE NO ENCONTRASE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 50 Y 60	143

FORMATO 5 NO DESEMPEÑO DE EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO E INHABILITACIÓN	143

FORMATO 6. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE.	148

FORMATO 7. MANIFESTACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LA CAPACIDAD TÉCNICA	149

FORMATO 10 TRANSPARENCIA E INFORMACIÒN CONFIDENCIAL	151

FORMATO 11 CARTA DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA	152

FORMATO 17. CALIDAD DE LOS SERVICIOS	153

FORMATO 15. PROPUESTA TÉCNICA	155

FORMATO 16. PROPUESTA ECONÓMICA	156

FORMATO 18. MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	158

FORMATO 19. MANIFIESTO DE INFRAESTRUCTURA	159

FORMATO 20. ESCRITO DE CONFIDENCIALIDAD	160

FORMATO 21. ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU CASO DE LAS NORMAS DEL PAIS DE ORIGEN	161

FORMATO 22. MANIFIESTO DE ALMACÉN TEMPORAL	162

FORMATO 25. ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR (LAASSP)	162

FORMATO 26 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA LICITACIÓN.	163

ANEXO 2. TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	165

ANEXO 3. MODELO DE CONTRATO	166

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET (PUBLICADO EL 28 DE JUNIO DE 2011).	166

REGLAS ARTICULO 32-D, ACUERDO, ACUERDO ACDO. SA1.HCT.101214/281.P.DIR. ACUERDO ACDO. SA1.HCT.250315/62.P.DJ	167

“ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS”.	167

De conformidad a lo previsto por los  artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1 fracción VI, 2, 3, 22, 25, 26 fracción I, 26 Bis Fracción I, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS fracción II, 37, 37 BIS,45, 46, 47 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículos 1, 2, 31, 35, 39,85  y demás aplicables de su Reglamento; el ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, ubicado en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; CONVOCA a los LICITANTES que no se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público a participar en el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN mediante la Licitación Pública Nacional Presencial LA-914010985-E62-2022 SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI EN DIVERSAS UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023 en lo subsecuente el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION la cual cuenta con suficiencia presupuestal Federal y/o Estatal del ejercicio 2023, bajo los siguientes requisitos:

La participación de los interesados en este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN se sujetará a la siguiente.

# GLOSARIO

A efectos de esta convocatoria se entenderá por

| ACUERDO | Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET. Publicado en el DOF el 28 de junio de 2011 |
| --- | --- |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | La persona servidora pública en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato, así como determinar la aplicación y cálculo de penas convencionales y deductivas y, en su caso, solicitar al área competente, la rescisión del contrato, aportando los elementos conducentes |
| ALMACÉN | Es el área donde se reciben, guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo en las Unidades Médicas del OPD Servicios de Salud Jalisco. |
| ÁREA CONTRATANTE | Unidad Administrativa responsable de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento de Bienes y la Contratación de Servicios del ente público, que para el caso será la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| ÁREA REQUIRENTE | Subdirección General Médica del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
| ÁREA TÉCNICA | Es el ÁREA REQUIRENTE o quien esta designe, quien tiene la responsabilidad de elaborar las especificaciones técnicas que se deben incluir en el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos realicen los LICITANTES. |
| SERVICIOS | Los que con naturaleza de servicios considera el Código Civil Federal para la prestación de servicios. |
| CASO FORTUITO O DE FURZA MAYOR | Se refiere a aquel acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre, que se caracteriza por ser imprevisible, irresistible, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de sus obligaciones |
| COMPRANET | El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas con dirección electrónica en Internet: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html. |
| CONTRALORÍA | Órgano de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Ignacio L. Vallarta número 1252, Col. Americana. Teléfono 01-(33)1543-9470. |
| CONTRALORÍA INTERNA / OIC | Órgano Interno de control del OPD Servicios de Salud Jalisco. con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro 44100, Guadalajara, Jalisco. |
| CONTRATO | Documento a través del cual se formalizan los derechos y las obligaciones derivados del Fallo del procedimiento de contratación de la adquisición |
| CONVOCANTE | Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| CONVOCATORIA | Es el documento que se pone a disposición de los interesados a participar en determinado procedimiento de licitación o contratación, que contiene los aspectos, objeto de la licitación, condiciones y requisitos de participación. |
| DIRECCIÓN | Dirección de Gestión Administrativa del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
| DOMICILIO | Dr. Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro 44100, Guadalajara, Jalisco. |
| DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES | Calle Calpulalpan No 15 colonia Centro C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, entrada frente a Ciudad Creativa Digital. |
| ESCRITO LIBRE. | Documento que deberá cumplir como mínimo con los datos requeridos en la Convocatoria, no importando el orden y/o ubicación del contenido. |
| I.V.A. | Impuesto al Valor Agregado. |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADO | Verificación de la existencia de bienes, insumos, arrendamientos o servicios de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o insumos o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. |
| LA LEY | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). |
| LUGAR / RECEPCIÓN DE ENTREGA | En los “lugares de entrega” del ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. |
| MIPYMES. | Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. |
| OBSERVADOR | Persona que asista a cualquiera de los actos del procedimiento, bajo la condición de registrar su asistencia y se abstendrá de intervenir en cualquier forma en los mismos. |
| ORDEN DE PEDIDO O DOCUMENTO APLICABLE | Es el documento emitido el ORGANISMO, mediante la cual se solicita a los proveedores la reposición y/o suministro de los bienes de consumo objeto de la presente. |
| ORGANISMO/ OPD/ O.P.D. | Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| PARTICIPANTE O LICITANTE | Persona Física o Jurídica interesada en proporcionar el servicio o suministrar el bien objeto del proceso licitatorio. |
| PRECIO CONVENIENTE: | Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje señalado en el artículo 51 apartado B fracción III del Reglamento |
| PRECIO NO ACEPTABLE: | Es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación. |
| PRECIOS FIJOS | Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se mantienen así desde el momento de la presentación y apertura de las proposiciones y durante la vigencia de los contratos. |
| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN / LA LICITACIÓN | Licitación Pública Nacional Presencial LA-914010985-E62-2022 SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI EN DIVERSAS UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023 |
| PROPUESTA O PROPOSICIÓN | Conjunto de documentos que conforman la propuesta legal-administrativa, técnica y económica para participar en el procedimiento de contratación. |
| PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | LICITANTE Adjudicado. |
| REGLAMENTO | Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| RESOLUCIÓN O FALLO | Documento que emite el COMITÉ o los Servidores Públicos designados por el COMITÉ, por el cual determina el o los proveedores adjudicados de cada procedimiento, posterior a la revisión de los análisis correspondientes. |
| RUPC | Registro Único de Proveedores y Contratistas de la SHCP. |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria |
| SFP | Secretaría de la Función Pública. con domicilio Av. Insurgentes Sur. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F. Conmutador:20003000. |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público. con domicilio Av. Constituyentes 1001, Álvaro Obregón, Belén de Las Flores C.P. 01110 México, D.F. |
| SOBRE CERRADO | Medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley. |
| SSA: | Secretaría de Salud. |
| UMA | Unidad de Medida de Actualización. |
| UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRA | Unidad Administrativa responsable de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento de Bienes y la Contratación de Servicios del ente público, que para el caso será la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| UNIDAD MÉDICA. | Hospital en el cual se realizará la entrega de los servicios adjudicados. |

# DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN

## Nombre de la Entidad

Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco

## Medios que se utilizarán en la Licitación

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción I, este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN a través de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, por lo que los LICITANTES exclusivamente deberán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito en SOBRE CERRADO durante el acto de presentación y apertura de proposiciones en el DOMICILIO, así como en todos los demás actos que de ésta emanen.

No se aceptarán propuestas enviadas por medios electrónicos, mensajería o servicios postal.

## Igualdad de Género

A fin de dar cumplimiento a la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres (NMX-R-025-SCFI-2015), en todos los casos en la presente CONVOCATORIA donde se utilice un lenguaje que pudiera interpretarse como excluyente al género femenino, invariablemente deberá interpretarse y entenderse como incluyente e igual tanto para hombres como para mujeres.

## Carácter de la Licitación

Conforme al artículo 28 fracción II de LA LEY, Licitación Pública se convoca con carácter de Nacional, por lo que podrán participar en este procedimiento, personas físicas y morales de nacionalidad mexicana.

## Método de Evaluación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo y 36 bis, fracción II de LA LEY  y artículos 38 y 51, segundo párrafo de su Reglamento, el criterio de evaluación que aplicarán el área técnica y contratante como método para evaluar las propuestas será BINARIO, por lo que para ser sujeto de evaluación, se considerarán únicamente a él (los) licitante(s) que previamente haya(n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria.

## Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación

La presente contratación es anual y abarcará el ejercicio fiscal 2023.

## Número de Identificación de la convocatoria

Licitación Pública Nacional Presencial LA-914010985-E62-2022 SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI EN DIVERSAS UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023

## Vigencia de la adquisición

La vigencia de la contratación comenzará a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del artículo 46 de LA LEY y quinto párrafo del artículo 84 del Reglamento de LA LEY.

## Idioma en que se presentarán las proposiciones y demás documentación

Los LICITANTES deberán presentar sus PROPOSICIONES en idioma español, sin embargo, aquellos documentos que por su naturaleza la versión original se encuentre redactada en un idioma distinto al español, como catálogos, certificaciones, folletos, etc., podrán presentarse en otro idioma, acompañados de su traducción simple al español, en el caso de no presentar la traducción, la documental respectiva se tendrá como no presentada y será causa suficiente para el desechamiento de la PROPUESTA. Es de la estricta responsabilidad del LICITANTE la exactitud de la traducción presentada.

## Disponibilidad presupuestaria

La CONVOCANTE ratifica que el presupuesto definitivo a ejercer estará sujeto a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la ministración del subsidio de los recursos federales previa aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo  25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para cubrir las erogaciones que se deriven de este procedimiento de contratación los recursos presupuestarios a ejercer quedan sujetos para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el ente, conforme al presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y de ser el caso para el recurso Estatal, con fundamento en los artículos 76 y 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, los recursos presupuestarios a ejercer quedan sujetos para fines de ejecución y pago ala disponibilidad presupuestaria conforme al presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el ORGANISMO que aprueba la Cámara de diputados del Estado de Jalisco.

Por lo anterior el instrumento jurídico que derive de esta Licitación Pública Nacional, quedara sujeto a la disponibilidad financiera y presupuestaria de los recursos federales y estatales  a trasferir para el ejercicio fiscal 2023 en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

## Moneda en que deberá presentarse la propuesta económica

La propuesta económica deberá presentarse en moneda nacional.

## Antecedentes

### Área Requirente

El PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN de los servicios fue solicitado por la Subdirección General Médica del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, la cual de acuerdo con el artículo 2 fracción II del Reglamento de LA LEY, tendrá el carácter de Área Requirente.

1.13.1.2 Administrador del Contrato

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 fracción III bis, el titular de la  Subdirección General Médica del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco o quien este designe, será el responsable de administrar y verificar el cumplimiento de las obligaciones  del proveedor establecidas en el contrato, así como determinar la aplicación y cálculo de penas convencionales y deductivas y, en su caso, solicitar al área competente, la rescisión del contrato, aportando los elementos Conducentes.

### Área Técnica

La DIRECCIÓN DE OPERACIONES de acuerdo con lo que dispone el artículo 2, fracción III del Reglamento de LA LEY, tendrá el carácter de Área Técnica y es la responsable de las especificaciones técnicas que se incluyen en LA LICITACIÓN, su Anexo Técnico, de las precisiones y respuestas que se deriven de la forma y términos para aclaraciones de LA LICITACIÓN de evaluar la solvencia de las propuestas técnicas y emitir opinión sobre las propuestas económicas, entre otros

### Publicación de LA LICITACIÓN

La presente Convocatoria se podrá obtener en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet), https://www.compranet.funcionpublica.gob.mx, y ésta no tendrán costo alguno, así mismo, a CONVOCANTE pondrá a disposición copia del texto de la CONVOCATORIA en el DOMICILIO solo para ser consultado, de conformidad con el Artículo 30 de la Ley.

### Observadores

Conforme al artículo 26, penúltimo párrafo de LA LEY, a los actos de LA LICITACIÓN podrán asistir cualquier persona en calidad de observador, previo registro en la lista de asistencia de observadores, en el lugar y fecha establecido en LA LICITACIÓN, bajo la condición de abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

# OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN

## Descripción genérica del servicio

Los servicios a contratar mediante el presente PROCEDIMIENTO son los que se señalan en la tabla siguiente:

| PARTIDA | PARTIDA OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÁXIMA A RECOLECTAR | CANTIDAD MÍNIMA A RECOLECTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35801 | “SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI EN DIVERSAS UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023” | KILOGRAMO | 214,063 | 85,626 |

Las cantidades de servicios mínimas y máximas representan ilustrativa de la CONVOCANTE, por ende, dichas cantidades referenciadas como mínima y máxima deberá ser considerado dentro sus propuestas para normar un criterio de igualdad de circunstancias para los oferentes. las cantidades podrán variar durante la ejecución de contrato.

## Descripción detallada de la contratación.

La descripción detallada de los servicios motivo de la esta contratación y sus especificaciones técnicas, se describen en el ANEXO 1 carta de Requerimientos Técnicos, el cual forma parte integrante de la presente LICITACIÓN, mismo que detalla los servicios a contratar y las características.

## Agrupación de Partidas

No aplica

## Precio Máximo de referencia

No aplica

## Cantidad de servicios objeto de la contratación.

Las cantidades han sido previamente determinadas y se encuentran descritas en el Anexo 1. Carta Requerimientos Técnicos, mismo que forma parte integrante de la presente LICITACIÓN.

## Normas Oficiales Mexicanas

Los LICITANTES deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes: entregarán escrito en el que manifiesten que observarán el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, según proceda y a falta de éstas, de las normas internacionales o en su caso, las normas de referencia o especificaciones solicitadas, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los artículos 31 y 32 del Reglamento de LA LEY.

El servicio deberá cumplir con la siguiente NORMA OFICIAL MEXICANA.

| NÚMERO DE NORMA | DESCRIPCIÓN DE LA NORMA |
| --- | --- |
| NOM-087COL SSA1-2002 | PROTECCIÓN AMBIENTAL - SALUD AMBIENTAL - RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOINFECCIOSOS - CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO |

## Muestras

NO APLICA

## Métodos de prueba para verificar el cumplimento de los servicios

NO APLICA

## Tipo de Contrato

Con fundamento en los artículos 47, de la LEY y 85, de su REGLAMENTO, los instrumentos jurídicos que se deriven de la presente contratación serán a precios fijos, conforme a las cantidades mínimas y máximas, de acuerdo con lo siguiente:

| PARTIDA | PARTIDA OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÁXIMA A RECOLECTAR | CANTIDAD MÍNIMA A RECOLECTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35801 | “SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI EN DIVERSAS UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023” | KILOGRAMO | 214,063 | 85,626 |

En apego al artículo 47 de la LAASSP y 85 de su Reglamento, el tipo de contrato será abierto, estableciéndose cantidades mínimas como compromiso de compra y cantidades máximas como susceptible de ejecución (dichas cantidades se detallan en la tabla anterior).

## Forma de Adjudicación

LA CONVOCANTE realizará la adjudicación de entre LOS LICITANTES, por partida completa a una sola propuesta o licitante, que haya ofertado las mejores condiciones para el Estado, cuya proposición resulte solvente, siempre y cuando su precio resulte aceptable y conveniente, en los términos del artículo 29 fracción XII, así como el 39, de la LA LEY.

## Abastecimiento simultaneo

No aplica.

## Contenido del contrato

LA CONVOCANTE a través de su área jurídica, elaborará el contrato, conforme al modelo incorporado en el Anexo 3 Modelo de Contrato que se celebrará con el licitante que resulte adjudicado; en caso de discrepancia entre el modelo de Contrato y esta convocatoria, prevalecerá lo estipulado en ésta última, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 45 de LA LEY

# FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.

## Procedimiento con reducción de Plazos

NO APLICA

## De los actos del procedimiento

Los diversos Actos de LA LICITACIÓN serán públicos y se efectuarán en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco ubicada en calle Calpulalpan No. 15, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, porque lo que no se permitirá el acceso a ningún LICITANTES, ni observador que llegue después de los horarios establecidos.

Una vez iniciados los actos no está permitido el uso de teléfonos celulares y radio localizadores audibles en el interior del lugar, sede de los actos.

A los Actos de la presente LICITACIÓN podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Una vez que el o los LICITANTES presenten sus PROPOSICIONES, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes hasta la conclusión del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Se recomienda a los LICITANTES su presencia 30 minutos de anticipación a la hora establecida en todos los actos, durante ese lapso de tiempo el LICITANTE deberá registrarse en las hojas específicas para ello anotará de manera clara nombre, nombre de la empresa, teléfono correo electrónico y presentará el documento denominado MANIFIESTO, debidamente formalizado por el representante legal.

La difusión de toda la documentación derivada de los actos de PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN se realizará a través de CompraNet y surtirá efectos de notificación para los LICITANTES.

La proposición presentada por el LICITANTE no deberá estar condicionada en ninguna de sus partes, por lo que, de presentarse el caso, será causa expresa de desechamiento.

## Calendario de Actividades de la Licitación

ACTOS

| A C T O | PERÍODO O DÍA | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN / BASES | 24 de noviembre del 2022 |  | https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html y en el DOMICILIO de la CONVOCANTE. |
| RECEPCIÓN DE PREGUNTAS | 07 de diciembre del 2022 | Hasta las 13:30 horas | En la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en calle Calpulalpan #15, Colonia Centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44100 (Referencia: Frente a la entrada de Ciudad Creativa Digital). |
| RESGISTRO PARA EL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | 08 de diciembre del 2022 | De 13:00 a 13:29 horas | En la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en calle Calpulalpan #15, Colonia Centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44100 (Referencia: Frente a la entrada de Ciudad Creativa Digital). |
| ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | 08 de diciembre del 2022 | A las 13:30 horas | Acto en la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en calle Calpulalpan #15, Colonia Centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44100 (Referencia: Frente a la entrada de Ciudad Creativa Digital), acta A través de sistema COMPRANET. https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html |
| REGISTRO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES | 16 de diciembre del 2022 | De 14:30 a 14:59 horas | En la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en calle Calpulalpan #15, Colonia Centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44100 (Referencia: Frente a la entrada de Ciudad Creativa Digital). |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. | 16 de diciembre del 2022 | A las 15:00 horas | Acto en la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en calle Calpulalpan #15, Colonia Centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44100 (Referencia: Frente a la entrada de Ciudad Creativa Digital), acta A través de sistema COMPRANET. https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html |
| VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTE | SERÁ OPTATIVA PARA LA CONVOCANTE |  |  |
| FALLO O RESOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN. | LA FECHA Y HORA SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. |  | Acto en la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en calle Calpulalpan #15, Colonia Centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44100 (Referencia: Frente a la entrada de Ciudad Creativa Digital), acta A través de sistema COMPRANET. https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html |

## Requisitos para la presentación de proposición conjunta

En términos de lo establecido en los artículos 34 de LA LEY, 44 y 48, fracción VIII, penúltimo párrafo de su Reglamento, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las que decidan participar en LA LICITACIÓN, sin necesidad de constituir una nueva persona moral, para ello, las personas que integran la proposición conjunta, celebrarán un convenio de participación conjunta en términos de la legislación aplicable; dicho convenio deberá adjuntarse en la proposición, en el cual se establecerán con precisión los siguientes aspectos:

1.	Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en ellas;

2.	Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

3.	La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición en el procedimiento de LA LICITACIÓN, firmando los diversos documentos que la integran;

4.	La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se les exigirá el cumplimiento de sus obligaciones;

5.	La estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento a las obligaciones contraídas en el contrato que se firme, y

6.	En caso de que una proposición conjunta resulte adjudicada en LA LICITACIÓN, previamente a la firma del contrato deberá comunicar por escrito a LA CONVOCANTE si el instrumento jurídico será firmado por todas las personas que intervienen en la misma o sus representantes legales, o bien, si será firmada por el representante común designado, en cuyo caso el convenio respectivo deberá constar en escritura pública. Dicha comunicación podrá realizarse al momento en que se dé a conocer el fallo o a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación.

LA CONVOCANTE no firmará el contrato derivado de la proposición conjunta, que al resultar seleccionada elimine o sustituya alguno de los integrantes de la proposición original presentada.

*Además dicho convenio deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en Materia de Prácticas Monopólicas y Concentraciones.

LA CONVOCANTE no firmará el contrato derivado de la proposición conjunta, que al resultar seleccionada elimine o sustituya alguno de los integrantes de la proposición original presentada

Asimismo, LA CONVOCANTE no formalizará el contrato en los casos de que alguno de los que integran la proposición conjunta no se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como en materia de seguridad social y de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente y en estatus “Sin adeudo o con garantía”, o bien, “Con adeudo, pero con convenio celebrado”, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en lo sucesivo EL INFONAVIT) y se considerará imputable al licitante adjudicado.

La persona que funja como representante común deberá cumplir con todos los requisitos de esta LICITACIÓN. Se aclara que las otras empresas asociadas que firmen el citado convenio, además deberán presentar los requisitos establecidos en los incisos del numeral 4.1 Requisitos legales-administrativos obligatorios que afectan la participación y los incisos del numeral 4.1.2. Requisitos legales-administrativos que no afectan la participación.

Modelo de contrato conjunta ANEXO 4

## Presentación de una sola proposición

De conformidad con lo estipulado en el antepenúltimo párrafo del artículo 26, de LA LEY, los licitantes sólo podrán presentar una proposición.

## Acreditación de existencia legal

El LICITANTE deberá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el documento identificado como FORMATO 2 de LA LICITACIÓN, adjuntando copia de su identificación oficial vigente por ambos lados.

## Modificaciones a la Convocatoria

LA CONVOCANTE  a través de la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES con fundamento en lo señalado en el artículo 33 de LA LEY, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de LICITANTES, podrá modificar aspectos establecidos en LA LICITANTE, a más tardar el séptimo día natural previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en el sistema CompraNet a más tardar el día hábil siguiente en el que se efectúen las cuales sólo podrán versar sobre plazos u otros aspectos enunciados en LA LICITACIÓN sin que dichas modificaciones impliquen la sustitución o variación sustancial de los servicios a adquirir convocados originalmente, adición de otros distintos o en la variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a la convocatoria de LA LICITACIÓN, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

## Junta de Aclaraciones a las Bases de la Convocatoria

La CONVOCANTE celebrará junta de aclaración a la presente CONVOCATORIA de LICITACIÒN, la participación a este acto no resulta obligatoria para los LICITANTES; el Acto será presidido por el Servidor Público designado por LA CONVOCANTE, quien deberá ser asistido por un representante del Área Técnica o usuaria del presente  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, en el mismo acto se resolverán en forma clara y precisa las dudas y planteamientos que formulen los licitantes respecto del contenido de ésta convocatoria, la asistencia de los licitantes será optativa.

El acto de Junta de A32claraciones a la CONVOCATORIA se llevará el día y hora señalado en el numeral 3.3 Calendario de Actividades de la Licitación, en el DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES del ORGANISMO. En su caso de ser necesario el ORGANISMO al concluir la primera junta, podrá señalar la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la presente CONVOCATORIA, deberán presentar un escrito preferentemente en hoja membretada, en el que expresen su interés en participar en la LICITACIÓN, por sí o en representación de un tercero,  debiendo manifestar  en todos los casos los datos generales del LICITANTE y los requisitos indicados en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LEY, como su nombre o razón social, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio, correo electrónico, teléfono, objeto social, datos de las Escrituras Públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios y, en su caso, nombre del apoderado o representante legal y firma,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 bis y 37 bis de LA LEY, 45 tercer y cuarto párrafo, 46 y 48 fracción V de su Reglamento. De preferencia deberán anotar el numeral de la CONVOCATORIA a la LICITACIÓN al que hace referencia su duda o cuestionamiento.  Se adjunta modelo de ANEXO 25 ESCRITO DE INTERÉS y ANEXO 26 SOLICITUD DE ACLARACIONES (como referencia).

En virtud de que el Procedimiento es PRESENCIAL, las solicitudes de aclaración deberán ser presentadas personalmente en el domicilio de la convocante, en días y horas hábiles a más tardar veinticuatro horas de anticipación a la fecha y hora señalada para la celebración de la junta de aclaraciones. La CONVOCANTE recibiera las solicitudes de aclaraciones en días y horas hábiles de conformidad con el calendario de actividades. Para lo anterior la Convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que registre el sello de recepción de la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES de la CONVOCANTE, ubicada en el domicilio identificado en el GLOSARIO de esta convocatoria. La solicitud de aclaración se presentará a la atención del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento de la LEY, a la solicitud de aclaración correspondiente los licitantes acompañarán una versión electrónica en formato Word de esta, que permita a la convocante su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones; cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al licitante en el propio acto.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 del REGLAMENTO de la LAASSP, a la solicitud de aclaración correspondiente los licitantes acompañarán una versión electrónica en formato editable (Word, Excel ETC) de la misma, que permita a la CONVOCANTE su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones; cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al licitante en el propio acto.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la CONVOCATORIA, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona; las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la convocante.

La CONVOCANTE dará respuesta por escrito a las preguntas formuladas por los PARTICIPANTES y hará las precisiones que considere necesarias.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 33 Bis de LA LEY y la fracción VI del artículo 46 de su REGLAMENTO, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo señalado en el primer párrafo de este numeral no serán contestadas por la CONVOCANTE por resultar extemporáneas, sin menoscabo de que se integren al expediente respectivo. En caso de que algún LICITANTE presente por escrito una nueva solicitud de aclaración en la junta correspondiente, la CONVOCANTE las recibirá, pero no les dará respuesta.

Se levantará acta del evento con las preguntas y respuestas y una vez firmada se podrá consultar en la página del sistema CompraNet, en la dirección https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, el mismo día en que se haya realizado el Acto de Junta de Aclaraciones a la CONVOCATORIA.

De conformidad a lo establecido en el artículo 46 fracción I, del REGLAMENTO de LA LEY, la CONVOCANTE en la junta de aclaraciones presencial dará contestación a las solicitudes de aclaración a los LICITANTES presentes.

Para la recepción y contestación de las solicitudes de aclaración, así como de las preguntas a las respuestas dadas por la CONVOCANTE, aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 46 fracción I del REGLAMENTO de LA LEY para las juntas de aclaraciones presenciales, según corresponda.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

En la fecha y hora señalada en numeral 3.3. Calendario de los actos de la Licitación. se celebrará la primera junta de aclaraciones, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas en términos de las disposiciones del artículo 33 Bis de la LEY, mencionando el nombre o razón social del o los licitantes que las presentaron y se dará contestación a las solicitudes de manera individual; si en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación se considera necesario, el servidor público designado por la Convocante para presidir el acto podrá suspender la sesión informando a los licitantes la hora y en su caso, fecha y lugar, en que se continuará con la junta de aclaraciones.

Una vez que se termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria en que se dio respuesta, las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas y el servidor público que presida el acto, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.

Para la recepción y contestación de las solicitudes de aclaración, así como de las preguntas a las respuestas dadas por la Convocante, aplicarán las disposiciones para las juntas de aclaraciones presenciales previstas en el artículo 45 del Reglamento de la LEY. Se dará contestación, en forma clara y precisa a las preguntas que formulen los licitantes respecto del contenido de la convocatoria y sobre las respuestas dadas por la Convocante en la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de la LEY, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas y serán integradas al expediente respectivo, así mismo en el caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración no relacionadas con las respuestas formuladas en la junta correspondiente, las deberá entregar por escrito y la Convocante las recibirá, pero no les dará respuesta; ambos supuestos, de ser el caso de que el servidor público que presida la junta de aclaraciones considere necesario citar a una ulterior junta se tomarán en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

A efecto de respetar los plazos previstos en la LEY y en la convocatoria si derivado de la o las juntas de aclaraciones resulta necesario, el servidor público que presida el acto podrá determinar posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria será publicada en CompraNet; en el diferimiento se considerará la existencia de un plazo de al menos siete días naturales desde el momento en que concluya la junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Las solicitudes de aclaración planteadas por los licitantes, así como las aclaraciones que se deriven de las mismas, como las modificaciones que en su caso emita la Convocante, constarán en el acta que al efecto se formule, mismas que será firmada por los asistentes, si asistiere alguno, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos. De dicha acta se entregará copia a los asistentes, y al finalizar el acto se fijará un ejemplar en el tablero de notificaciones  de la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES de la Convocante en el domicilio indicado en el numeral en el glosario, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma; dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal, en términos de las disposiciones del artículo 37 Bis de la LEY, así mismo, el acta será publicada en el sistema CompraNet al concluir el acto. https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, el mismo día en que se haya realizado el Acto de Junta de Aclaraciones a la CONVOCATORIA. Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

Para la recepción y contestación de las solicitudes de aclaración, así como de las preguntas a las respuestas dadas por la CONVOCANTE, aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 46 del REGLAMENTO para las juntas de aclaraciones presenciales.

Las precisiones hechas por la CONVOCANTE y las aclaraciones que resulten de las respuestas emitidas a las solicitudes formuladas por los interesados formarán parte integrante de las BASES de la CONVOCATORIA deberá ser considerada por los LICITANTES en la elaboración de sus PROPOSICIONES, siendo de la absoluta responsabilidad de los interesados en participar en el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN consultar a través de CompraNet la (s) acta(s) correspondiente(s).

La CONVOCANTE no efectuará aclaraciones con posterioridad a la junta.

Si por caso fortuito o fuerza mayor, no fuera posible realizar la Junta de Aclaraciones en la fecha señalada en esta CONVOCATORIA, la CONVOCANTE comunicará la nueva fecha para su realización por medio del Sistema CompraNet.

## Del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se llevará de conformidad con lo señalado en artículo 35 de LA LEY en el DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, el día y hora señalado en el numeral 3.3. Calendario de los actos de la Licitación.

La PROPOSICIÓN deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante

Una vez que el LICITANTE entregue las proposiciones a quien presida el Acto, éstas no podrán ser retiradas ni dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes hasta la adjudicación de los servicios.

Las propuestas de los LICITANTES adjudicados se considerarán vigentes hasta la recepción de los servicios. a entera satisfacción por el ÁREA REQUIRENTE.

Los Licitantes solo podrán presentar una proposición por licitación pública.

- La PROPOSICIÓN presentada por los LICITANTES fuera de la hora prevista, no serán recibidas.

- A partir de la hora señalada para el inicio del acto NO SE PERMITIRÁ el acceso a ningún LICITANTE, observador o servidor público ajeno al mismo, de conformidad con el artículo 47, párrafo cuarto del REGLAMENTO.

- La PROPOSICIÓN presentada por el LICITANTE no deberá estar condicionada en ninguna de sus partes, por lo que, de presentarse el caso, será causa expresa de desechamiento.

- Si derivado de caso fortuito o fuerza mayor no fuera posible llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposición es en la fecha señalada en esta CONVOCATORIA, el mismo se celebrará el día que indique la CONVOCANTE lo cual se dará a conocer por medio del sistema COMPRANET.

## Desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

Los LICITANTES que concurran al Acto, para acceder al registro deberán entregar con firma autógrafa el MANIFIESTO DE PERSONALIDAD, adjunto a esta CONVOCATORIA, y una copia de su Identificación Oficial Vigente, así como firmar el registro en la fecha y horario establecido en el numeral 3.3. Calendario de los actos de la Licitación. Para dejar constancia de su asistencia, en el cual deberán anotar su nombre completo, número de su Identificación Oficial vigente, Razón Social de la empresa y hora de registro.

A partir de la hora señalada para el inicio del Acto, no se permitirá el acceso a ningún LICITANTE, observador o Servidor Público ajeno al mismo, de conformidad con el artículo 47, cuarto párrafo del REGLAMENTO.

El registro para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones dará inicio 30 minutos antes del evento y hasta la hora señalada de su inicio. Conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley, el procedimiento será el siguiente:

Los LICITANTES entregarán sus propuestas técnica y económica a quien presida el Acto en sobre cerrado, de manera inviolable, debidamente identificado y rotulado; el sobre por fuera deberá contar con los datos de la empresa y número de licitación, así como contener todos los documentos requeridos en la CONVOCATORIA mismos que estarán firmados autógrafamente por el LICITANTE o por el representante legal que tenga facultades para suscribir las propuestas dentro de un procedimiento LICITATORIO, cada uno de los documentos que integren la PROPOSICIÓN y aquellos distintos a esta, deberán estar foliados en cada una de sus hojas que los integren;

Se procederá a la apertura de los sobres en Acto público, haciéndose constar la documentación presentada y realizando el cotejo de la documentación original que en su caso se presente y que no forme parte de la PROPOSICIÓN, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

Durante la recepción de las PROPOSICIONES no se realizará ningún tipo de análisis, no obstante, se hará constar en el acta las omisiones documentales en que incurrieron los LICITANTES, respecto de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA, sin que ello implique la evaluación de sus contenidos.

Las PROPOSICIONES serán rubricadas en la primera y última hoja de cada uno de los anexos y formatos solicitados conjuntamente por uno de los LICITANTES elegido entre ellos y el servidor público designado por quien presida el acto, la falta de firma de algún LICITANTE en el acta, no invalidará su contenido y efectos.

En el acta del evento se hará constar el importe total de las proposiciones recibidas; se señalará la fecha y hora en que se dará a conocer el FALLO del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a lo establecido para este Acto y que podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 35, fracción III de LA LEY; y se difundirá en COMPRANET el mismo día en que se haya realizado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Se fijará un ejemplar del acta en el tablero oficial de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, durante un periodo de 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los LICITANTES, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de esta, asimismo podrá consultarse en el portal de CompraNet, lo anterior sustituirá a la notificación personal, por lo que será responsabilidad de los LICITANTES enterarse de su contenido.

Para dejar constancia de los requisitos solicitados en LA LICITACIÓN, la CONVOCANTE anotará en el anexoRELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR la documentación entregada por el LICITANTE.

No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que solamente entregue la PROPOSICIÓN, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del Acto con el carácter de observador.

## Del acto y los efectos del fallo

El Acto de FALLO se llevará a cabo en la Coordinación de Adquisiciones del ORGANISMO en el Domicilio de esta, en la fecha y hora indicada en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, indicada en el apartado 3.3 Calendario de los actos de la Licitación.

De conformidad con lo señalado en el artículo 37 penúltimo párrafo de LA LEY, cuando se advierta en el Fallo la existencia de algún error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la Convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el Coordinador de Adquisiciones, procederá a su corrección con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN a través de CompraNet, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma

El contrato se adjudicará al licitante cuya proposición, atendiendo a lo que dispone el artículo 36 Bis de LA LEY, resulte ser solvente porque cumple con la totalidad de los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos conforme al criterio de evaluación BINARIO por lo que garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

El Fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita y se notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de LA LEY.

A los licitantes se le enviará al correo electrónico designado para tal efecto en su proposición, un aviso informándoles que el Acta del Fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

## De los efectos del Fallo

Conforme a lo establecido en el artículo 46, primer párrafo de LA LEY, con la notificación del FALLO serán exigibles los derechos y obligaciones que resulten de la adjudicación del contrato para la adquisición del servicio objeto de LA LICITACIÓN, obligando a la CONVOCANTE y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en el lugar, fecha y hora previstos en el propio FALLO, y en defecto de tales previsiones dentro de los quince días naturales siguientes a su notificación.

Contra el FALLO no procederá recurso alguno; sin embargo, el LICITANTE podrá presentar inconformidad en términos de lo establecido en el Título Sexto, Capítulo Primero de LA LEY.

De conformidad con lo señalado en el artículo 37, penúltimo párrafo de LA LEY, cuando se advierta en el FALLO la existencia de algún error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el Titular de la Coordinación de Compras  procederá a su corrección con la intervención del Administrador Central de Dirección de Gestión Administrativa del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los LICITANTES que hubieran participado en el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN a través de COMPRANET, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno del Organismo Público Descentralizado   Servicios de Salud dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Una vez notificado el FALLO a través de CompraNet el licitante adjudicado para efectos de elaboración del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción V del Reglamento de LA LEY, deberá entregar a la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES a más tardar a los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se emita el FALLO, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, sin que se otorgue prórroga alguna para la entrega de la siguiente documentación:

Tratándose de personas morales:

- Copia simple y original para cotejo del acta constitutiva y, en su caso, sus reformas, en la que conste que se constituyó conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, donde consten los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, o cualquier documento protocolizado ante Fedatario Público relativo a la constitución de la persona moral, en el que se haga constar la relación de socios o asociados actuales de la empresa que representa..

- Constancia de Situación Fiscal con Cédula de Identificación Fiscal actualizada.

- Copia simple y original para su cotejo, del poder otorgado ante Fedatario Público a su representante legal, (pudiendo ser un poder especial para efectos de procedimientos de esta naturaleza, o bien para actos de administración y/o dominio), donde consten los datos de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

- Copia simple y legible, por ambos lados, de identificación oficial vigente con fotografía y firma del representante legal, y original para su cotejo (sólo se aceptarán: credencial para votar vigente expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE) o Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte vigente, cédula profesional, en caso de ser de nacionalidad extranjera documento migratorio vigente expedido por autoridad competente.

- Nota: La contratante verificará que la credencial para votar esté vigente, será consultada en la página oficial del Instituto Nacional Electoral https://www.ine.mx/

- Fianza del 10 % monto total de adjudicación con IVA (de ser el caso)

- Tratándose de personas físicas:

- Acta de nacimiento.

- Copia de identificación oficial con fotografía y firma.

- Copia de la cédula de identificación fiscal y CURP en el caso de que no esté incluido en la cédula de identificación fiscal.

- Fianza del 10 % monto total de adjudicación con IVA

Para ambos casos (personas morales y físicas):

- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y en sentido positivo que emita “EL SAT” con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, sujetándose a lo dispuesto en la Regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 publicada el 27 de diciembre del 2021 o la vigente al momento de suscribir el contrato, la cual debe ser emitida en el periodo comprendido entre el fallo y la formalización del contrato. Se adjunta como Anexo VI “Reglas del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación”, un archivo con el contenido de dicha disposición.

- Con relación al artículo 39 fracción VI inciso j), del Reglamento de “LA LEY”, el proveedor adjudicado deberá presentar la opinión de cumplimiento vigente y en sentido positivo de obligaciones fiscales en materia de seguridad social que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su solicitud, en términos del “ACUERDO ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”.

- Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigente emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en lo sucesivo “EL INFONAVIT” en términos del “Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017.

## Transparencia

En atención al principio de publicidad que revisten a las Contrataciones  Públicas, así como a los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al artículo 71 de la LEY, en concordancia con los artículos 122 y 123 de su Reglamento, se notifica a las empresas participantes que no se considerará reservada o confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, como es el caso de los procesos de contratación, en donde existen manejo de recursos públicos y la información se genera mediante la página electrónica denominada CompraNet, dependiente de la Secretaría de Hacienda, por lo que no se requiere el consentimiento del titular de la información clasificada como confidencial para permitir el acceso a la misma a quienes acrediten tener interés jurídico en un procedimiento de inconformidad y que dicha información sea ofrecida como medio de prueba, sin que ello implique la divulgación de la misma.

En ese tenor, conforme a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas (Diario Oficial de la Federación 15 de abril de 2017), para efecto de las publicaciones en versión pública, se testará la información clasificada como confidencial.

En ese tenor, con fundamento en el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información de “LA LICITACIÓN”, así como la versión pública de los requisitos y de la propuesta técnica y económica que presenten los LICITANTES, será de carácter público una vez emitido el FALLO y publicado en CompraNet, conforme a los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

# REQUISITOS A CUMPLIR

(Artículo 39, fracciones IV, V y VI del Reglamento de LA LEY)

## Requisitos que deberán cumplir los LICITANTES y forma en la que afecta la solvencia de sus PROPOSICIONES

Presentar sus proposiciones personalmente en un SOBRE CERRADO conteniendo la PROPOSICIÓN, la documentación distinta a la proposición podrá ser presentada a elección del licitante dentro o fuera del sobre, lo anterior en la forma y términos señalados en la presente convocatoria; así mismo además de entregar su proposición impresa podrá presentarla digitalizada en un CD para agilizar el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Además de los requisitos señalados con anterioridad en el cuerpo de la presente LICITACIÓN y conforme a lo establecido en el artículo 29 de LA LEY y 39 fracción VI, de su Reglamento, los LICITANTES deberán cumplir los requisitos de carácter obligatorio que adelante se enlistan, para lo cual, en cada numeral  se agregan diversos cuadros por separado en los que  se establecen los requisitos de carácter legal-administrativo, así como técnicos y económicos, puntualizando la forma en que el incumplimiento de cada uno de ellos afectará la solvencia de las proposiciones.

No se constituyen como requisitos obligatorios las condiciones establecidas en la presente LICITACIÓN que tengan como propósito facilitar la presentación de las PROPOSICIONES y agilizar la conducción de los actos de LA LICITACIÓN.

A fin de facilitar a los LICITANTES el cumplimiento de dichos requisitos, se adjuntan diversos formatos útiles para la presentación de cada uno de ellos, en el entendido de que su contenido se sugiere en forma enunciativa más no limitativa y su uso es potestativo para los LICITANTES.

Sin menoscabo de que los LICITANTES pueden presentar los anexos en formato libre, deberán contener las manifestaciones en ellos consignadas, de lo contrario se tomarán como no aceptados los términos, lo que será causa expresa de desechamiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del REGLAMENTO de la LEY presentar la propuesta sin haber foliado cada uno de los documentos que la integran, será causa de su desechamiento. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad no se desechará la proposición. Tampoco se desechará en el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con la información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma.

El ORGANISMO se reserva el derecho de verificar la información proporcionada en cualquier momento.

Los LICITANTES deberán manifestar que la vigencia de su PROPOSICIÓN será hasta la conclusión de LA LICITACIÓN y en el supuesto de resultar adjudicado esta será vigente hasta la conclusión de la contratación.

La PROPOSICIÓN presentada por el LICITANTE no deberá estar condicionada en ninguna de sus partes, por lo que, de presentarse el caso, será causa expresa de desechamiento.

## Requisitos legales-administrativos obligatorios que afectan la solvencia de la participación

En la siguiente tabla se establece los requisitos legales - administrativos obligatorios que deberán cumplir quienes participen en este procedimiento de contratación, puntualizando la forma en que su incumplimiento afectaría la solvencia de la proposición.

Por tratarse de requisitos establecidos en LA LEY y su Reglamento, su incumplimiento motivará que las proposiciones recibidas no sean susceptibles de evaluación, ya que se configuran en Requisitos Legales y Obligatorios de participación.

| 4.1.1. REQUISITOS LEGALES-ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN. | FORMA EN QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO AFECTA LA PARTICIPACIÓN |
| --- | --- |
| - ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA. El LICITANTE presentará escrito el cual deberá estar firmado directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación, bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, señalando y adjuntando en el mismo documento los siguientes: 1. Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes, (en caso de ser de nacionalidad extranjera el documento homólogo a este), Nombre y domicilio. 2. Del representante legal del LICITANTE: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas El escrito deberá de contener firma autógrafa del Representante Legal El LICITANTE, en el caso de PERSONAS MORALES deberá adjuntar: 1. Copia simple de la Escritura pública del Acta Constitutiva y en su caso, de las actas donde conste la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad. 2.Poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. 3. Constancia de Situación Fiscal con fecha de cuando menos 15 dias anteriores al acto de presentación y apertura de proposiciones 4. Comprobante de domicilio del LICITANTE (luz, telefonía fija o predial, estado de cuenta a nombre de la persona fisica o moral) con fecha de emisión no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de presentación y apertura de propuestas. 5. Identificación oficial vigente del representante legal (solo se aceptará: Credencial para votar, Pasaporte, Cédula Profesional, en caso de ser de nacionalidad extranjera los Formularios FM2 ó FM3). Los documentos referidos en los anteriores numerales 1 y 2 deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda. Tratándose de PERSONAS FÍSICAS, deberá presentar: 1. Acta de nacimiento, misma que se quedará en el expediente. 2. Constancia de Registro Federal de Contribuyentes. 3. Comprobante de domicilio del LICITANTE (luz, telefonía fija o predial, estado de cuenta bancario) con fecha de emisión no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de presentación y apertura de propuestas. 4. Identificación oficial vigente (solo se aceptará: Credencial para votar, Pasaporte, Cédula Profesional, en caso de ser de nacionalidad extranjera los Formularios FM2 ó FM3). Para su presentación podrá usar como carátula el Formato 2 y 2 bis | Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este documento será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracciones VI y VII de LA LEY y 48, fracciones V y X de su Reglamento, creando una situación de incertidumbre respecto de la capacidad del representante legal para comprometerse en nombre del licitante, así como de la veracidad y confiabilidad de la documentación que integra la propuesta |
| b) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE, Escrito bajo protesta de decir verdad, la cual deberá estar suscrito por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación, en los terminos del FORMATO 3 (PERSONA FISICA O MORAL SEGÚN CORRESPONDA) | Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en la declaración, así como su omisión parcial o total será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracción IX, LA LEY y 48, fracción VIII, inciso b) de su Reglamento. |
| c) El licitante presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el que suscribe y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que representa, no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de LA LEY, el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación. FORMATO 4 | Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total será motivo de desechamiento, ya que constituyen el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracción VIII, 50 y 60 de “LA LEY” y 48, fracción VIII, inciso a) de su Reglamento. |
| d) El licitante presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que, en su representada, no hay accionistas y/o asociados, quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades con las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y que, ninguno de los socios desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso que, a pesar de desempeñarla, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés conforme a lo establecido en los artículos 49 fracciones IX y X, 59 y del 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación. FORMATO 5 | Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en la declaración, así como su omisión parcial o total constituye el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracción VIII de LA LEY, 39 fracción VI inciso e) y 88 fracción I de su Reglamento, creando una situación de incertidumbre respecto a si el licitante se encuentra o no en algunos de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de LA LEY o si su representada se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas derivadas de resoluciones emitidas por la Secretaria de la Función Pública, o bajo incumplimiento del artículo 49 fracción IX, 59 y 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que será motivo de desechamiento. |
| e) El licitante deberá presentar ante la convocante la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y en sentido positivo que emita EL SAT con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, sujetándose a lo dispuesto en la Regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el “DOF” el 27 de diciembre de 2021 o la vigente al momento de suscribir el contrato. | Este requisito tiene la finalidad de corroborar que los licitantes se encuentren al corriente de sus obligaciones desde el momento de presentar sus proposiciones, la omisión en su presentación será motivo de desechamiento. |
| f) El licitante deberá exhibir la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social como lo señala: El Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR; dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, mismo que fue publicado en el DOF el 22 de septiembre de 2022; y en caso de resultar adjudicado, previo a la formalización del contrato correspondiente, me comprometo a entregar, vigente y en sentido positivo, la opinión de cumplimiento con la que acredito estar al corriente en mis obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Para efectos de la vigencia de la opinión, deberá estar comprendida entre la fecha de celebración de la Junta de Aclaraciones a la fecha de celebración de la Apertura de Proposiciones, siendo importante considerar lo señalado en el acuerdo modificatorio número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 22 de septiembre del 2022 | Este requisito tiene la finalidad de corroborar que los licitantes se encuentren al corriente de sus obligaciones desde el momento de presentar sus proposiciones, la omisión en su presentación será motivo de desechamiento. El licitante adjudicado, previo a la firma del contrato deberá entregar dicho documento actualizado con el que acredita estar al corriente en sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social. |
| g) El licitante deberá presentar ante la convocante la Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente, en términos del “Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, vigente y con estatus que permita corroborar no tiene adeudos ante dicho instituto. | Este requisito tiene la finalidad de corroborar que los licitantes se encuentren al corriente de sus obligaciones desde el momento de presentar sus proposiciones, la omisión en su presentación será motivo de desechamiento. El licitante adjudicado, previo a la firma del contrato, deberá entregar dicho documento con el que acredita estar al corriente en sus obligaciones. |
| h) INTERPOSITA PERSONA Escrito firmado por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de la propuesta, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 6 | Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en la declaración, así como su omisión parcial o total será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracciones IX de LA LEY y 39 fracción VI inciso f) de su Reglamento, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del representante legal del licitante de abstenerse de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de la propuesta, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes y será motivo de desechamiento. |
| i) MANIFESTACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LA CAPACIDAD TÉCNICA Escrito en el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación, en la que manifieste que su objeto social, actividades comerciales y profesionales están relacionadas con la adquisición objeto de esta licitación, que cuenta con la capacidad técnica, administrativa y legal, para la adquisición en la forma y tiempos solicitados en esta LICITACIÓN” De igual manera mi representada se compromete a que, en caso de resultar adjudicada, entregará los servicios., asegurando la eficiencia energética, el uso responsable del agua y la optimización sustentable de los recursos, así como, la protección al medio ambiente. Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 7 | La omisión parcial o total en la presentación de este documento será motivo de desechamiento ya que constituye el incumplimiento a lo establecido en el artículo 29, fracciones V y XV de LA LEY. |
| - ESCRITO DE NACIONALIDAD Escrito firmado por el licitante o representante legal en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que él o su representada, es de nacionalidad mexicana, según corresponda. | Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total será motivo de desechamiento, ya que constituyen el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 y 39, fracción VI inciso b) del REGLAMENTO de LA LEY. |

### Requisitos Legales – administrativos que no Afectan la Solvencia de la Proposición.

En la siguiente tabla, se establecen Requisitos Legales – administrativos que no serán obligatorios a cumplir para quienes participen en este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, su incumplimiento no motivará a que las proposiciones recibidas no sean susceptibles de evaluación

| 4.1.2 REQUISITOS LEGALES -ADMINISTRATIVOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN | Forma en que el incumplimiento del requisito afecta la participación |
| --- | --- |
| a) ESTRATIFICACIÒN En el caso de que el licitante tenga el carácter de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en adelante “MIPYMES”, deberá presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien entregar escrito firmado por su representante legal bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que cuenta con ese carácter. Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 9. | La presentación u omisión del documento solicitado, no afecta la solvencia de la proposición, toda vez que no es un requisito de presentación obligatoria, No obstante, el error en su contenido le impedirá disfrutar a empresas MIPYMES de los beneficios que otorga el artículo 36 Bis de LA LEY y 34 de su Reglamento. |
| b) TRANSPARENCIA E INFORMACIÒN CONFIDENCIAL El licitante presentará escrito en el que en términos de lo establecido en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifieste cuáles son los documentos de su proposición, que contienen información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables, explicando los motivos de clasificación, el cual deberá estar suscrito directamente por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Para su presentación podrá usar como carátula el Formato 10 | No afecta la solvencia de la proposición, toda vez que no es un requisito de presentación obligatoria. El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito tendrá como consecuencia que la información del licitante no se clasifique como confidencial o reservada lo anterior con fundamento en el artículo 70 fracción XXVIII, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el fallo y publicado en COMPRANET, conforme a los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). |
| c) CARTA DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Escrito firmado por el licitante o representante legal en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que él y personal de su representada, recibieron la convocatoria relativa a esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL y que habiendo tomado nota de los datos y requerimientos a los que se ajustará la misma, acepta íntegramente los requisitos contenidos en el citado documento. Asimismo, manifieste que conoce las disposiciones legales que rigen las adquisiciones y la contratación del servicio ejecutado con recursos federales y de conformidad con lo señalado en las bases y el contenido de los formatos y anexos. Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 11 | No afecta la solvencia de la proposición, toda vez que no es un requisito de presentación obligatoria. Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el manifiesto, así como su omisión parcial o total en la presentación de este documento no será motivo de desechamiento. |
| d) Acuse del manifiesto en el que el licitante podrá afirmar o negar los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas, que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos a que se refieren en los numerales 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones: - Integrantes del consejo de administración o administradores; - Director general, gerente general, o equivalentes; - Representantes legales, y - Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral. Párrafo reformado por Acuerdo DOF 28/02/2017 Mismo que será tramitado en la página de internet https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx NO SE PROPORCIONA FORMATO MODELO. EL LICITANTE PODRÁ IMPRIMIRLO DESDE EL SISTEMA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | No afecta la solvencia de la proposición, toda vez que no es un requisito de presentación obligatoria. Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el manifiesto, así como su omisión parcial o total en la presentación de este documento no será motivo de desechamiento. |
| e) El licitante presentará escrito firmado directamente por su representante legal o apoderado general para actos de administración o de dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación, en el que manifieste que: Para dar cumplimiento a la normatividad en materia de combate a los actos de Corrupción, y que tiene pleno conocimiento de los alcances de dichas normas, comprometiéndose a practicar, instrumentar, promover, ejercer y aplicar una política de TOLERANCIA CERO, a cualesquiera de las conductas que impliquen o conlleven la comisión, omisión o tolerancia por sí o por interpósita persona que se señalan a continuación de manera enunciativa más no limitativa: - Cohecho - Peculado - Desvío de Recursos - Utilización indebida de Información. - Soborno - Participación Ilícita en Procedimientos Administrativos - Tráfico de Influencias - Presentación de Documentación o Información falsa. - Colusión - Contratación indebida de ex servidores públicos Asimismo, que el licitante conoce el alcance de las conductas establecidas en los artículos 70, 71 y 72, así como de las sanciones de dichas conductas, mismas que se encuentran reguladas conforme a lo dispuesto en los artículos 81 y 82, todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 60, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. FORMATO 12 | No afecta la solvencia de la proposición, toda vez que no es un requisito de presentación obligatoria. Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el manifiesto, así como su omisión parcial o total en la presentación de este documento no será motivo de desechamiento |

Se establecen los requisitos técnicos que los licitantes observaran para la evaluación binaria la inobservancia de los mismos será motivo suficiente para desechas su propuesta.

## Requisitos Técnicos Obligatorios para la Evaluación Binaria que Afectan la Participación.

Se establecen los requisitos técnicos que los licitantes observaran para la evaluación binaria la inobservancia de los mismos será motivo suficiente para desechas su propuesta.

| 4.2. REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN. | FORMA EN QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO AFECTA LA PARTICIPACIÓN |
| --- | --- |
| - PROPUESTA TÉCNICA. Los LICITANTES deberán elaborar su Propuesta Técnica de conformidad con la partida del requerimiento solicitada establecida en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1 Carta De Requerimientos Técnicos, incluyendo: - Descripción detallada de los servicios con las características o especificaciones técnicas de los mismos, sin abreviaturas de los solicitado por la convocante, identificará la marca de los servicios. ofertados. - Debiendo realizar la transcripción textual y detallada del Anexo Técnico, con la descripción del bien solicitado, datos y características de este. - Deberá encontrarse debidamente foliada - Asentará que la vigencia de la propuesta técnica será hasta la conclusión de la contratación. Formato 15 | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos. |
| - ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU CASO DE LAS NORMAS DEL PAIS DE ORIGEN El LICITANTE deberá de presentar un escrito en el que manifieste que los servicios que oferta y entregará, en caso de resultar adjudicado, se realizará en las condiciones de calidad solicitadas, los cuales deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos (identificar normas) . Se agrega modelo mediante FORMATO 13 | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos. |
| - Manifiesto de calidad Manifiesto bajo protesta de decir verdad del PARTICIPANTE, en la cual garantiza la calidad de los servicios solicitados por el ORGANISMO. Se agrega modelo mediante FORMATO 17 | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos. |
| - MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Manifiesto del PARTICIPANTE para que en caso de resultar adjudicado en este proceso de contratación en coordinación con la empresa que representa, asuma la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la contratación de los servicios motivo de la presente LICITACÓN. Se agrega modelo mediante FORMATO 18 | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos. |
| - Presentar carta compromiso en la que manifieste que cuenta con la infraestructura, equipos, personal especializado y plantilla vehicular suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de esta LICITACIÓN. Se agrega modelo mediante FORMATO 19 | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos. |
| - Los PARTICIPANTES deberán entregar escrito de confidencialidad en papel membretado citando el nombre y firma del representante legal dirigido al ORGANISMO, en el cual se compromete a no divulgar por medio de publicaciones, informes o por cualquier otra forma escrita, oral o electrónica, la información y documentación que obtenga o a la que tenga acceso en virtud de los servicios objeto de este procedimiento, sin que medie autorización expresa y por escrito del ORGANISMO, toda vez que dicha información le pertenecen en forma exclusiva al ORGANISMO Se agrega modelo mediante FORMATO 20 | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos. |
| - Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa que represento cuenta con almacén temporal en el estado de Jalisco por la cuestión de trazabilidad. Se agrega modelo mediante FORMATO 21 | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos. |
| - copia simple del permiso de SEMARNAT y SCT de la Autorización para el Transporte de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos Y Residuos Peligrosos Creti a nombre del licitante. | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos. |
| - Copia simple de las facturas de al menos 5 unidades que cuenten con permisos de SEMARNAT y SCT de la Autorización para el Transporte de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos Y Residuos Peligrosos Creti a nombre del licitante. | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos. |
| - copia simple del permiso de SEMARNAT para el Acopio de los residuos a nombre del licitante. | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos. |
| - copia simple del permiso de SEMARNAT de la Autorización para el Tratamiento de los residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos Y Residuos Peligrosos Creti a nombre del licitante. | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos. |
| l) copia simple del documento que acredite que el licitante estará en posibilidad de generar la correcta disposición final de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos Y Residuos Peligrosos Creti. | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos. |
| - Curriculum empresarial en el cual se evidencie la experiencia en el ramo. | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos. |

## Requisitos Económicos.

A continuación, se establecen los requisitos de carácter económico, que deberán cumplir quienes participen en este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, en donde se puntualiza la forma en que el incumplimiento de alguno de los requisitos afectaría la solvencia de la proposición.

Cuando se presenten errores de cálculo en las propuestas económicas presentadas, la convocante aplicará las correcciones con base en los criterios previstos por el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

| ## REQUISITOS ECONÓMICOS. | FORMA EN QUE AFECTARÍA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| - PROPUESTA ECONOMICA. El licitante adjuntará el Formato 16 Propuesta económica, por la partida solicitada en el cual consignará la siguiente información: El nombre de la empresa; 2. Datos de a quién dirige la oferta; 3. Número de procedimiento; 4. Nombre del procedimiento de contratación; 5. Descripción de los servicios solicitados. 6. Asentará el precio unitario de los progresivos de la partida única en moneda nacional. 7. Multiplicará el precio unitario por la cantidad del mínima y máxima del servicio a efecto de obtener el importe mínimo y máximo 8. Calculará el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al 16%. 9. Sumará el Impuesto al Valor Agregado el monto subtotal para obtener el monto total mínimo y máximo total Adicionalmente, realizará las siguientes manifestaciones: 1. Anotará con letra los montos subtotales de su propuesta sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. 2. Aceptará que los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del procedimiento de contratación y del contrato; 3. Anotará el nombre del representante legal; 4. Indicará la fecha de la presentación de la Propuesta Económica; y 5. Consignará la firma del Representante Legal. En caso de que la descripción de alguno de los servicios no coincida con las características establecidas en el Anexo Técnico será desecha la propuesta para la partida ofertada. A fin de facilitar a los licitantes el cumplimiento del presente requisito, se adjunta FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA No. 16, en el entendido de que su contenido se sugiere en forma enunciativa más no limitativa y su uso es potestativo en cuanto a la forma de presentación y contenido para los licitantes, y por tanto será de su más estricta responsabilidad la elaboración, integración, presentación y entrega. | Forma en que afectaría la solvencia de la proposición, el incumplimiento del requisito El error en su contenido, así como la omisión en la presentación total o parcial del formato 16 Propuesta Económica, constituye el incumplimiento del requisito establecido en 4.3. Requisitos Económicos, sin el cual no es posible evaluar al licitante, y por consiguiente será motivo de desechamiento. En caso de que los servicios descritos en la propuesta económica no coincidan en su descripción, cantidad y unidad de medida con los señalados en la propuesta técnica, será desechada la proposición del licitante en su conjunto. |

# CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

Será motivo de DESECHAMIENTO de las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES:

- El error, siempre y cuando no se adecúe a la hipótesis prevista en el artículo 55 del Reglamento de LA LEY, así como la omisión parcial o total en la presentación y entrega de su proposición de cualquiera de los requisitos e información de carácter obligatorio, establecidos en esta convocatoria y en los acuerdos y/o modificaciones realizadas en la o las juntas de aclaraciones.

- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos Legales -Administrativos y obligatorios que afectan la participación, los requisitos técnicos y/o económicos como requisitos de participación.

- El error, así como la omisión parcial o total en la presentación y entrega de su proposición de cualquiera de los requisitos e información de carácter obligatorio, establecidos en esta LICITACIÓN.

- Cuando el licitante presente cualquiera de los documentos legales-administrativos, técnicos y económicos fuera de los términos establecidos en esta convocatoria

- Se desechará la propuesta que no presente el documento que incluya al menos la información contenida en el ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

- Se desechará la propuesta cuyo documento de PROPUESTA TÉCNICA describa bienes y/o servicio con características distintas a las requeridas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos.

- Presentar la propuesta sin haber foliado cada uno de los documentos que la integran, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de LA LEY. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad no se desechará la proposición. Tampoco se desechará en el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con la información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma.

- Cuando la Propuesta Económica no coincida con los términos establecidos por el LICITANTE en la propuesta técnica.

- Condicionar la proposición o establecer condiciones adicionales a las establecidas en la presente convocatoria.

- Cuando alguno de los documentos de los requisitos Legales -Administrativos y obligatorios que afectan la participación y requisitos técnicos y/o económicos para evaluación binaria, no sean legibles o presenten tachaduras.

- Que los LICITANTES presenten más de una proposición.

- Que las proposiciones no se encuentren firmadas autógrafamente por el LICITANTE, su apoderado o representante legal.

- La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios objeto de esta licitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando las propuestas o proposiciones estén condicionada para el ORGANISMO o el LICITANTE establezca condiciones adicionales a las establecidas en la presente LICITACIÓN.

- Cuando el LICITANTE presente cualquiera de los documentos legales, técnicos y económicos fuera de los términos establecidos en esta LICITACIÓN.

- Cuando el objeto social del LICITANTE no corresponda con el objeto de la contratación en la presente LICITACIÓN.

- De acuerdo al Artículo 134 Constitucional, 36 Bis párrafo primero y 38 párrafo primero de LA LEY y 29 fracción III del Reglamento de LA LEY, en caso de que la proposición económica no resulte solvente por exceder los precios vigentes en el mercado, será causa de desechamiento al no ofrecer las mejores condiciones para el Estado.

- Que la proposición económica supere el presupuesto autorizado en términos del artículo 25 de LA LEY.

- Cuando alguno de los documentos de las proposiciones técnicas y económicas se presente con tachaduras, enmendaduras y/o ilegibles. Para estos casos, se incluirán las observaciones que correspondan al elaborar el acta de recepción y apertura de proposiciones respectiva o en el acta de fallo.

- De acuerdo a los Artículos 2 fracción XI y XII, 36 Bis fracción II, 37 fracción III, 38 párrafo primero de la LEY y 51 tercer párrafo del Reglamento, en caso de que la proposición económica resultara no aceptable o no conveniente del precio estimado de contratación obtenido de la investigación de mercado o que dicha propuesta económica supere el presupuesto autorizado en términos del artículo 25 de la LEY.

- Cuando se constate que la información que proporciona el LICITANTE es falsa, en estos casos además de resultar su proposición desechada, se hará del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, conforme al artículo 60 de la LEY.

- Encontrarse en cualquiera de los casos previstos por los Artículos 50 y 60 de la LEY.

- Encontrarse en estado de incumplimiento de algún pedido o contrato, o se acredite mala calidad como proveedor con el Gobierno de Jalisco o con la Federación.

- Cuando presente más de una proposición, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta.

- Por el incumplimiento de los requisitos legales-administrativos obligatorios que afectan la participación mencionados en el numeral 4.1.1. de la presente convocatoria.

- Por el incumplimiento de los requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación mencionados en el numeral 4.1.3. de la presente convocatoria.

- Las demás causas establecidas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento o cualquier otra disposición aplicable en la materia.

- Cuando la propuesta conjunta presentada carezca o falte alguno de los requisitos o documentos solicitados en el numeral 4.1.1 REQUISITOS LEGALES-ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN, los documentos del inciso f) del numeral 4.2. REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN.

- Por el incumplimiento de los requisitos legales-administrativos obligatorios que afectan la participación mencionados en el numeral 4.1.1. de LA LICITACIÓN.

- Por el incumplimiento de los REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN mencionados en el numeral 4.2. de LA LICITACIÓN.

- Por el incumplimiento de los requisitos económicos mencionados en el numeral 4.3 de LA LICITACIÓN.

- Cuando las proposiciones conjuntas no presenten convenio firmado en contravención a lo establecido en los artículos 34, tercer párrafo, de LA LEY y 44, fracción II de su Reglamento.

- Las demás causas establecidas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento o cualquier otra disposición aplicable en la materia

# CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICAR EL CONTRATO.

Una vez recibida la PROPOSICIÓN, en términos de lo establecido en el artículo 36 de LA LEY y 51 de su REGLAMENTO, LA CONVOCANTE  a través de la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, realizará la evaluación de los requisitos legales-administrativos obligatorios que afectan la solvencia de  la PROPOSICIÓN., verificando que cumplan con lo solicitado en la presente LICITACIÓN, o en su caso señalará los incumplimientos, motivando y fundando dicha evaluación, en el entendido de que las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el documento, así como la omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos de carácter legal obligatorio de participación, será motivo de desechamiento de la PROPOSICIÓN.

Para determinar la solvencia de las proposiciones, se establece la utilización del criterio de evaluación binario (cumple o no cumple), respecto a la totalidad de los requisitos solicitados en esta convocatoria.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar y agilizar la conducción de los actos de PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por sí mismo o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las PROPOSICIONES, no será objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas; la inobservancia por parte de los LICITANTES respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus PROPOSICIONES.

No obstante, se recomienda hacerlo en el orden sugerido, para efectos de facilitar la evaluación, sin menoscabo que, de no hacerlo, no será causa de desechamiento

La CONVOCANTE podrá solicitar aclaraciones relacionadas con las PROPUESTAS a cualquier PARTICIPANTE, por el medio que disponga. Siempre que dichas aclaraciones no modifiquen aspectos de la propuesta técnica ni económica.

Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la apertura de las PROPUESTAS y hasta el momento de la notificación de la adjudicación, los LICITANTES no se pondrán en contacto con la CONVOCANTE, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su PROPUESTA. Cualquier intento por parte de un LICITANTE de ejercer influencia sobre la CONVOCANTE para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se deseche su PROPOSICIÓN.

En el caso de que una PROPOSICIÓN no cumpla con los requisitos legales obligatorios de participación, será desechada y no será sujeta de evaluación técnica.

Así mismo LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES analizará la documentación solicitada en el numeral 4.1.2 REQUISITOS LEGALES -ADMINISTRATIVOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, sin embargo, el error, así como la omisión parcial o total no será causa de desechamiento.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en el numeral 4.2. REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN de la presente LICITACIÓN, el Área Técnica, evaluará mediante el criterio de evaluación binario (cumple o no cumple) para determinar la solvencia de las proposiciones técnicas, verificando que cumplan con lo solicitado en la presente LICITACIÓN, o en su caso señalará los incumplimientos, motivando y fundando dicha evaluación.

La CONVOCANTE evaluará en primer término las propuestas técnicas y posteriormente las propuestas económicas, en el entendido de que la CONVOCANTE sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas, de aquellas PROPOSICIONES cuya propuesta técnica resulte solvente por haber cumplido con la totalidad de lo requerido dentro del numeral 4.2. REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN  de la presente LICITACIÓN.

Para el caso de la propuesta económica, ésta será susceptible de evaluación siempre y cuando no se encuentre condicionada, no tenga errores que no sean posibles de corregirse en los términos que establece el artículo 55 del Reglamento de LA LEY, cumpla con los requisitos establecidos y resulte coincidente con lo ofertado en la propuesta técnica.

En caso de empate entre dos o más PROPOSICIONES, se procederá conforme a lo dispuesto por el segundo y tercer párrafos del artículo 36 Bis de LA LEY.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar el envío de las PROPOSICIONES a través de CompraNet y agilizar la conducción de los actos de LA LICITACIÓN, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por sí mismo o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las PROPOSICIONES, no será objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas; la inobservancia por parte de los LICITANTES respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus PROPOSICIONES.

En ningún caso la CONVOCANTE o los LICITANTES podrán suplir o corregir las deficiencias de la PROPOSICIÓN presentada.

## Criterios de evaluación de la propuesta técnica.

Las PROPOSICIONES que cumplan con todos los requisitos legales de participación establecidos en el numeral 4.1. de LA LICITACIÓN, serán objeto de evaluación Técnica a través del criterio binario.

El incumplimiento de los requisitos solicitados en la presente LICITACIÓN y en las especificaciones técnicas del Anexo 1. Carta De Requerimientos Técnicos, será motivo para que la propuesta sea desechada

Una vez verificado el cumplimiento del requisito establecidos en el numeral 4.1. Requisitos Legales - administrativos Obligatorios que afectan la participación de esta LICITACIÓN, El ORGANISMO a través del personal o servidor público que designen el ÁREA REQUIRENTE , en su carácter de área técnica evaluara mediante el criterio binario, las propuestas técnicas que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos, verificando que cumplan con lo solicitado en la presente LICITACIÓN,  el Anexo 1 Carta De Requerimientos Técnicos o en su caso señalará los incumplimientos, motivando y fundando dicha evaluación.

En ningún caso la CONVOCANTE o los LICITANTES podrán suplir o corregir las deficiencias de la PROPUESTA presentada.

En los casos en que las PROPUESTAS por sí o como resultado de tachaduras o enmendaduras, presenten información que cause confusión o cree una situación de incertidumbre o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta, serán consideradas insolventes y serán desechadas.

El Área Técnica, realizará el cotejo de la propuesta Económica con la propuesta técnica a fin de verificar que la propuesta económica sea congruente con lo señalado en la propuesta técnica presentada; es decir; que el contenido de la partida cotizada en la propuesta económica coincida con las características establecidas en el Anexo Técnico; en caso de existir discrepancia entre ambos documentos, la propuesta será considerada insolvente y será desechada.

## Criterios de evaluación de la propuesta económica.

La Coordinación de Compras, efectuará el análisis, revisión y cotejo de la propuesta económica, presentada por cada uno de los LICITANTES y efectuará la evaluación cuantitativa y cualitativa de estas, de conformidad con los términos y condiciones de la presente LICITACIÓN.

Los criterios para evaluar la solvencia de las PROPOSICIONES, guardarán relación con los requisitos y especificaciones señalados en la presente LICITACIÓN, de tal forma que, al haberse establecido el criterio de evaluación binario, durante la evaluación de la propuesta económica, se efectuará el cálculo para determinar que un precio no es aceptable o el precio se encuentra por abajo del precio conveniente, conforme a lo establecido en los artículos 2 fracción XI y XII de LA LEY y 51 de su REGLAMENTO.

En caso de empate entre dos o más PROPOSICIONES, se procederá conforme a lo dispuesto por el segundo y tercer párrafos del artículo 36 Bis de LA LEY.

El valor de la propuesta económica se determinará como sigue:

  - El participante establecerá el precio unitario sin I.V.A., para los servicios ofertados.

  - Posteriormente multiplicará las cantidades máximas y mínimas por el precio unitario , se obtendrá un monto subtotal  máximo y mínimo de los renglones en los que participe.

  - Al monto subtotal se le calculará el monto correspondiente al I.V.A.

  - Se sumará el monto subtotal, así como el monto correspondiente al I.V.A., con la finalidad de obtener el monto total ofertado.

Una vez efectuado el ejercicio, se sumarán los importes de los precios unitarios de la partida, obteniéndose un total por licitante a fin de determinar cuál será la propuesta económica más baja por los servicios de la partida ofertada.

De conformidad con el artículo 55 del REGLAMENTO de LA LEY, cuando la CONVOCANTE, detecte un error de cálculo en la propuesta económica del LICITANTE, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera.

Tomando como fundamento el artículo 36, segundo párrafo de “LA LEY”, la proposición solvente más conveniente para EL ORGANISMO será aquella que oferte el precio más bajo de la suma de los precios unitarios de los servicios.

En los casos en que las propuestas por sí o como resultado de tachaduras o enmendaduras, presenten información que cause confusión o cree una situación de incertidumbre o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta, serán consideradas insolventes y serán desechadas

## Criterios de desempate

En el caso que se obtuviera un empate entre dos o más licitantes en la partida de la LA LICITACIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 Bis de LA LEY, se dará preferencia a las personas que integran el sector de micro, pequeñas y medianas empresa nacionales.

De subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte adjudicado del sorteo por insaculación que realice la convocante, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante adjudicado y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

Cuando la convocante requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, se invitará al OIC de del ORGANISMO para que en su presencia se lleve a cabo dicho sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los licitantes invalide el acto.

## Adjudicación del Contrato.

Con base en los artículos 29, fracciones XII y XIII, 36 y 36 Bis de LA LEY, así como, 51 y 54 de su Reglamento, en esta LICITACIÓN se adjudicará la partida al licitante, cuya propuesta técnica cumpla con los requisitos solicitados, hubiese ofrecido la propuesta económica más baja para los servicios de la partida (suma) y que los precios de su propuesta económica de cada uno de los servicios sea aceptable y conveniente, formalizándose un contrato.

## Formalización del Contrato.

El Contrato, se formalizarán en la fecha y hora que se indique en el acto de FALLO de La LICITACIÓN, en la Dirección Jurídica, sita en el DOMICILIO.

Para la formalización del Contrato, se deberá recabar en primer término, la firma del Servidor Público del ORGANISMO que cuente con las facultades para celebrar el acuerdo de voluntades y posteriormente se recabará la firma del licitante adjudicado. El licitante adjudicado firmará el contrato a más tardar el 1ro. de Enero de 2023, para lo cual, la Convocante señalará en el propio Fallo el día, hora y lugar, conforme a lo previsto en el artículo 46 de LA LEY y 84 de su Reglamento.

Si el contrato no se formaliza por causas imputables al licitante que resulte adjudicado, LA CONVOCANTE sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea mayor a un margen del diez por ciento, de conformidad con lo asentado en el Fallo correspondiente, en términos de lo que señala el artículo 46, segundo párrafo de LA LEY.

Lo anterior sin menoscabo de que LA CONVOCANTE comunique al Órgano Interno de Control, la infracción en que incurrió el licitante adjudicado conforme a lo indicado en los artículos 59 y 60 de LA LEY, a efecto de que dicha autoridad determine lo que en derecho proceda.

6.5.1.	Impedimento para adjudicar y/o formalizar el contrato

En atención a lo establecido en el primer párrafo del artículo 50 de LA LEY, EL ORGANISMO no adjudicará contrato alguno a EL LICITANTE” que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de LA LEY y 49 fracción IX de la de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De igual manera, EL ORGANISMO no formalizará el contrato con el(los) licitante (s) adjudicado(s), cuando no acredite estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales referidas en esta CONVOCATORIA, apartado Para ambos casos (personas morales y físicas), o bien, se encuentre incluido en las listas que publica EL SAT, con fundamento en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

EL ORGANISMO no firmará el contrato derivado de la proposición conjunta, que al resultar seleccionada elimine o sustituya alguno de los integrantes de la proposición original presentada.

En estos casos se entenderá imputable a EL LICITANTE adjudicado la no formalización del contrato respectivo y se dará aviso al Órgano Interno de Control en ORGANISMO.

De igual forma en apego a la fracción IV del Artículo 48 del Reglamento de LA LEY, aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información presentada por un licitante, su proposición no deberá desecharse.

El servidor público que presida el acto, cuando tenga conocimiento del hecho, lo comunicará al OIC en EL ORGANISMO, conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 60 de LA LEY. Si al licitante de que se trate se le adjudica el contrato correspondiente y de manera previa a la formalización del mismo la autoridad competente determina la falsedad de su información, la convocante deberá abstenerse de suscribir el citado contrato.

## Modificaciones al Contrato

Cualquier modificación al contrato se realizara por escrito   y en cuyo caso el licitante adjudicado deberá aceptar las modificaciones que podrán ser por incremento en monto de la contraprestación, aumento en la vigencia de contratación y/o modificaciones de datos o información del proveedor adjudicado,  así  mismo deberá entregar el endoso correspondiente a la garantía de cumplimiento.

Las modificaciones por incremento al contrato no rebasarán el 20% en monto o cantidad, que para tal efecto se prevé en los artículos 52 de LA LEY así como 91 y 92 segundo párrafo de su Reglamento.

El contrato podrá ser modificado a efecto de diferir la fecha de la entrega de los servicios cuando así lo determine la convocante, siempre y cuando se compruebe que existen condiciones derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor que impiden la realización de la ejecución en las fechas pactadas.

## Formalización del Contrato

El contrato que se derive del presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN se sujetará, a las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en este documento, así como a las modificaciones que resulten de las aclaraciones y sus anexos.

EL ORGANISMO a través del Área Jurídica, elaborará el contrato, conforme al modelo descritos en el   ANEXO  3 de LA LICITACIÓN.

El contrato, se formalizará en la fecha y hora que se indique en el acta de FALLO, en el Área Jurídica ubicada en el ORGANISMO.

Para la formalización del contrato, se deberá recabar en primer término, la firma del Servidor Público del ORGANISMO que cuente con las facultades para celebrar el acuerdo de voluntades y posteriormente se recabará la firma del LICITANTE adjudicado.

El LICITANTE adjudicado firmará el contrato el primero de enero de 2023 para lo cual, la convocante señalará en el propio FALLO el día, hora y lugar, conforme a lo previsto en el artículo 46 de LA LEY y 84 de su REGLAMENTO.

Si el contrato no se formaliza por causas imputables al LICITANTE que resulte adjudicado, LA CONOCANTE  sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al LICITANTE que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia del precio ofertado no sea mayor al diez por ciento respecto de la que resultó inicialmente adjudicada de conformidad con lo asentado en el FALLO correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, en términos de lo que señala el artículo 46, segundo párrafo de LA LEY.

Lo anterior sin menoscabo de que La Coordinación de Compras comunique al Órgano Interno de Control del ORGANISMO, la infracción en que incurrió el LICITANTE adjudicado conforme a lo indicado en los artículos 59, 60 y 61 de LA LEY, a efecto de que dicha autoridad determine lo que en derecho proceda.

## Inscripción del licitante que resulte con adjudicación, en el registro único de proveedores y contratistas (RUPC) o registro en el sistema COMPRANET.

Para los efectos de que la CONVOCANTE esté en condiciones de incorporar a COMPRANET los datos relativos a los contratos que se deriven de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, el LICITANTE que resulte con adjudicación de CONTRATO, será responsable de estar inscrito y mantener actualizada su información en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de COMPRANET, de conformidad y para los efectos de lo establecido en las disposiciones 18 y 19 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar par la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET, publicado en el DOF el 28 de junio de 2011.

## Causales de Rescisión y Terminación Anticipada del Contrato.

A)- Rescisión del contrato.

Cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales u omita entregar la garantía requerida en esta LICITACIÓN, ORGANISMO podrá rescindir administrativamente el contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de LA LEY.

B)- Terminación anticipada del contrato.

Se podrá terminar el contrato anticipadamente en forma total cuando concurran razones de interés general que afecten a AL ORGANISMO, o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio originalmente contratados y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado o se determine la nulidad de los actos de conformidad con lo establecido en el artículo 54 bis de LA LEY.

# GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

## Instructivo para la elaboración y entrega de garantía de cumplimiento de contrato.

En el Anexo 2 de esta LICITACIÓN, se adjuntan en archivo formato de la fianza aplicable a los bienes objeto del presente procedimiento, donde se muestran los rubros que deberá contener la fianza que se otorgue para tal efecto, por tal motivo, éstas deberán presentarse en estricto apego al Anexo señalado.

La garantía se deberá entregar en original, impresa en papel seguridad expedida por compañía mexicana autorizada para ello, a LA CONVOCANTE, dentro de los 10 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del FALLO naturales siguientes a la firma del contrato, en la Coordinación de Adquisiciones sita en el DOMICILIO.

No se otorgarán prórrogas. La omisión en la entrega de dicha garantía en original en el término establecido será motivo de rescisión del contrato, y remisión del asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60, fracción III de LA LEY.

## Garantía de Cumplimiento de Contrato.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II y 49 de LA LEY, así como en el artículo 103 de su REGLAMENTO, para garantizar el cumplimiento del contrato, el PROVEEDOR adjudicado deberá constituir una garantía mediante fianza, la cual deberá entregar en original a la CONVOCANTE dentro de los 10 días naturales siguientes a partir de la notificación del FALLO.

La fianza original que se otorgue para garantizar el cumplimiento del contrato deberá emitirse por institución mexicana legalmente autorizada para tal efecto, a favor del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, en el tipo de moneda nacional que haya presentado su propuesta e idioma español por un importe del 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato I.V.A., INCLUIDO  cuyo plazo será durante toda la vigencia del contrato y hasta la formalización del acta de terminación de entrega de los bienes.

La fianza original otorgada para garantizar las obligaciones deberá contener el número de contrato, la fecha de firma, el objeto y las obligaciones garantizadas.

En atención al criterio AD-02/2011 “Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones y aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento del contrato sujeto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, emitido por la Secretaría de la Función Pública el 09 de mayo de 2011, y del artículo 2003 del Código Civil Federal “Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente. Son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero” “La Convocante” determina que las obligaciones que derivan de la presente licitación y que se formalicen en el contrato correspondiente, son indivisibles, debido a que, por las características, cantidad y destino, la prestación de los servicios de manera parcial no resulta útil, aprovechable o funcional, en consecuencia, su incumplimiento motivaría que se haga efectiva de forma total la garantía de cumplimiento, atendiendo el monto de las obligaciones incumplidas.

En razón de lo anterior, el participante al presentar su propuesta reconoce y acepta que las obligaciones que deriven del contrato son indivisibles y que la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada que haya dejado de cumplirse.

Nota: La garantía estará vigente  durante el cumplimiento de la obligación garantizada y continuará vigente en caso de que se otorgue prorroga  al cumplimiento del contrato, así como durante la sustentación  de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución  definitiva  por autoridad competente, de forma tal que su vigencia  no podrá acotarse  en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones o cualquier otra circunstancia.

## Modificaciones a la Garantía de Cumplimiento.

En caso de incremento al monto del contrato o modificación al plazo, el participante ganador se obliga a entregar al área contratante, dentro de los 05 días hábiles siguientes a la firma del Convenio modificatorio en términos generales, el endoso correspondiente a su fianza original o cualquier documento que acredite la modificación a la póliza de fianza original, debiendo contener el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada inicialmente.

## Liberación de Garantía de Cumplimiento.

El PROVEEDOR deberá solicitar por escrito, a la DIRECCIÓN JURIDICA, la liberación de la fianza, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a)	Que hubiese transcurrido la vigencia del contrato, y

b)	Que se tengan por cumplidas las obligaciones pactadas, haciéndolo constar en el acta de terminación de entrega de los servicios.

c)	O en su caso, se determine una terminación anticipada por causas atribuibles a EL ORGANISMO.

El ORGANISMO, a su vez, cuando a juicio de éste, se haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato, extenderá y entregará su autorización expresa junto con el original de la póliza de fianza para que el PROVEEDOR acuda ante la institución afianzadora a tramitar su cancelación.

## Ejecución de Garantía de Cumplimiento.

Para hacer efectiva la garantía señalada en esta LICITACIÓN, EL ORGANISMO estará a lo establecido en el artículo 103 fracción IV del Reglamento de LA LEY, por lo cual remitirá la solicitud a la DIRECCIÓN JURIDICA, a más tardar en el plazo establecido en el artículo 103 fracción IV del Reglamento de LA LEY en la materia.

## Causas de Ejecución de Garantía de Cumplimiento.

Serán causa de ejecución de la garantía, que el proveedor no lleve a cabo la entrega de los servicios motivo de esta LICITACIÓN, en la forma, plazos y términos establecidos en el contrato, así como por el incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones contenidas en las cláusulas del mismo, por incumplimiento del contrato o se rebase el monto de la garantía derivado de la aplicación de penas convencionales o deducciones.

# CONDICIONES DE PAGO.

## Descripción del Procedimiento de Pago.

I.	El PROVEEDOR que resulte adjudicado deberá facturar los bienes o servicios a nombre del ORGANISMO, debiendo cumplir con los requisitos fiscales establecidos por la legislación en la materia, con el Impuesto al Valor Agregado desglosado y especificando con exactitud la cantidad de los bienes o servicios con su precio unitario únicamente con dos decimales, en apego a lo establecido en el CONTRATO o pedido respectivo, y preferentemente estipulará en dicha factura datos de identificación como el número de proceso de adjudicación, número de orden de compra, pedido y/o número de contrato.

II.	El PROVEEDOR, para el caso de bienes, tendrá la obligación de realizar la entrega en el almacén que corresponda, de conformidad con lo que se señala en la presente CONVOCATORIA, acompañado de la factura, la impresión del XML de dicha factura, formato de verificación de comprobante fiscal, PDF y XML en formato electrónico generado por el SAT, copia del estado de cuenta o documento bancario en el que se puedan apreciar con claridad los datos bancarios del proveedor, así como copia simple del pedido u orden de compra, copia simple del fallo o el contrato, copia simple de la garantía de cumplimiento de obligaciones (cuando aplique) y, de ser el caso, cualquier otro documento que le sea requerido al PROVEEDOR, de acuerdo con la naturaleza de la contratación. Para el caso de servicios, el PROVEEDOR tendrá la obligación de realizar la entrega de los documentos señalados en este párrafo, directamente al ÁREA REQUIRENTE.

III.	Para el caso de bienes, una vez concluida la recepción, el PROVEEDOR deberá entregar al ÁREA REQUIRENTE o a quien designe el ORGANISMO, para el trámite de pago, la documentación señalada en el párrafo anterior, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento que acredite la recepción en el almacén que corresponda.

IV.	Para el trámite de pago, el ÁREA REQUIRENTE entregará la siguiente documentación en el Área de Glosa:

- Formato denominado “Solicitud de Pago”.

- Oficio de petición del pago suscrito por el área requirente (en el cual se solicite el pago y se estipule la recepción del producto o servicio a entera satisfacción del área requirente).

- Factura sellada y firmada (impresión y archivo electrónico del PDF, XML y verificación del comprobante fiscal).

- Pedido u orden de compra original.

- Copia del contrato.

- Copia de la garantía del cumplimiento de obligaciones (cuando sea el caso).

- Original de la entrada de almacén, incorporación patrimonial u hoja de consumo duradero (según corresponda).

- Evidencia y/o soporte documental que acredite la prestación del servicio o recepción del bien.

- Copia de la carátula del estado de cuenta o documento bancario en el que se pueda apreciar con claridad la cuenta bancaria a nombre del proveedor a la que se efectuará el pago.

V.	La Dirección de Finanzas del ORGANISMO procesará la revisión y validación del soporte documental y en su caso el trámite de pago.

Si el expediente (factura y resto del soporte documental) enviados para su pago presentan errores o deficiencias, el Área de Glosa los devolverá al ÁREA REQUIRENTE, y ésta a su vez dentro de los tres días hábiles siguientes, cuando sea el caso, indicará al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, o bien subsanará dichos errores o deficiencias. El periodo que transcurra a partir de la indicación de las deficiencias y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del plazo del pago estipulado.

Cuando existan penas convencionales por incumplimiento en la entrega dentro del tiempo establecido, se deberá anexar al expediente una Nota de Crédito por el valor que corresponda, de acuerdo con los porcentajes establecidos para la sanción, dicha Nota de Crédito deberá estar relacionada con la factura para efecto del pago.

Es requisito indispensable para el pago, que el PROVEEDOR realice la entrega de la garantía de cumplimiento del CONTRATO de los bienes/servicios adjudicados en el supuesto de proceder.

VI.	El ORGANISMO efectuará el pago total en Moneda Nacional y dentro de los 20 DÍAS NATURALES siguientes a la correcta presentación del expediente en el área de glosa del ORGANISMO. El pago se realizará mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que el PROVEEDOR adjudicado proporcione al ORGANISMO.

## Determinación de las penalizaciones.

En caso de que el PROVEEDOR incurra en atraso, corrección de deficiencias, falta de calidad en los bienes, en la entrega de los bienes relacionados con la presente LICITACIÓN, se le aplicará una pena convencional de conformidad al artículo 53 de la LEY.

## Penas Convencionales por atraso en proporcionar los servicios.

En caso de que el PROVEEDOR tenga atraso en la entrega de los servicios por cualquier causa que no sea derivada del ORGANISMO, se le aplicará una pena convencional de conformidad al Artículo 53 de la LEY y a la siguiente tabla:

| DÍAS DE ATRÁSO (NATURALES) | % DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA PARCIALIDAD/TOTALIDAD INCUMPLIDA |
| --- | --- |
| Por el incumplimiento total o parcial en las entregas programadas | 2.5% (dos punto cinco por ciento diario), por cada día de atraso. |
| Por el incumplimiento total o parcial en las entregas del servicio integral. | En caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los servicios solicitados de conformidad con el Anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos de esta CONVOCATORIA se impondrá una sanción sobre el monto incumplido del 2.5% (dos puntos cinco por ciento) diario, por cada día de atraso. |

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido en la presente CONVOCATORIA, que es del 2.5% (uno punto cinco por ciento), aplicado al valor de los servicios entregados con atraso que corresponda a la PARTIDA, orden de reposición o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales por cada entrega parcial no deberá exceder el importe de dicha garantía, de conformidad a lo establecido en el Artículo 53 de la LEY.

NOTA: Cuando se trate de bienes entregados y, éstos no puedan funcionar o ser utilizados, por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional corresponderá al total de la garantía de cumplimiento.

El PROVEEDOR autorizará al ORGANISMO a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio PROVEEDOR.

El proveedor autorizará al ORGANISMO a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor, esto en caso de resultar adjudicado mediante ESCRITO LIBRE de aceptación.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96 del REGLAMENTO, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del ORGANISMO.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

## Deductivas.

El Área Técnica o Requirente por conducto del Administrador del Contrato, aplicaran deducciones al pago de los bienes con motivo del Incumplimiento entrega parcial en que pudiera incurrir el Proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato, o bien, a rescindir el contrato, las cuales se determinarán de acuerdo con los siguientes lineamientos.

En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato o pedido o del 20% del monto total de los bienes o servicios contratados, cuando se hubiere exceptuado de la presentación de la garantía.

En el procedimiento para la aplicación de las deducciones para los contratos de adquisición de bienes, el Administrador del Contrato será responsable de calcular y aplicar la deducción por entrega parcial o deficiente tomando en consideración, preferentemente los siguientes elementos:

1. Cuando “EL PROVEEDOR” no reponga los servicios que EL ORGANISMO o las UNIDADES MÉDICAS haya solicitado para su canje.

a) Una vez concluido el plazo señalado en la presente Convocatoria, a partir del día siguiente del plazo establecido para canje más los cuatro días de atraso, se aplicará la deducción del 10% diez por ciento) del valor de los bienes no canjeados.

b) Cuando “EL PROVEEDOR” no entregue los bienes conforme las características establecidas en el contrato, al momento de detectarse el incumplimiento, por la entrega de los bienes con características diferentes a las solicitadas y establecidas en el contrato, se aplicará la deducción del 10% diez por ciento) del valor de los bienes detectados con características diferentes a las contratadas.

# SUSPENSIÓN TEMPORAL, CANCELACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO

## Suspensión temporal de LA LICITACIÓN.

LA CONVOCANTE podrá suspender en forma temporal la realización de los actos de este procedimiento, derivado de caso fortuito o fuerza mayor. Si desaparecen las causas que hubieran motivado la suspensión temporal del procedimiento, LA CONVOCANTE reanudará el mismo, con previo aviso a los involucrados.

## Cancelación del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Se podrá cancelar el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN como resultado de la intervención de la Secretaría de la Función Pública o cuando en el ámbito de su competencia, el Órgano Interno de Control en el  ORGANISMO lo determine; así mismo se podrá cancelar LA LICITACIÓN, cuando se presente caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para la contratación de los bienes o cuando, de continuar con el procedimiento se puedan provocar daños a EL ORGANISMO, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de LA LEY.

## Declaración de procedimiento desierto.

Con fundamento en el artículo 38 de LA LEY y 58 de su Reglamento se podrá declarar desierta LA LICITACIÓN, en los siguientes casos:

a)	Cuando el día del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, ningún LICITANTE presente proposición de manera presencial.

b)	Cuando la totalidad de las PROPOSICIONES recibidas no reúnan los requisitos de LA LICITACIÓN.

c)	Cuando los precios de los bienes y/o servicios ofertados en la propuesta técnica no guarden congruencia con las condiciones y características técnicas ofrecidas y, en consecuencia, no resulten solventes o cuando superen el presupuesto autorizado para la contratación del servicio o en caso de que no exista alguna otra proposición susceptible de evaluación.

d)	Cuando la totalidad de las proposiciones se encuentren condicionadas en alguna de sus partes.

# INCONFORMIDADES.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de LA LEY, los licitantes podrán presentar inconformidades por escrito, en la Secretaría de la Función Pública Dicha inconformidad podrá presentarse a través de CompraNet en la dirección electrónica  www.compranet.gob.mx., por los actos que contravengan las disposiciones que rigen en la materia objeto de LA LEY.

Asimismo, podrán presentar inconformidades Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco con domicilio en Órgano Interno de Control con domicilio en Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. y en la Contraloría del Estado con domicilio en Órgano de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Ignacio L. Vallarta número 1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono 01-33154-39470.

# CONTROVERSIAS.

La solución de las controversias que se susciten con motivo de la contratación y entrega de los bienes y/o servicios objeto de la presente LA LICITACIÓN, incluyendo las relativas a la interpretación de las cláusulas del contrato o por cuestiones derivadas de su ejecución, se resolverá por los Tribunales Federales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de LA LEY.

# SANCIONES.

Cuando un LICITANTE o PROVEEDOR viole alguna disposición de LA LEY, no firme el contrato dentro del término establecido en la misma, no cumpla sus obligaciones contractuales, o proporcione información falsa, se hará del conocimiento del Órgano Interno de Control, a fin de que se proceda en los términos de los artículos 59 y 60 de LA LEY.

# NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES.

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones establecidas en LA LICITACIÓN, o las PROPUESTAS presentadas por los LICITANTES. El PROVEEDOR al que se le adjudique el contrato, no podrá transmitir bajo ningún título, los derechos y obligaciones que se deriven del mismo, salvo los derechos de cobro.

ANEXO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

DOCUMENTOS PARA ENTREGAR DENTRO DEL SOBRE CERRADO

Nombre del licitante: _____________________________________________________________

| DOCUMENTOS SOLICITADOS |  | Entrego |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO |
| - DOCUMENTOS LEGALES Y OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN |  |  |  |
| - ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA. El LICITANTE presentará escrito el cual deberá estar firmado directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN , bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, señalando y adjuntando en el mismo documento los siguientes: 1. Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes, (en caso de ser de nacionalidad extranjera el documento homólogo a este), Nombre y domicilio. 2. Del representante legal del LICITANTE: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas El escrito deberá de contener firma autógrafa del Representante Legal El LICITANTE, en el caso de PERSONAS MORALES deberá adjuntar: 1. Copia simple de la Escritura pública del Acta Constitutiva y en su caso, de las actas donde conste la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad. 2.Poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. 3. Constancia de Situación Fiscal con fecha de cuando menos 15 dias anteriores al acto de presentación y apertura de proposiciones 4. Comprobante de domicilio del LICITANTE (luz, telefonía fija o predial, estado de cuenta a nombre de la persona fisica o moral) con fecha de emisión no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de presentación y apertura de propuestas. 5. Identificación oficial vigente del representante legal (solo se aceptará: Credencial para votar, Pasaporte, Cédula Profesional, en caso de ser de nacionalidad extranjera los Formularios FM2 ó FM3). Los documentos referidos en los anteriores numerales 1 y 2 deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda. Tratándose de PERSONAS FÍSICAS, deberá presentar: 1. Acta de nacimiento, misma que se quedará en el expediente. 2. Constancia de Registro Federal de Contribuyentes. 3. Comprobante de domicilio del LICITANTE (luz, telefonía fija o predial, estado de cuenta bancario) con fecha de emisión no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de presentación y apertura de propuestas. 4. Identificación oficial vigente (solo se aceptará: Credencial para votar, Pasaporte, Cédula Profesional, en caso de ser de nacionalidad extranjera los Formularios FM2 ó FM3). Para su presentación podrá usar como carátula el Formato 2 y 2 bis |  |  |  |
| b) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE, Escrito bajo protesta de decir verdad, la cual deberá estar suscrito por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, en los términos del FORMATO 3 (PERSONA FISICA O MORAL SEGÚN CORRESPONDA) |  |  |  |
| c) El licitante presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el que suscribe y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que representa, no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de “LA LEY”, el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación. FORMATO 4 |  |  |  |
| d) El licitante presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que, en su representada, no hay accionistas y/o asociados, quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades con las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y que, ninguno de los socios desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso que, a pesar de desempeñarla, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés conforme a lo establecido en los artículos 49 fracciones IX y X, 59 y del 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación.FORMATO 5 |  |  |  |
| e) El licitante deberá presentar ante la convocante la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y en sentido positivo que emita EL SAT con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, sujetándose a lo dispuesto en la Regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el “DOF” el 27 de diciembre de 2021 o la vigente al momento de suscribir el contrato. |  |  |  |
| f) El licitante deberá exhibir la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social como lo señala: El Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR; dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, mismo que fue publicado en el DOF el 22 de septiembre de 2022; y en caso de resultar adjudicado, previo a la formalización del contrato correspondiente, me comprometo a entregar, vigente y en sentido positivo, la opinión de cumplimiento con la que acredito estar al corriente en mis obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Para efectos de la vigencia de la opinión, deberá estar comprendida entre la fecha de celebración de la Junta de Aclaraciones a la fecha de celebración de la Apertura de Proposiciones, siendo importante considerar lo señalado en el acuerdo modificatorio número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 22 de septiembre del 2022 |  |  |  |
| g) El licitante deberá presentar ante la convocante la Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente, en términos del “Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, vigente y con estatus que permita corroborar no tiene adeudos ante dicho instituto. |  |  |  |
| h) INTERPOSITA PERSONA Escrito firmado por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN , en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de la propuesta, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 6 |  |  |  |
| i) MANIFESTACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LA CAPACIDAD TÉCNICA Escrito en el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN , en la que manifieste que su objeto social, actividades comerciales y profesionales están relacionadas con la adquisición objeto de esta licitación, que cuenta con la capacidad técnica, administrativa y legal, para la adquisición en la forma y tiempos solicitados en esta LICITACIÓN” De igual manera mi representada se compromete a que, en caso de resultar adjudicada, entregará los bienes, asegurando la eficiencia energética, el uso responsable del agua y la optimización sustentable de los recursos, así como, la protección al medio ambiente. Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 7 |  |  |  |
| f) ESCRITO DE NACIONALIDAD Escrito firmado por el licitante o representante legal en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que él o su representada, es de nacionalidad mexicana, según corresponda. |  |  |  |
| - Requisitos Legales- Administrativos que no Afectan la Solvencia de la Proposición. |  |  |  |
| a) ESTRATIFICACIÒN En el caso de que el licitante tenga el carácter de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en adelante “MIPYMES”, deberá presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien entregar escrito firmado por su representante legal bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que cuenta con ese carácter. Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 9. |  |  |  |
| b) TRANSPARENCIA E INFORMACIÒN CONFIDENCIAL El licitante presentará escrito en el que en términos de lo establecido en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifieste cuáles son los documentos de su proposición, que contienen información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables, explicando los motivos de clasificación, el cual deberá estar suscrito directamente por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Para su presentación podrá usar como carátula el Formato 10 |  |  |  |
| c) CARTA DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Escrito firmado por el licitante o representante legal en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que él y personal de su representada, recibieron la convocatoria relativa a esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL y que habiendo tomado nota de los datos y requerimientos a los que se ajustará la misma, acepta íntegramente los requisitos contenidos en el citado documento. Asimismo, manifieste que conoce las disposiciones legales que rigen las adquisiciones y la contratación del servicio ejecutado con recursos federales y de conformidad con lo señalado en las bases y el contenido de los formatos y anexos. Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 11 |  |  |  |
| d) Acuse del manifiesto en el que el licitante podrá afirmar o negar los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas, que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos a que se refieren en los numerales 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones: - Integrantes del consejo de administración o administradores; - Director general, gerente general, o equivalentes; - Representantes legales, y - Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral. Párrafo reformado por Acuerdo DOF 28/02/2017 Mismo que será tramitado en la página de internet https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx NO SE PROPORCIONA FORMATO MODELO. EL LICITANTE PODRÁ IMPRIMIRLO DESDE EL SISTEMA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |  |  |  |
| e) El licitante presentará escrito firmado directamente por su representante legal o apoderado general para actos de administración o de dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación, en el que manifieste que: Para dar cumplimiento a la normatividad en materia de combate a los actos de Corrupción, y que tiene pleno conocimiento de los alcances de dichas normas, comprometiéndose a practicar, instrumentar, promover, ejercer y aplicar una política de TOLERANCIA CERO, a cualesquiera de las conductas que impliquen o conlleven la comisión, omisión o tolerancia por sí o por interpósita persona que se señalan a continuación de manera enunciativa más no limitativa: - Cohecho - Peculado - Desvío de Recursos - Utilización indebida de Información. - Soborno - Participación Ilícita en Procedimientos Administrativos - Tráfico de Influencias - Presentación de Documentación o Información falsa. - Colusión - Contratación indebida de ex servidores públicos Asimismo, que el licitante conoce el alcance de las conductas establecidas en los artículos 70, 71 y 72, así como de las sanciones de dichas conductas, mismas que se encuentran reguladas conforme a lo dispuesto en los artículos 81 y 82, todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 60, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. FORMATO 12 |  |  |  |
|  | 4.2 Requisitos Técnicos Obligatorios para la Evaluación Binaria que Afectan la Participación. |  |  |
|  | - PROPUESTA TÉCNICA. Los LICITANTES deberán elaborar su Propuesta Técnica de conformidad con la partida del requerimiento solicitada establecida en la presente LICITACIÓN y su Anexo 1 Carta De Requerimientos Técnicos, incluyendo: - Descripción detallada de los bienes con las características o especificaciones técnicas de los mismos, sin abreviaturas de los solicitado por la convocante, identificará la marca de los bienes ofertados. - Debiendo realizar la transcripción textual y detallada del Anexo Técnico, con la descripción del bien solicitado, datos y características de este. - Deberá encontrarse debidamente foliada - Asentará que la vigencia de la propuesta técnica será hasta la conclusión de la contratación. Formato 15 |  |  |
|  | - ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU CASO DE LAS NORMAS DEL PAIS DE ORIGEN El LICITANTE deberá de presentar un escrito en el que manifieste que los servicios que oferta y entregará, en caso de resultar adjudicado, se realizará en las condiciones de calidad solicitadas, los cuales deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia de acuerdo con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos (identificar normas) . Se agrega modelo mediante FORMATO 13 |  |  |
|  | - Manifiesto de calidad Manifiesto bajo protesta de decir verdad del PARTICIPANTE, en la cual garantiza la calidad de los servicios solicitados por el ORGANISMO. Se agrega modelo mediante FORMATO 17 |  |  |
|  | - MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Manifiesto del PARTICIPANTE para que en caso de resultar adjudicado en este proceso de contratación en coordinación con la empresa que representa, asuma la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la contratación de los servicios motivo de la presente LICITACIÓN. Se agrega modelo mediante FORMATO 18 |  |  |
|  | - Presentar carta compromiso en la que manifieste que cuenta con la infraestructura, equipos, personal especializado y plantilla vehicular suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de esta LICITACIÓN . Se agrega modelo mediante FORMATO 19 |  |  |
|  | - Los PARTICIPANTES deberán entregar escrito de confidencialidad en papel membretado citando el nombre y firma del representante legal dirigido al ORGANISMO, en el cual se compromete a no divulgar por medio de publicaciones, informes o por cualquier otra forma escrita, oral o electrónica, la información y documentación que obtenga o a la que tenga acceso en virtud de los servicios objeto de este procedimiento, sin que medie autorización expresa y por escrito del ORGANISMO, toda vez que dicha información le pertenecen en forma exclusiva al ORGANISMO Se agrega modelo mediante FORMATO 20 |  |  |
|  | - Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa que represento cuenta con almacén temporal en el estado de Jalisco por la cuestión de trazabilidad. Se agrega modelo mediante FORMATO 21 |  |  |
|  | - copia simple del permiso de SEMARNAT y SCT de la Autorización para el Transporte de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos Y Residuos Peligrosos Creti a nombre del licitante. |  |  |
|  | - Copia simple de las facturas de al menos 5 unidades que cuenten con permisos de SEMARNAT y SCT de la Autorización para el Transporte de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos Y Residuos Peligrosos Creti a nombre del licitante. |  |  |
|  | - copia simple del permiso de SEMARNAT para el Acopio de los residuos a nombre del licitante. |  |  |
|  | - copia simple del permiso de SEMARNAT de la Autorización para el Tratamiento de los residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos Y Residuos Peligrosos Creti a nombre del licitante. |  |  |
|  | l) copia simple del documento que acredite que el licitante estará en posibilidad de generar la correcta disposición final de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos Y Residuos Peligrosos Creti. |  |  |
|  | - Curriculum empresarial en el cual se evidencie la experiencia en el ramo. |  |  |
| 4.3 REQUISITOS ECONÓMICOS. |  |  |  |
| - PROPUESTA ECONOMICA. El licitante adjuntará el Formato 16 Propuesta económica, por la partida solicitada en el cual consignará la siguiente información: El nombre de la empresa; - Datos de a quién dirige la oferta; - Número de procedimiento; - Nombre del procedimiento de contratación; - Descripción de los servicios solicitados. - Asentará el precio unitario de los progresivos de la partida única en moneda nacional. - Multiplicará el precio unitario por la cantidad del mínima y máxima del servicio a efecto de obtener el importe mínimo y máximo - Calculará el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al 16%. - Sumará el Impuesto al Valor Agregado el monto subtotal para obtener el monto total mínimo y máximo total Adicionalmente, realizará las siguientes manifestaciones: - Anotará con letra los montos subtotales de su propuesta sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. - Aceptará que los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del procedimiento de contratación y del contrato; - Anotará el nombre del representante legal; - Indicará la fecha de la presentación de la Propuesta Económica; y - Consignará la firma del Representante Legal. En caso de que la descripción de alguno de los servicios no coincida con las características establecidas en el Anexo Técnico será desecha la propuesta para la partida ofertada. A fin de facilitar a los licitantes el cumplimiento del presente requisito, se adjunta FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA No. 16, en el entendido de que su contenido se sugiere en forma enunciativa más no limitativa y su uso es potestativo en cuanto a la forma de presentación y contenido para los licitantes, y por tanto será de su más estricta responsabilidad la elaboración, integración, presentación y entrega. |  |  |  |

# Anexo 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| PARTIDA | PARTIDA OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÁXIMA A RECOLECTAR | CANTIDAD MÍNIMA A RECOLECTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35801 | “SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI EN DIVERSAS UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023” | KILOGRAMO | 214,063 | 85,626 |

Especificaciones técnicas y listado de unidades de prestación de servicio

La recolección de RPBI deberá efectuarse de acuerdo a la “NOM 087ECOL SSA1-2002, protección ambiental-salud ambiental- residuos peligrosos biológico infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo” referente al Manejo, Recolección y almacenamiento temporal y definitivo de RPBI (Residuos biológico infecciosos) y CRETI (Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad) en horarios de concurrencia de personal administrativo en las unidades médicas en los turnos matutino y vespertino a partir de las 08:00 hasta la 18:00hrs dependiendo de la unidad médica y su afluencia de personal autorizado para este.

El servicio tendrá que considerar una proyección mínima de 85,626 kilogramos y una proyección máxima de 214,063 kilogramos de RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI.

Los operadores de la recolección de los RPBI deberán ser responsables de las siguientes actividades:

- Presentarán la documentación de entrega, transporte, tratamiento y disposición final de los RPBI recolectados.

- Firmar, sellar o avalar de forma física la Bitácora de entradas y salidas de la UNIDAD que entrega los residuos.

Condiciones de Prestación del Servicio.

- Se acondicione, rehabilite o instale la unidad de almacenamiento temporal de Residuos Biológico-Infecciosos en base a la normativa vigente dentro de las unidades médicas que así lo requieran.

- Requerimiento de recolección calendarizado, cuantificado y avalado por representante de cada unidad y que no sobrepase más de 7 días en la unidad médica.

- Requerimiento de recolección calendarizado, cuantificado y avalado por representante de cada unidad y que no sobrepase más de 15 días de almacenamiento temporal en las Unidades de 2° Nivel de Atención, Unidades Obstétrico-Neonatales, Hospital Materno Infantil e Institutos Metropolitanos (Instituto Dermatológico de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva), Hospitales Comunitarios y/o de Primer Contacto.

- Requerimiento de recolección calendarizado, cuantificado y avalado por representante de cada unidad y que no sobrepase más de 7 días de la fecha establecida de almacenamiento temporal en las unidades de 1er nivel de atención como Centros de Salud.

- Sistema de verificación para la cuantificación de los residuos, con manejo documental y con bitácoras con base a la normatividad y a los criterios establecidos para la recolección y almacenamiento de estos (bascula calibrada).

- Incluya la refrigeración de residuos, patológicos y humanos que no estén en formol en una temperatura no mayor a 4 °C.

- Requerimiento calendarizado de cursos de capacitación por Región Sanitaria (incluidas las unidades hospitalarias), que cumplan con los requisitos para la acreditación acerca del manejo, recolección y almacenamiento de RPBI.

- Limpieza, mantenimiento y reposición de la infraestructura, mobiliario y medios de transporte de los residuos biológico-infecciosos con base a las necesidades, desgaste o deterioro de estos, sin tiempo predeterminado.

El PROVEEDOR dotará en préstamo para el Organismo  equipo para conservación en refrigeración, con capacidad mínima de 9 pies cúbicos o mayor, de acuerdo con el volumen generado y las fechas programadas de recolección, que cumplan con la normatividad aplicable vigente, para cada una de las UNIDADES que así lo requieran, garantizando que los equipos otorgados cubran las necesidades de la unidad:

| UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA |
| --- | --- |
| Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” | 3 |
| Hospital Materno Infantil “San Martín de las Flores” | 2 |
| Hospital Regional de Magdalena | 1 |
| Hospital Regional de Ameca | 2 |
| Hospital Regional de Ciudad Guzmán | 2 |
| Hospital Regional de Cocula | 2 |
| Hospital Regional de Yahualica | 1 |
| Hospital Regional de Puerto Vallarta | 2 |
| Hospital Comunitario Colotlán | 1 |
| Hospital Comunitario Atotonilco | 1 |
| Hospital Comunitario Huejuquilla | 1 |
| Hospital Comunitario Encarnación | 1 |
| Hospital Comunitario Ojuelos | 1 |
| Hospital Comunitario Teocaltiche | 1 |
| Hospital Comunitario Tamazula | 1 |
| Hospital Comunitario Sayula | 1 |
| Hospital Comunitario Cihuatlán | 1 |
| Hospital Comunitario Mazamitla | 1 |
| Hospital Comunitario La Huerta | 1 |
| Hospital Comunitario El Grullo | 1 |
| Hospital Comunitario Tomatlán | 1 |
| Hospital Comunitario Mascota | 1 |
| Hospital Comunitario Jocotepec | 1 |
| Hospital Comunitario San Juan de los Lagos | 1 |
| Hospital Comunitario Ocotán | 1 |
| Hospital Comunitario Tapalpa | 1 |
| Hospital Comunitario Tequila | 1 |
| Hospital Comunitario El Salto | 1 |
| Unidad Especializada en Atención Obstétrica Neonatal San Miguel El Alto | 1 |
| Unidad Especializada en Atención Obstétrica Neonatal Ocotlán | 1 |
| Unidad Especializada en Atención Obstétrica Neonatal Tala | 1 |
| Unidad Especializada en Atención Obstétrica Neonatal Zapotlanejo | 1 |
| Centro de Salud Pihuamo con Servicios Ampliados | 1 |

Si por necesidades del Organismo se requiere prestar el servicio en unidades distintas a las señaladas con anterioridad, El proveedor se obliga a incorporarlas, sin que esto represente un costo adicional o se modifiquen las cantidades máximas y mínimas de kilogramos de recolección de residuos.

El proveedor deberá dotar de los equipos necesarios para conservación en refrigeración a las nuevas Unidades Médicas, sin costo alguno para la CONVOCANTE  o las Unidades.

Considerará en su propuesta el suministro de bolsas de medidas adecuadas a las necesidades de recolección y almacenamiento de cada unidad, recipientes flexibles y rígidos de distintas capacidades acorde a las distintas áreas donde se utilicen, vestimenta adecuada e insumos de protección necesarios e indicados por la normatividad vigente para el manejo dentro de las unidades de residuos biológico-infecciosos.

INSUMOS (BOLSAS Y CONTENEDORES)

Se entregará a todas las unidades especificadas en este anexo bolsas y contenedores de las siguientes características de acuerdo a lo que las unidades soliciten:

| BOLSA ROJA | BOLSA AMARILLA | CONTENEDO RIGIDO (Rojo) | CONTENEDOR HERMÉTICO (Rojo) | CONTENEDOR HERMÉTICO (Amarillo) | CONTENEDOR CON RUEDAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 x 40 | 30 x 40 | 1.5 lts. | 1.5 lts. | 1.5 lts. | 80 lts |
| 55 x 60 | 55 x 60 | 3 lts. | 3 lts. | 3 lts. | 135 lts |
| 70 x 90 | 70 x 90 | 7 lts | 7 lts. | 7 lts. |  |
| 110 x 120 | 110 x 120 | 13 lts |  |  |  |

También proveerá señalética y equipo interno adecuado para la movilización de las bolsas y contenedores con base a los requerimientos individuales de cada unidad y las disposiciones de la Norma NOM-007-SCT2-2010 para Marcado de envases y embalajes

El proveedor deberá de contar con equipos de transporte para sustancias y residuos peligrosos, etiquetado y marcando los mismos en forma indeleble, visible y legible.  Queda bajo la responsabilidad del PROVEEDOR someter esas unidades a las inspecciones periódicas y de operación que realice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y contar con la autorización para el traslado y manejo del RPBI, mismo que deberá de anexar en sus propuestas.

El PROVEEDOR en caso de situaciones extraordinarias y/o contingencias, deberá de realizar el retiro inmediato de residuos que así lo requieran, con base a los criterios del ORGANISMO, y se especifique el tiempo de respuesta.

El PROVEEDOR está obligado en caso de alguna contingencia, a realizar oportunamente todas aquellas acciones que el clausulado del contrato de seguro que consignen para el pago al ORGANISMO, que en su caso correspondan.

El PROVEEDOR será el responsable de las sanciones establecidas en el Artículo 134 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, cuando no se observen las disposiciones reglamentarias indicadas en este ordenamiento jurídico; asimismo El PROVEEDOR deberá también con el Reglamento de Tránsito y Carreteras Federales, Avenidas o Calles Estatales o Municipales, así como aquellas disposiciones estatales o municipales que regulen sobre la materia.

El PROVEEDOR deberá expedir la constancia (FORMATO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS) al momento de retirar las bolsas y contenedores de residuos peligrosos de las Unidades Médicas, por lo que El PROVEEDOR debe separar las cantidades de RPBI y RESIDUOS CRETI recolectadas, de la misma manera  proporcionará un sistema de verificación para la cuantificación de los residuos, con manejo documental y con bitácoras con base a la normatividad y a los criterios establecidos para la recolección y almacenamiento de éstos.

El PROVEEDOR se obliga a proporcionar en los casos que así lo ameriten el equipo adecuado para la cuantificación de los residuos a recolectar el cual deberá estar acreditado, calibrado y certificado por la Secretaría de Economía, según la normatividad vigente, en todo caso deberá observar las disposiciones que resulten conducentes de la Ley de Infraestructura de la Calidad haciéndose responsable de las sanciones que en virtud de la inobservancia de dicho ordenamiento resulten aplicables. El PROVEEDOR deberá presentar documentos que acrediten la calibración ante instancias respectivas del instrumento que se utilizará para el pesado de los RPBI y RESIDUOS CRETI.

Los operadores de los vehículos para el transporte de los residuos RPBI y CRETI deberán contar con sistema de comunicación para su fácil localización en caso de contingencia, entregando al ORGANISMO un listado con los números de los sistemas de comunicación con los que los operadores cuenten. Así mismo es requisito indispensable que las unidades de recolección cuenten con GPS y un sistema que permita la localización del transporte en tiempo real, comprometiéndose a proporcionar el acceso a dicho sistema al personal que el ÁREA REQUIRENTE designe en el momento que se requiera.

- Tratamientos de Residuos.

- Los residuos biológicos y los residuos CRETI deberán ser tratados por métodos físicos o químicos.

- Los métodos de tratamiento de los Residuos Biológico-Infecciosos y Residuos CRETI, que utilice el PROVEEDOR, deberán contar con autorización vigente de la SEMARNAT, y deberán cumplir con lo siguiente:

  - Garantizar la eliminación de microorganismos patógenos y volver irreconocibles a los Residuos Biológico-Infecciosos y eliminar la toxicidad de los residuos CRETI.

  - Deberá realizar en forma semestral los análisis de laboratorio ante las autoridades ambientales correspondientes, los análisis de laboratorio que demuestren la efectividad del método de tratamiento utilizado, remitiendo un Informe a la Dirección Médica con copia a la Dirección de Recursos Materiales del ORGANISMO, la inobservancia e incumplimiento de lo anterior podrá dar lugar a la a la rescisión del propio contrato.

- Disposición Final de Residuos.

El PROVEEDOR se compromete a que la disposición final de los RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS Y RESIDUOS CRETI, queda bajo su responsabilidad misma que hará en los sitios autorizados por las autoridades correspondientes que para tal efecto haya autorizado la SEMARNAT. El ORGANISMO no tendrá ninguna erogación adicional en cuanto a la disposición final de RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI.

- Reporte de Operación.

El PROVEEDOR deberá entregar al ORGANISMO un informe mensual, con la información referente al estado que guarden los desechos recolectados y en su caso, a la eliminación y disposición final de los residuos tratados o incinerados, mismo que será entregado dentro de los primeros cinco días del siguiente mes en la Dirección Médica, con copia a la Dirección de Recursos Materiales de EL ORGANISMO, ubicado en el DOMICILIO; así mismo deberá proporcionar en su caso toda la información inherente que requieran tanto  las autoridades ambientales y de protección civil, ecológicas etc.  como la “CONVOCANTE”.

- Responsabilidad del PROVEEDOR ante las Dependencias Gubernamentales.

El PROVEEDOR será responsable ante las autoridades Federales, Estatales o Municipales, del adecuado manejo de los RPBI en sus etapas de recolección, transportación, tratamiento y disposición final, de acuerdo a la NORMA NOM-087 SEMARNAT-SSA1-2002.

El transportista no podrá introducir ni sacar de ninguna de las instalaciones de las UNIDADES, objetos y materiales distintos a los desechos, quedando facultadas las UNIDADES a inspeccionar el vehículo que utilice, tanto a la entrada como a la salida de las instalaciones.

El ORGANISMO se reserva el derecho de visitar las instalaciones del PROVEEDOR adjudicado durante la vigencia del contrato para evaluar los procedimientos y actividades que se realizan con los residuos recolectados.

Queda expresamente convenido que el PROVEEDOR asume las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo con su personal, su cumplimiento y demás responsabilidades económicas, así como cumplir con las obligaciones y prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y de igual manera se responsabiliza de los daños que ocasionen al ORGANISMO en sus bienes o en las personas y a terceros.

En caso de accidente de trabajo en el que se vean involucrados los empleados del PROVEEDOR, dentro del ORGANISMO o en el trayecto a las diferentes unidades médicas, EL PROVEEDOR absorberá todos los gastos que se deriven quedando bajo su más estricta responsabilidad el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad social. Liberando al ORGANISMO de cualquier responsabilidad o gasto.

El PROVEEDOR será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, asimismo reconoce y acepta que con la presentación de su proposición,  que con relación al instrumento Jurídico que en caso de resultar ganador se formalice actuara como independiente, por lo que nada de su contenido, ni la practica o relación comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre su representada y el ORGANISMO.

El PROVEEDOR proporcionará a su personal gafetes y uniformes, comprometiéndose además a dotarlos de todos los implementos de seguridad que se requieran para desempeñar sus actividades. Será su responsabilidad que el personal operativo se presente aseado y con su uniforme limpio y en buen estado.

- Procedimiento para Proporcionar el Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de RPBI

Recolección de RPBI

- Los RPBI no deberán ser compactados durante su recolección y transporte.

- El personal del PROVEEDOR que realice la recolección de los RPBI deberá de identificarse como personal autorizado de la empresa, además del equipo mínimo de protección personal, que consistirá en uniforme completo, guantes y mascarilla o cubre boca, si se manejan residuos líquidos se deberán usar anteojos de protección.

- Los RPBI en el momento de su recolección en la UNIDAD serán pesados por el representante del PROVEEDOR, conforme a lo señalado en la presente convocatoria.

- Los RPBI deberán ser recogidos directamente de los almacenes temporales de cada una de las UNIDADES.

- Será responsabilidad del PROVEEDOR, la supervisión de maniobras de carga en el andén del lugar de entrega, incluyendo el manejo adecuado de los mismos.

- El  representante del PROVEEDOR, requisitará el Formato de transporte, entrega-recepción, el cual indicará: datos generales de la empresa, No. de registro SEMARNAT, No. de formato, fecha, Nombre del residuo y características CRETI, cantidad en kilogramos de RPBI (especificando tipo de residuo) que sean recolectados, y nombre y firma del representante del ORGANISMO.

- La recolección de los residuos deberá efectuarse en el horario señalado

- Los operadores de la recolección de los RPBI deberán ser responsables de las siguientes actividades:

  - Entregar formato de entrega, transporte y recepción de los Residuos peligrosos CRETI debidamente requisitada.

  - Firmar bitácoras de entradas y salidas de la unidad que entrega los residuos.

- Procedimiento para Proporcionar el Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de RESIDUOS PELIGROSOS CRETI

Recolección de RESIDUOS CRETI

- Los RESIDUOS CRETI no deberán ser compactados durante su recolección y transporte.

- El personal del PROVEEDOR que realice la recolección de los RESIDUOS CRETI deberá de identificarse como personal autorizado de la empresa, además de portar el equipo de protección y seguridad personal.

- Los RESIDUOS CRETI en el momento de su recolección en la UNIDAD serán pesados por el representante del PROVEEDOR.

- Los RESIDUOS CRETI deberán ser recogidos directamente de los almacenes temporales de cada una de las UNIDADES HOSPITALARIAS Y EN LAS REGIONES SANITARIAS.

- Será responsabilidad del PROVEEDOR, la supervisión de maniobras de carga en el andén del lugar de entrega, incluyendo el manejo adecuado de los mismos.

- El representante del PROVEEDOR, requisitará el formato de transporte, entrega-recepción, el cual indicará: datos generales de la empresa, No. de registro SEMARNAT, No. de formato, fecha, Nombre del residuo y características CRETI, cantidad en kilogramos RESIDUOS CRETI (especificando tipo de residuo conforme a las claves señaladas en la normatividad correspondiente) que sean recolectados, y nombre y firma del representante del ORGANISMO.

- La recolección de los residuos deberá efectuarse en el horario señalado en este anexo.

- Los operadores de la recolección de los RESIDUOS CRETI deberán ser responsables de las siguientes actividades:

  - Entregar Formato de entrega, transporte y recepción de los Residuos peligrosos CRETI debidamente requisitada.

  - Firmar bitácoras de entradas y salidas de la unidad que entrega los residuos

- Transporte de Residuos peligrosos biológico-infecciosos y Residuos CRETI

- Los vehículos recolectores que el PROVEEDOR destine al transporte de Residuos peligrosos biológico infecciosos y Residuos CRETI, deberán estar en perfectas condiciones de uso y además contar con los permisos vigentes de servicio público federal para el transporte de carga en la especialidad de materiales y residuos peligrosos, expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte; por lo que deberá presentar copia certificada  del permiso, además  conservará una copia del mismo en el vehículo.

- Los vehículos del PROVEEDOR para el transporte deberán contar con un sistema que permita pesar los kilogramos de los Residuos peligrosos biológico-infecciosos y Residuos CRETI recolectados y se realizará conforme a la normatividad vigente.

- Previo a la transportación de los Residuos peligrosos biológico-infecciosos y Residuos CRETI, el personal del PROVEEDOR deberá entregar en la UNIDAD en donde recolecte los residuos, una copia del documento denominado FORMATO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS” (METR-RP), verificando que los Residuos peligrosos biológico infecciosos y Residuos CRETI a transportar, correspondan al tipo, cantidad, unidad de peso / volumen de residuos descritos en el formato.

- El traslado desde las UNIDADES generadoras, hasta el lugar de tratamiento de los Residuos peligrosos biológico-infecciosos y Residuos CRETI a tratar quedara bajo la responsabilidad del PROVEEDOR

- Los vehículos del PROVEEDOR empleados en el transporte de los Residuos peligrosos biológico infecciosos y Residuos CRETI deben usar carteles de identificación así como señalamientos de seguridad, estos carteles también deberán indicar el riesgo principal asociado a la sustancia, la clave con el número internacional promovido por la Organización de Naciones Unidas, que proporciona la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)  de acuerdo a la NOM-002-SCT-2011 “Listado de substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados”.

- Será responsabilidad del PROVEEDOR que los vehículos recolectores de los Residuos peligrosos biológico-infecciosos y Residuos CRETI, cuenten con el permiso otorgado a la empresa por la SEMARNAT y SCT, para transportar los mismos, también deberán contar con el permiso para circular en zonas, restringidas emitido por la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco.

- El PROVEEDOR deberá de cumplir con lo dispuesto por las autoridades de los Municipios y/o el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático o cualquier autoridad relacionada con el objeto de esta licitación, respecto al transporte terrestre utilizado, para proporcionar el servicio que solicita al ORGANISMO, quedando bajo la responsabilidad del PROVEEDOR.

El PROVEEDOR se obliga a mantener en condiciones óptimas de servicio los vehículos destinados para la recolección de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos CRETI para no entorpecer la continuidad de la prestación del mismo en el supuesto de algún desperfecto que no le permita iniciar o continuar el recorrido, se obliga a sustituir directamente por otro vehículo en condiciones y equipamiento semejantes a las citadas en este anexo, para la cobertura del servicio con la oportunidad, calidad y eficiencia requerida.

- El mantenimiento y reparación de los vehículos de transporte y sus equipos será por cuenta del PROVEEDOR

- La transportación de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos y Residuos CRETI correrá por cuenta y riesgo del PROVEEDOR, responsabilizándose de que éstos sean recolectados en los lugares señalados en este anexon y posteriormente enviados oportunamente a la Empresa acreditada para su tratamiento y disposición final.

- No será aceptada condición alguna, en cuanto a cargos adicionales por conceptos de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros y otros para el presente procedimiento de contratación.

- Disposición Final de los Residuos peligrosos biológico-infecciosos y Residuos CRETI una vez tratados

- Una vez tratados e irreconocibles, los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos y Residuos CRETI podrán disponerse como residuos no peligrosos en sitios autorizados por las autoridades competentes y será responsabilidad del PROVEEDOR efectuar los reportes mensuales correspondientes ante la SEMARNAT y deberá entregar copia de los mismos a la Dirección Médica y con copia a la Dirección de Recursos Materiales del OPD Servicios de Salud Jalisco.

- Será responsabilidad del PROVEEDOR del servicio que los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos y Residuos CRETI se eliminen de conformidad a lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, en sitios que para tal efecto haya autorizado la SEMARNAT.

- El PROVEEDOR del servicio deberá entregar Programa autorizado para la Atención de contingencias debido a fugas y/o derrames que se puedan presentar, tanto para la Planta de Tratamiento como para el Transporte, así como el comprobante correspondiente al registro ante la SEMARNAT.

- El PROVEEDOR del servicio tratante y destinatario de los Residuos peligrosos biológico infecciosos y Residuos CRETI se obliga a entregar a través del transportista a cada UNIDAD, los originales de los formatos correspondientes a la recolección del mes anterior debidamente firmados y sellados, en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales en las UNIDADES, contados a partir de la fecha de que el transportista reciba los Residuos peligrosos biológico infecciosos y Residuos CRETI para su transportación, garantizando que fueron tratados y dispuestos en vertederos autorizados de acuerdo a las autorizaciones que para tal efecto le haya emitido la SEMARNAT.

- Los Residuos peligrosos biológico infecciosos y Residuos CRETI objeto de este procedimiento de contratación, por ningún motivo serán reciclables, quedando bajo estricta responsabilidad del PROVEEDOR el tratamiento   y la disposición final de acuerdo a los métodos previstos por la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, por lo que la  inobservancia de la citada norma será responsabilidad del PROVEEDOR, las  infracciones que le resulten de carácter administrativo y penal previstas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,  por el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, Código Penal Federal  en su capítulo único de delitos ambientales.

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN

| 1. Región Sanitaria I, Colotlán |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | CLAVE | CLUES | UNIDAD MÉDICA | DOMICLIO | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0001 | JCSSA012631 | REGIÓN SANITARIA I, COLOTLÁN | PASEO NO. EXT. 7 NO. INT. , COL. CENTRO C.P. (46200) | MENSUAL |
| 2 | 703-001-0001 | JCSSA001454 | HOSPITAL COMUNITARIO COLOTLÁN | HOSPITAL S/N FRACC. TLAXCALA CP 46206 COLOTLÁN, JAL. RS I | QUINCENAL |
| 3 | 703-001-0001 | JCSSA008401 | HOSPITAL COMUNITARIO HUEJUQUILLA | INDEPENDENCIA DE MÉXICO # 15 COL. CENTRO CP 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL. RS I | QUINCENAL |
| 4 | 703-001-0001 | JCSSA001075 | CENTRO DE SALUD BOLAÑOS | 16 DE SEPTIEMBRE NO. EXT. 62 NO. INT., COL. CENTRO C.P. (46130) | MENSUAL |
| 5 | 703-001-0001 | JCSSA013803 | CENTRO DE SALUD CHIMALTITÁN | AMADO NERVO NO. EXT. 2 NO. INT. , CAMINO A COCUASCO Y CARRETERA A BOLAÑOS, COL. CHIMALTITÁN C.P. (46300) | MENSUAL |
| 6 | 703-001-0001 | JCSSA002516 | CENTRO DE SALUD HUEJUCAR | ESCALERILLAS NO. EXT. 21 NO. INT. S/N, JUAREZ Y OCAMPO, COL. COLONIA CENTRO C.P. (46260) | MENSUAL |
| 7 | 703-001-0001 | JCSSA004662 | CENTRO DE SALUD MEZQUITIC | REFORMA NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (46040) | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0001 | JCSSA004691 | CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE BOLAÑOS | VALLARTA NO. EXT. 13 NO. INT. S/N, HOSPITAL Y RAMÓN CORONA , COL. COLONIA CENTRO C.P. (46350) | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0001 | JCSSA004884 | CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | ZARAGOZA Y MATAMOROS NO. EXT. NO. INT. , , COL. C.P. (46240) | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0001 | JCSSA006815 | CENTRO DE SALUD VILLA GUERRERO | RAMON CORONA Y PINO SUAREZ NO. EXT. NO. INT. , , COL. C.P. (46100) | MENSUAL |

| 2. Región Sanitaria II, Lagos de Moreno |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | CLAVE | CLUES | UNIDAD MÉDICA | DOMICLIO | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0002 | JCSSA008430 | HOSPITAL REGIONAL DE LAGOS DE MORENO | AV. INSTITUCIÓN #150 FRACC. CRISTEROS CP 47476 LAGOS DE MORENO, JAL. RS II | TRES VECES POR SEMANA |
| 2 | 703-001-0002 | JCSSA001990 | HOSPITAL COMUNITARIO ENCARNACIÓN | ALLENDE S/N COL. ALTO CP 47270 ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JAL. RS II | QUINCENAL |
| 3 | 703-001-0002 | JCSSA005461 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TEOCALTICHE | CIRILO MARMOLEJO # 50 COL. MARAVILLAS CP 47204 TEOCALTICHE, JAL. RS II | QUINCENAL |
| 4 | 703-001-0002 | JCSSA008454 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OJUELOS | ALLENDE # 110 CP 47540 OJUELOS, JAL. RS II | QUINCENAL |
| 5 | 703-001-0002 | JCSSA013045 | HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | GENERAL ANDRES TERÁN #118 COL. STA. LUCÍA CP 47010 SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. RS II | QUINCENAL |
| 6 | 703-001-0002 | JCSSA004604 | CENTRO DE SALUD SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | ANACLETO GONZALEZ # 301 ENTRE LAS CALLES JULIO ALVAREZ, CP. 47590, COL. SAN ANTONIO, MUNICIPIO SAN DIEGO. | MENSUAL |
| 7 | 703-001-0002 | JCSSA006564 | CENTRO DE SALUD UNION DE SAN ANTONIO | CARRETERA UNION-LAGOS DE MORENO NO. EXT. 1 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (48800) | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0002 | JCSSA006844 | CENTRO DE SALUD VILLA HIDALGO | MORELOS NO. EXT. 105 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (47250) | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0002 | JCSSA004645 | CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE LOS LAGOS | INDEPENDENCIA NO. EXT. 74 BIS NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (47000) | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0002 | JCSSA003315 | CENTRO DE SALUD DELGADILLO ARAUJO | DIVISION DEL NORTE NO. EXT. 107 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (47420) | MENSUAL |

| 3. Región Sanitaria III, Tepatitlán |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | CLAVE | CLUES | UNIDAD MÉDICA | DOMICLIO | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0003 | JCSSA005584 | Hospital Regional de Tepatitlán | AMADO NERVO #1025 COL. LA GLORIA CP 47670 TEPATITLÁN, JAL. RS III | SEMANAL |
| 2 | 703-001-0003 | JCSSA006890 | Hospital Regional de Yahualica | PEDRO MORENO # 75 COL. CENTRO CP 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JAL. RS III | SEMANAL |
| 3 | 703-001-0003 | JCSSA013091 | Unidad Especializada en Atención Obstétrica Neonatal de San Miguel el Alto | AQUILES SERDÁN # 151 COL. CENTRO CP 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, JAL. RS III | QUINCENAL |
| 4 | 703-001-0003 | JCSSA006873 | CENTRO DE SALUD Cañadas de Obregón | ISABEL VALDIVIA NO. 33, COL. CENTRO, C.P. 47360 | MENSUAL |
| 5 | 703-001-0003 | JCSSA008232 | CENTRO DE SALUD Acatic | GENERAL PABLO RODRIGUEZ NO. EXT. 405 NO. INT. , , COL. C.P. (45470) | MENSUAL |
| 6 | 703-001-0003 | JCSSA013733 | CENTRO DE SALUD Arandas El Carmen | CIRCUITO EL CARMEN NO. 31, CIRCUITO EL CARMEN, C.P. (47180) | MENSUAL |
| 7 | 703-001-0003 | JCSSA003011 | CENTRO DE SALUD Jesús María | NICOLAS BRAVO NO. 151, COL. CENTRO, C.P. (47950) | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0003 | JCSSA002941 | CENTRO DE SALUD Jalostotitlán | CRISTINA PLASCENCIA NO. EXT. 3 NO. INT. , , COL. C.P. (47120) | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0003 | JCSSA004785 | CENTRO DE SALUD San Miguel el Alto | MARTINA RAMIREZ NO. EXT. 70 NO. INT. , , COL. C.P. (47140) | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0003 | JCSSA004674 | CENTRO DE SALUD San Julián | CIRCUITO RIO BRAVO # 573, FRACCIONAMIENTO EL RIO C.P. 47170 | MENSUAL |
| 11 | 703-001-0003 | JCSSA003653 | CENTRO DE SALUD Mexticacán | HIDALGO NO. EXT. 251-A NO. INT. , , COL. C.P. (47340) | MENSUAL |
| 12 | 703-001-0003 | JCSSA006651 | CENTRO DE SALUD Valle de Guadalupe | NOGAL NO. 185, FRACCIONAMIENTO BARBA, C.P. (47380) | MENSUAL |
| 13 | 703-001-0003 | JCSSA006914 | CENTRO DE SALUD Yahualica | ZARAGOZA NO. EXT. 205 NO. INT. , , COL. C.P. (47300) | MENSUAL |
| 14 | 703-001-0003 | JCSSA009125 | CENTRO DE SALUD Aguilillas | C. LEOPOLDO MARTIN DEL CAMPO # 311, FRACC. LAS AGUILILLAS, CP 47698. TEPATITLÁN DE MORELOS | MENSUAL |
| 15 | 703-001-0003 | JCSSA000375 | CENTRO DE SALUD San Ignacio | FRANCISCO I. MADERO NO. 47-B, COL.CENTRO C.P. (47190) | MENSUAL |

| 4. Región Sanitaria IV, La Barca |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | CLAVE | CLUES | UNIDAD MÉDICA | DOMICLIO | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0004 | JCSSA013815 | HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | VENUS # 84 FRACC. JARDINES DEL SOL CP 47913 LA BARCA, JAL. RS IV | SEMANAL |
| 2 | 703-001-0004 | JCSSA013762 | HOSPITAL COMUNITARIO DE ATOTONILCO | DE LA FRESA # 13 COL. SAN CAYETANO CP 47750 ATOTONILCO EL ALTO, JAL. RS IV | QUINCENAL |
| 3 | 703-001-0004 | JCSSA009364 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JOCOTEPEC | CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA KM. 3 # 195 COL. CHANTEPEC (EL CHANTE) JOCOTEPEC, JAL. CP 45825 RS IV | QUINCENAL |
| 4 | 703-001-0004 | JCSSA013692 | UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN OBSTÉTRICA NEONATAL OCOTLÁN | AV. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA # 250 COL. VILLAS DE ZULA OCOTLÁN, JAL. CP 47862 RS IV | QUINCENAL |
| 5 | 703-001-0004 | JCSSA012660 | REGIÓN SANITARIA IV, LA BARCA | AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO. EXT. 29 NO. INT. , , COL. SANTA MONICA EJIDAL C.P. (47910) | MENSUAL |
| 6 | 703-001-0004 | JCSSA003950 | CENTRO DE SALUD OCOTLÁN | LÓPEZ MATEOS NO. EXT. 162 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (47800) | MENSUAL |
| 7 | 703-001-0004 | JCSSA002970 | CENTRO DE SALUD JAMAY | 5 DE MAYO NO. EXT. 204 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (44900) | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0004 | JCSSA009373 | CENTRO DE SALUD ZAPOTLÁN DEL REY | EMILIANO ZAPATA NO. EXT. 2 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (45980) | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0004 | JCSSA004143 | CENTRO DE SALUD PONCITLÁN | FERNANDO VARGAS NO. EXT. 269 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (45950) | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0004 | JCSSA001792 | CENTRO DE SALUD CHÁPALA | FLAVIO ROMERO DE VELAZCO NO. EXT. 406 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (45900) | MENSUAL |
| 11 | 703-001-0004 | JCSSA003146 | CENTRO DE SALUD JOCOTEPEC | DONATO GUERRA NO. EXT. 6 NO. INT. , HIDALGO SUR Y MATAMOROS SUR, COL. JOCOTEPEC CENTRO C.P. (45800) | MENSUAL |
| 12 | 703-001-0004 | JCSSA006523 | CENTRO DE SALUD SAN LUIS SOYATLAN | RAMON CORONA NO. EXT. 219 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (49440) | MENSUAL |
| 13 | 703-001-0004 | JCSSA005753 | CENTRO DE SALUD TIZAPAN EL ALTO | LÓPEZ MATEOS NO. EXT. 81 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (49410) | MENSUAL |
| 14 | 703-001-0004 | JCSSA001920 | CENTRO DE SALUD DEGOLLADO | MORELOS 255 NO. EXT. 255 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (47980) | MENSUAL |
| 15 | 703-001-0004 | JCSSA007882 | CENTRO DE SALUD TOTOTLÁN | INGENIERO CONTRERAS NO. EXT. 2 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (47730) | MENSUAL |
| 16 | 703-001-0004 | JCSSA004172 | CENTRO DE SALUD MEZCALA | RAMON CORONA NO. EXT. 5 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (45970) | MENSUAL |
| 17 | 703-001-0004 | JCSSA004213 | CENTRO DE SALUD SAN PEDRITO ITZICAN | ZARAGOZA NO. EXT. 82 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (45830) | MENSUAL |
| 18 | 703-001-0004 | JCSSA004160 | CENTRO DE SALUD CUITZEO | PINO SUAREZ NO. EXT. 41 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (45965) | MENSUAL |
| 19 | 703-001-0004 |  | CENTRO DE SALUD JAVIER MINA | DOMICILIO CONOCIDO | MENSUAL |
| 20 | 703-001-0004 | JCSSA006506 | CENTRO DE SALUD TUXCUECA | AVENIDA NACIONAL NO. EXT. 155 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (49430) | MENSUAL |
| 21 | 703-001-0004 | JCSSA000894 | CENTRO DE SALUD LA BARCA | VICENTE GUERRERO NO. EXT. 174 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (47910) | MENSUAL |
| 22 | 703-001-0004 | JCSSA012952 | LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | DOMICILIO CONOCIDO | MENSUAL |
| 23 | 703-001-0004 | JCSSA000503 | CENTRO DE SALUD ATOTONILCO | 16 DE SEPTIEMBRE NO. EXT. 100 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (47755) | MENSUAL |
| 24 | 703-001-0004 | JCSSA000742 | CENTRO DE SALUD AYOTLÁN | AVENIDA REVOLUCIÓN NO. EXT. 15 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (47930) | MENSUAL |
| 25 | 703-001-0004 | JCSSA001792 | CENTRO DE SALUD CHAPALA | FLAVIO ROMERO DE VELAZCO NO. EXT. 406 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (45900) | MENSUAL |
| 26 | 703-001-0004 | JCSSA001920 | CENTRO DE SALUD DEGOLLADO | MORELOS 255 NO. EXT. 255 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (47980) | MENSUAL |
| 27 | 703-001-0004 | EN TRÁMITE | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN | APERTURA EN 2023 | QUINCENAL |

| 5. Región Sanitaria V, Tamazula |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | CLAVE | CLUES | UNIDAD MÉDICA | DOMICLIO | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0005 | JCSSA008080 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULA | BOULEVARD SALVADOR ESQUER APODACA # 91 COL. BENITO JUÁREZ TAMAZULA, JAL. RS V | QUINCENAL |
| 2 | 703-001-0005 | JCSSA008075 | HOSPITAL COMUNITARIO MAZAMITLA | CARRETERA INTERESTATAL QUITUPAN LA COFRADIA-414, KILOMETRO 22 EJIDO EPENCHE CHICO CP 49510 MAZAMITLA, JAL. RS V | QUINCENAL |
| 3 | 703-001-0005 | JCSSA012824 | REGIÓN SANITARIA V, TAMAZULA | AVENIDA JOSÉ MARIA MARTINEZ NO. EXT. 1490 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (49650) | MENSUAL |
| 4 | 703-001-0005 | JCSSA001536 | CENTRO DE SALUD CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES | AVENIDA MÉXICO NO. EXT. 1 NO. INT. , , COL. C.P. (49170) | MENSUAL |
| 5 | 703-001-0005 | JCSSA003566 | CENTRO DE SALUD MANZANILLA DE LA PAZ | ALDAMA NO. EXT. 114 NO. INT. , RAMÓN CORONA Y MELCHOR OCAMPO, COL. LA MANZANILLA DE LA PAZ C.P. (49460) | MENSUAL |
| 6 | 703-001-0005 | JCSSA004423 | CENTRO DE SALUD QUITUPAN | 16 DE SEPTIEMBRE NO. EXT. 2 NO. INT. , ZARAGOZA Y ORNELAS, COL. CENTRO QUITUPAN C.P. (49570) | MENSUAL |
| 7 | 703-001-0005 | JCSSA006663 | CENTRO DE SALUD VALLE DE JUÁREZ | AVENIDA INGENIERO VILLASEÑOR NO. EXT. 102 NO. INT. , , COL. C.P. (49540) | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0005 | JCSSA003530 | CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DEL ORO | ABASOLO Y NACIONAL NO. EXT. NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (49970) | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0005 | JCSSA005316 | CENTRO DE SALUD TECALITLÁN | JUÁREZ NO. EXT. 321 NO. INT. , , COL. C.P. (49900) | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0005 |  | CESSA PIHUAMO | RICARDO FLORES MAGÓN 75, COL. C.P. (49870) | MENSUAL |
| 11 | 703-001-0005 | JCSSA003081 | CENTRO DE SALUD JILOTLÁN DE LOS DOLORES | REVOLUCIÓN NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. C.P. (49950) PROX. CESSA JILOTLÁN KM 63 DELA CARRETERA TECALITLÁN- JILOTLÁN | MENSUAL |

| 6. Región Sanitaria VI, Ciudad Guzmán |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | CLAVE | CLUES | UNIDAD MÉDICA | DOMICILIO | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0006 | JCSSA001326 | Hospital Regional de Ciudad Guzmán | GREGORIO TORRES QUINTERO No. EXT. 211 NO. INT, COL. EJIDAL C.P. (49070) | DOS VECES POR SEMANA |
| 2 | 703-001-0006 | JCSSA004930 | Hospital Comunitario de Sayula | GRAL.MANUEL AVILA CAMACHO PONIENTE NO. EXT 191 NO. INT, , COL CENTRO C.P. (49300) | QUINCENAL |
| 3 | 703-001-0006 | JCSSA012684 | Región Sanitaria VI, Ciudad Guzmán | VICTORIA NO. EXT. 61 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (49000) | MENSUAL |
| 4 | 703-001-0006 | JCSSA001384 | CENTRO DE SALUD Ciudad Guzmán | AVENIDA CONSTITUYENTES NO. EXT. 162 NO. INT. , , COL. CONSTITUYENTES C.P. (49088) | MENSUAL |
| 5 | 703-001-0006 | JCSSA008355 | CENTRO DE SALUD Gómez Farías | ALVARO OBREGON NO. EXT. 109 NO. INT. , , COL. C.P. (49120) | MENSUAL |
| 6 | 703-001-0006 | JCSSA005531 | CENTRO DE SALUD Teocuitatlán de Corona | NIÑOS HEROES NO. EXT. 8 NO. INT. , , COL. C.P. (49250) | MENSUAL |
| 7 | 703-001-0006 | JCSSA007491 | CENTRO DE SALUD Zapotiltíc | PROLONGACIÓN JUÁREZ NO. EXT. 149 NO. INT. , , COL. C.P. (49600) | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0006 | JCSSA006552 | CENTRO DE SALUD Tuxpan | ALVAREZ DEL CASTILLO NO. EXT. 2.C NO. INT. , , COL. MIGUEL HIDALGO C.P. (49806) | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0006 | JCSSA006692 | CENTRO DE SALUD San Gabriel | MIGUEL MONTENEGRO NO. EXT. 44 NO. INT. , , COL. C.P. (49700) | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0006 | JCIST000844 | CENTRO DE SALUD Zacoalco de Torres | 16 DE SEPTIEMBRE NO. EXT. 250 NO. INT. , , COL. C.P. (45750) | MENSUAL |
| 11 | 703-001-0006 | JCSSA008372 | CENTRO DE SALUD Zapotitlán de Vadillo | CONSTITUCION NO. EXT. 2 NO. INT. , , COL. C.P. (49770) | MENSUAL |
| 12 | 703-001-0006 | JCSSA006062 | CENTRO DE SALUD Tolimán | FRANCISCO I. MADERO NO. EXT. 98 NO. INT. 1, COL. C.P. (49750) | MENSUAL |
| 13 | 703-001-0006 | JCSSA000112 | CENTRO DE SALUD Amacueca | HIDALGO NO. EXT. 20 NO. INT (A) , COL. C.P. (49370) | MENSUAL |
| 14 | 703-001-0006 | JCSSA005386 | CENTRO DE SALUD Techaluta | OCAMPO ORIENTE NO. EXT. 29 NO. INT. , , COL. C.P. (49230) | MENSUAL |
| 15 | 703-001-0006 | JCSSA005234 | CENTRO DE SALUD Tapalpa | JUAN GIL PRECIADO NO. EXT. 15 NO. INT. , , COL. C.P. (49340) | MENSUAL |
| 16 | 703-001-0006 | JCSSA000433 | CENTRO DE SALUD Atemajac de Brizuela | ALLENDE NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. C.P. (45790) | MENSUAL |
| 17 | 703-001-0006 | JCSSA006395 | CENTRO DE SALUD Tonila | DR. MIGUEL GALINDO NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. C.P. (49840) | MENSUAL |
| 18 | 703-001-0006 | JCSSA000590 | CENTRO DE SALUD Atoyac | ARCADIO ZUÑIGA Y TEJEDA NO. EXT. 154 NO. INT. , , COL. C.P. (49200) | MENSUAL |
| 19 | 703-001-0006 | JCSSA013716 | CENTRO DE SALUD Ciudad Guzmán 2 | ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR NO. EXT. 54 NO. INT. , COL. FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS C.P. (49026) | MENSUAL |
| 20 | 703-001-0006 | EN TRÁMITE | HOSPITAL COMUNITARIO DE TAPALPA | APERTURA EN 2023 | QUINCENAL |

| 7. Región Sanitaria VII, Autlán |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | CLAVE | CLUES | UNIDAD MÉDICA | DOMICILIO | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0007 | JCSSA000631 | HOSPITAL REGIONAL DE AUTLÁN | JOSE MARIA MERCADO N. 146, C.P. 48900 | SEMANAL |
| 2 | 703-001-0007 | JCSSA001261 | HOSPITAL COMUNITARIO DE CIHUATLÁN | LOPEZ MATEOS N. 12, C.P. 48970 | QUINCENAL |
| 3 | 703-001-0007 | JCSSA002632 | HOSPITAL COMUNITARIO DE LA HUERTA | GRAL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN, C.P. 48850 | QUINCENAL |
| 4 | 703-001-0007 | JCSSA002113 | HOSPITAL COMUNITARIO DE EL GRULLO | HIDALGO N. 584, C.P.48740 | QUINCENAL |
| 5 | 703-001-0007 | JCSSA000631 | REGIÓN SANITARIA VII, AUTLÁN | JOSÉ MARÍA MERCADO NO. EXT. 146 COL. CENTRO C.P. 48900 | MENSUAL |
| 6 | 703-001-0007 | JCSSA000462 | CENTRO DE SALUD ATENGO | NICOLAS BRAVO N. 14, C.P. 48190 | MENSUAL |
| 7 | 703-001-0007 | JCSSA000824 | CENTRO DE SALUD AYUTLA | LIBRAMIENTO N.11, C.P. 48050 | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0007 | JCSSA001220 | CENTRO DE SALUD CASIMIRO CASTILLO | AGUSTIN YAÑEZ N. 84, C.P. 48930 | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0007 | JCSSA001553 | CENTRO DE SALUD CUATITLAN | HIDALGO N. 14, C.P.48950 | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0007 | JCSSA001681 | CENTRO DE SALUD CUAUTLA | JAVIER MINA S/N, C.P. 44150 | MENSUAL |
| 11 | 703-001-0007 | JCSSA001891 | CENTRO DE SALUD CHIQUILISTLAN | REFORMA N.1, C.P. 48640 | MENSUAL |
| 12 | 703-001-0007 | JCSSA001973 | CENTRO DE SALUD EJUTLA | INDEPENDENCIA N.33, C.P. 48680 | MENSUAL |
| 13 | 703-001-0007 | JCSSA003455 | CENTRO DE SALUD EL LIMON | GUADALUPE VICTROIA N.12, C.P. 48700 | MENSUAL |
| 14 | 703-001-0007 | JCSSA003233 | CENTRO DE SALUD JUCHITLAN | CONSTITUCION N. 108, C.P. 48800 | MENSUAL |
| 15 | 703-001-0007 | JCSSA005333 | CENTRO DE SALUD TECOLOTLAN | AV. JUAN AMADOR NORTE N. 41, C.P. 48540 | MENSUAL |
| 16 | 703-001-0007 | JCSSA005403 | CENTRO DE SALUD TENAMAXTLAN | AV. MAESTROS N. 29, C.P. 48540 | MENSUAL |
| 17 | 703-001-0007 | JCSSA006371 | CENTRO DE SALUD TONAYA | GUILLERMO PRIETO N.60, C.P. 48760 | MENSUAL |
| 18 | 703-001-0007 | JCSSA006470 | CENTRO DE SALUD TUXCAXUESCO | CENTENARIO N.80, C.P. 48770 | MENSUAL |
| 19 | 703-001-0007 | JCSSA006610 | CENTRO DE SALUD UNION DE TULA | AV. MEXICO NTE. N. 28, C.P. 48000 | MENSUAL |
| 20 | 703-001-0007 | JCSSA004336 | CENTRO DE SALUD VILLA PURIFICACION | JUAREZ N. 380, C.P. 48000 | MENSUAL |

| 8. Región Sanitaria VIII, Puerto Vallarta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | CLAVE | CLUES | UNIDAD MÉDICA | DOMICLIO | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0008 | JCSSA004230 | Hospital Regional de Puerto Vallarta. | CALLE NORUEGA NO. EXT. 580, NO. INT. , , COL. VILLAS DEL REAL, CP (48290) | DOS VECES POR SEMANA |
| 2 | 703-001-0008 | JCSSA006115 | Hospital Comunitario de Tomatlán. | CALLE INDEPENDENCIA, NO. EXT. 203, NO. INT. , , COL. CENTRO TOMATLAN, CP (48450) | QUINCENAL |
| 3 | 703-001-0008 | JCSSA003583 | Hospital Comunitario de Mascota. | CALLE FRANCISCO I MADERO, NO. EXT 299, NO. INT. , , PUEBLO MASCOTA, CP (46900) | QUINCENAL |
| 4 | 703-001-0008 | JCSSA004283 | Centro de Salud Puerto Vallarta Centro. | CALLE JUÁREZ NO. EXT. 956 NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (48300) | MENSUAL |
| 5 | 703-001-0008 | JCSSA004266 | Centro de Salud Roberto Mendiola Orta (Remance) | CALLE RIVERA DEL RIO, NO. EXT. 200, NO. INT. , , COL. BENITO JUAREZ, CP (48389) | MENSUAL |
| 6 | 703-001-0008 | JCSSA004271 | Centro de Salud Rafael Cueva Zepeda (Pitillal) | CALLE ABASOLO NO. EXT. 88 NO. INT. , , COL. EL LENADRO VALLE C.P. (48290) | MENSUAL |
| 7 | 703-001-0008 | JCSSA004300 | Centro de Salud Las Juntas | CALLE LÁZARO CÁRDENAS NO. EXT. 128 NO. INT. , , COL. LAS JUNTAS C.P. (48291) | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0008 | JCSSA004295 | Centro de Salud Ixtapa I | CALLE NIÑOS HÉROES NO. EXT. NO. INT. , , COL. CENTRO C.P. (48280) | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0008 | JCSSA013615 | Centro de Salud Ixtapa II | CALLE GAVIOTA NO. EXT. 161 NO. INT. , , COL. JARDÍNES C.P. (48290) | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0008 | JCSSA004312 | Centro de Salud Las Palmas | CALLE PEDRO MORENO NO. EXT. 207 NO. INT. , , COL. LAS PALMAS DE ARRIBA C.P. (48260) | MENSUAL |
| 11 | 703-001-0008 | JCSSA013086 | CAPASITS | CALLE ALDAMA NO. EXT. 1013 NO. INT. , , COL. VILLAS DEL REAL C.P. (48290) | MENSUAL |
| 12 | 703-001-0008 | JCSSA006243 | Centro de Salud Pino Suárez | AVENIDA JOSE MARIA PINO SUREZ NO. EXT. NO. INT. , , PUEBLO. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ C.P. (48456) | MENSUAL |
| 13 | 703-001-0008 | JCSSA006226 | Centro de Salud Tequesquite | CALLE MÉXICO NO. EXT. 20 NO. INT. , , RANCHERIA TEQUESQUITE C.P. (48466) | MENSUAL |
| 14 | 703-001-0008 | JCSSA006156 | Centro de Salud Campo Acosta | CALLE EMILIANO ZAPATA NO. EXT. 8 NO. INT. , , RANCHERIA CAMPO ACOSTA C.P. (48480) | MENSUAL |
| 15 | 703-001-0008 | JCSSA006190 | Centro de Salud Morelos | CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD NO. EXT. NO. INT. , , COL. JOSÉ MARÍA MORELOS C.P. (48495) | MENSUAL |
| 16 | 703-001-0008 | JCSSA006231 | Centro de Salud El Tule | CALLE LAGO ALBERTO NO. EXT. 45 NO. INT. , , EJIDO EL TULE C.P. (48465) | MENSUAL |
| 17 | 703-001-0008 | JCSSA006173 | Centro de Salud Gargantillo | CALLE NIÑOS HEROES NO. EXT. 40 NO. INT. , , COL. GARGANTILLO (LA HACIENDA) C.P. (48450) | MENSUAL |
| 18 | 703-001-0008 | JCSSA006185 | Centro de Salud La Gloria | CALLE CUAHUTEMOC NO. EXT. 8 NO. INT. , , EJIDO LA GLORIA C.P. (48455) | MENSUAL |
| 19 | 703-001-0008 | JCSSA001162 | Centro de Salud Tuito | CALLE VICENTE GUERRERO NO. EXT 5. NO. INT. , , COL. LA HERMITA C.P. (48400) | MENSUAL |
| 20 | 703-001-0008 | JCSSA004855 | Centro de Salud San Sebastián | CALLE PASO DEL NORTE NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , PUEBLO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE C.P. (46990) | MENSUAL |
| 21 | 703-001-0008 | JCSSA008396 | Centro de Salud Talpa | CALLE CIUDADANO AHUEHUETES NO. EXT. 20 NO. INT. , , COL. LA MESA C.P. (48202) | MENSUAL |
| 22 | 703-001-0008 | JCSSA012701 | Vectores | CALLE DE LAS ROSAS NO. EXT. 129, NO. INT. , , COL. VILLAS LAS FLORES, CP (48335) | MENSUAL |
| 23 | 703-001-0008 | JCSSA012981 | Laboratorio de Salud Pública | CALLE RIVERA DEL RIO, NO, EXT 200, NO. INT. , , COL. BENITO JUAREZ, CP (48389) | MENSUAL |
| 24 | 703-001-0008 | JCSSA004266 | CENTRO DE SALUD DOCTOR ROBERTO MENDIOLA ORTA | RIVERA DEL RIO NO. EXT. 200 NO. INT. , , COL. EMILIANO ZAPATA C.P. (48380) | MENSUAL |

| 9. Región Sanitaria IX, Ameca |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | CLAVE | CLUES | UNIDAD MÉDICA | DOMICILIO | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0009 | JCSSA000165 | Hospital Regional de Ameca | CALLE CARDENAL JOSÉ SALAZAR LÓPEZ SUR S/N, COLONIA EL MANANTIAL, CP 46640 | SEMANAL |
| 2 | 703-001-0009 | JCSSA003496 | Hospital Regional de Magdalena | AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 423, COLONIA MAGDALENA CENTRO, CP 46470 | SEMANAL |
| 3 | 703-001-0009 | JCSSA001401 | Hospital Regional de Cocula | CARRETERA GUADALAJARA/BARRA DE NAVIDAD NO. 43, COLONIA COCULA CENTRO, CP 48500 | SEMANAL |
| 4 | 703-001-0009 | JCSSA013050 | Unidad Especializada en Atención Obstétrica Neonatal (UEAON) Tala | CALLE RAFAEL OCHOA MONTAÑO NO. 119, COLONIA TALA CENTRO, CP 45300 | QUINCENAL |
| 5 | 703-001-0009 | JCSSA008290 | Oficinas Administrativas Región Sanitaria Ameca | CALLE RAMÓN CORONA NO. 142 A, COLONIA AMECA CENTRO, CP 46600 | MENSUAL |
| 6 | 703-001-0009 | JCSSA00066 | Centro de Salud Ahualulco de Mercado | CALLE COLÓN NO. 25, COLONIA COPAL, CP 46736 | MENSUAL |
| 7 | 703-001-0009 | JCSSA007935 | Centro de Salud Amatitán | CALLE SAN JOSÉ OBRERO NO. 130, COLONIA OBRERA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, CP 45380 | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0009 | JCSSA008022 | Centro de Salud Los Mezquites | CALLE ALLENDE NO. 422, FRACCIONAMIENTO LOS MEZQUITES, CP 46620 | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0009 | JCSSA008302 | Centro de Salud El Arenal | CALLE DEL DESCANSO S/N, PUEBLO EL ARENAL, CP 45350 | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0009 | JCSSA001413 | Centro de Salud Cocula | CALLE ÁNGULO NO. 50, BARRIO SAN PEDRO, CP 48500 | MENSUAL |
| 11 | 703-001-0009 | JCSSA002084 | Centro de Salud Etzatlán | CALLE ZARAGOZA NO. 261, COLONIA ETZATLÁN CENTRO, CP 46500 | MENSUAL |
| 12 | 703-001-0009 | JCSSA002475 | Centro de Salud Hostotipaquillo | CALLE MELCHOR OCAMPO NO. 2B, PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, CP 46440 | MENSUAL |
| 13 | 703-001-0009 | JCSSA002142 | Centro de Salud Guachinango | CALLE MORELOS NO. 15, PUEBLO GUACHINANGO, CP 46800 | MENSUAL |
| 14 | 703-001-0009 | JCSSA003501 | Centro de Salud Magdalena | AVENIDA HIDALGO PONIENTE NO. 400, COLONIA ESTACIÓN, CP 46474 | MENSUAL |
| 15 | 703-001-0009 | JCSSA004720 | Centro de Salud San Martín Hidalgo | CALLE VICENTE GUERRERO NO. 24, PUEBLO SAN MARTÍN HIDALGO, CP 46770 | MENSUAL |
| 16 | 703-001-0009 | JCSSA005053 | Centro de Salud San Isidro Mazatepec | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SUR NO. 59, COLONIA SAN ISIDRO MAZATEPEC, CP 45340 | MENSUAL |
| 17 | 703-001-0009 | JCSSA004995 | Centro de Salud Tala | CALLE BRIZUELA S/N, COLONIA TALA CENTRO, CP 45300 | MENSUAL |
| 18 | 703-001-0009 | JCSSA005671 | Centro de Salud Tequila | CALLE HIDALGO NO. 317, COLONIA LA MEZCALERA, CP 46403 | MENSUAL |
| 19 | 703-001-0009 | JCSSA005724 | Centro de Salud Teuchitlán | CALLE LÓPEZ COTILLA NO. 16, PUEBLO TEUCHITLÁN, CP 46760 | MENSUAL |
| 20 | 703-001-0009 | JCSSA013750 | Centro de Salud San Antonio Escobedo | CALLE RÍO SANTIAGO NO. 16, COLONIA CAMPO SANTO, CP 46560 | MENSUAL |
| 21 | 703-001-0009 | JCSSA008046 | Centro de Salud San Marcos | CALLE REFORMA 6 A, PUEBLO SAN MARCOS, CP 46540 | MENSUAL |
| 22 | 703-001-0009 | JCSSA008273 | Centro de Salud Atenguillo | CALLE SAUCE NO. 4, PUEBLO ATENGUILLO, CP 48100 | MENSUAL |
| 23 | 703-001-0009 | JCSSA003921 | Centro de Salud Mixtlán | CALLE ELISEO R. MORALES NO. 77, PUEBLO MIXTLÁN, CP 46850 | MENSUAL |
| 24 | 703-001-0009 | JCSSA008022 | Centro de Salud Ameca | CALZADA GOBERNADOR FLAVIO ROMERO DE VELASCO NO. EXT. 62 NO. INT. , , COL. EL SANTUARIO C.P. (46600) | MENSUAL |
| 25 | 703-001-0009 | EN TRÁMITE | HOSPITAL COMUNITARIO DE TEQUILA | APERTURA EN 2023 | QUINCENAL |

| 10. Región Sanitaria X, Centro – Zapopan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | CLAVE | CLUES | UNIDAD MÉDICA | DOMICILIO | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0010 | JCSSA012725 | REGIÓN SANITARIA X, CENTRO - ZAPOPAN | CALZADA LAS PALMAS NO. EXT. 166 NO. INT. , , COL. CIUDAD GRANJA C.P. (45010) | MENSUAL |
| 2 | 703-001-0010 | JCSSA007235 | CENTRO DE SALUD ARROYO HONDO | CARRETERA A SALTILLO NO. EXT. 3884 NO. INT. , , COL. ARROYO HONDO C.P. (45180) | MENSUAL |
| 3 | 703-001-0010 | JCSSA007170 | CENTRO DE SALUD HOGARES DE NUEVO MÉXICO | AVENIDA GUADALAJARA NO. EXT. 2955 NO. INT. , , COL. HOGARES DE NUEVO MEXICO C.P. (45200) | MENSUAL |
| 4 | 703-001-0010 | JCSSA007264 | CENTRO DE SALUD ZAPOTE | CHIMALPOPOCA ESQUINA APATZINGAN NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. EL ZAPOTE C.P. (45050) | MENSUAL |
| 5 | 703-001-0010 | JCSSA013074 | CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA | SANTA ROSA ENTRE SAN VICENTE Y SAN GERONIMO NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. LA MAGDALENA C.P. (45200) | MENSUAL |
| 6 | 703-001-0010 | JCSSA007421 | CENTRO DE SALUD TESISTAN | JESÚS GARCIA NO. EXT. 16 NO. INT. , , COL. TESISTAN C.P. (45200) | MENSUAL |
| 7 | 703-001-0010 | JCSSA007170 | CENTRO DE SALUD JARDINES DE NUEVO MÉXICO | DOMICILIO CONOCIDO | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0010 | JCSSA007305 | CENTRO DE SALUD. ZAPOPAN NORTE 1 | PROLONGACIÓN HIDALGO NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. ZAPOPAN CENTRO C.P. (45500) | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0010 | JCSSA007346 | CENTRO DE SALUD ZAPOPAN NORTE 2 | AVENIDA LAURELES Y PERIFERICO NO. EXT. NO. INT. , , COL. INFONAVIT C.P. (45149) | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0010 | JCSSA007153 | CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE OCOTAN | AVENIDA SAN JUAN Y CARRETERA BASE AEREA NO. EXT. NO. INT. , , COL. SAN JUAN DE OCOTAN C.P. (45019) | MENSUAL |
| 11 | 703-001-0010 | JCSSA007322 | CENTRO DE SALUD SANTA MARGARITA | AVENIDA PROLONGACIÓN ACUEDUCTO NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. SANTA MARGARITA C.P. (45140) | MENSUAL |
| 12 | 703-001-0010 | JCSSA007223 | CENTRO DE SALUD MARTINICA | PINO ENTRE NOGAL Y MORELOS NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. LA MARTINICA C.P. (45180) | MENSUAL |
| 13 | 703-001-0010 | JCSSA007100 | CENTRO DE SALUD NUEVO VERGEL | HERREROS NO. EXT. 315 NO. INT. , , COL. NUEVO VERGEL C.P. (45180) | MENSUAL |
| 14 | 703-001-0010 | JCSSA007083 | CENTRO DE SALUD BALCONES DE LA CANTERA | PRIVADA DIAMANTE NO. EXT. 25 NO. INT. , , COL. BALCONES DE LA CANTERA C.P. (45180) | MENSUAL |
| 15 | 703-001-0010 | JCSSA007095 | CENTRO DE SALUD LOMAS DE TABACHINES | CHABACANOS NO. EXT. 12 NO. INT. , , COL. LOMAS DE TABACHINES C.P. (45180) | MENSUAL |
| 16 | 703-001-0010 | JCSSA007141 | CENTRO DE SALUD MESA COLORADA | JICAMA NO. EXT. 24 NO. INT. , , COL. MESA COLORADA C.P. (45180) | MENSUAL |
| 17 | 703-001-0010 | JCSSA007462 | CENTRO DE SALUD MESA DE OCOTES | PASEO DE LOS LAURELES NO. EXT. 1252 NO. INT. , , COL. MESA DE LOS OCOTES C.P. (45240) | MENSUAL |
| 18 | 703-001-0010 | JCSSA007112 | CENTRO DE SALUD. INDÍGENA | JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ NO. EXT. 2 NO. INT. , , COL. INDIGENA C.P. (45190) | MENSUAL |
| 19 | 703-001-0010 | JCSSA007334 | CENTRO DE SALUD CONSTITUCIÓN | NATIVIDAD MACIAS Y LUIS MANUEL ROJAS NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. CONSTITUCION C.P. (45180) | MENSUAL |
| 20 | 703-001-0010 | JCSSA007194 | CENTRO DE SALUD ATEMAJAC | RICARDO FLORES MAGON NO. EXT. 285 NO. INT. , , COL. ATEMAJAC DEL VALLE C.P. (45170) | MENSUAL |
| 21 | 703-001-0010 | JCSSA007206 | CENTRO DE SALUD BENITO JUÁREZ | PRIVADA PILAR PRESA NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. BENITO JUAREZ C.P. (45199) | MENSUAL |
| 22 | 703-001-0010 | JCSSA007853 | CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO | CARRETERA A SAN ESTEBAN NO. EXT. 19 NO. INT. , , COL. SAN ISIDRO C.P. (45147) | MENSUAL |
| 23 | 703-001-0010 | JCSSA007136 | CENTRO DE SALUD CIUDAD GRANJA | PARAISOS NO. EXT. 1000 NO. INT. , , COL. CIUDAD GRANJA C.P. (45010) | MENSUAL |
| 24 | 703-001-0010 | JCSSA007976 | CENTRO DE SALUD PARAÍSOS DEL COLLÍ | ARRAYAN NO. EXT. 1580, COL. PARAÍSOS DEL COLLÍ, C.P. (45069) | MENSUAL |
| 25 | 703-001-0010 | JCSSA007474 | CENTRO DE SALUD ARENALES TAPATÍOS | PIRITA NO. EXT. 114 B NO. INT. , , COL. ARENALES TAPATIOS C.P. (45066) | MENSUAL |
| 26 | 703-001-0010 | JCSSA007293 | CENTRO DE SALUD COLLÍ | SIDRA NO. EXT. 489 NO. INT. , , COL. PARAISOS DEL COLLI C.P. (45051) | MENSUAL |
| 27 | 703-001-0010 | JCSSA006354 | CENTRO DE SALUD LOMA BONITA | AVENIDA PATRIA NO. EXT. 3251 NO. INT. , , COL. LOMA BONITA C.P. (45085) | MENSUAL |
| 28 | 703-001-0010 | JCSSA007211 | CENTRO DE SALUD FRANCISCO SARABIA | ANASTACIO BUSTAMANTE ESQUINA LÓPEZ PORTILLO NO. EXT. NO. INT. , , COL. FRANCISCO SARABIA C.P. (45090) | MENSUAL |
| 29 | 703-001-0010 | JCSSA007182 | CENTRO DE SALUD CAJETES | PALMIRAS Y SAN CARLOS NO. EXT. NO. INT. , , COL. LOS CAJETES C.P. (45090) | MENSUAL |
| 30 | 703-001-0010 | JCSSA007450 | CENTRO DE SALUD LOMAS DE LA PRIMAVERA | NOCHEBUENA NO. EXT. 154 NO. INT. , , COL. LOMAS DE LA PRIMAVERA C.P. (55065) | MENSUAL |
| 31 | 703-001-0010 | JCSSA007165 | CENTRO DE SALUD SANTA ANA TEPATITLÁN | GUADALUPE VICTORIA NO. EXT. 40 NO. INT. , , COL. SANTA ANA TEPETITLAN C.P. (45230) | MENSUAL |
| 32 | 703-001-0010 | JCSSA007124 | CENTRO DE SALUD BRISEÑO | MEXICAS NO. EXT. 4 NO. INT. , , COL. EL BRISEÑO C.P. (45236) | MENSUAL |
| 33 | 703-001-0010 | JCSSA007240 | CENTRO DE SALUD MIRAMAR | PUERTO PERLA ESCONDIDA NO. EXT. 2691 NO. INT. , , COL. MIRAMAR C.P. (45060) | MENSUAL |
| 34 | 703-001-0010 | JCSSA004551 | CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA | HERMENEGILDO GALEANA 99 COL. CENTRO C.P. 45250 | MENSUAL |
| 35 | 703-001-0010 | JCSSA007404 | CENTRO DE SALUD SAN ESTEBAN | A UN COSTADO DE LA COMANDANCIA NO. EXT. NO. INT. , , COL. SAN ESTEBAN C.P. (45200) | MENSUAL |
| 36 | 703-001-0010 | JCSSA008541 | CENTRO DE SALUD IXCATÁN | MORELOS NO. EXT. 24 NO. INT. , , COL. IXCATAN C.P. (45100) | MENSUAL |
| 37 | 703-001-0010 | JCSSA007433 | CENTRO DE SALUD LA VENTA DE ASTILLERO | LÁZARO CÁRDENAS NO. EXT. 111 NO. INT. , , COL. LA VENTA DEL ASTILLERO C.P. (45220) | MENSUAL |
| 38 | 703-001-0010 | JCSSA007351 | CENTRO DE SALUD LA PRIMAVERA | IGNACIO ALLENDE NO. EXT. 76 NO. INT. , , COL. LA PRIMAVERA C.P. (45221) | MENSUAL |
| 39 | 703-001-0010 | JCSSA007375 | CENTRO DE SALUD NEXTIPAC | DEPORTIVO AZTECA NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. NEXTIPAC C.P. (45220) | MENSUAL |
| 40 | 703-001-0010 | JCSSA007276 | CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DEL PUEBLITO | MORELOS NO. EXT. 5665 NO. INT. , , COL. SANTA MARIA DEL PUEBLITO C.P. (45010) | MENSUAL |

| 11. Región Sanitaria XI, Centro - Tonalá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | CLAVE | CLUES | UNIDAD MÉDICA | DOMICILIO | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0010 | JCSSA013506 | Unidad Especializada de Atención Obstétrica Neonatal Zapotlanejo | CANTERA PIÑON NO. EXT. 616, COL. LA CEJA, C.P. 45430 | QUINCENAL |
| 2 | 703-001-0010 | JCSSA006342 | Centro de Salud Tonalá | PINO SUÁREZ NO. EXT. 1 NO. INT. , , COL. TONALA C.P. (45400) | MENSUAL |
| 3 | 703-001-0010 | JCSSA006301 | Centro de Salud. Santa Paula | SAN PEDRO NO. EXT. 13-A NO. INT. , , COL. SANTA PAULA C.P. (45426) | MENSUAL |
| 4 | 703-001-0010 | JCSSA007713 | Centro de Salud Jauja | TORONJA NO. EXT. 263 NO. INT. , , COL. JAUJA C.P. (45400) | MENSUAL |
| 5 | 703-001-0010 | JCSSA006366 | Centro de Salud Puente Grande | 5 DE MAYO NO. EXT. 415 NO. INT. , , COL. PUENTE GRANDE C.P. (45420) | MENSUAL |
| 6 | 703-001-0010 | JCSSA006330 | Centro de Salud El Rosario | CONSTITUCIÓN NO. EXT. 7 NO. INT. , , COL. EL ROSARIO C.P. (45416) | MENSUAL |
| 7 | 703-001-0010 | JCSSA006272 | Centro de Salud Lomas del Camichín | GLACIARES NO. EXT. 17 NO. INT. , , COL. LOMAS DEL CAMICHIN C.P. (45417) | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0010 | JCSSA006284 | Centro de Salud Santa Cruz de la Huertas | MORELOS NO. EXT. 3 NO. INT. , , COL. SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS C.P. (45410) | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0010 | JCSSA006313 | Centro de Salud Zalatitán | JUÁREZ NO. 1 ESQUINA RAYÓN EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. ZALATITAN C.P. (45409) | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0010 | JCSSA006354 | Centro de Salud Loma Bonita | JUAN GIL PRECIADO ESQUINA IGNACIO RAMÍREZ NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. LOMA BONITA C.P. (45406) | MENSUAL |
| 11 | 703-001-0010 | JCSSA006260 | Centro de Salud Santa Gaspar de la Flores | INDEPENDENCIA NO. EXT. 3 NO. INT. , , COL. SAN GASPAR C.P. (45404) | MENSUAL |
| 12 | 703-001-0010 | JCSSA006296 | Centro de Salud Col. Jalisco | ATOTONILCO EL ALTO NO. EXT. 3 NO. INT. , , COL. JALISCO C.P. (45403) | MENSUAL |
| 13 | 703-001-0010 | JCSSA006325 | Centro de Salud Basilio Vadillo | AVENIDA TALA ESQUINA EL TUITO NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. BASILIO VADILLO C.P. (45403) | MENSUAL |
| 14 | 703-001-0010 | JCSSA007841 | Centro de Salud Alamedas de Zalatitlán | AMARANTO NO. EXT. 333 NO. INT. , , COL. ALAMEDAS DE ZALATITAN C.P. (45404) | MENSUAL |
| 15 | 703-001-0010 | JCSSA004493 | Centro de Salud El Salto | LIBERTAD NO. EXT.261 NO. INT. , , COL. EL SALTO C.P. (45880) | MENSUAL |
| 16 | 703-001-0010 | JCSSA004510 | Centro de Salud Las Pintitas | MADERAS NO. EXT. 98 NO. INT. , , COL. LAS PINTITAS C.P. (45880) | MENSUAL |
| 17 | 703-001-0010 | JCSSA004522 | Centro de Salud San José del Castillo | FRANCISCO VILLA NO. EXT. 19 NO. INT. , , COL. EL SALTO C.P. (45880) | MENSUAL |
| 18 | 703-001-0010 | JCSSA013832 | Centro de Salud Zapotlanejo | SAN JOSÉ DEL RÍO NO.557 B ENTRE PEPE GUIZAR Y CARRETERA LIBRE A TEPATITLÁN A 300 METROS DEL NODO CARRETERO NO. EXT. NO. INT. , , COL. SAN JOSÉ DEL RÍO C.P. (45430) | MENSUAL |
| 19 | 703-001-0010 | JCSSA003216 | Centro de Salud Juanacatlán | ZARAGOZA NO. EXT. 78 NO. INT. , , COL. JUANACATLAN C.P. (45880) | MENSUAL |
| 20 | 703-001-0010 | JCSSA007812 | Centro de Salud la Huizachera | CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA NO. EXT. 7002 NO. INT. , TOPACIO Y AGUA MARINA, COL. LA HUIZACHERA C.P. (45692) | MENSUAL |
| 21 | 703-001-0010 | JCSSA007672 | Centro de Salud Matatlán | NIÑOS HEROES NO. EXT. 91 NO. INT. , , COL. MATATLAN C.P. (45435) | MENSUAL |
| 22 | 703-001-0010 | JCSSA007660 | Centro de Salud La Laja | ITURBIDE NO. EXT 28 COL. LA LAJA C.P. (45428) | MENSUAL |
| 23 | 703-001-0010 | JCSSA004534 | Centro de Salud San José del Verde | SEGUNDA PRIVADA EMILIANO ZAPATA NO. EXT. 21 NO. INT. , , COL. EL VERDE C.P. (45694) | MENSUAL |
| 24 | 703-001-0010 | JCSSA004546 | Centro de Salud San José El Quince | REVOLUCIÓN NO. EXT. 129 NO. INT. , , COL. SAN JOSE DEL 15 C.P. (45880) | MENSUAL |
| 25 | 703-001-0010 | JCSSA007696 | Centro de Salud Santa Fe | GALEANA NO. EXT. 13 NO. INT. , , COL. SANTA FE C.P. (45460) | MENSUAL |
| 26 | 703-001-0010 | JCSSA012596 | Centro de Salud La Mora | JAVIER MINA NO.100 EXT. NO. INT. , , COL. LA MORA C.P. (45465) | MENSUAL |
| 27 | 703-001-0010 | JCSSA001710 | Centro de Salud Cuquío | CUAHUTÉMOC NO. EXT. 564 NO. INT. , , COL. CUQUIO C.P. (45480) | MENSUAL |
| 28 | 703-001-0010 | JCSSA002842 | Centro de Salud Ixtlahuacan del Río | HIDALGO NO. EXT. 437 NO. INT. , , COL. IXLAHUACAN DEL RIO C.P. (45260) | MENSUAL |
| 29 | 703-001-0010 | JCSSA012730 | Región Sanitaria XI | JUAN DE DIOS ROBLEDO SECTOR LIBERTAD NO. EXT. 230 NO. INT. , , COL. LA ANTIGUA PENAL C.P. (44730) | MENSUAL |
| 30 | 703-001-0010 | JCSSA003221 | Centro de Salud Ex Hacienda de Zapotlanejo | 19 DE DICIEMBRE NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. EXHACIENDA ZAPOTLANEJO C.P. (45880) | MENSUAL |
| 31 | 703-001-0010 | JCSSA007684 | Centro de Salud. San José de la Flores | LOMA ALTA NO. EXT. 40 NO. INT. , , COL. SAN JOSE DE LAS FLORES C.P. (45430) | MENSUAL |
| 32 | 703-001-0010 | JCSSA000561 | Centro de Salud La Purísima | 5 DE MAYO NO. EXT. 19 NO. INT. , , COL. LA PURISIMA C.P. (45430) | MENSUAL |
| 33 | 703-001-0010 | JCSSA001746 | Centro de Salud Las Cruces | LÓPEZ COTILLA NO. EXT. 756 NO. INT. , , COL. LAS CRUCES C.P. (45480) | MENSUAL |
| 34 | 703-001-0010 | JCSSA001780 | Centro de Salud Teponahuasco | A UN LADO DEL KINDER JUAN ESCUTIA NO. EXT. NO. INT. , , COL. TEPONAHUASCO C.P. (45480) | MENSUAL |
| 35 | 703-001-0010 | JCSSA001734 | Centro de Salud El Carricillo | EL CARRICILLO NO. EXT. 477 NO. INT. , , COL. CARRICILLO C.P. (45480) | MENSUAL |
| 36 | 703-001-0010 | JCSSA001775 | Centro de Salud San Juan del Monte | GUERRERO NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. SAN JUAN DEL MONTE C.P. (45480) | MENSUAL |
| 37 | 703-001-0010 | JCSSA001751 | Centro de Salud. El Cuatro | JUNTO A BODEGAS CONASUPO NO. EXT. NO. INT. , , COL. EL CUATRO C.P. (45480) | MENSUAL |
| 38 | 703-001-0010 | JCSSA002883 | Centro de Salud. Mascuala | CAMINO REAL NO. EXT. 59 NO. INT. , , COL. MASCUALA C.P. (45280) | MENSUAL |
| 39 | 703-001-0010 | JCSSA002895 | Centro de Salud Palos Altos | NO DISPONIBLE NO. EXT. NO. INT. , , COL. PALOS ALTOS C.P. (45270) | MENSUAL |
| 40 | 703-001-0010 | JCSSA002900 | Centro de Salud San Antonio de Vazquez | HIDALGO NO. EXT. 18 NO. INT. , , COL. SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ C.P. (45290) | MENSUAL |
| 41 | 703-001-0010 | JCSSA002912 | Centro de Salud Tlacotán | JÚAREZ NO. EXT. SIN NÚMERO NO. INT. , , COL. TLACOTAN C.P. (45280) | MENSUAL |
| 42 | 703-001-0010 | JCSSA002924 | Centro de Salud Trejos | BENITO JUÁREZ NO. EXT. 100 NO. INT. , , COL. TREJOS C.P. (45280) | MENSUAL |
| 43 | 703-001-0010 | JCSSA002871 | Centro de Salud Agua Colorada | CAMINO A QUELITAN NO. EXT. NO. INT. , , COL. AGUA COLORADA C.P. (45260) | MENSUAL |
| 44 | 703-001-0010 | EN TRÁMITE | HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO | APERTURA EN 2023 | QUINCENAL |

| 12. Región Sanitaria XII, Centro – Tlaquepaque |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | CLAVE | CLUES | UNIDAD MÉDICA | DOMICILIIO | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0010 | JCSSA000042 | CENTRO DE SALUD ACATLÁN DE JUÁREZ | JUSTO SIERRA # 26 | MENSUAL |
| 2 | 703-001-0010 | SIN CLAVE | CONSULTORIO POPULAR BELLAVISTA | ALVARO OBREGON # 20 | MENSUAL |
| 3 | 703-001-0010 | JCSSA009220 | CENTRO DE SALUD VILLA CORONA | ALLENDE # 100 A | MENSUAL |
| 4 | 703-001-0010 | JCSSA009340 | CENTRO DE SALUD BUENAVISTA DE VILLA CORONA | 16 DE SEPTIEMBRE # 36 | MENSUAL |
| 5 | 703-001-0010 | JCSSA006774 | CENTRO DE SALUD ATOTONILCO EL BAJO | PARROQUIA # 18 | MENSUAL |
| 6 | 703-001-0010 | JCSSA006786 | CENTRO DE SALUD EL BARRO | LOPEZ COTILLA # 14 | MENSUAL |
| 7 | 703-001-0010 | JCSSA006803 | CENTRO DE SALUD JUAN GIL PRECIADO | MORELOS # 67 | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0010 | JCSSA009331 | UNEME | ALLENDE # 80 | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0010 | SIN | CONSULTORIO POPULAR ESTIPAC | JUAREZ # 80 | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0010 | JCSSA002755 | CENTRO DE SALUD IXTLÁHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | AV SANTIAGO # 80 | MENSUAL |
| 11 | 703-001-0010 | JCSSA002772 | CENTRO DE SALUD ATEQUIZA | LOPEZ COTILLA # 44 | MENSUAL |
| 12 | 703-001-0010 | JCSSA002784 | CENTRO DE SALUD BUENA VISTA IXTLAHUACÁN | 20 DE NOVIEMBRE # 13 | MENSUAL |
| 13 | 703-001-0010 | JCSSA002796 | CENTRO DE SALUD LA CAÑADA | LA CAÑADA # 34 B | MENSUAL |
| 14 | 703-001-0010 | JCSSA002801 | CENTRO DE SALUD LA CAPILLA | HIDALGO # 97 | MENSUAL |
| 15 | 703-001-0010 | JCSSA002813 | CENTRO DE SALUD LOS CEDROS | LOPEZ COTILLA # 20 A | MENSUAL |
| 16 | 703-001-0010 | JCSSA002825 | CENTRO DE SALUD EL RODEO | AV REVOLUCION # 39 | MENSUAL |
| 17 | 703-001-0010 | JCSSA002830 | CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA | LAZARO CARDENAS # 55 | MENSUAL |
| 18 | 703-001-0010 | SIN CLAVE | CONSULTORIO POPULAR LOS OLIVOS | AV LOS OLIVOS S/N | MENSUAL |
| 19 | 703-001-0010 | JCSSA006045 | CENTRO DE SALUD URBANO TLAQUEPAQUE ROSALES | ROSALES # 385 | MENSUAL |
| 20 | 703-001-0010 | JCSSA006004 | CENTRO DE SALUD URBANO SANTA ROSALIA | ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ # 1030 | MENSUAL |
| 21 | 703-001-0010 | JCSSA006016 | CENTRO DE SALUD SAN PEDRITO | LIVERPOOL # 20 | MENSUAL |
| 22 | 703-001-0010 | JCSSA005992 | CENTRO DE SALUD SAN MARTÍN DE LAS FLORES | FRANCISCO VILLA # 6 | MENSUAL |
| 23 | 703-001-0010 | JCSSA009304 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN MARTIN DE LAS FLORES | 16 de SeptiembreS/N Col. San Martín de las Flores de Abajo, CP 45629 Tlaquepaque, Jal. RS XII | DIARIO |
| 24 | 703-001-0010 | JCSSA005951 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ TATEPOSCO | HIDALGO # 165 | MENSUAL |
| 25 | 703-001-0010 | JCSSA005934 | CENTRO DE SALUD LA DURAZNERA | FRAILES # 152 | MENSUAL |
| 26 | 703-001-0010 | SIN CLAVE | CONSULTORIO POPULAR EL TAPATIO | GOMEZ FARIAS # 503 | MENSUAL |
| 27 | 703-001-0010 | JCSSA006021 | CENTRO DE SALUD LAS JUNTAS | OROZCO # 185 | MENSUAL |
| 28 | 703-001-0010 | JCSSA005946 | CENTRO DE SALUD URBANO MANUEL LÓPEZ COTILLA | JESUS RAMIREZ # 20 | MENSUAL |
| 29 | 703-001-0010 | JCSSA005975 | CENTRO DE SALUD URBANO TOLUQUILLA | 16 DE SEPTIEMBRE # 90 | MENSUAL |
| 30 | 703-001-0010 | JCSSA005980 | CENTRO DE SALUD PINTAS DE ABAJO | LA PAZ S/N | MENSUAL |
| 31 | 703-001-0010 | JCSSA009184 | CENTRO DE SALUD CERRO DEL CUATRO | CONSTITUCION # 210 | MENSUAL |
| 32 | 703-001-0010 | JCSSA013284 | CENTRO DE SALUD LOMAS DEL 4 | FRANCISCO SILVA ROMERO S/N | MENSUAL |
| 33 | 703-001-0010 | JCSSA006050 | CENTRO DE SALUD SANTA ANITA | RAMON CORONA # 258 | MENSUAL |
| 34 | 703-001-0010 | JCSSA005963 | CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN | RAMON CORONA # 65 | MENSUAL |
| 35 | 703-001-0010 | JCSSA009193 | CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES | MANUEL J. GARCIA # 7 | MENSUAL |
| 36 | 703-001-0010 | JCSSA007824 | CENTRO DE SALUD TULIPANES | ALCATRAZ S/N | MENSUAL |
| 37 | 703-001-0010 | JCSSA005835 | CENTRO DE SALUD NICOLÁS R. CASILLAS | ALDAMA # 75 | MENSUAL |
| 38 | 703-001-0010 | JCSSA009280 | CENTRO DE SALUD TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HIDALGO PONIENTE # 90 | MENSUAL |
| 39 | 703-001-0010 | JCSSA009262 | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL CUYUTLAN | MADERO # 31 | MENSUAL |
| 40 | 703-001-0010 | JCSSA005864 | CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE LAS FLORES | VENUSTIANO CARRANZA # 32 | MENSUAL |
| 41 | 703-001-0010 | JCSSA005905 | CENTRO DE SALUD BUENAVISTA DE TLAJOMULCO | 16 DE SEPTIEMBRE # 19 | MENSUAL |
| 42 | 703-001-0010 | JCSSA009160 | CENTRO DE SALUD SAN LUCAS EVANGELISTA | CARRETERA SAN JUAN EVANGELISTA S/N | MENSUAL |
| 43 | 703-001-0010 | JCSSA005806 | CENTRO DE SALUD SAN JUAN EVÁNGELISTA | MADERO # 40 | MENSUAL |
| 44 | 703-001-0010 | JCSSA013646 | CARAVANA DE LA SALUD | HIDALGO # 90 | MENSUAL |
| 45 | 703-001-0010 | SIN CLAVE | CONSULOTRIO POPULAR COFRADIA | JUAREZ S/N | MENSUAL |
| 46 | 703-001-0010 | SIN CLAVE | CONSULTORIO POPULAR TEPETATES | JUAREZ # 26 | MENSUAL |
| 47 | 703-001-0010 | SIN CLAVE | CONSULTORIO POPULAR CUEXCOMATITLAN | MADERO # 40 | MENSUAL |
| 48 | 703-001-0010 | SIN CLAVE | CONSULTORIO POPULAR LOMAS DE TEJEDA | LAZARO CARDENAS S/N | MENSUAL |
| 49 | 703-001-0010 | JCSSA009253 | CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DEL VALLE | 1 DE MAYO ORIENTE # 100 | MENSUAL |
| 50 | 703-001-0010 | JCSSA009175 | CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN EL GRANDE | FRANCISCO I. MADERO # 201 | MENSUAL |
| 51 | 703-001-0010 | JCSSA009175 | CENTRO DE SALUD LA ALAMEDA | PARAISO # 57 | MENSUAL |
| 52 | 703-001-0010 | JCSSA005893 | CENTRO DE SALUD ZAPOTE DEL VALLE | HIDALGO # 47 | MENSUAL |
| 53 | 703-001-0010 | JCSSA005811 | CENTRO DE SALUD CAJITITLAN | INDEPENDENCIA # 44 | MENSUAL |
| 54 | 703-001-0010 | SIN CLAVE | CONSULTORIO POPULAR LA CALERA | AV DEPORTIVA # 88 | MENSUAL |
| 55 | 703-001-0010 | JCSSA009410 | REGIÓN SANITARIA XII | CALLE FRESNO 1081 COLONIA MORELOS GUADALAJARA | MENSUAL |

| 13. Región Sanitaria XIII, Centro – Guadalajara |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | CLAVE | CLUES | UNIDAD MÉDICA | DOMICILIO | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0010 | JCSSA002352 | CENTRO DE SALUD POLANQUITO | JESÚS REYES HEROLES NO. EXT. 1575, COL. POLANQUITO C.P. (44985) | MENSUAL |
| 2 | 703-001-0010 | JCSSA008524 | CENTRO DE SALUD LÁZARO CÁRDENAS | AVENIDA PATRIA NO. EXT. 2257, COL. , | MENSUAL |
| 3 | 703-001-0010 | JCSSA002381 | CENTRO DE SALUD SAN ANDRÉS I | REPUBLICA NO. EXT. 2721, COL. SAN ANDRÉS, C.P. (44740) | MENSUAL |
| 4 | 703-001-0010 | JCSSA002422 | CENTRO DE SALUD SAN ANDRÉS II | ANDRÉS BELLO NO. EXT. 3419, COL. TETLÁN, C.P. (44810) | MENSUAL |
| 5 | 703-001-0010 | JCSSA002446 | CENTRO DE SALUD LA AURORA Y LA ESPERANZA | SAN IGNACIO NO. EXT. 2712, COL. MARGARITA MASA DE JUÁREZ, C.P. (44300) | MENSUAL |
| 6 | 703-001-0010 | JCSSA009271 | CENTRO DE SALUD BALCONES DE ARRIBA | ABRAHAM GONZÁLEZ NO. EXT.1069, COL. BALCONES DE ARRIBA, C.P. (44740) | MENSUAL |
| 7 | 703-001-0010 | BAJA | CENTRO DE SALUD MALECÓN | CAPERNAUM S/N , COL. BETHEL, C.P. (44730) | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0010 | JCSSA002410 | CENTRO DE SALUD 1 | CHURUBUSCO NO. EXT. 143, COL. LA PERLA, C.P. (44360) | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0010 | JCSSA002451 | CENTRO DE SALUD GUADALAJARA 3 | MEZQUITAN SECTOR HIDALGO NO. EXT. 2111, COL. LA GUADALUPANA, C.P. (44220) | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0010 | JCSSA002376 | CENTRO DE SALUD LAGOS DE ORIENTE | SEDANO NO. EXT. 3220, COL. LAGOS DE ORIENTE, C.P. (44770) | MENSUAL |
| 11 | 703-001-0010 | JCSSA002364 | CENTRO DE SALUD RANCHO NUEVO | JUAN B. BENDEJA SIN NÚMERO, COL. RANCHO NUEVO, C.P. (44240) | MENSUAL |
| 12 | 703-001-0010 | JCSSA002183 | CENTRO DENTAL INFANTIL | AVENIDA ALCALDE NO. EXT. 1298, COL. MIRAFLORES, C.P. (44270) | MENSUAL |
| 13 | 703-001-0010 | JCSSA002434 | CENTRO DE SALUD S ECHEVERRÍA | PRIVADA SALVADOR MOTA NO. EXT. 1284, COL. ECHEVERIA, C.P. (44970) | MENSUAL |
| 14 | 703-001-0010 | JCSSA002463 | CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA | JUAN DE DIOS ROBLEDO NO. EXT. 230, COL. LA PENAL C.P. (44370) | MENSUAL |
| 15 | 703-001-0010 | JCSSA002306 | CENTRO DE SALUD JARDINES DE SAN FRANCISCO | JOSÉFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 3756 FRACC JARDINES DE SAN FRANCISCO | TRIMESTRAL |
| 16 | 703-001-0010 | CLUES EN PROCESO | CS MALECÓN | AV PATRIA SN | MENSUAL |

- Institutos y Hospitales de la Zona Metropolitana

| INSTITUTOS Y HOSPITALES DE LA ZONA METROPOLITANA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | CLAVE | UNIDAD MÉDICA | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN |
| 1 | 703-001-0010 | CENTRO ESTATAL DE LABORATORIOS | DIARIO |
| 2 | 703-001-0010 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | DIARIO |
| 3 | 703-001-0010 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL “ESPERANZA LÓPEZ MATEOS” | DIARIO |
| 4 | 703-001-0010 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN MARTIN DE LAS FLORES | DIARIO |
| 5 | 703-001-0010 | INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA “DR. JOSÉ GUERRERO SANTOS” | 2 VECES A LA SEMANA |
| 6 | 703-001-0010 | INSTITUTO DERMATOLÓGICO DE JALISCO “DR. JOSÉ BARBA RUBIO” | QUINCENAL |
| 7 | 703-001-0001 | CENTRO DE SALUD MEZQUITIC | MENSUAL |
| 8 | 703-001-0001 | CENTRO DE SALUD SAN MARTÍN DE BOLAÑOS | MENSUAL |
| 9 | 703-001-0001 | CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | MENSUAL |
| 10 | 703-001-0001 | CENTRO DE SALUD VILLA GUERRERO | MENSUAL |

- *LOS LISTADOS ANTERIORES SON ENUNCIATIVOS, MÁS NO LIMITATIVOS, POR LO QUE EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS LA CONVOCANTE PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO EL SERVICIO PARA OTRAS UNIDADES QUE NO SE ENCUENTRAN ENLISTADAS EN LA PRESENTE TABLA.

- RESIDUOS CRETI

| No | REGIONES SANITARIAS |
| --- | --- |
| 1 | Región Sanitaria I, Colotlán |
| 2 | Región Sanitaria II, Lagos de Moreno |
| 3 | Región Sanitaria III, Tepatitlán |
| 4 | Región Sanitaria IV, La Barca |
| 5 | Región Sanitaria V, Tamazula |
| 6 | Región Sanitaria VI, Ciudad Guzmán |
| 7 | Región Sanitaria VII, Autlán |
| 8 | Región Sanitaria VIII, Puerto Vallarta |
| 9 | Región Sanitaria IX, Ameca |
| 10 | Región Sanitaria X, Centro - Zapopan |
| 11 | Región Sanitaria XI, Centro - Tonalá |
| 12 | Región Sanitaria XII, Centro - Tlaquepaque |
| 13 | Región Sanitaria XIII, Centro - Guadalajara |
| 14 | Instituto Dermatológico de Jalisco |
| 15 | CAISAME Estancia Prolongada |
| 16 | Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos |

- *EL PRESENTE LISTADO ES ENUNCIATIVO, MÁS NO LIMITATIVO, POR LO QUE EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS LA CONVOCANTE PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO EL SERVICIO PARA OTRAS UNIDADES QUE NO SE ENCUENTRAN ENLISTADAS EN LA PRESENTE TABLA.

Requisitos de Propuesta técnica:

- copia simple del permiso de SEMARNAT y SCT de la Autorización para el Transporte de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos Y Residuos Peligrosos Creti a nombre del licitante.

- Copia simple de las facturas de al menos 5 unidades que cuenten con permisos de  SEMARNAT y SCT de la Autorización para el Transporte de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos Y Residuos Peligrosos Creti a nombre del licitante.

- copia simple del permiso de SEMARNAT para el Acopio de los residuos a nombre del licitante.

- copia simple del permiso de SEMARNAT de la Autorización para el Tratamiento de los residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos Y Residuos Peligrosos Creti a nombre del licitante.

- copia simple del documento que acredite que el licitante estará en posibilidad de generar la correcta disposición final de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos Y Residuos Peligrosos Creti.

- Curriculum empresarial en el cual se evidencie la experiencia en el ramo.

---------------------------------------------FIN DEL ANEXO 1-----------------------------------------------

# FORMATO 1.  MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y presentar la propuesta (a nombre propio/a nombre de mi representada) en mi carácter de (persona física/representante legal/apoderado) así mismo, manifiesto que (no me encuentro/mi representada no se encuentra) en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 de la LEY.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO. SIN ÉL NO SE PODRÁ PARTICIPAR Y SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPOSICIÓN ALGUNA ANTE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 fracción V del REGLAMENTO.

Nota: en caso de no ser el representante legal, este documento fungirá como Carta Poder simple, por lo que la figura de la persona que asista será la de “Apoderado”, y en cuyo caso, este documento deberá ser firmado también por el Representante Legal.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el pode

Este formato deberá entregarse al momento del registro del Acto de Presentación y apertura de proposiciones con una copia simple de la identificación del/los firmantes.

# FORMATO 2. ACREDITACIÓN

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

Yo, (nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, manifiesto que no me encuentro inhabilitado por resolución de autoridad competente alguno, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta y comprometerme en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial LA-914010985-E62-2022 SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI EN DIVERSAS UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023 así como con los documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de (persona física o moral).

| Persona Moral | Registro Federal de Contribuyentes, con Homoclave: _______________________________________________ Nombre o razón social: _____________________________________________________________________________________ Estratificación: ____________________________________________________________________________________________ Domicilio Fiscal: Calle y número: ________________________________________________________________ Colonia: _______________________________ Demarcación Territorial o Municipio: ___________________________ Código Postal: __________________________Entidad Federativa: ____________________________________ Teléfonos: _______________________________________________ Correo electrónico: ____________________________________________________________________________ No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _____________________Fecha: ___________ Nombre y número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: ____________________________________________________________________________________________________________ Relación de Accionistas: _______________________________________________________________________ Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombres: R.F.C. ____________________ ______________ _______________ _________________ ___________________ ______________ _______________ _________________ Descripción del objeto social: ___________________________________________________________________ Reformas al acta constitutiva: ___________________________________________________________________ Datos de su Inscripción en el Registro Público de Comercio: Número:_______________________ Folio: _____________________ Fecha:________________________ |
| --- | --- |
| Datos del Representante Legal | Nombre del apoderado o representante: _____________________ R.F.C._______________ Domicilio Fiscal del apoderado o representante: ___________________________________ Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. ______________ Escritura pública número: ______________________________Fecha: __________________________________ Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: __________________________________ El representante Legal deberá señalar qué documentación incluirá en la proposición, del cual deberá de adjuntar copia: Identificación oficial vigente: Credencial para votar:______ Pasaporte:________ Cédula Profesional______ FM2 o FM3______ |
| Persona física | Registro Federal de Contribuyentes, con Homoclave: _______________________________________________ Nombre: _____________________________________________________________________________________ Estratificación: ____________________________________________________________________________________________ Domicilio Fiscal: Calle y número: ________________________________________________________________ Colonia: ________________________________ Demarcación Territorial o Municipio: ___________________________ Código Postal: __________________________ Entidad Federativa: ____________________________________ Teléfonos: _______________________________________________ Correo electrónico: ____________________________________________________________________________ No. de folio del Acta de Nacimiento: _____________________Fecha: _____________________ Descripción del objeto social: ___________________________________________________________________ |

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos señalados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales

AT E N T A M EN T E

_______________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal

# FORMATO 2 BIS IDENTIFICACION OFCIAL

IDETIFICACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

ANVERSO

REVERSO

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal.

# FORMATO 3.  DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE PARA PERSONAS MORAL

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

____ (Nombre) __________ en mi carácter de _________________________ la persona moral _________ (Nombre)_____________________, personalidad que acredito en términos del _____________ (instrumento notarial)__________________, con domicilio en ________________, quien participa  en la contratación pública ____________, de conformidad con el artículo 29, fracciones VIII y IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada NO tiene ninguna situación de conflicto de interés real o potencial, incluyendo interés financiero o de otro tipo con relación a algún servidor público adscrito al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, ni se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Declaro y acepto que al participar en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios citado al rubro obliga a mi representada, a sus socios, asociados, representantes y empleados a actuar éticamente para no incurrir en incumplimiento a los artículos 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, mi representada se compromete a informar oportunamente y por escrito al área contratante, cualquier impedimento o conflicto de interés derivado de esta declaración o cualquier otro que sea de su conocimiento.

Por otra parte, mi representada se compromete a NO prometer u ofrecer servicios, empleos, cargos o comisiones o entregar dinero o cualquier otra dádiva,  a algún servidor público,  promover o usar su influencia, poder económico o político, reales o ficticios; ni convenir con los demás licitantes o participantes en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, acciones que afecten la competencia en perjuicio del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y/o en favor de algún participante y en general a no efectuar acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal.

Además, reconozco que en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN y durante la ejecución del mismo es posible que mi representada, sus socios, asociados, representantes o empleados, tengan acceso a información confidencial, por lo que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que dicha información se guardará de manera estricta y absoluta, manteniendo una conducta de confidencialidad, reserva y secrecía, así como con cualquier otra persona con la que guarden relación profesional de trabajo, familiar por consanguinidad o afinidad hasta cuarto grado, que pudiera beneficiarse con el uso de información o documentación.

Acepto que esta declaración es un compromiso personal y profesional, que conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.

En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (O “me comprometeré) a firmar el contrato en los términos señalados en las BASES del presente ADQUISICIÓN.

Que mi representante no se encuentra (o “Que no me encuentro”) en alguno de los supuestos del artículo 50 Y 60 penúltimo párrafo de la LEY, y tampoco en las situaciones previstas para el DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES que se indican en las BASES de la presente ADQUISICIÓN.

Mi representada señala (o “Que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número ______ de la calle _____, de la colonia ____, de la ciudad de ______, C.P. ______, teléfono ______, fax ______ y correo electrónico _______@_______; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes.

A T E N T A M EN T E

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 3.  DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE PARA PERSONAS FISICAS

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

____ (Nombre) __________ con RFC _________ y con domicilio en ________________, que participo en la contratación pública de carácter federal ____________, de conformidad con el artículo 29, fracciones VIII y IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público declaro bajo protesta de decir verdad, que NO tiene ninguna situación de conflicto de interés real o potencial, incluyendo interés financiero o de otro tipo con relación a algún servidor público adscrito al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco , ni me encuentro en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Declaro y acepto que, al participar en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios citado al rubro, me obligo a actuar éticamente para no incurrir en incumplimiento a los artículos 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, me comprometo a informar oportunamente y por escrito al área contratante, cualquier impedimento o conflicto de interés derivado de esta declaración o cualquier otro que sea de mi conocimiento.

Por otra parte, me comprometo a NO prometer u ofrecer servicios, empleos, cargos o comisiones o entregar dinero o cualquier otra dádiva, a algún servidor público, promover o usar mi influencia, poder económico o político, reales o ficticios; ni convenir con los demás licitantes o participantes en el presente procedimiento de contratación, acciones que afecten la competencia en perjuicio del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco  y/o en favor de algún participante y en general a no efectuar acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal.

Además, reconozco que en el presente procedimiento de contratación y durante la ejecución del mismo es posible que el suscrito o mis empleados, tengan acceso a información confidencial, por lo que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que dicha información se guardará de manera estricta y absoluta, manteniendo una conducta de confidencialidad, reserva y secrecía, así como con cualquier persona con la que guarde una relación profesional de trabajo, familiar por consanguinidad o afinidad hasta cuarto grado, que pudiera beneficiarse con el uso de información o documentación.

Acepto que esta declaración es un compromiso personal y profesional, que conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen el Organismo Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.

En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (O “me comprometeré) a firmar el contrato en los términos señalados en las BASES del presente ADQUISICIÓN.

Que mi representante no se encuentra (o “Que no me encuentro”) en alguno de los supuestos del artículo 50 Y 60 penúltimo párrafo de la LEY, y tampoco en las situaciones previstas para el DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES que se indican en las BASES de la presente CONTRATACIÓN.

Mi representada señala (o “Que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número ______ de la calle _____, de la colonia ____, de la ciudad de ______, C.P. ______, teléfono ______, fax ______ y correo electrónico _______@_______; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que estable el artículo 309 del código federal de procedimientos civiles, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes.

A T E N T A M EN T E

______________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 4. ESCRITO DE NO ENCONTRASE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 50 Y 60

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes del procedimiento de contratación.

A T E N T A M EN T E

______________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 5 NO DESEMPEÑO DE EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO E INHABILITACIÓN

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

A nombre de mi representada ___________________________________, manifiesto que en la misma no hay accionistas y/o asociados, quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades con las que dichas personas formen parte. Asimismo, acepto que el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, por ningún motivo podrá celebrar pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, conforme a lo establecido en los artículos 49, fracción IX, 59 y 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Aunado a lo anterior, manifiesto que mi representada no se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas, derivadas de resoluciones de la Secretaría de la Función Pública

A T E N T A M EN T E

______________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

OPINION DE SAT

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

El licitante deberá presentar ante la convocante la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y en sentido positivo que emita EL SAT con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, sujetándose a lo dispuesto en la Regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el “DOF” el 27 de diciembre de 2022 o la vigente al momento de suscribir el contrato.

A T E N T A M EN T E

______________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

OPINIÓN IMSS

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Adjunto al presente formato, de opinión positiva y vigente, de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social; emitida el Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo señala el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR; dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, mismo que fue publicado en el DOF el 22 de septiembre de 2022; y en caso de resultar adjudicado, previo a la formalización del contrato correspondiente, me comprometo a entregar, vigente y en sentido positivo, la opinión de cumplimiento con la que acredito estar al corriente en mis obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Para efectos de la vigencia de la opinión, deberá estar comprendida entre la fecha de celebración  de la Junta de Aclaraciones a la fecha de celebración de la Apertura de Proposiciones, siendo importante considerar lo señalado en el Anexo VI-A.

A T E N T A M EN T E

______________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

CONSTANCIA INFONAVIT

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Adjunto al presente formato, Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente, en términos del “Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (“EL INFONAVIT”) por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, vigente y con estatus que permita corroborar no tiene adeudos ante dicho instituto. En caso de resultar adjudicado, previo a la formalización del contrato, me comprometo a entregar esta constancia, vigente y con estatus que permita verificar que me encuentro al corriente en mis obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

A T E N T A M EN T E

______________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 6. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE.

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Declaro bajo protesta de decir verdad que, me abstendré de adoptar conductas por mí mismo o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del Organismo induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas a mi representada, con relación a los demás licitantes.

A T E N T A M EN T E

______________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 7. MANIFESTACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LA CAPACIDAD TÉCNICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Nombre de mi representada, manifiesto, bajo protesta de decir verdad que las actividades comerciales de mi representada están relacionadas con la entrega de los bienes objeto de la licitación, siendo nuestro objeto social o su actividad preponderante enunciada en el RFC

Asimismo, contamos con la capacidad técnica, administrativa, legal y somos solventes económicamente para entregar en tiempo y forma los servicios solicitados por la CONVOCANTE, para lo cual presentamos la información contenida en nuestra propuesta, misma que estará sujeta a la evaluación de la Convocante.

De igual manera mi representada se compromete a que, en caso de resultar adjudicada, entregara los servicios. asegurando la eficiencia energética, el uso responsable del agua y la optimización sustentable de los recursos, así como, la protección al medio ambiente.

A T E N T A M EN T E

______________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

FORMATO 9. ESTRATIFICACIÓN

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Me refiero al procedimiento de _________________ No. _______________ En el que mi representada, la empresa_________________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________________, conforme a lo siguiente:

| Estratificación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A T E N T A M EN T E

______________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 10 TRANSPARENCIA E INFORMACIÒN CONFIDENCIAL

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

A nombre de mi representada y en términos de lo establecido en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se describe la documentación e información de mi propuesta técnica y económica, contienen información confidencial, reservada o comercial reservada.

De igual forma, otorgo mi más amplio consentimiento para que en caso de que exista un procedimiento de inconformidad, aquella información considerada como confidencial, reservada o comercial reservada, sea testada en todos los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

Información Legal-Administrativa:

| Información | Clasificación (marque con una X) |  |  | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reservada | Confidencial | Comercial Reservada |  |

Información Técnica:

| Información | Clasificación (marque con una X) |  |  | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reservada | Confidencial | Comercial Reservada |  |

Información Económica:

| Información | Clasificación (marque con una X) |  |  | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reservada | Confidencial | Comercial Reservada |  |

A T E N T A M EN T E

______________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 11 CARTA DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, recibí la convocatoria relativa a la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL y que he tomado nota de los datos y requerimientos a los que se ajustará la misma, aceptando íntegramente los requisitos contenidos en el citado documento. Asimismo, manifiesto que conozco las disposiciones legales que rigen las adquisiciones y la contratación del servicio ejecutado con recursos federales y de conformidad con lo señalado en las bases y el contenido de los formatos y anexos.

A T E N T A M EN T E

______________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

FORMATO 12 MANIFESTACIÓN TOLERANCIA CERO

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

A nombre de mi representada manifiesto que, para dar cumplimiento a la normatividad en materia de combate a los actos de Corrupción, tengo pleno conocimiento de los alcances de dichas normas, me comprometo a practicar, instrumentar, promover, ejercer y aplicar una política de TOLERANCIA CERO, a cualesquiera de las conductas que impliquen o conlleven la comisión, omisión o tolerancia de forma personal o incluso por interpósita persona, las cuales se señalan a continuación de manera enunciativa más no limitativa:

- Cohecho.

- Peculado

- Desvío de Recursos.

- Utilización indebida de Información.

- Soborno.

- Participación Ilícita en Procedimientos Administrativos.

- Tráfico de Influencias.

- Presentación de Documentación o Información falsa.

- Colusión.

- Contratación indebida de ex servidores públicos.

Asimismo, manifiesto que mi representada conoce el alcance de las conductas establecidas en los artículos 70, 71 y 72, así como de las sanciones de dichas conductas, mismas que se encuentran reguladas conforme a lo dispuesto en sus artículos 81 y 82, todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 60, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

A T E N T A M EN T E

____________________________________________________

# FORMATO 17. CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

El que suscribe en el carácter de Representante Legal de la empresa _______________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que garantizo la calidad de los servicios a prestar y realizar señalando, además cuento con la infraestructura necesaria, personal especializado en el ramo y características solicitadas por la convocante, para cumplir con el servicio a entera satisfacción del ORGANISMO misma que estará en vigor durante la vigencia del contrato que se derive de la Licitación Pública Nacional Presencial LA-914010985-E62-2022 SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI EN DIVERSAS UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023.

Asimismo, acepto que, si, durante la vigencia del contrato se identifican deficiencias en el servicio, falta de materiales, personal o cualquier otra situación de incumplimiento a los servicios solicitado y ofertados por mi representada aceptamos que la CONVOCANTE y/o ÁREA REQUIRENTE, proceda la aplicación de las penalizaciones correspondientes de conformidad con lo establecido en el numeral 8.2 Determinación de las penalizaciones de las bases a la convocatoria.

ATENTAMENTE

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

## FORMATO 15. PROPUESTA TÉCNICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

| PARTIDA | PARTIDA OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÁXIMA A RECOLECTAR | CANTIDAD MÍNIMA A RECOLECTAR | ENTREGABLES Y DEMAS CARACTERISTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35801 | “SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI EN DIVERSAS UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023” | KILOGRAMO | 214,063 | 85,626 |  |

NOTA: Se deberá realizar el desglose de los detalles y características de los servicios ofertados  de conformidad al Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos, cumpliendo con lo requerido en el mismo.

En caso de ser adjudicado proporcionaré los servicios en los términos y condiciones del presente anexo, la orden de compra y/o contrato, la LICITACIÓN y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente procedimiento.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general del servicio por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y contrato.

ATENTAMENTE

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 16. PROPUESTA ECONÓMICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÁXIMA DE M3 | CANTIDAD MINIMA DE M3 | PRECIO UNITARIO | IMPORTE CONSIDERANDO LA CANTIDAD MÁXIMA | IMPORTE CONSIDERANDO LA CANTIDAD MÍNIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI EN DIVERSAS UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023” | KILOGRAMO | 214,063 | 85,626 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  | I.V.A. |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |

CANTIDAD CON LETRA MAXIMA.

CANTIDAD CON LETRA MINIMA.

TIEMPO DE ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de XXX días naturales contados a partir de la resolución de adjudicación y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta serán los mismos en caso de que la Dirección de Gestión Administrativa según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Acepto que los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del procedimiento de contratación y del contrato;

ATENTAMENTE

_______________________________

(Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo)

# FORMATO 18. MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

Yo,__________________________ en mi carácter de representante legal de la empresa _______________ manifiesto bajo protesta de decir verdad   que en caso de resultar adjudicado en éste proceso de contratación en coordinación con la empresa que representa, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la contratación de servicios motivo de la presente LICITACIÓN.

ATENTAMENTE

______________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

# FORMATO 19. MANIFIESTO DE INFRAESTRUCTURA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

Yo, __________________________ en mi carácter de representante legal de la empresa _______________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que se cuenta con la infraestructura, equipos, personal especializado y plantilla vehicular suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de esta LICITACIÓN.

ATENTAMENTE

______________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

# FORMATO 20. ESCRITO DE CONFIDENCIALIDAD

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

En nombre de mi representada y de sus socios, en mi carácter de representante legal de la empresa _________ manifiesto bajo protesta de decir verdad,  que de resultar adjudicado nos comprometemos  a mantener en estricta confidencialidad la información y documentación que nos proporcione el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, asimismo, no revelaremos durante la vigencia del contrato o con posterioridad, ninguna información que utilice y/o sea propiedad del  Organismo,  relacionada con los servicios objeto de esta LICITACIÓN.

Asimismo; de resultar adjudicado, en caso de que durante la vigencia del contrato, alguno de los socios, directivos, representantes o empleado revele, divulgue, comparta, ceda, traspase, venda o utilice indebidamente la información que con carácter confidencial y reservada le proporcione el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco de acuerdo a lo establecido en el titulo tercero de la Ley de la Propiedad Industrial y en lo conducente por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el organismo tendrá derecho de rescindir administrativamente el contrato conforme a la cláusula respectiva del contrato. Adicionalmente nos obligamos a dejar a salvo a el organismo de cualquier controversia y en su caso, cubrir los daños y perjuicios ocasionados por utilizar indebidamente la información del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

ATENTAMENTE

______________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

- FORMATO 21. ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU CASO DE LAS NORMAS DEL PAIS DE ORIGEN

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

De conformidad con los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y normalización, así como los artículos 29 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y 31 del reglamento de la misma Ley, los servicios que oferto cumplen con la Normales Oficiales Mexicanas.

| NÚMERO DE NORMA | DESCRIPCIÓN DE LA NORMA |
| --- | --- |
| NOM-087COL SSA1-2002 | PROTECCIÓN AMBIENTAL - SALUD AMBIENTAL - RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOINFECCIOSOS - CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO |

A T E N T A M EN T E

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 22. MANIFIESTO DE ALMACÉN TEMPORAL

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

Yo,__________________________ en mi carácter de representante legal de la empresa _______________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa que represento cuenta con almacén temporal en el estado de Jalisco por la cuestión de trazabilidad.

ATENTAMENTE

______________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

# FORMATO 25. ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR (LAASSP)

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2022.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Directora de Gestión Administrativa

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

, manifiesto con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LASSP) y 45 tercero y cuarto párrafos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLASSP), que tengo interés en participar en el procedimiento número 	convocado por 		para lo cual con fundamento en el artículo 48 fracción V del (RLASSP), señalo a usted los siguiente:

Registro Federal de Contribuyentes: 				. Domicilio (calle y número): 						. Colonia: 		. Delegación o Municipio: 				. Código postal: 	_. Entidad Federativa: 	. Teléfonos: 			. Fax: 		. Correo Electrónico: 							.

Para llenado exclusivo de personas morales.

Descripción del objeto social: 		. No. de escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 	. Fecha: 		. Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

. Fecha de los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: 		. Reformas al acta constitutiva: 	. Relación de accionistas:

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre(s)	RFC Para llenado de personas morales y, en su caso, personas físicas.

Nombre del apoderado o representante: 			. Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 			. Escritura pública número: 	. Fecha: 	.

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se

otorgó: 		. Lugar y fecha: 	.

Bajo protesta de decir verdad refiero, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como, que cuento con facultades suficientes para participar en las aclaraciones del procedimiento número 	, convocado por

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 26 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA LICITACIÓN.

| PROCEDIMIENTO: |  | FECHA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |

##### 1.- PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN

| (1) No. de pregunta y/o aclaración | (2) Numeral específico de la LICITACIÓN | (3) Pregunta y/o aclaración |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

2.- PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| (1) No. de pregunta y/o aclaración | (2) Numeral de las especificaciones técnicas | (3) Pregunta y/o aclaración |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# ANEXO 2. TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NÚMERO) (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO CON DOMICILIO EN CALLE DOCTOR BAEZA ALZAGA 107, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL PROVEEDOR) CON DOMICILIO EN _COLONIA _CIUDAD _EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE FECHA ____________________ (SE DEBERÁ ESTABLECER LA FECHA DE EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL FALLO), DERIVADO DEL PROCEDIMIENNTO _____________________CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $________. ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARNOS A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIETNO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.

LA FIANZA TENDRA UNA VIGENCIA DESDE EL PRIMER DIA DE LA CONTRATACION Y HASTA 12 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO,”BASES” Y/O LICITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS “BASES” Y/O LICITACIÓN DEL “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN” ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE EL ORGANISMO, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE ESCRITO DEL ORGANISMO DIRIGIDO A LA AFIANZADORA.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DE ESTE NUMERAL. FIN DEL TEXTO.

# ANEXO 3. MODELO DE CONTRATO

ANEXO 4. MODELO DE CONTRATO CONJUNTA

# ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET (PUBLICADO EL 28 DE JUNIO DE 2011).

# REGLAS ARTICULO 32-D, ACUERDO, ACUERDO ACDO. SA1.HCT.101214/281.P.DIR. ACUERDO ACDO. SA1.HCT.250315/62.P.DJ

REGLAS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo ACDO. SA1.HCT.101214/281.P.DIR.

Acuerdo ACDO. SA1.HCT.250315/62.P.DJ

# “ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS”.

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-914010985-E62-2022 SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CRETI EN DIVERSAS UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023

| Nombre | Puesto | Firma: | Antefirma: |
| --- | --- | --- | --- |
| LIC. MARIBEL BECERRA BAÑUELOS | DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  |  |
| LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA | COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  |  |
| C. ESTEFANÍA MONTSERRAT ALCÁNTARA GARCÍA | REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  |  |
| DR. JUAN RAMÓN TORRES MÁRQUEZ | ÁREA REQUIRENTE SUBDIRECTOR GENERAL MÉDICO DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  |  |
| DRA. MARGARITA BERNAL DELGADO | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES ÁREA TÉCNICA |  |  |