GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

BASES

Licitación Pública Nacional Presencial

LA-73-019-914010985-N-1-2023

“SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

Contenid

o

1.	DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN	11

1.1.	Nombre de la Entidad	11

1.2.	Medios que se utilizarán en la Licitación	11

1.3.	Igualdad de Género	11

1.4.	Carácter de la Licitación	11

1.5.	Método de Evaluación	11

1.6.	Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación	11

1.7.	Número de Identificación de la convocatoria	12

1.8.	Vigencia de la adquisición	12

1.9.	Idioma en que se presentarán las proposiciones y demás documentación	12

1.10.	Disponibilidad presupuestaria	12

1.11.	Moneda en que deberá presentarse la propuesta económica	12

1.12.	Anticipo	12

1.13.	Antecedentes	12

1.13.1.	Área Requirente	12

1.13.2.	Administrador del Contrato	12

1.13.3.	Área Técnica	13

1.13.4.	Publicación de LA LICITACIÓN	13

1.13.5.	Observadores	13

2.	OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN	13

2.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.	13

2.2.	Descripción detallada de la adquisición	13

2.3.	Agrupación de Partidas	14

2.4.	Precio Máximo de referencia	14

2.5.	Cantidad de servicios objeto de la adquisición	14

2.6.	Normas Oficiales Mexicanas	14

2.7.	Muestras	14

2.8.	Métodos de prueba para verificar el cumplimento de los servicios	14

2.9.	Tipo de Contrato	14

2.10.	Forma de Adjudicación	14

2.11.	Abastecimiento simultaneo	14

2.12.	Contenido del contrato	14

2.13.	Visita a las Instalaciones	15

3.	FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.	15

3.1.	Procedimiento con reducción de Plazos	15

3.2.	De los actos del procedimiento	15

3.3.	Calendario de Actividades de la Licitación	16

3.4.	Requisitos para la presentación de proposición conjunta	17

3.5.	Presentación de una sola proposición	18

3.6.	Acreditación de existencia legal	18

3.7.	Auditoría	18

3.8.	Modificaciones a la Convocatoria	19

3.9.	Junta de Aclaraciones a las Bases de la Convocatoria	19

3.10.	Del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	22

3.11.	Desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	23

3.12.	Del acto y los efectos del fallo	24

3.13.	De los efectos del Fallo	25

3.14.	Transparencia	26

4.	REQUISITOS A CUMPLIR	27

4.1.	Requisitos que deberán cumplir los LICITANTES y forma en la que afecta la solvencia de sus PROPOSICIONES	27

4.1.1.	Requisitos Legales-Administrativos obligatorios que afectan la participación	28

4.1.2.	Requisitos Legales-Administrativos que no Afectan la Participación.	34

4.2	Requisitos Técnicos Obligatorios que afectan la participación.	38

4.3	Requisitos Económicos.	50

4.3	Requisitos Económicos.	51

5	CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.	52

6	CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICAR EL CONTRATO.	53

6.1.	Criterios de evaluación de la propuesta técnica.	55

6.2.	Criterios de evaluación de la propuesta económica.	56

6.3.	Criterios de desempate	56

6.4.	Adjudicación del Contrato.	57

6.5.	Formalización del Contrato.	57

6.6.	Modificaciones al Contrato	58

6.7.	Inscripción del licitante que resulte con adjudicación, en el registro único de proveedores y contratistas (RUPC) o registro en el sistema COMPRANET.	58

6.8.	Causales de Rescisión y Terminación Anticipada del Contrato.	58

7.	GARANTIA DE CUMPLIMIENO	59

7.2	Instructivo para la elaboración y entrega de garantía de cumplimiento de contrato.	59

7.3	Garantía de Cumplimiento de Contrato.	60

7.4	Modificaciones a la Garantía de Cumplimiento.	60

7.5	Liberación de Garantía de Cumplimiento.	60

7.6	Ejecución de Garantía de Cumplimiento	61

7.7	Causas de Ejecución de Garantía de Cumplimiento.	61

8.	CONDICIONES DE PAGO.	61

8.1.	Descripción del Procedimiento de Pago.	61

8.2.	Determinación de las penalizaciones.	62

8.3.	Deductivas.	63

8.3.1.	Al Inicio de la Prestación del Servicio	63

8.3.2.	Una Vez Que Esten Instalados y Funcionando Los Equipos.	63

9.	SUSPENSIÓN TEMPORAL, CANCELACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO	64

9.1.	Suspensión temporal de LA LICITACIÓN.	64

9.2.	Cancelación del procedimiento de adquisición.	64

9.3.	Declaración de procedimiento desierto.	64

10.	INCONFORMIDADES.	65

11.	CONCILIACIÓN.	65

12.	SANCIONES.	65

13.	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR	66

14.	CONFIDENCIALIDAD	66

15.	NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES.	66

4.4	Requisitos Económicos.	76

ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	78

FORMATO 1.  MANIFIESTO DE PERSONALIDAD	109

FORMATO 2. ACREDITACIÓN	110

FORMATO 2 BIS IDENTIFICACION OFCIAL	111

FORMATO 3.  DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE PARA PERSONAS MORAL	112

FORMATO 3.  DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE PARA PERSONAS FISICAS	114

FORMATO 4. ESCRITO DE NO ENCONTRASE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 50 Y 60	116

FORMATO 5. NO DESEMPEÑO DE EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO E INHABILITACIÓN	117

FORMATO 6. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	118

FORMAOT 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS	119

FORMATO 8. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES (INFONAVIT)	120

FORMATO 9. NO INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA.	121

FORMATO 10. MANIFESTACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LA CAPACIDAD TÉCNICA	122

FORMATO 11. NACIONALIDAD	123

FORMATO 12. ESTRATIFICACIÓN	124

FORMATO 13. TRANSPARENCIA E INFORMACIÒN CONFIDENCIAL	126

FORMATO 14. CARTA DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA	127

FORMATO 15. MANIFESTACIÓN TOLERANCIA CERO	128

FORMATO 16. MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	129

FORMATO 17. PROPUESTA TÉCNICA	130

FORMATO 18. CARTA EN LA QUE MANIFIESTE (TEXTUAL E ÍNTEGRAMENTE) QUE LOS EQUIPOS (MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS) EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE QUE OFERTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁN DE ÚLTIMA GENERACIÓN, TECNOLOGÍA DE PUNTA.	131

FORMATO 19. CALIDAD DE LOS SERVICIOS	132

FORMATO 20. MANIFIESTO DE RELACIONES LABORALES	133

FORMATO 21. CARTA LOGÍSTICA DE TRANSICIÓN	134

FORMATO 22. ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU CASO DE LAS NORMAS DEL PAIS DE ORIGEN	135

FORMATO 23. MANIFIESTO DE CONFIDENCIALIDAD.	136

FORMATO 24. MANIFIESTO DE LOS DESPERFECTOS OCASIONADOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	137

FORMATO 25. FORMATO DE CONSTANCIA VISITA A LAS INSTALACIONES	138

FORMATO 26. FORMATO DE RENUNCIA A LA VISITA LAS INSTALACIONES	139

FORMATO 29. PROPUESTA ECONÓMICA	140

FORMATO 30. ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR (LAASSP)	141

FORMATO 31 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA LICITACIÓN.	142

De conformidad a lo previsto por los  artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1 fracción VI, 2, 3, 22, 25, 26 fracción I, 26 Bis Fracción I, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS fracción II, 37, 37 BIS,45, 46, 47 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículos 1, 2, 31, 35, 39,85  y demás aplicables de su Reglamento; el ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, ubicado en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; CONVOCA a los LICITANTES que no se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público a participar en el PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN mediante la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No LA-73-019-914010985-N-1-2023  “SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”, en lo subsecuente el PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, la cual cuenta con suficiencia presupuestal Federal y/o  Estatal del ejercicio 2023, bajo los siguientes requisitos:

La participación de los interesados en este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN se sujetará a la siguiente.

# GLOSARIO

A efectos de esta convocatoria se entenderá por

| ACUERDO | Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET. Publicado en el DOF el 28 de junio de 2011 |
| --- | --- |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | La persona servidora pública en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato, así como determinar la aplicación y cálculo de penas convencionales y deductivas y, en su caso, solicitar al área competente, la rescisión del contrato, aportando los elementos conducentes |
| ALMACÉN | Es el área donde se reciben, guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo en las Unidades Médicas del OPD Servicios de Salud Jalisco. |
| ÁREA CONTRATANTE | Unidad Administrativa responsable de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento de Bienes y la Contratación de Servicios del ente público, que para el caso será la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| ÁREA REQUIRENTE | Subdirección Médica del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
| ÁREA TÉCNICA | Es el ÁREA REQUIRENTE o quien esta designe, quien tiene la responsabilidad de elaborar las especificaciones técnicas que se deben incluir en el PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos realicen los LICITANTES. |
| BIENES | Los que con naturaleza de muebles considera el Código Civil Federal |
| CANJE | Es la obligación que contrae el Licitante Adjudicado con el ORGANISMO, para cambiar equipos en mal estado por equipos nuevos del mismo tipo, cuando se presenten defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área requirente manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, que no pueden ser utilizados porque de hacerlo afectarían la salud del paciente. |
| CASO FORTUITO O DE FURZA MAYOR | Se refiere a aquel acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre, que se caracteriza por ser imprevisible, irresistible, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de sus obligaciones |
| COMPRANET | El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas con dirección electrónica en Internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ |
| CONSUMIBLE / INSUMO | Producto o material necesario para la operación de un equipo médico que no es reusable, de uso frecuente y repetitivo y que no puede funcionar por sí mismo. Los consumibles no son accesorios de equipo médico. |
| CONTRALORÍA | Órgano de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Ignacio L. Vallarta número 1252, Col. Americana. Teléfono 01-(33)1543-9470. |
| CONTRALORÍA INTERNA / OIC | Órgano Interno de control del OPD Servicios de Salud Jalisco. con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro 44100, Guadalajara, Jalisco. |
| CONTRATO | Documento a través del cual se formalizan los derechos y las obligaciones derivados del Fallo del procedimiento de contratación de la adquisición |
| CONVOCANTE | Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| CONVOCATORIA | Es el documento que se pone a disposición de los interesados a participar en determinado procedimiento de licitación o contratación, que contiene los aspectos, objeto de la licitación, condiciones y requisitos de participación. |
| DIRECCIÓN | Dirección de Gestión Administrativa del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| DOMICILIO | Dr. Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro 44100, Guadalajara, Jalisco. |
| DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES | Calle Calpulalpan No 15 colonia Centro C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, entrada frente a Ciudad Creativa Digital. |
| DOMICILIO HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | Av. Zoquipan #1050, Colonia Zoquipan, C.P.45170, Zapopan, Jalisco. |
| DOMICILIO HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN | Calle Tabachín sin número, colonia la primavera, Ocotlán, Jalisco. |
| DOMICILIO HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO | Calle Castillo de Chapultepec #930, Fracc. Parques del Castillo, El Salto, Jalisco. |
| ESCRITO LIBRE. | Documento que deberá cumplir como mínimo con los datos requeridos en la Convocatoria, no importando el orden y/o ubicación del contenido. |
| H.G.O. | Hospital General de Occidente |
| H.C.O. | Hospital Comunitario de Ocotlán |
| H.C.S. | Hospital Comunitario del Salto |
| I.V.A. | Impuesto al Valor Agregado. |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADO | Verificación de la existencia de bienes, insumos, arrendamientos o servicios de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o insumos o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. |
| LA LEY | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). |
| LUGAR / RECEPCIÓN DE ENTREGA | En los “lugares de entrega” del ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. |
| MIPYMES. | Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. |
| OBSERVADOR | Persona que asista a cualquiera de los actos del procedimiento, bajo la condición de registrar su asistencia y se abstendrá de intervenir en cualquier forma en los mismos. |
| ORDEN DE PEDIDO O DOCUMENTO APLICABLE | Es el documento emitido el ORGANISMO, mediante la cual se solicita a los proveedores la reposición y/o suministro de los bienes de consumo objeto de la presente. |
| ORGANISMO/ OPD/ O.P.D. | Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| PARTICIPANTE O LICITANTE | Persona Física o Jurídica interesada en proporcionar el servicio o suministrar el bien objeto del proceso licitatorio. |
| PRECIO CONVENIENTE: | Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje señalado en el artículo 51 apartado B fracción III del Reglamento |
| PRECIO NO ACEPTABLE: | Es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación. |
| PRECIOS FIJOS | Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se mantienen así desde el momento de la presentación y apertura de las proposiciones y durante la vigencia de los contratos. |
| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN / LA LICITACIÓN | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-73-019-914010985-N-1-2023 “SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO” |
| PROPUESTA O PROPOSICIÓN | Conjunto de documentos que conforman la propuesta legal-administrativa, técnica y económica para participar en el procedimiento de contratación. |
| PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | LICITANTE Adjudicado. |
| REGLAMENTO | Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| RESOLUCIÓN O FALLO | Documento que emiten los Servidores Públicos designados por la Convocante, por el cual determina el o los proveedores adjudicados de cada procedimiento, posterior a la revisión de los análisis correspondientes. |
| RUPC | Registro Único de Proveedores y Contratistas de la SHCP. |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria |
| SFP | Secretaría de la Función Pública. con domicilio Av. Insurgentes Sur. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F. Conmutador:20003000. |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público. con domicilio Av. Constituyentes 1001, Álvaro Obregón, Belén de Las Flores C.P. 01110 México, D.F. |
| SOBRE CERRADO | Medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley. |
| SSA: | Secretaría de Salud. |
| UMA | Unidad de Medida de Actualización. |
| UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRA | Unidad Administrativa responsable de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento de Bienes y la Contratación de Servicios del ente público, que para el caso será la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| UNIDAD MÉDICA. | Hospital y/o Centro de Salud en el cual se realizará la entrega de los bienes adjudicados. |

# DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN

# Nombre de la Entidad

Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco

# Medios que se utilizarán en la Licitación

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción I, este procedimiento de ADQUISICIÓN a través de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL será PRESENCIAL, por lo que los LICITANTES exclusivamente deberán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito en SOBRE CERRADO durante el acto de presentación y apertura de proposiciones en el DOMICILIO, así como en todos los demás actos que de ésta emanen.

No se aceptarán propuestas enviadas por medios electrónicos, mensajería o servicios postal.

# Igualdad de Género

A fin de dar cumplimiento a la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres (NMX-R-025-SCFI-2015), en todos los casos en la presente CONVOCATORIA donde se utilice un lenguaje que pudiera interpretarse como excluyente al género femenino, invariablemente deberá interpretarse y entenderse como incluyente e igual tanto para hombres como para mujeres.

# Carácter de la Licitación

Conforme al artículo 28 fracción I de LA LEY, la presente Licitación Pública se convoca con carácter de Nacional, por lo que únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los servicios ofertados sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, de conformidad con las reglas de carácter general emitidas por la Secretaría de Economía.

# Método de Evaluación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo y 36 bis, fracción II de LA LEY  y artículos 38 y 51, segundo párrafo de su Reglamento, el criterio de evaluación que aplicarán el área técnica y contratante como método para evaluar las propuestas será BINARIO, por lo que para ser sujeto de evaluación, se considerarán únicamente a él (los) licitante(s) que previamente haya(n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria.

# Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación

La presente contratación abarcará el ejercicio fiscal 2023.

# Número de Identificación de la convocatoria

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No LA-73-019-914010985-N-1-2023 “SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.

# Vigencia de la adquisición

La vigencia de la contratación y el periodo de prestación de los servicios comenzará a partir del 01 de abril de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del artículo 46 de LA LEY y quinto párrafo del artículo 84 del Reglamento de LA LEY.

# Idioma en que se presentarán las proposiciones y demás documentación

Los LICITANTES deberán presentar sus PROPOSICIONES en idioma español, sin embargo, aquellos documentos que por su naturaleza la versión original se encuentre redactada en un idioma distinto al español, como catálogos, certificaciones, folletos, etc., podrán presentarse en otro idioma, acompañados de su traducción simple al español, en el caso de no presentar la traducción, la documental respectiva se tendrá como no presentada y será causa suficiente para el desechamiento de la PROPUESTA. Es de la estricta responsabilidad del LICITANTE la exactitud de la traducción presentada.

# Disponibilidad presupuestaria

LA CONVOCANTE cuenta con disponibilidad específica de recursos para llevar a cabo LA LICITACIÓN, las obligaciones de pago derivadas del presente procedimiento de contratación serán cubiertas mediante recurso Federal y/o Estatal del ejercicio 2023,

# Moneda en que deberá presentarse la propuesta económica

La propuesta económica deberá presentarse en moneda nacional.

# Anticipo

No aplica

# Antecedentes

# Área Requirente

El procedimiento de contratación del Servicio fue solicitado por la Subdirección Médica del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, la cual de acuerdo con el artículo 2 fracción II del Reglamento de LA LEY, tendrá el carácter de Área Requirente.

# Administrador del Contrato

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 fracción III bis, el titular de la Subdirección Médica del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco o quien este designe, será el responsable de administrar y verificar el cumplimiento de las obligaciones  del proveedor establecidas en el contrato, así como determinar la aplicación y cálculo de penas convencionales y deductivas y, en su caso, solicitar al área competente, la rescisión del contrato, aportando los elementos Conducentes.

# Área Técnica

La Dirección de Operaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, de acuerdo con lo que dispone el artículo 2, fracción III del Reglamento de LA LEY, tendrá el carácter de Área Técnica y es la responsable de las especificaciones técnicas que se incluyen en LA LICITACIÓN, su Anexo Técnico, de las precisiones y respuestas que se deriven de la forma y términos para aclaraciones de LA LICITACIÓN de evaluar la solvencia de las propuestas técnicas y emitir opinión sobre las propuestas económicas, entre otros.

# Publicación de LA LICITACIÓN

La presente Convocatoria se podrá obtener en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet), https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/, y ésta no tendrán costo alguno, así mismo, a CONVOCANTE pondrá a disposición copia del texto de la CONVOCATORIA en el DOMICILIO solo para ser consultado, de conformidad con el Artículo 30 de la Ley.

# Observadores

Conforme al artículo 26, penúltimo párrafo de LA LEY, a los actos de LA LICITACIÓN podrán asistir cualquier persona en calidad de observador, previo registro en la lista de asistencia de observadores, en el lugar y fecha establecido en LA LICITACIÓN, bajo la condición de abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

# OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN

# DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SERVICIO | 7,879 | 19,697 |

# Descripción detallada de la adquisición

La descripción detallada del servicio motivo de la esta adquisición y sus especificaciones técnicas, se describen en el ANEXO 1. Carta de Requerimientos Técnicos, el cual forma parte integrante de la presente LICITACIÓN, mismo que detalla las características del servicio a contratar.

# Agrupación de Partidas

No aplica

# Precio Máximo de referencia

No aplica

# Cantidad de servicios objeto de la adquisición

Las cantidades han sido previamente determinadas y se encuentran descritas en el Anexo 1. Carta Requerimientos Técnicos, mismo que forma parte integrante de la presente LICITACIÓN.

# Normas Oficiales Mexicanas

De acuerdo con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos

# Muestras

NO APLICA

# Métodos de prueba para verificar el cumplimento de los servicios

NO APLICA

# Tipo de Contrato

Para la presente LICITACIÓN la contratación será bajo la modalidad de CONTRATO ABIERTO.

# Forma de Adjudicación

En términos del artículo 29 fracción XII de LA LEY, LA CONVOCANTE realizará la adjudicación de la partida única al LICITANTE, que haya ofertado las mejores condiciones para el Estado, cuya proposición resulte solvente, siempre y cuando su precio resulte aceptable y conveniente.

# Abastecimiento simultaneo

No aplica.

# Contenido del contrato

LA CONVOCANTE a través de su área jurídica, elaborará el contrato, conforme al modelo incorporado en el Anexo 3 Modelo de Contrato que se celebrará con el licitante que resulte adjudicado; en caso de discrepancia entre el modelo de Contrato y esta convocatoria, prevalecerá lo estipulado en ésta última, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 45 de LA LEY.

# Visita a las Instalaciones

Con el objeto de que los LICITANTES estén en posibilidad de integrar su proposición acorde a las necesidades de la CONVOCANTE y de los requisitos señalados en el ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, los PARTICIPANTES podrán  realizar visitas a las instalaciones del HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, HOSPITAL COMUNITARIO DEL SALTO Y HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN, cuyos domicilios se detallan en  GLOSARIO de esta CONVOCATORIA, para lo anterior los LICITANTES deberá acudir con la constancia de visita previamente requisitada conforme al FORMATO 25 adjunto en las presentes bases, a fin de recabar el sello y firma del personal autorizado o administrador de la misma, deberá incluir la constancia original dentro de la propuesta técnica.

La visita se realizará conforme a lo siguiente:

| NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA | CALENDARIO DE VISISTAS |
| --- | --- |
| HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | 02 DE MARZO DE 2023, A LAS 10:00 A.M. |
| HOSPITAL COMUNITARIO DEL SALTO | 03 DE MARZO DE 2023, A LAS 10:00 A.M. |
| HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN | 06 DE MARZO DE 2023, A LAS 10:00 A.M. |

- Se les recomienda a los licitantes que estén presentes 15 minutos de anticipación al día programado de la vista, en la Unidad Médica.

- Las visitas a las instalaciones tienen como objetivo principal que los licitantes conozcan las instalaciones en las que se prestarán los servicios.

Es importante señalar que la visita a las instalaciones no tendrá el carácter de obligatoria, sin embargo, los licitantes que presenten proposición aceptan realizar las adecuaciones necesarias para la correcta prestación de los servicios solicitados.

Para los licitantes que no acudan a las visitas a las instalaciones deberán presentar debidamente requisita el FORMATO 26.

# FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.

# Procedimiento con reducción de Plazos

NO APLICA

# De los actos del procedimiento

Los diversos Actos de LA LICITACIÓN serán públicos y se efectuarán en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco ubicada en calle Calpulalpan No. 15, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, porque lo que no se permitirá el acceso a ningún LICITANTES, ni observador que llegue después de los horarios establecidos.

Una vez iniciados los actos no está permitido el uso de teléfonos celulares y radio localizadores audibles en el interior del lugar, sede de los actos.

A los actos del procedimiento podrán asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 26 penúltimo párrafo de LA LEY.

Una vez que el o los LICITANTES presenten sus PROPOSICIONES, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes hasta la conclusión del PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

Se recomienda a los LICITANTES su presencia 30 minutos de anticipación a la hora establecida en todos los actos, durante ese lapso de tiempo el LICITANTE deberá registrarse en las hojas específicas para ello anotará de manera clara nombre, nombre de la empresa, teléfono correo electrónico y presentará el documento denominado MANIFIESTO, debidamente formalizado por el representante legal.

La difusión de toda la documentación derivada de los actos de PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN se realizará a través de CompraNet y surtirá efectos de notificación para los LICITANTES.

La proposición presentada por el LICITANTE no deberá estar condicionada en ninguna de sus partes, por lo que, de presentarse el caso, será causa expresa de desechamiento.

La Dirección de Gestión Administrativa, a través de la Coordinación de Adquisiciones  o el Área requirente se reservan el derecho de solicitar la documentación original para su cotejo a cualquiera de los licitantes durante el desarrollo del procedimiento y hasta la conclusión de la presente licitación, así mismo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información proporcionada en cualquier momento, sin que ello implique que la convocante pueda suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas o que los licitantes puedan invocar los resultados de dicha verificación para suplir o corregir las deficiencias de la proposición, en términos de los dispuesto por el artículo 36, último párrafo de LA LEY.

# Calendario de Actividades de la Licitación

ACTOS

| A C T O | PERÍODO O DÍA | HORA |
| --- | --- | --- |
| PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN COMPRANET | 28 DE FEBRERO DEL 2023 | NO APLICA |
| PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN DOF | 28 DE FEBRERO DEL 2023 | NO APLICA |
| VISITA A LAS INSTALACIONES | 2,3 Y 6 DE MARZO DE 2023 | A LAS 10:00 HORAS |
| RECEPCIÓN DE PREGUNTAS | 07 DE MARZO DEL 2023 | HASTA LAS 12:00 HORAS |
| RESGISTRO PARA EL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | 08 DE MARZO DEL 2023 | DE 11:30 A 11:59 HORAS |
| ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | 08 DE MARZO DEL 2023 | A LAS 12:00 HORAS |
| REGISTRO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES | 20 DE MARZO DEL 2023 | DE 11:30 A 11:59 HORAS |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. | 20 DE MARZO DEL 2023 | A LAS 12:00 HORAS |
| FALLO O RESOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN. | 24 DE MARZO DEL 2023 | A LAS 16:00 HORAS |

# Requisitos para la presentación de proposición conjunta

En términos de lo establecido en los artículos 34, tercer párrafo  de LA LEY y  44 de su REGLAMENTO, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las que decidan participar en LA LICITACIÓN, sin necesidad de constituir una nueva persona moral, para ello, las personas que integran la proposición conjunta, celebrarán un convenio de participación conjunta en términos de la legislación aplicable; dicho convenio deberá adjuntarse en la proposición, en el cual se establecerán con precisión los siguientes aspectos:

1.	Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en ellas;

2.	Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

3.	La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición en el procedimiento de LA LICITACIÓN, firmando los diversos documentos que la integran;

4.	La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se les exigirá el cumplimiento de sus obligaciones;

5.	La estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento a las obligaciones contraídas en el contrato que se firme, y

6.	En caso de que una proposición conjunta resulte adjudicada en LA LICITACIÓN, previamente a la firma del contrato deberá comunicar por escrito a LA CONVOCANTE si el instrumento jurídico será firmado por todas las personas que intervienen en la misma o sus representantes legales, o bien, si será firmada por el representante común designado, en cuyo caso el convenio respectivo deberá constar en escritura pública. Dicha comunicación podrá realizarse al momento en que se dé a conocer el fallo o a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación.

LA CONVOCANTE no firmará el contrato derivado de la proposición conjunta, que al resultar seleccionada elimine o sustituya alguno de los integrantes de la proposición original presentada.

*Además dicho convenio deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en Materia de Prácticas Monopólicas y Concentraciones.

LA CONVOCANTE no firmará el contrato derivado de la proposición conjunta, que al resultar seleccionada elimine o sustituya alguno de los integrantes de la proposición original presentada

Asimismo, LA CONVOCANTE no formalizará el contrato en los casos de que alguno de los que integran la proposición conjunta no se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como en materia de seguridad social y de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente y en estatus “Sin adeudo o con garantía”, o bien, “Con adeudo, pero con convenio celebrado”, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en lo sucesivo EL INFONAVIT) y se considerará imputable al licitante adjudicado.

La persona que funja como representante común deberá cumplir con todos los requisitos de esta LICITACIÓN. Se aclara que las otras empresas asociadas que firmen el citado convenio además deberán presentar los requisitos establecidos en los incisos del numeral 4.1.1 Requisitos legales-administrativos obligatorios que afectan la participación, los incisos del numeral 4.1.2. Requisitos legales-administrativos que no afectan la participación y los requisitos señalados en el numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación, incisos c), d), e), p), s) y t).

Modelo de contrato conjunta ANEXO 4

# Presentación de una sola proposición

De conformidad con lo estipulado en el antepenúltimo párrafo del artículo 26, de LA LEY, los licitantes sólo podrán presentar una proposición.

# Acreditación de existencia legal

El LICITANTE deberá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, mediante el documento identificado como FORMATO 2 de LA LICITACIÓN.

# Auditoría

En términos de lo que establece el artículo 107 del Reglamento de LA LEY, la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría del Estado y el Órgano Interno de Control, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar al proveedor información y/o documentación relacionada con los contratos o pedidos. Para estos efectos, el licitante o los licitantes adjudicados deberán proporcionar la información que en su momento requieran los Órganos Fiscalizadores.

# Modificaciones a la Convocatoria

LA CONVOCANTE  a través de la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES con fundamento en lo señalado en el artículo 33 de LA LEY, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de LICITANTES, podrá modificar aspectos establecidos en LA LICITANTE, a más tardar el séptimo día natural previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en el sistema CompraNet a más tardar el día hábil siguiente en el que se efectúen las cuales sólo podrán versar sobre plazos u otros aspectos enunciados en LA LICITACIÓN sin que dichas modificaciones impliquen la sustitución o variación sustancial de los servicios a contratar convocados originalmente, adición de otros distintos o en la variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a la convocatoria de LA LICITACIÓN, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

# Junta de Aclaraciones a las Bases de la Convocatoria

La CONVOCANTE celebrará junta de aclaración a la presente CONVOCATORIA de LICITACIÒN, la participación a este acto no resulta obligatoria para los LICITANTES; el Acto será presidido por el Servidor Público designado por LA CONVOCANTE, quien deberá ser asistido por un representante del Área Técnica o usuaria del presente  PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, en el mismo acto se resolverán en forma clara y precisa las dudas y planteamientos que formulen los licitantes respecto del contenido de ésta convocatoria, la asistencia de los licitantes será optativa.

El acto de Junta de Aclaraciones a la CONVOCATORIA se llevará el día y hora señalado en el numeral 3.3 Calendario de Actividades de la Licitación, en el DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES del ORGANISMO. En su caso de ser necesario el ORGANISMO al concluir la primera junta, podrá señalar la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la presente CONVOCATORIA, deberán presentar un escrito preferentemente en hoja membretada, en el que expresen su interés en participar en la LICITACIÓN, por sí o en representación de un tercero,  debiendo manifestar  en todos los casos los datos generales del LICITANTE y los requisitos indicados en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LEY, como su nombre o razón social, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio, correo electrónico, teléfono, objeto social, datos de las Escrituras Públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios y, en su caso, nombre del apoderado o representante legal y firma,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 bis y 37 bis de LA LEY, 45 tercer y cuarto párrafo, 46 y 48 fracción V de su Reglamento. De preferencia deberán anotar el numeral de la CONVOCATORIA a la LICITACIÓN al que hace referencia su duda o cuestionamiento.  Se adjunta modelo de FORMATO 30 ESCRITO DE INTERÉS y FORMATO 31 SOLICITUD DE ACLARACIONES (como referencia).

En virtud de que el Procedimiento es PRESENCIAL, las solicitudes de aclaración deberán ser presentadas personalmente en el domicilio de la convocante, en días y horas hábiles a más tardar veinticuatro horas de anticipación a la fecha y hora señalada para la celebración de la junta de aclaraciones. La CONVOCANTE recibiera las solicitudes de aclaraciones en días y horas hábiles de conformidad con el calendario de actividades. Para lo anterior la Convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que registre el sello de recepción de la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES de la CONVOCANTE, ubicada en el domicilio identificado en el GLOSARIO de esta convocatoria. La solicitud de aclaración se presentará a la atención del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento de la LEY, a la solicitud de aclaración correspondiente los licitantes acompañarán una versión electrónica en formato Word de esta, que permita a la convocante su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones; cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al licitante en el propio acto.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 del REGLAMENTO de LA LEY, a la solicitud de aclaración correspondiente los licitantes acompañarán una versión electrónica en formato editable (Word, Excel ETC) de la misma, que permita a la CONVOCANTE su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones; cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al licitante en el propio acto.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la CONVOCATORIA, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona; las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la convocante.

La CONVOCANTE dará respuesta por escrito a las preguntas formuladas por los PARTICIPANTES y hará las precisiones que considere necesarias.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 33 Bis de LA LEY y la fracción VI del artículo 46 de su REGLAMENTO, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo señalado en el primer párrafo de este numeral no serán contestadas por la CONVOCANTE por resultar extemporáneas, sin menoscabo de que se integren al expediente respectivo. En caso de que algún LICITANTE presente por escrito una nueva solicitud de aclaración en la junta correspondiente, la CONVOCANTE las recibirá, pero no les dará respuesta.

Se levantará acta del evento con las preguntas y respuestas y una vez firmada se podrá consultar en la página del sistema CompraNet, en la dirección https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ el mismo día en que se haya realizado el Acto de Junta de Aclaraciones a la CONVOCATORIA.

De conformidad a lo establecido en el artículo 46 fracción I, del REGLAMENTO de LA LEY, la CONVOCANTE en la junta de aclaraciones presencial dará contestación a las solicitudes de aclaración a los LICITANTES presentes.

Para la recepción y contestación de las solicitudes de aclaración, así como de las preguntas a las respuestas dadas por la CONVOCANTE, aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 46 fracción I del REGLAMENTO de LA LEY para las juntas de aclaraciones presenciales, según corresponda.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

En la fecha y hora señalada en numeral 3.3. Calendario de los actos de la Licitación. se celebrará la primera junta de aclaraciones, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas en términos de las disposiciones del artículo 33 Bis de LA LEY, mencionando el nombre o razón social del o los licitantes que las presentaron y se dará contestación a las solicitudes de manera individual; si en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación se considera necesario, el servidor público designado por la Convocante para presidir el acto podrá suspender la sesión informando a los licitantes la hora y en su caso, fecha y lugar, en que se continuará con la junta de aclaraciones.

Una vez que se termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria en que se dio respuesta, las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas y el servidor público que presida el acto, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.

Para la recepción y contestación de las solicitudes de aclaración, así como de las preguntas a las respuestas dadas por la CONVOCANTE, aplicarán las disposiciones para las juntas de aclaraciones presenciales previstas en el artículo 45 del Reglamento de LA LEY. Se dará contestación, en forma clara y precisa a las preguntas que formulen los licitantes respecto del contenido de la convocatoria y sobre las respuestas dadas por la Convocante en la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de LA LEY, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas y serán integradas al expediente respectivo, así mismo en el caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración no relacionadas con las respuestas formuladas en la junta correspondiente, las deberá entregar por escrito y la CONVOCANTE las recibirá, pero no les dará respuesta; ambos supuestos, de ser el caso de que el servidor público que presida la junta de aclaraciones considere necesario citar a una ulterior junta se tomarán en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

A efecto de respetar los plazos previstos en LA LEY y en la CONVOCATORIA si derivado de la o las juntas de aclaraciones resulta necesario, el servidor público que presida el acto podrá determinar posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria será publicada en CompraNet; en el diferimiento se considerará la existencia de un plazo de al menos siete días naturales desde el momento en que concluya la junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones.

De dicha acta se entregará copia a los asistentes, y al finalizar el acto se fijará un ejemplar en el tablero de notificaciones  de la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES de la Convocante en el domicilio indicado en el numeral en el GLOSARIO, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma; dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal, en términos de las disposiciones del artículo 37 Bis de la LEY, así mismo, el acta será publicada en el sistema CompraNet al concluir el acto https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/, el mismo día en que se haya realizado el Acto de Junta de Aclaraciones a la CONVOCATORIA. Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

Para la recepción y contestación de las solicitudes de aclaración, así como de las preguntas a las respuestas dadas por la CONVOCANTE, aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 46 del REGLAMENTO para las juntas de aclaraciones presenciales.

Las precisiones hechas por la CONVOCANTE y las aclaraciones que resulten de las respuestas emitidas a las solicitudes formuladas por los interesados formarán parte integrante de la CONVOCATORIA, deberán ser considerada por los LICITANTES en la elaboración de sus PROPOSICIONES, siendo de la absoluta responsabilidad de los interesados en participar en el Procedimiento de Adquisición consultar a través de CompraNet la (s) acta(s) correspondiente(s).

La CONVOCANTE no efectuará aclaraciones con posterioridad a la junta.

Si por caso fortuito o fuerza mayor, no fuera posible realizar la Junta de Aclaraciones en la fecha señalada en esta CONVOCATORIA, la CONVOCANTE comunicará la nueva fecha para su realización por medio del Sistema CompraNet.

# Del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se llevará de conformidad con lo señalado en artículo 35 de LA LEY en el DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, el día y hora señalado en el numeral 3.3. Calendario de los actos de la Licitación.

La PROPOSICIÓN deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante

Una vez que el LICITANTE entregue las proposiciones a quien presida el Acto, éstas no podrán ser retiradas ni dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes hasta la adjudicación de los servicios.

Los Licitantes solo podrán presentar una proposición por licitación pública.

La PROPOSICIÓN presentada por los LICITANTES fuera de la hora prevista, no serán recibidas.

A partir de la hora señalada para el inicio del acto NO SE PERMITIRÁ el acceso a ningún LICITANTE, observador o servidor público ajeno al mismo, de conformidad con el artículo 47, párrafo cuarto del REGLAMENTO.

La PROPOSICIÓN presentada por el LICITANTE no deberá estar condicionada en ninguna de sus partes, por lo que, de presentarse el caso, será causa expresa de desechamiento.

Si derivado de caso fortuito o fuerza mayor no fuera posible llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones es en la fecha señalada en esta CONVOCATORIA, el mismo se celebrará el día que indique la CONVOCANTE lo cual se dará a conocer por medio del sistema COMPRANET.

Durante la recepción de las proposiciones no se realizará ningún tipo de análisis, no obstante, se hará constar en el acta las omisiones documentales en que incurrieron los licitantes, respecto de los requisitos establecidos en esta convocatoria, sin que ello implique la evaluación de sus contenidos.

# Desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

Los LICITANTES que concurran al Acto, para acceder al registro deberán entregar con firma autógrafa el MANIFIESTO DE PERSONALIDAD, adjunto a esta CONVOCATORIA, y una copia de su Identificación Oficial Vigente, así como firmar el registro en la fecha y horario establecido en el numeral 3.3. Calendario de los actos de la Licitación. Para dejar constancia de su asistencia, en el cual deberán anotar su nombre completo, número de su Identificación Oficial vigente, Razón Social de la empresa y hora de registro.

A partir de la hora señalada para el inicio del Acto, no se permitirá el acceso a ningún LICITANTE, observador o Servidor Público ajeno al mismo, de conformidad con el artículo 47, cuarto párrafo del REGLAMENTO.

El registro para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones dará inicio 30 minutos antes del evento y hasta la hora señalada de su inicio. Conforme a lo establecido en el artículo 35 de LA LEY, el procedimiento será el siguiente:

Los LICITANTES entregarán sus propuestas técnica y económica a quien presida el Acto en sobre cerrado, de manera inviolable, debidamente identificado y rotulado; el sobre por fuera deberá contar con los datos de la empresa y número de licitación, así como contener todos los documentos requeridos en la CONVOCATORIA mismos que estarán firmados autógrafamente por el LICITANTE o por el representante legal que tenga facultades para suscribir las propuestas dentro de un procedimiento LICITATORIO, cada uno de los documentos que integren la PROPOSICIÓN y aquellos distintos a esta, deberán estar foliados en cada una de sus hojas que los integren;

Se procederá a la apertura de los sobres en Acto público, haciéndose constar la documentación presentada y realizando el cotejo de la documentación original que en su caso se presente y que no forme parte de la PROPOSICIÓN, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

Durante la recepción de las PROPOSICIONES no se realizará ningún tipo de análisis, no obstante, se hará constar en el acta las omisiones documentales en que incurrieron los LICITANTES, respecto de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA, sin que ello implique la evaluación de sus contenidos.

Las PROPOSICIONES serán rubricadas en la primera y última hoja de cada uno de los anexos y formatos solicitados conjuntamente por uno de los LICITANTES elegido entre ellos y el servidor público designado por quien presida el acto, la falta de firma de algún LICITANTE en el acta, no invalidará su contenido y efectos.

En el acta del evento se hará constar el importe total de las proposiciones recibidas; se señalará la fecha y hora en que se dará a conocer el FALLO del PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a lo establecido para este Acto y que podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 35, fracción III de LA LEY; y se difundirá en COMPRANET el mismo día en que se haya realizado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Se fijará un ejemplar del acta en el tablero oficial de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, durante un periodo de 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los LICITANTES, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de esta, asimismo podrá consultarse en el portal de CompraNet, lo anterior sustituirá a la notificación personal, por lo que será responsabilidad de los LICITANTES enterarse de su contenido.

Para dejar constancia de los requisitos solicitados en LA LICITACIÓN, la CONVOCANTE anotará en el anexo

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR la documentación entregada por el LICITANTE.

No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que solamente entregue la PROPOSICIÓN, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del Acto con el carácter de observador.

# Del acto y los efectos del fallo

La fecha del Fallo se dará a conocer en el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas. El Acto de FALLO se llevará a cabo en la Coordinación de Adquisiciones del ORGANISMO en el Domicilio de esta,

El contrato se adjudicará al licitante cuya proposición, atendiendo a lo que dispone el artículo 36 Bis de LA LEY, resulte ser solvente porque cumple con la totalidad de los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos conforme al criterio de evaluación BINARIO por lo que garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

El Fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita y se notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 37 y 37 bis de LA LEY.

Con la notificación del fallo, EL ORGANISMO, podrá realizar la solicitud de la prestación del servicio descrito en esta convocatoria.

# De los efectos del Fallo

Conforme a lo establecido en el artículo 46, primer párrafo de LA LEY, con la notificación del FALLO serán exigibles los derechos y obligaciones que resulten de la adjudicación del contrato para la adquisición del servicio objeto de LA LICITACIÓN, obligando a la CONVOCANTE y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en el lugar, fecha y hora previstos en el propio FALLO, y en defecto de tales previsiones dentro de los quince días naturales siguientes a su notificación.

Contra el FALLO no procederá recurso alguno; sin embargo, el LICITANTE podrá presentar inconformidad en términos de lo establecido en el Título Sexto, Capítulo Primero de LA LEY.

De conformidad con lo señalado en el artículo 37, penúltimo párrafo de LA LEY, cuando se advierta en el FALLO la existencia de algún error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el Titular de la Coordinación de Compras  procederá a su corrección con la intervención del Administrador Central de Gestión Administrativa, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los LICITANTES que hubieran participado en el PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN a través de COMPRANET, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno del Organismo Público Descentralizado   Servicios de Salud dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Una vez notificado el FALLO a través de CompraNet el licitante adjudicado para efectos de elaboración del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción V del Reglamento de LA LEY, deberá entregar en el DOMICILIO de la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES a más tardar al día hábil siguientes a la fecha en que se emita el FALLO, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, sin que se otorgue prórroga alguna para la entrega de la siguiente documentación:

Tratándose de personas morales:

- Copia simple y original para cotejo del acta constitutiva y, en su caso, sus reformas, en la que conste que se constituyó conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, donde consten los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, o cualquier documento protocolizado ante Fedatario Público relativo a la constitución de la persona moral, en el que se haga constar la relación de socios o asociados actuales de la empresa que representa..

- Constancia de Situación Fiscal con Cédula de Identificación Fiscal actualizada.

- Copia simple y original para su cotejo, del poder otorgado ante Fedatario Público a su representante legal, (pudiendo ser un poder especial para efectos de procedimientos de esta naturaleza, o bien para actos de administración y/o dominio), donde consten los datos de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

- Copia simple y legible, por ambos lados, de identificación oficial vigente con fotografía y firma del representante legal, y original para su cotejo (sólo se aceptarán: credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte vigente, cédula profesional, en caso de ser de nacionalidad extranjera en caso de ser de nacionalidad extranjera los formularios FM2 o FM3).

- Tratándose de personas físicas:

- Acta de nacimiento para acreditar la nacionalidad mexicana

- Copia de identificación oficial con fotografía y firma, y original para cotejo (Sólo se aceptarán: credencial para votar vigente expedida por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente, cédula profesional).

- Constancia de situación fiscal con Cédula de Identificación Fiscal y Clave Única de Registro de Población (CURP) en el caso de que no esté incluido

Para ambos casos (personas morales y físicas):

- Copia del Comprobante de domicilio fiscal, con antigüedad no mayor a dos meses.

(No se omite mencionar, que es responsabilidad del proveedor notificar cualquier cambio en su domicilio fiscal durante la vigencia del contrato)

- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y en sentido positivo que emita “EL SAT” con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, sujetándose a lo dispuesto en la Regla 2.1.29. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el “DOF” el 27 de diciembre de 2022 o la vigente al momento de suscribir el contrato.

- La opinión de cumplimiento vigente y en sentido positivo de obligaciones fiscales en materia de seguridad social que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), observando lo dispuesto por la Regla Quinta del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, emitido por el IMSS, publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015, mismo que fue modificado mediante los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ y ACDO.SA2.HCT.270917/241.P.DIR publicados en el DOF el 3 de abril de 2015 y 25 de octubre de 2017 respectivamente, dictados por el H. Consejo Técnico, relativo a la autorización para modificar la Primera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

- Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigente emitida por el INFONAVIT en términos del “Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicado en el DOF el 28 de junio de 2017. Anexo V-B

# Transparencia

En atención al principio de publicidad que revisten a las Contrataciones  Públicas, así como a los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al artículo 71 de la LEY, en concordancia con los artículos 122 y 123 de su Reglamento, se notifica a las empresas participantes que no se considerará reservada o confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, como es el caso de los procesos de contratación, en donde existen manejo de recursos públicos y la información se genera mediante la página electrónica denominada CompraNet, dependiente de la Secretaría de Hacienda, por lo que no se requiere el consentimiento del titular de la información clasificada como confidencial para permitir el acceso a la misma a quienes acrediten tener interés jurídico en un procedimiento de inconformidad y que dicha información sea ofrecida como medio de prueba, sin que ello implique la divulgación de la misma.

En ese tenor, conforme a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas (Diario Oficial de la Federación 15 de abril de 2017), para efecto de las publicaciones en versión pública, se testará la información clasificada como confidencial.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 70 Fracc. XXVIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la información de “LA LICITACIÓN”, que presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el fallo y publicado en CompraNet, conforme a los criterios emitidos por el INAI.

# REQUISITOS A CUMPLIR

(Artículo 39, fracciones IV, V y VI del Reglamento de LA LEY)

# Requisitos que deberán cumplir los LICITANTES y forma en la que afecta la solvencia de sus PROPOSICIONES

Presentar sus proposiciones personalmente en un SOBRE CERRADO conteniendo la PROPOSICIÓN, la documentación distinta a la proposición podrá ser presentada a elección del licitante dentro o fuera del sobre, lo anterior en la forma y términos señalados en la presente convocatoria; así mismo además de entregar su proposición impresa podrá presentarla digitalizada en un dispositivo electrónico para agilizar el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Además de los requisitos señalados con anterioridad en el cuerpo de la presente LICITACIÓN y conforme a lo establecido en el artículo 29 de LA LEY y 39 fracción VI, de su Reglamento, los LICITANTES deberán cumplir los requisitos de carácter obligatorio que adelante se enlistan, para lo cual, en cada numeral  se agregan diversos cuadros por separado en los que  se establecen los requisitos de carácter legal-administrativo, así como técnicos y económicos, puntualizando la forma en que el incumplimiento de cada uno de ellos afectará la solvencia de las proposiciones.

No se constituyen como requisitos obligatorios las condiciones establecidas en la presente LICITACIÓN que tengan como propósito facilitar la presentación de las PROPOSICIONES y agilizar la conducción de los actos de LA LICITACIÓN.

A fin de facilitar a los LICITANTES el cumplimiento de dichos requisitos, se adjuntan diversos formatos útiles para la presentación de cada uno de ellos, en el entendido de que su contenido se sugiere en forma enunciativa más no limitativa y su uso es potestativo para los LICITANTES.

Sin menoscabo de que los LICITANTES pueden presentar los anexos en formato libre, deberán contener las manifestaciones en ellos consignadas, de lo contrario se tomarán como no aceptados los términos, lo que será causa expresa de desechamiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del REGLAMENTO de la LEY presentar la propuesta sin haber foliado cada uno de los documentos que la integran, será causa de su desechamiento. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad no se desechará la proposición. Tampoco se desechará en el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con la información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma.

Los licitantes deberán manifestar que la vigencia de su proposición será hasta la conclusión de LA LICITACIÓN y que, en caso de resultar adjudicado, los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato.

# Requisitos Legales-Administrativos obligatorios que afectan la participación

En la siguiente tabla se establece los legales-administrativos obligatorios que deberán cumplir quienes participen en este procedimiento de adquisición, puntualizando la forma en que su incumplimiento afectaría la solvencia de la proposición.

Por tratarse de requisitos establecidos en LA LEY y su Reglamento, su incumplimiento motivará que las proposiciones recibidas no sean susceptibles de evaluación, ya que se configuran en Requisitos legales-administrativos Obligatorios de participación.

Los licitantes presentarán las proposiciones foliadas en cada una de las hojas de su proposición, el folio podrá ser seguido o con folios separados para la documentación legal- administrativa, técnica y económica.

| 4.1.1. Requisitos Legales-Administrativos obligatorios que afectan la participación. | Forma en que el incumplimiento del requisito afecta la participación |
| --- | --- |
| - ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA. El LICITANTE presentará escrito el cual deberá estar firmado directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente procedimiento de adquisición, bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, señalando y adjuntando en el mismo documento los siguientes: 1. Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes, (en caso de ser de nacionalidad extranjera el documento homólogo a este), Nombre y domicilio. 2. Del representante legal del LICITANTE: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas El escrito deberá de contener firma autógrafa del Representante Legal El LICITANTE, en el caso de PERSONAS MORALES deberá adjuntar: 1. Copia simple de la Escritura pública del Acta Constitutiva y en su caso, de las actas donde conste la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad. 2.Poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. 3. Constancia de Situación Fiscal con fecha de cuando menos 15 días anteriores al acto de presentación y apertura de proposiciones 4. Comprobante de domicilio del LICITANTE (luz, telefonía fija o predial, estado de cuenta a nombre de la persona física o moral) con fecha de emisión no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de presentación y apertura de propuestas. 5. Identificación oficial vigente del representante legal (solo se aceptará: Credencial para votar, Pasaporte, Cédula Profesional, en caso de ser de nacionalidad extranjera los Formularios FM2 o FM3). Los documentos referidos en los anteriores numerales 1 y 2 deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda. Tratándose de PERSONAS FÍSICAS, deberá presentar: 1. Acta de nacimiento, misma que se quedará en el expediente. 2. Constancia de Registro Federal de Contribuyentes. 3. Comprobante de domicilio del LICITANTE (luz, telefonía fija o predial, estado de cuenta bancario) con fecha de emisión no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de presentación y apertura de propuestas. 4. Identificación oficial vigente (solo se aceptará: Credencial para votar, Pasaporte, Cédula Profesional, en caso de ser de nacionalidad extranjera los Formularios FM2 o FM3). Para su presentación podrá usar como carátula el Formato 2 y 2 bis | Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este documento será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracciones VI y VII de LA LEY y 48, fracciones V y X de su Reglamento, creando una situación de incertidumbre respecto de la capacidad del representante legal para comprometerse en nombre del licitante, así como de la veracidad y confiabilidad de la documentación que integra la propuesta |
| - DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE, Escrito bajo protesta de decir verdad, la cual deberá estar suscrito por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de adquisición, en los términos del FORMATO 3 (PERSONA FISICA O MORAL SEGÚN CORRESPONDA) | Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en la declaración, así como su omisión parcial o total será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracción IX, LA LEY y 48, fracción VIII, inciso b) de su Reglamento. |
| - ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY El licitante presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el que suscribe y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que representa, no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de “LA LEY”, el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación. FORMATO 4 | Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total será motivo de desechamiento, ya que constituyen el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracción VIII, 50 y 60 de “LA LEY” y 48, fracción VIII, inciso a) de su Reglamento. |
| - NO DESEMPEÑO DE EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO E INHABILITACIÓN El licitante presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que, en su representada, no hay accionistas y/o asociados, quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades con las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y que, ninguno de los socios desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso que, a pesar de desempeñarla, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés conforme a lo establecido en los artículos 49 fracciones IX y X, 59 y del 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación. FORMATO 5 | Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en la declaración, así como su omisión parcial o total constituye el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracción VIII de “LA LEY”, 39 fracción VI inciso e) y 88 fracción I de su Reglamento, creando una situación de incertidumbre respecto a si el licitante se encuentra o no en algunos de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de “LA LEY” o si su representada se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas derivadas de resoluciones emitidas por la Secretaria de la Función Pública, o bajo incumplimiento del artículo 49 fracción IX, 59 y 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que será motivo de desechamiento. |
| - MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES El licitante deberá presentar ante la convocante la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y en sentido positivo que emita EL SAT con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, sujetándose a lo dispuesto en la Regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el “DOF” el 27 de diciembre de 2021 o la vigente al momento de suscribir el contrato. FORMATO 6 | Este requisito tiene la finalidad de corroborar que los licitantes se encuentren al corriente de sus obligaciones desde el momento de presentar sus proposiciones, la omisión en su presentación será motivo de desechamiento. |
| - MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS El licitante deberá exhibir la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social como lo señala: El Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR; dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, mismo que fue publicado en el DOF el 22 de septiembre de 2022; y en caso de resultar adjudicado, previo a la formalización del contrato correspondiente, me comprometo a entregar, vigente y en sentido positivo, la opinión de cumplimiento con la que acredito estar al corriente en mis obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Para efectos de la vigencia de la opinión, deberá estar comprendida entre la fecha de celebración de la Junta de Aclaraciones a la fecha de celebración de la Apertura de Proposiciones, siendo importante considerar lo señalado en el acuerdo modificatorio número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 22 de septiembre del 2022 FORMATO 7 | Este requisito tiene la finalidad de corroborar que los licitantes se encuentren al corriente de sus obligaciones desde el momento de presentar sus proposiciones, la omisión en su presentación será motivo de desechamiento. El licitante adjudicado, previo a la firma del contrato deberá entregar dicho documento actualizado con el que acredita estar al corriente en sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social. |
| - MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES (INFONAVIT) El licitante deberá presentar ante la convocante la Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente, en términos del “Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, vigente y con estatus que permita corroborar no tiene adeudos ante dicho instituto. FORMATO 8 | Este requisito tiene la finalidad de corroborar que los licitantes se encuentren al corriente de sus obligaciones desde el momento de presentar sus proposiciones, la omisión en su presentación será motivo de desechamiento. El licitante adjudicado, previo a la firma del contrato, deberá entregar dicho documento con el que acredita estar al corriente en sus obligaciones. |
| - NO INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA. Escrito firmado por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de adquisición, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de la propuesta, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 9 | Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en la declaración, así como su omisión parcial o total será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracciones IX de LA LEY y 39 fracción VI inciso f) de su Reglamento, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del representante legal del licitante de abstenerse de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de la propuesta, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes y será motivo de desechamiento. |
| - MANIFESTACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LA CAPACIDAD TÉCNICA Escrito en el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de adquisición, en la que manifieste que su objeto social, actividades comerciales y profesionales están relacionadas con la adquisición objeto de esta licitación, que cuenta con la capacidad técnica, administrativa y legal, para la adquisición en la forma y tiempos solicitados en esta LICITACIÓN” Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 10 | La omisión parcial o total en la presentación de este documento será motivo de desechamiento ya que constituye el incumplimiento a lo establecido en el artículo 29, fracciones V y XV de LA LEY. |
| - ESCRITO DE NACIONALIDAD El licitante presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana, el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación. FORMATO 11 | Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total será motivo de desechamiento, ya que constituyen el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 y 39, fracción VI inciso b) del Reglamento de LA LEY. |

# Requisitos Legales-Administrativos que no Afectan la Participación.

En la siguiente tabla, se establecen Requisitos Legales – administrativos que no serán obligatorios a cumplir para quienes participen en este procedimiento de adquisición, su incumplimiento no motivará a que las proposiciones recibidas no sean susceptibles de evaluación

| 4.1.2 REQUISITOS LEGALES-ADMINISTRATIVOS QUE NO AFECTAN LA PARTICIPACIÓN. |  |
| --- | --- |
| a) ESTRATIFICACIÒN En el caso de que el licitante tenga el carácter de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en adelante “MIPYMES”, deberá presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien entregar escrito firmado por su representante legal bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que cuenta con ese carácter. Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 12 | La no presentación del documento solicitado no afecta la solvencia de la proposición, toda vez que no es un requisito de presentación obligatoria, no obstante, el error en su contenido le impedirá disfrutar a empresas MIPYMES de los beneficios que otorga el artículo 36 Bis de LA LEY y 34 de su Reglamento. |
| b) TRANSPARENCIA E INFORMACIÒN CONFIDENCIAL El licitante presentará escrito en el que en términos de lo establecido en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifieste cuáles son los documentos de su proposición, que contienen información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables, explicando los motivos de clasificación, el cual deberá estar suscrito directamente por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de adquisición Para su presentación podrá usar como carátula el Formato 13 | No afecta la solvencia de la proposición, toda vez que no es un requisito de presentación obligatoria. El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito tendrá como consecuencia que la información del licitante no se clasifique como confidencial o reservada lo anterior con fundamento en el artículo 70 fracción XXVIII, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el fallo y publicado en COMPRANET, conforme a los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). |
| c) CARTA DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Escrito firmado por el licitante o representante legal en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que él y personal de su representada, recibieron la convocatoria relativa a esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL y que habiendo tomado nota de los datos y requerimientos a los que se ajustará la misma, acepta íntegramente los requisitos contenidos en el citado documento. Asimismo, manifieste que conoce las disposiciones legales que rigen las adquisiciones y la contratación del servicio ejecutado con recursos federales y de conformidad con lo señalado en las bases y el contenido de los formatos y anexos. Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 14 | No afecta la solvencia de la proposición, toda vez que no es un requisito de presentación obligatoria. Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el manifiesto, así como su omisión parcial o total en la presentación de este documento no será motivo de desechamiento. |
| d) MANIFIESTO DE PARTICULARES Acuse del manifiesto en el que el licitante podrá afirmar o negar los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas, que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos a que se refieren en los numerales 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones: - Integrantes del consejo de administración o administradores; - Director general, gerente general, o equivalentes; - Representantes legales, y - Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral. Párrafo reformado por Acuerdo DOF 28/02/2017 Mismo que será tramitado en la página de internet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ NO SE PROPORCIONA FORMATO MODELO. EL LICITANTE PODRÁ IMPRIMIRLO DESDE EL SISTEMA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | No afecta la solvencia de la proposición, toda vez que no es un requisito de presentación obligatoria. Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el manifiesto, así como su omisión parcial o total en la presentación de este documento no será motivo de desechamiento. |
| e) MANIFESTACIÓN TOLERANCIA CERO. El licitante presentará escrito firmado directamente por su representante legal o apoderado general para actos de administración o de dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación, en el que manifieste que: Para dar cumplimiento a la normatividad en materia de combate a los actos de Corrupción, y que tiene pleno conocimiento de los alcances de dichas normas, comprometiéndose a practicar, instrumentar, promover, ejercer y aplicar una política de TOLERANCIA CERO, a cualesquiera de las conductas que impliquen o conlleven la comisión, omisión o tolerancia por sí o por interpósita persona que se señalan a continuación de manera enunciativa más no limitativa: - Cohecho - Peculado - Desvío de Recursos - Utilización indebida de Información. - Soborno - Participación Ilícita en Procedimientos Administrativos - Tráfico de Influencias - Presentación de Documentación o Información falsa. - Colusión - Contratación indebida de exservidores públicos Asimismo, que el licitante conoce el alcance de las conductas establecidas en los artículos 70, 71 y 72, así como de las sanciones de dichas conductas, mismas que se encuentran reguladas conforme a lo dispuesto en los artículos 81 y 82, todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 60, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. FORMATO 15 | No afecta la solvencia de la proposición, toda vez que no es un requisito de presentación obligatoria. Las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el manifiesto, así como su omisión parcial o total en la presentación de este documento no será motivo de desechamiento |
| - MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Manifiesto del LICITANTE para que en caso de resultar adjudicado en este proceso de contratación en coordinación con la empresa que representa, asuma la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal de las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación. Se agrega modelo mediante FORMATO 16 | No afecta la solvencia de la proposición, toda vez que no es un requisito de presentación obligatoria. Sin embargo, será responsabilidad del LICIANTE cualquier violación al fundamento legal de las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación. |

Se establecen los requisitos técnicos que los licitantes observaran para la evaluación binaria la inobservancia de estos será motivo suficiente para desechas su propuesta.

## Requisitos Técnicos Obligatorios que afectan la participación.

Se establecen los requisitos técnicos que los licitantes observaran para la evaluación binaria la inobservancia de los mismos será motivo suficiente para desechas su propuesta.

| 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. | Forma en que el incumplimiento del requisito afecta la participación |
| --- | --- |
| - PROPUESTA TÉCNICA. Los LICITANTES deberán elaborar su Propuesta Técnica de conformidad con todos los requerimientos establecidos en la CONVOCATORIA, así como la transcripción textual y detallada del Anexo 1 Carta De Requerimientos Técnicos, incluyendo los datos y características de los servicios, equipos e insumos solicitados, sin abreviaturas de los solicitado por la convocante, identificará la marca de los equipos con los que prestará el servicio, debidamente foliada, rubricada y firmada al final, deberá encontrarse debidamente foliada. La proposición técnica deberá estar acompañada del Formato 17. | El error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo Técnico, creando una situación de incertidumbre respecto a la voluntad del licitante para cumplir los requisitos establecidos en la presente LICITACIÓN y su Anexo Técnico. |
| - CARTA EN LA QUE MANIFIESTE (TEXTUAL E ÍNTEGRAMENTE) QUE LOS EQUIPOS (máquinas de hemodiálisis) EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE QUE OFERTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁN DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y TECNOLOGÍA DE PUNTA Presentar carta bajo protesta de decir verdad firmada por representante legal del licitante, en la que manifieste (textual e íntegramente) que los equipos en demostración permanente que oferta para la prestación del servicio serán de última generación, tecnología de punta y con máximo 9,000 horas de uso para el caso del HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, y máximo 200 horas de uso para el HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN Y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO, que no son bienes que ostentan leyendas en inglés “ONLY EXPORTATION”, “DEMO” ni “ONLY INVESTIGATION” o su equivalente en cualquier otro idioma, y a la fecha de la presentación de esta propuesta no se encuentren descontinuados y están autorizados en su país de origen por lo que no han sido motivo de alertas médicas. Así mismo licitante se compromete a entregar en tiempo y forma los bienes de consumo, compatibles con los equipos que ofertan, durante la vigencia del contrato. Se agrega modelo mediante FORMATO 18 | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso b) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - CALIDAD DE LOS SERVICIOS El licitante deberá presentar un escrito bajo protesta de decir verdad firmado, firmado por la persona física o Representante Legal según corresponda, mediante el cual garantice la calidad de los servicios a realizar, señalando que cuenta con la infraestructura necesaria, personal especializado en el ramo y equipos nuevos con las características solicitadas, para cumplir con el servicio a entera satisfacción del ORGANISMO mismos que estarán en vigor durante la vigencia del contrato que se derive de esta licitación. Así mismo en el escrito deberá manifestar que en caso de resultar adjudicado, vigilará MINUCIOSAMENTE la prestación del servicio adjudicado. Nota. En el supuesto de que se presente propuesta conjunta se deberá adjuntar el presente manifiesto por todas las personas que conformen la proposición conjunta. Se agrega modelo mediante FORMATO 19 | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso c) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - MANIFIESTO DE RELACIONES LABORALES Escrito firmado por el Licitantes o representante legal, en el que manifieste que para la ejecución de los servicios objeto de este procedimiento de Contratación, en caso de ser Adjudicado, a nombre propio y/o de los socios que integran la Persona Jurídica que representa, manifieste bajo protesta de decir verdad que será único patrón del personal que en caso de ser adjudicado destine para la ejecución del objeto del contrato que se derive, el cual deberá ser especializado y autorizado por el área requirente. Por lo que manifieste que la empresa que representa será la única responsables de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, asimismo reconoce y acepta que, con relación al instrumento Jurídico que en caso de resultar ganador se formalice, actuara como independiente, por lo que nada de su contenido, ni la practica o relación comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre su representada y el ORGANISMO, incluyendo a los trabajadores, profesionistas o empleados que empleará en el HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, EL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN Y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO en donde interactuaran, por lo anterior en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos o derivado de la contratación y provenientes de cualquier persona contratada por su representada, que pueda afectar los intereses del ORGANISMO o se involucre a éste, quedara obligado a sacar al ORGANISMO en paz y a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose a resarcir de cualquier cantidad que llegare a erogar por tal concepto. Asimismo, deberá manifestar que se compromete a cumplir con sus obligaciones económicas y patronales oportunamente, evitando con ello la falta de personal en el HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, EL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN Y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO en que se presta el servicio, quedando obligado conforme a la Ley Federal del Trabajo y a Ley del Seguro Social a mantener afiliadas a la seguridad social al personal de apoyo del proveedor que se proporcione el servicio durante la vigencia del contrato. Deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que a efecto de que la convocante verifique su afiliación, se compromete a que en forma bimestral entregará al ÁREA REQUIRENTE o quien esta designe, copia de la plantilla física del personal de cada unidad de hemodiálisis que preste servicios al Proveedor dentro del ORGANISMO. Nota. En el supuesto de que se presente propuesta conjunta se deberá adjuntar el presente manifiesto por todas las personas que conformen la proposición conjunta. Se agrega modelo mediante FORMATO 20 | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso d) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - CARTA LOGÍSTICA DE TRANSICIÓN Escrito de manifiesto bajo protesta de decir verdad, del licitante y/o representante legal de la persona jurídica, en el que señale para el caso de resultar adjudicado en este proceso de contratación, se compromete, una vez finalizada la vigencia de la contratación, a retirar de las instalaciones del H.G.O., H.C.O. y H.C.S., los equipos médicos, planta de tratamiento de agua, mobiliario médico, equipos de informática, entre otros, que son de su propiedad, instalados para el cumplimiento del servicio y contrato, en un plazo no mayor de 15 días naturales, previo acuerdo con el ORGANISMO y/o titular del ÁREA REQUIRENTE y/o Director del H.G.O., H.C.O. y H.C.S., asumiendo los gastos y responsabilidades normativas que se generen por este concepto y sin responsabilidad para el ORGANISMO, garantizando durante la migración la continuidad del servicio. Asimismo, se compromete que durante la desinstalación de los equipos no se ocasionaran daños a las instalaciones del ORGANISMO. Nota. En el supuesto de que se presente propuesta conjunta se deberá adjuntar el presente manifiesto por todas las personas que conformen la proposición conjunta. Se agrega modelo mediante FORMATO 21 | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso e) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - CARTA DE APOYO SOLIDARIO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO El LICITANTE deberá presentar en original la carta del fabricante de los equipos médicos (para las máquinas de hemodiálisis), en papel membretado y/o distribuidor primario en la que manifieste su apoyo solidario o respaldo en la presente LICITACIÓN a la propuesta presentada del LICITANTE por lo que deberá de tener el nombre y número de la licitación. La carta deberá estar firmada por el representante legal del fabricante y/o distribuidor primario, y contener cuando menos razón social de la empresa (LICITANTE), números telefónicos con extensiones, domicilio de la empresa y nombre completo de la LICITACIÓN. Para cotejo de la firma de quien suscribe el documento el licitante deberá adjuntar a la propuesta técnica copia simple en versión publica de la identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional) de la persona que firma la carta deberá presentarse completa y totalmente legible. Las copias presentadas deberán estar sin tachaduras enmiendas o cualquier otra alteración. *Se desechará la propuesta que presente la carta en copia fotostática, en original firmada por ausencia, autorización o con poder, se encuentre alterada o con irregularidades o no se requisite con los datos solicitados. | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso f) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - FOLLETOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, ENTRE OTROS DE LOS EQUIPOS, EQUIPOS MÉDICOS Y DE LOS BIENES DE CONSUMO OFERTADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Los LICITANTES deberán adjuntar a su propuesta técnica para comprobar las especificaciones técnicas requeridas y requisito de los equipos, equipos médicos y de los bienes de consumo ofertados los siguientes documentos: folletos, manuales (con sus anexos respectivos), fichas técnicas, catálogos, fotografías, entre otros. Debidamente referenciada en COLOR ROJO de cada una de las características y especificaciones solicitadas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES de la presente CONVOCATORIA, tal documentación deberá ser completa, y en caso de estar en idioma diferente al español deberá de presentar su traducción simple. En caso de detectarse dolo o mala fe en la traducción y en el cumplimiento de los requisitos y características solicitadas será motivo suficiente para desechar su propuesta técnica. | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso g) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU CASO DE LAS NORMAS DEL PAIS DE ORIGEN El LICITANTE deberá de presentar un escrito en el que manifieste que los servicios que oferta y entregará, en caso de resultar adjudicado, se realizará en las condiciones de calidad solicitadas, los cuales deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia de acuerdo con lo solicitado en el Anexo 1. Carta De Requerimientos Técnicos (identificar normas). Además, señalara las principales normas que tienen relación con los procedimientos y prestación del servicio de hemodiálisis, las cuales se comprometen a cumplir al momento de la prestación del servicio: Se agrega modelo mediante FORMATO 22 | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso h) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. Los licitantes deberán acompañar a su proposición técnica en caso de que aplique para los equipos médicos y bienes de consumos (consumibles) señalados en el Anexo 1. Carta De Requerimientos Técnicos Los documentos siguientes: Deberá integrar en su propuesta técnica copia simple del certificado ISO 13485 o Certificado de Buenas Prácticas a nombre del fabricante de los equipos médicos. Copia legible del Registro Sanitario vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años para equipamiento médico e insumos. En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar: a) Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga. b) Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentada ante la COFEPRIS. c) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga. En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la Secretaría de Salud, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo. Así como identificar lo siguiente: Marcar e identificar en la relación de COFEPRIS los productos que no requieren de Registro Sanitario por no ser de dispositivos médicos. Marcar e identificar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario. | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso i) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA Copia simple del Aviso de Funcionamiento y/o Licencia Sanitaria a nombre del LICITANTE de la(s) unidad(es) de hemodiálisis (extramuros), propuestas para la prestación del servicio. | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso j) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - AUTORIZACIÓN(ES) DE(LOS) RESPONSABLE(S) SANITARIO(S) DE(LAS) UNIDAD(ES) (EXTRAMUROS) Copia simple de la Autorización del Responsable Sanitario de la(s) unidad(es) (extramuros) de hemodiálisis del licitante. | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso k) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - Copia simple del documento emitido por el secretario del Consejo de Salubridad General en el que conste que la (s) unidad (es) de hemodiálisis (s) (extramuros) ofertada (s) se encuentra (n) certificada (s) por dicho Consejo, en atención al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2011. | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso l) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Copia simple del Manual de procedimientos técnicos del Servicio de Hemodiálisis en donde se establezca el proceso de Atención al paciente en la (s) unidad (es) de hemodiálisis (s) (extramuros). | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso m) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA(S) UNIDAD(ES) DE HEMODIÁLISIS PRESENTADAS PARA EL SERVICIO EXTRAMUROS. El LICITANTE deberá adjuntar organigrama estructural de cada una de la(s) unidad(es) de hemodiálisis presentadas para el servicio extramuros. Cuando menos deberá contar con un médico nefrólogo certificado responsable de la(s) unidad(es) de hemodiálisis y con un mínimo 3 personas en enfermería: 2 personas para el servicio de enfermería por turno y 1 jefe (a) de enfermería por turno. Para acreditar lo anterior, se deberá presentar copia simple del documento o certificado de especialización en hemodiálisis (enfermería) y cédula profesional o copia simple del título que los acredite como personas en enfermería. Para el o los médicos(s) nefrólogo(s) responsables de la unidad de hemodiálisis y la atención del servicio extramuros se deberá adjuntar copia simple de la cedula profesional y del certificado de especialidad en Nefrología. | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso n) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - CURRICULUM DEL LICITANTE Currículum vitae y croquis (el tamaño del croquis deberá ser en tamaño carta, legible y sin tachaduras o enmendaduras) de localización del licitante: - El currículum deberá incluir como mínimo: los datos generales de la empresa, organigrama, instalaciones y de equipamiento con los que cuenta, y relación de principales clientes con antigüedad de al menos un año, que contendrá datos actualizados de: giro de la empresa, nombre del responsable, puesto, dirección, teléfono y preferentemente dirección de correo electrónico. - Contratos de servicio: El licitante deberá contar con experiencia en servicios de la misma naturaleza al objeto de esta LICITACIÓN, presentando documentación comprobatoria consistente en copia simple de mínimo 3 contratos que se hayan celebrado en los Tres ejercicios inmediatos anteriores (2020, 2021 y 2022) los cuales integren como mínimo: carátula, objeto del contrato, hoja de firmas y alcances del servicio. Nota. En el supuesto de que se presente propuesta conjunta se deberá adjuntar el presente manifiesto por todas las personas que conformen la proposición conjunta. (A excepción de los contratos podrá presentarlos un único licitante que integren la participación conjunta) | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso o) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - CARTA COMPROMISO EN LA QUE MANIFIESTE QUE REALIZARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIONES Y VERIFICACIONES PARA LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El licitante deberá de presentar carta compromiso en FORMATO LIBRE firmada por la persona que cuente con facultades de administración y/o dominio o representante legal de la presente licitación, en la que manifieste que se compromete a realizar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo calibraciones y verificaciones de los equipos de hemodiálisis en demostración permanente, sistemas de tratamiento de agua y mobiliario médico, equipos de informática. Lo anterior sin costo adicional para ORGANISMO. | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso p) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - CARTA COMPROMISO DEL PLAN DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO El LICITANTE deberá presentar carta compromiso en la que manifieste que, dentro del término de 3 días naturales siguientes a la notificación del fallo, presentará al área requirente su plan de trabajo en el que se incluya: 1) el programa de entrega de cada máquina (equipo) de hemodiálisis, que incluya modelo de las maquinas, para su instalación y las adecuaciones de espacio a realizar en el HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO, el programa de capacitación al personal de cada turno; 2) Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de hemodiálisis y 3) los Manuales en español de los equipos de hemodiálisis. Formato Libre. | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso q) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - MANIFIESTO DE CONFIDENCIALIDAD El licitante deberá presentar escrito en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal en cual indique que de resultar adjudicado se compromete a mantener en estricta confidencialidad la información y documentación que le proporcione el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, asimismo, no revelará durante la vigencia del contrato o con posterioridad, ninguna información que utilice y/o sea propiedad de Organismo relacionada con los bienes y/o servicios objeto de esta licitación. De resultar adjudicado, en caso de que durante la vigencia del contrato, revele, divulgue, comparta, ceda, traspase, venda o utilice indebidamente la información que con carácter confidencial y reservada le proporcione el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco de acuerdo a lo establecido en el titulo tercero de la Ley de la Propiedad Industrial y en lo conducente por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el organismo tendrá derecho de rescindir administrativamente el contrato conforme a la cláusula respectiva del contrato. Adicionalmente se obliga a dejar a salvo a el organismo de cualquier controversia y en su caso, cubrir los daños y perjuicios ocasionados por utilizar indebidamente la información del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Se agrega modelo mediante FORMATO 23. Nota. En el supuesto de que se presente propuesta conjunta se deberá adjuntar el presente manifiesto por todas las personas que conformen la proposición conjunta. | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso r) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - MANIFIESTO DE LOS DESPERFECTOS OCASIONADOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO En caso de que por causas imputables al prestador de servicios se dañen las instalaciones o equipos propiedad del ORGANISMO, este se obliga durante la vigencia del contrato a corregir los desperfectos sin cargo para la convocante. dicha obligación la deberá contraer mediante la presentación de una carta bajo protesta de decir verdad que incluirá dentro de la propuesta. Se agrega modelo mediante FORMATO 24 Nota. En el supuesto de que se presente propuesta conjunta se deberá adjuntar el presente manifiesto por todas las personas que conformen la proposición conjunta. | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso s) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - DOCUMENTO DEL VISTO BUENO O VALIDACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES Copia simple del documento emitido por las autoridades de protección civil, que constate que cada una de la (s) unidad (es) de hemodiálisis (extramuros) ofertada (s), cuenta con el VISTO BUENO para su operación. | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso t) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - El LICITANTE deberá presentar COPIA(S) SIMPLE(S) DE LA(S) FACTURA(S) DE LA(S) AMBULANCIA(S) O COPIA SIMPLE DEL CONTRATO CON UNA EMPRESA DE SERVICIO DE AMBULANCIA, SIEMPRE QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE CONTRATACIÓN, para acreditar que cuenta con ambulancia(s) para el servicio de traslado, en caso de requerirse para los pacientes graves o que presenten complicaciones (pre, trans y post tratamiento); una vez que se consiga la estabilización hemodinámica del paciente para su traslado al H.G.O., H.C.O. y H.C.S. o en su caso cualquier unidad médica de origen. | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso u) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - Proyectos de instalación, adecuaciones o modificaciones del área de hemodiálisis intramuros de los hospitales. El LICITANTE deberá entregar Proyectos de instalación, adecuaciones o modificaciones del área de hemodiálisis intramuros de los hospitales H.G.O., H.C.O. y H.C.S. (Guías mecánicas y de instalación de equipos) | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso v) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |
| - CONTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES O RENUNCIA A LA VISITA. Constancia de visita a instalaciones de LOS Hospitales H.G.O., H.C.O. y H.C.S., donde se instalarán los equipos para la prestación del servicio o formato donde RENUNCIA A LA VISITA, en donde manifiesta que cualquier trabajo que se derive de la instalación de los mismos y que no sea previsto por el licitante ganador deberá ser cubierto por el mismo y sin costo extra por el ORGANISMO. Se agrega modelo mediante FORMATO 25 o FORMATO 26 | El error, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el escrito, así como su omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento, ya que constituye el incumplimiento del requisito establecido en el inciso w) del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. |

## Requisitos Económicos.

A continuación, se establecen los requisitos de carácter económico, que deberán cumplir quienes participen en este procedimiento de adquisición, en donde se puntualiza la forma en que el incumplimiento de alguno de los requisitos afectaría la solvencia de la proposición.

Cuando se presenten errores de cálculo en las propuestas económicas presentadas, la convocante aplicará las correcciones con base en los criterios previstos por el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

| ## Requisitos Económicos. | FORMA EN QUE AFECTARÍA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO |
| --- | --- |
| A. PROPUESTA ECONOMICA. El licitante adjuntará el Formato 29 Propuesta económica, por la partida solicitada en el cual consignará la siguiente información: - El nombre de la empresa; - Datos de a quién dirige la oferta; - Número de procedimiento; - Nombre del procedimiento de adquisición; - Descripción de la partida. - Indicará la cantidad máxima y mínima de la partida. - Asentará el precio unitario de los servicios solicitados en moneda nacional. - Calculará el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al 16%. - Sumará el Impuesto al Valor Agregado para obtener el costo total para cada una de las partidas. - Adicionalmente, realizará las siguientes manifestaciones: - Anotará con letra los montos máximos y mínimos. - Aceptará que los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del procedimiento de contratación y del contrato; - Anotará el nombre del representante legal; - Indicará la fecha de la presentación de la Propuesta Económica; y - Consignará la firma del Representante Legal. En caso de que la descripción de los servicios no coincida con las características establecidas en el Anexo Técnico será desechada la propuesta para la partida ofertada. A fin de facilitar a los licitantes el cumplimiento del presente requisito, se adjunta FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA No. 29, en el entendido de que su contenido se sugiere en forma enunciativa más no limitativa y su uso es potestativo en cuanto a la forma de presentación y contenido para los licitantes, y por tanto será de su más estricta responsabilidad la elaboración, integración, presentación y entrega. | Forma en que afectaría la solvencia de la proposición, el incumplimiento del requisito El error en su contenido, así como la omisión en la presentación total o parcial del formato 29 Propuesta Económica, constituye el incumplimiento del requisito establecido en 4.3. Requisitos Económicos, sin el cual no es posible evaluar al licitante, y por consiguiente será motivo de desechamiento. En caso de que los servicios descritos en la propuesta económica no coincidan en su descripción, cantidad y unidad de medida con los señalados en la propuesta técnica, será desechada la proposición del licitante en su conjunto. |

# CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

Será motivo de DESECHAMIENTO de las PROPOSICIONES enviadas por los LICITANTES:

- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos Legales - administrativos obligatorios que afectan la participación, los requisitos técnicos y/o económicos para evaluación binaria establecidos como requisitos de participación, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- El error, así como la omisión parcial o total en la presentación y entrega de su proposición de cualquiera de los requisitos e información de carácter obligatorio, establecidos en esta LICITACIÓN.

- Se desechará la propuesta que no presente el documento que incluya al menos la información contenida en el Anexo 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS o entregue documento con información parcial del contenido textual del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos.

- Se desechará la propuesta cuyo documento de “PROPUESTA TÉCNICA” describa servicios con características distintas a las requeridas en el Anexo 1 Carta de Requerimientos técnicos.

- Presentar la propuesta sin haber foliado cada uno de los documentos que la integran, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de LA LEY. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad no se desechará la proposición. Tampoco se desechará en el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con la información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma.

- Cuando la Propuesta Económica no coincida con los términos establecidos por el LICITANTE en la propuesta técnica.

- Cuando alguno de los documentos de los requisitos legales- administrativos obligatorios que afectan la participación y requisitos técnicos y/o económicos para evaluación binaria, no sean legibles o presenten tachaduras.

- Que los LICITANTES presenten más de una proposición.

- Que las proposiciones no se encuentren firmadas autógrafamente por el LICITANTE, su apoderado o representante legal.

- Si previo a la emisión del fallo se comprueba por autoridad competente, que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios objeto de la contratación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

- Cuando las propuestas o proposiciones estén condicionada para el ORGANISMO o el LICITANTE establezca condiciones adicionales a las establecidas en la presente LICITACIÓN.

- La comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios objeto de esta licitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

- Cuando el LICITANTE presente cualquiera de los documentos legales, técnicos y económicos fuera de los términos establecidos en esta LICITACIÓN.

- Cuando el objeto social del LICITANTE no corresponda con el objeto de la contratación en la presente licitación.

- De acuerdo con los Artículos 2 fracción XI y XII, 36 Bis fracción II, 37 fracción III, 38 párrafo primero de la LEY y 51 tercer párrafo del Reglamento, en caso de que la proposición económica resultara no aceptable o conveniente del precio estimado de adquisición obtenido de la investigación de mercado o que dicha propuesta económica supere el presupuesto autorizado.

- Cuando se constate que la información que proporciona el LICITANTE es falsa, en estos casos además de resultar su proposición desechada, se hará del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, conforme al artículo 60 de la LEY.

- Encontrarse en cualquiera de los casos previstos por los Artículos 50 y 60 de la LEY.

- Encontrarse en estado de incumplimiento de algún pedido o contrato, o se acredite mala calidad como proveedor con el Gobierno de Jalisco o con la Federación.

- Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades planteadas en la presente Licitación Pública, de acuerdo con la descripción y especificaciones de los bienes y/o servicios requeridos.

- Cuando proporcionen información o documentación falsa y/o alterada.

- Cuando presente más de una proposición, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta.

- Cuando el LICITANTE omita presentar precios unitarios.

- De acuerdo con el Artículo 134 Constitucional, al artículo 36 Bis párrafo primero y 38 párrafo primero de LA LEY, en caso de que la proposición económica de alguno de los insumos no resulte solvente o que dicha propuesta económica supere el presupuesto autorizado en términos del artículo 25 de LA LEY, será causa de desechamiento al no ofrecer las mejores condiciones para el Estado.

- Cuando se constate que la información que proporciona el licitante es falsa, o que actuó con dolo o mala fe, en estos casos además de resultar su proposición desechada, se hará del conocimiento del Órgano Interno de Control o SFP, conforme a la fracción IV y penúltimo párrafo del artículo 60 de LA LEY.

- Por el incumplimiento de los requisitos legales-administrativos obligatorios que afectan la participación mencionados en el numeral 4.1.1. de LA LICITACIÓN.

- Por el incumplimiento de los requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación mencionados en el numeral 4.2. de LA LICITACIÓN.

- Por el incumplimiento de los requisitos económicos mencionados en el numeral 4.3 de LA LICITACIÓN.

- Cuando las proposiciones conjuntas no presenten convenio firmado en contravención a lo establecido en los artículos 34, tercer párrafo, de LA LEY y 44, fracción II de su Reglamento.

- Las demás causas establecidas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento o cualquier otra disposición aplicable en la materia

# CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICAR EL CONTRATO.

Una vez recibida la PROPOSICIÓN, en términos de lo establecido en el artículo 36 Y 36 bis  de LA LEY y 51 de su REGLAMENTO, LA CONVOCANTE  a través de la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, realizará la evaluación de los Requisitos legales-administrativos obligatorios que afectan la participación, verificando que cumplan con lo solicitado en la presente LICITACIÓN, o en su caso señalará los incumplimientos, motivando y fundando dicha evaluación, en el entendido de que las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el documento, así como la omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos de carácter legal obligatorio de participación, será motivo de desechamiento de la PROPOSICIÓN.

Para determinar la solvencia de las proposiciones, se establece la utilización del criterio de evaluación binario (cumple o no cumple), respecto a la totalidad de los requisitos solicitados en esta convocatoria.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar y agilizar la conducción de los actos de PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por sí mismo o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las PROPOSICIONES, no será objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas; la inobservancia por parte de los LICITANTES respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus PROPOSICIONES.

No obstante, se recomienda hacerlo en el orden sugerido, para efectos de facilitar la evaluación, sin menoscabo que, de no hacerlo, no será causa de desechamiento

La CONVOCANTE podrá solicitar aclaraciones relacionadas con las PROPUESTAS a cualquier PARTICIPANTE, por el medio que disponga. Siempre que dichas aclaraciones no modifiquen aspectos de la propuesta técnica ni económica.

Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la apertura de las PROPUESTAS y hasta el momento de la notificación de la adjudicación, los LICITANTES no se pondrán en contacto con la CONVOCANTE, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su PROPUESTA. Cualquier intento por parte de un LICITANTE de ejercer influencia sobre la CONVOCANTE para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se deseche su PROPOSICIÓN.

En el caso de que una PROPOSICIÓN no cumpla con los Requisitos legales-administrativos obligatorios que afectan la participación, será desechada y no será sujeta de evaluación técnica.

Así mismo LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES analizará la documentación solicitada en el numeral 4.1.2. Requisitos legales-administrativos que NO afectan la participación., sin embargo, el error, así como la omisión parcial o total no será causa de desechamiento.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en el numeral 4.1.1 Requisitos legales-administrativos obligatorios que afectan la participación de la presente LICITACIÓN, el Área Técnica, evaluará mediante el criterio de evaluación binario (cumple o no cumple) para determinar la solvencia de las proposiciones técnicas, verificando que cumplan con lo solicitado en la presente LICITACIÓN, o en su caso señalará los incumplimientos, motivando y fundando dicha evaluación.

La CONVOCANTE evaluará en primer término las propuestas técnicas y posteriormente las propuestas económicas, en el entendido de que la CONVOCANTE sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas, de aquellas PROPOSICIONES cuya propuesta técnica resulte solvente por haber cumplido con la totalidad de lo requerido dentro del numeral 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación de la presente LICITACIÓN.

Para el caso de la propuesta económica, ésta será susceptible de evaluación siempre y cuando no se encuentre condicionada, no tenga errores que no sean posibles de corregirse en los términos que establece el artículo 55 del Reglamento de LA LEY, cumpla con los requisitos establecidos y resulte coincidente con lo ofertado en la propuesta técnica.

En caso de empate entre dos o más PROPOSICIONES, se procederá conforme a lo dispuesto por el segundo y tercer párrafos del artículo 36 Bis de LA LEY.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar el envío de las PROPOSICIONES a través de CompraNet y agilizar la conducción de los actos de LA LICITACIÓN, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por sí mismo o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las PROPOSICIONES, no será objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas; la inobservancia por parte de los LICITANTES respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus PROPOSICIONES.

En ningún caso la CONVOCANTE o los LICITANTES podrán suplir o corregir las deficiencias de la PROPOSICIÓN presentada.

## Criterios de evaluación de la propuesta técnica.

Las PROPOSICIONES que cumplan con los 4.1.1 Requisitos legales-administrativos Obligatorios que afectan la participación establecidos en el numeral 4.1. de LA LICITACIÓN, serán objeto de evaluación Técnica a través del criterio binario.

El incumplimiento de los requisitos solicitados en la presente LICITACIÓN y en las especificaciones técnicas del Anexo 1. Carta De Requerimientos Técnicos, será motivo para que la propuesta sea desechada

Una vez verificado el cumplimiento del requisito establecidos en el numeral 4.1. Requisitos legales-administrativos Obligatorios que afectan la participación de esta LICITACIÓN, El ORGANISMO a través del personal o servidor público que designen el ÁREA REQUIRENTE , en su carácter de área técnica evaluara mediante el criterio binario, las propuestas técnicas que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos, verificando que cumplan con lo solicitado en la presente LICITACIÓN,  el Anexo 1 Carta De Requerimientos Técnicos o en su caso señalará los incumplimientos, motivando y fundando dicha evaluación.

En ningún caso la CONVOCANTE o los LICITANTES podrán suplir o corregir las deficiencias de la PROPUESTA presentada.

En los casos en que las PROPUESTAS por sí o como resultado de tachaduras o enmendaduras, presenten información que cause confusión o cree una situación de incertidumbre o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta, serán consideradas insolventes y serán desechadas.

El Área Técnica, realizará el cotejo de la propuesta Económica con la propuesta técnica a fin de verificar que la propuesta económica sea congruente con lo señalado en la propuesta técnica presentada; es decir; que el contenido de la partida cotizada en la propuesta económica coincida con las características establecidas en el Anexo Técnico; en caso de existir discrepancia entre ambos documentos, la propuesta será considerada insolvente y será desechada.

## Criterios de evaluación de la propuesta económica.

La Coordinación de Adquisiciones, efectuará el análisis, revisión y cotejo de la propuesta económica, presentada por cada uno de los LICITANTES y efectuará la evaluación cuantitativa y cualitativa de estas, de conformidad con los términos y condiciones de la presente LICITACIÓN.

Los criterios para evaluar la solvencia de las PROPOSICIONES, guardarán relación con los requisitos y especificaciones señalados en la presente LICITACIÓN, de tal forma que, al haberse establecido el criterio de evaluación binario, durante la evaluación de la propuesta económica, se efectuará el cálculo para determinar que un precio no es aceptable o el precio se encuentra por abajo del precio conveniente, conforme a lo establecido en los artículos 2 fracción XI y XII de LA LEY y 51 de su REGLAMENTO.

El valor de la propuesta económica se determinará como sigue:

- El licitante establecerá el precio unitario del servicio.

- Multiplicará la cantidad del servicio para obtener el importe máximo y mínimo.

- Obtendrá el monto subtotal máximo y mínimo de la propuesta sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

- Determinará el Impuesto al Valor Agregado del subtotal máximo y mínimo.

- Sumará el monto subtotal máximo y mínimo el Impuesto al Valor Agregado para obtener el monto total de la propuesta.

Se revisarán los requisitos que debe cumplir el licitante en su propuesta económica de acuerdo con la información establecida en el numeral 4.3. Requisitos Económicos Obligatorios.

Una vez efectuado el ejercicio, se sumarán los importes de los precios unitarios de la partida, obteniéndose un total del servicio por licitante a fin de determinar cuál será la propuesta económica más baja.

De conformidad con el artículo 55 del REGLAMENTO de LA LEY, cuando la CONVOCANTE, detecte un error de cálculo en la propuesta económica del LICITANTE, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera.

Tomando como fundamento el artículo 36, segundo párrafo de “LA LEY”, la proposición solvente más conveniente para EL ORGANISMO será aquella que oferte el precio más bajo de la suma de los precios unitarios de los insumos.

En los casos en que las propuestas por sí o como resultado de tachaduras o enmendaduras, presenten información que cause confusión o cree una situación de incertidumbre o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta, serán consideradas insolventes y serán desechadas

## Criterios de desempate

En el caso que se obtuviera un empate entre dos o más licitantes en la partida de LA LICITACIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 Bis de LA LEY, se dará preferencia a las personas que integran el sector de micro, pequeñas y medianas empresa nacionales.

De subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte adjudicado del sorteo por insaculación que realice la convocante, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante adjudicado y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

Cuando la convocante requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, se invitará al OIC de del ORGANISMO para que en su presencia se lleve a cabo dicho sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los licitantes invalide el acto.

## Adjudicación del Contrato.

Con base en los artículos 29, fracciones XII y XIII, 36 y 36 Bis de LA LEY, así como, 51 y 54 de su Reglamento, en esta LICITACIÓN se adjudicará la partida al licitante, cuya propuesta técnica cumpla con los requisitos solicitados, hubiese ofrecido la propuesta económica más baja para los insumos de la partida (suma) y que los precios de su propuesta económica de cada uno de los insumos sea aceptable y conveniente, formalizándose un contrato.

## Formalización del Contrato.

El Contrato, se formalizarán en la fecha y hora que se indique en el acto de FALLO de La LICITACIÓN, en la Dirección Jurídica, sita en el DOMICILIO.

Para la formalización del Contrato, se deberá recabar en primer término, la firma del Servidor Público del ORGANISMO que cuente con las facultades para celebrar el acuerdo de voluntades y posteriormente se recabará la firma del licitante adjudicado. El LICITANTE adjudicado firmará el contrato dentro de los 15 días naturales, contados a partir del día de la fecha de la emisión y publicación del FALLO, para lo cual, la Convocante señalará en el propio Fallo el día, hora y lugar, conforme a lo previsto en el artículo 46 de LA LEY y 84 de su Reglamento.

Si el contrato no se formaliza por causas imputables al licitante que resulte adjudicado, LA CONVOCANTE sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea mayor a un margen del diez por ciento, de conformidad con lo asentado en el Fallo correspondiente, en términos de lo que señala el artículo 46, segundo párrafo de LA LEY.

Lo anterior sin menoscabo de que LA CONVOCANTE comunique al Órgano Interno de Control, la infracción en que incurrió el licitante adjudicado conforme a lo indicado en los artículos 59, 60, 61 y 62 de LA LEY, a efecto de que dicha autoridad determine lo que en derecho proceda.

6.5.1. Impedimento para adjudicar y/o formalizar el contrato

En atención a lo establecido en el primer párrafo del artículo 50 de LA LEY, EL ORGANISMO no adjudicará contrato alguno a EL LICITANTE” que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de LA LEY y 49 fracción IX de la de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De igual manera, EL ORGANISMO no formalizará el contrato con el(los) licitante (s) adjudicado(s), cuando no acredite estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales referidas en esta CONVOCATORIA, apartado Para ambos casos (personas morales y físicas), o bien, se encuentre incluido en las listas que publica EL SAT, con fundamento en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

EL ORGANISMO no firmará el contrato derivado de la proposición conjunta, que al resultar seleccionada elimine o sustituya alguno de los integrantes de la proposición original presentada.

En estos casos se entenderá imputable a EL LICITANTE adjudicado la no formalización del contrato respectivo y se dará aviso al Órgano Interno de Control en ORGANISMO.

De igual forma en apego a la fracción IV del Artículo 48 del Reglamento de LA LEY, aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información presentada por un licitante, su proposición no deberá desecharse.

El servidor público que presida el acto, cuando tenga conocimiento del hecho, lo comunicará al OIC en EL ORGANISMO, conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 60 de LA LEY. Si al licitante de que se trate se le adjudica el contrato correspondiente y de manera previa a la formalización del mismo la autoridad competente determina la falsedad de su información, la convocante deberá abstenerse de suscribir el citado contrato.

## Modificaciones al Contrato

Cualquier modificación al contrato se realizará por escrito   y en cuyo caso el licitante adjudicado deberá aceptar las modificaciones que podrán ser por incremento en monto de la contraprestación, aumento en la vigencia de contratación y/o modificaciones de datos o información del proveedor adjudicado, así mismo deberá entregar el endoso correspondiente a la garantía de cumplimiento.

Las modificaciones por incremento al contrato no rebasarán el 20% en monto o cantidad, que para tal efecto se prevé en los artículos 52 de LA LEY, así como 91 y 92 segundo párrafo de su Reglamento.

El contrato podrá ser modificado a efecto de diferir la fecha de la prestación del servicio cuando así lo determine la convocante, siempre y cuando se compruebe que existen condiciones derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor que impiden la realización de la ejecución en las fechas pactadas.

## Inscripción del licitante que resulte con adjudicación, en el registro único de proveedores y contratistas (RUPC) o registro en el sistema COMPRANET.

Para los efectos de que la CONVOCANTE esté en condiciones de incorporar a COMPRANET los datos relativos a los contratos que se deriven de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, el LICITANTE que resulte con adjudicación de CONTRATO, será responsable de estar inscrito y mantener actualizada su información en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de COMPRANET, de conformidad y para los efectos de lo establecido en las disposiciones 18 y 19 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar par la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET, publicado en el DOF el 28 de junio de 2011.

## Causales de Rescisión y Terminación Anticipada del Contrato.

A)- Rescisión del contrato.

Cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales u omita entregar la garantía requerida en esta LICITACIÓN, ORGANISMO podrá rescindir administrativamente el contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de LA LEY.

B)- Terminación anticipada del contrato.

Se podrá terminar el contrato anticipadamente en forma total cuando concurran razones de interés general que afecten a AL ORGANISMO, o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio originalmente contratados y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado o se determine la nulidad de los actos de conformidad con lo establecido en el artículo 54 bis de LA LEY.

# GARANTIA DE CUMPLIMIENO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II y 49 fracción I de “LA LEY”, así como en los artículos 81 fracción II y 103 de su Reglamento, para garantizar el cumplimiento del Contrato, el licitante adjudicado deberá constituir una garantía mediante fianza, por un importe del 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato con el IVA incluido, a más tardar dentro de los cinco días naturales siguientes a la notificación del Fallo.

## Instructivo para la elaboración y entrega de garantía de cumplimiento de contrato.

En atención al criterio AD-02/2011 “Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones y aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento del contrato sujeto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, emitido por la Secretaría de la Función Pública el 09 de mayo de 2011, y del artículo 2003 del Código Civil Federal “Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente. Son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero”, por lo que LA CONVOCANTE determina que las obligaciones que derivan de la presente licitación y que se formalicen en el contrato correspondiente, son indivisibles, debido a que, por las características, cantidad y destino, la prestación de los servicios de manera parcial no resulta útil, aprovechable o funcional, en consecuencia, su incumplimiento motivaría que se haga efectiva de forma total la garantía de cumplimiento-.

En razón de lo anterior, el participante al presentar su propuesta reconoce y acepta que las obligaciones que deriven del contrato son indivisibles y que la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada que haya dejado de cumplirse.

Nota: La garantía estará vigente  durante el cumplimiento de la obligación garantizada y continuará vigente en caso de que se otorgue prorroga  al cumplimiento del contrato, así como durante la sustentación  de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución  definitiva  por autoridad competente, de forma tal que su vigencia  no podrá acotarse  en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones o cualquier otra circunstancia

En el Anexo 2 de esta LICITACIÓN, se adjuntan en archivo formato de la fianza aplicable a los servicios objeto del presente procedimiento, donde se muestran los rubros que deberá contener la fianza que se otorgue para tal efecto, por tal motivo, éstas deberán presentarse en estricto apego al Anexo señalado.

La garantía se deberá entregar impresa o digital a LA CONVOCANTE, dentro de los cinco días naturales siguientes a la notificación del FALLO, considerando la naturaleza de las obligaciones específicas que formarán parte del acuerdo de voluntades respectivo a la notificación del FALLO, en LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES sita en el DOMICILIO.

No se otorgarán prórrogas. La omisión en la entrega de dicha garantía en original en el término establecido será motivo de rescisión del contrato, y remisión del asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60, fracción III de LA LEY.

## Garantía de Cumplimiento de Contrato.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II y 49 de LA LEY, así como en el artículo 103 de su REGLAMENTO, para garantizar el cumplimiento del contrato, el PROVEEDOR adjudicado deberá constituir una garantía mediante fianza, la cual deberá entregar en original a la CONVOCANTE dentro de los cinco días naturales siguientes a la notificación del FALLO.

La fianza original que se otorgue para garantizar el cumplimiento del contrato deberá emitirse por institución mexicana legalmente autorizada para tal efecto, a favor del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, en el tipo de moneda nacional que haya presentado su propuesta e idioma español por un importe del 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato I.V.A., INCLUIDO  cuyo plazo será durante toda la vigencia del contrato.

La fianza original otorgada para garantizar las obligaciones deberá contener el número de contrato, la fecha de firma, el objeto y las obligaciones garantizadas.

Tratándose de proposiciones conjuntas, la fianza deberá incluir la estipulación expresa de que cada uno de los firmantes del Contrato, quedarán obligados en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

## Modificaciones a la Garantía de Cumplimiento.

En caso de incremento al monto del contrato o modificación al plazo, el participante ganador se obliga a entregar al área contratante, dentro de los 05 días hábiles siguientes a la firma del Convenio modificatorio en términos generales, el endoso correspondiente a su fianza original o cualquier documento que acredite la modificación a la póliza de fianza original, debiendo contener el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada inicialmente.

## Liberación de Garantía de Cumplimiento.

El PROVEEDOR deberá solicitar por escrito, a la DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, la liberación de la fianza, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que hubiese transcurrido la vigencia del contrato, y

b) Que se tengan por cumplidas las obligaciones pactadas

c) O en su caso, se determine una terminación anticipada por causas atribuibles a EL ORGANISMO.

El ORGANISMO, a su vez, cuando a juicio de éste, se haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato, extenderá y entregará su autorización expresa junto con el original de la póliza de fianza para que el PROVEEDOR acuda ante la institución afianzadora a tramitar su cancelación.

## Ejecución de Garantía de Cumplimiento

Para hacer efectiva la garantía señalada en esta CONVOCATORIA, EL ORGANISMO estará conforme  a lo establecido en el artículo 103 fracción  del Reglamento de LA LEY, por lo cual en caso de que se requiera hacerse efectiva la garantía el ÁREA REQUIRENTE  remitirá la solicitud a la Dirección de Gestión Administrativa en un plazo de 20 días naturales contados a partir de que se verifique la causa que motivó la ejecución de la garantía,  la solicitud donde se identifique la obligación que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro.

## Causas de Ejecución de Garantía de Cumplimiento.

Serán causa de ejecución de la garantía, que el proveedor no lleve a cabo la entrega de los servicios motivo de esta LICITACIÓN, en la forma, plazos y términos establecidos en el contrato, por incumplimiento total o parcial de cualquiera de las cláusulas del mismo o la acumulación de un 10% del monto máximo del contrato antes de IVA por concepto de penalizaciones y/o deducciones.

# CONDICIONES DE PAGO.

## Descripción del Procedimiento de Pago.

I. El PROVEEDOR que resulte adjudicado deberá facturar los servicios a nombre del ORGANISMO, debiendo cumplir con los requisitos fiscales establecidos por la legislación en la materia, con el Impuesto al Valor Agregado desglosado y especificando con exactitud la cantidad de  servicios con su precio unitario únicamente con dos decimales, en apego a lo establecido en el CONTRATO o pedido respectivo, y preferentemente estipulará en dicha factura datos de identificación como el número de proceso de adjudicación, número de orden de compra, pedido y/o número de contrato.

II. El PROVEEDOR, tendrá la obligación entregar directamente al ÁREA REQUIRENTE    la factura, la impresión del XML de dicha factura, formato de verificación de comprobante fiscal, PDF y XML en formato electrónico generado por el SAT, copia del estado de cuenta o documento bancario en el que se puedan apreciar con claridad los datos bancarios del proveedor, así como copia simple del pedido u orden de compra, copia simple del fallo o el contrato, copia simple de la garantía de cumplimiento de obligaciones (cuando aplique) y, de ser el caso, cualquier otro documento que le sea requerido al PROVEEDOR, de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

III. Para el trámite de pago, el ÁREA REQUIRENTE entregará la siguiente documentación en el Área de Glosa:

•	Formato denominado “Solicitud de Pago”.

•	Oficio de petición del pago suscrito por el área requirente (en el cual se solicite el pago y se estipule la recepción del servicio a entera satisfacción del área requirente).

•	Factura sellada y firmada (impresión y archivo electrónico del PDF, XML y verificación del comprobante fiscal).

•	Pedido u orden de compra original.

•	Copia del contrato.

•	Copia de la garantía del cumplimiento de obligaciones (cuando sea el caso).

•	Original de la entrada de almacén, incorporación patrimonial u hoja de consumo duradero (según corresponda).

•	Evidencia y/o soporte documental que acredite la prestación del servicio o recepción del bien.

•	Copia de la carátula del estado de cuenta o documento bancario en el que se pueda apreciar con claridad la cuenta bancaria a nombre del proveedor a la que se efectuará el pago.

V.	La Dirección de Finanzas del ORGANISMO procesará la revisión y validación del soporte documental y en su caso el trámite de pago.

Si el expediente (factura y resto del soporte documental) enviados para su pago presentan errores o deficiencias, el Área de Glosa los devolverá al ÁREA REQUIRENTE, y ésta a su vez dentro de los tres días hábiles siguientes, cuando sea el caso, indicará al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, o bien subsanará dichos errores o deficiencias. El periodo que transcurra a partir de la indicación de las deficiencias y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del plazo del pago estipulado.

Cuando existan penas convencionales por incumplimiento en la entrega dentro del tiempo establecido, se deberá anexar al expediente una Nota de Crédito por el valor que corresponda, de acuerdo con los porcentajes establecidos para la sanción, dicha Nota de Crédito deberá estar relacionada con la factura para efecto del pago.

Es requisito indispensable para el pago, que el PROVEEDOR realice la entrega de la garantía de cumplimiento del CONTRATO de los bienes/servicios adjudicados en el supuesto de proceder.

VI.	El ORGANISMO efectuará el pago total en Moneda Nacional y dentro de los 20 DÍAS NATURALES siguientes a la correcta presentación del expediente en el área de glosa del ORGANISMO. El pago se realizará mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que el PROVEEDOR adjudicado proporcione al ORGANISMO.

## Determinación de las penalizaciones.

En caso de que el PROVEEDOR del servicio incurra en atraso en la prestación del servicio, se aplicará al PROVEEDOR una pena convencional del 2% (Dos por ciento) por cada día natural de atraso respecto a las fechas acordadas para la prestación del servicio; sobre el total del importe del contrato, de conformidad al artículo 53 de la LEY.

## Deductivas.

## Al Inicio de la Prestación del Servicio

A partir de la formalización del contrato, si el PROVEEDOR incurre en los supuestos de los incisos a, b, c, d, y e de este numeral, se aplicará el 5% (cinco por ciento) diario sobre el valor de lo incumplido, calculado sobre el valor que represente el número de servicios programados y no realizados a los pacientes del H.G.O., H.C.O. y H.C.S. durante el o los días de atraso en la prestación del servicio Integral por parte del proveedor, de acuerdo con lo siguiente:

- Cuando el proveedor en un periodo de 15 días naturales posterior a la autorización y permiso del ÁREA REQUIRENTE o a quien esta designe, no entregue, instale, ponga a punto los equipos, no entregue los accesorios necesarios para la prestación del servicio y no instale la correspondiente planta de tratamiento de agua, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos, y a lo establecido en la fracción VII. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

- Cuando el proveedor incumpla con los plazos señalados en el programa de capacitación presentado.

- Cuando el proveedor no suministre la primera dotación de consumibles y accesorios necesarios para prestar el servicio contratado.

- Cuando el proveedor no proporcione la asistencia técnica necesaria, para el uso óptimo de los equipos, accesorios y consumibles de acuerdo con lo solicitado en la presente convocatoria.

- Cuando el proveedor no entregue en un plazo máximo de 15 días naturales (quince) días naturales el certificado analítico o informe de pruebas fisicoquímicas y microbiológicas previas al arranque de la operación de las máquinas de hemodiálisis de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos.

## Una Vez Que Esten Instalados y Funcionando Los Equipos.

Adicionalmente, cuando el PROVEEDOR incurra en atraso en la prestación del servicio o entrega de accesorios y consumibles, relacionados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos en términos de los supuestos previstos en los incisos a, b, y c de este numeral, se aplicará el 5% (cinco por ciento) diario sobre el valor de lo incumplido, calculado sobre el valor que represente el número de procedimientos no realizados en el mes de facturación, por las siguientes causas:

a)	Cuando el proveedor no realice las entregas subsecuentes de accesorios y consumibles necesarios para proporcionar el servicio y/o otorgue un servicio de mala calidad o fuera de las condiciones establecidas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos de esta LICITACIÓN.

b)	 Cuando transcurridas 24 horas contadas a partir de la notificación del reporte que las unidades hagan por escrito al proveedor, para que este efectúe el reemplazo de las partes de los equipos que se hayan dañado o desgastado, por partes nuevas, o llevado a cabo las reparaciones necesarias.

c)	Cuando el proveedor no proporcione durante la vigencia del contrato, los consumibles y accesorios requeridos listos para su uso, funcionando al 100% de sus especificaciones o durante la prestación del servicio no proporcione cualquiera de los insumos solicitadas e n anexo 1 carta de requerimientos técnicos

El monto máximo de aplicación de la pena convencional no podrá ser superior al porcentaje de la garantía de cumplimiento del contrato.

Por ningún concepto las deductivas que en su caso procedan, podrán exceder el importe de la garantía de cumplimiento de contrato.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de la CONVOCANTE.

Se le descontará al PROVEEDOR las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que la CONVOCANTE le efectué, quedando obligado el proveedor a presentar la nota de crédito correspondiente.

.

# SUSPENSIÓN TEMPORAL, CANCELACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO

## Suspensión temporal de LA LICITACIÓN.

LA CONVOCANTE podrá suspender en forma temporal la realización de los actos de este procedimiento, derivado de caso fortuito o fuerza mayor. Si desaparecen las causas que hubieran motivado la suspensión temporal del procedimiento, LA CONVOCANTE reanudará el mismo, con previo aviso a los involucrados.

## Cancelación del procedimiento de adquisición.

Se podrá cancelar el procedimiento de adquisición como resultado de la intervención de la Secretaría de la Función Pública o cuando en el ámbito de su competencia, el Órgano Interno de Control en el  ORGANISMO lo determine; en apego a lo dispuesto en el artículo 38 cuarto párrafo de LA LEY, así mismo LA CONVOCANTE  podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de LA LEY, o cuando, de continuar con el procedimiento se puedan provocar daños a EL ORGANISMO, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de LA LEY.

## Declaración de procedimiento desierto.

Con fundamento en el artículo 38 de LA LEY y 58 de su Reglamento se podrá declarar desierta LA LICITACIÓN, en los siguientes casos:

a) Cuando el día del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, ningún LICITANTE presente proposición de manera presencial.

b) Cuando la totalidad de las PROPOSICIONES recibidas no reúnan los requisitos EN LA convocatoria de LA LICITACIÓN.

c) Cuando los precios de los bienes y/o servicios ofertados en la propuesta técnica no guarden congruencia con las condiciones y características técnicas ofrecidas y, en consecuencia, no resulten solventes o cuando superen el presupuesto autorizado para la contratación del servicio o en caso de que no exista alguna otra proposición susceptible de evaluación.

d) Cuando la totalidad de las proposiciones se encuentren condicionadas en alguna de sus partes.

e) Cuando la licitación pública haya sido declarada desierta, se podrá realizar una segunda Convocatoria, u optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 41 fracción VII de LA LEY.

# INCONFORMIDADES.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de LA LEY, los licitantes podrán presentar inconformidades por escrito, en la Secretaría de la Función Pública Dicha inconformidad podrá presentarse a través de CompraNet en la dirección electrónica  www.compranet.gob.mx., por los actos que contravengan las disposiciones que rigen en la materia objeto de LA LEY, dentro de los seis días hábiles siguientes en que ocurra el acto impugnado.

Asimismo, podrán presentar inconformidades Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco con domicilio en Órgano Interno de Control con domicilio en Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. y en la Contraloría del Estado con domicilio en Av. Ignacio L. Vallarta número 1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono 01-33154-39470. dentro de los seis días hábiles siguientes en que ocurra el acto impugnado.

# CONCILIACIÓN.

La solución de las controversias que se susciten con motivo de la contratación y entrega de los servicios objeto de la presente LA LICITACIÓN, incluyendo las relativas a la interpretación de las cláusulas del contrato o por cuestiones derivadas de su ejecución, se resolverá por los Tribunales Federales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de LA LEY.

# SANCIONES.

Cuando un LICITANTE o PROVEEDOR viole alguna disposición de LA LEY, no firme el contrato dentro del término establecido en la misma, no cumpla sus obligaciones contractuales, o proporcione información falsa, se hará del conocimiento del Órgano Interno de Control, a fin de que se proceda en los términos de los artículos 59 y 60 de LA LEY.

# PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

El licitante que resultase adjudicado para la prestación del servicio objeto de LA LICITACIÓN, será responsable por el uso de los derechos derivados de la existencia de patentes, licencias, u otros que pudieran corresponder a terceros sobre los sistemas técnicos, procedimientos, dispositivos, software, hardware, partes, equipos, refacciones, accesorios y herramientas que utilice y/o proporcione para cumplir con la prestación del servicio objeto de LA LICITACIÓN y de presentarse alguna violación a los mismos, el licitante adjudicado asume toda la responsabilidad por dichas violaciones que se causen en la materia, respondiendo ante las reclamaciones que pudiera tener o que le hicieran a EL ORGANISMO por tales violaciones, relevándolo de cualquier responsabilidad, quedando obligado a resarcirlo de cualquier gasto o costo comprobable que erogue por dicha situación.

EL ORGANISMO dará aviso a las autoridades competentes y al licitante, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha de la recepción de la notificación de la violación.

En el caso de encontrarse en litigio como consecuencia de lo anterior, el licitante adjudicado, no podrá continuar prestando el servicio, por lo que EL ORGANISMO podrá dar por rescindido EL CONTRATO

# CONFIDENCIALIDAD

El licitante adjudicado se obliga a no divulgar ni utilizar la información que conozca durante la vigencia de EL CONTRATO, La contravención, producirá que EL ORGANISMO, además de las sanciones administrativas inherentes, finque responsabilidades de tipo penal, civil, mercantil o cualquier otra que le resulte aplicable al licitante adjudicado.

# NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES.

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones establecidas en LA LICITACIÓN, o las PROPUESTAS presentadas por los LICITANTES. El PROVEEDOR al que se le adjudique el contrato, no podrá transmitir bajo ningún título, los derechos y obligaciones que se deriven del mismo, salvo los derechos de cobro.

Guadalajara, Jalisco a 28 de febrero de 2023

ANEXO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

DOCUMENTOS PARA ENTREGAR DENTRO DEL SOBRE CERRADO

Nombre del licitante: _____________________________________________________________

| 4.1.1. Requisitos Legales-Administrativos obligatorios que afectan la participación. | Entregó |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| - ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA. El LICITANTE presentará escrito el cual deberá estar firmado directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente procedimiento de adquisición, bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, señalando y adjuntando en el mismo documento los siguientes: 1. Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes, (en caso de ser de nacionalidad extranjera el documento homólogo a este), Nombre y domicilio. 2. Del representante legal del LICITANTE: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas El escrito deberá de contener firma autógrafa del Representante Legal El LICITANTE, en el caso de PERSONAS MORALES deberá adjuntar: 1. Copia simple de la Escritura pública del Acta Constitutiva y en su caso, de las actas donde conste la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad. 2.Poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. 3. Constancia de Situación Fiscal con fecha de cuando menos 15 días anteriores al acto de presentación y apertura de proposiciones 4. Comprobante de domicilio del LICITANTE (luz, telefonía fija o predial, estado de cuenta a nombre de la persona física o moral) con fecha de emisión no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de presentación y apertura de propuestas. 5. Identificación oficial vigente del representante legal (solo se aceptará: Credencial para votar, Pasaporte, Cédula Profesional, en caso de ser de nacionalidad extranjera los Formularios FM2 o FM3). Los documentos referidos en los anteriores numerales 1 y 2 deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda. Tratándose de PERSONAS FÍSICAS, deberá presentar: 1. Acta de nacimiento, misma que se quedará en el expediente. 2. Constancia de Registro Federal de Contribuyentes. 3. Comprobante de domicilio del LICITANTE (luz, telefonía fija o predial, estado de cuenta bancario) con fecha de emisión no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de presentación y apertura de propuestas. 4. Identificación oficial vigente (solo se aceptará: Credencial para votar, Pasaporte, Cédula Profesional, en caso de ser de nacionalidad extranjera los Formularios FM2 o FM3). Para su presentación podrá usar como carátula el Formato 2 y 2 bis |  |  |
| - DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE, Escrito bajo protesta de decir verdad, la cual deberá estar suscrito por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de adquisición, en los términos del FORMATO 3 (PERSONA FISICA O MORAL SEGÚN CORRESPONDA) |  |  |
| - ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY El licitante presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el que suscribe y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que representa, no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de “LA LEY”, el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación. FORMATO 4 |  |  |
| - NO DESEMPEÑO DE EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO E INHABILITACIÓN El licitante presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que, en su representada, no hay accionistas y/o asociados, quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades con las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y que, ninguno de los socios desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso que, a pesar de desempeñarla, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés conforme a lo establecido en los artículos 49 fracciones IX y X, 59 y del 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación. FORMATO 5 |  |  |
| - MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES El licitante deberá presentar ante la convocante la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y en sentido positivo que emita EL SAT con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, sujetándose a lo dispuesto en la Regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el “DOF” el 27 de diciembre de 2021 o la vigente al momento de suscribir el contrato. FORMATO 6 |  |  |
| - MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS El licitante deberá exhibir la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social como lo señala: El Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR; dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, mismo que fue publicado en el DOF el 22 de septiembre de 2022; y en caso de resultar adjudicado, previo a la formalización del contrato correspondiente, me comprometo a entregar, vigente y en sentido positivo, la opinión de cumplimiento con la que acredito estar al corriente en mis obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Para efectos de la vigencia de la opinión, deberá estar comprendida entre la fecha de celebración de la Junta de Aclaraciones a la fecha de celebración de la Apertura de Proposiciones, siendo importante considerar lo señalado en el acuerdo modificatorio número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 22 de septiembre del 2022 FORMATO 7 |  |  |
| - MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES (INFONAVIT) El licitante deberá presentar ante la convocante la Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente, en términos del “Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, vigente y con estatus que permita corroborar no tiene adeudos ante dicho instituto. FORMATO 8 |  |  |
| - NO INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA. Escrito firmado por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de adquisición, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de la propuesta, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 9 |  |  |
| - MANIFESTACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LA CAPACIDAD TÉCNICA Escrito en el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de adquisición, en la que manifieste que su objeto social, actividades comerciales y profesionales están relacionadas con la adquisición objeto de esta licitación, que cuenta con la capacidad técnica, administrativa y legal, para la adquisición en la forma y tiempos solicitados en esta LICITACIÓN” Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 10 |  |  |
| - ESCRITO DE NACIONALIDAD El licitante presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana, el cual deberá estar suscrito directamente por la persona física y tratándose de personas morales por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación. FORMATO 11 |  |  |

| 4.1.2 REQUISITOS LEGALES-ADMINISTRATIVOS QUE NO AFECTAN LA PARTICIPACIÓN. | Entregó |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| a) ESTRATIFICACIÒN En el caso de que el licitante tenga el carácter de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en adelante “MIPYMES”, deberá presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien entregar escrito firmado por su representante legal bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que cuenta con ese carácter. Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 12 |  |  |
| b) TRANSPARENCIA E INFORMACIÒN CONFIDENCIAL El licitante presentará escrito en el que en términos de lo establecido en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifieste cuáles son los documentos de su proposición, que contienen información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables, explicando los motivos de clasificación, el cual deberá estar suscrito directamente por su representante legal o apoderado general para actos de administración y/o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de adquisición Para su presentación podrá usar como carátula el Formato 13 |  |  |
| c) CARTA DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Escrito firmado por el licitante o representante legal en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que él y personal de su representada, recibieron la convocatoria relativa a esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL y que habiendo tomado nota de los datos y requerimientos a los que se ajustará la misma, acepta íntegramente los requisitos contenidos en el citado documento. Asimismo, manifieste que conoce las disposiciones legales que rigen las adquisiciones y la contratación del servicio ejecutado con recursos federales y de conformidad con lo señalado en las bases y el contenido de los formatos y anexos. Para su presentación podrá usar como carátula el FORMATO 14 |  |  |
| d) MANIFIESTO DE PARTICULARES Acuse del manifiesto en el que el licitante podrá afirmar o negar los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas, que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos a que se refieren en los numerales 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones: - Integrantes del consejo de administración o administradores; - Director general, gerente general, o equivalentes; - Representantes legales, y - Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral. Párrafo reformado por Acuerdo DOF 28/02/2017 Mismo que será tramitado en la página de internet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ NO SE PROPORCIONA FORMATO MODELO. EL LICITANTE PODRÁ IMPRIMIRLO DESDE EL SISTEMA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |  |  |
| e) MANIFESTACIÓN TOLERANCIA CERO. El licitante presentará escrito firmado directamente por su representante legal o apoderado general para actos de administración o de dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación, en el que manifieste que: Para dar cumplimiento a la normatividad en materia de combate a los actos de Corrupción, y que tiene pleno conocimiento de los alcances de dichas normas, comprometiéndose a practicar, instrumentar, promover, ejercer y aplicar una política de TOLERANCIA CERO, a cualesquiera de las conductas que impliquen o conlleven la comisión, omisión o tolerancia por sí o por interpósita persona que se señalan a continuación de manera enunciativa más no limitativa: - Cohecho - Peculado - Desvío de Recursos - Utilización indebida de Información. - Soborno - Participación Ilícita en Procedimientos Administrativos - Tráfico de Influencias - Presentación de Documentación o Información falsa. - Colusión - Contratación indebida de exservidores públicos Asimismo, que el licitante conoce el alcance de las conductas establecidas en los artículos 70, 71 y 72, así como de las sanciones de dichas conductas, mismas que se encuentran reguladas conforme a lo dispuesto en los artículos 81 y 82, todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 60, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. FORMATO 15 |  |  |
| - MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Manifiesto del LICITANTE para que en caso de resultar adjudicado en este proceso de contratación en coordinación con la empresa que representa, asuma la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal de las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación. Se agrega modelo mediante FORMATO 16 |  |  |

| 4.2. Requisitos técnicos obligatorios que afectan la participación. | Entregó |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| - PROPUESTA TÉCNICA. Los LICITANTES deberán elaborar su Propuesta Técnica de conformidad con todos los requerimientos establecidos en la CONVOCATORIA, así como la transcripción textual y detallada del Anexo 1 Carta De Requerimientos Técnicos, incluyendo los datos y características de los servicios, equipos e insumos solicitados, sin abreviaturas de los solicitado por la convocante, identificará la marca de los equipos con los que prestará el servicio, debidamente foliada, rubricada y firmada al final, deberá encontrarse debidamente foliada. La proposición técnica deberá estar acompañada del Formato 17. |  |  |
| - CARTA EN LA QUE MANIFIESTE (TEXTUAL E ÍNTEGRAMENTE) QUE LOS EQUIPOS (máquinas de hemodiálisis) EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE QUE OFERTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁN DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y TECNOLOGÍA DE PUNTA Presentar carta bajo protesta de decir verdad firmada por representante legal del licitante, en la que manifieste (textual e íntegramente) que los equipos en demostración permanente que oferta para la prestación del servicio serán de última generación, tecnología de punta y con máximo 9,000 horas de uso para el caso del HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, y máximo 200 horas de uso para el HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN Y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO, que no son bienes que ostentan leyendas en inglés “ONLY EXPORTATION”, “DEMO” ni “ONLY INVESTIGATION” o su equivalente en cualquier otro idioma, y a la fecha de la presentación de esta propuesta no se encuentren descontinuados y están autorizados en su país de origen por lo que no han sido motivo de alertas médicas. Así mismo licitante se compromete a entregar en tiempo y forma los bienes de consumo, compatibles con los equipos que ofertan, durante la vigencia del contrato. Se agrega modelo mediante FORMATO 18 |  |  |
| - CALIDAD DE LOS SERVICIOS El licitante deberá presentar un escrito bajo protesta de decir verdad firmado, firmado por la persona física o Representante Legal según corresponda, mediante el cual garantice la calidad de los servicios a realizar, señalando que cuenta con la infraestructura necesaria, personal especializado en el ramo y equipos nuevos con las características solicitadas, para cumplir con el servicio a entera satisfacción del ORGANISMO mismos que estarán en vigor durante la vigencia del contrato que se derive de esta licitación. Así mismo en el escrito deberá manifestar que en caso de resultar adjudicado, vigilará MINUCIOSAMENTE la prestación del servicio adjudicado. Nota. En el supuesto de que se presente propuesta conjunta se deberá adjuntar el presente manifiesto por todas las personas que conformen la proposición conjunta. Se agrega modelo mediante FORMATO 19 |  |  |
| - MANIFIESTO DE RELACIONES LABORALES Escrito firmado por el Licitantes o representante legal, en el que manifieste que para la ejecución de los servicios objeto de este procedimiento de Contratación, en caso de ser Adjudicado, a nombre propio y/o de los socios que integran la Persona Jurídica que representa, manifieste bajo protesta de decir verdad que será único patrón del personal que en caso de ser adjudicado destine para la ejecución del objeto del contrato que se derive, el cual deberá ser especializado y autorizado por el área requirente. Por lo que manifieste que la empresa que representa será la única responsables de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, asimismo reconoce y acepta que, con relación al instrumento Jurídico que en caso de resultar ganador se formalice, actuara como independiente, por lo que nada de su contenido, ni la practica o relación comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre su representada y el ORGANISMO, incluyendo a los trabajadores, profesionistas o empleados que empleará en el HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, EL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN Y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO en donde interactuaran, por lo anterior en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos o derivado de la contratación y provenientes de cualquier persona contratada por su representada, que pueda afectar los intereses del ORGANISMO o se involucre a éste, quedara obligado a sacar al ORGANISMO en paz y a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose a resarcir de cualquier cantidad que llegare a erogar por tal concepto. Asimismo, deberá manifestar que se compromete a cumplir con sus obligaciones económicas y patronales oportunamente, evitando con ello la falta de personal en el HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, EL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN Y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO en que se presta el servicio, quedando obligado conforme a la Ley Federal del Trabajo y a Ley del Seguro Social a mantener afiliadas a la seguridad social al personal de apoyo del proveedor que se proporcione el servicio durante la vigencia del contrato. Deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que a efecto de que la convocante verifique su afiliación, se compromete a que en forma bimestral entregará al ÁREA REQUIRENTE o quien esta designe, copia de la plantilla física del personal de cada unidad de hemodiálisis que preste servicios al Proveedor dentro del ORGANISMO. Nota. En el supuesto de que se presente propuesta conjunta se deberá adjuntar el presente manifiesto por todas las personas que conformen la proposición conjunta. Se agrega modelo mediante FORMATO 20 |  |  |
| - CARTA LOGÍSTICA DE TRANSICIÓN Escrito de manifiesto bajo protesta de decir verdad, del licitante y/o representante legal de la persona jurídica, en el que señale para el caso de resultar adjudicado en este proceso de contratación, se compromete, una vez finalizada la vigencia de la contratación, a retirar de las instalaciones del H.G.O., H.C.O. y H.C.S., los equipos médicos, planta de tratamiento de agua, mobiliario médico, equipos de informática, entre otros, que son de su propiedad, instalados para el cumplimiento del servicio y contrato, en un plazo no mayor de 15 días naturales, previo acuerdo con el ORGANISMO y/o titular del ÁREA REQUIRENTE y/o Director del H.G.O., H.C.O. y H.C.S., asumiendo los gastos y responsabilidades normativas que se generen por este concepto y sin responsabilidad para el ORGANISMO, garantizando durante la migración la continuidad del servicio. Asimismo, se compromete que durante la desinstalación de los equipos no se ocasionaran daños a las instalaciones del ORGANISMO. Nota. En el supuesto de que se presente propuesta conjunta se deberá adjuntar el presente manifiesto por todas las personas que conformen la proposición conjunta. Se agrega modelo mediante FORMATO 21 |  |  |
| - CARTA DE APOYO SOLIDARIO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO El LICITANTE deberá presentar en original la carta del fabricante de los equipos médicos (para las máquinas de hemodiálisis), en papel membretado y/o distribuidor primario en la que manifieste su apoyo solidario o respaldo en la presente LICITACIÓN a la propuesta presentada del LICITANTE por lo que deberá de tener el nombre y número de la licitación. La carta deberá estar firmada por el representante legal del fabricante y/o distribuidor primario, y contener cuando menos razón social de la empresa (LICITANTE), números telefónicos con extensiones, domicilio de la empresa y nombre completo de la LICITACIÓN. Para cotejo de la firma de quien suscribe el documento el licitante deberá adjuntar a la propuesta técnica copia simple en versión publica de la identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional) de la persona que firma la carta deberá presentarse completa y totalmente legible. Las copias presentadas deberán estar sin tachaduras enmiendas o cualquier otra alteración. *Se desechará la propuesta que presente la carta en copia fotostática, en original firmada por ausencia, autorización o con poder, se encuentre alterada o con irregularidades o no se requisite con los datos solicitados. |  |  |
| - FOLLETOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, ENTRE OTROS DE LOS EQUIPOS, EQUIPOS MÉDICOS Y DE LOS BIENES DE CONSUMO OFERTADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Los LICITANTES deberán adjuntar a su propuesta técnica para comprobar las especificaciones técnicas requeridas y requisito de los equipos, equipos médicos y de los bienes de consumo ofertados los siguientes documentos: folletos, manuales (con sus anexos respectivos), fichas técnicas, catálogos, fotografías, entre otros. Debidamente referenciada en COLOR ROJO de cada una de las características y especificaciones solicitadas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES de la presente CONVOCATORIA, tal documentación deberá ser completa, y en caso de estar en idioma diferente al español deberá de presentar su traducción simple. En caso de detectarse dolo o mala fe en la traducción y en el cumplimiento de los requisitos y características solicitadas será motivo suficiente para desechar su propuesta técnica. |  |  |
| - ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU CASO DE LAS NORMAS DEL PAIS DE ORIGEN El LICITANTE deberá de presentar un escrito en el que manifieste que los servicios que oferta y entregará, en caso de resultar adjudicado, se realizará en las condiciones de calidad solicitadas, los cuales deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia de acuerdo con lo solicitado en el Anexo 1. Carta De Requerimientos Técnicos (identificar normas). Además, señalara las principales normas que tienen relación con los procedimientos y prestación del servicio de hemodiálisis, las cuales se comprometen a cumplir al momento de la prestación del servicio: Se agrega modelo mediante FORMATO 22 |  |  |
| - REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. Los licitantes deberán acompañar a su proposición técnica en caso de que aplique para los equipos médicos y bienes de consumos (consumibles) señalados en el Anexo 1. Carta De Requerimientos Técnicos Los documentos siguientes: Deberá integrar en su propuesta técnica copia simple del certificado ISO 13485 o Certificado de Buenas Prácticas a nombre del fabricante de los equipos médicos. Copia legible del Registro Sanitario vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años para equipamiento médico e insumos. En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar: a) Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga. b) Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentada ante la COFEPRIS. c) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga. En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la Secretaría de Salud, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo. Así como identificar lo siguiente: Marcar e identificar en la relación de COFEPRIS los productos que no requieren de Registro Sanitario por no ser de dispositivos médicos. Marcar e identificar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario. |  |  |
| - AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA Copia simple del Aviso de Funcionamiento y/o Licencia Sanitaria a nombre del LICITANTE de la(s) unidad(es) de hemodiálisis (extramuros), propuestas para la prestación del servicio. |  |  |
| - AUTORIZACIÓN(ES) DE(LOS) RESPONSABLE(S) SANITARIO(S) DE(LAS) UNIDAD(ES) (EXTRAMUROS) Copia simple de la Autorización del Responsable Sanitario de la(s) unidad(es) (extramuros) de hemodiálisis del licitante. |  |  |
| - Copia simple del documento emitido por el secretario del Consejo de Salubridad General en el que conste que la (s) unidad (es) de hemodiálisis (s) (extramuros) ofertada (s) se encuentra (n) certificada (s) por dicho Consejo, en atención al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2011. |  |  |
| - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Copia simple del Manual de procedimientos técnicos del Servicio de Hemodiálisis en donde se establezca el proceso de Atención al paciente en la (s) unidad (es) de hemodiálisis (s) (extramuros). |  |  |
| - ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA(S) UNIDAD(ES) DE HEMODIÁLISIS PRESENTADAS PARA EL SERVICIO EXTRAMUROS. El LICITANTE deberá adjuntar organigrama estructural de cada una de la(s) unidad(es) de hemodiálisis presentadas para el servicio extramuros. Cuando menos deberá contar con un médico nefrólogo certificado responsable de la(s) unidad(es) de hemodiálisis y con un mínimo 3 personas en enfermería: 2 personas para el servicio de enfermería por turno y 1 jefe (a) de enfermería por turno. Para acreditar lo anterior, se deberá presentar copia simple del documento o certificado de especialización en hemodiálisis (enfermería) y cédula profesional o copia simple del título que los acredite como personas en enfermería. Para el o los médicos(s) nefrólogo(s) responsables de la unidad de hemodiálisis y la atención del servicio extramuros se deberá adjuntar copia simple de la cedula profesional y del certificado de especialidad en Nefrología. |  |  |
| - CURRICULUM DEL LICITANTE Currículum vitae y croquis (el tamaño del croquis deberá ser en tamaño carta, legible y sin tachaduras o enmendaduras) de localización del licitante: - El currículum deberá incluir como mínimo: los datos generales de la empresa, organigrama, instalaciones y de equipamiento con los que cuenta, y relación de principales clientes con antigüedad de al menos un año, que contendrá datos actualizados de: giro de la empresa, nombre del responsable, puesto, dirección, teléfono y preferentemente dirección de correo electrónico. - Contratos de servicio: El licitante deberá contar con experiencia en servicios de la misma naturaleza al objeto de esta LICITACIÓN, presentando documentación comprobatoria consistente en copia simple de mínimo 3 contratos que se hayan celebrado en los Tres ejercicios inmediatos anteriores (2020, 2021 y 2022) los cuales integren como mínimo: carátula, objeto del contrato, hoja de firmas y alcances del servicio. Nota. En el supuesto de que se presente propuesta conjunta se deberá adjuntar el presente manifiesto por todas las personas que conformen la proposición conjunta. (A excepción de los contratos podrá presentarlos un único licitante que integren la participación conjunta) |  |  |
| - CARTA COMPROMISO EN LA QUE MANIFIESTE QUE REALIZARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIONES Y VERIFICACIONES PARA LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El licitante deberá de presentar carta compromiso en FORMATO LIBRE firmada por la persona que cuente con facultades de administración y/o dominio o representante legal de la presente licitación, en la que manifieste que se compromete a realizar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo calibraciones y verificaciones de los equipos de hemodiálisis en demostración permanente, sistemas de tratamiento de agua y mobiliario médico, equipos de informática. Lo anterior sin costo adicional para ORGANISMO. |  |  |
| - CARTA COMPROMISO DEL PLAN DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO El LICITANTE deberá presentar carta compromiso en la que manifieste que, dentro del término de 3 días naturales siguientes a la notificación del fallo, presentará al área requirente su plan de trabajo en el que se incluya: 1) el programa de entrega de cada máquina (equipo) de hemodiálisis, que incluya modelo de las maquinas, para su instalación y las adecuaciones de espacio a realizar en el HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO, el programa de capacitación al personal de cada turno; 2) Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de hemodiálisis y 3) los Manuales en español de los equipos de hemodiálisis. Formato Libre. |  |  |
| - MANIFIESTO DE CONFIDENCIALIDAD El licitante deberá presentar escrito en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal en cual indique que de resultar adjudicado se compromete a mantener en estricta confidencialidad la información y documentación que le proporcione el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, asimismo, no revelará durante la vigencia del contrato o con posterioridad, ninguna información que utilice y/o sea propiedad de Organismo relacionada con los bienes y/o servicios objeto de esta licitación. De resultar adjudicado, en caso de que durante la vigencia del contrato, revele, divulgue, comparta, ceda, traspase, venda o utilice indebidamente la información que con carácter confidencial y reservada le proporcione el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco de acuerdo a lo establecido en el titulo tercero de la Ley de la Propiedad Industrial y en lo conducente por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el organismo tendrá derecho de rescindir administrativamente el contrato conforme a la cláusula respectiva del contrato. Adicionalmente se obliga a dejar a salvo a el organismo de cualquier controversia y en su caso, cubrir los daños y perjuicios ocasionados por utilizar indebidamente la información del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Se agrega modelo mediante FORMATO 23. Nota. En el supuesto de que se presente propuesta conjunta se deberá adjuntar el presente manifiesto por todas las personas que conformen la proposición conjunta. |  |  |
| - MANIFIESTO DE LOS DESPERFECTOS OCASIONADOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO En caso de que por causas imputables al prestador de servicios se dañen las instalaciones o equipos propiedad del ORGANISMO, este se obliga durante la vigencia del contrato a corregir los desperfectos sin cargo para la convocante. dicha obligación la deberá contraer mediante la presentación de una carta bajo protesta de decir verdad que incluirá dentro de la propuesta. Se agrega modelo mediante FORMATO 24 Nota. En el supuesto de que se presente propuesta conjunta se deberá adjuntar el presente manifiesto por todas las personas que conformen la proposición conjunta. |  |  |
| - DOCUMENTO DEL VISTO BUENO O VALIDACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES Copia simple del documento emitido por las autoridades de protección civil, que constate que cada una de la (s) unidad (es) de hemodiálisis (extramuros) ofertada (s), cuenta con el VISTO BUENO para su operación. |  |  |
| - El LICITANTE deberá presentar COPIA(S) SIMPLE(S) DE LA(S) FACTURA(S) DE LA(S) AMBULANCIA(S) O COPIA SIMPLE DEL CONTRATO CON UNA EMPRESA DE SERVICIO DE AMBULANCIA, SIEMPRE QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE CONTRATACIÓN, para acreditar que cuenta con ambulancia(s) para el servicio de traslado, en caso de requerirse para los pacientes graves o que presenten complicaciones (pre, trans y post tratamiento); una vez que se consiga la estabilización hemodinámica del paciente para su traslado al H.G.O., H.C.O. y H.C.S. o en su caso cualquier unidad médica de origen. |  |  |
| - Proyectos de instalación, adecuaciones o modificaciones del área de hemodiálisis intramuros de los hospitales. El LICITANTE deberá entregar Proyectos de instalación, adecuaciones o modificaciones del área de hemodiálisis intramuros de los hospitales H.G.O., H.C.O. y H.C.S. (Guías mecánicas y de instalación de equipos) |  |  |
| - CONTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES O RENUNCIA A LA VISITA. Constancia de visita a instalaciones de LOS Hospitales H.G.O., H.C.O. y H.C.S., donde se instalarán los equipos para la prestación del servicio o escrito libre donde manifiesta que cualquier trabajo que se derive de la instalación de los mismos y que no sea previsto por el licitante ganador deberá ser cubierto por el mismo y sin costo extra por el ORGANISMO. Se agrega modelo mediante FORMATO 25 o FORMATO 26 |  |  |

| ## Requisitos Económicos. | Entregó |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| A. PROPUESTA ECONOMICA. El licitante adjuntará el Formato 29 Propuesta económica, por la partida solicitada en el cual consignará la siguiente información: - El nombre de la empresa; - Datos de a quién dirige la oferta; - Número de procedimiento; - Nombre del procedimiento de adquisición; - Descripción de la partida. - Indicará la cantidad máxima y mínima de la partida. - Asentará el precio unitario de los servicios solicitados en moneda nacional. - Calculará el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al 16%. - Sumará el Impuesto al Valor Agregado para obtener el costo total para cada una de las partidas. - Adicionalmente, realizará las siguientes manifestaciones: - Anotará con letra los montos máximos y mínimos. - Aceptará que los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del procedimiento de contratación y del contrato; - Anotará el nombre del representante legal; - Indicará la fecha de la presentación de la Propuesta Económica; y - Consignará la firma del Representante Legal. En caso de que la descripción de los servicios no coincida con las características establecidas en el Anexo Técnico será desechada la propuesta para la partida ofertada. A fin de facilitar a los licitantes el cumplimiento del presente requisito, se adjunta FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA No. 29, en el entendido de que su contenido se sugiere en forma enunciativa más no limitativa y su uso es potestativo en cuanto a la forma de presentación y contenido para los licitantes, y por tanto será de su más estricta responsabilidad la elaboración, integración, presentación y entrega. |  |  |

# ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

“SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

INTRODUCCIÓN. – La contratación del SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE(HGO), EL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN(HCO) Y EL HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO (HCS) tiene como objetivo principal dotar a los pacientes con padecimientos de enfermedades inmunodepresoras de tratamiento que ayude al paciente a una eficiente y progresivo mejoramiento a su salud, por lo que es necesario contar con nuevos equipos de alta tecnología e innovación que coadyuve de forma oportuna permanente y constante en mejorar el estado de salud de los pacientes del ORGANISMO.

Por lo anterior, el ÁREA REQUIRENTE debe adoptar las medidas necesarias con los recursos que cuente, para lograr que los servicios proporcionados tengan como resultado la plena efectividad en materia de salud de los pacientes usuarios del servicio de hemodiálisis intramuros y extramuros.

Esto en virtud de cumplir con el derecho humano a la salud en condiciones de calidad, servicio y oportunidad como parte de la obligación del ORGANISMO.

- DATOS GENERALES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, EL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN Y EL HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO

| RESUMEN DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIALISIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA ÚNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PACIENTES | MAQUINAS INTRAMUROS | MÁQUINAS DE EMERGENCIA | MAQUINAS EXTRAMUROS | NÚMERO DE SESIONES DIARIAS POR MAQUINA | CANTIDAD MINIMA DE SERVICIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO I.M. Y E.M. | CANTIDAD MÀXIMA DE SERVICIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO I.M. Y E.M. | TOTAL. DE PERSONAL REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTRAMURO | TOTAL DE UNIDADES DE HEMODIÁLISIS |
| HGO | 200 | 10 | 2 | 32 | 5 | 6,061 | 15,151 | 13 | 3 |
| HCO | 30 | 5 | 0 | 5** | 3 | 909 | 2,273 | 8 | 1* |
| HCS | 30 | 5 | 0 | 5** | 3 | 909 | 2,273 | 8 | 1* |
| TOTALES | 260 | 20 | 2 | 42 | 11 | 7,879 | 19,697 | 29 | 5 |

*El licitante deberá otorgar el servicio de hemodiálisis para los  Hospitales Comunitarios de Ocotlán y El Salto a partir de la vigencia del contrato y una vez que el responsable del servicio de Nefrología proporcione los nombre de los pacientes autorizados para el programa; el servicio se deberá realizar en las instalaciones de los hospitales y en el supuesto de no contar con la licencia sanitaria para la operación de la Unidad de Hemodiálisis interna, el proveedor se obliga a proporcionar el servicio en una unidad de hemodiálisis externa.

Una vez que el hospital cuente con la licencia sanitaria para la Unidad de Hemodiálisis interna, el proveedor deberá realizar las adecuaciones, instalación de los equipos y proporcionar el personal solicitado en este anexo para la operación de la unidad, considerando los términos señalados en este anexo.

- OBLIGACIONES DEL LICITANTE

- Para poder presentar una propuesta técnica y económica para el servicio integral, EL LICITANTE deberá considerar los equipos, insumos, características y especificaciones solicitadas, cumpliendo con la totalidad de requisitos marcados en este documento.

- EL LICITANTE deberá contar con experiencia comprobada en proporcionar servicios integrales de hemodiálisis, por lo que al menos deberá presentar 3 contratos con instituciones públicas o privadas en la que haya proporcionado un servicio en cantidades similares a las solicitadas en este proceso de contratación.

- Para la prestación del servicio integral en el Hospital Comunitario de Ocotlán (HCO) y en el Hospital Comunitario el Salto (HCS), el licitante adjudicado deberá iniciar con la instalación de los equipos y las adecuaciones señaladas en este anexo una vez que la unidad hospitalaria cuente con la licencia sanitaria correspondiente, hasta en tanto no se cuente con esa condición el licitante adjudicado se obliga a proporcionar el servicio en alguna(s)  unidad(es) de hemodiálisis externa(s) para lo cual el licitante deberá identificar en su propuesta  la unidad(es) de hemodiálisis destina(s) para los pacientes de estos hospitales. Para la cual el licitante adjudicado deberá disponer del equipo de transporte con la capacidad de traslado de pacientes y familiares, los vehículos deberán contar con la capacidad necesaria para que los pacientes y sus familiares o acompañantes viajen sentados durante el traslado.

Asimismo, deberá considerar vehículos que permitan el traslado de personas en situación de discapacidad motora (en silla de ruedas), el vehículo deberá contar con póliza de seguro de responsabilidad civil en donde se incluyan gastos médicos a ocupantes y daños materiales.

El personal operario deberá prestar el servicio de traslado con la calidez y calidad que los pacientes ameriten, por lo que el Proveedor se compromete a capacitar a su personal operario para que proporcione un trato digno a las personas, el equipo de transporte deberá cumplir con las medidas de higiene, aseo de interiores antes y después del traslado.

El traslado de pacientes deberá ser desde el hospital sede hasta la unidad extramuros propuesta y de la unidad extramuros propuesta al hospital sede. Considerando un máximo 15 pacientes con acompañante por ubicación y por día, pudiendo transportar a los 15 pacientes en hasta 3 grupos o viajes de ida y vuelta, en horarios que definirá el área requirente y hasta 2 pacientes en silla de ruedas por traslado

Las unidades extramuros deberán reunir los requisitos, licencia sanitaria y certificaciones solicitadas en este anexo, El licitante, deberá establecer el número de máquinas de hemodiálisis destinadas de forma exclusiva para la prestación del servicio que se señala en este apartado.

- “EL LICITANTE” deberá contar con bitácoras para todos los equipos utilizados en la unidad, estas bitácoras y toda la información obtenida por los servicios prestados, será en todo momento información del ORGANISMO y a la conclusión de la vigencia del contrato estas NO deberán ser retiradas de la Unidad de Hemodiálisis.

Las bitácoras mínimas requeridas son:

  - De carro rojo o de paro, se deberá verificar que estén funcionando el desfibrilador, que no exista medicamento o dispositivos caducos o a punto de caducarse y que cuente con todo lo necesario.

  - De vigilancia de máquinas de hemodiálisis, reposet de pacientes y equipo médico.

  - De eventos adversos durante los tratamientos.

  - De toma de cultivos de pacientes.

  - De toma de cultivos del tratamiento de agua y su red de distribución.

  - De toma de laboratorios.

  - De procedimientos realizados en la unidad interna y externa.

  - De limpieza de intendencia y desechos (RPBI, CRETI, cartón, vidrio y punzo cortante)

  - Limpieza de máquinas diaria dos veces al día.

  - De exhaustivo de enfermería y de intendencia.

  - Bitácora de recepción de pacientes y hora de ingreso.

  - De hospitalizaciones de pacientes.

  - Reporte de seroconversión.

  - Ingresos/egresos de pacientes.

  - Protección civil.

  - Bitácora de complicaciones médicas.

  - Comunicación efectiva.

EL LICITANTE reconocerá que toda la información que se origine con motivo de la prestación del servicio objeto de este contrato, tiene el carácter de confidencialidad y  reservada de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de datos Personales en posesión de sujetos obligados y demás disposiciones aplicables, siendo EL  ORGANISMO  el único propietario de la misma.

- Se permite el reuso de dializadores de membrana sintética de polisulfona, conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2010

- EL cuidado del acceso vascular de los pacientes será responsabilidad conjunta del personal de EL LICITANTE y del personal médico del ORGANISMO, para tal efecto EL LICITANTE deberá cambiar el acceso vascular conforme a las necesidades de cada paciente sin que lo anterior represente costo adicional para el ORGANISMO.

- EL LICITANTE deberá contar con un expediente electrónico donde se programen las sesiones, se generen las hojas de tratamiento, se registren todas las sesiones de hemodiálisis que se lleven a cabo (y sus eventualidades), se registren los laboratorios mensuales (biometría hemática química sanguínea, sodio, potasio, calcio, fósforo, cloro y magnesio, urea pre y pos hemodiálisis)  bimestrales (pruebas de funciones hepáticas, perfil lipídico y cinética de hierro) y semestrales ( serología para hepatitis B y C y HIV y paratohormona) para poder generar con el mismo software los resúmenes mensuales y reportes mensuales médicos y de enfermería.

- EL LICITANTE” deberá dar cumplimiento a lo aplicable de NOM-003-SSA1-2010, así como las demás Normas Oficiales Mexicanas aplicables al servicio de Hemodiálisis o las Normas Mexicanas y a falta de éstas, las Normas Internacionales o Normas de Referencia. A falta de estas últimas, las especificaciones de la Secretaría de Salud.

- Dializar a los pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de infección por el virus SARS-Cov 2 en un área aislada o en un turno exclusivo para dichos pacientes y con las medidas sanitarias establecidas a nivel internacional para prevenir el contagio de esta infección.

- Dializar a los pacientes con hepatitis B y C y VIH-SIDA, conforme lo indica la NOM-003-SSA1-2010 en un área aislada.

- Atender de manera adecuada las complicaciones (hipotensión, hipersensibilidad, choque anafiláctico, angor, disfunción del catéter, coagulación del sistema de líneas y filtro), que durante la sesión de hemodiálisis presenten los pacientes, dicha atención se deberá realizar  con el personal médico del LICITANTE en completa coordinación con el personal médico de “EL ORGANISMO”, hasta conseguir la completa estabilización del paciente o su traslado a áreas de atención al paciente en estado crítico del HGO, HCO y HCS, proporcionando todos los recursos requeridos para este fin.

- En caso de que se demuestre que dicha complicación se derivó de fallas en el equipo y/o personal de EL LICITANTE, éste asumirá la responsabilidad penal, civil y/o económica sin costo adicional para ORGANISMO, liberando al mismo de toda responsabilidad, lo que deberá ser notificado según corresponda al Médico Coordinador de la Unidad de Hemodiálisis. La notificación será por la vía verbal y escrita con la hoja de referencia en la que se incluya el resumen del caso, el detalle de la complicación y la forma en que se atendió.

- Depositar el material de desecho RPBI en los contenedores especiales que para tal efecto proporcione EL LICITANTE los cuales se apegarán a las normas vigentes conforme a las indicaciones de EL ORGANISMO, quién deberá disponer del material de desecho conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002. EL LICITANTE debe proporcionar los contenedores individuales para uso interno de la unidad y un contendor grande móvil para bajar el desecho RPBI a los contenedores del ORGANISMO.

- SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTRAMUROS

Para la correcta prestación del servicio los licitantes deberán ofertar sesiones de hemodiálisis para pacientes pediátricos y adultos en el HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, EL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN Y EL HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO de conformidad con las cantidades mínimas y cantidades máximas especificadas en el numeral 1. “DATOS GENERALES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, EL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN Y EL HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO” del presente Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

El licitante Adjudicado tendrá la obligación de atender a los pacientes del programa de hemodiálisis cuando se le requiera en la Unidad de Cuidados Intensivos, sin costo alguno para la CONVOCANTE.

Realizará la Contrarreferencia al Hospital que lo deriva, en los formatos oficiales de acuerdo a los lineamientos normativos establecidos.

El servicio integral de hemodiálisis intramuros se otorgará con 10 (diez) equipos (máquinas para hemodiálisis) más sus respaldos, y para atender urgencias el PROVEEDOR que resulte adjudicado deberá proporcionar 2 (dos) máquinas de hemodiálisis adicionales a las 10 (diez) inicialmente señaladas, así como 2 (dos) plantas portátiles de tratamiento de agua con osmosis inversa.

Todos los equipos previamente mencionados deberán encontrarse físicamente dentro de las instalaciones del Hospital General de Occidente (HGO) durante toda la vigencia de la contratación objeto de la presente contratación.

Para el Hospital Comunitario de Ocotlán (HCO) y Hospital Comunitario el Salto (HCS) el proveedor deberá proporcionar para cada uno:  4 (cuatro)  máquinas para hemodiálisis intramuros y 1 (una) máquina para aislados durante toda la vigencia de la contratación objeto de la presente contratación.

- EQUIPAMIENTO HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE.

Entrega, instalación y puesta en marcha de:

- 10 máquinas de hemodiálisis fijas de última generación, tecnología de punta y con máximo 9,000 horas de uso anteriores a la entrega y puesta a punto de los servicios.

- 2 máquinas de hemodiálisis portátiles con osmosis con máximo 9,000 horas de uso anteriores a la entrega y puesta a punto de los servicios

- 1 planta de tratamiento de agua con máximo dos años de uso anteriores a la entrega y puesta a punto de los servicios

- 10 sillones clínicos tipo Reposet, nuevos con una antigüedad máxima de 1 año demostrable en la factura de compra.

- 1 carro Rojo con equipo completo de reanimación.

- 1 báscula digital multifunción para silla de ruedas.

- 1 silla de rueda.

- 2 mesa tipo Pasteur.

II.EQUIPAMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN Y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO

- 5 máquinas de hemodiálisis fijas de última generación, empacadas de fábrica tecnología de punta y con máximo 200 horas de uso anteriores a la entrega y puesta a punto de los servicios.

- 1 planta de tratamiento de agua con máximo dos años de uso anteriores a la entrega y puesta a punto de los servicios

- 5 sillones clínicos tipo Reposet, nuevos, empacados de fábrica.

- 1 carro Rojo con equipo completo de reanimación.

- 1 báscula digital multifunción para silla de ruedas.

- 1 silla de rueda.

- 1 mesa tipo Pasteur.

PARA TODOS LOS CENTROS se deberá considerar un sistema de información, programas y equipo de cómputo, multifuncional, impresora, UPS, periféricos, para la correcta y satisfactoria realización de las sesiones de hemodiálisis.

El licitante adjudicado durante la vigencia del contrato deberá contar con los registros sanitarios de los equipos y bienes de consumo / consumibles con los que prestará el servicio.

EL LICITANTE adjuntara a su propuesta técnica los registros Sanitarios de los Equipos (máquinas para hemodiálisis e insumos para la prestación de servicio)

Equipamiento: Las máquinas de hemodiálisis deberán ser con tecnología de innovación con 9000 horas de uso para el HGO y 200 para el resto de las unidades médicas, anteriores a la entrega y puesta a punto de los servicios, además deberán cumplir con los requisitos señalados en la TABLA NO. 3 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS.

El proveedor adjudicado deberá proporcionar e instalar las máquinas de hemodiálisis ensambladas de manera integral en el país de origen  no se aceptarán propuestas de equipos reconstruidos, ni se aceptaran propuestas de bienes  correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Demo”, “Only for Exportation” ni “Only for Investigatión”, descontinuados o por descontinuarse o no se autorice su uso en el país de origen, o cuenten con  alerta sanitaria o medicas por parte de autoridades sanitarias.

- INSTALACIONES.

Se le facilitará al proveedor adjudicado un espacio físico dentro de la unidad de hemodiálisis, con electricidad y con fácil acceso para que instale y proporcione el servicio de Internet y/o línea telefónica, mismo que podrá adecuarse si así lo requiere por el mismo proveedor adjudicado, así como administrarse de tal forma que pueda hacer uso como almacén y resguardo de los equipo o bienes de consumo / insumos de su propiedad, con el que proporcionará el Servicio Integral, durante la vigencia del Contrato.

Al término de la vigencia del contrato, el proveedor se obliga a retirar las máquinas de hemodiálisis que son de su propiedad, instaladas por éste para el cumplimiento del contrato, sin dañar las instalaciones del HGO Y demás unidades hospitalarias, en un plazo no mayor de 15 días naturales, previo acuerdo con el ÁREA REQUIRENTE y/o directores de unidad médica, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto.

- SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO.

El proveedor deberá de cumplir con los requerimientos de equipamiento de cómputo y sistema de registro y seguimiento para pacientes del área de hemodiálisis en Hospital General de Occidente, HCO y HCS, con la finalidad de registrar, almacenar los datos generados en el equipo local.

Los equipos de cómputo, impresora, UPS, deberán contar con las licencias, autorizaciones y permisos que permitan la correcta operación del sistema. A la base de datos del sistema de información y programas de cómputo asociados solo tendrá acceso exclusivo el área requirente y el personal del Hospital HGO, HCO y HCS, el proveedor se compromete a manejar en forma diligente, confidencial y a no hacer uso indebido de la Información del Hospital o los pacientes. Así como también durante y al término del contrato se obliga hacer entrega de la misma base de datos al titular del área requirente, director del Hospital General de Occidente, HCO y HCS, o a quienes estos designen mediante dispositivo electrónico.

El sistema informático del proveedor adjudicado (servicios extramuros) deberá permitir el registro en cada tratamiento con conexión simultánea a la base de datos instalada para el servicio de hemodiálisis Intramuros en HGO, HCO y HCS, identificando los siguientes datos:

- Peso, tensión arterial, frecuencias cardiaca y respiratoria, temperatura, volumen de sangre procesada, flujo sanguíneo, ultrafiltración.

- Exploración física con especial énfasis en el acceso vascular.

- Eventos relevantes y complicaciones.

- EL LICITANTE deberá contar con un expediente electrónico donde se programen las sesiones, se generen las hojas de tratamiento, se registren todas las sesiones de hemodiálisis y hemodiafiltración que se lleven a cabo (y sus eventualidades), se registren los laboratorios mensuales para poder generar con el mismo software los resúmenes mensuales y reportes mensuales médicos y de enfermería.

- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

El licitante ganador elaborará y presentará al ÁREA REQUIRENTE o a quien esta designe, en un plazo no mayor de 3 días naturales posteriores al inicio de la vigencia del contrato un programa de Capacitación y Adiestramiento para el personal involucrado del servicio de hemodiálisis en el que se describan los contenidos temáticos.

Adicionalmente, el proveedor se compromete sin costo adicional para el ORGANISMO , a mantener permanentemente capacitado al personal que este requiera durante la vigencia del contrato. La CONVOCANTE podrá solicitar sin costo adicional al proveedor adjudicado y/o fabricante de los equipos capacitar al personal médico, enfermería, ingeniería biomédica y mantenimiento del Hospital General de Occidente o del Hospital Comunitario de Ocotlán,  sobre el uso, manejo de las máquinas de hemodiálisis, sistema  de  tratamiento de  agua, procedimientos  de  sanitización, control  de  los  cultivos  de  microorganismos  del  sistema  de  tratamiento  de  agua  y  máquinas  de  hemodiálisis,  durante la vigencia del servicio de acuerdo a los manuales de operación.

Al término de la capacitación el proveedor se obliga a extenderá constancia de la misma.

- PERSONAL DE APOYO

Deberá otorgar el apoyo médico, de enfermería, técnico, administrativos e intendencia, quienes deberán estar en el Hospital General de Occidente en los horarios y turnos que determine el Director del Hospital o el titular o jefe del servicio de Hemodiálisis y conforme a lo siguiente:

TABLA 1 PERSONAL DE APOYO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

| CANTIDAD | PERFIL PERSONAL DE APOYO | TURNO | HORARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jefe(a) de Enfermería/ (a) en enfermería con experiencia mínima de 1 año en el servicio de hemodiálisis (cuente con especialidad en nefrología y/o capacitación y adiestramiento en hemodiálisis). | Matutino | 7:00-14:00 horas |
| 2 | Enfermera(o)(a), (a) con experiencia mínima de 1 año en la prestación del servicio (cuente con especialidad en nefrología y/o capacitación y adiestramiento en hemodiálisis). | Matutino | 7:00-14:00 horas |
| 2 | Enfermera(o)(a), (cuente con especialidad en nefrología y/o capacitación y adiestramiento en hemodiálisis). | Vespertino | 13:00-20:00 horas |
| 2 | Enfermera(o)(a), (cuente con especialidad en nefrología y/o capacitación y adiestramiento en hemodiálisis). | Nocturno A | 19:00-07:00horas |
| 2 | Enfermera(o)(a) (cuente con especialidad en nefrología y/o capacitación y adiestramiento en hemodiálisis). | Nocturno B | 19:00-07:00horas |
| 1 | Personal Administrativo / Experiencia mínima de 1 año en la atención administrativa del área de hemodiálisis | Matutino | 7:00-14:00 horas |
| 1 | Personal Administrativo / Experiencia mínima de 1 año en la atención administrativa del área de hemodiálisis. | Nocturno | 19:00-07:00horas |
| 1 | Personal Intendencia / experiencia en el servicio de limpieza mínima de 1 año | Matutino | 7:00-14:00 horas |
| 1 | Personal Intendencia / experiencia en el servicio de limpieza de área de hemodiálisis mínima de 1 año | Nocturno | 19:00-07:00horas |
| 1 | Nutriólogo(a)/ experiencia en nefrología de al menos 6 meses | Diurno | Discontinuo de 8 horas. |
| El personal del proveedor deberá estar capacitado sobre el manejo de sangre, material y equipos contaminados con virus de hepatitis, VIH y Covid-19. |  |  |  |

Deberá otorgar el apoyo médico nefrólogo y médico general con adiestramiento en hemodiálisis, de enfermería, técnico, administrativos e intendencia, quienes deberán contar con disponibilidad las 24h los 7 días de la semana para los HCO y HCS, en los horarios y turnos que determine el director del Hospital conforme a lo siguiente:

TABLA 1A PERSONAL DE APOYO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

| CANTIDAD | PERFIL PERSONAL DE APOYO | TURNO | HORARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enfermera(o)(a), (a) con experiencia mínima de 1 año en la prestación del servicio (cuente con especialidad en nefrología y/o capacitación y adiestramiento en hemodiálisis). | Matutino | 7:00-14:00 horas |
| 1 | Personal Administrativo / Experiencia mínima de 1 año en la atención administrativa del área de hemodiálisis | Matutino | 7:00-14:00 horas |
| 1 | Personal Intendencia / experiencia en el servicio de limpieza mínima de 1 año | Matutino | 7:00-14:00 horas |
| 1 | Nutriólogo(a)/ experiencia en nefrología de al menos 6 meses | Discontinuo | 8 horas. |
| El personal del proveedor deberá estar capacitado sobre el manejo de sangre, material y equipos contaminados con virus de hepatitis, VIH y Covid-19. |  |  |  |

Para acreditar la experiencia del personal, los licitantes deberán adjuntar a su propuesta técnica, currículum del personal señalado en las tablas anteriores además de adjuntar copia simple sin tachaduras y enmendaduras de los títulos, certificados o cedulas profesionales que acrediten el perfil académico solicitado.

EL PROVEEDOR deberá vacunar al personal sero-negativo contra el virus de la hepatitis B, salvo aquellos con historia de hipersensibilidad a la vacuna o los que hayan adquirido la inmunidad activa.

El personal del proveedor deberá contar con el esquema completo de vacunación contra el virus del SARS-COV-2 (dos dosis), para lo cual deberá adjuntar en la propuesta técnica los certificados de vacunación del personal propuesto para la prestación de los servicios.

La falta de cualquier requisito establecido en este numeral será motivo suficiente para desechar la propuesta técnica.

- ADECUACIONES FÍSICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS.

Los LICITANTES deberán revisar y evaluar las instalaciones del HGO, HCO y HCS, para la instalación de las máquinas de hemodiálisis del servicio solicitado por lo que podrán asistir a la visita de sitio programada, como se indica en los numerales 2.13. Visita a las Instalaciones. y 3.3 Calendario de Actividades de la Licitación., de las presente bases de la convocatoria. Lo anterior debiendo documentar su asistencia conforme al FORMATO No. 25 adjunto en las presentes BASES.

La visita a las instalaciones es optativa para los licitantes, sin embargo el proveedor se obliga a realizar, las adaptaciones o modificaciones necesarias y funcionales en el área de hemodiálisis del Hospital  General de Occidente, , HCO y HCS, como son: cableado eléctrico para la conexión de las máquinas de hemodiálisis, cableado de la interfaz de las máquinas y el sistema de información y programas de cómputo asociado; conexión a la red suministro de agua de la unidad médica a la planta de tratamiento de  agua; instalación de la planta de tratamiento de agua, y red de suministro de agua tratada con sus respectivas áreas de acceso para mantenimiento y toma de muestras para análisis físico, químicos y microbiológico, conexión a las redes de agua de desecho del Hospital, pintura y cambio de plafones y mantenimiento a las tomas de oxígeno, y los equipos de aire acondicionado que se requieran.

Toda la instalación eléctrica deberá de hacerse de acuerdo con la Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (utilización).

La instalación eléctrica que no sea parte de los receptáculos (ya sean del sistema esencial o no esencial) ya instalados, la deberá de realizar el proveedor desde el tablero principal del que distribuye energía al área de Hemodiálisis, esto con previa autorización del ÁREA REQUIRENTE y/o director del hospital HGO,  HCO y HCS, según corresponda

Los gastos que se generen con motivo de las adecuaciones que se realicen, serán con cargo al proveedor adjudicado.

EL LICITANTE se obliga tomar en cuenta las condiciones generales y especiales del (os) lugar(es), al momento de elaborar su proposición y que prevalecerán en el desarrollo y ejecución de los servicios de conservación. Por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La instalación y la entrega de las máquinas de hemodiálisis, equipos, bienes de consumo/consumibles, sistemas de información, mobiliario y programas de cómputo asociados, que se requieren para llevar a cabo los procedimientos (sesiones de Hemodiálisis), en el área de Hemodiálisis se realizara a los términos de las unidades de hemodiálisis como a continuación se indica:

    - Para la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Occidente las adecuaciones, se deberán realizar dentro de un periodo de 15 días naturales posterior a la autorización y permiso del ÁREA REQUIRENTE o de quien esta designe, durante este periodo el licitante adjudicado del servicio deberá coordinarse con el ÁREA REQUIRENTE o quien este designe, para efectuar en su caso, la transición del proveedor saliente con el proveedor adjudicado.

Así como también se obliga al proveedor que resulte adjudicado a realizar los servicios de hemodiálisis a los pacientes del Hospital General de Occidente en las unidades de hemodiálisis extramuros durante este periodo.

Además, para el Hospital General de Occidente el proveedor entregará al titular del área requirente o a quien este designe los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de la planta de tratamiento de agua 15 días naturales posteriores al inicio de la vigencia del contrato, para garantizar que la calidad del agua producida por dicho sistema se apega a la NOM-003-SSA1-2010 y de manera mensual, hasta el término de este.

    - Para la Unidades de Hemodiálisis de los HCO y HCS, las adecuaciones, se deberán realizar dentro de un periodo de 45 días naturales posterior a la autorización y permiso del ÁREA REQUIRENTE o de quien esta designe, durante este periodo el licitante adjudicado del servicio deberá coordinarse con el ÁREA REQUIRENTE o quien este designe.

Sin menos cabo de lo anterior el licitante adjudicado deberá proporcionar el servicio integral de hemodiálisis en unidad(es) extramuros, sin costo alguno para la convocante o los pacientes del programa, en los términos y condiciones señaladas en el numeral 1 y 2 de este anexo.

El PROVEEDOR, una vez realizada la instalación de la unidad de hemodiálisis para los HCO y HCS, entregará al titular del área requirente o a quien este designe los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de la planta de tratamiento de agua 30 días naturales posteriores al inicio de la vigencia del contrato, para garantizar que la calidad del agua producida por dicho sistema se apega a la NOM-003-SSA1-2010 y de manera mensual, hasta el término de este.

Dentro del mismo plazo EL PROVEEDOR deberá realizar las adecuaciones necesarias para la prestación del servicio en las condiciones de calidad solicitadas y haber entregado el Certificado Analítico o Informe de Pruebas Físico Químicas y Microbiológicas previas al arranque de la operación de las máquinas de hemodiálisis, planta de tratamiento de agua. Junto a las máquinas deberá entregar los Manuales de Operación de las mismas en idioma español, o en su caso la traducción simple al español.

EL LICITANTE deberá considerar, en caso de requerirlo en sus tiempos de logística o transición para la puesta en marcha del servicio, cubrir las sesiones de los pacientes en su totalidad en una o más unidad(es) de hemodiálisis externa según las necesidades del servicio durante el periodo de tiempo que se requiere (máximo 15 días naturales para el HGO y máximo 45 días para los HCO y HCS, para equipar el área, (tiempo de transición). La(s) unidad(es) donde se llevan a cabo dichos tratamientos, mientras se concluye la logística, deberá estar en los municipios de radicación de los hospitales y para el HGO dentro de la Zona Metropolitana. El servicio dará inicio en la fecha establecida en este anexo, por lo que el PROVEEDOR deberá garantizar la continuidad del tratamiento de hemodiálisis de los pacientes del programa, en los términos establecido en los incisos a) y b) de esta fracción denominada VII. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO de este anexo técnico.

Para llevar a cabo la recepción de las máquinas de hemodiálisis, la planta de tratamiento de agua, el sistema de información y programas de cómputo asociados a la prestación del servicio, el proveedor deberá apegarse a las condiciones que se describen a continuación:

1.- Una vez instalados los equipos, el proveedor realizará las pruebas que a su juicio considere pertinentes para verificar su correcto funcionamiento.

2.- El proveedor entregará al responsable del HGO, HCO y HCS el Reporte Analítico o Informe de Pruebas Físico, Químicas y Microbiológicas para el arranque del funcionamiento de los equipos de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua.

3.- Una vez concluidos los trabajos de la instalación de los equipos, adecuaciones del espacio físico y para dar por recibidos los mismos a entera satisfacción del ÁREA REQUIRENTE o quien esta designe, se formalizará la entrega de los equipos con un documento (escrito libre elaborado por el licitante de entrega e inicio de los servicios), el cual contendrá en forma detallada las características tecnológicas contenidas.

4.-Sí a la recepción de las máquinas de hemodiálisis, la planta de tratamiento y demás equipos solicitados, éstos no cumplen con las condiciones establecidas en este anexo,  el ÁREA REQUIRENTE no firmarán ni aceptará  el documento (Escrito de  entrega e inicio de los servicios), en ese momento y en presencia del proveedor elaborarán un  acta circunstanciada de “NO RECEPCIÓN”, la que deberá contener la fecha, lugar, el nombre o razón social de la empresa, nombre del representante, nombre y firma de quienes la elaboran y el detalle de las causas que lo motivan, así como por cualquiera de las siguientes:

- Exista diferencia entre las características técnicas de los equipos y el equipo instalado, conforme a lo especificado en este Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

- No se encuentren en plena capacidad de funcionamiento para realizar las sesiones de hemodiálisis.

- Las acciones de las adecuaciones física no se encuentren en condiciones para que los equipos realicen operaciones y presten de forma correcta el servicio integral objeto de la CONVOCATORIA.

- Una vez elaborada el acta, se le entregará una copia al proveedor y éste deberá realizar las acciones correspondientes para resolver los problemas identificados en un plazo no mayor a 3 días naturales a partir de la fecha de elaboración del acta, se dará por recibido los equipos cuando las causas que generaron el retraso en la recepción queden resueltas a entera satisfacción del ÁREA REQUIRENTE o el HGO y el HCO.

Se aplicarán las sanciones o deductivas al proveedor adjudicado según corresponda.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

EL PROVEEDOR adjudicado deberá proporcionar sin costo adicional durante la vigencia del contrato objeto del presente procedimiento de contratación, el mantenimiento preventivo y correctivo que se transcribe a continuación, con mano de obra, refacciones, lubricantes y demás actividades y materiales que en su caso fuesen necesarias para la correcta operación del servicio de hemodiálisis.

A. El mantenimiento preventivo se refiere a la actividad que debe realizarse cuando menos dos veces durante la vigencia del contrato de acuerdo a un calendario previamente establecido, considerando las recomendaciones del fabricante de las máquinas de hemodiálisis, sistemas de tratamiento de agua y de ser necesario del sistema de información, programas de cómputo asociados.

B. El mantenimiento correctivo se refiere al reemplazo de la o las partes de alguno de los equipos que componen el sistema de hemodiálisis, que se hayan dañado o desgastado, por partes nuevas y originales.

Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo deberán ser realizados por cuenta del proveedor, empleando refacciones nuevas y originales, a efecto de que se garantice la operación en óptimas condiciones y duración de las máquinas de hemodiálisis.

Para el caso de fallas en las máquinas, planta de tratamiento de agua, sistema de información y programas de cómputo asociados, el proveedor deberá efectuar las reparaciones necesarias o sustituirlas por otras de las mismas características, en un plazo no mayor de 24 horas posteriores al reporte realizado por el área de hemodiálisis, los referidos reportes de mantenimiento deberán ser entregados por escrito a través del personal del proveedor o al correo electrónico designado por el PROVEEDOR.

Cuando por causas relativas a los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo que ameriten la suspensión de la operación de uno o más equipos, el proveedor podrá optar por las siguientes alternativas:

- Sustituir el (los) equipos por otro(s) de iguales características en tanto se concluyen los trabajos de mantenimiento, para lo cual ponderará la posibilidad de dejar como respaldo, dentro de la Unidad de Hemodiálisis del  HGO y el HCO,  una maquina adicional sin costo adicional para la CONVCANTE con las características solicitadas e instalada para pacientes.

- Proporcionar los servicios sin costo adicional en las unidades de hemodiálisis extramuros del Licitante ganador.

*Los mantenimientos preventivo y correctivo se deberán otorgar por personal calificado y certificado por el fabricante.

A. Mantenimiento Preventivo:

El Proveedor adjudicado elaborará el programa de mantenimiento preventivo a cada uno de los equipos del sistema de hemodiálisis en general, y la bitácora de mantenimiento preventivo con base en lo siguiente:

- Para las máquinas de hemodiálisis se deberá ajustar a las especificaciones recomendadas por el fabricante.

- Para la planta de tratamiento de agua, no deberá exceder los 6 meses (contados a partir de la puesta a punto), conforme a los resultados de las pruebas analíticas de la dureza del agua local y especificaciones de los componentes de la planta de tratamiento de agua. El proveedor será el responsable de realizar la sanitización de la planta de tratamiento de agua y del sistema de suministro de agua tratada con la frecuencia requerida a fin de conservar estas instalaciones dentro de los resultados físico, químico y microbiológicos dentro de los rangos establecidos como aceptados por normativa.

- Para el sistema de información y programas de cómputo asociados, cuando lo considere necesario.

- Para el mobiliario cada tres meses.

B. Mantenimiento Correctivo

En el caso de solicitud de asistencia técnica o fallas en las máquinas, planta de tratamiento de agua, mobiliario, sistema de información y programas de cómputo asociados, el proveedor deberá tener una RESPUESTA Y SOLUCIÓN a la problemática en un tiempo no mayor a 6 horas, así mismo brindar ASISTENCIA TÉCNICA dentro de un lapso no mayor a 24 horas y EFECTUAR LAS REPARACIONES necesarias correctivas específicas correspondientes y PUESTA EN MARCHA en un lapso no mayor de 48 horas, estos tiempos serán contados a partir de la notificación del jefe o responsable de la unidad de hemodiálisis intramuros, ÁREA REQUIRENTE, el titular de la dirección del hospital HGO o HCO, posteriores al reporte escrito recibido por cualquier vía: correo electrónico, llamada telefónica, mensajería instantánea  y/o forma personal (el cual deberá de asignar un numero de reporte) adjuntando constancia escrita.

*En caso de que se requiera la sustitución de piezas, refacciones o equipos por otros, estos deberán ser de las mismas características o mejores, y deberá realizarse en un período no mayor a 24 horas posteriores al reporte telefónico, correo electrónico, mensajería instantánea y/o forma personal; de lo cual deberá dejar una orden de servicio realizado, así como sugerencias, comentarios, observaciones o seguimiento de la misma en caso de que aplique.

Para garantizar la continuidad del servicio el proveedor proporcionará un equipo de reemplazo que sustituya al equipo dañado durante el tiempo de reparación.

- ASISTENCIA TÉCNICA

El PROVEEDOR deberá proporcionar la asistencia técnica necesaria para el uso óptimo de las máquinas de hemodiálisis, equipos, sistema informático, mobiliario, el equipo, bienes de consumos / consumibles, accesorios etc., para el HGO, HCO y HCS, las 24 horas del día durante la vigencia del contrato objeto de la presente contratación.

Para dar cumplimiento a lo anterior se obliga al PROVEEDOR mantener las líneas de comunicación disponibles las 24 horas del día.

Para lo anterior el Licitante deberá adjuntar a su propuesta técnica un esquema estructural del personal responsable de la recepción y atención de los reportes de mantenimiento y asistencia técnica, en el que se señalen los nombres de los responsables, cargo dentro de la empresa, correo electrónico, sistema digital y teléfonos fijos y/o móviles.

- MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA

El PROVEEDOR será el encargado de realizar la sanitización de la planta de tratamiento de agua para lo que deberá incluir los agentes químicos necesarios. Así como realizará las desinfecciones y desincrustaciones de las máquinas para hemodiálisis.

Además de lo anterior, el PROVEEDOR debe realizar las desinfecciones y desincrustaciones de las máquinas para hemodiálisis de acuerdo a la norma NOM-003-SSA1-2010. Programar la toma de cultivos bacteriológicos a los siguientes equipos: osmosis inversa , tanque de almacenamiento, ultra filtros,  red de distribución (agua para tomas de bicarbonato) y equipos de hemodiálisis, programados en forma mensual (o con mayor frecuencia dependiendo de los resultados con el fin de mantener el adecuado el control en la unidad; el procesamiento de dichos cultivos será responsabilidad del PROVEEDOR y el Hospital General de Occidente, HCO o HCS, según corresponda,   se reserva el derecho de realizar cultivos de manera independiente para control.

Para lo anterior el PROVEEDOR deberá de contar con la bitácora de control de infecciones.

El LICITANTE debe incluir en su propuesta el costo de los análisis del agua del  HGO, , HCO y HCS, que se requieran para el diseño de la planta de tratamiento de agua.

- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y CALIDAD DEL AGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISIS.

LICITANTE debe instalar un sistema de tratamiento de agua completo con unidad de osmosis inversa para el suministro de agua tratada calidad de hemodiálisis y que cumpla las disposiciones de la NOM-003-SSA1-2010 de hemodiálisis. El sistema de tratamiento de agua no debe tener una antigüedad de más de 2(dos) años y encontrarse en perfectas condiciones tanto físicas como de funcionamiento. Al instalarla se debe contar con análisis físico químico y cultivos que corroboren su buen funcionamiento antes de iniciar los tratamientos con los pacientes.

El proveedor entregará al Hospital General de Occidente, HCO y HCS, un reporte con el informe de las pruebas analíticas Físico Químicas y Microbiológicas del agua tratada para hemodiálisis cada que estos se generen.

Para garantizar la calidad del servicio, el proveedor se obliga a entregar al Área Requirente, Administrador del contrato o a quien estos designen, el certificado de análisis microbiológico de las muestras de agua, en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al inicio de operaciones y, un (1) reporte de análisis bimestral de la planta de tratamiento de agua y de su circuito de alimentación de agua tratada, que hayan sido elaborados en un laboratorio tercero autorizado.

El proveedor entregará el Reporte Analítico o Informe de Pruebas con el reporte de las pruebas analíticas Físico Químicas y Microbiológicas del agua tratada para hemodiálisis, los resultados deberán encontrarse dentro de los rangos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010 para la práctica de hemodiálisis, conforme a la siguiente tabla:

TABLA 2. ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL AGUA PRODUCTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y ÓSMOSIS.

| PUNTO | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Servicio | - ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS DEL AGUA PRODUCTO: - Lo debe realizar un laboratorio que entregue un certificado con validez oficial donde mencione que cumple con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SSA-2010, PARA LA PRACTICA DE LA HEMODIALISIS. - Los estudios serán tomados de forma bimestral programada y sus reportes entregarse bimestral los primeros 10 días de cada bimestre. |
| 2 | Servicio | - Entregar programa de toma de estudios bacteriológicos en la propuesta técnica. - En caso requerido por mantenimiento correctivo efectuado a la planta de aguas, se debe tomar estudios correspondientes de control. - El área Responsable de la supervisión de toma de estudios es la designada por el director del HGO y del HCO - El personal de la empresa que acude a tomar los estudios deberá coordinarse con el administrador del HGO y HCO, para la toma de las muestras. |
| 3 | Servicio | - LOS ESTUDIOS FISICO-QUIMICOS. - Se deberá realizar por un laboratorio que entregue un certificado con validez oficial donde mencione que cumple con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SSA-2010, PARA LA PRACTICA DE LA HEMODIALISIS de manera semestral - Los estudios serán tomados de forma semestral entregando los resultados correspondientes al Área Requirente o al Director del HGO, HCO y HCS o quienes designen en un plazo de 20 días hábiles después de la toma. - En caso requerido por mantenimiento correctivo efectuado a la planta de agua se debe tomar estudios correspondientes de control. - El área Responsable de la supervisión de la toma de estudios es la designada por el Director del HGO, HCO y HCS - El personal de la empresa que acude a tomar los estudios deberá coordinarse con el administrador del HGO , HCO y HCS, para la toma de las muestras. |

Para las situaciones en las que se identifique o sospeche contaminación o alteración en la calidad del agua por causas inherentes a la prestación del servicio por el proveedor y representen potencial riesgo para los pacientes, el Hospital realizará el reporte en forma inmediata por vía telefónica, correo electrónico al proveedor, el que deberá dar respuesta en un plazo no mayor a 3 HORAS y realizará las acciones de mantenimiento correspondientes para solucionar el o los problemas dentro de las 12 HORAS posteriores a la fecha de la tomas de las muestras.

En ningún caso se aceptará operar las máquinas de hemodiálisis, la planta de tratamiento de agua y su sistema de suministro de agua tratada cuando los resultados Físico Químicos y Microbiológicos no se encuentren dentro de los rangos requeridos y señalados.

- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO INTEGRAL

Como parte del servicio, el licitante ganador deberá proporcionar las máquinas de hemodiálisis, equipos, mobiliario, bines de consumo / consumibles y accesorios necesarios para la debida prestación del mismo, debiendo considerar para la elaboración de su propuesta lo siguiente:

Las máquinas de hemodiálisis instaladas para la prestación del servicio se deberán de proporcionar conforme al artículo 55 párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra dice:

“La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización del equipo propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en la convocatoria a la licitación se establezca que a quién se adjudique el contrato deberá de proporcionarle el citado equipo sin costo alguno para la dependencia o entidad durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales.”,

EL LICITANTE” deberá instalar un sistema de aire acondicionado por cada sala de hemodiálisis para mantener dichas áreas en una temperatura ambiente adecuada para pacientes y máquinas de hemodiálisis, con una capacidad mínima de 5 toneladas y deberán cumplir con las características que establece la norma oficial mexicana NOM-003-SSA3-2010 para la práctica de la hemodiálisis la guía y la ficha técnica para la máquina de hemodiálisis descrita en la TABLA NO. 3 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS.

Será responsabilidad del proveedor realizar por su cuenta las maniobras de carga y descarga de los equipos y consumibles al lugar de entrega e instalación y puesta punto de éstos últimos.

TABLA NO. 3 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS.

| NOMBRE | SISTEMA DE HEMODIÁLISIS PARA USO EN PEDIÁTRICO Y ADULTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENÉRICO |  |  |  |  |
| ESPECIALIDAD (ES): |  | Nefrología | SERVICIO (S): | Hospitalización. Unidad de Hemodiálisis |
| DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  |
| · Máquina de hemodiálisis con tecnología basada en microprocesadores (nuevas con 200 horas de uso para los HCO y HCS, y equipos con no mayor a 9,000 horas de uso para el Hospital General de Occidente). |  |  |  |  |
| *Las máquinas de hemodiálisis tendrán que estar en óptimas condiciones. |  |  |  |  |
| Nivel de bicarbonato programable (parcial o perfil de bicarbonato) durante el proceso de hemodiálisis que dentro del rango de 28 a 40 mEq/l o 28 a 40 mmol/l o 2.4 a 4 ms/cm. |  |  |  |  |
| Con control de parámetros de: |  |  |  |  |
| · Temperatura del líquido dializante dentro del rango de 33 a 40 grados centígrados. |  |  |  |  |
| · Flujo del líquido dializante dentro del rango de 300 a 700 ml/min o mayor. |  |  |  |  |
| · Flujo de sangre dentro del rango de 30 ml/min a 500 ml/min. |  |  |  |  |
| Nivel de bicarbonato programable (parcial o perfil de bicarbonato) durante el proceso de hemodiálisis que dentro del rango de 28 a 40 mEq/l o 28 a 40 mmol/l o 2.4 a 4 ms/cm. |  |  |  |  |
| · Nivel de sodio programable durante el proceso de la hemodiálisis dentro del rango de 130 a 150 mEq/l o 130 a 150 mmol/l o 12.8 a 15.7 ms/cm. |  |  |  |  |
| · Sistema de control de la ultrafiltración con tasa dentro del rango de 0.0 a 3 l/h. o de 0.0 a 3 kg/h. |  |  |  |  |
| · Sistema integrado de infusión para anticoagulación (bomba de heparina de 0.5 ml/h a 5 ml/h). Con un flujo de infusión dentro del rango de 0.1 a 9.9 ml/h en incrementos de 0.1ml/h. |  |  |  |  |
| Que cuente dentro del sistema con alarmas críticas: |  |  |  |  |
| · Presión arterial no invasiva. |  |  |  |  |
| · Detector de aire. |  |  |  |  |
| · Detector de fugas sanguíneas. |  |  |  |  |
| Pantalla LCD o plasma o tecnología superior integrada a la máquina. |  |  |  |  |
| Con capacidad de ingresar perfiles de sodio. |  |  |  |  |
| Con despliegue de pantalla de: |  |  |  |  |
| · Presión arterial del circuito. |  |  |  |  |
| · Presión venosa del circuito. |  |  |  |  |
| · Presión transmembrana. |  |  |  |  |
| · Flujo de líquido dializante. |  |  |  |  |
| · Flujo de sangre. |  |  |  |  |
| · Tasa de infusión de heparina. |  |  |  |  |
| · Tasa de ultrafiltración. |  |  |  |  |
| · Conductividad del dializante. |  |  |  |  |
| · Volumen de sangre procesada. |  |  |  |  |
| · Temperatura del líquido dializante. |  |  |  |  |
| · Presión arterial no invasiva del paciente (sistólica y diastólica), frecuencia cardiaca. |  |  |  |  |
| · Tiempo transcurrido o restante de diálisis. |  |  |  |  |
| · Volumen de ultrafiltración conseguido. |  |  |  |  |
| Con sistema de alarmas audibles y visibles de: |  |  |  |  |
| · Presión arterial del circuito. |  |  |  |  |
| · Presión venosa del circuito. |  |  |  |  |
| · Presión transmembrana. |  |  |  |  |
| · Flujo del líquido dializante. |  |  |  |  |
| · Flujo de sangre. |  |  |  |  |
| · Ultrafiltración. |  |  |  |  |
| · Conductividad. |  |  |  |  |
| · Temperatura del líquido dializante. |  |  |  |  |
| · Detector de fugas sanguíneas. |  |  |  |  |
| · Detector de aire. |  |  |  |  |
| · Falla en el suministro de agua. |  |  |  |  |
| · Falla en el suministro de energía eléctrica. |  |  |  |  |
| · Presión arterial no invasiva. |  |  |  |  |
| · Con sistema automático para desinfección química. |  |  |  |  |
| · Con sistema automático para remoción de sales y/o con sistema automático de desinfección térmica. |  |  |  |  |
| · Capacidad para guardar la información del tratamiento en caso de falla de energía eléctrica. |  |  |  |  |
| · Con capacidad para realizar el retorno sanguíneo en forma manual en caso de falla eléctrica. |  |  |  |  |
| Batería de respaldo interna o externa. |  |  |  |  |

TABLA 4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIÁLISIS

CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS

1.- Pretratamiento

1.1 Con dos bombas centrifugas en acero inoxidable que garanticen la presión de agua suficiente para el trabajo adecuado de la planta. Con impulsor de plástico o acero inoxidable. Acompañadas del sistema de control adecuado para funcionar como bombas de alimentación en línea o acompañadas de un tanque hidroneumático

1.2 Interconectada con tubería y conexiones de PVC cédula 80.

1.3 Con Válvulas de muestreo 1/4" de agua a la salida de cada sistema filtrante

1.4 Con manómetros de acero inoxidable de fácil lectura instalados en el trayecto de la red del pretratamiento

1.5 Con Filtro de sedimentos eliminación de partículas asentadas o suspendidas de hasta 10 micrómetros de diámetro.

1.6 Con dos filtros de carbón activado con operación automática para la eliminación de cloro y cloraminas para obtención de concentraciones menores de 0.1 ppm de estas sustancias en la salida de los filtros.

1.7 Con al menos un Filtro pulidor 4.5 x 10" de cartucho 5 micras desechable

1.8 Con Filtro suavizador automático para la regeneración de resina con tanque para preparación de salmuera para eliminación de calcio y magnesio, con capacidad de remoción de acuerdo a la calidad de agua de entrada, que asegure obtener rangos de 0-1 GPG como dureza total.

2.- Osmosis inversa

2.1 Con Bomba multietapa con impulsores plásticos o acero inoxidable

2.2 Capacidad de producción de agua tratada de acuerdo al número de máquinas instaladas que garantice el cumplimiento de los límites máximos permisibles microbiológicos y fisicoquímicos de acuerdo a lo indicado en la NOM-003-SSA3-2010.

2.3 Con elementos de monitoreo para los siguientes parámetros:

2.3.1 Presión de trabajo del equipo.

2.3.2 Medición del flujo de agua de rechazo.

2.3.3 Medición del flujo de agua de producto.

2.3.4 Medición del flujo de agua de recirculación.

2.3.5 Medición de sólidos totales disueltos ó conductividad al menos de agua de producto

2.3.6 Que permita procedimientos de desinfección propia y enjuague de sus membranas

2.4 Con alarmas visuales y audibles de los siguientes parámetros:

2.4.1 Baja presión de entrada

2.4.2 Sólidos totales disueltos ó conductividad.

3.- Post-Tratamiento

3.1 Con tanque de almacenamiento de agua polietileno de alta densidad de fondo cónico

3.2 Con bomba centrífuga que garantice la presión de agua suficiente para el trabajo adecuado de las máquinas de hemodiálisis. Con impulsor de plástico o acero inoxidable

3.3 Con lámpara de luz ultravioleta,

3.4 Construido en tubería cedula 80 en un anillo continuo

3.5 Con Manómetros de acero inoxidable en la salida de bombas de recirculación y en el retorno al tanque.

3.6 Con filtro pulidor de recirculación

TABLA 5. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL SILLÓN TIPO REPOSET PARA HEMODIÁLISIS

| CARACTERÍSTICAS DEL SILLÓN TIPO REPOSET PARA HEMODIÁLISIS |  |
| --- | --- |
| 1 | SILLONES TIPO REPOSET UTILIZADO PARA TOMAS DE SANGRE, PROCEDIMIENTOS DE HEMODIÁLISIS Y PARA DESCANSO DE LOS PACIENTES |
| 1.1 | CUENTA CON UN SISTEMA DE INCLINACIÓN Y RECLINACIÓN SILENCIOSO. |
| 1.2 | CON POSIBILIDAD DE AJUSTARSE EN 4 POSICIONES (vertical, TV, reclinación total y Trendelemburg). |
| 1.3 | SISTEMA TRENDELENBURG |
| 1.4 | EL SILLON DEBE ESTÁR FABRICADO PARA UNA VIDA MEDIA PROMEDIO DE USO DE UN AÑO |
| 1.5 | SILLÓN TAPIZADO EN VINYL, MUY HIGIÉNICOS Y FÁCIL DE LIMPIAR. |
| 1.6 | CON RUEDAS Y SISTEMA DE FRENO |
| 1.7 | CUENTA CON 2 CHAROLAS LATERALES ABATIBLES DE FÁCIL LIMPIEZA. |
| 1.13 | DEBE SOPORTAR POR LO MENOS 110 KG |

TABLA 6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN.

| CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Carro de soporte de vida con desfibrilador |
| 2 | Fabricado en plástico de alto impacto con soporte para el desfibrilador |
| 3 | Manubrio para conducción |
| 4 | Cuatro ruedas antiestáticas giratorias de calidad hospitalaria |
| 5 | Sistema de frenado en dos ruedas |
| 6 | Superficie para colocar el desfibrilador-monitor con capacidad de giro con mecanismo para fijar la posición y dispositivo para sujeción del desfibrilador. |
| 8 | Superficie para la preparación de soluciones |
| 9 | Cuatro compartimientos dos de ellos son: Cajones con correderas de balero, (apropiadas para el material de fabricación de los compartimientos) |
| 10 | Divisores de material resistente desmontable para la clasificación y separación, con cuatro divisores por cajón |
| 11 | Mecanismo de seguro |
| 12 | Cerradura general para todos los compartimientos con sistema de sello de garantía |
| 13 | Soporte porta-venoclisis de altura ajustable integrado Fabricado en barra de acero inoxidable |
| 14 | Tabla para masaje cardiaco, con dimensiones aproximadas de 50cm por 60cm de material ligero, resistente al impacto inastillable y lavable montada al carro con sujetadores |
| 15 | Esquinas del carro redondeadas y con protectores para golpes |
| 16 | Sistema de sujeción al carro para tanque de oxígeno tipo E |
| 17 | Desfibrilador de onda bifásica |
| 18 | Equipado con marcapaso externo |
| 19 | Modo de con energía pre configurada |
| 20 | Modo de desfibrilación y cardioversión |
| 21 | Tiempo de carga a 200 Joules 6 segundos o menor |
| 21.1. | Modo sincronizado, e indicador en pantalla |
| 21.2. | Pantalla de alta resolución, de aproximadamente 5 pulgadas en diagonal |
| 21.3. | Velocidad de barrido que se encuentre dentro del rango de 20 a 30 mm/s |
| 21.4. | Despliegue de: |
| 21.5. | Ritmo cardiaco. |
| 21.6. | Derivaciones. |
| 22 | Alarmas |
| 23 | SPO2. |
| 24 | Funciones de marcapasos |
| 25 | Indicador en las palas del nivel de contacto palas – paciente |
| 26 | Salida de ECG de 1mv |
| 27 | Selección de la amplitud del ECG, seleccionable en intervalos. |
| 27.1. | Marcapaso externo transcutáneo |
| 27.2. | Frecuencia de marcapaso ajustable. |
| 28 | Activación por modos: fijo y a demanda, (sincrónico y asincrónico ) |
| 29 | Sistema de alarmas visibles y audibles: |
| 30 | Nivel de frecuencia cardiaca. |
| 31 | Nivel de saturación de oxígeno. |
| 32 | Registro en papel térmico de tendencias (hora, fecha, descargas) |
| 33 | Paletas adultas y pediátricas. |
| 34 | Indicadores visuales y audibles de carga lista o energía lista para descargar. |
| 35 | Batería recargable. |
| ACCESORIOS: |  |
| 36 | Un cable de cinco puntas para ECG |
| 37 | Cable para spo2 adulto y 1 pediátrico |
| 38 | Un cable para electrodos de desfibrilación |
| 39 | Un tanque de oxígeno. Tamaño E o D |
| 40 | Laringoscopio con mango, de F.O. con luz halógena, xenón o led, de acero inoxidable, con terminación astriada. Que utilice batería alcalina tipo C recargable o alcalina. Juego de Hojas con transmisión de luz halógena por fibra óptica, en las siguientes medidas: rectas 00, 0, 1, 2, 3 y 4. Curvas 0, 1, 2, 3, 4 y 5. |
| 41 | Resucitadores: 1 adulto y 1 pediátrico, reutilizables, libres de látex, válvula de seguridad de sobrepresión de 40 cmH2O, válvula de no reinhalación y conexión para oxígeno suplementario. |
| 42 | 100 juegos de electrodos para monitoreo de ECG. |
| 43 | Seis juegos de electrodos para marcapasos y desfibriladores |
| 44 | 5 rollos o paquetes de papel termo sensible para impresión. |
| 45 | Foco de repuesto de luz halógena para el laringoscopio, de acuerdo a la marca, modelo |

TABLA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LA BASCULA DIGITAL MULTIFUNCIÓN PARA SILLA DE RUEDAS

| BASCULA DIGITAL MULTIFUNCIÓN PARA SILLA DE RUEDAS |  |
| --- | --- |
| Equipo fijo para determinar el peso corporal, con las siguientes características: |  |
| 1 | Pantalla LCD de 22mm giratoria |
| 2 | Columna de acero con asas de apoyo |
| 3 | Conexión Rs232 y USB |
| 4 | Incluye ruedas de transporte |
| 5 | Cálculo de Índice de Masa Corporal |
| 6 | Dos rampas: acceso y descenso |
| 7 | Soportes autoajustables para nivelación de la base |
| 8 | Funciones de HOLD, TARA, desconexión automática con hora y fecha, kg/lbs, on/off, IMC |
| 9 | Alimentación por batería o eléctrica 120V/60Hz |

TABLA 8. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SILLA DE RUEDAS

| SILLA DE RUEDAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Silla de ruedas plegable con descansa pies plegable perfil tubular de acero cromado o esmaltado, en sistema de tijera. |
| 2 | Asiento y respaldo de nylon o lona acojinados, en cualquier caso, montado en el marco con vista no-institucional. |
| 3 | Con Braceras o descansabrazos. |
| 4 | Descansa pies abatibles, con estriado antiderrapante. |
| 5 | Ruedas traseras de poliuretano (no-tipo bicicleta) con rueda de manos. Y sistema de con frenos. |
| 6 | Ruedas delanteras giratorias. |
| 7 | Capacidad máxima de hasta 150kg. |
| 8 | Dimensiones aproximadas: 110 x 71x 93cm (largo, fondo, alto). |

TABLA 9.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LA MESA TIPO PASTEUR

| MESA TIPO PASTEUR |  |
| --- | --- |
| 1 | BARANDAL DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE. |
| 2 | CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. |
| 3 | ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE. |
| 4 | ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. |
| 5 | RODAJAS GIRATORIAS. |
| 6 | DIMENSIONES APROXIMADAS DE 60 X 50 X 100cms |
| 7 | EN ACERO INOXIDABLE. |
| 8 | UNIONES DE LOS ELEMENTOS DEBERAN ESTAR BIEN ENSAMBLADOS Y/O SOLDADOS |
| 9 | SUPERFICIES LISAS, SIN REMACHES, CANTOS REDONDEADOS. |
| 10 | LOS DOBLESCES DEBERAN IR SIN DEFORMACIONES Y PERFECTAMENTE ALINEADOS |
| 11 | DE SOLDADURA CONTINUA O PUNTEADA. |
| 12 | EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER UNIFORME; DE BUENA CALIDAD Y DE GRADO SANITARIO. |
| 13 | TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 10 cm. |

TABLA 10- DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO DE COMPUTO

Los LICITANTES que participen en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN deberán de oferta y entregar para la prestación de los servicios, por lo menos los siguientes bines informáticos y las cantidades que se detallan en la siguiente tabla entendiéndose que son enunciativos licitante podrá ofertar una cantidad mayor si así lo considera necesario para el desarrollo del servicio propuesto:

| CANTIDAD SOLICITADA | EQUIPOS INFORMÁTICOS |
| --- | --- |
| 3 | EQUIPO DE CÓMPUTO |
| 1 | MULTIFUNCIONAL |
| 2 | IMPRESORA |
| 3 | UPS |
| LOS NECESARIOS PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO | PERIFÉRICOS Y DEMÁS EQUIPOS INFORMÁTICA QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTRAMUROS |

| CANTIDAD SOLICITADA | EQUIPOS INFORMÁTICOS |
| --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE CÓMPUTO |
| 1 | MULTIFUNCIONAL |
| 1 | IMPRESORA |
| 1 | UPS |
| LOS NECESARIOS PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO | PERIFÉRICOS Y DEMÁS EQUIPOS INFORMÁTICA QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTRAMUROS PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN Y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO |

Por lo que los LICITANTES deberán de presentar y señalar en su oferta técnica las especificaciones y características técnicas de los equipos señalados en la tabla anterior como mínimo, siendo obligación de los licitantes adjuntar toda la información técnica de aquellos equipos adicionales que oferte para el eficaz y eficiente desarrollo del servicio objeto de la presente licitación.

Deberá considerar la inclusión de las marcas y modelos de los bienes ofertados para este numeral.

TABLA 11.- ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE HEMODIÁLISIS

Permitir el registro de un directorio de pacientes atendidos en la unidad de hemodiálisis, con al menos: nombre completo, sexo, edad, CURP, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y el diagnóstico. Permitir la recuperación automática de datos desde cada máquina de hemodiálisis hasta el sistema de cómputo de cada sesión que se realice en la unidad. El sistema debe conservar el historial de sesiones de hemodiálisis de cada paciente. De cada sesión se debe conservar: la fecha de la sesión, hora de inicio y final de la sesión, tiempo total de hemodiálisis, Dializador utilizado, acceso vascular utilizado, el número de máquina en que se realizó la sesión, presión sistólica, diastólica, frecuencia cardiaca y temperatura del paciente previas y posteriores a la sesión. Peso inicial, final del paciente y total de sangre procesada, Exámenes de Laboratorio de rutina, y perfil de infecciosos (Hepatitis y HIV) Además de conservar datos de tomas periódicas de la sesión que contengan al menos: hora de la toma de datos, presión sistólica, diastólica, frecuencia cardiaca, temperatura, presión venosa, arterial, flujo de sangre y sangre procesada al momento de la toma de datos. Permitir el registro cronológico de notas de evolución. Contar con la funcionalidad de organizar la agenda semanal de la unidad de hemodiálisis, permitiendo su consulta en cualquier momento. Permitir el registro de bajas de pacientes. Debe contar con reportes de: relación de Ingresos y egresos a la unidad en un periodo definible por el usuario, cuantificación de sesiones en periodo definible por el usuario, relación diaria de pacientes hemodializados. El sistema debe contar con acceso controlado a base de claves de usuario. Todos los datos deben ser conservados en una base de datos local. El sistema debe permitir la exportación de por lo menos directorio de pacientes, sesiones de hemodiálisis y notas de evolución a Excel. Los datos son propiedad exclusiva del hospital. Otorgar la capacitación necesaria para que el sistema opere adecuadamente. Otorgar soporte técnico en el horario de operación de la unidad de hemodiálisis. Al final del contrato el proveedor debe entregar el directorio de pacientes, historial de sesiones de hemodiálisis y notas de evolución en hojas de Excel. Se deberá entregar manual de operación, folletos y/o catálogos que describan la funcionalidad del sistema informático propuesto.

- DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS CONSUMIBLES QUE INTEGRAN EL PAQUETE PARA PROCEDIMIENTOS HEMODIALÍTICOS

EL LICITANTE debe proporcionar todos los insumos y medicamentos (antihipertensivos, anticoagulantes, coagulantes, analgésicos, antitérmicos, antieméticos, antidiarreicos, solución salina, antibióticos y otros) requeridos para la realización de las sesiones de hemodiálisis y las complicaciones que se puedan presentar durante el tratamiento, incluyendo infección del acceso vascular. Los insumos que se requieren para cada tratamiento de hemodiálisis convencional son los siguientes

CONSUMIBLES:

1. Filtro para hemodiálisis, o dializadores nuevos o de membrana sintética de reuso, que cubra los requerimientos de remoción de moléculas pequeña y moléculas medias convencionales de los pacientes adultos, ofertar al menos 2 superficies, entre 1.4 m2 y 1.8m2.

2. Juego de líneas arterial y venosa, desechable, estéril, con conectores, con o sin protectores de transductor de presión, compatible con la máquina de hemodiálisis de la marca correspondiente.

3. Ácido en solución, líquidos concentrados para hemodiálisis con variabilidad en concentración de Potasio de 0 o 2.0 meq/l y Calcio 2.5 o 3.0 meq/l, de acuerdo a marca y modelo de la máquina ofertada

4. Bicarbonato de Sodio en Polvo para Hemodiálisis para uso con ácido especifico.

5. Agujas para punción de fístula arteriovenosa, consta de un tubo de elastómero de silicón de 150 o 300 mm, con obturador, adaptador luer lock, mariposa y aguja calibres 15 o 16 G.

6.-Eritroproyetina Humana recombinante alfa de 4000 U para el 60% de los servicios de hemodiálisis.

7. 1 litro de solución salina 0.9%

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas del hospital HGO y HCO, el proveedor deberá asegurar la compatibilidad de los insumos proporcionado de acuerdo a la marca y modelo del equipo.

- DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES MINIMAS DE LOS KITS DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN PARA ACCESO VASCULAR POR CADA SERVICIO DE HEMODIALISIS.

| Cantidad | Conexión de Catéter |
| --- | --- |
| 4 | Guantes de examen |
| 10 | Gasa 7.5 x 5 cm |
| 2 | Jeringa de 3 ml |
| 1 | Campo quirúrgico absorbente de 30 x 40 cm |
| Cantidad | Desconexión de Catéter |
| 2 | Guantes de examen |
| 5 | Gasa 7.5 x 5 cm |
| 1 | Gasa de 10 x 10 |
| 2 | Tapones para catéter |

| Cantidad | Conexión de Fístula |
| --- | --- |
| 2 | Guantes de examen |
| 5 | Gasa de 7.5 x 5 cm |
| 1 | Campo de tela absorbente de 35 x 40 cm |

| Cantidad | Desconexión de Fistula |
| --- | --- |
| 2 | Guantes de examen |
| 6 | Gasa 7.5 x 5 cm |

CANTIDADES E INSUMOS SON MINIMOS.

La transportación de los insumos, consumibles, equipos y demás bienes, será por cuenta del proveedor, las maniobras de carga y descarga de los bienes, materiales y los propios equipos en el lugar de entrega e instalación de éstos últimos, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Hospital.

EL LICITANTE además deberá proporcionar el siguiente material de curación para la realización de los procedimientos

- Kits o los insumos necesarios para la conexión y desconexión de accesos vasculares (FISTULA ARTERIOVENOSA Y CATETER)

- Proporcionar los dispensadores para el lavado de manos y los insumos para esta acción

- DEL ÁREA DE HEMODIÁLISIS.

EL PROVEEDOR, deberá garantizar la sanitización y desinfección, del área o áreas destinadas al servicio integral de hemodiálisis en el HGO, HCO y HCS, para lo que el proveedor deberá CONSIDERAR los siguientes aspectos:

      - La desinfección del área física (aseo exhaustivo) deberá realizarse una vez por semana utilizando detergente en todas las superficies como pisos, paredes, puertas y ventanas y realizar limpieza del área entre paciente y paciente después de cada sesión.

- Los dispensadores para el lavado de manos y los insumos para esta acción (jabón desinfectante, alcohol en gel, clorhexidina al 2% y las toallas para el secado de manos) estarán a cargo del proveedor, tanto el suministro, la existencia en los lugares de uso y su reserva.

- EVALUACIÓN DEL SERVICIO

La transportación de las máquinas de hemodiálisis, bienes de consumos /consumibles, equipos, mobiliario y demás bienes, será por cuenta del proveedor, las maniobras de carga y descarga de los bienes, materiales y los propios equipos en el lugar de entrega e instalación de éstos últimos, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Hospital HGO , HCO y HCS.

Durante la prestación del servicio, éste estará sujeto a una verificación visual, analítica y documental por parte del HGO , HCO y HCS, con objeto de verificar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación, y en su caso de no cumplir con los lineamientos establecidos en la presente CONVOCATORIA se procederá a la aplicación de las penas convencionales correspondientes.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas en este ANEXO, el ORGANISMO no dará por efectivamente otorgado el servicio, para efectos de pago.

Las condiciones contenidas en el presente documento y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

- SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS EXTRAMUROS

Aplica para todos los pacientes del Hospital General de Occidente durante la transición de proveedor y/o adecuaciones físicas a la unidad de hemodiálisis interna, cosa contraria solo aplica para aquellos pacientes definidos por el responsable del departamento de nefrología del HGO.

El servicio de hemodiálisis extramuros aplicará para todos los pacientes de los hospitales HCO y HCS, mientras se encuentra en trámite la licencia sanitaria para la unidad de hemodiálisis y/o durante las adecuaciones e instalación de las máquinas.

El procedimiento de hemodiálisis extramuros se llevará a cabo únicamente en las instalaciones que señale el proveedor adjudicado. Por ningún motivo podrá el prestador del servicio otorgar éste en instalaciones distintas a las propuestas y estipuladas en su proposición..

El horario de servicio será de las 7:00 a las 22:00 horas de lunes a sábado; incluso días festivos, de conformidad con el apartado denominado “LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PUNTOS” de este documento.

Para la prestación del servicio de hemodiálisis, EL PROVEEDOR deberá considerar las cantidades mínimas y máximas establecidas en el apartado “1. DATOS GENERALES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE” del presente Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, el LICITANTE, deberá contar con al menos tres Unidades de Hemodiálisis Extramuros en la Zona metropolitana de Guadalajara para la atención a pacientes del HGO y cuando menos 1 con capacidad de atención a los pacientes del HCO y HCS durante el termino de tramitación de la licencia sanitaria y/o adecuaciones e instalación de equipos en cada una de las unidades médicas, de igual manera las unidades de hemodiálisis externas deberán cumplir con los siguientes:

LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- Deberá ajustarse a lo escrito en la NOM-003-SSA3-2010 para la práctica de hemodiálisis Extramuros.

- El proveedor debe designar a un médico nefrólogo que fungirá como responsable de la Licencia Sanitaria de la unidad de hemodiálisis ante la autoridad correspondiente, con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Nefrología y /o Colegiado en el estado de Jalisco o en cualquier entidad de la República Mexicana, con experiencia comprobable en hemodiálisis, y localizable las 24 horas del día, los 365 días del año, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos en la NOM 003-SSA3-2010.

- La unidad se deberá encontrar  certificada por el Consejo de Salubridad General o en proceso de certificación por dicho Consejo, en atención al ACUERDO por el que se establece como obligatorio, a partir del 1 de enero de 2012, el requisito de certificación del Consejo de Salubridad General a los servicios médicos hospitalarios y de hemodiálisis privados que celebren contratos de prestación de servicios con las dependencias y entidades de las administraciones públicas de los gobiernos federal, estatales de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y municipales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2011.

- Deberá contar con Enfermeras con capacitación en hemodiálisis avaladas según la Norma Oficial Mexicana NOM 003-SSA3-2010. Contar con adiestramiento en hemodiálisis por un periodo mínimo de seis meses y deberá contar con el número suficiente de enfermeras para la prestación del servicio.

- Central(es) de enfermeras con visibilidad de los pacientes.

- Toma o tanque portátil de oxígeno y aspirador de secreciones (en caso de optar por el uso de tanque portátil de oxígeno y aspirador de secreciones, deberá contar con uno por cada 5 (cinco) máquinas instaladas).

- Cada paciente deberá recibir las sesiones con duración de 3:00 a 4:00 horas por sesión de acuerdo a la prescripción del médico del HGO,HCO,HCS

- Debe contar con cisterna o tinacos para la disponibilidad de agua suficiente de acuerdo a la capacidad instalada de atención para los 365 días del año que permita la operación de la unidad.

- El personal de la unidad subrogada deberá estar capacitado sobre el manejo de sangre, material y equipos con hepatitis, VIH y Covid-19

- Deberá contar con certificado de vacunación contra el SARS COV 2

- El personal de la unidad de hemodiálisis deberá tener completos esquemas de vacunación para hepatitis B, serología para Hepatitis B y C y VIH acorde a la NOM-003-SSA3-2010 para la práctica en Hemodiálisis.

- Contará con área de aislamiento equipada destinada a pacientes con enfermedades infectocontagiosas como: el VIH-SIDA, hepatitis A, B o C y COVID-19 deberá cumplir con las características exigidas por la NOM-003-SSA3-2010.

- El área de tratamiento deberá ser considerada zona de restricción (zona gris).

- Contará con acceso semi restringido a la sala de tratamientos para garantizar que permanezca lo más aséptica posible.

- Contará con una central de enfermeras con visibilidad de todos los pacientes.

- La Unidad de Hemodiálisis garantiza contar con: limpieza, sanitización y desinfección de áreas, iluminación, climatización adecuada, sala de espera para familiares y/o acompañantes, espacio suficiente para el tránsito de pacientes, personal, sillas de ruedas, camillas, señalización, bascula para silla de ruedas y rutas de evacuación correspondientes.

- Deberá contar con servicio de traslado en ambulancia en caso de requerirse para: pacientes graves o que presenten complicaciones (pre, trans y post tratamiento); una vez que se consiga la estabilización hemodinámica del paciente para su traslado al HGO, HCO y HCS,  o cualquier unidad médica a la que pertenezca el paciente previa autorización de SAMU. Para acreditar lo anterior el licitante deberá presentar copia(s) simple(s) de la(s) factura(s) de la ambulancia(s) a nombre del participante o convenio de arrendamientos con vigencia igual o mayor a la vigencia de contratación.

- El personal administrativo encargado de la recepción del proveedor deberá observar el acompañamiento al paciente en todo momento por un familiar o responsable del mismo, sin descuidar la prestación del servicio cuando el paciente acuda solo.

- El proveedor adjudicado deberá proporcionar para el uso del servicio contratado sin costo adicional, CARRO ROJO para atención de paro cardiaco-respiratorio con monitor y desfibrilador que cumpla con todos los componentes y características necesarias para su adecuado funcionamiento y Electrocardiógrafo.

- Contará con disposición de gases medicinales para brindar asistencia de reanimación cardiopulmonar.

- Contará con área de lavado, desinfección y esterilización de material de curación y médico-quirúrgico para la unidad de hemodiálisis.

- Deberá contar con un almacén de ropa limpia, de ropa sucia, de guarda de consumibles, área de intendencia, conservación y mantenimiento. En el caso de utilizar ropa desechable no será necesario que cuente con almacén de ropa sucia, pero si deberá contar con un contenedor para ropa desechable ya utilizada.

- El paciente recibirá tres sesiones semanales con duración en promedio de 3 a 4 horas por sesión, o como lo prescriba el médico tratante.

- Cuando el  HGO o cualquier unidad médica señalada en este anexo, requieran atención de pacientes pediátricos, el proveedor adjudicado del servicio se obliga a contar y garantizar el equipo, materiales, accesorios, insumos, etc.  específicos para este tipo de pacientes.

- El material de desecho de RPBI (todo aquel insumo que haya estado en contacto con sangre como: grasas, jeringas, dializadores, etcétera) deberá depositarse en contenedores especiales, la disposición del material de desecho será responsabilidad del proveedor adjudicado de acuerdo con la norma aplicable en la materia.

- La desinfección del área física (Aseo exhaustivo) se realizará cuando menos una vez a la semana, los dispensadores para el lavado de manos y los insumos para esta acción (jabón desinfectante, alcohol en gel, clorhexidina al 2% y las toallas para el secado de manos) estarán a cargo del proveedor, tanto el suministro, la existencia en los lugares de uso y su reserva.

- El proveedor deberá contar con un sistema que permita el registro en cada tratamiento con conexión simultánea a la base de datos instalada para el servicio de hemodiálisis extramuros, en el HGO identificando los siguientes datos:

- Peso, tensión arterial, frecuencias cardiaca y respiratoria, temperatura, volumen de sangre procesada, flujo sanguíneo, ultrafiltración.

- Exploración física con especial énfasis en el acceso vascular.

- Eventos relevantes y complicaciones.

- EL PROVEEDOR es responsable de atender de manera adecuada y oportuna las complicaciones o emergencias propias del procedimiento (en el pre, trans y post hemodiálisis) y una vez estabilizado trasladarlo a la unidad de referencia.

- Monitoreo en cada tratamiento de: KT/V (por sesión de paciente), flujo sanguíneo, flujo de líquido dializante, conductividad y URR (fracción de excreción de urea mensual)

- El área de tratamiento deberá ser considerada área semirestringida (zona gris).

- Las unidades de hemodiálisis extramuros deberán contar con la Licencia sanitaria y/o Aviso de Funcionamiento y del Responsable Sanitario ante la COFEPRIS actualizado de la unidad de hemodiálisis subrogada de hemodiálisis

El licitante deberá contar con los equipos médicos, y bienes de consumo que se requieren para llevar a cabo los procedimientos (sesiones de hemodiálisis), para cubrir las necesidades de las unidades hospitalarias que se adjudiquen. Por lo que una vez que se conozca al licitante adjudicado deberá coordinar acciones con las unidades médicas identificadas en este anexo para prestar el servicio en tiempo y forma.

- CARACTERISTICAS DE EQUIPAMIENTO Y CONSUMIBLES:

- El licitante deberá proveer 32 máquinas de hemodiálisis extramuros, de acuerdo con las necesidades del HGO, establecidos en este procedimiento de contratación,  asegurando un servicio eficiente para cada uno de los pacientes. De las 32 máquinas, al menos las siguientes serán de uso exclusivo para:

- dos para aislados

- dos para pacientes COVID.

*Apegándose al horario de servicio que será de las 7:00 a las 22:00 horas, de lunes a sábado; incluso días festivos. Así como atención de urgencias las 24 horas los 365 días del año. Los horarios diferentes se deberán acordar con las autoridades del HGO correspondientes.

- Consumibles mínimos indispensables para el tratamiento de hemodiálisis: dializador, líneas arteriovenosas adultos y pediátricas, ácido con potasio y sin potasio e bicarbonato, agujas para Fístula Arterio-Venosa calibres 15, 16 y 17 G, kit de conexión y desconexión para catéter y fistula o el material necesario para la desconexión de catéter o fistula

- La unidad de hemodiálisis extramuros deberá utilizar dializadores nuevos por cada sesión de hemodiálisis o el reusó de dializadores de forma automatizada conforme a la norma oficial mexicana de Hemodiálisis

- En caso de optar por el reúso de dializadores deberá contar con personal especializado para el uso de la Unidad de reprocesamiento de dializadores.

- Los bienes de consumo necesarios para la prestación del servicio deberán ser compatibles con el equipo médico ofertado y deberán cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

- CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL

- El responsable de la unidad de hemodiálisis deberá ser un médico nefrólogo con diploma y cédula de la especialidad legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, con Certificación Vigente por el Consejo Mexicano de Nefrología o del colegio de nefrología.

- El personal de enfermería deberá contar con especialidad en nefrología y/o capacitación y adiestramiento en hemodiálisis, por un periodo mínimo de seis meses impartidos en un centro de atención médica o unidad de hemodiálisis certificada.

- Personal de la unidad capacitado sobre el manejo de sangre, material y equipos contaminados con virus de Hepatitis, VIH y COVID-19.

- Los licitantes deberán considerar que en sus Unidades de hemodiálisis contará con médicos y enfermeras que reúnan el perfil establecido en la NOM 003-SSA3-2010.

- DE LOS SERVICIO AL PACIENTE.

- El médico nefrólogo de la empresa adjudicada supervisará y evaluará su funcionalidad y las condiciones generales del mismo en su estancia permanencia en la unidad de hemodiálisis.

- En caso de ser detectada alguna disfunción o complicación que requieran recambio cambio de catéter, esta debe ser atendida por parte del nefrólogo de la Unidad Externa de Hemodiálisis.

- Si el paciente por alguna condición requiere de atención en medio hospitalario, con la apertura de episodio clínico en su expediente, deberá referirse a admisión continua del Hospital General de Occidente para su atención o a la unidad médica a la que pertenezca el paciente. El documento que sustenta el mecanismo de referencia de los pacientes será la referencia firmada y sellada por el médico tratante del Hospital de origen.

- El proveedor adjudicado será el responsable de mantener un acceso vascular en condiciones adecuadas en cualquiera de sus modalidades temporales.

- Una vez ingresado en el programa de hemodiálisis, el prestador de servicio deberá vigilar que el paciente presente los estudios actualizados los que será a cargo del proveedor y que cumplan los parámetros conforme a:

A) Clínicos: sin datos de uremia, control óptimo de la presión arterial, sin datos de retención hídrica y con peso seco en forma individual.

B) Bioquímicos:

  - Hematocrito mínimo de 33 mm

  - Transferrina de 257 mg

  - Albúmina igual o mayor a 3.5 g/dl

  - Kt/v mono compartamental de 1.2 a 1.4

  - URR igual o superior al 65%

  - Índice de catabolismo proteico (PCR) de 0.8 a 1.4 gr/kg/día

  - Calcio de 9 a 10.5 mEq/l

  - Fósforo de cuatro a 5.5mEq/l

  - Producto calcio fósforo menor a 60

- CRITERIOS ESPECIALES PARA SEGUIR:

      - Transfusión: en caso necesario de transfusión, el área o departamento de hemodiálisis del HGO o Hospital de Origen del Paciente, serán los responsables de llevar a cabo las transfusiones.

      - Considerar como paciente de alto riesgo de encontrarse contaminado con hepatitis B, C, VIH y COVID-19, en condiciones de urgencia donde no se haya podido determinar su panel viral.

      - Los pacientes con hepatitis B, C y VIH con prueba confirmatoria positiva, deben realizarse en riñón artificial exclusivo para este tipo de pacientes y en área aislada, siguiéndose las técnicas internacionales establecidas.

      - En las sesiones para pacientes con hepatitis B y C, VIH Sida y COVID-19, se debe utilizar en ellos materiales y equipos exclusivos. En estos pacientes no debe reutilizarse el dializador. Se deberá seguir el procedimiento de técnica de aislamiento aplicando la NOM 010-SSA-2010.

      - El material no desechable deberá ser exclusivo para cada paciente.

      - La disposición del material de desecho de insumos que haya estado en contacto con sangre deberá manejarse de acuerdo con la norma aplicable en la materia, que establece los requisitos de separación, envasado, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que presten atención médica.

      - Se deberá descontaminar la máquina de hemodiálisis de acuerdo con la NOM 003-SSA3-2010 para la práctica de hemodiálisis.

      - El licitante deberá considerar en su propuesta técnica y económica  los costos que deriven de realizar evaluación laboratorial mensual a los pacientes que se atienden en el servicio extramuros de : Biometría Hemática, glucosa, Creatinina, Ácido Úrico, Nitrógeno Ureico, Urea Pre y Post hemodiálisis, Sodio, Potasio, Cloro, Calcio y Fosforo y de forma trimestral cinética de Hierro , Pruebas funcionales hepáticas completas y perfil lipídico; semestrales: Parathormona, y conforme a la NOM 003-SSA3-2010 y cuando su médico tratante lo solicite, serología de hepatitis B y C y HIV. Los estudios se deberán realizar en laboratorios certificados.

      - Las pruebas confirmatorias para pacientes que por ELISA sean portadores de HVB, HVC, VIH, se realizarán en el Hospital origen del paciente.

- REQUISITOS DEL AGUA A UTILIZAR EN HEMODIÁLISIS:

- Deberá apegarse a lo descrito en el punto 6.4.9 de la NOM 197-SSA1-2000 y a lo de su apéndice, para la práctica de la hemodiálisis.

- Existirá sistema de tratamiento de agua con ósmosis inversa y filtros para suavizarla, que garanticen estándares internacionales de calidad.

- Máquina de tratamiento de agua general.

- El agua tratada para hemodiálisis no debe exceder una cuenta de colonias de 200/ml.

- La presión, flujo y temperatura deberán ser adecuados y específicos para cada sistema de hemodiálisis.

- La unidad en funcionamiento deberá contar con una evaluación físico-química al menos una vez durante la prestación del servicio y bacteriológico bimestral, en donde la calidad del agua deberá cumplir con el apéndice normativo “A” , punto 1, de la Norma Oficial Mexicana NOM 003-SSA3-2010.

- VISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS UNIDADES DE HEMODIÁLISIS (EXTRAMUROS) DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO

PERSONAL DEL ÁREA REQUIRENTE y HGO o quien la primera designe podrán realizar visitas de inspección a las UNIDADES DE HEMODIÁLISIS extramuros propuestas por el LICITANTE ADJUDICADO, durante la vigencia del contrato objeto de la presente contratación.

Se verificará lo siguiente:

a) El cumplimiento de la prestación de servicio en las condiciones solicitadas en la presente CONVOCATORIA:

b) La documentación a que haga referencia las medidas de seguridad y protección civil, en atención a lo establecido en el artículo 39 de la Ley General de Protección Civil.

c) Verificación de la calidad de los servicios prestados a los pacientes del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

d) Cumplimiento de los Registros y Normas Mexicanas relacionadas con el servicio objeto de la presente convocatoria.

- MATERIALES E INSUMOS QUE DEBERA CONSIDERAR EL PROVEEDOR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTRAMURO.

EL LICITANTE debe proporcionar sin costo alguno para el ORGANISMO todos los insumos y medicamentos (antihipertensivos, anticoagulantes, coagulantes, analgésicos, antitérmicos, antieméticos, antidiarreicos, solución salina, antibióticos) requeridos para la realización de las sesiones de hemodiálisis y las complicaciones que se puedan presentar durante el tratamiento, incluyendo infección del acceso vascular, además de los señalados para el servicio de hemodiálisis intramuros, los que deberá considerar el proveedor como si se trascribieran en este apartado.

XI. Normas Oficiales Mexicanas

Los licitantes entregarán escrito en el que manifiesten el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, según proceda y a falta de éstas, de las normas internacionales o en su caso, las normas de referencia o especificaciones, solicitadas conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad:

El servicio deberá cumplir con las siguientes NORMAS OFICIALES MEXICANAS.

- Norma Oficial Mexicana NOM 003-SSA3-2010, Para la práctica de la hemodiálisis, fecha de publicación en el DOF 8/6/2010.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. Fecha de Publicación  en el DOF 1 /11/ 2001

- Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Fecha de Publicación  en el DOF. 10/11/2010

- Norma Oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas. Fecha de Publicación  en el DOF 29/11/2012

- Norma Oficial mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Fecha de Publicación  en el DOF 12 /11/ 2010

- Norma Oficial mexicana NOM-001-STPS-2008, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad. Fecha de Publicación  en el DOF 2/10/ 2008

- Norma Oficial mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Fecha de Publicación  en el DOF 12/12/ 2008

- Norma Oficial mexicana NOM-026-STPS-2008, colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Fecha de Publicación  en el DOF 2 /10/ 2008.

- Norma Oficial mexicana NOM-029-STPS-2011, mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad. Fecha de Publicación  en el DOF 29/12/2011

- Norma Oficial mexicana NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección civil, colores, formas y símbolos a utilizar. Fecha de Publicación  en el DOF 23/12/2011

- Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015, Personas con discapacidad.- Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situación de emergencia o desastre. Fecha de Publicación  en el DOF 12/08/2016

- Norma Oficial mexicana NOM-223-SSA1-2003: Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, transito, uso, y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención medica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Fecha de Publicación  en el DOF 16/12/2003

XII Vigencia del servicio del 01 de abril al 31 de diciembre del 2023.

----------------------------------------------FIN DEL ANEXO TÉCNICO-------------------------------------------

# FORMATO 1.  MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y presentar la propuesta (a nombre propio/a nombre de mi representada) en mi carácter de (persona física/representante legal/apoderado) así mismo, manifiesto que (no me encuentro/mi representada no se encuentra) en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 de la LEY.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO. SIN ÉL NO SE PODRÁ PARTICIPAR Y SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPOSICIÓN ALGUNA ANTE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 fracción V del REGLAMENTO.

Nota: en caso de no ser el representante legal, este documento fungirá como Carta Poder simple, por lo que la figura de la persona que asista será la de “Apoderado”, y en cuyo caso, este documento deberá ser firmado también por el Representante Legal.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el pode

Este formato deberá entregarse al momento del registro del Acto de Presentación y apertura de proposiciones con una copia simple de la identificación del/los firmantes.

# FORMATO 2. ACREDITACIÓN

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Yo, (nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, manifiesto que no me encuentro inhabilitado por resolución de autoridad competente alguno, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta y comprometerme en el Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-73-019-914010985-N-1-2023  “SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”; así como con los documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de (persona física o moral).

| Persona Moral | Registro Federal de Contribuyentes, con Homoclave: _______________________________________________ Nombre o razón social: _____________________________________________________________________________________ Estratificación: ____________________________________________________________________________________________ Domicilio Fiscal: Calle y número: ________________________________________________________________ Colonia: _______________________________ Demarcación Territorial o Municipio: ___________________________ Código Postal: __________________________Entidad Federativa: ____________________________________ Teléfonos: _______________________________________________ Correo electrónico: ____________________________________________________________________________ No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _____________________Fecha: ___________ Nombre y número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: ____________________________________________________________________________________________________________ Relación de Accionistas: _______________________________________________________________________ Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombres: R.F.C. ____________________ ______________ _______________ _________________ ___________________ ______________ _______________ _________________ Descripción del objeto social: ___________________________________________________________________ Reformas al acta constitutiva: ___________________________________________________________________ Datos de su Inscripción en el Registro Público de Comercio: Número:_______________________ Folio: _____________________ Fecha:________________________ |
| --- | --- |
| Datos del Representante Legal | Nombre del apoderado o representante: _____________________ R.F.C._______________ Domicilio Fiscal del apoderado o representante: ___________________________________ Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. ______________ Escritura pública número: ______________________________Fecha: __________________________________ Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: __________________________________ El representante Legal deberá señalar qué documentación incluirá en la proposición, del cual deberá de adjuntar copia: Identificación oficial vigente: Credencial para votar:______ Pasaporte:________ Cédula Profesional______ FM2 o FM3______ |
| Persona física | Registro Federal de Contribuyentes, con Homoclave: _______________________________________________ Nombre: _____________________________________________________________________________________ Estratificación: ____________________________________________________________________________________________ Domicilio Fiscal: Calle y número: ________________________________________________________________ Colonia: ________________________________ Demarcación Territorial o Municipio: ___________________________ Código Postal: __________________________ Entidad Federativa: ____________________________________ Teléfonos: _______________________________________________ Correo electrónico: ____________________________________________________________________________ No. de folio del Acta de Nacimiento: _____________________Fecha: _____________________ Descripción del objeto social: ___________________________________________________________________ |

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos señalados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales

ATENTAMENTE

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 2 BIS IDENTIFICACION OFCIAL

IDETIFICACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.

Guadalajara Jalisco, a ___ de ___ del 2023.

ANVERSO

REVERSO

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal.

# FORMATO 3.  DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE PARA PERSONAS MORAL

____ (Nombre) __________ en mi carácter de _________________________ la persona moral _________ (Nombre)_____________________, personalidad que acredito en términos del _____________ (instrumento notarial)__________________, con domicilio en ________________, quien participa  en la contratación pública ____________, de conformidad con el artículo 29, fracciones VIII y IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada NO tiene ninguna situación de conflicto de interés real o potencial, incluyendo interés financiero o de otro tipo con relación a algún servidor público adscrito al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, ni se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Declaro y acepto que al participar en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios citado al rubro obliga a mi representada, a sus socios, asociados, representantes y empleados a actuar éticamente para no incurrir en incumplimiento a los artículos 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, mi representada se compromete a informar oportunamente y por escrito al área contratante, cualquier impedimento o conflicto de interés derivado de esta declaración o cualquier otro que sea de su conocimiento.

Por otra parte, mi representada se compromete a NO prometer u ofrecer servicios, empleos, cargos o comisiones o entregar dinero o cualquier otra dádiva,  a algún servidor público,  promover o usar su influencia, poder económico o político, reales o ficticios; ni convenir con los demás licitantes o participantes en el presente procedimiento de adquisición, acciones que afecten la competencia en perjuicio del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y/o en favor de algún participante y en general a no efectuar acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal.

Además, reconozco que en el presente procedimiento de adquisición y durante la ejecución del mismo es posible que mi representada, sus socios, asociados, representantes o empleados, tengan acceso a información confidencial, por lo que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que dicha información se guardará de manera estricta y absoluta, manteniendo una conducta de confidencialidad, reserva y secrecía, así como con cualquier otra persona con la que guarden relación profesional de trabajo, familiar por consanguinidad o afinidad hasta cuarto grado, que pudiera beneficiarse con el uso de información o documentación.

Acepto que esta declaración es un compromiso personal y profesional, que conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.

En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (O “me comprometeré) a firmar el contrato en los términos señalados en las BASES del presente ADQUISICIÓN.

Que mi representante no se encuentra (o “Que no me encuentro”) en alguno de los supuestos del artículo 50 Y 60 penúltimo párrafo de la LEY, y tampoco en las situaciones previstas para el DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES que se indican en las BASES de la presente ADQUISICIÓN.

Mi representada señala (o “Que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número ______ de la calle _____, de la colonia ____, de la ciudad de ______, C.P. ______, teléfono ______, fax ______ y correo electrónico _______@_______; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes.

A T E N T A M EN T E

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 3.  DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL LICITANTE PARA PERSONAS FISICAS

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

____ (Nombre) __________ con RFC _________ y con domicilio en ________________, que participo en la contratación pública de carácter federal ____________, de conformidad con el artículo 29, fracciones VIII y IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público declaro bajo protesta de decir verdad, que NO tiene ninguna situación de conflicto de interés real o potencial, incluyendo interés financiero o de otro tipo con relación a algún servidor público adscrito al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco , ni me encuentro en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Declaro y acepto que, al participar en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios citado al rubro, me obligo a actuar éticamente para no incurrir en incumplimiento a los artículos 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, me comprometo a informar oportunamente y por escrito al área contratante, cualquier impedimento o conflicto de interés derivado de esta declaración o cualquier otro que sea de mi conocimiento.

Por otra parte, me comprometo a NO prometer u ofrecer servicios, empleos, cargos o comisiones o entregar dinero o cualquier otra dádiva, a algún servidor público, promover o usar mi influencia, poder económico o político, reales o ficticios; ni convenir con los demás licitantes o participantes en el presente procedimiento de contratación, acciones que afecten la competencia en perjuicio del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco  y/o en favor de algún participante y en general a no efectuar acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal.

Además, reconozco que en el presente procedimiento de contratación y durante la ejecución del mismo es posible que el suscrito o mis empleados, tengan acceso a información confidencial, por lo que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que dicha información se guardará de manera estricta y absoluta, manteniendo una conducta de confidencialidad, reserva y secrecía, así como con cualquier persona con la que guarde una relación profesional de trabajo, familiar por consanguinidad o afinidad hasta cuarto grado, que pudiera beneficiarse con el uso de información o documentación.

Acepto que esta declaración es un compromiso personal y profesional, que conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen el Organismo Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.

En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (O “me comprometeré) a firmar el contrato en los términos señalados en las BASES del presente ADQUISICIÓN.

Que mi representante no se encuentra (o “Que no me encuentro”) en alguno de los supuestos del artículo 50 Y 60 penúltimo párrafo de la LEY, y tampoco en las situaciones previstas para el DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES que se indican en las BASES de la presente ADQUISICIÓN.

Mi representada señala (o “Que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número ______ de la calle _____, de la colonia ____, de la ciudad de ______, C.P. ______, teléfono ______, fax ______ y correo electrónico _______@_______; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que estable el artículo 309 del código federal de procedimientos civiles, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes.

A T E N T A M EN T E

______________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 4. ESCRITO DE NO ENCONTRASE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 50 Y 60

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes del procedimiento de contratación.

A T E N T A M EN T E

_______________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 5. NO DESEMPEÑO DE EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO E INHABILITACIÓN

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

A nombre de mi representada ___________________________________, manifiesto que en la misma no hay accionistas y/o asociados, quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades con las que dichas personas formen parte. Asimismo, acepto que el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, por ningún motivo podrá celebrar pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, conforme a lo establecido en los artículos 49, fracción IX, 59 y 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Aunado a lo anterior, manifiesto que mi representada no se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas, derivadas de resoluciones de la Secretaría de la Función Pública

A T E N T A M EN T E

_______________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2023.

# FORMATO 6. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

El licitante deberá presentar ante la convocante la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y en sentido positivo que emita EL SAT con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, sujetándose a lo dispuesto en la Regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el “DOF” el 27 de diciembre de 2021 o la vigente al momento de suscribir el contrato.

A T E N T A M EN T E

______________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMAOT 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Adjunto al presente formato, de opinión positiva y vigente, de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social; emitida el Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo señala el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR; dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, mismo que fue publicado en el DOF el 22 de septiembre de 2022; y en caso de resultar adjudicado, previo a la formalización del contrato correspondiente, me comprometo a entregar, vigente y en sentido positivo, la opinión de cumplimiento con la que acredito estar al corriente en mis obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Para efectos de la vigencia de la opinión, deberá estar comprendida entre la fecha de celebración de la Junta de Aclaraciones a la fecha de celebración de la Apertura de Proposiciones, siendo importante considerar lo señalado en el Anexo VI-A.

A T E N T A M EN T E

______________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 8. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES (INFONAVIT)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Adjunto al presente formato, Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente, en términos del “Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (“EL INFONAVIT”) por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, vigente y con estatus que permita corroborar no tiene adeudos ante dicho instituto. En caso de resultar adjudicado, previo a la formalización del contrato, me comprometo a entregar esta constancia, vigente y con estatus que permita verificar que me encuentro al corriente en mis obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

A T E N T A M EN T E

______________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 9. NO INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA.

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Declaro bajo protesta de decir verdad que, me abstendré de adoptar conductas por mí mismo o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del Organismo induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas a mi representada, con relación a los demás licitantes.

A T E N T A M EN T E

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 10. MANIFESTACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LA CAPACIDAD TÉCNICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Nombre de mi representada, manifiesto, bajo protesta de decir verdad que las actividades comerciales de mi representada están relacionadas con la prestación del servicio objeto de la licitación, siendo nuestro objeto social o su actividad preponderante enunciada en el RFC

Asimismo, contamos con la capacidad técnica, administrativa, legal y somos solventes económicamente para entregar en tiempo y forma el servicio solicitado por la CONVOCANTE, para lo cual presentamos la información contenida en nuestra propuesta, misma que estará sujeta a la evaluación de la Convocante.

De igual manera mi representada se compromete a que, en caso de resultar adjudicada, entregara los servicios, asegurando la eficiencia energética, el uso responsable del agua y la optimización sustentable de los recursos, así como, la protección al medio ambiente.

ATENTAMENTE

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 11. NACIONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

De conformidad con los artículos 35, 39 fracción VI inciso b) y 48 fracción VIII inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en relación con el artículo 28, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada es de Nacionalidad Mexicana.

A T E N T A M EN T E

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 12. ESTRATIFICACIÓN

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE. AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Me refiero al procedimiento de _________________ No. _______________ En el que mi representada, la empresa_________________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________________, conforme a lo siguiente:

| Estratificación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A T E N T A M EN T E

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 13. TRANSPARENCIA E INFORMACIÒN CONFIDENCIAL

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

A nombre de mi representada y en términos de lo establecido en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se describe la documentación e información de mi propuesta técnica y económica, contienen información confidencial, reservada o comercial reservada.

De igual forma, otorgo mi más amplio consentimiento para que en caso de que exista un procedimiento de inconformidad, aquella información considerada como confidencial, reservada o comercial reservada, sea testada en todos los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

Información Legal-Administrativa:

| Información | Clasificación (marque con una X) |  |  | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reservada | Confidencial | Comercial Reservada |  |

Información Técnica:

| Información | Clasificación (marque con una X) |  |  | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reservada | Confidencial | Comercial Reservada |  |

Información Económica:

| Información | Clasificación (marque con una X) |  |  | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reservada | Confidencial | Comercial Reservada |  |

A T E N T A M EN T E

____________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 14. CARTA DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ___ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE. AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, recibí la convocatoria relativa a la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL y que he tomado nota de los datos y requerimientos a los que se ajustará la misma, aceptando íntegramente los requisitos contenidos en el citado documento. Asimismo, manifiesto que conozco las disposiciones legales que rigen las adquisiciones y la contratación del servicio ejecutado con recursos federales y de conformidad con lo señalado en las bases y el contenido de los formatos y anexos.

A T E N T A M EN T E

____________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 15. MANIFESTACIÓN TOLERANCIA CERO

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos

Dirección de Gestión Administrativa

A nombre de mi representada manifiesto que, para dar cumplimiento a la normatividad en materia de combate a los actos de Corrupción, tengo pleno conocimiento de los alcances de dichas normas, me comprometo a practicar, instrumentar, promover, ejercer y aplicar una política de TOLERANCIA CERO, a cualesquiera de las conductas que impliquen o conlleven la comisión, omisión o tolerancia de forma personal o incluso por interpósita persona, las cuales se señalan a continuación de manera enunciativa más no limitativa:

- Cohecho.

- Peculado

- Desvío de Recursos.

- Utilización indebida de Información.

- Soborno.

- Participación Ilícita en Procedimientos Administrativos.

- Tráfico de Influencias.

- Presentación de Documentación o Información falsa.

- Colusión.

- Contratación indebida de ex servidores públicos.

Asimismo, manifiesto que mi representada conoce el alcance de las conductas establecidas en los artículos 70, 71 y 72, así como de las sanciones de dichas conductas, mismas que se encuentran reguladas conforme a lo dispuesto en sus artículos 81 y 82, todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 60, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

A T E N T A M EN T E

____________________________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 16. MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

Yo,__________________________ en mi carácter de representante legal de la empresa _______________ manifiesto bajo protesta de decir verdad   que en caso de resultar adjudicado en éste proceso de contratación en coordinación con la empresa que representa, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la contratación del servicio integral motivo de la presente Licitación.

ATENTAMENTE

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 17. PROPUESTA TÉCNICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ___ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | *ESPECIFICACIONES ADICIONALES DEL SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 7,879 | 19,697 |  |

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general del servicio por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y contrato.

VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN: Hasta la Conclusión de “LA LICITACIÓN” y en caso de que mi representada resulte adjudicada, la presente proposición continuará vigente durante la vigencia de la contratación.

ATENTAMENTE

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 18. CARTA EN LA QUE MANIFIESTE (TEXTUAL E ÍNTEGRAMENTE) QUE LOS EQUIPOS (MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS) EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE QUE OFERTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁN DE ÚLTIMA GENERACIÓN, TECNOLOGÍA DE PUNTA.

Guadalajara Jalisco, a ___ de ___ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

El que suscribe en el carácter de Representante Legal de la empresa _______________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los equipos en demostración permanente que oferto para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-73-019-914010985-N-1-2023 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, serán de última generación, tecnología de punta y con máximo 9,000 horas de uso para el caso del HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, y máximo 200 horas de uso para el HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN Y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO y no son bienes que ostentan leyendas en inglés “ONLY EXPORTATION”, “DEMO” ni “ONLY INVESTIGATION ” o su equivalente en cualquier otro idioma, así mismo los equipos que oferto no se encuentren descontinuados y están autorizados en su país de origen por lo que no han sido motivo de alertas médicas.

Además, me comprometo a entregar en tiempo y forma los bienes de consumo, compatibles con los equipos que oferto, durante la vigencia del contrato.

ATENTAMENTE

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 19. CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

El que suscribe en el carácter de Representante Legal de la empresa _______________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que garantizo la calidad de los servicios a prestar y realizar señalando, además cuento con la infraestructura necesaria, personal especializado en el ramo y características solicitadas por la convocante, para cumplir con el servicio a entera satisfacción del ORGANISMO misma que estará en vigor durante la vigencia del contrato que se derive de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-73-019-914010985-N-1-2023 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Asimismo, acepto que, si, durante la vigencia del contrato se identifican deficiencias en el servicio, falta de materiales, personal o cualquier otra situación de incumplimiento a los servicios solicitado y ofertados por mi representada aceptamos que la CONVOCANTE y/o ÁREA REQUIRENTE, procederá a no aceptar los trabajos del periodo de que se trate, obligándome a realizarlos nuevamente, acorde a las especificaciones requeridas por la convocante y hasta obtener el visto bueno del encargado del HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO.

Manifiesto mi conformidad que en caso de incurrir en los supuestos establecidos en la convocatoria a la licitación LA-73-019-914010985-N-1-2023, se me apliquen las penalizaciones correspondientes de conformidad con lo establecido en el numeral 8.2 Determinación de las penalizaciones de las bases a la convocatoria.

ATENTAMENTE

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 20. MANIFIESTO DE RELACIONES LABORALES

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

Para la ejecución de los servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, en caso de ser Adjudicado, a nombre propio y de los socios que integran la Persona Jurídica que represento, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que seré el ÚNICO PATRÓN DEL PERSONAL, mismo que contrataré para la ejecución del objeto del contrato que se derive, el cual será especializado y autorizado por el área requirente.

Por lo que manifiesto que seremos los únicos responsables de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social, asimismo reconozco y acepto que, con relación al instrumento Jurídico que en caso de resultar ganador se formalice, actuaré como independiente, por lo que nada de su contenido, ni la práctica o relación comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre mi representada y el ORGANISMO , incluyendo a los trabajadores, profesionistas o empleados y del HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO, en donde interactuaran, por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos  o derivado de la contratación y provenientes de cualquier persona contratada por mi representada, que pueda afectar los intereses del ORGANISMO o se involucre a éste, quedaré obligado a sacar al ORGANISMO en paz y a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándome a resarcir  de cualquier cantidad que llegare a erogar por tal concepto.

Asimismo, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que me comprometo a cumplir las obligaciones económicas y patronales oportunamente, evitando con ello la falta de personal en los inmuebles en que se presta el servicio, quedando obligado conforme a la Ley Federal del Trabajo y a Ley del Seguro Social a mantener afiliadas a la seguridad social a las personas que proporcionen el servicio durante la vigencia del contrato, asimismo manifiesto bajo protesta de decir verdad que a efecto de que la convocante verifique mi afiliación, me comprometo a que de forma bimestral entregaré al ÁREA REQUIRENTE, copia de la plantilla física del personal que preste los servicios dentro del HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO.

ATENTAMENTE

______________________________

(Nombre y firma del Participante o

Representante Legal del mismo)

# FORMATO 21. CARTA LOGÍSTICA DE TRANSICIÓN

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

El que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad en mi carácter de Representante Legal de la empresa________________, que para el  caso de resultar adjudicados en éste proceso de contratación de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-73-019-914010985-N-1-2023 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, nos comprometemos una vez finalizada la vigencia de la contratación, a retirar de las instalaciones del ORGANISMO los equipos que son de nuestra propiedad instalados para el cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor de 15 días naturales, previo acuerdo con el ORGANISMO y/o ÁREA REQUIRENTE y/o autoridades del HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, HOSPITAL COMUNITARIO DE OCOTLÁN y HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO, asumiendo los gastos y responsabilidades normativas que se generen por este concepto y sin responsabilidad para el ORGANISMO, garantizando durante la migración la continuidad del servicio.

Asimismo, nos comprometemos a que durante la desinstalación de los equipos no se ocasionaran daños a las instalaciones del ORGANISMO.

ATENTAMENTE

_______________________________

(Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo)

# FORMATO 22. ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU CASO DE LAS NORMAS DEL PAIS DE ORIGEN

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

De conformidad con los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y normalización, así como los artículos 29 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y 31 del reglamento de la misma Ley, los bienes que oferto cumplen con la Normales Oficiales Mexicanas y a falta de éstas, con las Normas Internacionales aplicables.

Nota. Relacionar las normas con la que cumple la licitación en la presentación del servicio mismas que deberán tener consistencia con las solicitadas en la convocatoria. (quitar esta nota al momento de imprimir el formato).

Normas Oficiales Mexicana

Norma Oficial Mexicana NOM 003-SSA3-2010, Para la práctica de la hemodiálisis.

NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo

Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana.

Norma Oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas.

Norma Oficial mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

Norma Oficial mexicana NOM-001-STPS-2008, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad.

Norma Oficial mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

Norma Oficial mexicana NOM-026-STPS-2008, colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Norma Oficial mexicana NOM-029-STPS-2011, mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad.

Norma Oficial mexicana NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección civil, colores, formas y símbolos a utilizar.

Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015, Personas con discapacidad.- Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situación de emergencia o desastre.

Norma Oficial mexicana NOM-223-SSA1-2003: Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, transito, uso, y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención medica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.

ATENTAMENTE

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 23. MANIFIESTO DE CONFIDENCIALIDAD.

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

En nombre de mi representada y de sus socios, en mi carácter de representante legal de la empresa _________ manifiesto bajo protesta de decir verdad,  que de resultar adjudicado nos comprometemos  a mantener en estricta confidencialidad la información y documentación que nos proporcione el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, asimismo, no revelaremos durante la vigencia del contrato o con posterioridad, ninguna información que utilice y/o sea propiedad del  Organismo,  relacionada con los bienes y/o servicios objeto de esta licitación.

Asimismo; de resultar adjudicado, en caso de que durante la vigencia del contrato, alguno de los socios, directivos, representantes o empleado revele, divulgue, comparta, ceda, traspase, venda o utilice indebidamente la información que con carácter confidencial y reservada le proporcione el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco de acuerdo a lo establecido en el titulo tercero de la Ley de la Propiedad Industrial y en lo conducente por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el organismo tendrá derecho de rescindir administrativamente el contrato conforme a la cláusula respectiva del contrato. Adicionalmente nos obligamos a dejar a salvo a el organismo de cualquier controversia y en su caso, cubrir los daños y perjuicios ocasionados por utilizar indebidamente la información del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco

ATENTAMENTE

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 24. MANIFIESTO DE LOS DESPERFECTOS OCASIONADOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de que por causas imputables a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-73-019-914010985-N-1-2023 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, se dañen las instalaciones o equipos propiedad del ORGANISMO, acepto durante la vigencia del contrato a corregir los desperfectos sin cargo para la CONVOCANTE.

ATENTAMENTE

_______________________________

(Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo)

# FORMATO 25. FORMATO DE CONSTANCIA VISITA A LAS INSTALACIONES

FECHA: ____________________________

El c. ______________________________________manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad que en mi carácter de ___________________________de la empresa ________________________, que procedimos a efectuar la visita de conocimiento a las instalaciones del ____________________________, a efecto de dar cumplimiento a las bases de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-73-019-914010985-N-1-2023 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, y hemos verificado plenamente el sitio donde se realizarán y prestaran los servicios, sus condiciones ambientales e identificado las adecuaciones que el espacio físico requiere para la correcta ejecución del servicio integral, por lo que no invocaré su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo en caso de resultar adjudicado.

| Por la empresa | Vo. Bo. Por la Unidad Médica |
| --- | --- |
| Nombre: | Nombre del director o administrador de la unidad hospitalaria |
| Puesto: | Fecha: |
| Firma: | Firma: |
| Sello de la empresa: | Sello de la unidad hospitalaria |

Atentamente

______________________________________

Nombre y firma del representante legal

# FORMATO 26. FORMATO DE RENUNCIA A LA VISITA LAS INSTALACIONES

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

El c. ______________________________________manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad que en mi carácter de representante de la empresa ________________________, renuncio a la(s) visita(s) de conocimiento de las instalaciones programadas dentro de la CONVOCATORIA  la  LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-73-019-914010985-N-1-2023 para la prestación del “SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO” y que en caso de resultar adjudicado la renuncia a la visita de sitio no exime a mi representada de prestar los servicios de conformidad con lo solicitado en el ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

Atentamente

______________________________________

Nombre y firma del representante legal

# FORMATO 29. PROPUESTA ECONÓMICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2023.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES MÍNIMAS | CANTIDADES MÁXIMAS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE MÍNIMO | IMPORTE MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SERVICIO | 7,879 | 19,697 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  | I.V.A. |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |

CANTIDAD MÍNIMA CON I.V.A LETRA:

CANTIDAD MÁXIMA CON I.V.A LETRA:

TIEMPO DE ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de XXX días naturales contados a partir de la resolución de adjudicación y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta serán los mismos en caso de que la Dirección de Gestión Administrativa opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Manifiesto que los precios ofertados serán fijos durante el procedimiento de contratación y la vigencia del Contrato se derive, asimismo manifiesto que esta propuesta económica será vigente durante el procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

Se incluye las características y especificaciones del del servicio ofertado por mi representada en la propuesta técnica, la que se consideran como reproducidas en este anexo para fines de evaluación y cotejo de la propuesta técnica-económica.

Precio fijo hasta la conclusión de la vigencia del contrato.

ATENTAMENTE

_______________________________

(Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo)

# FORMATO 30. ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR (LAASSP)

Población a, 	de 	de 20.

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

, manifiesto con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LASSP) y 45 tercero y cuarto párrafos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLASSP), que tengo interés en participar en el procedimiento número 	convocado por 		para lo cual con fundamento en el artículo 48 fracción V del (RLASSP), señalo a usted los siguiente:

Registro Federal de Contribuyentes: 				. Domicilio (calle y número): 						. Colonia: 		. Delegación o Municipio: 				. Código postal: 	_. Entidad Federativa: 	. Teléfonos: 			. Fax: 		. Correo Electrónico: 							.

Para llenado exclusivo de personas morales.

Descripción del objeto social: 		. No. de escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 	. Fecha: 		. Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

. Fecha de los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: 		. Reformas al acta constitutiva: 	. Relación de accionistas:

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre(s)	RFC Para llenado de personas morales y, en su caso, personas físicas.

Nombre del apoderado o representante: 			. Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 			. Escritura pública número: 	. Fecha: 	.

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se

otorgó: 		. Lugar y fecha: 	.

Bajo protesta de decir verdad refiero, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como, que cuento con facultades suficientes para participar en las aclaraciones del procedimiento número 	, convocado por

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

# FORMATO 31 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA LICITACIÓN.

| PROCEDIMIENTO: |  | FECHA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |

1.- PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN

| (1) No. de pregunta y/o aclaración | (2) Numeral específico de la LICITACIÓN | (3) Pregunta y/o aclaración |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

2.- PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| (1) No. de pregunta y/o aclaración | (2) Numeral de las especificaciones técnicas | (3) Pregunta y/o aclaración |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

ANEXO 2. TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NÚMERO) (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO CON DOMICILIO EN CALLE DOCTOR BAEZA ALZAGA 107, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL PROVEEDOR) CON DOMICILIO EN _COLONIA _CIUDAD _EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE FECHA ____________________ (SE DEBERÁ ESTABLECER LA FECHA DE EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL FALLO), DERIVADO DEL PROCEDIMIENNTO _____________________CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $________. ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARNOS A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIETNO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.

LA FIANZA TENDRA UNA VIGENCIA DESDE EL PRIMER DIA DE LA CONTRATACION Y HASTA 12 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO,”BASES” Y/O LICITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS “BASES” Y/O LICITACIÓN DEL “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN” ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE EL ORGANISMO, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE ESCRITO DEL ORGANISMO DIRIGIDO A LA AFIANZADORA.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DE ESTE NUMERAL. FIN DEL TEXTO.

ANEXO 3. MODELO DE CONTRATO

ANEXO 4. MODELO DE CONTRATO CONJUNTA

REGLAS ARTICULO 32-D, ACUERDO, ACUERDO ACDO. SA1.HCT.101214/281.P.DIR. ACUERDO ACDO. SA1.HCT.250315/62.P.DJ

REGLAS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo ACDO. SA1.HCT.101214/281.P.DIR.

Acuerdo ACDO. SA1.HCT.250315/62.P.DJ

“ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS”.

Guadalajara, Jalisco a 28 de Febrero de 2023

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-73-019-914010985-N-1-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE “SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023”,

| Nombre | Puesto | Firma: | Antefirma: |
| --- | --- | --- | --- |
| LIC. MARIBEL BECERRA BAÑUELOS | DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  |  |
| LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA | COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  |  |
| C. ESTEFANÍA MONTSERRAT ALCÁNTARA GARCÍA | REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  |  |
| DR. JUAN RAMÓN TORRES MÁRQUEZ | SUBDIRECTOR GENERAL MÉDICO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO (ÁREA REQUIRENTE) |  |  |
| ING. CONSTANTINO HUERTA CORTÉS | DIRECTOR DE OPERACIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO (ÁREA TÉCNICA) |  |  |
| DR. HÉCTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | JEFE DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE |  |  |