GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025”

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 69 numeral 3, de la LEY Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2 y 3 de la LEY del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, artículos 4,5 y 8 fracción V, inciso a) y 27 fracción II, artículos 1, 2, 3, 4 punto 1 fracciones II, III, IV, V, VI,  23, 24, 34, 35, 47, 49, 55 fracción II,  59, 63, 69, 79 y demás relativos de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 1, 2, 3, y demás aplicables de su Reglamento y los ordenamientos aplicables en materia;   el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, a través de la Dirección de Gestión Administrativa y la Coordinación de Adquisiciones Constituidas en Unidad Centralizada de Compras, con domicilio  en la calle Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; CONVOCA a las personas físicas y/o jurídicas interesadas en participar en el PROCEDIMIENTO de ADQUISICIÓN mediante la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada “SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGIA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025”, en lo subsecuente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, el cual cuenta con suficiencia presupuestal y se llevará a cabo con recursos de origen  ESTATAL, partidas objeto del gasto 33903. El proceso se llevará de conformidad a lo establecido en las siguientes:

B A S E S

Para los fines de estas BASES, se entenderá por:

| APORTACIÓN CINCO AL MILLAR | Retención del monto total de los contratos de bienes y servicios antes de I.V.A., que será aportado al Fondo Impulso Jalisco, equivalente al 0.5 punto cinco por ciento del valor asignado, previa declaración de voluntad suscrita por el aportante. |
| --- | --- |
| BASES | Requisitos y condiciones de participación en que se desarrollará el procedimiento de adquisiciones o enajenación |
| COMITÉ | Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
| CONTRATACIONES ABIERTAS | La divulgación y uso de información abierta, accesible ADQUISICIÓN y oportuna sobre contrataciones del gobierno, para lograr que los ciudadanos y las empresas puedan participar. |
| CONTRATO | Instrumento Jurídico mediante el cual las partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir la voluntad expresa de las mismas. |
| CONVOCANTE | El ente público que, a través del área requirente y la unidad centralizada de compras, tramita los procedimientos de adquisición y enajenación de bienes en los términos de la LEY. |
| CONVOCATORIA | Es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones o enajenación. |
| ÁREA REQUIRENTE | Subdirección General Médica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. |
| DIRECCIÓN | Dirección de Gestión Administrativa del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| DOMICILIO | Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. y/o Calpulalpan Número 15, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. |
| EMPRESA PRO INTEGRIDAD | Aquella que adopte políticas de integridad empresarial y esté debidamente registrada, ante las autoridades correspondientes. |
| EMPRESA LOCAL | Aquella que cuenta con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco. |
| FALLO o RESOLUCIÓN | Documento emitido por el Comité mediante el cual, una vez realizados los análisis correspondientes respecto de las propuestas presentadas, se establece el o los licitantes adjudicados de cada procedimiento |
| FONDO | Fondo Impulso Jalisco FIMJA |
| I.V.A. | Impuesto al Valor Agregado. |
| LEY | LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. |
| ÓRGANO DE CONTROL | La Contraloría del Estado. |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Órgano Interno de Control con domicilio en Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. |
| PARTICIPANTE o LICITANTE | Persona Física o Jurídica que se registra y, participa en cualquiera de las etapas del procedimiento de adquisición, que de manera primordial presenta PROPUESTA o proposición. |
| PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN | LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, “SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESCTURA DE IMAGENOLOGIA, ADMINISTRACION, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025”. |
| PROPUESTA o PROPOSICIÓN | La PROPUESTA técnica y económica que presenten los PARTICIPANTES |
| SOBRE | Se refiere al sobre, caja o paquete, en su caso, cerrado de manera que no se pueda modificar su contenido y que contiene la PROPUESTA o PROPOSICIÓN del PARTICIPANTE en cuyo interior se presenta la PROPUESTA técnica y/o económica. |
| PROVEEDOR o CONTRATISTA | PARTICIPANTE Adjudicado o que cuenta con registro vigente en el RUPC |
| REGLAMENTO | Reglamento de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. |
| RUPC | Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco. |
| SECGSSJ | Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Ubicado en el portal https://sifssj.jalisco.gob.mx/requisition/tree |
| UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS | Unidad administrativa responsable de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento de bienes y la contratación de servicios del ente público, que para el caso será la Dirección de Gestión Administrativa a través de la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| VENTANILLA | Ventanilla ubicada en la Coordinación de Adquisiciones, en donde los proveedores podrán entregar y recibir documentos, solicitar informes o realizar trámites relacionados con el procedimiento de contratación. |
| DESECHAMIENTO | Al acto mediante el cual el Comité o el área Contratante o Requirente determinan que una PROPUESTA no es susceptible de ser adjudicada en virtud de no cumplir con los requerimientos técnicos o administrativos. |
| GRUPO/PAQUETE | Al formado por dos o más consecutivos/progresivos en el procedimiento de licitación. |
| PARTIDA/CONSECUTIVO | Cada uno de los elementos que integran el/los bien(es)/servicio a adquirir. |
| ALTERACIÓN DE DOCUMENTO | Aquel documento que presenta signos o datos de que ha sido variado, modificado o alterado su contenido primigenio. |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN | Son aquellos requisitos legales y administrativos que el PARTICIPANTE debe de cumplir con la finalidad de que sea analizada su PROPUESTA o proposición. |
| REQUISITOS DE ADJUDICACIÓN | Se refiere a los requisitos técnicos y económicos que el PARTICIPANTE debe de cumplir con la finalidad que la convocante determine emitir el FALLO a su favor. |
| FIRMA AUTÓGRAFA | Aquella estampada de puño y letra por parte del participante, su apoderado o representante legal. |
| COMPRADOR / RESPONSABLE DEL PROCESO | Al servidor público encargado de tramitar el procedimiento de licitación adscrito a la Coordinación de Adquisiciones |
| DICTAMEN TÉCNICO | Análisis elaborado por el área requirente mediante el cual, se lleva a cabo la evaluación de los aspectos técnicos y demás características del servicio ofertado por los participantes plasmados en la PROPUESTA técnica. |
| CONTRATO ABIERTO | Instrumento legal a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados de la RESOLUCIÓN del PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN en el cual se establece el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse o las cantidades máximas y mínimas a contratar. |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria |
| INFONAVIT | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

(ACTOS)

| ACTO | PERÍODO O DÍA | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobación de CONVOCATORIA / BASES | 24 de febrero de 2025 | A partir de las 14:30 horas | Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Publicación de CONVOCATORIA / BASES | 24 de febrero de 2025 | A partir de las 14:30 horas | https://sifssj.jalisco.gob.mx |
| Visita de Campo | No aplica para este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. |  |  |
| Recepción de preguntas | 28 de febrero de 2025 | Hasta las 12:00 horas | A través del correo electrónico: julio.jimenez@ssj.gob.mx y/o en la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Registro para el Acto de Junta de Aclaraciones | 03 de marzo de 2025 | De las 11:30 a las 11:59 horas | Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Acto de Junta de Aclaraciones | 03 de marzo de 2025 | A partir de las 12:00 horas | Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Registro para la Presentación de Propuestas. | 06 de marzo de 2025 | De las 15:30 a las 15:59 horas | Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Presentación y Apertura de Propuestas. | 06 de marzo de 2025 | A partir de las 16:00 horas | Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| FALLO O RESOLUCIÓN de la convocatoria. | 13 de marzo de 2025 | A partir de las 16:00 horas | https://sifssj.jalisco.gob.mx y/o correo electrónico y/o Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |

- ESPECIFICACIONES.

El objeto del presente procedimiento es la contratación para la contratación del “SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESCTURA DE IMAGENOLOGIA, ADMINISTRACION, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025” conforme a las características señaladas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las presentes BASES; dichas especificaciones y características técnicas se consideran mínimas y con la óptima calidad, por lo que los PARTICIPANTES podrán proponer bienes y/o servicios con especificaciones y características superiores, si así lo consideran conveniente. Las propuestas deberán ser entregadas de manera PRESENCIAL de acuerdo con el CALENDARIO DE ACTIVIDADES en el DOMICILIO citado en la CONVOCATORIA

  - TIPO DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de contratación será bajo la modalidad de CONTRATO ABIERTO, por presupuestos mínimos y máximos de los servicios que podrán ejercerse, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 numeral 1 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, como se muestra en la siguiente tabla:

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO MÍNIMO | PRESUPUESTO MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio Integral para el Fortalecimiento de Infraestructura de Imagenología, Administración, Almacenamiento e Interpretación Remota de Imágenes Médicas en diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Servicio | $ 43,650,535.84 | $ 109,126,339.60 |

- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES.

La entrega de los bienes y servicios, objeto de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN deberá ser de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las presentes BASES, y de conformidad con las características y especificaciones que se establecerán en el CONTRATO. Las obligaciones correrán a partir de la notificación de la RESOLUCIÓN y bajo la estricta responsabilidad del PROVEEDOR, quien se asegurará de su adecuada transportación o prestación del servicio, hasta su correcta recepción a entera satisfacción de la ÁREA REQUIRENTE.

Se considerará que el PROVEEDOR ha entregado los servicios o bienes, objeto de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, una vez que en la factura y/o orden de compra correspondiente se plasme el sello y firma del personal técnico responsable de la ÁREA REQUIRENTE y se recabe el oficio de recepción de los bienes/servicios a entera satisfacción por parte del personal técnico responsable.

- TRAMITE DE PAGO.

I.	El PROVEEDOR que resulte adjudicado deberá facturar los bienes o servicios a nombre del ORGANISMO, debiendo cumplir con los requisitos fiscales establecidos por la legislación en la materia, con el Impuesto al Valor Agregado desglosado y especificando con exactitud la cantidad de los bienes o servicios con su precio unitario únicamente con dos decimales, en apego a lo establecido en el CONTRATO o PEDIDO respectivo, y preferentemente estipulará en dicha factura datos de identificación como el número de proceso de adjudicación, número de orden de compra, PEDIDO y/o número de CONTRATO.

II.	El PROVEEDOR, para el caso de bienes, tendrá la obligación de realizar la entrega en el almacén que corresponda, de conformidad con lo que se señala en la presente CONVOCATORIA, acompañado de la factura, la impresión del XML de dicha factura, formato de verificación de comprobante fiscal, PDF y XML en formato electrónico generado por el SAT, copia del estado de cuenta o documento bancario en el que se puedan apreciar con claridad los datos bancarios del proveedor, así como copia simple del PEDIDO u orden de compra, copia simple del FALLO o el CONTRATO, copia simple de la garantía de cumplimiento de obligaciones (cuando aplique) y, de ser el caso, cualquier otro documento que le sea requerido al PROVEEDOR, de acuerdo con la naturaleza de la contratación. Para el caso de servicios, el PROVEEDOR tendrá la obligación de realizar la entrega de los documentos señalados en este párrafo, directamente al ÁREA REQUIRENTE.

III. 	Para el caso de bienes, una vez concluida la recepción, el PROVEEDOR deberá entregar al ÁREA REQUIRENTE o a quien designe el ORGANISMO, para el trámite de pago, la documentación señalada en el párrafo anterior, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento que acredite la recepción en el almacén que corresponda.

IV.	Para el trámite de pago, el ÁREA REQUIRENTE entregará la siguiente documentación en el ÁREA DE GLOSA, en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de la entrega de la documentación señalada en la fracción II, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento que acredite la prestación del servicio o la recepción del (de los) bien(es) en el almacén que corresponda:

- Formato denominado “Solicitud de Pago”.

- Oficio de petición del pago suscrito por el área requirente (en el cual se solicite el pago y se estipule la recepción del producto o servicio a entera satisfacción del área requirente).

- Factura sellada y firmada (impresión y archivo electrónico del PDF, XML y verificación del comprobante fiscal).

- PEDIDO u orden de compra original.

- Copia del CONTRATO.

- Copia de la garantía del cumplimiento de obligaciones (cuando sea el caso).

- Original de la entrada de almacén, incorporación patrimonial u hoja de consumo duradero (según corresponda).

- Evidencia y/o soporte documental que acredite la prestación del servicio o recepción del bien.

- Copia de la carátula del estado de cuenta o documento bancario en el que se pueda apreciar con claridad la cuenta bancaria a nombre del PROVEEDOR a la que se efectuará el pago.

V.	La Dirección de Finanzas del Organismo procesará la revisión y validación del soporte documental y en su caso el trámite de pago.

Si el expediente (factura y resto del soporte documental) enviados para su pago presentan errores o deficiencias, el ÁREA DE GLOSA los devolverá al ÁREA REQUIRENTE, el área indicará al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, o bien subsanará dichos errores o deficiencias. El periodo que transcurra a partir de la indicación de las deficiencias y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del plazo del pago estipulado.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el PROVEEDOR deba efectuar, en su caso, por concepto de penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que la Dirección de Finanzas, pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el CONTRATO.

Es requisito indispensable para el pago, que el PROVEEDOR realice la entrega de la garantía de cumplimiento del CONTRATO de los bienes/servicios adjudicados en el supuesto de proceder.

VI.	El ORGANISMO realizará pagos parciales/mensuales en Moneda Nacional y dentro de los 30 días hábiles siguientes a la correcta presentación del expediente en el área de glosa del ORGANISMO. El pago se realizará mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que el PROVEEDOR adjudicado proporcione al ORGANISMO.

  - Vigencia de precios.

La PROPOSICIÓN presentada por los PARTICIPANTES, será bajo la condición de precios fijos hasta la total entrega de los bienes y/o prestación de los servicios. Al presentar su PROPUESTA en la presente Licitación, los PARTICIPANTES dan por aceptada esta condición.

Si con posterioridad a la adjudicación del presente proceso se presentan circunstancias económicas de tipo general ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LEY.

  - Impuestos y derechos

El ORGANISMO, aceptará cubrir los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten desglosados en las PROPUESTAS y en las facturas.

- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

- Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.

- Presentar al momento del Registro para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, el Manifiesto de Personalidad anexo a estas BASES, con firma autógrafa, así como la copia de la Identificación Oficial Vigente de la persona que vaya a realizar la entrega del sobre cerrado y la CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, de la que se desprenda que el PARTICIPANTE cuenta con domicilio fiscal en el estado de Jalisco, con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.  El incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados en este apartado será causal para no recepcionar el sobre de la propuesta.

- Presentar todos los documentos y anexos solicitados en el numeral 9 de las presentes BASES, ya que son parte integral de la propuesta, para todos los efectos legales a que haya lugar, a excepción de los documentos opcionales.

- En caso de resultar adjudicado, si el PARTICIPANTE se encontrara dado de baja o no registrado en el RUPC, como lo establece el Capítulo III, de la LEY, deberá realizar su alta antes de la firma del respectivo CONTRATO dentro de los plazos y términos previstos en el REGLAMENTO, este requisito es factor indispensable para la elaboración de la orden de compra y celebración del CONTRATO. La Dirección de Padrón de Proveedores determinará si su giro está incluido en el ramo de bienes o servicios que participa. En caso de no cumplir con lo anterior, no podrá celebrarse CONTRATO alguno, por lo que, no se celebrará CONTRATO con dicho PARTICIPANTE y de resultar conveniente, se celebrará con el segundo lugar o se iniciará un nuevo PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

Para efectos de inscripción o actualización del registro, los interesados deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 20 de la LEY, así como los referidos en los artículos 20, 21 y 22 de su REGLAMENTO; para ello deberán de acudir a la Dirección de Padrón de Proveedores dependiente de la Secretaría de Administración.

- En caso de resultar adjudicado, deberá de suscribir el CONTRATO en los formatos, términos y condiciones que la Dirección Jurídica del ORGANISMO establezca, mismo que atenderá en todo momento a las presentes BASES, al Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, junta aclaratoria y la PROPUESTA del adjudicado.

- Conservar y mantener en forma confidencial toda información que llegara a su conocimiento necesaria para la elaboración y presentación de sus propuestas, con motivo de esta licitación, sea cual fuere su naturaleza o destino, obligándose por tanto, a abstenerse de comunicarla, divulgarla o utilizarla para sí o en beneficio de terceros, fuese o no con propósito de lucro, o cualquier otra información que se proporcione en forma verbal o por escrito, excepto por requerimiento de Autoridad del orden Judicial o Administrativo competente.

La contravención a lo dispuesto generará la obligación a cargo del PARTICIPANTE que la incumpla, de indemnizar al ÁREA REQUIRENTE y/o del ORGANISMO, por los daños y perjuicios causados con motivo del incumplimiento.

- JUNTA DE ACLARACIONES.

Los licitantes que estén interesados en participar en el PROCEDIMIENTO podrán presentar sus solicitudes de aclaración en la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, en el DOMICILIO de manera física y firmada por el representante legal del PARTICIPANTE, de conformidad al anexo de Solicitud de Aclaraciones y de manera digital en formato Word o en su caso podrán ser enviadas en los mismos términos al correo electrónico del COMPRADOR al correo electrónico julio.jimenez@ssj.gob.mx a más tardar en la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES, de conformidad con los artículos 62 apartado 4, 63 y 70 de la LEY, 63, 64 y 65 de su REGLAMENTO.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y concisa, además de estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la CONVOCATORIA, sus BASES y su Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la CONVOCANTE.

Serán atendidas únicamente las solicitudes de aclaración que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos, sin embargo, en el acto de junta de aclaraciones, los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma previa, sin embargo, la CONVOCANTE no tendrá obligación de dar respuesta a éstos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la CONVOCATORIA y sus anexos.

El registro para asistir al acto de junta de aclaraciones se llevará a cabo de conformidad a la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES en el DOMICILIO del ORGANISMO.

El acto de JUNTA DE ACLARACIONES se llevará a cabo en el DOMICILIO del ORGANISMO, de conformidad a la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES, donde se dará respuesta a las preguntas recibidas.

Las aclaraciones o la ausencia de ellas y los acuerdos tomados en el acto serán plasmados en el Acta de la Junta de Aclaraciones, la cual será parte integral de la presente CONVOCATORIA para los efectos legales a los que haya lugar.

La asistencia de los PARTICIPANTES o sus representantes legales a la junta de aclaraciones, será optativa para los PARTICIPANTES, de conformidad con el articulo 62 numeral 4 de LA LEY, pero las determinaciones que se acuerden dentro de la junta de aclaraciones serán de observancia obligatoria para todos aquellos que presenten proposiciones, aun para aquellos que no hayan asistido a las juntas de aclaraciones, o que desconozcan el resultado de dichos actos, esto con fundamento en el artículo 64 del REGLAMENTO.

- VISITA DE CAMPO.

Con el objeto de que los LICITANTES estén en posibilidad de integrar de mejor manera sus propuestas técnica y económica, estos podrán presentarse en las unidades médicas del ORGANISMO referidas en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos a fin de conocer los espacios a instalar, las condiciones físicas de los equipos propiedad del organismo objeto de esta contratación.

Como resultado de la visita a las instalaciones, el LICITANTE deberá recabar de cada Unidad Médica Hospitalaria, la constancia de dicha visita, la cual deberá contar con el sello de la unidad y firma del Director o el Servidor Público que este designe de la misma. Se pone a consideración del LICITANTE el ANEXO 25.

Las visitas a las unidades médicas no serán obligatorias, sin embargo, el LICITANTE se obliga tomar en cuenta las condiciones generales y especiales del(os) lugar(es), al momento de elaborar su proposición y que prevalecerán en el desarrollo y ejecución de los servicios solicitados.

El LICITANTE que no realice dichas visitas deberá presentar escrito en donde manifieste que cualquier trabajo que se derive y que no sea previsto por el LICITANTE ganador deberá ser cubierto por el mismo y sin costo extra para el ORGANISMO Se pone a su consideración el ANEXO 26.

- CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA.

De conformidad con los artículos 64 y 65 de la LEY, el PARTICIPANTE deberá presentar su PROPUESTA técnica y económica mecanografiada o impresa, debidamente firmada, dirigida al ORGANISMO en la que debe constar el desglose de cada uno de los bienes / servicios que está ofertando y que el CONVOCANTE solicita contratar.

- Todas y cada una de las hojas de la PROPUESTA elaborada por el PARTICIPANTE, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular, Representante o Apoderado Legales, en su caso.

- Todos los documentos que integren la PROPUESTA deberán presentarse, dentro de un sobre cerrado el cual deberá contener en su portada la fecha, nombre del PARTICIPANTE (Razón Social) y número del PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN. La no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para desechar la propuesta.

- Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados.

- No se aceptarán opciones, el PARTICIPANTE deberá presentar una sola propuesta.

- La PROPUESTA deberá presentarse en los términos de los formatos establecidos en los anexos 2 (Propuesta Técnica) y 3 (Propuesta Económica).

- El PARTICIPANTE deberá presentar de manera obligatoria, en los términos del formato establecido como Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco), su aceptación o no aceptación para la aportación cinco al millar del monto total adjudicado antes de I.V.A. para el Fondo.

- La PROPUESTA deberá estar dirigida al ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO y realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la CONVOCANTE en las presentes BASES, de acuerdo con el servicio y especificaciones requeridas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

- La oferta se presentará en moneda nacional con los precios unitarios, I.V.A. y demás impuestos que en su caso correspondan desglosados. La PROPUESTA económica deberá considerar para los cálculos aritméticos únicamente dos decimales.

- La PROPUESTA deberá incluir todos los costos involucrados, por lo que no se aceptará ningún costo extra o precios condicionados.

- El PARTICIPANTE en su PROPUESTA podrá ofertar características superiores a los solicitados, lo cual deberá sustentarse documentalmente y deberá ser corroborado por el área requirente en su dictamen técnico.

- Toda la documentación elaborada por el PARTICIPANTE deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español.

La falta de alguna de estas características será causal desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

  - Características adicionales de las propuestas.

Para facilitar en el acto de apertura la revisión de los documentos requeridos, se sugiere que éstos sean integrados en una carpeta de tres argollas conteniendo:

- Índice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos.

- Hojas simples de color que separen cada sección de la PROPUESTA en la que se mencione de qué sección se trata.

- Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deban perforarse, presentarse dentro de micas. El no presentarlos dentro de la mica, exime de responsabilidad a la Unidad Centralizada de Compras de ser firmados y/o foliados.

- Las hojas foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3.

- Sin grapas ni broches Baco.

- Anexo 2. Propuesta Técnica, se requiere en formato digital en versión .doc y .pdf; Anexo 3. Propuesta Económica, se requiere en formato digital en versión .xlsx y .pdf, además de todos los anexos y los documentos solicitados en formato pdf,, todo lo mencionado en este punto almacenado en una memoria USB.

La falta de alguna de las características adicionales de la PROPUESTA no será causal de DESECHAMIENTO de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

  - Estratificación

En los términos de lo previsto por el apartado 1 del Artículo 68 de la LEY, con el objeto de fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, se deberá considerar el rango del PARTICIPANTE atendiendo a lo siguiente:

| Criterios de Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | Sector | Rango de Número de Trabajadores (Empleados Registrados ante el IMSS y Personas Subcontratadas) | Rango de Monto de Ventas Anuales (mdp) | Tope Máximo Combinado* |
| Micro | Todas | Desde 01 Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 Hasta 30 | Desde $4.01 Hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 Hasta 50 |  | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 Hasta 100 | Desde 100.01 Hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 Hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 Hasta 250 |  | 250 |
| *Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% |  |  |  |  |

- MUESTRAS FÍSICAS.

No aplica para este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

  - Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.

Este acto se llevará a cabo de conformidad a la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES, en el domicilio del ORGANISMO en la calle Dr. Baeza Alzaga # 107 Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en artículo 64 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los PARTICIPANTES que concurran al acto, deberán entregar con firma autógrafa el Manifiesto de Personalidad, adjunto a estas Bases, junto a una copia de su Identificación Oficial Vigente, y la CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, de la que se desprenda que el PARTICIPANTE cuenta con domicilio fiscal en el estado de Jalisco, con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE. El incumplimiento de cualquier de las condiciones y requisitos solicitados   será causal para no recepcionar el sobre de la propuesta.

Cualquier PARTICIPANTE que no se haya registrado en tiempo y forma, será causal suficiente para que no le sea recepcionada su propuesta.

EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL de manera OBLIGATORIA:

- Anexo 2. (Propuesta Técnica).

a.1. Adjuntar al anexo 2 (propuesta técnica) la transcripción del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y documentos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

- Anexo 3. (Propuesta Económica).

- Anexo 3BIS. Formato para la evaluación de las mejores condiciones económicas.

- Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.

- Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.

  - Presentar copia simple vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).

  - Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo.

  - Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además:

    - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de LA LEY General de Sociedades Mercantiles.

    - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.

Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.

    - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del Acto) y copia simple y ordenada (Asambleas Extraordinarias, etc.) de la documentación con la que acredite la personería jurídica de su Representante.

    - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

    - Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE.

    - Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.

  - Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:

    - Copia simple de acta de nacimiento.

    - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

    - Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.

    - Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.

- Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES).

- Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).

- Anexo 8. (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

g.1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.

- Anexo 9 manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

h.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes bases.

h.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).

- Anexo 10. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas bases.

i.1. Constancia de opinión en materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.

- Anexo 11. (Copia simple de Identificación Oficial Vigente).

- Anexo 12. (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.

La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante.

- Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).

- Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales).

- Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.

- Anexo 17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y en la Ley Federal del Derecho de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación.

- Anexo 18. Manifiesto de Relaciones Laborales.

- Anexo 19. Calidad de los servicios

- Anexo 20. Término de vigencia y/o rescisión de contrato

- Anexo 21. Requerimiento de infraestructura y remodelación

- Anexo 22. Manifiesto de los desperfectos ocasionados por la prestación del servicio

- Anexo 23. Reporte de emergencia

- Anexo 24. Escrito de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o en su caso de las normas del país de origen.

- Anexo 25. Constancia visita a las instalaciones o Anexo 26. Aceptación de trabajos de instalación.

La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos será motivo de desechamiento, así mismo el error en su presentación, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en los escritos, así como su omisión parcial o total de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

Dos o más personas podrán presentar CONJUNTAMENTE una PROPOSICIÓN sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la PROPOSICIÓN y en el CONTRATO se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la PROPOSICIÓN deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas; esto último en apego al artículo 64 apartado 3 de la LEY y 79 de su REGLAMENTO.

De conformidad con el artículo 79 del REGLAMENTO de la LEY, a la PROPOSICIÓN conjunta deberá de adjuntarse un documento que cumpla con lo siguiente:

- Deberá estar firmado por la totalidad de los asociados o sus representantes legales.

- Deberá plasmarse claramente los compromisos que cada uno de los asociados asumirá en caso de resultar adjudicados.

- Deberá plasmarse expresamente que la totalidad de los asociados se constituyen en obligados solidarios entre sí.

- Deberá indicarse claramente a cargo de qué PARTICIPANTE correrá la obligación de presentar la garantía, en caso de que no sea posible que se presente de manera conjunta.

- Deberá señalarse el representante común para efectos de las notificaciones.

En caso de no presentarse la documentación antes señalada no se considerará que constituye una PROPUESTA conjunta.

    - Este acto se llevará de la siguiente manera:

- A este acto deberá asistir el PARTICIPANTE por sí mismo o mediante Representante Legal y/o Apoderado de la empresa y presentar con firma autógrafa el “Manifiesto de Personalidad” anexo a estas BASES, así como una copia de su Identificación Oficial vigente (pasaporte, credencial para votar con fotografía, cédula profesional o cartilla del servicio militar), y la CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, de la que se desprenda que el PARTICIPANTE cuenta con domicilio fiscal en el estado de Jalisco, con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.

- Los PARTICIPANTES que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia;

- Los PARTICIPANTES registrados entregarán su PROPUESTA en sobre cerrado en forma inviolable.

- Se procederá a la apertura del sobre con las PROPUESTAS, verificando la documentación solicitada en el numeral 9 de las presentes BASES, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

- Un miembro del COMITÉ dará lectura al total de su oferta económica I.V.A. incluido;

- Cuando menos uno de los integrantes del COMITÉ asistentes y uno de los PARTICIPANTES presentes (primero o el último de la hoja de registro, cuando aplique), rubricaran la primera hoja de los documentos solicitados en el numeral 9 de estas BASES;

- Todos los documentos presentados quedarán en poder de la CONVOCANTE para su análisis, constancia de los actos y posterior FALLO;

- En el supuesto de que algún PARTICIPANTE no cumpla con la obligación de sostener todas y cada una de las condiciones de sus propuestas, o las retire antes de la emisión de la resolución que recaiga en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, el Encargado de la Direccion de Gestión Administrativa o el funcionario que éste designe para tal efecto, podrá suspender o cancelar el registro del Padrón, conforme a la normatividad aplicable.

Si por cualquier causa el COMITÉ no cuente con quorum legal para sesionar en la fecha establecida para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, o se deba suspender la sesión por causas justificadas, se solicitará a los PARTICIPANTES que hayan comparecido, que procedan al registro y a entrega de los sobres con sus propuestas, firmándose estos en su presencia por al menos uno miembros del COMITÉ, quedando a resguardo del Secretario del COMITÉ junto con la lista de asistencia, bajo su más estricta responsabilidad, y hasta el momento de su apertura, debiéndose proceder a la apertura de los sobres en la Sesión inmediata siguiente, para lo cual se notificará a los PARTICIPANTES el día y hora en que se celebrará.

  - Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación.

La Partida única del PROCESO DE ADQUISICIÓN así como las subpartidas que la integran se adjudicarán a un solo LICITANTE que oferte las mejores condiciones para el ORGANISMO y cumpla con la totalidad de los requisitos señalados en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos.

Una vez revisado y analizados los bienes a adquirir el ÁREA REQUIRENTE, así como la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, considera que para el presente proceso resulta conveniente utilizar el criterio binario en lugar del criterio de puntos y porcentajes o de costo beneficio. “Toda vez que los bienes a adquirir tienen características, metodologías o procesos semejantes, estandarizados y homologados, sin que exista una diferencia sustancial en la oferta posible, por lo que no existe una vinculación entre las características del PROVEEDOR y el resultado final, en tal sentido el precio constituye el principal diferenciador entre ellos.

En este contexto y para no limitar la participación de los licitantes, la evaluación se procederá conforme a lo señalado en el apartado 2 del Artículo 66 de la LEY, en los Procedimientos de Licitación Pública y en el artículo 69 de su REGLAMENTO, en donde se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en este procedimiento y cubran las características técnicas establecidas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

Se establece como criterio de evaluación el BINARIO, mediante el cual sólo se Adjudica a quien cumpla con los requisitos establecidos por el CONVOCANTE (PROPUESTA TÉCNICA) y oferte el precio más bajo (PROPUESTA ECONÓMICA), considerando los criterios establecidos en la propia LEY, en este supuesto, el CONVOCANTE evaluará al menos las dos PROPOSICIONES cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Para lo cual será indispensable cumplir con los requisitos especificados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

El ÁREA REQUIRENTE emitirá un Dictamen Técnico, en el cual se señalará si los PARTICIPANTES cumplen con los requisitos especificados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, y en caso de que estos no cumplan, deberá estar debidamente justificado, una vez emitido dicho dictamen, el ÁREA CONTRATANTE elaborará un Dictamen Económico, el cual deberá contener la evaluación de los PARTICIPANTES que cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos solicitados por el ÁREA REQUIRENTE.

Durante la evaluación de la PROPUESTA económica, se efectuará el cálculo para determinar que la PROPUESTA económica presentada no resulte superior en un 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la Investigación de Mercado en tal sentido se actuará conforme a lo señalado por el artículo 71 de la LEY.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la CONVOCANTE que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

9.2.1 CRITERIOS DE PREFERENCIA, EMPATE Y PRECIOS NO CONVENIENTE

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 68 de la LEY, el ORGANISMO o el COMITÉ, según sea el caso, podrán distribuir la adjudicación de los bienes o servicios entre los PARTICIPANTES empatados, bajo los criterios señalados en el apartado 2 del artículo 49 y 68 de la LEY y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 de su REGLAMENTO.

Para aplicar los criterios de preferencia señalados en el artículo 49 de la LEY, cuando se establezca que la adjudicación será en su totalidad a un solo PARTICIPANTE la diferencia de precios, deberá analizarse respecto del importe total de las propuestas y cuando sea por partidas, la diferencia de precios deberá analizarse respecto de las mismas partidas en cada una de las proposiciones.

En caso de resultar aplicable, para efecto de determinar los mejores grados de protección al medio ambiente, deberá escucharse la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; mientras que para determinar los grados de preferencia y respecto de innovaciones tecnológicas, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, habrá de proponer los lineamientos que para tal efecto emita el COMITÉ.

Para determinar el precio no conveniente o no aceptable se verificará que el precio del 100% de los consecutivos ofertadas no sean superiores al 10% ni inferiores al 40% del precio promedio de la investigación de mercado, la CONVOCANTE podrá declarar desiertos consecutivos sin que implique que se declare desierto la totalidad de la partida, de conformidad a lo establecido en los artículos 71 y 69 apartado 1, fracción III de la LEY, en relación con su correlativo 69, segundo párrafo de su REGLAMENTO.

- ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La Dirección de Gestión Administrativa, o el funcionario que esta designe, o por conducto del comprador, en su caso, podrán solicitar aclaraciones relacionadas con las propuestas, a cualquier PARTICIPANTE por el medio oficial que disponga, con fundamento en lo previsto en el artículo 69 apartado 6 de la LEY.

- COMUNICACIÓN.

Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la apertura de las propuestas y hasta el momento de la notificación de la adjudicación, los PARTICIPANTES no se podrán poner en contacto con la CONVOCANTE, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su propuesta. Cualquier intento por parte de un PARTICIPANTE de ejercer influencia sobre la CONVOCANTE para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se deseche su PROPUESTA.

- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES.

La CONVOCANTE a través del COMITÉ, desechará total o parcialmente las PROPUESTAS de los PARTICIPANTES que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la LEY, o se compruebe su incumplimiento o mala calidad como PROVEEDOR del Gobierno del Estado, y las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.

- Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.

- Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas PARTICIPANTES, o forma parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspendido el registro en el Padrón.

- Cuando la PROPUESTA presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.

- La falta de cualquier documento solicitado.

- La presentación de datos falsos.

- Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los PARTICIPANTES para elevar los precios objeto del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- Si se acredita que al PARTICIPANTE que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor.

- Si el PARTICIPANTE no demuestra tener capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica, de producción o distribución adecuada para atender el requerimiento de los servicios en las condiciones solicitadas.

- Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades mínimas planteadas por el CONVOCANTE en las presentes BASES de acuerdo con la descripción de las especificaciones y servicios requeridos.

- Si la PROPUESTA económica del PROVEEDOR en este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN resulta superior a la del mercado a tal grado que la CONVOCANTE presuma que no representa una opción que convenga a los mejores intereses del Estado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción VII de la LEY, para la adjudicación de los bienes o servicios materia de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- Si el importe de la PROPUESTA presentada es de tal forma inferior a la del mercado a tal grado, que la CONVOCANTE considere que el PARTICIPANTE no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.

- Cuando el PARTICIPANTE se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la CONVOCANTE, en caso de que ésta decida realizar visitas.

- Cuando el carácter de la LICITACIÓN sea local y el PARTICIPANTE no cuente con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco.

- Cuando las PROPUESTAS presentadas sean superiores al presupuesto asignado.

- En el supuesto de que el PARTICIPANTE   se encuentre dentro de las listas a que se refiere el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

La CONVOCANTE a través del COMITÉ, podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, de acuerdo con las causales que se describen en el apartado 3 del artículo 71 de la LEY y en el artículo, 74, 75 y 76 de su Reglamento o los supuestos que a continuación se señalan:

- Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.

- Cuando se advierta que las BASES difieren de las especificaciones de los servicios que se pretenden adquirir.

- Si se presume o acredita la existencia de irregularidades.

- Si ninguna de las ofertas propuestas en este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, aseguran al Gobierno del Estado de Jalisco las mejores condiciones disponibles para la adjudicación de los servicios materia de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, por resultar superiores a los del mercado o ser inferiores a tal grado que la CONVOCANTE presuma que ninguno de los PARTICIPANTES podrá cumplir con el suministro de estos.

- Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolución firme de AUTORIDAD JUDICIAL; por la CONTRALORÍA con motivo de inconformidades; así como por la DIRECCIÓN, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

- A solicitud del AREA REQUIRENTE, cuando dicha solicitud se encuentre debidamente justificada.

En caso de que el PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN sea suspendido o cancelado se avisará a todos los PARTICIPANTES.

- DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DESIERTO.

El COMITÉ, podrá declarar parcial o totalmente desierto el PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN de conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la LEY o los supuestos que a continuación se señalan:

- Cuando no se reciba por lo menos una PROPUESTA en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas.

- Cuando ninguna de las PROPUESTAS cumpla con todos los requisitos solicitados en estas BASES.

- Si a criterio de la Direccion de Gestión Administrativa ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen al GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO las mejores condiciones.

- Si la oferta del PARTICIPANTE que resulte ser más económica y que cumpla técnicamente, excede el 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la investigación de mercado del PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible adjudicar a ningún PARTICIPANTE.

- REDUCCIÓN DE CANTIDADES.

El COMITÉ podrá autorizar a solicitud del ÁREA REQUIRENTE, y cuando se encuentre debidamente justificado, reducciones de las cantidades o bienes o servicios materia de la licitación pública, cuando el presupuesto asignado al procedimiento de adquisición sea rebasado por las proposiciones presentadas. Al efecto, los responsables del dictamen económico verificarán previamente que los precios de la misma son aceptables; el ÁREA REQUIRENTE emitirá oficio en el que se indique la necesidad y conveniencia de efectuar la reducción respectiva, así como la justificación para no reasignar recursos a fin de cubrir el faltante.

- NOTIFICACIÓN DEL FALLO O RESOLUCIÓN.

Será dentro de los veinte días naturales siguientes al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 69 de la LEY, se dará a conocer la resolución del presente procedimiento en el ORGANISMO ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga # 107, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, donde se les entregará una copia de este. Además, a través de la página web del ente, o por correo electrónico manifestado por el PARTICIPANTE en el numeral 9 (nueve) del Anexo 4 Carta de Proposición.

Así mismo se fijará un ejemplar del Acta de Fallo en el tablero de notificaciones de la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, durante un periodo mínimo de 10 días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR el acudir a enterarse de su contenido.

La notificación del FALLO o RESOLUCIÓN podrá diferirse o anticiparse en los términos del artículo 65 fracción III de la LEY.

Con la notificación del FALLO o RESOLUCIÓN por el que se adjudica el CONTRATO, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles de conformidad al artículo 77 apartado 1 de la LEY.

- FACULTADES DEL COMITÉ

El COMITÉ resolverá cualquier situación no prevista en estas BASES y tendrá las siguientes facultades:

- Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el PARTICIPANTE no obró de mala fe.

- Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la CONVOCANTE considere que el PARTICIPANTE no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.

- Si al revisar las propuestas existiera error aritmético y/o mecanográfico, se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas.

- Cancelar, suspender o declarar desierto el procedimiento.

- Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la PROPUESTA correspondiente, y si se determina que por omisión o dolo el PARTICIPANTE, no estuviera en posibilidad de cumplir con lo solicitado en estas BASES y sus anexos, el COMITÉ podrá adjudicar al PARTICIPANTE que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo con la evaluación que se practique a las propuestas presentadas o convocar a un nuevo PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN si así lo considera conveniente.

- Solicitar el apoyo a cualquiera de las áreas técnicas del gobierno del estado, con el fin de emitir su resolución;

- Solicitar al personal del ORGANISMO que hagan las visitas de inspección - en caso de ser necesarias - a las instalaciones de los PARTICIPANTES, con el fin de constatar su existencia, capacidad de producción, y demás elementos necesarios, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de una posible adjudicación, o a llegarse de elementos para emitir su resolución. Emitir su RESOLUCIÓN sobre las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los PROVEEDORES, con motivo de las solicitudes de aprovisionamiento, materia de su competencia, para la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios.

- Realizar las aclaraciones pertinentes respecto a lo establecido en las presentes BASES; y

- Demás descritas en el artículo 24 de la LEY.

De conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la LEY, las consultas, asesorías, análisis opinión, orientación y RESOLUCIONES que son emitidas por el COMITÉ de Adquisiciones son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamente y que son presentados por parte de los LICITANTES  y los Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

- FIRMA DEL CONTRATO.

Para estar en condiciones de suscribir el CONTRATO, el PARTICIPANTE deberá tener público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. En caso de no encontrarse público, se entenderá actualizado el supuesto del artículo 77 numeral 2 de la LEY.

El PARTICIPANTE adjudicado se obliga a proporcionar la documentación que le sea requerida por el ÁREA CONTRATANTE por medio que esta disponga y firmar el CONTRATO en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del FALLO o RESOLUCIÓN, conforme al numeral 16 de las presentes BASES. Una vez firmado en su totalidad se le proporcionará un ejemplar, esto de conformidad con el artículo 76 de la LEY.  El CONTRATO podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en los artículos 80 y 81 de la LEY.

La persona que deberá acudir a la firma del CONTRATO tendrá que ser el Representante Legal y/o Apoderado Legal con facultades para contratar y obligarse, que se encuentre registrado como tal en el Padrón de Proveedores, acreditando su personalidad jurídica mediante original de su Identificación Oficial vigente (cartilla, pasaporte, cédula profesional o credencial para votar con fotografía).

El CONTRATO deberá suscribirse en los formatos, términos y condiciones que determine la Dirección Jurídica del ORGANISMO, mismo que corresponderá en todo momento a lo establecido en las presentes BASES, el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y la PROPUESTA del PROVEEDOR adjudicado.

Si el interesado no firma el CONTRATO por causas imputables al mismo, EL ORGANISMO por medio de la Dirección de Gestión Administrativa a través de la Coordinación de Adquisiciones, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el CONTRATO al PARTICIPANTE que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la PROPOSICIÓN inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento (10%). En caso de que hubiera más de un PARTICIPANTE que se encuentre dentro de ese margen, se les convocará a una nueva sesión en donde podrán mejorar su oferta económica y se adjudicará a quien presente la de menor precio.

De resultar conveniente se podrá cancelar e iniciar un nuevo PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

Si el monto máximo adjudicado resulta igual o inferior a trecientas UMA´S, la CONVOCANTE emitirá un PEDIDO u Orden de compra sin necesidad de elaborar el instrumento contractual.

- VIGENCIA DEL CONTRATO.

El CONTRATO para celebrarse con el PARTICIPANTE que resulte adjudicado en el presente procedimiento, tendrá una vigencia a partir del 16 de marzo y hasta el 31 de diciembre  de 2025 o  a la conclusión de la entrega de los bienes/prestación del servicio objeto del CONTRATO, en atención a los plazos establecidos en las presentes BASES, sus anexos y la PROPUESTA del PROVEEDOR adjudicado, y podrá prorrogarse a solicitud del ORGANISMO siempre y cuando se encuentre debidamente justificado, conforme a lo previsto en el artículo 80 de la LEY.

Para el tiempo de entrega de bienes y/o realización del servicio objeto de esta LICITACIÓN el licitante deberá considerar lo establecido en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, mismo que podrá prorrogarse conforme a lo previsto en el artículo 80 de la LEY.

- ANTICIPO.

No aplica.

- GARANTÍAS.

En caso de que el monto total del CONTRATO incluyendo el I.V.A., sea superior a el equivalente a cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el PROVEEDOR deberá entregar una garantía del 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO con el I.V.A. incluido, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes BASES y en el CONTRATO respectivo, de conformidad a la normatividad vigente. La entrega de la garantía será dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión y publicación del FALLO.

La garantía deberá ser a través de fianza, cheque certificado o de caja. la fianza deberá ser expedida por afianzadora nacional y contener el texto del Anexo 15 de estas BASES denominado TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (fianza del 10% del cumplimiento del CONTRATO) a favor del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, previsto en el artículo 76 fracción IX y 84 de la LEY. Dichas garantías deberán constituirse en Moneda Nacional y estarán en vigor desde el primer día de la contratación y hasta 12 meses posteriores a la fecha de vencimiento del CONTRATO, pudiendo ser exigibles en cualquier tiempo, en la cual, la Compañía Afianzadora se deberá sujetar a la Competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como aceptar el afianzamiento en caso de que se otorgue alguna prórroga a su fiado, o se celebre acuerdo modificatorio al CONTRATO principal con éste, sin necesidad de que se notifique a la afianzadora las prórrogas que en su caso se otorguen al fiado.

21.1. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS.

Una vez transcurrido el termino establecido en la garantía de cumplimiento y/o de anticipo, para su liberación el PROVEEDOR deberá presentar en la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES una solicitud de liberación mediante escrito libre en el que señale razón social o nombre de la persona física, número y nombre del procedimiento de contratación, número de contrato, número de fianza, monto además deberá anexar copia simple de la garantía de cumplimiento y/o de anticipo firmado por el representante legal.

La COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES será la encargada de notificar al ÁREA REQUIRENTE la solicitud de liberación, la Dirección de Gestión Administrativa del Organismo emitirá el oficio de liberación de garantía de cumplimiento y/o de anticipo una vez que el ÁREA REQUIRENTE emita la carta de entera satisfacción a la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES.

- SANCIONES.

Se podrá cancelar/rescindir el PEDIDO y/o CONTRATO y podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento de CONTRATO si el PROVEEDOR infringe las disposiciones contenidas en el artículo 116 de la LEY y los siguientes supuestos:

- Cuando el PROVEEDOR no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO.

- Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los PROVEEDORES, para corregir las causas de rechazos que en su caso se efectúen.

- En caso de entregar productos o servicios con especificaciones diferentes a las ofertadas, el ORGANISMO considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de CONTRATO y la cancelación total del PEDIDO y/o CONTRATO, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procedimientos legales que se originen.

- En caso de rescisión del CONTRATO por parte del ORGANISMO por cualquiera de las causas previstas en las presentes BASES o en el CONTRATO.

- DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA / EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

En caso de que el PROVEEDOR tenga atraso en la entrega de los bienes / en la prestación del servicio por cualquier causa que no sea derivada del ORGANISMO, el ÁREA REQUIRENTE aplicará una pena convencional de conformidad a la siguiente tabla:

| DÍAS DE ATRASO | % DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA PARCIALIDAD/TOTAL |
| --- | --- |
| (NATURALES) |  |
| De 01 uno hasta 05 cinco | 3% tres por ciento |
| De 06 seis hasta 10 diez | 6% seis por ciento |
| De 11 diez hasta 20 veinte | 10% diez por ciento |
| De 21 veintiún días de atraso en adelante | Se rescindirá el CONTRATO a criterio del ORGANISMO |

- DEL RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de que los bienes entregados por el PROVEEDOR sean defectuosos, faltos de calidad en general o tenga diferentes especificaciones a las solicitadas, el ORGANISMO podrá rechazarlos, ya sea que no los reciba, o los regrese por haber detectado el incumplimiento posterior a la recepción, en caso de haberse realizado el pago, el PROVEEDOR se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, y a recibir a su costa los bienes que sean rechazados por el ORGANISMO, lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía señalada en el numeral 21 de las presentes BASES,  y ejercerse las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

Aunado a lo anterior, se deberá dar vista a la Dirección Jurídica del ORGANISMO, de la dependencia competente para efectos de que se proceda a llevar a cabo el procedimiento correspondiente en términos de la normatividad aplicable por el incumplimiento del proveedor.

- DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (SAT).

El PARTICIPANTE deberá presentar el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emita una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, la cual podrá obtenerse por Internet en la página del SAT, en la opción “Mi portal”, con la Clave de Identificación Electrónica Fortalecida.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo con vigencia no mayor a 30 días de la fecha establecida para la Presentación y Apertura de Propuestas, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el PARTICIPANTE deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

- DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS).

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo y con fecha de expedición dentro del periodo comprendido a partir de la publicación de las BASES hasta el día del acto de PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el PARTICIPANTE deberá cerciorarse de que la impresión de este sea legible para llevar a cabo la verificación.

El PARTICIPANTE deberá autorizar al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, según el siguiente procedimiento:

I.     Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica del Instituto (www.imss.gob.mx/buzonimss), a través del medio de autenticación correspondiente.

II.     Del menú, seleccionar la opción "Cobranza".

III.    Del menú, seleccionar la opción "32D Autorización de Opinión Pública" y después la opción "Autorizo hacer pública mi opinión del cumplimiento".

IV.   Dar clic en el botón "Guardar" y firmar mediante la e.firma.

V.    El Buzón IMSS generará el acuse correspondiente, mismo que se deberá presentar dentro de la PROPUESTA del participante, como parte del ANEXO 9.

Asimismo, el PARTICIPANTE deberá, mediante la suscripción del ANEXO 9, manifestar su consentimiento expreso para que el ORGANISMO, a través de sus áreas competentes, lleve a cabo la consulta en línea de su opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social o del resultado de dicha opinión.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

- DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DEL INFONAVIT.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo con vigencia no mayor a 30 días de la fecha establecida para la presentación y apertura de propuestas, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el PARTICIPANTE deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

Lo anterior en términos del ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete.

- INCONFORMIDADES

Ante el Órgano Interno de Control en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga 107, colonia centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, o la Contraloría del Estado, con domicilio en Av. Ignacio L. Vallarta número 1252, Col. Americana. Teléfono 01-(33)1543-9470.

Se dará curso al procedimiento de inconformidad conforme a lo establecido por los artículos 91 y 92 de la LEY.

- DERECHOS DE LOS LICITANTES Y PROVEEDORES.

- Inconformarse en contra de los actos de la LICITACIÓN, su cancelación y la falta de formalización del CONTRATO en términos de los artículos 90 a 109 de la LEY;

- Tener acceso a la información relacionada con la CONVOCATORIA, igualdad de condiciones para todos los interesados en participar y que no sean establecidos requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.

- Derecho al pago en los términos pactados en el CONTRATO, o cuando no se establezcan plazos específicos dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del CONTRATO de conformidad con el artículo 87 de la LEY, En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la convocante indicará al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega de la indicación y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado;

- Solicitar el procedimiento de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento del CONTRATO o PEDIDOS en términos de los artículos 110 a 112 de la LEY;

- Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante el órgano correspondiente.

- DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO.

De conformidad con el artículo 149 de la LEY los PARTICIPANTES deberán de manera obligatoria declarar por escrito en los términos del Anexo 7, su voluntad o su negativa para la aportación/retención cinco al millar del monto total del CONTRATO antes de I.V.A., para que sea destinado al FONDO. Bajo ningún supuesto dicha aportación/retención deberá incrementar su PROPUESTA económica ni repercutir en la calidad de los bienes y/o servicios a entregar, su contravención será causa de desechamiento de la PROPUESTA presentada.

En caso de aceptar realizar dicha aportación, la misma le será retenida por la Dirección de Finanzas del ORGANISMO en una sola ministración en el primer pago, por lo que deberá señalar el concepto de retención del cinco al millar en el CFDI que se emita para efectos de pago.

En caso de aceptar realizar dicha aportación, esta deberá ser en los términos establecidos en el Acuerdo número PF/AS/169/2021, suscrito por el C.P.C. Juan Partida Morales, en su carácter de Secretario de la Hacienda Pública, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 05 de agosto del año 2021

Guadalajara, Jalisco; 24 de febrero del 2025.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

RELACIÓN DE ANEXOS

| DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA | Punto de referencia 9.1 inciso | Entrega |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | No |
| Anexo 2. (Propuesta Técnica). a.1. Adjuntar al anexo 2 (propuesta técnica) la transcripción del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y demás documentación solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos. | a) |  |  |
| Anexo 3. (Propuesta Económica). | b) |  |  |
| Anexo 3BIS. Formato para la evaluación de las mejores condiciones económicas. | c) |  |  |
| Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. | d) |  |  |
| Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite. - Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él). - Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo. - Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la LEY General de Sociedades Mercantiles. - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio. - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del Acto) y copia simple y ordenada (Asambleas Extraordinarias, etc.) de la documentación con la que acredite la personería jurídica de su Representante. - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. - Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE. - Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso. - Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: - Copia de acta de nacimiento. - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. - Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE. - Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso. | e) |  |  |
| Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES). | f) |  |  |
| Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco). | g) |  |  |
| Anexo 8. (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales) g.1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT en los términos del numeral 25 de las presentes BASES. | h) |  |  |
| Anexo 9 Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social. h.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes bases. h.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE). | i) |  |  |
| Anexo 10. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas bases. i.1. Constancia de opinión en materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT. | j) |  |  |
| Anexo 11. (Copia simple de Identificación Oficial Vigente). | k) |  |  |
| Anexo 12. (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. A falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante. | l) |  |  |
| Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación). | m) |  |  |
| Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales). | n) |  |  |
| Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15. | o) |  |  |
| Anexo 17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y en la Ley Federal del Derecho de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación. | p) |  |  |
| Anexo 18. Manifiesto de Relaciones Laborales | q) |  |  |
| Anexo 19. Calidad de los servicios | r) |  |  |
| Anexo 20. Término de vigencia y/o rescisión de contrato | s) |  |  |
| Anexo 21. Requerimiento de infraestructura y remodelación | t) |  |  |
| Anexo 22. Manifiesto de los desperfectos ocasionados por la prestación del servicio | u) |  |  |
| Anexo 23. Reporte de emergencia | v) |  |  |
| Anexo 24. Escrito de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o en su caso de las normas del país de origen. | w) |  |  |
| Anexo 25. Constancia visita a las instalaciones o Anexo 26. Aceptación de trabajos de instalación. | x) |  |  |

SOLICITUD DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

| NOTAS ACLARATORIAS |  |
| --- | --- |
| 1 | La CONVOCATORIA no estará a discusión en la Junta de Aclaraciones, ya que el objetivo de esta es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento. |
| 2 | Solo se considerarán las solicitudes recibidas en tiempo y forma, conforme a las características del numeral 5 de la CONVOCATORIA. |
| 3 | Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberá de presentarlas en formato digital en Word. |
| De conformidad al artículo 63 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 64 de su Reglamento, en mi calidad de persona física/representante legal de la empresa, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Es mi interés en participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ. |  |
| Licitante: Dirección: Teléfono: Correo: No. De PROVEEDOR: (Nota: En caso de no contar con él, manifestar bajo protesta de decir verdad que se compromete a inscribirse en el RUPC en caso de resultar adjudicado) Firma: |  |

| CONSECUTIVO | PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA | PREGUNTA |
| --- | --- | --- |

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y presentar la PROPUESTA en sobre cerrado (a nombre propio/a nombre de mi representada) en mi carácter de (persona física/representante legal/apoderado) asimismo, manifiesto que (no me encuentro/mi representada no se encuentra) en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RELACION DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y, PRINCIPALES ÓRGANOS DE DIRECCIÓN (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO O, CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN).

| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CARGO |
| --- | --- | --- | --- |

La presentación de este documento es de carácter obligatorio. Sin él no se podrá participar ni entregar PROPUESTA alguna ante la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, de conformidad con el artículo 59, numeral 1 párrafos VI y VIII de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nota: en caso de no ser el representante legal, este documento fungirá como Carta Poder simple, por lo que la figura de la persona que asista será la de “Apoderado”, y en cuyo caso, este documento deberá ser firmado también por el Representante Legal.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

___________________________________

Nombre y firma de quien recibe el poder

ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

| PART. | DESCRIPCIÓN GENERAL | U.M. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025 | SERV | 1 |

# INTRODUCCIÓN

El ORGANISMO, a través de la Subdirección General Médica, requiere brindar el servicio con cobertura estatal en los hospitales y Unidades Médicas, equipándolas con dispositivos auxiliares en la administración de imágenes médicas y estudios radiológicos fundamentales en el diagnóstico y tratamiento, para lo cual resulta necesario contar con una solución tecnológica que permita la gestión, almacenamiento y reportes de interpretación de una gama de estudios radiológicos.

Por lo que, este  proceso de contratación tiene como finalidad la adquisición del “SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025”, para  las modalidades de estudios de imagen diagnóstica  requeridas en las UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, durante las 24 hrs. del día, enviadas en formato digital y puestas a disposición con interpretación médica para su consulta en las unidades médicas con la finalidad de realizar diagnósticos, procedimientos intervencionistas programados y de urgencia,

Finalmente, con fundamento en lo establecido en el tercer párrafo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Público, se realizará el suministro, la instalación y mantenimientos preventivos y correctivos, según sea el caso, de equipos radiológicos, tomógrafo de 16 cortes, resonancia magnética de 1.5 teslas, equipos de ultrasonido , rayos X fijos, rayos X móviles, arco en C,  para las unidades que no cuenten con ellos (mismas que se pueden corroborar en la tabla 3), así como Digitalizadores (CR’s), equipos de cómputo, equipo de telecomunicaciones y software de estación de trabajo para la visualización y manipulación de la información radiológica, considerando también personal profesional de apoyo en el servicio asistencial para las unidades médicas del ORGANISMO Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

El Servicio deberá prestarse dentro de las instalaciones de las unidades médicas que se en listan en la tabla No. 1 “Directorio de Unidades Médicas del ORGANISMO”, en función de la eficiencia y eficacia requerida para la atención médica de la población.

II.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO MÍNIMO | PRESUPUESTO MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio Integral para el Fortalecimiento de Infraestructura de Imagenología | Servicio | $ 43,650,535.84 | $ 109,126,339.60 |

❖	PROYECCIÓN DEL SERVICIO

| SUB PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROYECCIÓN MÍNIMA | PROYECCIÓN MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estudios de Rayos X (Administración, almacenamiento e interpretación) | Servicio | 144,612 | 241,020 |
| 2 | Tomografías (Administración, almacenamiento e interpretación) | Servicio | 3,973.2 | 6,622 |
| 3 | Resonancias Magnéticas (Administración, almacenamiento e interpretación) | Servicio | 598 | 998 |
| 4 | Ultrasonidos (Administración, almacenamiento e interpretación) | Servicio | 4,242 | 7,070 |
| 5 | Fluoroscopias (Administración, almacenamiento e interpretación) | Servicio | 254 | 423 |
| 6 | Contrastados (Administración, almacenamiento e interpretación) | Servicio | 2,023 | 3,472 |

Las cantidades proyectadas en la tabla previa se señalan con la intención de establecer una situación igualitaria de condiciones de competencia y normar un criterio de igualdad de circunstancias para los oferentes; dichas cantidades, señaladas en la tabla previa, no podrán ser consideradas como una referencia de consumo de la CONVOCANTE. Las cantidades de consumo de los insumos podrán fluctuar, sin importar las cantidades señaladas en la proyección, de conformidad con las necesidades de la CONVOCANTE, y en apego a lo establecido en el artículo 79 de la LAASSP, el tipo de contrato será abierto, estableciéndose presupuesto mínimo como compromiso de compra y presupuesto máximo como susceptible de ejecución (dichos montos se detallan en la tabla anterior).

El “SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025”, consiste en la dotación de equipos, software, accesorios, servicios, insumos y materiales requeridos para la digitalización, administración, almacenamiento y visualización de imágenes y reportes de interpretación en las áreas de imagenología del ORGANISMO.

El servicio incluye la instalación y puesta en operación de los equipos  para el fortalecimiento de la infraestructura, de digitalización, almacenamientos, interpretación, visualización de imágenes y gestión de datos de pacientes y estudios, incluyendo equipo de cómputo en los consultorios, asimismo se debe incluir un sistema información con programas de cómputo cuyas especificaciones se describen en el apartado VIII Tablas de Especificaciones Técnicas de los equipos y relación de Unidades Médicas del ORGANISMO. La asistencia técnica a los dispositivos y equipos para la prestación del servicio integral deberá ser otorgada por el LICITANTE ganador con su propio personal las 24 horas del día por la vigencia de la contratación o hasta concluir la cantidad de estudios solicitados:

a.	El LICITANTE adjudicado iniciara con la prestación del servicio y el abasto de los materiales e insumos, al inicio de la vigencia del contrato en las unidades médicas señaladas en la TABLA 1 Directorio de Unidades médicas del ORGANISMO, para la prestación de los servicios.

b.	La primera entrega de insumos o materiales se realizará durante los 3 tres primeros días de haber iniciado el contrato por medio de órdenes de suministros emitidas por los responsables de las unidades médicas o quien este designe, los insumos deberán corresponder en características, especificaciones y marcas a las ofertadas por EL PROVEEDOR, éstos deberán ser totalmente nuevos originales y entregados en su empaque original, en los lugares señalados en el TABLA 1, Directorio de Unidades médicas del ORGANISMO, para la Prestación de los Servicios.

- Los dispositivos instalados para la digitalización de imágenes de las áreas de radiología deberán contar con las licencias DICOM QUERYRETRIEVE, DICOM STORAGE Y DICOM WORKLIST que permitan su interacción con el sistema de gestión de imágenes médicas solicitado como parte del servicio y que a su vez deberá contar con los licenciamientos correspondientes para sus funciones de almacenamiento y distribución de imágenes y reportes DICOM.

- Los equipos que proporcione EL PROVEEDOR del servicio deberán contar con la capacidad necesaria para procesar los estudios en cada unidad médica señaladas en la tabla 2 que se inserta más adelante, así como la capacidad suficiente en el (los) servidor(es) y con posibilidad de generar respaldos o almacenamiento hasta por 5 años de las imágenes desde su fecha de creación, mismas que serán entregadas mensualmente para validar la información en un dispositivo electrónico. Los equipos proporcionados por EL PROVEEDOR para la solución deberán cumplir con las cantidades mínimas detalladas en la TABLA 4 Denominada PROYECCIÓN DE EQUIPOS PARA LA SOLUCIÓN.

- Se requiere que los equipos y software a instalar cumplan con las características y especificaciones mínimas indispensables detalladas en LA TABLA 5 DENOMINADA "CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS DIGITALIZADORES " ( SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DE RAYOS X BAJO DESEMPEÑO, SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DE RAYOS X ALTO DESEMPEÑO, DETECTOR INALÁMBRICO CON ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN) y TABLA 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RIS/PACS (REFERENCIAL EN CATÁLOGOS) (Software para la Estación de Trabajo),  adjunto al presente documento, todas las especificaciones y descripciones señaladas en este  anexo son mínimas, por lo que el LICITANTE podrá ofertar bienes y/o el servicios con especificaciones y características superiores, si así lo consideran conveniente

- Como parte del servicio, el LICITANTE que resulte adjudicado, se obliga a proporcionar en las Unidades Médicas para “SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025” , los equipos relacionados en la  TABLA 3 “EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”, con base en la distribución específica de esta tabla , los equipos deberán cumplir con las  características mínimas descritas en LA TABLA 7 (ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS QUE REFORZARÁN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES MÉDICAS), estos equipos deberán encontrarse en óptimas condiciones para su instalación y puesta en operación, no se aceptaran equipos reconstruidos ni bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “ONLY EXPORT” ni  “ONLY RESEARCH” u “ONLY INVESTIGATION”,  o que no se autorice su uso en el país de origen porque hayan sido motivo de alerta médica o de observaciones por parte de las autoridades sanitarias.

- Los LICITANTES participantes deberán ofertar para la digitalización de estudios bienes con una antigüedad  máxima de 3 años y  que cumplan con las características mínimas descritas en la TABLA 5 DENOMINADA "CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS DIGITALIZADORES" (SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DE RAYOS X BAJO DESEMPEÑO, SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DE RAYOS X ALTO DESEMPEÑO, DETECTOR INALÁMBRICO CON ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN) y la TABLA 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RIS/PACS (REFERENCIAL EN CATÁLOGOS) (Software para la Estación de Trabajo) y  con las cantidades mínimas indicadas en la TABLA 4 Denominada PROYECCIÓN DE EQUIPOS PARA LA SOLUCIÓN, las características que se oferten deberán quedar ampliamente detalladas en el FORMATO CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA.

En razón de lo anterior, el LICITANTE deberá incluir como parte de su propuesta técnica en idioma español o con su respectiva traducción simple, lo que a continuación se describe:

1.	Catálogo y/o manual completo del bien ofertado en formato digital y en impreso la parte en la que se describe la característica ofertada, pudiéndose adjuntar folletos o fotografías para la mejor identificación del bien ofertado, siempre y cuando se detalle las características del equipo y éstas se identifiquen con un recuadro rojo.

2.	La falta de estos documentos en la propuesta técnica que se presente afecta la solvencia de esta, por lo que no será susceptible de ser evaluada técnicamente.

Asimismo, los LICITANTES participantes, como parte de su propuesta técnica, por cada equipo de digitalización para la prestación del servicio objeto de esta Convocatoria, deberán adjuntar a su propuesta técnica los documentos que a continuación se detallan:

1)	 En caso de ser fabricante, carta en formato libre en la que señale que los equipos que se instalarán para la solución (digitalizadores, etc.) deberán contar con máximo 3 años de antigüedad a la fecha de esta licitación, que no existe ninguna restricción para el uso de cada equipo que se instale para la prestación del servicio y que cuenta con la capacidad para proveer todos los equipos necesarios para la óptima prestación del servicio.  La carta deberá hacer mención expresa al número de procedimiento de licitación que se convoca, deberá estar suscrita por persona facultada para el efecto (no necesariamente el representante legal de la empresa) y deberá estar acompañada de copia simple de la identificación oficial del firmante y del poder que le confiere el fabricante para la suscripción de documentos, en caso de que los documentos referidos en este inciso estén en idioma distinto al español, deberá acompañarse la traducción simple correspondiente.

2)	En caso de ser distribuidor, carta del fabricante en la que manifieste que otorga el apoyo al distribuidor para el procedimiento de licitación que se convoca (deberá señalar el número específico de licitación), en la que manifieste que los equipos que serán instalados para la prestación del servicio cuentan con una antigüedad máxima de 3 años, que no existe ninguna restricción para el uso de cada equipo que se instale para la prestación del servicio y que cuenta con la capacidad para proveer todos los equipos necesarios para la óptima prestación  del servicio. La carta deberá hacer mención expresa al número de procedimiento de licitación que se convoque, deberá estar suscrita por persona facultada para el efecto y deberá estar acompañada de copia simple de la identificación oficial del firmante y del poder que le confiere el fabricante para la suscripción de documentos, en caso de que los documentos referidos en este inciso estén en idioma distinto al español, deberá acompañarse la traducción simple correspondiente.

3)	Certificado de libre venta expedido en el país de origen de fabricación del bien que vaya a instalarse para la prestación del servicio expedido por un ORGANISMO de certificación a nombre del fabricante. Los certificados deberán presentarse en el idioma original y con la debida traducción simple al idioma español, será motivo de desechamiento el no cumplir este requisito.

4)	El texto de los certificados que se presenten no deberá contener ningún tipo de restricción para su libre comercio en el país de origen, por lo que el ORGANISMO no aceptará leyendas “only export”, ni “only investigation” o alguna otra que indique la restricción para la comercialización del equipo que se oferta para la prestación del servicio.

La falta de alguno de los documentos listados en este apartado afecta la solvencia de la proposición, por lo que no será evaluada técnicamente.

F.	A fin de garantizar el funcionamiento de los equipos conforme a las especificaciones técnicas del fabricante, en el caso de los bienes que requieran la adecuación y remodelaciones de espacios físicos, así como de aditamentos para su puesta en funcionamiento y uso continuo, el importe de los mismos, correrá por cuenta del LICITANTE que resulte adjudicado, (la instalación es total hasta dejar en funcionamiento los equipos e incluye también las adecuaciones físicas que requieran las áreas en donde se instalarán los mismos).  Para lo anterior el LICITANTE deberá tomar en consideración lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas NOM-016-SSA3-2012 y en todo momento deberán apegarse a los requisitos que señalan la NOM-229-SSA1-2002 y NOM-197-SSA1-2000, y las que resulten aplicables además del manual del fabricante de los equipos.

G.	Para la instalación de los dispositivos y de sus componentes, el LICITANTE deberá considerar las adecuaciones necesarias e indispensables para que estos funcionen correctamente, conforme a las características y especificaciones solicitadas de los equipos , en el entendido de que las áreas destinadas para la instalación de los dispositivos cuentan con los espacios físicos e instalaciones generales en condiciones aptas para el uso de estos dispositivos, por citar una referencia, el ORGANISMO cuenta con alimentación eléctrica en 120 y 220 VAC, en caso de requerir una alimentación eléctrica diferente para el correcto uso del equipo, ésta deberá ser proporcionada por EL PROVEEDOR, así como el cableado que resulte necesario dentro del área destinada a instalación. Para lo anterior el LICITANTE deberá tomar en consideración lo dispuesto en el manual del fabricante, así como la normatividad aplicable en la materia.

H.	EL PROVEEDOR realizará los trabajos para la instalación de la solución de manera simultánea o por unidad médica, siempre y cuando se ajuste al plazo estipulado para la instalación de los dispositivos y deberá notificar al ÁREA REQUIRENTE por escrito sobre cualquier riesgo que para las personas o los bienes del ORGANISMO o de terceros puedan presentarse con motivo de la instalación de los equipos y software.

I.	EL PROVEEDOR deberá hacer las reparaciones o reposiciones que resulten de instalaciones inadecuadas o equivocadas realizadas por EL PROVEEDOR, sin que ello le dé derecho a solicitar retribución adicional alguna.

J.	EL PROVEEDOR durante el tiempo forzoso de la prestación del servicio realizará las actualizaciones respectivas del software, de manera tal que permita mantener actualizado los equipos y sus componentes, sin costo adicional para el ORGANISMO.

K.	Además de lo anterior, debido a que los equipos y dispositivos serán propiedad del LICITANTE ganador y solo serán usados por el ORGANISMO  para la prestación de este servicio, el LICITANTE ganador deberá asegurarse del buen funcionamiento de los mismos en todo momento y proporcionar mantenimiento preventivo (requeridos conforme al manual del fabricante de cada bien sin que sean menos de dos, durante la vigencia del contrato) y todos los mantenimientos correctivos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de los equipos durante la vigencia del contrato. Se deberá otorgar capacitación y asesoría en el manejo de estos a todo el personal médico y técnicos que designe el ORGANISMO a través de la Unidad Hospitalaria.

L.	En caso de que algún equipo solicitado de IMAGENOLOGÍA para el reforzamiento de la Infraestructura se encuentre descompuesto o en mantenimiento EL PROVEEDOR, deberá de realizar los estudios especializados y simples que sean solicitados por el ORGANISMO, sin costo adicional, en establecimientos ajenos al ORGANISMO, los mismos deberán cumplir con la normatividad y las normas aplicables al tipo de estudio.

El ORGANISMO podrá requerir en cualquier momento que se lleve a cabo la redistribución del equipamiento originalmente asignado en cada unidad médica donde se prestará el servicio, informando al PROVEEDOR con 15 días naturales de anticipación, EL PROVEEDOR será responsable de que se realicen las adecuaciones a la infraestructura de las áreas en donde se instalarán para el óptimo funcionamiento de los dispositivos, sin que esto represente costo adicional para el ORGANISMO.

M.	En caso de tener que instalar,  desinstalar o reubicar algún equipo propiedad del ORGANISMO, que esté ocupando las áreas en las que se colocarán los dispositivos médicos con motivo de la prestación del “SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025”, la instalación,  desinstalación y/o reubicación correrán a cargo del PROVEEDOR, en caso de que haya que desinstalar algún equipo, EL PROVEEDOR deberá embalarlo y trasladarlo al almacén  de la unidad médica  en la que se desinstale o en el lugar señalado por el Director de la Unidad o el servidor público que este designe.  Todos los gastos de instalación, desinstalación y reubicación correrán a cargo del PROVEEDOR, en el supuesto que se requiera de la instalación del equipo en su nueva ubicación, todas las adecuaciones y gastos que se generen para la correcta prestación del servicio correrá por cuenta del PROVEEDOR.

N.	Los elementos que componen EL SERVICIO solicitado van desde el cableado estructurado, el equipo y las líneas de comunicación en las unidades a implementar en cada una de las áreas de diagnóstico de las unidades médicas señaladas; la conexión del equipo a la red y el establecimiento de comunicación; la instalación del equipo, sus pruebas de funcionamiento  y capacitación de su uso; así mismo, la instalación, prueba y funcionamiento de las soluciones dedicadas a la digitalización, almacenamiento y comunicación de imágenes médicas; la capacitación del uso del equipo y de las soluciones integradas y la puesta en marcha a nivel de producción incluyendo la mesa de ayuda del servicio solicitado a través de una línea telefónica específica para este fin.

O.	Para el adecuado funcionamiento del servicio, en las unidades médicas del ORGANISMO, el LICITANTE que resulte adjudicado, contará con al menos 13 técnicos profesionales en sitio (estratégicamente distribuidos), capacitados para atender de manera inmediata las fallas que se generen durante el manejo de los equipos y de los insumos en mención, el LICITANTE adjudicado será el contratante directo de este personal y será el responsable de cubrir todos los gastos que se generen por su empleo sin que el ORGANISMO tenga responsabilidad alguna por la contratación de este personal toda vez que forma parte del servicio que el LICITANTE adjudicado prestará; no opera la figura jurídica de patrón sustituto o solidario en la presente contratación.

P.	En lo que respecta al equipo de telecomunicaciones para la visualización de los estudios, las adecuaciones serán compartidas (refiriéndose a configuraciones y equipo), se proveerán en las áreas estratégicas de las unidades médicas conforme a sus necesidades.

Se implementará una red WiFi robusta en puntos estratégicos de la unidad médica. Esta infraestructura inalámbrica dará soporte a visualizadores que no estén conectados a la red LAN cableada, y proporcionará acceso ágil al sistema RIS/PACS para que los médicos puedan consultar imágenes diagnósticas de manera eficiente. de igual manera se realizará una interconexión con la red hospitalaria local de la unidad para robustecer la entrega de resultados. Lo anterior en coordinación con la Dirección de Innovación y el personal de informática de las sedes.

El LICITANTE adjudicado pondrá a disposición una URL en la cual a través del Identificador del paciente se podrá consultar la información de estudios de imagen.

Q.	El LICITANTE  adjudicado será responsable de la adquisición almacenamiento, abastecimiento y distribución de los insumos de materiales de imagenología y radiología, así como la generación de reportes con relación a las solicitudes de las diversas unidades médicas; la información generada por dicho proceso será propiedad del ORGANISMO, por lo que el adjudicado se compromete a mantener confidencialidad de todos los datos, condiciones especiales del contrato que se genere o cualquier circunstancia relativa al ORGANISMO y sus pacientes que llegue al conocimiento del LICITANTE adjudicado o de su personal como consecuencia de dicha relación contractual.

R.	El LICITANTE adjudicado deberá supervisar las actividades del personal destinado a proporcionar el servicio de distribución y abastecimiento de insumos y materiales, las condiciones de operación de sus equipos, la capacitación y asistencia técnica proporcionada, los procesos de surtimiento y las condiciones de surtimientos de los insumos, con la finalidad de garantizar el abasto oportuno de los insumos.

S.	Al término de la vigencia del contrato, EL PROVEEDOR del servicio se obliga a retirar de las unidades médicas, en un plazo no mayor de 30 días y previo acuerdo con el ORGANISMO, los equipos y componentes que haya instalado, excepto las mejoras que en su caso, se hayan realizado para la prestación de  los servicios, tales como remozamientos, instalaciones eléctricas, de datos, etc., asumiendo a su cargo los gastos y responsabilidad normativa que se generen por este concepto y sin responsabilidad jurídica para el ORGANISMO, así mismo, deberá participar en la transferencia del servicio a fin de garantizar la continuidad del servicio.

T.	Igualmente, al término de la vigencia del contrato, EL PROVEEDOR del servicio se obliga a entregar la base de datos que se genere durante la prestación del servicio a la Subdirección General Médica y a la Dirección de cada Unidad Médica donde se preste el servicio.

U.	En caso de que no se cumpla con las condiciones estipuladas para la prestación del servicio establecidas en el presente documento, el ORGANISMO no dará por aceptado el servicio y se aplicarán las penas convencionales establecidas en esta CONVOCATORIA.

- DESARROLLO DEL SERVICIO

Se almacenarán todas las imágenes de rayos X, tomografías y todas las modalidades radiológicas compatibles con el estándar mundial DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine), para interpretación del 100 % de los estudios especializados (de manera enunciativa más no limitativa, los estudios de resonancia, tomografía, contrastados) y los estudios simples a solicitud del médico tratante de aquellos casos que considere relevantes. El tiempo de respuesta para la interpretación de los estudios considerados como URGENTES de cualquier servicio será máximo de 02 horas y para el resto de 24 horas.

Dado que el presente servicio está basado en imágenes digitalizadas, la primer forma de distribución/consulta de imágenes dentro de los hospitales de la red del ORGANISMO Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, deberá ser digitalmente, por medio de los visualizadores instalados para este fin, y localizados en las áreas de la unidad que se consideren necesarias por el LICITANTE previo acuerdo con el ORGANISMO, para los casos de pacientes externos, la solución del PROVEEDOR deberá dotar en CD-ROM las imágenes del estudio, para su consulta por un médico externo al hospital.

2.1 DEL ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LAS IMÁGENES MÉDICAS Y LAS OBLIGACIONES DEL LICITANTE

- Se deberá considerar que EL PROVEEDOR adjudicado almacenará todas las imágenes, de todas las modalidades radiológicas compatibles con DICOM y será responsable de recibir e interpretar, auxiliado por Médicos Especialista en Imagenología Diagnostica y terapéutica; las imágenes médicas radiológicas que le sean remitidas por las unidades médicas, así como de su correcta administración.

- Además, de ser responsable de almacenar y otorgar una copia del archivo digital de manera trimestral a todas las imágenes de rayos X, tomografías y todas las modalidades radiológicas compatibles con DICOM, para interpretación del 100 % de los estudios especializados y los estudios simples a solicitud del médico tratante, de aquellos casos que considere relevantes.

- El tiempo de respuesta para la interpretación de los estudios considerados como URGENTES de cualquier servicio será máximo de 02 horas y para el resto de 24 horas. Los estudios que se requieran de cualquier modalidad radiológica, y sus interpretaciones serán impresos localmente en cada unidad médica, para ser incluidas en el expediente clínico de cada paciente. Asimismo, el ÁREA REQUIRENTE podrá solicitar las modalidades que requieran ser interpretadas en su totalidad (por unidad médica) de acuerdo con las necesidades de éstas.

- EL PROVEEDOR será responsable de almacenar, indexar y poner a disposición de los usuarios, la totalidad de las imágenes médicas digitales que se generen en los equipos de las unidades médicas, a través de una solución RIS/PACS basada en la nube y/o en plataforma web, mismos accesos que deberán ser compartidos a la Subdirección General Médica del OPD SSJ.

- EL PROVEEDOR es responsable de interpretar hasta un 20% de lo contratado, en un tiempo máximo de respuesta de 24 horas. En el entendido de que, cuando exceda el porcentaje señalado, EL PROVEEDOR deberá notificarlo al ÁREA REQUIRENTE para las gestiones administrativas de contratación internas necesarias.

- El servicio deberá estar disponible las 24 horas del día durante toda la vigencia del contrato.

- Las unidades médicas enviarán las imágenes de modalidades compatibles con DICOM, como son rayos X, equipos de tomografía, resonancia magnética, etc. que consideren necesarias para su interpretación como auxiliar para el diagnóstico de acuerdo con las necesidades propias de cada unidad médica.

- En el caso de que el médico tratante que solicitó el servicio de interpretación de imágenes médicas no esté de acuerdo con el resultado, éste podrá solicitar la revisión de dicha interpretación sin costo adicional para el ORGANISMO. Para lo anterior el médico tratante remitirá al PROVEEDOR a través de la solución tecnológica la información y aclaraciones que sean necesarias para que EL PROVEEDOR lleve a cabo la revisión solicitada. EL PROVEEDOR contará con los tiempos de respuesta establecidos en este anexo. La solución tecnológica propuesta por el LICITANTE deberá etiquetar las solicitudes de revisión para el seguimiento a los resultados en los tiempos de respuesta previstos en esta CONVOCATORIA.

- En el caso de que las imágenes médicas remitidas para el servicio de interpretación no sean adecuadas, EL PROVEEDOR deberá solicitar a la unidad médica que se trate, se realice nuevamente el estudio al paciente con la finalidad de que las nuevas imágenes sean enviadas al centro de interpretación y administración de imágenes médicas y será considerado como un único servicio; lo anterior en el entendido que toda la información será solicitada y puesta a disposición del PROVEEDOR y a las unidades médicas.

- Para que una interpretación sea útil y brinde apoyo al médico en el diagnóstico clínico, debe cumplir con ciertos requisitos. La interpretación realizada deberá estar en formato CDA e incluir el nombre del médico radiólogo que realizó el diagnóstico con la siguiente estructura de datos: apellido paterno, apellido materno, nombre y número de cédula profesional de especialista.

- El sistema proporcionado por EL PROVEEDOR debe registrar fecha y hora en que las imágenes médicas son enviadas, interpretadas y puestas a disposición para consulta de las unidades médicas.

- Las imágenes médicas podrán ser simples o contrastadas. En cualquier modalidad deben ser recibidas y podrán ser interpretadas por el centro de interpretación y administración de imágenes médicas del oferente que resulte adjudicado.

- EL PROVEEDOR será responsable de proveer de visualizadores de imagenología, en las áreas claves de las unidades médicas, donde sea necesario tener acceso a las imágenes almacenadas en el RIS/PACS. Los visualizadores deberán tener una resolución de pantalla mínima de 2MP (Megapixeles), con pantalla táctil, deberán estar conectados a la red LAN de las unidades médicas y tendrán acceso al Portal RIS/PACS. Los visualizadores que estén en áreas de gran circulación, deben ser tipo cajero automático, herméticos y con un alto nivel de seguridad tanto del hardware como del software que no permita la manipulación de las configuraciones por parte del usuario. Los visualizadores que estén en áreas de circulación restringida podrán ser provistos de computadoras con pantalla de resolución mínima de 2MP, con la misma conectividad que el tipo de cajero automático. Los equipos se instalarán de acuerdo con las necesidades de cada Unidad médica.

- En cada unidad el LICITANTE deberá considerar la instalación de un SITE/gabinete de telecomunicaciones, exclusivo para la plataforma RIS/PACS que contendrá un switch LAN capa 2, un firewall, creación de VPN´s el enlace a internet y dos UPS uno de 750 VA y otro de 2.5 kVA. EL ORGANISMO a través de la unidad médica proporcionará el espacio físico para dicho SITE, el cual no será menor a 2 metros por 1.5 metros, en caso de que se cuente en la unidad médica con cuarto de oscuro de revelado, se asignará ese espacio para SITE de imagenología.

- Será responsabilidad del EL PROVEEDOR la conexión al SITE de todos los equipos digitales con capacidad DICOM por medio de nodo, se deberá instalar el cableado de datos con cables UTP Cat 6 para conectar los Visualizadores y los equipos de modalidades radiológicas de cada unidad médica.

- Además, instalará redes WiFi en áreas claves la unidad médica, para dar conectividad a Visualizadores que no estén en LAN, y para facilitar la conectividad a los doctores que necesiten conectarse al portal RIS/PACS para consultar las imágenes

- EL LICITANTE deberá proveer de equipos de cómputo (computadoras de escritorio) para visualización en los consultorios donde no haya equipos, además de estaciones RIS para agendar y gestionar los turnos de los pacientes, asimismo, equipos de aire acondicionados en los SITES instalados para imagenología.

- El LICITANTE adjudicado deberá almacenar las imágenes DICOM que se generen de los equipos de las unidades médicas en las cuales se otorgará el servicio. El número de digitalizadores, y equipos para fortalecer la infraestructura de imagenología deberá ser provisto por el LICITANTE además éste se obliga a proporcionar los equipos necesarios cuando se requiera de la habilitación de otras áreas de diagnóstico, previa autorización del ÁREA REQUIRENTE.

- La solución tecnológica que proponga el LICITANTE, debe ser capaz de permitir anexar los datos de identificación necesarios del paciente tratado: nombres, apellido paterno, apellido materno, el tipo de estudio, diagnóstico y en su caso, las aclaraciones por parte del médico tratante que resulten necesarias, asimismo, debe otorgar un folio para cada servicio de interpretación y almacenamiento solicitados, debe registrar fecha y hora en que se remite, recibir la solicitud del servicio de interpretación y la fecha y hora en que es puesta a disposición de la Unidad Médica SOLICITANTE.

- EL PROVEEDOR a solicitud del ÁREA REQUIRENTE podrá solicitar acceso al módulo de interpretación a médicos radiólogos (de la unidad médica) con capacidad de interpretar.  El acceso a RIS/PACS, deberá ser a través de un usuario y contraseña (Rol interpretador).

- EL PROVEEDOR debe otorgar las claves de usuario y contraseñas suficientes para que los médicos tratantes de las unidades puedan acceder a la solución tecnológica provista, la solución no deberá tener limitación en cuanto a la cantidad de usuarios habilitados a acceder a la plataforma RIS/PACS.

- La solución debe garantizar que en caso de que comprima y descomprima las imágenes no se genere pérdida de calidad en la imagen al momento de llegar al centro de interpretación.

- EL PROVEEDOR es responsable de que la solución tecnológica instalada, permita el envío y recepción de imágenes médicas y su interpretación, a las unidades médicas durante las 24 horas del día y durante toda la vigencia del contrato.

- Deberá entregar al término del contrato, y cuando lo solicite el ORGANISMO, la información recibida para interpretación, así como las interpretaciones de los estudios realizados en conjunto con las imágenes médicas que hayan sido enviadas para su respaldo y administración. Dicha información es propiedad para uso exclusivo del ORGANISMO y deberá estar disponible para la entrega correspondiente en formato DICOM nativo.

- El LICITANTE adjudicado será el responsable de proporcionar la red de comunicación por internet de forma segura, que permita la conectividad entre el centro de datos y las unidades médicas, a través de la cual, se pueda enviar, recibir, administrar y/o consultar las imágenes médicas radiológicas interpretadas, sin costo adicional para la CONVOCANTE.

- EL PROVEEDOR adjudicado se obliga a manejar con diligencia, ética y confidencialidad la información correspondiente a la interpretación de las imágenes médicas, las de carácter general y/o de identificación personal obtenida a través del servicio objeto de las presentes bases.

  - EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN IMAGENOLOGÍA

  - Para la prestación de los servicios solicitados se requiere del suministro, instalación y puesta en operación de los equipos señalados en la Tabla 3 “Equipos para el fortalecimiento de infraestructura del ORGANISMO Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en las unidades médicas ahí señaladas y con las características mínimas descritas en la tabla 7.

  - Los LICITANTES deberán relacionar en sus propuestas técnicas los equipos ofertados para el fortalecimiento de la infraestructura señalados en el párrafo anterior, además adjuntar a la propuesta técnica:

    - Catálogo, folleto y/o instructivo de los equipos ofertados en idioma español debidamente referenciado, de encontrarse en un idioma distinto al español se deberá adjuntar la traducción simple, será responsabilidad del LICITANTE la traducción y su exactitud. La CONVOCANTE en cualquier momento podrá verificar dicha traducción a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos, con traductores electrónicos o especialistas, en caso de discrepancias, inconsistencias o errores en la traducción presentada por el LICITANTE, el hecho será considerado doloso y afectará la solvencia de propuesta técnica lo que será motivo de desechamiento.

    - Copias completas y legibles de los registros sanitarios vigentes expedidos por la COFEPRIS (Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios) o documento que avale que los registros sanitarios se encuentran en trámite de renovación para cada uno de los equipos ofertados para el fortalecimiento del equipamiento y/o Cartas de cumplimiento normativos y pruebas de aceptación de calidad.

  - EL LICITANTE adjudicado reforzará la infraestructura de imagenología en cada una de las unidades médicas relacionadas en la TABLA 3, con los equipos a instalar, para lo cual; realizará las adecuaciones necesarias para la instalación de los equipos que fortalecerán la infraestructura de imagenología, las que deberán estar completamente concluidas y los equipos en operación dentro de los primeros 10 días posteriores al inicio de la de la vigencia del Contrato.

  - EL PROVEEDOR deberá comenzar a operar a los 7 días posteriores al inicio de la vigencia del Contrato, con la puesta en funcionamiento de la plataforma RIS/PACS en todas las unidades médicas, ello, conforme a lo establecido en este documento.

  - Según las necesidades del ORGANISMO se podrán solicitar a partir del día hábil siguiente de la emisión y notificación del fallo; hasta 1 arco en C de rayos X y 1 ultrasonido a instalarse en ubicaciones por definir por parte del ORGANISMO y considerando que no se solicitará más de 1 equipo de cada tipo por mes, a menos de que EL PROVEEDOR esté en posibilidades de suministrar.

  - Según las necesidades del ORGANISMO se podrán solicitar a partir del día hábil siguiente de la emisión y notificación del fallo; hasta 3 equipos de rayos X portátiles a instalarse en ubicaciones por definir por parte de la institución y considerando que no se solicitará más de 1 equipo por mes.

2.3      SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR EL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR deberá supervisar por lo menos una vez al mes las condiciones de operación del servicio, así como, del estado funcional y deterioro de los equipos, la calidad y el nivel de suministro de los insumos. Adicionalmente, EL PROVEEDOR deberá de supervisar el cumplimiento de los tiempos de atención de su personal técnico con el fin de atender las dudas de los usuarios, apoyando en el buen desempeño del servicio, prevenir fallas o descomposturas de los equipos, accesorios y evitar el desabasto de insumos

2.4	SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO

En caso de ser irreparables los dispositivos o los componentes instalados por parte del PROVEEDOR en las unidades médicas para la prestación de EL SERVICIO, EL PROVEEDOR queda obligado a reemplazarlos por un equipo funcional de al menos las mismas características que los instalados originalmente, en un plazo no mayor a 48 horas, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del ORGANISMO.

2.5	SOPORTE TÉCNICO

Será obligación del PROVEEDOR del servicio otorgar soporte y asistencia técnica al ORGANISMO y sus Unidades Médicas las  24 horas al día, los 7 días de la semana, cuando éstos así lo requieran durante la vigencia del contrato, para lo cual deberá otorgar todas las facilidades que permitan la comunicación entre usuarios y personal técnico del PROVEEDOR del servicio, para el fin anterior el LICITANTE en su propuesta técnica deberá  señalar una cuenta de correo electrónico, teléfono móvil, línea telefónica específica para este fin y datos de la persona y cargo o área designada por EL PROVEEDOR del servicio para el efecto.

La asistencia técnica deberá otorgarse en un primer momento atendiendo el reporte generado por la unidad médica, vía telefónica o correo electrónico utilizado y en caso de no existir solución por estos medios, EL PROVEEDOR del servicio deberá asistir personalmente a la unidad médica a solucionar la problemática, en un periodo que no deberá exceder de 24 horas.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o de la sustitución de equipo correrán por cuenta de EL PROVEEDOR del servicio.

2.6	REFACCIONES NUEVAS

EL PROVEEDOR está obligado a proporcionar todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias conforme al listado de refacciones indicadas en el manual de servicio del fabricante, para el uso de cada equipo y componente instalado para el servicio, para que los equipos se encuentren en óptimas condiciones de operación durante el tiempo de la vigencia del contrato, sin costo adicional para el ORGANISMO. Las piezas o refacciones que se cambien o repongan por EL PROVEEDOR por daño o desgaste natural del equipo propiedad del ORGANISMO deberán ser entregadas mediante recibo a las autoridades de la unidad de salud para su resguardo.

Los cambios de refacciones deberán ser supervisados por los encargados del área radiológica de las unidades de salud del ORGANISMO.

- MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS

3.1 	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A LOS EQUIPOS PROPIEDAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

EL PROVEEDOR del servicio deberá proporcionar sin costo adicional para el ORGANISMO, durante la vigencia del contrato de prestación de servicios, el mantenimiento preventivo conforme al manual del fabricante, en caso de que este sea omiso, no podrán ser menos de dos mantenimientos preventivos por la vigencia del contrato; así mismo, deberá de entregar calendarios de mantenimientos al iniciar el contrato por unidad médica.

El mantenimiento preventivo debe incluir mano de obra, refacciones originales y demás actividades que en su caso fuesen necesarias para la correcta operación de los equipos involucrados y garantizar la prestación continua del servicio en óptimas condiciones para seguridad de los pacientes y usuarios.

EL PROVEEDOR del servicio, en el momento de la instalación de los equipos, deberá entregar a los encargados de imagenología, el programa de mantenimiento preventivo calendarizado, mismo que deberá contar con el visto bueno del titular de la unidad médica y de los jefes o responsables del servicio de imagenología.

El mantenimiento preventivo se deberá realizar considerando las recomendaciones del fabricante de los equipos al finalizar el mantenimiento preventivo deberá elaborar un reporte de servicio (describiendo paso a paso el servicio realizado, así como las piezas de recambio que el fabricante recomienda) recabando el visto bueno de los jefes o responsables del servicio de imagenología.

3.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROPIEDAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

Mientras esté vigente el contrato, el mantenimiento correctivo a los dispositivos y sus componentes será realizado por EL PROVEEDOR conforme a las necesidades de los equipos y sus componentes, incluyendo el cambio de refacciones nuevas y originales, previa solicitud del ORGANISMO, por conducto del administrador del contrato.

En caso de reemplazo de las partes o del equipo porque estos se hayan dañado o desgastado, se realizarán con partes nuevas y originales en un plazo no mayor a 48 horas hábiles, contadas a partir de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato, previo reporte y solicitud de la unidad médica usuaria en la que se averió el equipo, es importante señalar que mientras el equipo está fuera de operación, EL PROVEEDOR deberá cubrir solicitudes de estudios de manera inmediata  con un tercero y  cubrir gastos de traslado, sin que esto represente costo adicional para la CONVOCANTE.

En caso de asistencia personal por parte del PROVEEDOR del servicio, se deberá reparar el equipo a más tardar en 24 horas, posteriores a la recepción por parte del PROVEEDOR del servicio del reporte generado por la unidad médica por cualquier medio (electrónico, telefónico, y/o escrito), siendo obligación de este asignar el folio correspondiente.

El mantenimiento correctivo del equipo propiedad del PROVEEDOR del servicio deberá ser realizado por cuenta de este mismo, el cual debe incluir mano de obra, refacciones nuevas y originales y demás actividades que en su caso fuesen necesarias para la correcta operación y funcionamiento de los equipos involucrados y garantizar la prestación continua del servicio en óptimas condiciones para seguridad de los pacientes y usuarios.

En caso de ser irreparable el dispositivo o alguno de sus componentes, EL PROVEEDOR queda obligado a reemplazarlo por uno nuevo, a entera satisfacción del ORGANISMO, en un plazo no mayor 48 horas hábiles, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte de Director de la Unidad médica correspondiente o a quien este designe.

EL PROVEEDOR del servicio proporcionará durante la vigencia del contrato, el mantenimiento correctivo cuantas veces sea requerido por las áreas usuarias de las unidades médicas.

3.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA PROPIEDAD DEL ORGANISMO

El LICITANTE adjudicado deberá considerar al momento de elaborar su proposición el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de imagenología existente e instalado, propiedad del ORGANISMO considerando el manual operativo del fabricante de cada equipo, en los términos de los apartados A y B, para lo anterior deberá entregar calendario de mantenimientos en cada unidad de salud y copia a la Subdirección General Médica del ORGANISMO.

Se excluyen las recargas periódicas de consumibles para el correcto funcionamiento del equipo de imagenología propiedad del ORGANISMO, de requerirse, éste será con costo extra para la CONVOCANTE, siendo EL PROVEEDOR el responsable de su instalación además de la puesta en operación del equipo, previa entrega por el ORGANISMO de los consumibles necesarios.

Para los supuestos señalados en el párrafo anterior y con la finalidad de no paralizar la prestación de servicios de imagenología de los equipos instalados propiedad del ORGANISMO, EL PROVEEDOR previo al inicio del mantenimiento deberá con 15 días de anticipación notificar a la Subdirección General Médica o a la Dirección de la Unidad médica, las características de los consumibles para su surtimiento.

En los mantenimientos correctivos de los equipos del ORGANISMO, EL PROVEEDOR se obliga a realizar la reparación con refacciones originales de la marca de los equipos, no se acepta compatibles o genéricas. El cambio de las refacciones a los equipos deberá contar con visto bueno (nombre y firma del Director de la Unidad Médica), la pieza dañada o defectuosa deberá permanecer en custodia de las autoridades de la Unidad Médica, el tiempo máximo de reparación será de 48 horas.

La reparación de los equipos propiedad del ORGANISMO correrá por cuenta del PROVEEDOR que resulte adjudicado, siempre que las fallas o averías sean atribuibles al desgaste de los propios equipos, y correrán por cuenta del ORGANISMO cuando las fallas o averías sean atribuibles al más uso por parte del personal o de las instalaciones eléctricas del ORGANISMO.

3.3.1 De los términos para realizar los mantenimientos

Se establece un período máximo de 48 horas hábiles para la reparación de cualquier equipo propiedad del PROVEEDOR o del ORGANISMO que presente alguna falla o avería, sin menoscabo de la obligación del PROVEEDOR de garantizar la prestación del servicio mediante la reposición de algún otro equipo que cumpla con las funciones del equipo reemplazado que presenta fallas o averías, o a través de algún servicio externo, considerando que el gasto por el costo del servicio (estudio) y traslado del paciente, correrá por cuenta del PROVEEDOR que resulte adjudicado. El plazo para la reparación o sustitución de cualquier equipo que presente alguna falla o avería podrá ampliarse hasta a 15 días naturales, siempre y cuando EL PROVEEDOR justifique los motivos de la ampliación del término y éstos sean por causas fortuitas ajenas a la voluntad del PROVEEDOR no imputables a éste.

La condición anterior deberá ser notificada de manera inmediata, por escrito, a la autoridad de la Unidad Médica a fin de solicitar su visto bueno y aprobación, dentro de las 48 horas hábiles iniciales con las que se cuenta para la reparación de cualquier equipo propiedad del PROVEEDOR o del ORGANISMO que presente alguna falla o avería.

- ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y SIMPLES

En caso de que algún equipo de imagenología propiedad del LICITANTE o del ORGANISMO  se encuentre descompuesto o en mantenimiento EL PROVEEDOR, deberá de realizar los estudios especializados y simples que sean solicitados por el ORGANISMO, sin costo adicional, a través de laboratorios ubicados al interior del Estado y en los municipios de las unidades médicas donde se realiza la prestación de servicios o cercanos a éstos, el laboratorio deberá de contar con  las certificaciones y cumplimiento de las normas en la materia , para lo anterior el LICITANTE deberá adjuntar a su propuesta técnica al menos 10 cartas de apoyo de laboratorios externos que cuenten con las certificaciones.

4.1 CAPACITACIÓN

Una vez instalados los equipos y sus componentes, EL PROVEEDOR deberá capacitar al personal que EL ORGANISMO a través del ÁREA REQUIRENTE o el responsable de la Unidad Médica correspondiente designe para la utilización del servicio.

Los cursos de capacitación serán impartidos en cada una de las unidades médicas por personal del PROVEEDOR. La capacitación deberá ser presencial o de así acordarlo entre las partes, podrá realizarse de forma virtual. EL PROVEEDOR será responsable de recabar constancia de la impartición de las capacitaciones, mismas que deberán ser replicables tantas veces sea necesario por cambio o inclusión de personal o a solicitud del ÁREA REQUIRENTE o quien esta designe.

EL PROVEEDOR podrá realizar la capacitación por unidad médica o de manera simultánea en varios sitios.

El material didáctico deberá ser proporcionado por EL PROVEEDOR.

La capacitación deberá abordar al menos los siguientes temas:

- Temas de módulo básico para todo el personal operativo

- Temas especializados según el tipo de personal

  - Técnico

    - Alta de paciente en sistema y agendamiento de estudio (s)

    - Búsqueda en plataforma de visualización de pacientes y uso de herramientas

- Médico

  - Búsqueda en plataforma de interpretación de pacientes y uso de herramientas avanzadas para interpretación de estudios

- Personal médico en consulta y hospitalización

  - Búsqueda en plataforma de visualización de pacientes y uso de herramientas

La capacitación deberá ser proporcionada a todo el personal involucrado en la operación del servicio en todos los turnos (matutino, vespertino, nocturno y jornada acumulada).

- MATERIALES E INSUMOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

5.1 MEDIOS DE CONTRASTE

EL PROVEEDOR deberá de dotar el medio de contraste para cada estudio radiológico, de tomografía axial y de resonancia magnética que lo requiera, por lo que el LICITANTE se obliga a presentar como parte de su propuesta técnica, la relación de materiales e insumos detallados a continuación con marcas y modelos además de las fichas técnicas en donde se observen las características técnicas debidamente referenciadas preferentemente en un recuadro rojo y en idioma español. En caso de que el LICITANTE opte por presentar los catálogos y fichas en un idioma distinto estés deberán contar con traducción simple al español.

Los medios de contraste deben de contar con las siguientes características:

- ESTUDIOS RADIOLÓGICOS CONTRASTADOS

  - Bario hidrosoluble

  - Bolsas de enema baritado

  - Medio de contraste hidrosoluble, no iónico al 64%, frasco con 50ml

  - Medio de contraste hidrosoluble, no iónico al 64%, frasco con 100ml

- TOMOGRAFÍA

  - Medio de contraste hidrosoluble, no iónico al 64%, frasco con 50ml

  - Medio de contraste hidrosoluble, no iónico al 64%, frasco con 100ml

  - Medio de contraste hidrosoluble, no iónico al 74%, frasco con 50ml

  - Medio de contraste hidrosoluble, no iónico al 74%, frasco con 100ml

  - Consumibles para la operación del equipo inyector y calentador

- RESONANCIA

  - Medio de contraste de Gadolinio para Resonancia Magnética, en un rango de concentración de 0.5 a 1mmol /ml, frasco con 15 ml

5.2	DOSIMETRÍA

EL PROVEEDOR se obliga a observar y cumplir durante la vigencia del contrato con lo estipulado en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-229-SSA1-2002 (Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X), y a proveer los equipos para medición de radiación, así como equipo de protección personal (como es chalecos plomados para Rayos X, Collares, gafas de plomo, etc según requiera la unidad.)  del personal designado como Personal Ocupacionalmente expuesto, así como reporte oportuno de las dosis fuera de promedio.

Los materiales y suministros deberán ser proporcionados por EL PROVEEDOR sin costo para la CONVOCANTE durante la vigencia del contrato, de acuerdo con las necesidades de las Unidades Médicas.

- CATÁLOGOS O FOLLETOS

Para verificar las características de los equipos para la ejecución del servicio, los LICITANTES deberán integrar a su propuesta técnica: catálogos u hojas técnicas y en general documentación técnica generada por el fabricante de los bienes ofertados en forma impresa o digital (USB o CD), misma que deberá contener como mínimo: Imagen, especificaciones técnicas, marca y modelo del producto ofertado, nombre del fabricante.

Toda la información técnica presentada de manera digital deberá de incluir el índice y páginas de referencia de manera impresa de las características técnicas de acuerdo con los manuales o catálogos entregados de manera digital.

Deberá destacar mediante numeración preferentemente en color rojo cada una de las características de los equipos ofertados conforme a las especificaciones del anexo I Carta de Requerimientos Técnicos, de tal manera que se correlacionen las especificaciones contenidas con la oferta técnica del LICITANTE. En caso de que el Manual o catálogo indique como opcional alguna característica solicitada por la CONVOCANTE, deberá indicar expresamente en su proposición técnica que incluye dicha especificación.

Los documentos que se presenten en un idioma diferente al español deberán entregarse acompañados por traducción simple de las partes que se requiera para llevar a cabo una evaluación completa y precisa de la oferta.

- DATA CENTER

Deberá contar con un centro de datos que procese y almacene la totalidad de la información referente a las imágenes médicas radiológicas y sus interpretaciones, accesible a través de conexiones seguras de Internet. Dicho centro debe de estar dentro del estado de Jalisco cumpliendo con estándares de DATACENTER.

El LICITANTE deberá agregar a su propuesta técnica copia del documento que acredite la certificación Internacional ISO /IEC 27001:2013 Certificado LRQA conforme al ISO 9001:2015 en donde acredite que la data center debe tener una disponibilidad del 99.99%.

- TABLAS DE ESPECIFICACIONES TÉNICAS DE LOS EQUIPOS Y RELACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO.

TABLA 1. DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS DEL ORGANISMO, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

| No. | CLUES | NOMBRE DE LA UNIDAD MEDICA | DOMICILIO | MUNICIPIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JCSSA007066 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | AV. ZOQUIPAN 1050, COL. ZOQUIPAN, CP 45170. | ZAPOPAN |
| 2 | JCSSA008430 | HOSPITAL GENERAL DE LAGOS DE MORENO | AV. INSTITUCIÓN 150, FRACC. CRISTEROS, CP 47476. | LAGOS DE MORENO |
| 3 | JCSSA00930 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN MARTÍN DE LAS FLORES | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. SAN MARTÍN DE LAS FLORES. | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |
| 4 | JCSSA002212 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS | AV. CONSTITUYENTES 1075, COL. MODERNA, CP 44190. | GUADALAJARA |
| 5 | JCSSA013091 | UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION OBSTETRICA Y NEONATAL SAN MIGUEL EL ALTO | CALLE AQUILES SERDÁN 151, COL. SAN MIGUEL EL ALTO, CP 47140. | SAN MIGUEL EL ALTO |
| 6 | JCSSA013050 | UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES TALA | CALLE RAFAEL OCHOA MONTAÑO 119, COL. TALA CENTRO, CP 45300. | TALA |
| 7 | JCSSA013506 | UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES ZAPOTLANEJO | CALLE CANTERA PIÑON 616, COL. LA CEJA, CP 45430. | ZAPOTLANEJO |
| 8 | JCSSA013815 | HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | CALLE VENUS 64, FRACC. JARDINES DEL SOL, CP 47913. | LA BARCA |
| 9 | JCSSA006890 | HOSPITAL REGIONAL YAHUALICA | CALLE PREDO MORENO 75, COL. YAHUALICA, CP 47300 | YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO |
| 10 | JCSSA004230 | HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA | CALLE NORUEGA 580, COL. VILLA REAL, CP 48290. | PUERTO VALLARTA |
| 11 | JCSSA000165 | HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | CALLE CARDENAL JOSÉ SALAZAR LÓPEZ SUR, COL. EL MANANTIAL, CP 46640. | AMECA |
| 12 | JCSSA001401 | HOSPITAL REGIONAL COCULA | CARRETERA GUADALAJARA/BARRA DE NAVIDAD 43, COL. COCULA CENTRO, CP 48500 | COCULA |
| 13 | JCSSA003496 | HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | AV. MANUEL AVILA CAMACHO 423, COL. MAGDALENA CENTRO, CP 46470 | MAGDALENA |
| 14 | JCSSA001326 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMÁN | CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO 211, COL. EJIDAL, CP 49070. | ZAPOTLAN EL GRANDE |
| 15 | JCSSA000631 | HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN | PROLONGACIÓN MATAMOROS 810, COL JARDINES DEL SOL. CP 48902. | AUTLAN DE NAVARRO |
| 16 | JCSSA005584 | HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN | CALLE AMADO NERVO 1025, COL. LA GLORIA, CP 47670 | TEPATITLÁN |
| 17 | JCSSA013762 | HOSPITAL COMUNITARIO ATOTONILCO EL ALTO MADRE MARÍA LUISITA DE LA PEÑA NAVARRO | CALLE DE LA FRESA 13, COL. SAN CAYETANO, CP 47750. | ATOTONILCO EL ALTO |
| 18 | JCSSA001990 | HOSPITAL COMUNITARIO ENCARNACIÓN DE DIAZ | CALLE ALENDE S/N, COL. ALTO, CP 47270. | ENCARNACION DE DIAZ |
| 19 | JCSSA008454 | HOSPITAL COMUNITARIO OJUELOS | CALLE ALLEDE 110, PUEBLO OJUELOS JALISCO, CP 47540. | OJUELOS DE JALISCO |
| 20 | JCSSA013045 | HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | CALLE GENERAL ANDRES TERÁN 118, COL. SANTA LUCIA, CP 47010. | SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| 21 | JCSSA005461 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TEOCALTICHE | CALLE CIRILO MARMOLEJO 50, COL. MARAVILLAS, CP 47204. | TEOCALTICHE |
| 22 | JCSSA001454 | HOSPITAL COMUNITARIO COLOTLÁN | CALLE HOSPITAL S/N, FRACC. TLAXCALA, CP 46206. | COLOTLAN |
| 23 | JCSSA008401 | HOSPITAL COMUNITARIO HUEJUQUILLA EL ALTO | CALLE INDEPENDENCIA 15, COL. HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, CP. 46000 | HUEJUQUILLA EL ALTO |
| 24 | JCSSA003583 | HOSPITAL COMUNITARIO MASCOTA | CALLE FRANCISCO I. MADERO 299, PUEBLO MASCOTA, 46900 | MASCOTA |
| 25 | JCSSA006115 | HOSPITAL COMUNITARIO TOMATLAN | CALLE INDEPENDENCIA 203, COL. CENTRO TOMATLAN. CP 48450. | TOMATLAN |
| 26 | JCSSA002113 | HOSPITAL COMUNITARIO EL GRULLO | AV. HIDALGO 584, COL. 7 DE ABRIL, CP 48744. | EL GRULLO |
| 27 | JCSSA004930 | HOSPITAL COMUNITARIO SAYULA | CALLE. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO PONIENTE 191, COL. SAYULA CENTRO, CP 49300 | SAYULA |
| 28 | JCSSA008080 | HOSPITAL COMUNITARIO TAMAZULA | BOULEVARD SALVADOR ESQUER APODACA 91, COL. BENITO JUÁREZ, CP 49653. | TAMAZULA DE GORDIANO |
| 29 | JCSSA008425 | HOSPITAL COMUNITARIO CIHUATLAN | AV. AQUILES SERDÁN 496, COL. CIHUATLÁN CENTRO, CP 48970. | CIHUATLAN |
| 30 | JCSSA014182 | HOSPITAL COMUNITARIO LA HUERTA | CALLE HERMANOS FLORES MAGON 40, COL. EL MAGUEY, CP. 48850 | LA HUERTA |
| 31 | JCSSA009364 | HOSPITAL COMUNITARIO JOCOTEPEC | CARRETERA JOCOTEPEC - CHAPALA KM 3, N°195, COL. CHANTEPEC (EL CHANTE), CP 45825 | JOCOTEPEC |
| 32 | JCSSA008075 | HOSPITAL COMUNITARIO MAZAMITLA | CARRETERA INTERESTATAL QUITUPAN LA COFRADIA-414, KILOMETRO 22, N° 31, EJIDO EPENCHE CHICO (PENCHE CHICO), CP 49510 | MAZAMITLA |
| 33 | JCSSA014165 | HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO | AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC 936, FRACC. PARQUES DEL CASTILLO, CP 45685. | EL SALTO |
| 34 | JCSSA014264 | HOSPITAL COMUNITARIO OCOTLÁN | CALLE DR. BASILIO AVILA GUTIERREZ 380, COL. LA PRIMAVER, CP 47829. | OCOTLÁN |
| 35 | JCSSA013943 | HOSPITAL COMUNITARIO TEQUILA | CALLE AZUCENA 29, FRACC. IPROVIPE (EL CAMICHIN), CP 46402. | TEQUILA |
| 36 | JCSSA009574 | HOSPITAL COMUNITARIO TAPALPA | AV. DE LOS PASTORES 48 SIN LETRA, PUEBLO TAPALPA, CP 49340. | TAPALPA |
| 37 | JCSSA009492 | CENTRO DE SALUD PIHUAMO CON SERVICIOS AMPLIADOS | AV. RICARDO FLORES MAGON 75, COL. LAS ENCINAS, CP. 49870. | PIHUAMO |
| 38 | JCSSA008396 | CENTRO DE SALUD DE TALPA DE ALLENDE CON SERVICIOS AMPLIADOS | CALLE CIUDADANO AHUEHUETES 20, COL. LA MESA, CP. 48200. | TALPA DE ALLENDE |
| 39 | JCSSA007882 | CENTRO DE SALUD TOTOTLAN CON SERVICIOS AMPLIADOS | CALLE INSURGENTES 35, COL. PROVIDENCIA, CP. 47730 | TOTOTLAN |
| 40 | JCSSA009533 | CENTRO DE SALUD UNIÓN DE TULA CON SERVICIOS AMPLIADOS | AV. MÉXICO NORTE 280, COL. CENTRO UNIÓN DE TULA, CP. 48000 | UNION DE TULA |
| 41 | JCSSA003315 | CENTRO DE SALUD DOCTOR J. DE JESÚS DELGADILLO ARAUJO | AV. DIVISIÓN DEL NORTE 49, COL. CUESTA BLANCA, CP 47420. | LAGOS DE MORENO |
| 42 | JCSSA014054 | CENTRO DE SALUD JILOTLAN DE LOS DOLORES | CARRETERA JILOTLAN-TECALITLAN KM. 62.400 S/N, PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, CP 49950. | JILOTLAN DE LOS DOLORES |
| 43 | JCSSA013931 | CENTRO DE SALUD CHULAVISTA | AV. GRANADA S/N, FRACC. CHULAVISTA, CP 45653. | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 44 | JCSSA002200 | INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DR. JOSE GUERREROSANTOS | AV. FEDERALISMO NORTE 2022, COL. GUADALUPANA, CP 44220. | GUADALAJARA |
| 45 | JCSSA005881 | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL ESTANCIA PROLONGADA | CARRETERA A CHAPALA KM. 17.5 S/N, COL. ZAPOTE DEL VALLE, CP 45672. | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 46 | JCSSA007042 | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL ESTANCIA BREVE | CALLE ZOQUIPAN 1000 S/N, COL. ZOQUIPAN, CP. 45170. | ZAPOPAN |
| 47 | JCSSA007030 | INSTITUTO JALISCIENSE DE ALIVIO AL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS | CALLE ZOQUIPAN 1000 C, COL. ZOQUIPAN, CP 45170 | ZAPOPAN |

Las Unidades Médicas señaladas en la tabla anterior son enunciativas más no limitativas, el ORGANISMO podrá agregar o sustituir unidades, sin que medie convenio modificatorio, bastará con solicitud del ÁREA REQUIRENTE al PROVEEDOR.

TABLA 2. RELACIÓN DE ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA POR CONCEPTO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS

| # | NOMBRE DE LA UNIDAD | RAYOS X | TOMOGRAFÍA | RESONANCIA MAGNETICA | ULTRASONIDO | FLUROSCOPIA | CONTRASTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | X | X | X | X | X | X |
| 2 | HOSPITAL GENERAL DE LAGOS DE MORENO | X | X |  |  | X | X |
| 3 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN MARTÍN DE LAS FLORES | X |  |  |  |  |  |
| 4 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS | X |  |  | X |  |  |
| 5 | UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION OBSTETRICA Y NEONATAL SAN MIGUEL EL ALTO | X |  |  |  |  |  |
| 6 | UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES TALA | X |  |  |  |  |  |
| 7 | UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES ZAPOTLANEJO | X |  |  |  |  |  |
| 8 | HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | X |  |  |  |  |  |
| 9 | HOSPITAL REGIONAL YAHUALICA | X |  |  |  |  |  |
| 10 | HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA | X |  |  | X | X |  |
| 11 | HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | X |  |  |  |  |  |
| 12 | HOSPITAL REGIONAL COCULA | X |  |  |  |  |  |
| 13 | HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | X |  |  |  |  |  |
| 14 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMÁN | X |  |  | X | X |  |
| 15 | HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN | X | X |  |  |  | X |
| 16 | HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN | X | X |  | X | X | X |
| 17 | HOSPITAL COMUNITARIO ATOTONILCO EL ALTO MADRE MARÍA LUISITA DE LA PEÑA NAVARRO | X |  |  |  |  |  |
| 18 | HOSPITAL COMUNITARIO ENCARNACIÓN DE DIAZ | X |  |  |  |  |  |
| 19 | HOSPITAL COMUNITARIO OJUELOS | X |  |  |  |  |  |
| 20 | HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | X |  |  |  |  |  |
| 21 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TEOCALTICHE | X |  |  |  |  |  |
| 22 | HOSPITAL COMUNITARIO COLOTLÁN | X |  |  |  | X |  |
| 23 | HOSPITAL COMUNITARIO HUEJUQUILLA EL ALTO | X |  |  |  |  |  |
| 24 | HOSPITAL COMUNITARIO MASCOTA | X |  |  |  |  |  |
| 25 | HOSPITAL COMUNITARIO TOMATLAN | X |  |  |  |  |  |
| 26 | HOSPITAL COMUNITARIO EL GRULLO | X |  |  |  |  |  |
| 27 | HOSPITAL COMUNITARIO SAYULA | X |  |  |  |  |  |
| 28 | HOSPITAL COMUNITARIO TAMAZULA | X |  |  |  |  |  |
| 29 | HOSPITAL COMUNITARIO CIHUATLAN | X |  |  |  |  |  |
| 30 | HOSPITAL COMUNITARIO LA HUERTA | X |  |  |  |  |  |
| 31 | HOSPITAL COMUNITARIO JOCOTEPEC | X |  |  | X |  |  |
| 32 | HOSPITAL COMUNITARIO MAZAMITLA | X |  |  |  |  |  |
| 33 | HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO | X |  |  |  |  |  |
| 34 | HOSPITAL COMUNITARIO OCOTLÁN | X |  |  |  |  |  |
| 35 | HOSPITAL COMUNITARIO TEQUILA | X |  |  |  |  |  |
| 36 | HOSPITAL COMUNITARIO TAPALPA | X |  |  |  |  |  |
| 37 | CENTRO DE SALUD PIHUAMO CON SERVICIOS AMPLIADOS | X |  |  |  |  |  |
| 38 | CENTRO DE SALUD DE TALPA DE ALLENDE CON SERVICIOS AMPLIADOS | X |  |  |  |  |  |
| 39 | CENTRO DE SALUD TOTOTLAN CON SERVICIOS AMPLIADOS | X |  |  |  |  |  |
| 40 | CENTRO DE SALUD UNIÓN DE TULA CON SERVICIOS AMPLIADOS | X |  |  |  |  |  |
| 41 | CENTRO DE SALUD DOCTOR J. DE JESÚS DELGADILLO ARAUJO | X |  |  |  |  |  |
| 42 | CENTRO DE SALUD JILOTLAN DE LOS DOLORES | X |  |  |  |  |  |
| 43 | CENTRO DE SALUD CHULAVISTA | X |  |  |  |  |  |
| 44 | INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DR. JOSE GUERREROSANTOS | X |  |  |  | X |  |
| 45 | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL ESTANCIA PROLONGADA | X |  |  |  |  |  |
| 46 | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL ESTANCIA BREVE | X | X | X |  |  |  |
| 47 | INSTITUTO JALISCIENSE DE ALIVIO AL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS |  |  |  |  | X |  |

TABLA 3.  EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

| EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO Y UNIDADES MÉDICAS A INSTALAR. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAYOS X FIJO | RAYOS X PORTATIL | ARCO EN C | ULTRASONIDO | TOMOGRAFIA 16 CORTES | EQUIPO INYECTOR DE CONTRASTE. |
| HOSPITAL GENERAL DE LAGOS DE MORENO | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | HOSPITAL REGIONAL TEPATITLAN | HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN | HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN |
| HOSPITAL REGIONAL DE AUTLÁN | HOSPITAL GENERAL DE LAGOS DE MORENO | INSTITUTO JALISCIENSE DE ALIVIO AL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS | HOSPITAL REGIONAL PUERTO VALLARTA | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE |
| HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN | INST. JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA | INST. JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA | HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS | HOSPITAL GENERAL DE LAGOS DE MORENO | HOSPITAL GENERAL DE LAGOS DE MORENO |
| HOSPITAL REGIONAL YAHUALICA | HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN MARTÍN DE LAS FLORES | HOSPITAL GENERAL DE LAGOS DE MORENO | HOSPITAL DE JOCOTEPEC |  | HOSPITAL REGIONAL DE AUTLÁN |
| HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA | UEAON SAN MIGUEL EL ALTO | HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN. | HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN |  |  |
| UEAON SAN MIGUEL EL ALTO | HOSPITAL REGIONAL PUERTO VALLARTA | HOSPITAL REGIONAL PUERTO VALLARTA |  |  |  |
| HOSPITAL COMUNITARIO DE MAZAMITLA | HOSPITAL COMUNITARIO EL GRULLO | HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN |  |  |  |
| INST. JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA | HOSPITAL MATERNO INFANTIL "ESPERANZA LÓPEZ MATEOS | HOSPITAL COMUNITARIO DE COLOTLÁN |  |  |  |
| CENTRO DE SALUD DE TALPA DE ALLENDE REGIÓN VIII PUERTO VALLARTA | HOSPITAL REGIONAL DE AUTLÁN |  |  |  |  |
| HOSPITAL COMUNITARIO DE TOMATLAN | HOSPITAL COMUNITARIO DE COLOTLÁN |  |  |  |  |
| HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | HOSPITAL REGIONAL CIUDAD GUZMÁN |  |  |  |  |
| HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | HOSPITAL COMUNITARIO SAYULA |  |  |  |  |
| HOSPITAL COMUNITARIIO DE TEOCALTICHE | CENTRO DE SALUD CHULAVISTA |  |  |  |  |
|  | HOSPITAL COMUNITARIO TEQUILA |  |  |  |  |
|  | CENTRO DE SALUD DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES |  |  |  |  |
|  | HOSPITAL COMUNITARIO DE MAZAMITLA |  |  |  |  |
|  | HOSPITAL REGIONAL COCULA |  |  |  |  |
|  | HOSPITAL COMUNITARIO TAPALPA |  |  |  |  |
|  | HOSPITAL REGIONAL YAHUALICA |  |  |  |  |
|  | HOSPITAL COMUNITARIO TAMAZULA |  |  |  |  |
|  | HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA |  |  |  |  |
|  | HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO |  |  |  |  |
|  | HOSPITAL REGIONAL LA BARCA |  |  |  |  |

TABLA 4. PROYECCIÓN DE EQUIPOS PARA LA SOLUCIÓN.

| PARTIDAS | DIGITALIZADOR DE PRODUCTIVIDAD | DETECTORES | AIRES ACONDICIONADOS EN DISTINTOS SITIOS | ESTACIONES DE VISUALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LOS SITIOS QUE DESIGNE LA SSJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECCIONES | 19 | 45 | 47 | 250 |

TABLA 5. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS DIGITALIZADORES

Los equipos de digitalización para la prestación del servicio contratado deberán contar máximo 3 años de fabricación, por lo que el LICITANTE deberá presentar como parte de su propuesta, carta de garantía del fabricante en la que señala el año de fabricación del equipo, garantizando refacciones en el mercado para el óptimo funcionamiento del equipo durante la vigencia del contrato.

Además, deberán contar como mínimo con las especificaciones señaladas en la siguiente tabla, el LICITANTE deberá adjuntar a su propuesta técnica el catálogo, fichas técnicas o manual, debidamente referenciadas preferentemente en recuadros color rojo las especificaciones solicitadas en esta tabla.

DIGITALIZADOR DE IMÁGENES DE RAYOS X

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS:

- Resolución Espacial desde 10 píxeles/mm o mayor o de 200 micrones. - Resolución en escala de grises o conversión analógica–digital o nivel de gradación digital de información para la adquisición de datos de 20 Bits/pixel. - Resolución en escala de grises o conversión analógica–digital o nivel de gradación digital de información para la salida a procesador de 16 Bits/pixel raíz cuadrada comprimidos. - Rendimiento de 100 placas por hora o mayor - Con indicador LED de estado - Digitalizador con Peso de 35Kg o menor - Opción de lectura de placa en situaciones de emergencia. - Chasis para propósito general - Los chasis deben tener pantallas de fósforo. - Con Chasis de 35 x 43 cm. (14" x 17”) - on Chasis de 24 x 30 cm. (10" x 12”) - Estación de adquisición - Con monitor de pantalla de 22" o mayor - Capacidad de almacenamiento de 16,000 imágenes o mayor - DICOM print, DICOM store o DICOM send o export, DICOM Modality worklist. - Con unidad de grabación CD-R o DVD - Software de amplificación de contraste de imágenes - Software que permita añadir anotaciones a la imagen, tales como marcadores, texto predefino, medir distancias y ángulos, así como determinar diferencias entre las longitudes de las piernas y escoliosis. - Software que permita conexión a los sistemas de información existentes como HIS y/o RIS. - Consumo de energía en condición de espera 22W o menor, y Consumo de energía en condición de funcionamiento 140W o menor. - UPS NORMAS Y/O CERTIFICADOS: ISO 9001-2000 y/o ISO 13485 FDA o HEALTH CANADA o CE PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO

TABLA 6. Características Generales del RIS/PACS (Referencial en catálogos)

Las bases de datos y los archivos generados en la operación del presente servicio integral serán en todo momento propiedad del ORGANISMO, estos durante la vigencia del contrato derivado de la presente CONVOCATORIA serán administrados y almacenados por EL PROVEEDOR.

El LICITANTE en su proposición deberá proporcionar el software especializado con las características señaladas a continuación, el LICITANTE deberá adjuntar ficha técnica, catálogo o manual de usuario en idioma español o de ser en idioma diferente a este acompañar su traducción simple al español

En la ficha técnica, catálogo o manual de usuario, el LICITANTE deberá identificar preferentemente mediante recuadro en color rojo las referencias a las especificaciones solicitadas, la falta de referencias y de traducción simple afectan la solvencia de la propuesta técnica por lo que su error, inconsistencia y falta de identificación de alguna característica será motivo suficiente para desechar la proposición presentada.

- Software de la Estación de Trabajo

  - Aplicación

    - Que la estación de trabajo proporcione visualización y manipulación de información radiológica debe incluir: imágenes, reportes, estatus del paciente e información clínica

    - Que permita la integración de aplicaciones clínicas como:

      - Sistemas de dictado

      - RIS (Sistema de información radiológica)

      - PACS Cardiovascular

      - Aplicaciones de PACS 3D

    - Que sea una aplicación de múltiples usos empleada para:

      - Interpretación del radiólogo

      - Revisión clínica en casa

      - Acceso tanto a las imágenes como a la información en el escritorio del médico

    - Que el software de la estación de trabajo del PACS sea basado completamente en web

    - Que el diseño permita para la interfaz de usuario tomar ventaja de funciones familiares de Internet Explorer y Windows

    - Que permita el acceso a cualquier usuario que esté conectado a un servidor web a través de la Intranet o de Internet, por medio de los protocolos HTTP estándar o HTTPS (SSL)

    - Puedan ser asignados distintos niveles de seguridad a los usuarios del PACS para acceso a pacientes y estudios.

    - Se puedan asignar distintos privilegios de acuerdo al usuario para guardar o modificar información almacenada en la base de datos del PACS

    - Todas las herramientas están disponibles para todos los usuarios, sin límite de concurrencia a pesar de su ubicación física o de la función profesional que desempeñe

    - Que este diseñado para todo tipo de necesidades de:

    - Médicos Radiólogos

    - Clínicos

    - Médicos Referentes

    - Técnicos

    - Administradores

  - Dentro de esta interfaz los estudios puedan ser mostrados según tipo de estudio, imagen y serie

- Características de visualización y de imágenes

  - Uso intuitivo de colores y diseños de listas de trabajo, iconos y barras de herramientas

  - Menú contextual del ratón para el despliegue de las herramientas de manipulación más comunes:

  - Ajuste de nivel y ventana

  - Zoom

  - Pan

  - Niveles predeterminados para el procesamiento de imágenes con atajos del teclado por modalidad

  - Procesamiento de imagen sub-system, el cual provea procesamiento de imágenes para FCT, CT, DX, MG y otro tipo de imágenes en general

  - Control de rango dinámico (DRC) y multiprocesamiento de frecuencia (MFP) para CR's

  - Control de rango dinámico (DRC) y mejora en la nitidez para TC

  - Configuración de la imagen de referencia para TC

  - Zoom 1x (píxel de la imagen= píxel en pantalla)

  - Zoom para ajustar la ventana

  - Región de interés interactiva con el zoom, pan, nivel y ventana

  - Inversión de imagen (contraste)

  - Control de brillo y contraste dual

  - Despliegue de imágenes asignando diferentes colores

  - Rotación y giro

  - Recorte DICOM y recorte personalizado

  - Etiquetas activas que permitan al usuario ingresar información a una imagen (nivel de ventana, factor zoom, entre otros)

  - Propiedad de etiquetado de columna, la cual permita a los usuarios etiquetar fácilmente niveles vertebrales e intervertebrales dentro de CT y MR 2.2.19 Permita montar y desmontar iconos de la barra de herramientas

  - Anotaciones y medidas que incluyan:

    - Flechas

    - Texto libre o notas

    - Medición de línea curva

    - Regla de Longitud y relación de línea (distancia)

    - Elíptica, rectangular y mano alzada

    - Valores de densidad (Unidad Houndsfield, densidad óptica o el valor del píxel)

    - ROI con área y perímetro calculado, así como la media y la desviación estándar de la densidad

    - Paleta de anotaciones para el etiquetado de la columna vertebral

  - Guardar anotación

  - Herramienta de cine/video con la velocidad variable (fps), selección del área de interés, pausa, ciclos y control de dirección, así como la función para cine de múltiples series enlazadas de forma simultánea

  - Graba y reproduce en formato AVI

  - Función de recorte la cual permita la reproducción de un subconjunto de la pila de cine

  - Arrastre y suelte las imágenes de lossy JPEG al escritorio en archivos JPG o BMP

  - Desplazamiento de imágenes a través del control del ratón

  - Marcaje de imagen (todas las imágenes con anotación son seleccionadas y almacenadas automáticamente como imágenes marcadas)

  - Permita la navegación de las series a través del teclado o del mouse

  - Diseño de página configurable

  - Arrastrar y soltar para copiar y pegar en otras aplicaciones de Windows

  - Que permita arrastrar y soltar imágenes para crear accesos directos al PACS

  - Navegación sincronizada de series

  - Navegación 3D con soporte para modalidades de MG y PT

  - Las operaciones de nivel de ventanas relativas puedan estar vinculadas entre series o imágenes en el mismo estudio para reducir el número de clicks durante la lectura

  - Administración de líneas de referencia cruzada

  - Calibración automática de los monitores para el despliegue de las imágenes en tamaño real

  - Descompresión y visualización lossless y lossy

  - Que se pueda seleccionar la versión de compresión de la imagen para visualización inicial y también permita cambio de versión durante la visualización de esta

  - Valores de ventana personalizables para las formas de visualización por modalidad, estudio y la información de la imagen

  - Integrado con MIP/MPR/ fusión de imagen

  - Agrupación de series multifásicas por un indicador de posición temporal para la división de series de MRI

- Características del Flujo de Trabajo

  - Protocolos de lectura

  - Menús de contexto personalizables por usuario con opción a mostrar los elementos del menú utilizados con mayor frecuencia

  - Sistema de carpetas personalizables basadas en la   imagen, censo demográfico y otros datos o información proporcionada por el HIS/RIS/DICOM

  - El tablero del PACS permita agregar información de las carpetas del PACS y permita el acceso a estos folders de manera similar a la lista de trabajo

  - El historial permita el acceso rápido y fácil a todas las imágenes visualizadas previamente por el usuario

  - Es instalado con carpetas de uso común las cuales puedan ser duplicadas y modificadas para hacer configuraciones específicas del sitio

  - Carpetas compartidas que puedan almacenar accesos directos a cualquier objeto del PACS para la comunicación, colaboración y otros flujos de trabajo gestionados manualmente

  - Columnas de carpetas que puedan ser ordenadas (hasta 3 a la vez) y filtradas

  - Las columnas de carpetas se puedan configurar con una designación del color para uso individual o a nivel máquina

  - Opciones de configuración de columnas en vista de carpeta para designar la clase del paciente o de ubicación

  - Búsqueda global que permita buscar a través de múltiples fuentes de datos

  - Habilidad para visualizar y exportar anotaciones GSPS (Grayscale Softcopy Presentation State)

  - Habilidad para visualizar anotaciones CSPS (Color Softcopy Presentation State)

  - Comparación de "n" número de exámenes por uno de los siguientes criterios:

    - Misma modalidad

    - Mismo código de procedimiento

    - Código de procedimiento relacionado entre modalidades

    - Código de procedimiento relacionado y misma modalidad

  - Automatización de flujo de trabajo:

    - Iniciar el flujo de trabajo de una carpeta de estudios sin leer

    - Marcar como dictado y abrir el siguiente estudio disponible para saltar y abrir el siguiente estudio disponible

  - Opción de automatización de flujo de trabajo por escaneo de código de barras

  - Habilidad para anonimizar datos del estudio y del paciente

  - Seguimiento de concurrencia y alertas para eliminar la duplicidad de lectura de los estudios

  - Integración a sistemas de dictado a través de puerto serial, archivos XML o comunicación TCP/IP

  - Flujo de trabajo de dictado bidireccional que permita al sistema de dictado marcar el estudio dictado

  - La estación de trabajo pueda conectarse a múltiples sistemas de dictado

  - Que sea compatible con al menos los siguientes productos de dictado:

    - M Chart Scipt

    - Centricity RIS

    - Crescendo DigiDictate-IP

    - Dolbey Fusion

    - iRecorder

    - Lanier Voice Writer

    - Magview (para MG)

    - Media Speech

    - Med Quist SpeechQ

    - Med Quist Ovation

    - MRS (para MG)

    - Nuance Rad Where

    - Nuance Power Scribe 360

    - PC Dictation

    - Pen Rad

    - Provox Report

    - Spheris

    - Win Scribe

  - Por medio de reservaciones se les permita a los usuarios bloquear estudios 'sin leer' que deseen ver posteriormente o para otro usuario y a su vez definir el periodo de tiempo que el estudio permanezca en estado de reservación

  - La carpeta de reservaciones muestra una lista de estudios reservados, los cuales puedan ser ordenados por prioridad y dictados

  - El ícono de la carpeta cambia si un usuario ya ha cerrado un estudio

  - La lista de carpetas ofrece advertencias configurables para el recuento de imágenes, edad del estudio

  - La tecnología de suscripción pueda:

    - Monitoreo de cualquier carpeta en el PACS para cualquier cambio de contenido

    - Precargar el contenido de las imágenes más rápido, especialmente útil para la teleradiología WAN o basado en tele diagnóstico

    - Alerta al usuario de la disponibilidad de nuevos contenidos (estudio)

    - Reserva automáticamente el nuevo contenido a un usuario específico

    - Almacenamiento temporal de todas las páginas web y las imágenes en la memoria local Internet caché

    - Indicador visual de los estudios precargados por completo en caché por suscripción

    - Permita a una estación de trabajo PACS ser configurada para acceder a múltiples sistemas PACS

    - Posibilidad de envió de estado al control de calidad antes de que los estudios estén habilitados

  - Protocolos de Lectura (RP)

    - Protocolos de Lectura permita automatizar el diseño de la pantalla y la secuencia de imágenes para el estudio y sus comparaciones en múltiples pasos predefinidos de lectura

    - Protocolos de Lectura genere plantillas que son para la automatización y la presentación de exámenes para el diagnóstico y revisión.

    - Cuente con instancias específicas para la presentación de un estudio particular y se utilizan para realizar conferencias y colaborar en estudios específicos

    - El mejor protocolo es elegido en la pantalla inicial y en la apertura de un estudio

    - Los usuarios puedan mover hacia delante o hacia atrás a través de los pasos del protocolo

    - Cada paso del protocolo defina:

      - Diseño de la página dependiendo el número y ubicación de los monitores

      - Detección del estado de los monitores (encendido / apagado ó vertical/horizontal)

      - Aplicar la configuración de herramientas (para todos imágenes o imágenes seleccionadas)

      - Aplicación de ajustes preestablecidos de imagen

      - Los pasos del protocolo de lectura puedan ser reordenados o eliminados

  - Generación de Protocolos de Lectura para:

    - Todos los estudios

    - Modalidad específica

    - Código o procedimiento específico

    - Combinación o tipo de serie específica

  - Cada usuario pueda crear, de inicio a fin, su propio RP a nivel de usuario a través de la herramienta disponible

  - Administradores puedan crear RP a nivel de sistema, los cuales puedan ser usados por todos los usuarios

  - Se puedan exportar e importar entre diferentes instalaciones de PACS

  - Se pueda copiar a través de arrastrar y soltar entre usuarios, desde el nivel del sistema a usuario y nivel usuario a sistema

  - Puedan ser eliminados

  - Características de la información

    - Información del estudio incluye el estudio, paciente y la información de visita

    - El reporte es accesible si uno está disponible

    - Usuarios con privilegios apropiados puedan agregar notas a un estudio

    - Los usuarios administrativos puedan eliminar notas

    - Las notas puedan ser creadas como archivos de voz o texto 3.35.6 Los indicadores de estatus de estudio disponible son configurables

    - La lista de estudios de comparación pueda ser agrupadas por:

      - La misma modalidad

      - Código de procedimiento relacionado

      - Código de procedimiento relacionado y la misma modalidad

      - La información proviene de la integración HL-7 del HIS / RIS o del encabezado DICOM del estudio

      - Permita la integración diferentes sistemas RIS por medio de HL-7

- Funciones Administrativas

  - Acceso al sistema por medio de un icono en el escritorio el cual se pueda ocultar

  - Vinculación de otras aplicaciones al “RIS/PACS” mediante estructuras URL con contexto especificado con el paciente, el estudio, imagen, etc.

  - Impresión en red o local mediante protocolos de Windows y DICOM con soporte de color y opciones de cierto tamaño

  - El icono de escritorio del PACS se pueda ocultar

  - Las carpetas de administración muestran las medidas y anomalías del sistema 4.6

- Módulos del Servidor e interfaz

  - Aplicación

    - Plataforma completamente basada en web

    - Utilice el Microsoft Internet Information Server (IIS) para permitir el acceso a las imágenes en las estaciones de trabajo.

    - Todo el flujo de información es sobre puertos estándar TCP/IP y HL7, tanto la comunicación web como DICOM puedan ser canalizadas a través de switches de contenido para proporcionar mayor escalabilidad y confiabilidad del sistema

    - Software del PACS permita la integración y administración de archivos DICOM y otros formatos tales como: documentos de Texto (Txt, Word, PDF, etc.), imágenes (Gif, Png, Jpeg, Tif, etc.), Videos (Mov, Mpeg, Avi), etc. La disponibilidad de visualización dependerá de la configuración local en cada estación.

  - Módulos del servidor

    - Servidor de datosServidor de datos

      - La base de datos almacena y controla en tiempo real toda la información generada en el sistema

      - Todas las consolas se comunican con la base de datos a través de comunicación HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

      - Al menos una copia lógica de la base de datos existe en el sistema.

      - Base de datos Oracle® 11g está basada en un modelo de datos del paciente y el estudio

      - Base de datos que ofrezca almacenamiento y administración centralizada de configuraciones de usuario, incluyendo accesos derechos, presets y menús contextuales.

      - Base de datos se pueda agrupar en varios servidores que utilizan sistemas virtuales VMware® y Oracle Data Guard.

    - Servidor Web

      - Utilice IIS como su servidor web primario

      - Todas las imágenes, información y autenticación de usuario se envían a través de puertos web estándar

      - El servidor web pueda operar en un servidor multifunción o en varios servidores, dependiendo del volumen de imágenes, ancho de banda disponible y funcionalidad deseada

    - Servidor de almacenamiento

      - Servidores Windows que se utilicen para almacenamiento y distribución web de imágenes DICOM, así como el Query/Retrive de las Imágenes ya sea dentro de o internet. Documentos y otros objetos de archivo de “RIS/PACS” la misma institución o fuera de ella, dentro o fuera de la Institución ocupando redes locales

    - Servidor DICOM

      - Servidor DICOM que reciba estudios directamente de modalidades DICOM sin la necesidad de utilizar interfaz de ningún tipo

      - Grabe imágenes a archivos NTFS de ubicación estándar e inserta un registro para cada imagen dentro de la base de datos como un Localizador de Recurso Uniforme (URL). Cuando las imágenes son requeridas, se envían directamente desde el servidor de almacenamiento.

      - Con Tecnología AON™ (Access Over Network)

      - Permita al software Servidor DICOM la generación de varias versiones de imagen bajo diferentes niveles de compresión.

    - Servidor HIIS

      - La interfaz HIIS esté integrada como un motor de interfaz HL7, que proporciona intercambio de información ininterrumpida y directa hacia cualquier sistema de información HL7.

      - La interfaz RIS/HIS pueda operar en un servidor multifunción o en varios servidores

    - Interfaz de entrada HL7

      - La interfaz de entrada HL7 soporte una alta cantidad de ADT, transacciones de pedidos y reportes hacia “RIS/PACS” a través de TCP/IP.

      - Mensajes HL-7 son soportados (MFN):

        - General Acknowledgement (ACK)

        - Admit/Discharge/Transfer (ADT)

        - Master File Notification (MFN)

        - Order Message (ORM)

        - Report Message (ORU)

        - Eventos HL-7 son soportados:

        - Admit/Visit Notification (A01)

        - Patient Transfer (A02)

        - Patient Discharge (A03)

        - Patient Registration (A04)

        - Patient Information Update (A08)

        - Patient Merge (A18)

        - Patient Merge – patient ID only (A34)

        - Patient Merge – account number only (A35)

        - Patient Internal ID Change (A47)

        - Order Message (O01)

        - Report Message (R01)

    - Interfaz DICOM

      - Que soporte los siguientes SCP’s  (Service Class Providers)

        - Standard Storage

        - Multi-frameImage Storage

        - CR Storage

        - Modality Worklist C-FIND

        - Patient Root Q/R-FIND

        - Study Root Q/R-FIND

        - Patient/Study Q/R-FIND

        - Patient Root Q/R-MOVE

        - Study Root Q/R-MOVE

        - Patient/Study Q/R-MOVE

        - Storage Commitment Push

        - Modality Performed Procedure Step

      - Que soporte los siguientes SCU’s:

        - Basic Grayscale Print Management Meta SOP Class

        - Basic Film Session SOP Class

        - Basic Film Box SOP Class

        - Basic Structured Report

        - Basic Grayscale Image Box SOP Class

        - Comprehensive Structured Report

        - DICOM SCU/XDS consumer support for GSPS display

        - Enhanced Structured Report

        - Printer SOP Class

        - Print Job SOP Class

        - Study Root Q/R-Find SCU

        - Study Root Q/R-Move SCU

        - Verification SCU

- Herramientas 3D:

  - Herramientas Base para 3D:

    - Visualización 2D

    - Representación de volumen y la visualización volumen 3D

    - Reconstrucciones multiplanares (MPR)ortogonal / oblicua / curvadas

    - MIP (Máxima proyección de intensidad)

    - Promedio (RayScum) y mínima proyección de intensidad (MinIP)

    - Visualización volumen 4D

    - Fusión de Imagen

    - Substracción de imagen

    - Fusión CT PET

    - Interpretación de superficie

    - Visualización de imágenes sector y forma rectangular MPR

    - MPR para imágenes dentales

    - Crear y mostrar varias imágenes MPR lo largo de un objeto

    - Distribución del tiempo de densidad

    - Procesamiento básico de imagen

    - CINE

    - Mediciones

    - Anotaciones

    - Reportes

    - Impresión

    - Almacenamiento

    - Herramientas de Administración

  - Herramientas cardiacas 3D:

    - Análisis de las Arterias Coronarias (CT)

    - Análisis de las Arterias Coronarias (MR)

    - Análisis funcional cardíaco (CT)

    - Análisis funcional cardíaco (MR)

    - Score de calcio

    - Fusión Cardiaca

  - Perfusión cerebral 3D

    - Perfusión cerebral (TC)

    - Perfusión cerebral (MR)

  - Análisis de pulmón y abdomen 3D

    - Determinación de grasas 2D (CT)

    - Determinación de grasas en 3D (CT)

    - Análisis de pulmón (CT)

  - Análisis de hígado 3D

    - Análisis del hígado (TC)

  - Análisis Nódulo 3D

    - Uso de imagen de TC, observe los cambios temporales de un tumor y crear informe

    - Uso de la imagen PET, observe los cambios temporales de un tumor y crear informe

- RIS

  - Flujo de trabajo

    - Agendamiento

      - Confirmación de horario:

      - Lista de Problemas

      - Lista de Medicamentos

      - Visualizar Orden

        - Signos vitales del Paciente

        - Lista de medicamentos de orden radiológica

        - Recursos Educacionales

  - Registro

    - Registro del Paciente/ información básica

      - Registro características demográficas

  - Herramientas avanzadas para el manejo de todos los aspectos del departamento de Radiología:

    - Agendamiento

    - Seguimiento de Estudios

    - Portal de Médico referente

    - Reporte de Mamo, MQSA (Ley de Estándares de Calidad de Mamografía)

    - Analytics (Estadísticas)

      - Indicadores clave de:

        - Tiempos de espera y entrega de informes, volúmenes diarios

        - Productividad del radiólogo

        - Reportes Financieros

      - Reportes predefinidos y personalizados

        - Scorecards, evaluación comparativa, análisis de tendencias y distribución de frecuencias

        - Datos entregados

          - Distribución de información y reportes de administración

        - Acceso y seguridad

          - Control de acceso de usuarios a la información y reportes

          - Control y restricción de acceso por sitio

      - Peer Review

        - Tareas

        - Registro

        - Autorización

        - Portal de Paciente

          - Perfil del paciente

          - Acceso a actualizar los datos, incluyendo seguro medico

          - Establece su ubicación y preferencias para métodos recordatorios (email/mensajes de texto/Teléfono)

          - Acceso seguro para próximas citas e informes históricos

          - Solicitud de exámenes

          - Configura cuales exámenes puedan ser solicitados en línea

          - Gestión de Citas

          - Formularios y preguntas de screening en línea

          - Confirmación de citas

          - Seguridad

          - Protección de privacidad del paciente con 2 factores de autentificación

          - Diseñe acuerdos de uso de licencia del usuario final

          - Configuración de contraseña y de opciones de seguridad

      - Teleradiología

        - Creación de la orden DICOM

        - Generación automática de órdenes de las imágenes entrantes

        - Portal del paciente

        - El paciente tiene acceso en línea seguro a sus informes/ resultados e imágenes

        - Distribución de resultados

        - Posibilidad de crear plantillas de reportes clínicos para los pacientes

        - Interoperabilidad

        - Integración con los principales programas (software) de administración disponibles en el mercado, EMR, HIS y CPOE

        - Plataforma

        - Base de Datos Oracle Enterprise

        - Virtualización

| TABLA 7 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS QUE REFORZARÁN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES MÉDICAS |  |
| --- | --- |
| EQUIPO | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS |
| Inyector de medio de contraste: | - 1. Inyector de doble cabezal - 2. Pantallas táctiles de por lo menos 7” y 12” - 3. Con función de auto llenado - 4. Una a seis fases de inyección - 5. Velocidad de llenado 1-5ml/s - 6. 80 Perfiles de inyección programables y almacenables o mayor - 7. inalámbrico |
| Sala de Rayos X | - Generador de alta frecuencia: - 1.1 Con capacidad de 40 kW o mayor - 1.2 Rango de 40kV a 125 kV en pasos de 1kV - 1.3 Rango de mA de 10 a 500 mA - 1.4 Rango de tiempo de exposición de 1 milisegundo a 10 segundos - 1.5 Con panel de control digital que despliegue: kV, mA, tiempo y mAs - 2. Tubo de rayos X: - 2.1 Punto focal 0.6/1.2mm - 3. Ánodo Rotatorio - 3.1 Capacidad de calor en el ánodo 150 KHU o mayor - 4. Columna o Soporte portatubo - 4.1 Soporte a piso, a techo o piso-techo o integrado a la mesa - 4.2 Recorrido vertical 1300 mm o mayor desde el suelo al foco - 4.3 Recorrido longitudinal 2100 mm o mayor - 4.4 Recorrido lateral 200 mm o mayor - 5. Mesa flotante 4 posiciones - 5.1 Movimiento de mesa longitudinal 1000 (+/-500 mm) y transversal 250 (+/- 125 mm) - 5.2 Capacidad de carga 300 kg. - 6. Freno con bloqueo electromagnético - 7. Soporte Bucky de Pared o vertical - 8. Programas anatómicos o APR: 1200 o mayor - 9. Colimador manual - 9.1 Con lampara Led, línea laser, cinta métrica |
| Rayos X móvil | - 1. Generador de rayos X de alta frecuencia - 2. Potencia de 32 kW - 3. Rango de mA de 50 a 400 mA - 4. Rango de mAs de 0.1 a 110 mAs - 5. Rango de kv de 40 a 125 kv en pasos de 1kV - 6. Tiempo de exposición de 0.001 – 2.2 s - 7. Tubo de rayos X con ánodo rotativo de 3000 rpm - 8. Dos puntos focales de 0.8 y de 1.3 mm - 9. Capacidad térmica del ánodo de 100 kHU o mayor - 10. Rotación del colimar +/-120° - 11. Altura del foco al piso o SID de 45 cm o menor a 200 cm o mayor - 12. Alimentación: 115 / 230 Vac ± 10%, 50/60 Hz - 13. Peso de 240 kg o menor |
| Tomógrafo | - 1. De 16 cortes o mayor - 2. Dos consolas autónomas para examinar y para procesamiento de imagen - 3. Generador de rayos x de alta energía de 60 kW o mayor - 4. Reconstrucción Helicoidal - 5. Espesores de cortes de 0.5 mm, 1 mm, 2mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm. - 6. Sistema de adquisición de 360° continuo - 7. Angulación del gantry 30° hacia adelante y 30° hacia atrás. - 8. Abertura del granty: 72 cm de diámetro - 9. Tensión del tubo de rayos X: 80, 100, 120 y 135 kV - 10. Corriente de tubo de rayos X: 10 mA a 500 mA - 11. Tamaño del punto focal de 0.9 mm × 0.8 mm (Foco fino) y 1.6 mm × 1.4 mm (Foco grueso) - 12. Capacidad de calor del tubo de rayos X: 7.5 MHU - 12. Velocidad de rotación del tubo de rayos X: 0.5, 0.75, 1, 1.5 s/360° - 13. Tiempo máximo de una adquisición continua: 100s o menor - 14. Retraso de tiempo del inicio del examen: Min. 3 s - 15. Tiempo de reconstrucción de imagen de 0.5 s - 16. Resolución espacial min de 14 lp/cm 17. Detector principal: 896 canales x 34 elementos o mayor - 18. Matriz de reconstrucción 512x512 o mayor - 19. Procesamiento en color de la imagen 3D - 20. Estudios dinámicos: forma de ROI: Eliptico, rectangular, poligonal, irregular o similar - 21. Camilla con movimiento Vertical y Longitudinal - 22. Carga admisible 200 kg o mayor - 23. Función SureStart o similar - 24. Reconstrucción en tiempo real - 25. Adquisición de secuencia rápida 26.Ruido – Desviación estándar: Menos del 0.5% - 27. Licencia DICOM |
| Arco en C | - 1. Sistema de fluoroscopia móvil para procedimientos quirúrgicos e intervencionistas. - 2. Generador de alta frecuencia - 2.1 Potencia de 7.5 kW o mayor - 3. Fluoroscopia continua /pulsada - 3.1 Rango kV de 40 a 120 kV - 3.2 Rango mA en fluoroscopia continua de 1.0 mA o menor a 20 mA o mayor - 4. Tubo de rayos X con Ánodo giratorio - 4.1 Doble Punto focal de 0.3 mm o menor y 0.6 mm o menor - 4.2 Capacidad Calorífica del ánodo de 300 KHU - 5. Soporte de Brazo en C - 5.1 Rotación del brazo en C de 130° o mayor - 5.2 Distancia entre la fuente y la imagen (SID) de 99 cm o mayor - 6. Movimiento longitudinal de 20 cm o mayor - 7. Movimiento vertical motorizado de 45 cm o mayor - 8. Detector con intensificador de imagen - 8.1 Pantalla de silicon amorfo (a-Si) i Ioduro de Cesio - 8.2 DQE de 55% o mayor - 9. Procesador de imagen de 12 bits o mayor - 9.1 Matriz de 1000 x 1000 o mayor - 10. Dos Monitores LCD de 18” con resolución de 1k x 1 k o mayor - 11. Parámetros de fluoroscopia programados anatómicamente preestablecidos |
| Equipo de ultrasonido | 1.- Control de ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de por lo menos ocho controles.9. 2.- Con 4 000 000 canales de procesamiento digital, simultáneos o independientes como mínimo. 3.- Rango dinámico del sistema de mínimo 250 dB 4.- Modos: 4.1.- Bidimensional con modo M y modo bidimensional o 2D simultáneos. 4.2.- Doppler pulsado. Doppler color. 4.3.- Sistema de angio, mapeo de perfusión a color o color Power Angio 4.4.- Imágenes armónicas tisulares 4.5.- Modo Tríplex. 5.- Zoom en tiempo real con al menos diez niveles. 6.- Revisión de imágenes cineloop de por lo menos 2000 imágenes. 7.- Monitor LCD a color de 21 pulgadas o mayor 8.- Con 256 tonos de gris y 256 tonos de color como mínimo. 9.- Panel de control con Pantalla táctil de 10" o mayor. 10.- Con Herramienta de Mediciones y aplicaciones vasculares, ginecológicos, pediátricos y obstétricos: Distancias, área, Volumen, Ángulos, Velocidades y aceleración. 11.- Que permita la inclusión de protocolos por el usuario. 12.- Trazo automático del espectro Doppler con cálculos de índice de pulsatilidad, resistividad como mínimo. 13.- Capacidad de escalamiento de hardware y software. 14.- Almacenamiento con capacidad de al menos 500 GB. 15.- Unidad de almacenamiento por medio de CD, DVD o DVD+RW y puerto USB 16.- Licencias DICOM Send o Print, DICOM Storage y DICOM Worklist. 17.- Imagen trapezoidal 18.- Imagen compuesta o composición espacial 19.- Imagen adaptativa en tiempo real para reducción de ruido o programa para reducción de ruido. 20.- Transductores o sonda, electrónicos multifrecuencia o banda ancha: Convexo o curvilíneo, intracavitario, Lineal 21. Con opción a crecimiento de Elastografia 22.- Capacidad de incorporar 3D en tiempo real o 4D. |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANEXO 2.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

PROPUESTA TÉCNICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

| PARTIDA | SUB-PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |

*El participante podrá realizar el desglose de los detalles y características del servicio solicitado, de conformidad al Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos, cumpliendo con lo requerido en el mismo en mediante formato libre o bien optar por realizar en este documento.

NOTA: Se deberá realizar el desglose a detalle del Anexo1. Carta de requerimientos técnicos, cumpliendo con lo requerido en el mismo en formato libre.

TIEMPO DE ENTREGA: (de conformidad con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos).

En caso de ser adjudicado proporcionaré bienes y/o servicios en los términos y condiciones del presente anexo, la orden de compra y/o CONTRATO, la convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente procedimiento.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes y/o servicios por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y CONTRATO.

ATENTAMENTE

___________________________________

Nombre y firma del Participante o

Representante Legal.

ANEXO 3.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

PROPUESTA ECONÓMICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

| PRESUPUESTO MÍNIMO |  |  | PRESUPUESTO MÁXIMO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | SUB-PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | PRECIO UNITARIO | IVA | TOTAL |
| 1 | 1 | Estudios de Rayos X (Administración, almacenamiento e interpretación) |  |  |  |
|  | 2 | Tomografías (Administración, almacenamiento e interpretación) |  |  |  |
|  | 3 | Resonancias Magnéticas (Administración, almacenamiento e interpretación) |  |  |  |
|  | 4 | Ultrasonidos (Administración, almacenamiento e interpretación) |  |  |  |
|  | 5 | Fluoroscopias (Administración, almacenamiento e interpretación) |  |  |  |
|  | 6 | Contrastados (Administración, almacenamiento e interpretación) |  |  |  |
| MONTO MINIMO PRESUPUESTADO CON LETRA: MONTO MÁXIMO PRESUPUESTADO CANTIDAD CON LETRA: |  |  |  |  |  |
| *EL MONTO MÍNIMO OBLIGATORIO QUE TIENE PRESUPUESTADO LA CONVOCANTE Y DE FORMA ILUSTRATIVA UN MONTO MÀXIMO QUE PODRÁ ALCANZAR SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES DE LA MISMA LO PERMITAN; POR ENDE, DICHOS MONTOS REFERENCIADOS COMO MÍNIMO Y MÁXIMO SERÁN CONSIDERADOS DENTRO DE MI PROPUESTA PARA NORMAR UN CRITERIO EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS PARA MI REPRESENTADA. |  |  |  |  |  |

TIEMPO DE ENTREGA: (deberá considerar lo señalado en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos).

CONDICIONES DE PAGO:

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados son bajo la condición de precios fijos hasta la total entrega de los bienes y/o prestación del servicio, y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente PROPUESTA serán los mismos en caso de que la Dirección de Gestión Administrativa y/o el COMITÉ según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

ATENTAMENTE

___________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 3BIS.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

| Partida | Sub-Partida | Descripción del Servicio | U.M. | Proyección Mínima | Proyección Máxima | P.U. | Importe Proyección Mínima | Importe Proyección Máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Estudios de Rayos X (Administración, almacenamiento e interpretación) | Servicio | 144,612 | 241,020 |  |  |  |
|  | 2 | Tomografías (Administración, almacenamiento e interpretación) | Servicio | 3,973.2 | 6,622 |  |  |  |
|  | 3 | Resonancias Magnéticas (Administración, almacenamiento e interpretación) | Servicio | 598 | 998 |  |  |  |
|  | 4 | Ultrasonidos (Administración, almacenamiento e interpretación) | Servicio | 4,242 | 7,070 |  |  |  |
|  | 5 | Fluoroscopias (Administración, almacenamiento e interpretación) | Servicio | 254 | 423 |  |  |  |
|  | 6 | Contrastados (Administración, almacenamiento e interpretación) | Servicio | 2,023 | 3,472 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I.V.A. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |

Este formato NO representa la propuesta económica a considerar en el contrato, tiene como objetivo la intención de establecer una situación igualitaria de condiciones de competencia y normar un criterio de igualdad de circunstancias para los oferentes.

ATENTAMENTE

___________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 4.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

CARTA DE PROPOSICIÓN

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

En atención al procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ relativo a la “SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”. En lo subsecuente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, el suscrito (nombre del firmante) en mi calidad de Representante Legal de (Nombre del Participante), manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

- Que cuento con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas y con facultades suficientes para suscribir la PROPUESTA en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, así como para la firma y presentación de los documentos y el CONTRATO que se deriven de éste, a nombre y representación de (Persona Física o Jurídica). Así mismo, manifiesto que cuento con número de PROVEEDOR (XXXXXXXXXXXX) y con Registro Federal de Contribuyentes (XXXXXXXXX), y en su caso me comprometo a realizar los trámites de registro y actualización ante el Padrón de proveedores en los términos señalados en las presentes BASES, para la firma del CONTRATO que llegare a celebrarse en caso de resultar adjudicado.

- Que he leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, las especificaciones correspondientes y el juego de Anexos que me fueron proporcionados por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, obligándome a cumplir con lo estipulado en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas por las áreas técnicas del presente procedimiento.

- Que mi representante entregará (o “Que entregaré”) los bienes y/o servicios a que se refiere el presente Procedimiento de Licitación de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en las BASES de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, con los precios unitarios señalados en mi PROPUESTA económica.

- Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen en la elaboración de los bienes y/o servicios hasta su recepción total por parte del Gobierno del Estado.

- Manifiesto que los precios cotizados en la presente PROPUESTA serán los mismos en caso de que la Dirección de Gestión Administrativa y/o el Comité opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (o “me comprometeré) a firmar el CONTRATO en los términos señalados en las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- Que mi representante no se encuentra (o “Que no me encuentro”) en alguno de los supuestos del artículo 52 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y tampoco en las situaciones previstas para el DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES que se indican en las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- Mi representada señala (o “Que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número ______ de la calle _____, de la colonia ____, de la ciudad de ______, C.P. ______, teléfono ______, fax ______ y correo electrónico _______@_______; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establecen los artículos 106 y 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes. Deberá señalar domicilio dentro del estado de Jalisco).

- Que por mí o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás Oferentes.

- Que no me encuentro dentro de las listas a que se refiere el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 5.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ACREDITACIÓN

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Yo, (nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, manifiesto que actúo en nombre y cuenta propia, que no me encuentro inhabilitado por resolución de autoridad competente alguno, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la cotización y comprometerme en el Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ así como con los documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de (persona física o moral).

| Nombre del Licitante: |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. de Registro del RUPC (en caso de contar con él) |  |  |
| No. de Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |
| Domicilio fiscal: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) |  |  |
| Domicilio para recibir notificaciones en el estado de Jalisco: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) |  |  |
| Municipio o Delegación: |  | Entidad Federativa: |
| Teléfono (s): | Fax: | Correo Electrónico: |
| Objeto Social: tal y como aparece en el acta constitutiva (persona moral) o actividad preponderante (persona física) |  |  |
| Para Personas Morales: Número de Escritura Pública: (Acta Constitutiva y, de haberlas, sus reformas y modificaciones) Fecha y lugar de expedición: Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice: *NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de esta. Para Personas Físicas: Número de folio de la Credencial de Elector: |  |  |
| P O D E R | Para Personas Morales o Físicas que comparezcan a través de Apoderado, mediante Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio. Número de Escritura Pública: Tipo de poder: Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: Lugar y fecha de expedición: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice: |  |

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 6.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN para la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada “SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”., por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona, el PROVEEDOR (persona física o moral), a quien represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección de Gestión Administrativa del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y/o Unidad Centralizada de Compras, induzcan o alteren la evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás PARTICIPANTES, así como la celebración de acuerdos colusorios.

A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que no cuento con vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como posibles conflictos de interés relacionados con servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación. Asimismo, no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en caso de desempeñarlo, con la formalización del CONTRATO respectivo no se actualiza causal alguna de conflicto de interés.

Personas morales/ Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los socios, accionistas, administrador general único o, en su caso miembros del consejo de administración y, representantes o apoderados legales de mi representada no cuentan con vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como posibles conflictos de interés relacionados con servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación. Asimismo, que las personas referidas no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en caso de desempeñarlo, con la formalización del CONTRATO respectivo no se actualiza causal alguna de conflicto de interés.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 7.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO

PRESENTE.

Yo, (nombre) en mi carácter de (persona física/representante legal de la empresa” xxxx”) manifiesto que, SI/NO es mi voluntad el realizar la aportación cinco al millar del monto total del CONTRATO, antes de IVA, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, esto en el supuesto de resultar adjudicado en el presente PROCESO DE ADQUISICIÓN.

Así mismo manifiesto que dicha aportación voluntaria no repercute en la integración de mi PROPUESTA económica ni en la calidad de los bienes y/o servicios a entregar, así como mi consentimiento para que la Secretaría de la Hacienda Pública realice la retención de tal aportación en una sola ministración en el primer pago, ya sea pago de anticipo, pago parcial o pago total. (En caso de que el PARTICIPANTE manifieste NO realizar la aportación al Fondo Impulso Jalisco, el presente párrafo quedará sin efecto).

Lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 8.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

ARTÍCULO 32-D

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025. (1)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales, documento vigente expedido por el SAT, conforme a lo establecido en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 9.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES IMSS

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva de cumplimiento/sin opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social, documento vigente expedido el IMSS, de conformidad al ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022

Asimismo, se informa que, se autorizó al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (nombre de la empresa/quien suscribe), de conformidad con la regla séptima del ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022. Se adjunta al presente el acuse correspondiente. Dicha autorización se mantendrá activa hasta el momento que se emita resolución en el procedimiento de licitación citado a rubro, y en caso de resultar adjudicado hasta el término del CONTRATO.

De igual manera, por virtud del presente se autoriza al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, para que, a través de las áreas organizativas que resulten competentes, lleve a cabo la consulta en línea de la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (mi representada/quien suscribe.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 10.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INFONAVIT

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, en materia de INFONAVIT por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones en materia de INFONAVIT, documento vigente expedido por el INFONAVIT, de conformidad al ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 11.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL

DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.

Guadalajara Jalisco, a ___ de ___ del 2025.

ANVERSO

ANVERSO

REVERSO

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 12.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

ESTRATIFICACIÓN

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025. (1)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Me refiero al procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, en el que mí representada, la empresa _________ (2) ________, participa a través de la presente proposición.

1.- Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la LEY, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las LEY es mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(3)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(4)________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________(5)________.

2.- Así mismo y en referencia a lo estipulado en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley, adjunto documentos que acreditan el o los supuestos señalados en sus fracciones IV, V, VI, VII y VIII, en el entendido de que los mismos solo serán considerados para dicho fin en caso de encontrarme en empate. Manifiesto que al NO presentar documentos que así lo acrediten, se entenderá que no cuento con ellos.

3.- De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 116, 117 y 118 de la Ley y los diversos numerales 155 al 161 de su Reglamento, así como los artículos 69 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| --- | --- |
| 2 | Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. |
| 3 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. |
| 4 | Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. |
| 5 | Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. |

ANEXO 13.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERES Y DE NO INHABILITACIÓN

(PERSONA MORAL O JURIDICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Yo_________   Representante legal de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad que la Persona Moral que represento no hay accionistas ni asociados que desempeñen un empleo cargo o comisión en el Servicio Público y ninguno de nuestros accionistas y asociados se encuentra inhabilitados para desempeñar un empleo cargo o comisión en el Servicio Público; mi representada no tiene conflicto de interés real o potencial, financiero o de cualquier otro tipo con relación a algún servidor público adscrito al ORGANISMO, Y acepto que por ningún motivo podrá celebrarse PEDIDO o CONTRATO alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, conforme a lo establecido en los artículos 49 fracción IX, 59 y del 65 al 72 de la LEY General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, manifiesto que mi representada no se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas derivadas de resoluciones de la de la Contraloría del Estado, Órganos Interno de Control o de la Secretaría de Administración, y no se encuentra sancionada como empresa o suspendidos los derechos como proveedor.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 14.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

MANIFIESTO DE OBJETO SOCIAL EN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PROFESIONALES

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

(Nombre de mi representada), manifiesto que el objeto social, actividad económica y profesionales están relacionadas con la adquisición y/o realización del servicio objeto de la licitación, que contamos con la capacidad técnica, administrativa, legal y que somos solventes económicamente para realizar la adquisición y/o el servicio solicitado por la CONVOCANTE en tiempo y forma, para lo cual presentamos la información contenida en nuestra propuesta, misma que estará sujeta a la evaluación de la CONVOCANTE.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 15.

TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NÚMERO) (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO CON DOMICILIO EN CALLE DOCTOR BAEZA ALZAGA 107, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL PROVEEDOR) CON DOMICILIO EN _COLONIA _CIUDAD _EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NÚMERO __________ DE FECHA _________ (SE DEBERÁ ESTABLECER LA FECHA DE EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL FALLO), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO _____________________CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $________. ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARNOS A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.

LA FIANZA TENDRÁ UNA VIGENCIA DESDE EL PRIMER DÍA DE LA CONTRATACIÓN Y HASTA 12 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ”BASES” Y/O CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS “BASES” Y/O CONVOCATORIA DEL “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN” ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DEL ORGANISMO, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE ESCRITO DEL ORGANISMO DIRIGIDO A LA AFIANZADORA.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DE ESTE NUMERAL. FIN DEL TEXTO.

ANEXO 16.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada “SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”, manifiesto por medio del presente bajo protesta de decir verdad que la carta que adjunto es original donde se plasma que, en caso de resultar adjudicado, el PROVEEDOR se compromete a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de las BASES, de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 17.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ para el “SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal del Derecho de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 18.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

MANIFIESTO DE RELACIONES LABORALES

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Para la ejecución de los servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, en caso de ser Adjudicado, a nombre propio y de los socios que integran la Persona Jurídica que represento, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que seré el ÚNICO PATRÓN DEL PERSONAL, mismo que contrataré para la ejecución del objeto del contrato que se derive, el cual será especializado y autorizado por el área requirente.

Por lo que, manifiesto que seremos los únicos responsables de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social, asimismo reconozco y acepto que, con relación al instrumento Jurídico que en caso de resultar ganador se formalice, actuaré como independiente, por lo que nada de su contenido, ni la práctica o relación comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre mi representada y el ORGANISMO , incluyendo a sus trabajadores, profesionistas o empleados de las Oficinas o Unidades, en donde interactuaran, por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos  o derivado de la contratación y provenientes de cualquier persona contratada por mi representada, que pueda afectar los intereses del ORGANISMO o se involucre a éste, quedaré obligado a sacar al ORGANISMO en paz y a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándome a resarcir  de cualquier cantidad que llegare a erogar por tal concepto.

Asimismo, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que me comprometo a cumplir las obligaciones económicas y patronales oportunamente, evitando con ello la falta de personal en los inmuebles en que se presta el servicio, quedando obligado conforme a la Ley Federal del Trabajo y a Ley del Seguro Social a mantener afiliadas a la seguridad social a las personas que proporcionen el servicio durante la vigencia del contrato.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 19.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

En nombre de mi representada, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que garantizo la calidad de los servicios a prestar y realizar señalando además que cuento con la infraestructura necesaria, personal especializado en el ramo y equipos adecuados y en las condiciones y características solicitadas por la convocante, para cumplir con el servicio a entera satisfacción del ORGANISMO misma que estará en vigor durante la vigencia del contrato que se derive de esta licitación.

Asimismo, que acepto que, si, durante la vigencia del contrato se identifican deficiencias en el servicio o cualquier otra situación que  provoque deficiencias en el servicio ofertado,  el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, procederá a no aceptar los trabajos del periodo de que se trate, obligándose el prestador de servicio a realizarlos nuevamente, acorde a las especificaciones requeridas por la convocante y hasta obtener el visto bueno del encargado de la unidad médica.

Asimismo, que se obliga ante el ORGANISMO a responder de la calidad de los bienes y servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 20.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

TÉRMINO DE VIGENCIA Y/O RESCISIÓN DE CONTRATO

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

El que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad en mi carácter de representante legal de la empresa________________ que para el caso de resultar adjudicados en éste proceso de contratación de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ “SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”, nos comprometemos retirar de las instalaciones del organismo los equipos que son de nuestra propiedad instalados para el cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor de 30 días, previo acuerdo con el ORGANISMO y/o las autoridades de las Unidades Médicas, asumiendo los gastos y responsabilidades normativas que se generen por este concepto y sin responsabilidad para el ORGANISMO, garantizando durante la migración la continuidad del servicio.

Asimismo, nos comprometemos a que durante la desinstalación de los equipos no se ocasionaran daños a las instalaciones del ORGANISMO, de ser el caso asumiremos los costos que se deriven de dichos daños.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 21.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Manifiesto bajo protesta de decir verdad en mi carácter de representante legal de la empresa _______________________ que los requerimientos de infraestructura y en su caso las guías mecánicas de instalación de los equipos y de requerirse adecuaciones a las instalaciones serán a mi cargo sin costo adicional para el ORGANISMO, mismas que serán valoradas y autorizadas previo a su ejecución por el ORGANISMO,

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 22.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

MANIFIESTO DE LOS DESPERFECTOS OCASIONADOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de que derivado de la prestación del servicio se dañen las instalaciones o equipos propiedad del organismo, acepto corregir los desperfectos sin cargo adicional para la CONVOCANTE durante la vigencia del contrato y posterior si los hechos que motiven los daños deriven de la desinstalación de los equipos por motivo de la transición.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 23.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

REPORTE DE EMERGENCIA

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

El que suscribe manifiesto en mi carácter de representante legal de la empresa________________, que mi representada proporcionará soporte y asistencia técnica al ORGANISMO las 24 horas del día, 7 días a la semana durante la vigencia del contrato con un tiempo de respuesta de asistencia técnica que no deberá exceder de 24 horas, el plazo será contado a partir de la notificación por parte del director de las Unidades Médicas o quien este designe, al proveedor del servicio.

Por lo que señalo el siguiente correo electrónico y teléfono a los cuales se recibirán las solicitudes y reportes de asistencia, asimismo el nombre completo de la persona encargada de dar seguimiento a los reportes de soporte y mantenimiento correctivo.

Correo(s)________________________

Teléfono(s)________________________

Nombres (s)_______________________

Asimismo, acepto que a toda solicitud de mantenimiento correctivo y/o de soporte técnicos y asistencia deberá recaer una respuesta por parte de mi representada, por lo tanto, los reportes indicarán el número o folio de reporte, fecha, hora y nombre completo de quién recibe el reporte de la falla, con la finalidad de contar con el control del tiempo de respuesta y atención a las fallas.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 24.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU CASO DE LAS NORMAS DEL PAIS DE ORIGEN

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

De conformidad con lo establecido en la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como los artículos 29 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y 31 del reglamento de la misma Ley, los servicios que oferto cumplen con la Normales Oficiales Mexicanas y a falta de éstas, con las Normas Internacionales aplicables de conformidad con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos, mismas que se señalan a continuación:

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN DE LA NORMA |
| --- | --- |

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 25.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

CONSTANCIA VISITA A LAS INSTALACIONES.

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

El c. _____________manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad que en mi carácter de _________de la empresa _________, que procedimos a efectuar la visita de conocimiento a las instalaciones de (nombre de las unidades médicas u hospitalarias), a efecto de dar cumplimiento a las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ “SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”, y hemos verificado plenamente el sitio donde se realizarán y prestaran los servicios, sus condiciones ambientales e identificado las adecuaciones que el espacio físico requiere para la correcta ejecución del servicio integral, por lo que no invocaré su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo en caso de resultar adjudicado.

| Por la empresa | Vo. Bo. Por la contratante |
| --- | --- |
| Nombre: | Nombre del director o administrador de la unidad hospitalaria |
| Puesto: | Fecha: |
| Firma: | Firma: |
| Sello de la empresa: | Sello de unidad hospitalaria |

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 26.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

ACEPTACIÓN DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN.

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

El C. ______________________________________manifiesta a usted, bajo protesta de decir verdad que en mi carácter de ___________________________de la empresa ________________________, manifiesto que renuncio a mi derecho de hacer visita a las instalaciones de la CONVOCANTE.

Po lo anterior asumo que cualquier trabajo que se derive de la instalación de estos y que no sea previsto por mi representada en caso de resultar ganador será cubierto por mi Representada sin costo extra por el ORGANISMO.

Por lo que no invocaré su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo en caso de resultar adjudicado.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-016-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGENOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

Bases aprobadas por unanimidad por los siguientes miembros del COMITÉ e invitados, en la Octava Sesión Extraordinaria, del día 24 de febrero de 2025.

| NOMBRE | PROCENDENCIA | CARGO | FIRMA | ANTEFIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAE. ALEJANDRO MURUETA ALDRETE | REPRESENTANTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | PRESIDENTE SUPLENTE |  |  |
| MTRO. ADÁN RODRIGO SOLANO COTA | REPRESENTANTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SECRETARIO TÉCNICO |  |  |
| C. MAYRA ELIZABETH FERNÁNDEZ NARVÁEZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA | VOCAL |  |  |
| LIC. RICARDO BLANCO GARCÍA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | VOCAL |  |  |
| LIC. MÓNICA DEL CARMEN LUQUÍN TEJEDA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | VOCAL |  |  |
| C. CÉSAR RAFAEL MORILLÓN LOERA | REPRESENTANTE TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | VOCAL |  |  |
| LIC. ZIANYA GUADALUPE GUTIÉRERZ LARA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA | VOCAL |  |  |
| LIC. JAVIER DE OYARZABAL CASTELLANOS | REPRESENTANTE SUPLENTE DE CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | VOCAL |  |  |
| LIC. CÉSAR DANIEL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE JALISCO, A.C., COMO REPRESENTANTE ACREDITADO POR EL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO | VOCAL |  |  |
| LIC. HUGO ENRIQUE VERDUZCO SÁNCHEZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DE OCCIDENTE | VOCAL |  |  |
| LIC. SERGIO ANTONIO TORAL ARREGUÍN | REPRESENTANTE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL O.P.D. DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO | INVITADO PERMANENTE |  |  |
| LIC. POOL ESTEBAN GUTIÉRREZ DELGADO | REPRESENTANTE TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | INVITADO PERMANENTE |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//ssj.jalisco.gob.mx/transparencia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE LAS BASES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -