GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025”

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 69 numeral 3, de la LEY Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2 y 3 de la LEY del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, artículos 4,5 y 8 fracción V, inciso a) y 27 fracción II, artículos 1, 2, 3, 4 punto 1 fracciones II, III, IV, V, VI,  23, 24, 34, 35, 47, 49, 55 fracción II,  59, 63, 69, 79 y demás relativos de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 1, 2, 3, y demás aplicables de su Reglamento y los ordenamientos aplicables en materia;   el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, a través de la Dirección de Gestión Administrativa y la Coordinación de Adquisiciones Constituidas en Unidad Centralizada de Compras, con domicilio  en la calle Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; CONVOCA a las personas físicas y/o jurídicas interesadas en participar en el PROCEDIMIENTO de ADQUISICIÓN mediante la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025” en lo subsecuente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, el cual cuenta con suficiencia presupuestal y se llevará a cabo con recursos de origen  ESTATAL, partidas objeto del gasto 35701. El proceso se llevará de conformidad a lo establecido en las siguientes:

B A S E S

Para los fines de estas BASES, se entenderá por:

| APORTACIÓN CINCO AL MILLAR | Retención del monto total de los contratos de bienes y servicios antes de I.V.A., que será aportado al Fondo Impulso Jalisco, equivalente al 0.5 punto cinco por ciento del valor asignado, previa declaración de voluntad suscrita por el aportante. |
| --- | --- |
| BASES | Requisitos y condiciones de participación en que se desarrollará el procedimiento de adquisiciones o enajenación |
| COMITÉ | Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
| CONTRATACIONES ABIERTAS | La divulgación y uso de información abierta, accesible ADQUISICIÓN y oportuna sobre contrataciones del gobierno, para lograr que los ciudadanos y las empresas puedan participar. |
| CONTRATO | Instrumento Jurídico mediante el cual las partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir la voluntad expresa de las mismas. |
| CONVOCANTE | El ente público que, a través del área requirente y la unidad centralizada de compras, tramita los procedimientos de adquisición y enajenación de bienes en los términos de la LEY. |
| CONVOCATORIA | Es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones o enajenación. |
| ÁREA REQUIRENTE | Coordinación de Servicios Generales del O.P.D Servicios de Salud Jalisco |
| DIRECCIÓN | Dirección de Gestión Administrativa del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| DOMICILIO | Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. y/o Calpulalpan Número 15, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. |
| EMPRESA PRO INTEGRIDAD | Aquella que adopte políticas de integridad empresarial y esté debidamente registrada, ante las autoridades correspondientes. |
| EMPRESA LOCAL | Aquella que cuenta con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco. |
| FALLO o RESOLUCIÓN | Documento emitido por el Comité mediante el cual, una vez realizados los análisis correspondientes respecto de las propuestas presentadas, se establece el o los licitantes adjudicados de cada procedimiento |
| FONDO | Fondo Impulso Jalisco FIMJA |
| I.V.A. | Impuesto al Valor Agregado. |
| LEY | LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. |
| ÓRGANO DE CONTROL | La Contraloría del Estado. |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Órgano Interno de Control con domicilio en Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. |
| PARTICIPANTE o LICITANTE | Persona Física o Jurídica que se registra y, participa en cualquiera de las etapas del procedimiento de adquisición, que de manera primordial presenta PROPUESTA o proposición. |
| PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN | LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELÉCTROMECANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRONICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025”. |
| PROPUESTA o PROPOSICIÓN | La PROPUESTA técnica y económica que presenten los PARTICIPANTES |
| SOBRE | Se refiere al sobre, caja o paquete, en su caso, cerrado de manera que no se pueda modificar su contenido y que contiene la PROPUESTA o PROPOSICIÓN del PARTICIPANTE en cuyo interior se presenta la PROPUESTA técnica y/o económica. |
| PROVEEDOR o CONTRATISTA | PARTICIPANTE Adjudicado o que cuenta con registro vigente en el RUPC |
| REGLAMENTO | Reglamento de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. |
| RUPC | Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco. |
| SECGSSJ | Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Ubicado en el portal https://sifssj.jalisco.gob.mx/requisition/tree |
| UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS | Unidad administrativa responsable de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento de bienes y la contratación de servicios del ente público, que para el caso será la Dirección de Gestión Administrativa a través de la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| VENTANILLA | Ventanilla ubicada en la Coordinación de Adquisiciones, en donde los proveedores podrán entregar y recibir documentos, solicitar informes o realizar trámites relacionados con el procedimiento de contratación. |
| DESECHAMIENTO | Al acto mediante el cual el Comité o el área Contratante o Requirente determinan que una PROPUESTA no es susceptible de ser adjudicada en virtud de no cumplir con los requerimientos técnicos o administrativos. |
| GRUPO/PAQUETE | Al formado por dos o más consecutivos/progresivos en el procedimiento de licitación. |
| PARTIDA/CONSECUTIVO | Cada uno de los elementos que integran el/los bien(es)/servicio a adquirir. |
| ALTERACIÓN DE DOCUMENTO | Aquel documento que presenta signos o datos de que ha sido variado, modificado o alterado su contenido primigenio. |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN | Son aquellos requisitos legales y administrativos que el PARTICIPANTE debe de cumplir con la finalidad de que sea analizada su PROPUESTA o proposición. |
| REQUISITOS DE ADJUDICACIÓN | Se refiere a los requisitos técnicos y económicos que el PARTICIPANTE debe de cumplir con la finalidad que la convocante determine emitir el FALLO a su favor. |
| FIRMA AUTÓGRAFA | Aquella estampada de puño y letra por parte del participante, su apoderado o representante legal. |
| COMPRADOR / RESPONSABLE DEL PROCESO | Al servidor público encargado de tramitar el procedimiento de licitación adscrito a la Coordinación de Adquisiciones |
| DICTAMEN TÉCNICO | Análisis elaborado por el área requirente mediante el cual, se lleva a cabo la evaluación de los aspectos técnicos y demás características del servicio ofertado por los participantes plasmados en la PROPUESTA técnica. |
| CONTRATO ABIERTO | Instrumento legal a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados de la RESOLUCIÓN del PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN en el cual se establece el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse o las cantidades máximas y mínimas a contratar. |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria |
| INFONAVIT | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

(ACTOS)

| ACTO | PERÍODO O DÍA | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobación de CONVOCATORIA / BASES | 27 de marzo del 2025 | A partir de las 16:00 horas | Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Publicación de CONVOCATORIA / BASES | 27 de marzo de 2025 | A partir de las 16:00 horas | https://sifssj.jalisco.gob.mx |
| Visita de Campo | No aplica para este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. |  |  |
| Recepción de preguntas | 31 de marzo de 2025 | Hasta las 12:00 horas | A través del correo electrónico: compras3.adquisiciones@ssj.gob.mx y/o en la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Registro para el Acto de Junta de Aclaraciones | 03 de abril de 2025 | De las 11:30 a las 11:59 horas | Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Acto de Junta de Aclaraciones | 03 de abril de 2025 | A partir de las 12:00 horas | Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Registro para la Presentación de Propuestas. | 07 de abril de 2025 | De las 13:30 a las 13:59 horas | Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Presentación y Apertura de Propuestas. | 07 de abril de 2025 | A partir de las 14:00 horas | Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| FALLO O RESOLUCIÓN de la convocatoria. | 10 de abril de 2025 | A partir de las 16:00 horas | https://sifssj.jalisco.gob.mx y/o correo electrónico y/o Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |

- ESPECIFICACIONES.

El objeto del presente procedimiento es la contratación para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOSDE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025” conforme a las características señaladas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las presentes BASES; dichas especificaciones y características técnicas se consideran mínimas y con la óptima calidad, por lo que los PARTICIPANTES podrán proponer bienes y/o servicios con especificaciones y características superiores, si así lo consideran conveniente. Las propuestas deberán ser entregadas de manera PRESENCIAL de acuerdo con el CALENDARIO DE ACTIVIDADES en el DOMICILIO citado en la CONVOCATORIA

  - TIPO DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de contratación será bajo la modalidad de CONTRATO ABIERTO, por cantidades mínimas y máximas para los mantenimientos preventivos/correctivos y presupuestos mínimos y máximos para las refacciones, de los servicios que podrán ejercerse, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 numeral 1 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme a lo señalado en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos.

- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES.

La entrega de los bienes y servicios, objeto de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN deberá ser de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las presentes BASES, y de conformidad con las características y especificaciones que se establecerán en el CONTRATO. Las obligaciones correrán a partir de la notificación de la RESOLUCIÓN y bajo la estricta responsabilidad del PROVEEDOR, quien se asegurará de su adecuada transportación o prestación del servicio, hasta su correcta recepción a entera satisfacción de la ÁREA REQUIRENTE.

Se considerará que el PROVEEDOR ha entregado los servicios o bienes, objeto de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, una vez que en la factura y/o orden de compra correspondiente se plasme el sello y firma del personal técnico responsable de la ÁREA REQUIRENTE y se recabe el oficio de recepción de los bienes/servicios a entera satisfacción por parte del personal técnico responsable.

- TRAMITE DE PAGO.

I.	El PROVEEDOR que resulte adjudicado deberá facturar los bienes o servicios a nombre del ORGANISMO, debiendo cumplir con los requisitos fiscales establecidos por la legislación en la materia, con el Impuesto al Valor Agregado desglosado y especificando con exactitud la cantidad de los bienes o servicios con su precio unitario únicamente con dos decimales, en apego a lo establecido en el CONTRATO o PEDIDO respectivo, y preferentemente estipulará en dicha factura datos de identificación como el número de proceso de adjudicación, número de orden de compra, PEDIDO y/o número de CONTRATO.

II.	El PROVEEDOR, para el caso de bienes, tendrá la obligación de realizar la entrega en el almacén que corresponda, de conformidad con lo que se señala en la presente CONVOCATORIA, acompañado de la factura, la impresión del XML de dicha factura, formato de verificación de comprobante fiscal, PDF y XML en formato electrónico generado por el SAT, copia del estado de cuenta o documento bancario en el que se puedan apreciar con claridad los datos bancarios del proveedor, así como copia simple del PEDIDO u orden de compra, copia simple del FALLO o el CONTRATO, copia simple de la garantía de cumplimiento de obligaciones (cuando aplique) y, de ser el caso, cualquier otro documento que le sea requerido al PROVEEDOR, de acuerdo con la naturaleza de la contratación. Para el caso de servicios, el PROVEEDOR tendrá la obligación de realizar la entrega de los documentos señalados en este párrafo, directamente al ÁREA REQUIRENTE.

III. 	Para el caso de bienes, una vez concluida la recepción, el PROVEEDOR deberá entregar al ÁREA REQUIRENTE o a quien designe el ORGANISMO, para el trámite de pago, la documentación señalada en el párrafo anterior, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento que acredite la recepción en el almacén que corresponda.

IV.	Para el trámite de pago, el ÁREA REQUIRENTE entregará la siguiente documentación en el ÁREA DE GLOSA, en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de la entrega de la documentación señalada en la fracción II, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento que acredite la prestación del servicio o la recepción del (de los) bien(es) en el almacén que corresponda:

- Formato denominado “Solicitud de Pago”.

- Oficio de petición del pago suscrito por el área requirente (en el cual se solicite el pago y se estipule la recepción del producto o servicio a entera satisfacción del área requirente).

- Factura sellada y firmada (impresión y archivo electrónico del PDF, XML y verificación del comprobante fiscal).

- PEDIDO u orden de compra original.

- Copia del CONTRATO.

- Copia de la garantía del cumplimiento de obligaciones (cuando sea el caso).

- Original de la entrada de almacén, incorporación patrimonial u hoja de consumo duradero (según corresponda).

- Evidencia y/o soporte documental que acredite la prestación del servicio o recepción del bien.

- Copia de la carátula del estado de cuenta o documento bancario en el que se pueda apreciar con claridad la cuenta bancaria a nombre del PROVEEDOR a la que se efectuará el pago.

V.	La Dirección de Finanzas del Organismo procesará la revisión y validación del soporte documental y en su caso el trámite de pago.

Si el expediente (factura y resto del soporte documental) enviados para su pago presentan errores o deficiencias, el ÁREA DE GLOSA los devolverá al ÁREA REQUIRENTE, el área indicará al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, o bien subsanará dichos errores o deficiencias. El periodo que transcurra a partir de la indicación de las deficiencias y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del plazo del pago estipulado.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el PROVEEDOR deba efectuar, en su caso, por concepto de penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que la Dirección de Finanzas, pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el CONTRATO.

Es requisito indispensable para el pago, que el PROVEEDOR realice la entrega de la garantía de cumplimiento del CONTRATO de los bienes/servicios adjudicados en el supuesto de proceder.

VI.	El ORGANISMO realizará pagos parciales en Moneda Nacional y dentro de los 30 días hábiles siguientes a la correcta presentación del expediente en el área de glosa del ORGANISMO. El pago se realizará mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que el PROVEEDOR adjudicado proporcione al ORGANISMO.

  - Vigencia de precios.

La PROPOSICIÓN presentada por los PARTICIPANTES, será bajo la condición de precios fijos hasta la total entrega de los bienes y/o prestación de los servicios. Al presentar su PROPUESTA en la presente Licitación, los PARTICIPANTES dan por aceptada esta condición.

Si con posterioridad a la adjudicación del presente proceso se presentan circunstancias económicas de tipo general ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LEY.

  - Impuestos y derechos

El ORGANISMO, aceptará cubrir los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten desglosados en las PROPUESTAS y en las facturas.

- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

- Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.

- Presentar al momento del Registro para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, el Manifiesto de Personalidad anexo a estas BASES, con firma autógrafa, así como la copia de la Identificación Oficial Vigente de la persona que vaya a realizar la entrega del sobre cerrado y la CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, de la que se desprenda que el PARTICIPANTE cuenta con domicilio fiscal en el estado de Jalisco, con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.  El incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados en este apartado será causal para no recepcionar el sobre de la propuesta.

- Presentar todos los documentos y anexos solicitados en el numeral 9 de las presentes BASES, ya que son parte integral de la propuesta, para todos los efectos legales a que haya lugar, a excepción de los documentos opcionales.

- En caso de resultar adjudicado, si el PARTICIPANTE se encontrara dado de baja o no registrado en el RUPC, como lo establece el Capítulo III, de la LEY, deberá realizar su alta antes de la firma del respectivo CONTRATO dentro de los plazos y términos previstos en el REGLAMENTO, este requisito es factor indispensable para la elaboración de la orden de compra y celebración del CONTRATO. La Dirección de Padrón de Proveedores determinará si su giro está incluido en el ramo de bienes o servicios que participa. En caso de no cumplir con lo anterior, no podrá celebrarse CONTRATO alguno, por lo que, no se celebrará CONTRATO con dicho PARTICIPANTE y de resultar conveniente, se celebrará con el segundo lugar o se iniciará un nuevo PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

Para efectos de inscripción o actualización del registro, los interesados deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 20 de la LEY, así como los referidos en los artículos 20, 21 y 22 de su REGLAMENTO; para ello deberán de acudir a la Dirección de Padrón de Proveedores dependiente de la Secretaría de Administración.

- En caso de resultar adjudicado, deberá de suscribir el CONTRATO en los formatos, términos y condiciones que la Dirección Jurídica del ORGANISMO establezca, mismo que atenderá en todo momento a las presentes BASES, al Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, junta aclaratoria y la PROPUESTA del adjudicado.

- Conservar y mantener en forma confidencial toda información que llegara a su conocimiento necesaria para la elaboración y presentación de sus propuestas, con motivo de esta licitación, sea cual fuere su naturaleza o destino, obligándose por tanto, a abstenerse de comunicarla, divulgarla o utilizarla para sí o en beneficio de terceros, fuese o no con propósito de lucro, o cualquier otra información que se proporcione en forma verbal o por escrito, excepto por requerimiento de Autoridad del orden Judicial o Administrativo competente.

La contravención a lo dispuesto generará la obligación a cargo del PARTICIPANTE que la incumpla, de indemnizar al ÁREA REQUIRENTE y/o del ORGANISMO, por los daños y perjuicios causados con motivo del incumplimiento.

- JUNTA DE ACLARACIONES.

Los licitantes que estén interesados en participar en el PROCEDIMIENTO podrán presentar sus solicitudes de aclaración en la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, en el DOMICILIO de manera física y firmada por el representante legal del PARTICIPANTE, de conformidad al anexo de Solicitud de Aclaraciones y de manera digital en formato Word o en su caso podrán ser enviadas en los mismos términos al correo electrónico del COMPRADOR al correo electrónico compras3.adquisiciones@ssj.gob.mx a más tardar en la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES, de conformidad con los artículos 62 apartado 4, 63 y 70 de la LEY, 63, 64 y 65 de su REGLAMENTO.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y concisa, además de estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la CONVOCATORIA, sus BASES y su Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la CONVOCANTE.

Serán atendidas únicamente las solicitudes de aclaración que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos, sin embargo, en el acto de junta de aclaraciones, los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma previa, sin embargo, la CONVOCANTE no tendrá obligación de dar respuesta a éstos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la CONVOCATORIA y sus anexos.

El registro para asistir al acto de junta de aclaraciones se llevará a cabo de conformidad a la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES en el DOMICILIO del ORGANISMO.

El acto de JUNTA DE ACLARACIONES se llevará a cabo en el DOMICILIO del ORGANISMO, de conformidad a la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES, donde se dará respuesta a las preguntas recibidas.

Las aclaraciones o la ausencia de ellas y los acuerdos tomados en el acto serán plasmados en el Acta de la Junta de Aclaraciones, la cual será parte integral de la presente CONVOCATORIA para los efectos legales a los que haya lugar.

La asistencia de los PARTICIPANTES o sus representantes legales a la junta de aclaraciones, será optativa para los PARTICIPANTES, de conformidad con el articulo 62 numeral 4 de LA LEY, pero las determinaciones que se acuerden dentro de la junta de aclaraciones serán de observancia obligatoria para todos aquellos que presenten proposiciones, aun para aquellos que no hayan asistido a las juntas de aclaraciones, o que desconozcan el resultado de dichos actos, esto con fundamento en el artículo 64 del REGLAMENTO.

- VISITA DE CAMPO.

No aplica.

- CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA.

De conformidad con los artículos 64 y 65 de la LEY, el PARTICIPANTE deberá presentar su PROPUESTA técnica y económica mecanografiada o impresa, debidamente firmada, dirigida al ORGANISMO en la que debe constar el desglose de cada uno de los bienes / servicios que está ofertando y que el CONVOCANTE solicita contratar.

- Todas y cada una de las hojas de la PROPUESTA elaborada por el PARTICIPANTE, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular, Representante o Apoderado Legales, en su caso.

- Todos los documentos que integren la PROPUESTA deberán presentarse, dentro de un sobre cerrado el cual deberá contener en su portada la fecha, nombre del PARTICIPANTE (Razón Social) y número del PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN. La no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para desechar la propuesta.

- Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados.

- No se aceptarán opciones, el PARTICIPANTE deberá presentar una sola propuesta.

- La PROPUESTA deberá presentarse en los términos de los formatos establecidos en los anexos 2 (Propuesta Técnica) y 3 (Propuesta Económica).

- El PARTICIPANTE deberá presentar de manera obligatoria, en los términos del formato establecido como Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco), su aceptación o no aceptación para la aportación cinco al millar del monto total adjudicado antes de I.V.A. para el Fondo.

- La PROPUESTA deberá estar dirigida al ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO y realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la CONVOCANTE en las presentes BASES, de acuerdo con el servicio y especificaciones requeridas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

- La oferta se presentará en moneda nacional con los precios unitarios, I.V.A. y demás impuestos que en su caso correspondan desglosados. La PROPUESTA económica deberá considerar para los cálculos aritméticos únicamente dos decimales.

- La PROPUESTA deberá incluir todos los costos involucrados, por lo que no se aceptará ningún costo extra o precios condicionados.

- El PARTICIPANTE en su PROPUESTA podrá ofertar características superiores a los solicitados, lo cual deberá sustentarse documentalmente y deberá ser corroborado por el área requirente en su dictamen técnico.

- Toda la documentación elaborada por el PARTICIPANTE deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español.

- El PARTICIPANTE que pretenda participar, deberá cotizar (establecer precio) para la totalidad de las partidas y subpartidas (renglones) solicitadas de conformidad con el Anexo 1. Carta de requerimientos Técnicos (Anexo Técnico), de las presentes Bases, mismo que formará parte de la PROPUESTA económica.

La falta de alguna de estas características será causal desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

  - Características adicionales de las propuestas.

Para facilitar en el acto de apertura la revisión de los documentos requeridos, se sugiere que éstos sean integrados en una carpeta de tres argollas conteniendo:

- Índice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos.

- Hojas simples de color que separen cada sección de la PROPUESTA en la que se mencione de qué sección se trata.

- Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deban perforarse, presentarse dentro de micas. El no presentarlos dentro de la mica, exime de responsabilidad a la Unidad Centralizada de Compras de ser firmados y/o foliados.

- Las hojas foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3.

- Sin grapas ni broches Baco.

- Anexo 2. Propuesta Técnica, se requiere en formato digital en versión .doc y .pdf; Anexo 3. Propuesta Económica, se requiere en formato digital en versión .xlsx y .pdf, además de todos los anexos y los documentos solicitados en formato pdf, todo lo mencionado en este punto almacenado en una memoria USB.

La falta de alguna de las características adicionales de la PROPUESTA no será causal de DESECHAMIENTO de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

  - Estratificación

En los términos de lo previsto por el apartado 1 del Artículo 68 de la LEY, con el objeto de fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, se deberá considerar el rango del PARTICIPANTE atendiendo a lo siguiente:

| Criterios de Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | Sector | Rango de Número de Trabajadores (Empleados Registrados ante el IMSS y Personas Subcontratadas) | Rango de Monto de Ventas Anuales (mdp) | Tope Máximo Combinado* |
| Micro | Todas | Desde 01 Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 Hasta 30 | Desde $4.01 Hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 Hasta 50 |  | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 Hasta 100 | Desde 100.01 Hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 Hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 Hasta 250 |  | 250 |
| *Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% |  |  |  |  |

- MUESTRAS FÍSICAS.

No aplica para este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

  - Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.

Este acto se llevará a cabo de conformidad a la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES, en el domicilio del ORGANISMO en la calle Dr. Baeza Alzaga # 107 Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en artículo 64 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los PARTICIPANTES que concurran al acto, deberán entregar con firma autógrafa el Manifiesto de Personalidad, adjunto a estas Bases, junto a una copia de su Identificación Oficial Vigente, y la CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, de la que se desprenda que el PARTICIPANTE cuenta con domicilio fiscal en el estado de Jalisco, con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE. El incumplimiento de cualquier de las condiciones y requisitos solicitados   será causal para no recepcionar el sobre de la propuesta.

Cualquier PARTICIPANTE que no se haya registrado en tiempo y forma, será causal suficiente para que no le sea recepcionada su propuesta.

EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL de manera OBLIGATORIA:

- Anexo 2. (Propuesta Técnica).

  - Manifiesto de garantía del mantenimiento preventivo y correctivo

  - Manifiesto de cumplimiento de las normas mexicanas de seguridad y protección industrial

  - Formato DC-3 Constancia de competencias o de habilidades laborales en la NOM-004-STPS-1999, Sistema y dispositivos de seguridad en maquinaria (loto) en la NOM-029-STPS-2011. Mantenimiento de instalaciones eléctricas en los centros de trabajo y en supervisión y mantenimiento industrial

  - Documentos solicitados para llevar a cabo la evaluación de puntos y porcentajes.

- Anexo 3. (Propuesta Económica).

- Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.

- Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.

  - Presentar copia simple vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).

  - Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo.

  - Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además:

    - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de LA LEY General de Sociedades Mercantiles.

    - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.

Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.

    - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del Acto) y copia simple y ordenada (Asambleas Extraordinarias, etc.) de la documentación con la que acredite la personería jurídica de su Representante.

    - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

    - Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE.

    - Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2024, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.

  - Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:

    - Copia simple de acta de nacimiento.

    - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

    - Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.

    - Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.

- Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES).

- Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).

- Anexo 8. (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

g.1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.

- Anexo 9 manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

h.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes bases.

h.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).

- Anexo 10. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas bases.

i.1. Constancia de opinión en materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.

- Anexo 11. (Copia simple de Identificación Oficial Vigente).

- Anexo 12. (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.

La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante.

- Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).

- Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales).

- Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.

- Anexo 17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y en la Ley Federal del Derecho de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación.

- Anexo 18. Manifiesto de Relaciones Laborales.

La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos será motivo de desechamiento, así mismo el error en su presentación, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en los escritos, así como su omisión parcial o total de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

Dos o más personas podrán presentar CONJUNTAMENTE una PROPOSICIÓN sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la PROPOSICIÓN y en el CONTRATO se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la PROPOSICIÓN deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas; esto último en apego al artículo 64 apartado 3 de la LEY y 79 de su REGLAMENTO.

De conformidad con el artículo 79 del REGLAMENTO de la LEY, a la PROPOSICIÓN conjunta deberá de adjuntarse un documento que cumpla con lo siguiente:

- Deberá estar firmado por la totalidad de los asociados o sus representantes legales.

- Deberá plasmarse claramente los compromisos que cada uno de los asociados asumirá en caso de resultar adjudicados.

- Deberá plasmarse expresamente que la totalidad de los asociados se constituyen en obligados solidarios entre sí.

- Deberá indicarse claramente a cargo de qué PARTICIPANTE correrá la obligación de presentar la garantía, en caso de que no sea posible que se presente de manera conjunta.

- Deberá señalarse el representante común para efectos de las notificaciones.

En caso de no presentarse la documentación antes señalada no se considerará que constituye una PROPUESTA conjunta.

    - Este acto se llevará de la siguiente manera:

- A este acto deberá asistir el PARTICIPANTE por sí mismo o mediante Representante Legal y/o Apoderado de la empresa y presentar con firma autógrafa el “Manifiesto de Personalidad” anexo a estas BASES, así como una copia de su Identificación Oficial vigente (pasaporte, credencial para votar con fotografía, cédula profesional o cartilla del servicio militar), y la CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, de la que se desprenda que el PARTICIPANTE cuenta con domicilio fiscal en el estado de Jalisco, con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.

- Los PARTICIPANTES que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia;

- Los PARTICIPANTES registrados entregarán su PROPUESTA en sobre cerrado en forma inviolable.

- Se procederá a la apertura del sobre con las PROPUESTAS, verificando la documentación solicitada en el numeral 9 de las presentes BASES, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

- Un miembro del COMITÉ dará lectura al total de su oferta económica I.V.A. incluido;

- Cuando menos uno de los integrantes del COMITÉ asistentes y uno de los PARTICIPANTES presentes (primero o el último de la hoja de registro, cuando aplique), rubricaran la primera hoja de los documentos solicitados en el numeral 9 de estas BASES;

- Todos los documentos presentados quedarán en poder de la CONVOCANTE para su análisis, constancia de los actos y posterior FALLO;

- En el supuesto de que algún PARTICIPANTE no cumpla con la obligación de sostener todas y cada una de las condiciones de sus propuestas, o las retire antes de la emisión de la resolución que recaiga en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, el Encargado de la Dirección de Gestión Administrativa o el funcionario que éste designe para tal efecto, podrá suspender o cancelar el registro del Padrón, conforme a la normatividad aplicable.

Si por cualquier causa el COMITÉ no cuente con quorum legal para sesionar en la fecha establecida para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, o se deba suspender la sesión por causas justificadas, se solicitará a los PARTICIPANTES que hayan comparecido, que procedan al registro y a entrega de los sobres con sus propuestas, firmándose estos en su presencia por al menos uno miembros del COMITÉ, quedando a resguardo del Secretario del COMITÉ junto con la lista de asistencia, bajo su más estricta responsabilidad, y hasta el momento de su apertura, debiéndose proceder a la apertura de los sobres en la Sesión inmediata siguiente, para lo cual se notificará a los PARTICIPANTES el día y hora en que se celebrará.

  - Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación.

La totalidad de las Partidas del presente PROCESO DE ADQUISICIÓN, así como las subpartidas/renglones que las integran se adjudicarán a un solo LICITANTE que oferte las mejores condiciones para el ORGANISMO y cumpla con la totalidad de los requisitos señalados en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos.

Una vez revisado y analizados los bienes a adquirir el ÁREA REQUIRENTE, así como la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, considera que para el presente proceso resulta conveniente utilizar el criterio de puntos y porcentajes. “Toda vez que los bienes a contratar tienen características, metodologías o procesos que no están estandarizados y homologados.

En este contexto y para no limitar la participación de los licitantes, la evaluación se procederá conforme a lo señalado en el apartado 2 del Artículo 66 de la LEY, en los Procedimientos de Licitación Pública y en el artículo 69 de su REGLAMENTO, en donde se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en este procedimiento y cubran las características técnicas establecidas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

Se establece como criterio de evaluación de puntos y porcentajes, y con fundamento en el artículo 59, fracción XII, 67, numeral 1 fracción I, se adjudicarán la totalidad de las partidas al PARTICIPANTE, cuya proposición resulte solvente por haber cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos y haber obtenido el mayor puntuaje combinado de puntos en la evaluación por puntos y porcentajes

El ÁREA REQUIRENTE emitirá un Dictamen Técnico, en el cual se señalará si los PARTICIPANTES cumplen con los requisitos especificados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, y en caso de que estos no cumplan, deberá estar debidamente justificado, una vez emitido dicho dictamen, el ÁREA CONTRATANTE elaborará un Dictamen Económico, el cual deberá contener la evaluación de los PARTICIPANTES que cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos solicitados por el ÁREA REQUIRENTE.

Durante la evaluación de la PROPUESTA económica, se efectuará el cálculo para determinar que la PROPUESTA económica presentada no resulte superior en un 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la Investigación de Mercado en tal sentido se actuará conforme a lo señalado por el artículo 71 de la LEY.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la CONVOCANTE que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

9.2.1 CRITERIOS DE PREFERENCIA, EMPATE Y PRECIOS NO CONVENIENTE

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 68 de la LEY, el ORGANISMO o el COMITÉ, según sea el caso, podrán distribuir la adjudicación de los bienes o servicios entre los PARTICIPANTES empatados, bajo los criterios señalados en el apartado 2 del artículo 49 y 68 de la LEY y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 de su REGLAMENTO.

Para aplicar los criterios de preferencia señalados en el artículo 49 de la LEY, cuando se establezca que la adjudicación será en su totalidad a un solo PARTICIPANTE la diferencia de precios, deberá analizarse respecto del importe total de las propuestas y cuando sea por partidas, la diferencia de precios deberá analizarse respecto de las mismas partidas en cada una de las proposiciones.

En caso de resultar aplicable, para efecto de determinar los mejores grados de protección al medio ambiente, deberá escucharse la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; mientras que para determinar los grados de preferencia y respecto de innovaciones tecnológicas, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, habrá de proponer los lineamientos que para tal efecto emita el COMITÉ.

Para determinar el precio no conveniente o no aceptable se verificará que el precio del 100% de los consecutivos ofertadas no sean superiores al 10% ni inferiores al 40% del precio promedio de la investigación de mercado, la CONVOCANTE podrá declarar desiertos consecutivos sin que implique que se declare desierto la totalidad de la partida, de conformidad a lo establecido en los artículos 71 y 69 apartado 1, fracción III de la LEY, en relación con su correlativo 69, segundo párrafo de su REGLAMENTO.

- ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La Dirección de Gestión Administrativa, o el funcionario que esta designe, o por conducto del comprador, en su caso, podrán solicitar aclaraciones relacionadas con las propuestas, a cualquier PARTICIPANTE por el medio oficial que disponga, con fundamento en lo previsto en el artículo 69 apartado 6 de la LEY.

- COMUNICACIÓN.

Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la apertura de las propuestas y hasta el momento de la notificación de la adjudicación, los PARTICIPANTES no se podrán poner en contacto con la CONVOCANTE, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su propuesta. Cualquier intento por parte de un PARTICIPANTE de ejercer influencia sobre la CONVOCANTE para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se deseche su PROPUESTA.

- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES.

La CONVOCANTE a través del COMITÉ, desechará total o parcialmente las PROPUESTAS de los PARTICIPANTES que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la LEY, o se compruebe su incumplimiento o mala calidad como PROVEEDOR del Gobierno del Estado, y las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.

- Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.

- Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas PARTICIPANTES, o forma parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspendido el registro en el Padrón.

- Cuando la PROPUESTA presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.

- La falta de cualquier documento solicitado.

- La presentación de datos falsos.

- Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los PARTICIPANTES para elevar los precios objeto del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- Si se acredita que al PARTICIPANTE que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor.

- Si el PARTICIPANTE no demuestra tener capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica, de producción o distribución adecuada para atender el requerimiento de los servicios en las condiciones solicitadas.

- Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades mínimas planteadas por el CONVOCANTE en las presentes BASES de acuerdo con la descripción de las especificaciones y servicios requeridos.

- Si la PROPUESTA económica del PROVEEDOR en este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN resulta superior a la del mercado a tal grado que la CONVOCANTE presuma que no representa una opción que convenga a los mejores intereses del Estado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción VII de la LEY, para la adjudicación de los bienes o servicios materia de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- Si el importe de la PROPUESTA presentada es de tal forma inferior a la del mercado a tal grado, que la CONVOCANTE considere que el PARTICIPANTE no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.

- Cuando el PARTICIPANTE se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la CONVOCANTE, en caso de que ésta decida realizar visitas.

- Cuando el carácter de la LICITACIÓN sea local y el PARTICIPANTE no cuente con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco.

- Cuando las PROPUESTAS presentadas sean superiores al presupuesto asignado.

- En el supuesto de que el PARTICIPANTE   se encuentre dentro de las listas a que se refiere el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

La CONVOCANTE a través del COMITÉ, podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, de acuerdo con las causales que se describen en el apartado 3 del artículo 71 de la LEY y en el artículo, 74, 75 y 76 de su Reglamento o los supuestos que a continuación se señalan:

- Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.

- Cuando se advierta que las BASES difieren de las especificaciones de los servicios que se pretenden adquirir.

- Si se presume o acredita la existencia de irregularidades.

- Si ninguna de las ofertas propuestas en este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, aseguran al Gobierno del Estado de Jalisco las mejores condiciones disponibles para la adjudicación de los servicios materia de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, por resultar superiores a los del mercado o ser inferiores a tal grado que la CONVOCANTE presuma que ninguno de los PARTICIPANTES podrá cumplir con el suministro de estos.

- Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolución firme de AUTORIDAD JUDICIAL; por la CONTRALORÍA con motivo de inconformidades; así como por la DIRECCIÓN, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

- A solicitud del AREA REQUIRENTE, cuando dicha solicitud se encuentre debidamente justificada.

En caso de que el PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN sea suspendido o cancelado se avisará a todos los PARTICIPANTES.

- DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DESIERTO.

El COMITÉ, podrá declarar parcial o totalmente desierto el PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN de conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la LEY o los supuestos que a continuación se señalan:

- Cuando no se reciba por lo menos una PROPUESTA en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas.

- Cuando ninguna de las PROPUESTAS cumpla con todos los requisitos solicitados en estas BASES.

- Si a criterio de la Direccion de Gestión Administrativa ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen al GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO las mejores condiciones.

- Si la oferta del PARTICIPANTE que resulte ser más económica y que cumpla técnicamente, excede el 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la investigación de mercado del PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible adjudicar a ningún PARTICIPANTE.

- REDUCCIÓN DE CANTIDADES.

El COMITÉ podrá autorizar a solicitud del ÁREA REQUIRENTE, y cuando se encuentre debidamente justificado, reducciones de las cantidades o bienes o servicios materia de la licitación pública, cuando el presupuesto asignado al procedimiento de adquisición sea rebasado por las proposiciones presentadas. Al efecto, los responsables del dictamen económico verificarán previamente que los precios de la misma son aceptables; el ÁREA REQUIRENTE emitirá oficio en el que se indique la necesidad y conveniencia de efectuar la reducción respectiva, así como la justificación para no reasignar recursos a fin de cubrir el faltante.

- NOTIFICACIÓN DEL FALLO O RESOLUCIÓN.

Será dentro de los veinte días naturales siguientes al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 69 de la LEY, se dará a conocer la resolución del presente procedimiento en el ORGANISMO ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga # 107, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, donde se les entregará una copia de este. Además, a través de la página web del ente, o por correo electrónico manifestado por el PARTICIPANTE en el numeral 9 (nueve) del Anexo 4 Carta de Proposición.

Así mismo se fijará un ejemplar del Acta de Fallo en el tablero de notificaciones de la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, durante un periodo mínimo de 10 días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR el acudir a enterarse de su contenido.

La notificación del FALLO o RESOLUCIÓN podrá diferirse o anticiparse en los términos del artículo 65 fracción III de la LEY.

Con la notificación del FALLO o RESOLUCIÓN por el que se adjudica el CONTRATO, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles de conformidad al artículo 77 apartado 1 de la LEY.

- FACULTADES DEL COMITÉ

El COMITÉ resolverá cualquier situación no prevista en estas BASES y tendrá las siguientes facultades:

- Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el PARTICIPANTE no obró de mala fe.

- Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la CONVOCANTE considere que el PARTICIPANTE no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.

- Si al revisar las propuestas existiera error aritmético y/o mecanográfico, se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas.

- Cancelar, suspender o declarar desierto el procedimiento.

- Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la PROPUESTA correspondiente, y si se determina que por omisión o dolo el PARTICIPANTE, no estuviera en posibilidad de cumplir con lo solicitado en estas BASES y sus anexos, el COMITÉ podrá adjudicar al PARTICIPANTE que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo con la evaluación que se practique a las propuestas presentadas o convocar a un nuevo PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN si así lo considera conveniente.

- Solicitar el apoyo a cualquiera de las áreas técnicas del gobierno del estado, con el fin de emitir su resolución;

- Solicitar al personal del ORGANISMO que hagan las visitas de inspección - en caso de ser necesarias - a las instalaciones de los PARTICIPANTES, con el fin de constatar su existencia, capacidad de producción, y demás elementos necesarios, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de una posible adjudicación, o a llegarse de elementos para emitir su resolución. Emitir su RESOLUCIÓN sobre las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los PROVEEDORES, con motivo de las solicitudes de aprovisionamiento, materia de su competencia, para la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios.

- Realizar las aclaraciones pertinentes respecto a lo establecido en las presentes BASES; y

- Demás descritas en el artículo 24 de la LEY.

De conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la LEY, las consultas, asesorías, análisis opinión, orientación y RESOLUCIONES que son emitidas por el COMITÉ de Adquisiciones son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamente y que son presentados por parte de los LICITANTES  y los Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

- FIRMA DEL CONTRATO.

Para estar en condiciones de suscribir el CONTRATO, el PARTICIPANTE deberá tener público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. En caso de no encontrarse público, se entenderá actualizado el supuesto del artículo 77 numeral 2 de la LEY.

El PARTICIPANTE adjudicado se obliga a proporcionar la documentación que le sea requerida por el ÁREA CONTRATANTE por medio que esta disponga y firmar el CONTRATO en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del FALLO o RESOLUCIÓN, conforme al numeral 16 de las presentes BASES. Una vez firmado en su totalidad se le proporcionará un ejemplar, esto de conformidad con el artículo 76 de la LEY.  El CONTRATO podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en los artículos 80 y 81 de la LEY.

La persona que deberá acudir a la firma del CONTRATO tendrá que ser el Representante Legal y/o Apoderado Legal con facultades para contratar y obligarse, que se encuentre registrado como tal en el Padrón de Proveedores, acreditando su personalidad jurídica mediante original de su Identificación Oficial vigente (cartilla, pasaporte, cédula profesional o credencial para votar con fotografía).

El CONTRATO deberá suscribirse en los formatos, términos y condiciones que determine la Dirección Jurídica del ORGANISMO, mismo que corresponderá en todo momento a lo establecido en las presentes BASES, el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y la PROPUESTA del PROVEEDOR adjudicado.

Si el interesado no firma el CONTRATO por causas imputables al mismo, EL ORGANISMO por medio de la Dirección de Gestión Administrativa a través de la Coordinación de Adquisiciones, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el CONTRATO al PARTICIPANTE que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la PROPOSICIÓN inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento (10%). En caso de que hubiera más de un PARTICIPANTE que se encuentre dentro de ese margen, se les convocará a una nueva sesión en donde podrán mejorar su oferta económica y se adjudicará a quien presente la de menor precio.

De resultar conveniente se podrá cancelar e iniciar un nuevo PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

Si el monto máximo adjudicado resulta igual o inferior a trecientas UMA´S, la CONVOCANTE emitirá un PEDIDO u Orden de compra sin necesidad de elaborar el instrumento contractual.

- VIGENCIA DEL CONTRATO.

El CONTRATO para celebrarse con el PARTICIPANTE que resulte adjudicado en el presente procedimiento, tendrá una vigencia a partir del siguiente día hábil después del fallo hasta el 31 de diciembre  de 2025 o  a la conclusión de la entrega de los bienes/prestación del servicio objeto del CONTRATO, en atención a los plazos establecidos en las presentes BASES, sus anexos y la PROPUESTA del PROVEEDOR adjudicado, y podrá prorrogarse a solicitud del ORGANISMO siempre y cuando se encuentre debidamente justificado, conforme a lo previsto en el artículo 80 de la LEY.

Para el tiempo de entrega de bienes y/o realización del servicio objeto de esta LICITACIÓN el licitante deberá considerar lo establecido en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, mismo que podrá prorrogarse conforme a lo previsto en el artículo 80 de la LEY.

- ANTICIPO.

No aplica.

- GARANTÍAS.

En caso de que el monto total del CONTRATO incluyendo el I.V.A., sea superior a el equivalente a cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el PROVEEDOR deberá entregar una garantía del 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO con el I.V.A. incluido, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes BASES y en el CONTRATO respectivo, de conformidad a la normatividad vigente. La entrega de la garantía será dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión y publicación del FALLO.

La garantía deberá ser a través de fianza, cheque certificado o de caja. la fianza deberá ser expedida por afianzadora nacional y contener el texto del Anexo 15 de estas BASES denominado TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (fianza del 10% del cumplimiento del CONTRATO) a favor del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, previsto en el artículo 76 fracción IX y 84 de la LEY. Dichas garantías deberán constituirse en Moneda Nacional y estarán en vigor desde el primer día de la contratación y hasta 12 meses posteriores a la fecha de vencimiento del CONTRATO, pudiendo ser exigibles en cualquier tiempo, en la cual, la Compañía Afianzadora se deberá sujetar a la Competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como aceptar el afianzamiento en caso de que se otorgue alguna prórroga a su fiado, o se celebre acuerdo modificatorio al CONTRATO principal con éste, sin necesidad de que se notifique a la afianzadora las prórrogas que en su caso se otorguen al fiado.

21.1. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS.

Una vez transcurrido el termino establecido en la garantía de cumplimiento y/o de anticipo, para su liberación el PROVEEDOR deberá presentar en la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES una solicitud de liberación mediante escrito libre en el que señale razón social o nombre de la persona física, número y nombre del procedimiento de contratación, número de contrato, número de fianza, monto además deberá anexar copia simple de la garantía de cumplimiento y/o de anticipo firmado por el representante legal.

La COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES será la encargada de notificar al ÁREA REQUIRENTE la solicitud de liberación, la Dirección de Gestión Administrativa del Organismo emitirá el oficio de liberación de garantía de cumplimiento y/o de anticipo una vez que el ÁREA REQUIRENTE emita la carta de entera satisfacción a la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES.

- SANCIONES.

Se podrá cancelar/rescindir el PEDIDO y/o CONTRATO y podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento de CONTRATO si el PROVEEDOR infringe las disposiciones contenidas en el artículo 116 de la LEY y los siguientes supuestos:

- Cuando el PROVEEDOR no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO.

- Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los PROVEEDORES, para corregir las causas de rechazos que en su caso se efectúen.

- En caso de entregar productos o servicios con especificaciones diferentes a las ofertadas, el ORGANISMO considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de CONTRATO y la cancelación total del PEDIDO y/o CONTRATO, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procedimientos legales que se originen.

- En caso de rescisión del CONTRATO por parte del ORGANISMO por cualquiera de las causas previstas en las presentes BASES o en el CONTRATO.

- DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA / EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

En caso de que el PROVEEDOR tenga atraso en la entrega de los bienes / en la prestación del servicio por cualquier causa que no sea derivada del ORGANISMO, el ÁREA REQUIRENTE aplicará una pena convencional de conformidad a la siguiente tabla:

| DÍAS DE ATRASO | % DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA PARCIALIDAD/TOTAL |
| --- | --- |
| (NATURALES) |  |
| De 01 uno hasta 05 cinco | 3% tres por ciento |
| De 06 seis hasta 10 diez | 6% seis por ciento |
| De 11 diez hasta 20 veinte | 10% diez por ciento |
| De 21 veintiún días de atraso en adelante | Se rescindirá el CONTRATO a criterio del ORGANISMO |

- DEL RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de que los bienes entregados por el PROVEEDOR sean defectuosos, faltos de calidad en general o tenga diferentes especificaciones a las solicitadas, el ORGANISMO podrá rechazarlos, ya sea que no los reciba, o los regrese por haber detectado el incumplimiento posterior a la recepción, en caso de haberse realizado el pago, el PROVEEDOR se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, y a recibir a su costa los bienes que sean rechazados por el ORGANISMO, lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía señalada en el numeral 21 de las presentes BASES,  y ejercerse las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

Aunado a lo anterior, se deberá dar vista a la Dirección Jurídica del ORGANISMO, de la dependencia competente para efectos de que se proceda a llevar a cabo el procedimiento correspondiente en términos de la normatividad aplicable por el incumplimiento del proveedor.

- DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (SAT).

El PARTICIPANTE deberá presentar el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emita una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, la cual podrá obtenerse por Internet en la página del SAT, en la opción “Mi portal”, con la Clave de Identificación Electrónica Fortalecida.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo con vigencia no mayor a 30 días de la fecha establecida para la Presentación y Apertura de Propuestas, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el PARTICIPANTE deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

- DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS).

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo y con fecha de expedición dentro del periodo comprendido a partir de la publicación de las BASES hasta el día del acto de PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el PARTICIPANTE deberá cerciorarse de que la impresión de este sea legible para llevar a cabo la verificación.

El PARTICIPANTE deberá autorizar al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, según el siguiente procedimiento:

I.     Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica del Instituto (www.imss.gob.mx/buzonimss), a través del medio de autenticación correspondiente.

II.     Del menú, seleccionar la opción "Cobranza".

III.    Del menú, seleccionar la opción "32D Autorización de Opinión Pública" y después la opción "Autorizo hacer pública mi opinión del cumplimiento".

IV.   Dar clic en el botón "Guardar" y firmar mediante la e.firma.

V.    El Buzón IMSS generará el acuse correspondiente, mismo que se deberá presentar dentro de la PROPUESTA del participante, como parte del ANEXO 9.

Asimismo, el PARTICIPANTE deberá, mediante la suscripción del ANEXO 9, manifestar su consentimiento expreso para que el ORGANISMO, a través de sus áreas competentes, lleve a cabo la consulta en línea de su opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social o del resultado de dicha opinión.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

- DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DEL INFONAVIT.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo con vigencia no mayor a 30 días de la fecha establecida para la presentación y apertura de propuestas, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el PARTICIPANTE deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

Lo anterior en términos del ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete.

- INCONFORMIDADES

Ante el Órgano Interno de Control en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga 107, colonia centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, o la Contraloría del Estado, con domicilio en Av. Ignacio L. Vallarta número 1252, Col. Americana. Teléfono 01-(33)1543-9470.

Se dará curso al procedimiento de inconformidad conforme a lo establecido por los artículos 91 y 92 de la LEY.

- DERECHOS DE LOS LICITANTES Y PROVEEDORES.

- Inconformarse en contra de los actos de la LICITACIÓN, su cancelación y la falta de formalización del CONTRATO en términos de los artículos 90 a 109 de la LEY;

- Tener acceso a la información relacionada con la CONVOCATORIA, igualdad de condiciones para todos los interesados en participar y que no sean establecidos requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.

- Derecho al pago en los términos pactados en el CONTRATO, o cuando no se establezcan plazos específicos dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del CONTRATO de conformidad con el artículo 87 de la LEY, En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la convocante indicará al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega de la indicación y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado;

- Solicitar el procedimiento de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento del CONTRATO o PEDIDOS en términos de los artículos 110 a 112 de la LEY;

- Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante el órgano correspondiente.

- DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO.

De conformidad con el artículo 149 de la LEY los PARTICIPANTES deberán de manera obligatoria declarar por escrito en los términos del Anexo 7, su voluntad o su negativa para la aportación/retención cinco al millar del monto total del CONTRATO antes de I.V.A., para que sea destinado al FONDO. Bajo ningún supuesto dicha aportación/retención deberá incrementar su PROPUESTA económica ni repercutir en la calidad de los bienes y/o servicios a entregar, su contravención será causa de desechamiento de la PROPUESTA presentada.

En caso de aceptar realizar dicha aportación, la misma le será retenida por la Dirección de Finanzas del ORGANISMO en una sola ministración en el primer pago, por lo que deberá señalar el concepto de retención del cinco al millar en el CFDI que se emita para efectos de pago.

En caso de aceptar realizar dicha aportación, esta deberá ser en los términos establecidos en el Acuerdo número PF/AS/169/2021, suscrito por el C.P.C. Juan Partida Morales, en su carácter de Secretario de la Hacienda Pública, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 05 de agosto del año 2021

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

RELACIÓN DE ANEXOS

| DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA | Punto de referencia 9.1 inciso | Entrega |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | No |
| Anexo 2. (Propuesta Técnica). a.1. Adjuntar al anexo 2 (propuesta técnica) la transcripción del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y demás documentación solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos. | a) |  |  |
| Anexo 3. (Propuesta Económica). | b) |  |  |
| Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. | c) |  |  |
| Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite. - Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él). - Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo. - Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la LEY General de Sociedades Mercantiles. - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio. - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del Acto) y copia simple y ordenada (Asambleas Extraordinarias, etc.) de la documentación con la que acredite la personería jurídica de su Representante. - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. - Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE. - Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2024, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso. - Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: - Copia de acta de nacimiento. - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. - Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE. - Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso. | d) |  |  |
| Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES). | e) |  |  |
| Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco). | f) |  |  |
| Anexo 8. (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales) g.1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT en los términos del numeral 25 de las presentes BASES. | g) |  |  |
| Anexo 9 Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social. h.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes bases. h.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE). | h) |  |  |
| Anexo 10. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas bases. i.1. Constancia de opinión en materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT. | i) |  |  |
| Anexo 11. (Copia simple de Identificación Oficial Vigente). | j) |  |  |
| Anexo 12. (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. A falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante. | k) |  |  |
| Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación). | l) |  |  |
| Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales). | m) |  |  |
| Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15. | n) |  |  |
| Anexo 17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y en la Ley Federal del Derecho de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación. | o) |  |  |
| Anexo 18. Manifiesto de Relaciones Laborales | p) |  |  |

SOLICITUD DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

| NOTAS ACLARATORIAS |  |
| --- | --- |
| 1 | La CONVOCATORIA no estará a discusión en la Junta de Aclaraciones, ya que el objetivo de esta es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento. |
| 2 | Solo se considerarán las solicitudes recibidas en tiempo y forma, conforme a las características del numeral 5 de la CONVOCATORIA. |
| 3 | Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberá de presentarlas en formato digital en Word. |
| De conformidad al artículo 63 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 64 de su Reglamento, en mi calidad de persona física/representante legal de la empresa, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Es mi interés en participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ. |  |
| Licitante: Dirección: Teléfono: Correo: No. De PROVEEDOR: (Nota: En caso de no contar con él, manifestar bajo protesta de decir verdad que se compromete a inscribirse en el RUPC en caso de resultar adjudicado) Firma: |  |

| CONSECUTIVO | PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA | PREGUNTA |
| --- | --- | --- |

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y presentar la PROPUESTA en sobre cerrado (a nombre propio/a nombre de mi representada) en mi carácter de (persona física/representante legal/apoderado) asimismo, manifiesto que (no me encuentro/mi representada no se encuentra) en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RELACION DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y, PRINCIPALES ÓRGANOS DE DIRECCIÓN (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO O, CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN).

| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CARGO |
| --- | --- | --- | --- |

La presentación de este documento es de carácter obligatorio. Sin él no se podrá participar ni entregar PROPUESTA alguna ante la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, de conformidad con el artículo 59, numeral 1 párrafos VI y VIII de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nota: en caso de no ser el representante legal, este documento fungirá como Carta Poder simple, por lo que la figura de la persona que asista será la de “Apoderado”, y en cuyo caso, este documento deberá ser firmado también por el Representante Legal.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

___________________________________

Nombre y firma de quien recibe el poder

ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO TÉCNICO)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

- CONSIDERACIONES GENERALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO.

La contratación de estos servicios es fundamental para que esta secretaria cuente con mano de obra técnica y especializada que se responsabilice las 24 horas del día en cada uno de los inmuebles en donde se encuentren equipos críticos que sean vitales para la operación de las unidades hospitalarias; ya que estos equipos dotan de diversos servicios como suministro de energía eléctrica, agua potable, etc. Es importante señalar que dentro de la plantilla de personal de la secretaria de salud no se cuenta con personal especializado en el mantenimiento y operación de diversos equipos que generan o proporcionan los servicios generales a los inmuebles.

Para efectos del Anexo Técnico se entiende que la rutina de mantenimiento preventivo contempla los procedimientos:

- Inspección de funcionamiento: Actividades ideadas para verificar el funcionamiento de un dispositivo. En la prueba se compara el desempeño del dispositivo con las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante en el manual de servicio o mantenimiento. Estas inspecciones no tienen la finalidad de prolongar la vida útil del equipo, sino solamente evaluar su estado actual tanto funcional como físicamente.

- Mantenimiento preventivo comprende todas las actividades que se realizan con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y reducir la frecuencia de desperfectos, tales como:

  - Calibración

  - Reemplazo de piezas que comúnmente se desgastan por el uso del equipo o que tienen una vida útil limitada

  - Lubricación de piezas

  - Limpieza

- Inspección de seguridad: Actividades que corroboran que el equipo es seguro en relación con sus componentes eléctricos y mecánicos tanto para los pacientes como para el personal de salud que los maneja, según los valores establecidos en la normativa nacional o por el fabricante.

Se entiende como mantenimiento correctivo todas las actividades para restaurar la integridad, seguridad o el funcionamiento de un dispositivo mediante la restitución de algún componente eléctrico o mecánico con la finalidad de que se encuentre nuevamente en servicio.

  - TIEMPO PRESTACIÓN Y ENTREGA DE LOS SERVICIOS

Para los mantenimientos preventivos y correctivos de equipos electromecánicos, hidráulicos y eléctricos de las diferentes unidades médicas O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, el proveedor que resulte adjudicado deberá considerar los siguientes términos y condiciones:

- Al proveedor que resulte adjudicado se le notificará al día hábil siguiente de la emisión y notificación del fallo, a través de oficio y/o correo electrónico el listado de las unidades médicas prioritarias y la distribución inicial de equipos, por lo que este tendrá un periodo de hasta 120 días naturales para la realización de los mantenimientos preventivos, pudiendo llevar a cabo al mismo tiempo mantenimiento preventivo y correctivo.

- Para los mantenimientos correctivos se tendrá un periodo de hasta 90 días naturales contados a partir de la aprobación del servicio por parte del área requirente o área técnica.

- CONSIDERACIONES Y DOCUMENTACIÓN ENTREGABLE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO.

- El PROVEEDOR ADJUDICADO deberá presentarse e identificarse previamente al servicio con el director o Administrador, así como con el jefe de Mantenimiento de la unidad médica correspondiente.

- Los días para la prestación del servicio de mantenimiento será de lunes a viernes, en los horarios de atención correspondientes de la unidad médica. Sin menoscabo de que por necesidades de servicio de la unidad médica se solicite que los mantenimientos se realicen en días y horas extraordinarias, lo anterior con la finalidad de que se encuentre presente el personal que opera el equipo.

- El técnico de servicio del PROVEEDOR ADJUDICADO deberá instruir al personal involucrado en las buenas prácticas de operación del equipo al que se le dio mantenimiento de acuerdo con los manuales de las marcas de los equipos.

- El Proveedor Adjudicado deberá entregar una bitácora de mantenimiento por unidad médica la cual debe contener lo siguiente:

  - Formato de inspección de funcionamiento de cada equipo electromecánico, hidráulico y eléctrico, deberá describir las pruebas de funcionamiento realizadas a cada uno de los equipos, así como número consecutivo, nombre del equipo electromecánico, hidráulico y eléctrico, marca, modelo, número de serie y número de inventario. Este puede integrarse como una sección dentro del formato de la orden de servicio de mantenimiento.

  - Orden de servicio de mantenimiento de cada equipo electromecánico, hidráulico y eléctrico, deberá de contener datos generales de la unidad médica, datos de identificación del equipo electromecánico, hidráulico y eléctrico, descripción de las actividades realizadas de mantenimiento preventivo, datos de las refacciones sustituidas, observaciones, así como datos, firma y sellos del técnico que realice el mantenimiento preventivo y de la persona responsable de la unidad médica de recepción de conformidad. (en la orden de servicio colocar la Marca del equipo).

  - Formato en Excel    con el concentrado de los equipos a los que se le dio mantenimiento, incluyendo la siguiente información; modelo, número de serie, marca y capacidad.

Cada uno de los formatos anteriormente descritos deberán estar en hoja membretada, con folio, los datos de identificación del equipo electromecánico, hidráulico y eléctrico, datos generales como fecha y ubicación donde se realice el mantenimiento, del técnico de servicio y deberán de estar firmadas y selladas por el responsable de la unidad médica (director o administrador y jefe de mantenimiento)

- El personal de la O.P.D. Servicios de Salud Jalisco de cada unidad médica, deberá supervisar los trabajos que realiza el Proveedor Adjudicado del servicio de mantenimiento.

- EL PROVEEDOR ADJUDICADO deberá respetar la originalidad de piezas de los equipos en cuanto a las refacciones a utilizar en el momento de realizar los servicios de mantenimiento. En caso de que no encontrar disponibilidad de la refacción original en el mercado deberá proponer una refacción que sea compatible con el equipo, con previa autorización por parte de la Jefatura de Bienes Inmuebles y Obra Pública. No se aceptarán refacciones remanufacturadas, reconstruidas ni reacondicionadas.

3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO.

A continuación, se mencionan las partidas del equipo que se dará mantenimiento preventivo y correctivo.

Tabla 1. Partidas

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | RENGLONES | EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo electromecánico de las diferentes unidades médicas O.P.D Servicios de Salud Jalisco | 1 | Planta de emergencia |
|  |  | 2 | Compresor |
|  |  | 3 | Aire Acondicionado tipo paquete |
| 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo hidráulico de las diferentes unidades médicas O.P.D Servicios de Salud Jalisco | 1 | Bombas hidroneumáticas |
|  |  | 2 | Bomba de Vacío |
|  |  | 3 | Calderas |
| 3 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo eléctrico de las diferentes unidades médicas O.P.D Servicios de Salud Jalisco | 1 | Transformadores |

4.- CANTIDADES DE CONSUMO PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICO, HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO A LOS QUE SE DARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Tabla 2.  Cantidades de consumo de servicios de equipo electromecánico, hidráulico y eléctrico.

| NÚM. | EQUIPO | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLANTAS DE EMERGENCIA | 55 | 137 |
| 2 | COMPRESOR GRADO MEDICO | 15 | 38 |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 100 | 250 |
| 4 | BOMBAS HIDRONEUMATICAS | 20 | 50 |
| 5 | BOMBAS DE VACÍO | 17 | 42 |
| 6 | CALDERA | 10 | 25 |
| 7 | TRANSFORMADORES | 18 | 45 |
| TOTAL |  | 235 | 587 |

5.- LISTA DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS CON LAS QUE SE CUENTA DENTRO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO:

Tabla 3. Lista de los equipos electromecánicos, hidráulicos y eléctricos

| EQUIPO | MARCAS | CAPACIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTAS DE EMERGENCIA | S/M | 20 KW A 800 KW |  |
| COMPRESOR DE GRADO MÉDICO | S/M | 5 H.P. A 30 H.P |  |
| AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | S/M | 2 T.R A 20 T.R |  |
| BOMBAS HIDRAULICAS | S/M | 1 H.P. A 10 H.P |  |
| BOMBA DE VACÍO | S/M | 5 H.P. A 30 H.P |  |
| CALDERAS | S/M | 50, 400 KCAL/ H A 302400 KCAL/H |  |
| TRANSFORMADORES | S/M | 45 KVA A 1000 KVA |  |

6.- CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO, HIDRAULICO Y ELECTRICO

- El Proveedor Adjudicado deberá realizar las consideraciones generales para mantenimiento preventivo de equipo electromecánico, hidráulico y eléctrico, descritas al inicio del anexo. Asimismo, deberá de realizar los mantenimientos preventivos conforme a los manuales y recomendaciones del fabricante de cada equipo.

- El proveedor adjudicado antes de comenzar los servicios de mantenimiento deberá de apegarse a la distribución de equipos equipos electromecánicos, hidráulicos y eléctricos.  por unidad médica proporcionada por la Jefatura de Bienes Inmuebles y Obra Pública.

- El proveedor adjudicado deberá acudir a las instalaciones del ORGANISMO en las oficinas que ocupa el área técnica sita en calle Calpulalpan No.15, Colonia Centro, C.P. 44100, entrada frente a ciudad creativa digital, en días hábiles en un horario de 9 a 14 horas dentro de los 2 días hábiles siguiente a la emisión, publicación y notificación del fallo para recabar el listado de equipos por unidad.

- Al proveedor que resulte adjudicado se le notificará al día hábil siguiente de la emisión y notificación del fallo, a través de oficio y/o correo electrónico el listado de las unidades médicas prioritarias y la distribución inicial de equipos, a prestar el servicio, por lo que este tendrá un periodo de hasta 120 días naturales para la realización de los mantenimientos preventivos.

- Para los mantenimientos correctivos tendrá un periodo de hasta 90 días naturales contados a partir de la aprobación del servicio por parte del área requirente o área técnica.

- El Proveedor adjudicado deberá entregar las ordenes de servicio debidamente formalizadas según el listado de las unidades médicas prioritarias y la distribución inicial de equipos a la jefatura de Bienes Inmuebles y Obra Pública (Área Técnica), quincenalmente de los trabajos ejecutados en ese periodo.

7.- RELACIÓN DE REFACCIONES/CALIBRACIONES INCLUIDAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A continuación, se mencionan de manera enunciativa más no limitativa las refacciones/calibraciones que se deberán de cambiar como parte del mantenimiento preventivo:

Tabla 4.  Refacciones, consumibles y calibraciones mínimas que deben de ser incluidas en los mantenimientos preventivos

| EQUIPO | REFACCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Planta de emergencia | Filtro de aire | 1 |
| Planta de emergencia | Filtro de aceite | 1 |
| Planta de emergencia | Filtro de combustible | 1 |
| Planta de emergencia | Filtro de Agua | 1 |
| Planta de emergencia | Baterías de 17,23, y 27 placas | 1 |
| Planta de emergencia | Anticongelante | 1 |
| Planta de emergencia | Aceite | 1 |
| Planta de emergencia | Mangueras para precalentador | 1 |
| Compresor de grado medico | Filtro con purga automática o manual de condensado | 1 |
| Compresor de grado medico | Filtro para cabezal de compresor medico de aire | 1 |
| Compresor de grado medico | Válvula de drenado | 1 |
| Compresor de grado medico | Banda o correa de transmisión | 1 |
| Compresor de grado medico | Desecante de alúmina activada | 1 |
| Compresor de grado medico | Rodamientos de motor | 1 |
| Compresor de grado medico | Contactor | 1 |
| Compresor de grado medico | Electroválvulas de purga del secador | 1 |
| Compresor de grado medico | Switch de precio | 1 |
| Compresor de grado medico | Manguera neumática | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Batería de control de pared | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Batería de control de mano | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Contactor de 2 fases | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Contactor de 3 fases | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Filtro de aire | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Filtro de evaporador | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Gas refrigerante | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Aislante térmico | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Batería de control de pared | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Batería de control de mano | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Contactor de 2 fases | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Contactor de 3 fases | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Filtro de aire | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Filtro de evaporador | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Gas refrigerante | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Aislante térmico | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Filtro de bolsa para ductos | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Aislante térmico | 1 |
| Aire acondicionado Tipo Paquete | Rodamientos de motor | 1 |
| Bombas hidráulicas | Verificar presión de trabajo | 1 |
| Bombas hidráulicas | Verificar presión de aire en tanque precargado y calibrar en caso de ser necesario | 1 |
| Bombas hidráulicas | Revisar el consumo de amperajes de motores | 1 |
| Bombas hidráulicas | Verificar voltaje de alimentación | 1 |
| Bombas hidráulicas | Revisar estado de baleros y sello mecánico en bombas centrífugas | 1 |
| Bombas hidráulicas | Revisar funcionamiento del tablero | 1 |
| Bombas hidráulicas | Calibrar rango de presión de operación en hidroneumático de velocidad constante | 1 |
| Bombas hidráulicas | Revisar programación de variador de velocidad variable y reprogramar en caso de ser necesario | 1 |
| Bomba de Vacío | Inspección y limpieza | 1 |
| Bomba de Vacío | Cambio de aceite y filtro | 1 |
| Bomba de Vacío | Cambio de Cartuchos separadores de aceite | 1 |
| Bomba de Vacío | Revisión de Valvula de succión | 1 |
| Bomba de Vacío | Cambio de Filtro de gas lastre | 1 |
| Bomba de Vacío | Revisión de Anillo de acoplamiento | 1 |
| Bomba de Vacío | Cambio de filtro de admisión | 1 |
| Bomba de Vacío | Revision y ajuste de conexiones roscadas | 1 |
| Bomba de Vacío | Revision y ajuste de conexiones eléctricas | 1 |
| Calderas | Limpiar el calentador eléctrico y el calentador de vapor para combustible, así como asentar la válvula de alivio y las reguladoras de presión | 1 |
| Calderas | Revisar el estado en que se encuentran todas las válvulas de la caldera, asentarlas si es necesario y si no se pueden asentar, cambiarlas por otras nuevas | 1 |
| Calderas | Re engrasar los baleros de la bomba de agua de combustible | 1 |
| Calderas | Re lubricar los baleros sellados de las transmisiones o motores que tengan este tipo de baleros. Repónganse los sellos cuidadosamente, reemplácense los baleros defectuosos o los que se tenga duda | 1 |
| Calderas | Desarme e inspeccione las válvulas de seguridad, así como las tuberías de drenaje | 1 |
| Transformadores | Medición de relación de transformación (TTR) entre devanados primarios y secundarios del transformador eléctrico. | 1 |
| Transformadores | Medición de resistencia de aislamientos entre devanados primarios y secundarios del transformador eléctrico | 1 |
| Transformadores | Medición del sistema de tierra física del transformador eléctrico | 1 |
| Transformadores | Revisión de buen funcionamiento de posicionador de Taps | 1 |
| Transformadores | Medición: termografía a transformador eléctrico y tableros de distribución | 1 |
| Transformadores | Análisis fisicoquímico del aceite dieléctrico | 1 |
| Transformadores | Purificación, desgasificación y deshidratado al alto vacío del aceite dieléctrico del transformador eléctrico. Aceite nuevo al alto vacío | 1 |
| Transformadores | Prueba de hermeticidad al tanque del transformador aplicando nitrógeno para verificar empacado general y posibles fugas de aceite dieléctrico | 1 |
| Transformadores | Reapriete de puntos de conexión primarios y secundarios del transformador, así como reapriete de puntos de conexión en los tableros de distribución | 1 |
| Transformadores | Servicio de limpieza general al área de subestación eléctrica y limpieza a tableros de distribución | 1 |

8.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO, HIDRAULICO, ELECTRICO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO:

- En caso de que el equipo electromecánico, hidráulico y eléctrico presente fallas que no corresponda su reparación mediante un servicio preventivo el Proveedor adjudicado deberá presentar diagnostico en el cual deberá de mencionar las refacciones necesarias para el mantenimiento correctivo, la prestación del servicio solo podrá ser autorizado por el titular de la Jefatura de Bienes Inmuebles y Obra Pública.

- El organismo podrá solicitar los mantenimientos correctivos que considere necesarios a los equipos objeto del presente, siempre que las ordenes de servicio estén aprobadas por la titular del área técnica y en las condiciones solicitadas en este Anexo.

- El licitante deberá respetar la originalidad de piezas de los equipos en cuanto a las refacciones a utilizar en el momento de realizar los servicios de mantenimiento. En caso de que no encontrar disponibilidad de la refacción original en el mercado deberá proponer una refacción que sea compatible con el equipo, con previa autorización por parte de la Jefatura de Bienes Inmuebles y Obra Pública. No se aceptarán refacciones remanufacturadas, reconstruidas ni reacondicionadas.

- Si durante la inspección de mantenimiento preventivo el personal técnico del Proveedor adjudicado detecta que el equipo requiere un mantenimiento correctivo y este representa un costo mayor al 40% del valor mercado del equipo electromecánico, hidráulico y eléctrico ; El Proveedor adjudicado y los responsables de la unidad médica deberán mediante acta circunstanciada / dictamen técnico identificar las características y condiciones del equipo adjuntando la cotización de las refacciones propuestas; dicha acta respaldara los motivos de baja física del equipo.

- Para la prestación de los mantenimientos correctivos los licitantes deberán ofertar en su propuesta técnica y económica las refacciones que se detallan a continuación.

  - .- PRESUPUESTO MÍNIMO Y MÁXIMO PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS ELECTROMECANICO, HIDRAULICO Y ELECTRICO:

Tabla 5. Proyección del presupuesto mínimo y máximo para los mantenimientos correctivos de equipos electromecánicos, hidráulicos y eléctricos.

| PARTIDA 4 MANTENIMIENTO CORRECTIVOS (REFACCIONES) | PARTIDAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PRESUPUESTO MINIMO ASIGNADO $3,203,061.44 | PRESUPUESTO MAXIMO ASIGNADO $8,007,653.61 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARTIDA 1 (REFACCIONES) | $1,803,061.44 | $4,507,653.61 |
|  | PARTIDA 2 (REFACCIONES) | $1,000,000.00 | $2,500,000.00 |
|  | PARTIDA 3 (REFACCIONES) | $400,000.00 | $ 1,000,000.00 |

En apego a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el tipo de contrato será abierto, estableciéndose presupuesto mínimo como compromiso de compra y presupuesto máximo como susceptible de ejecución.

8.2 LISTA DE LAS REFACCIONES POSIBLES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS, HIDRAULICOS Y ELECTRICOS:

Tabla 6. Lista de las posibles refacciones de los equipos electromecánicos, hidráulicos y eléctricos.

| PARTIDA 1: EQUIPO ELECTROMECANICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | EQUIPO ELECTROMECANICO | RENGLON | NOMBRE DE REFACCIÓN |
| 1 | Planta de emergencia | 1 | Módulo de control maestro |
| 1 | Planta de emergencia | 2 | Regulador de voltaje automático |
| 1 | Planta de emergencia | 3 | Cargador de baterías |
| 1 | Planta de emergencia | 4 | Precalentador |
| 1 | Planta de emergencia | 5 | Sensor de temperatura |
| 1 | Planta de emergencia | 6 | Sensor de velocidad |
| 1 | Planta de emergencia | 7 | Sensor de presión de aceite |
| 1 | Planta de emergencia | 8 | Unidad de transferencia automática |
| 1 | Planta de emergencia | 9 | Tarjeta de comunicación |
| 1 | Planta de emergencia | 10 | Gobernadores |
| 1 | Planta de emergencia | 11 | Actuadores |
| 1 | Planta de emergencia | 12 | Silenciadores |
| 1 | Planta de emergencia | 13 | Radiador |
| 1 | Planta de emergencia | 14 | Bandas para motor |
| 1 | Planta de emergencia | 15 | tapón de radiador |
| 1 | Planta de emergencia | 16 | Marcha |
| 1 | Planta de emergencia | 17 | bujías de motor |
| 1 | Planta de emergencia | 18 | Porta carbones |
| 1 | Planta de emergencia | 19 | Coronas de diodos |
| 1 | Planta de emergencia | 20 | Interruptores de protección |
| 1 | Planta de emergencia | 21 | Bomba de agua |
| 1 | Planta de emergencia | 22 | Bomba de combustible |
| 1 | Planta de emergencia | 23 | Tanque de combustible de Diesel |
| 1 | Compresor grado medico | 24 | Botonera de selectora |
| 1 | Compresor grado medico | 25 | Manguera flexible de alta presión |
| 1 | Compresor grado medico | 26 | Amortiguadores de antivibración |
| 1 | Compresor grado medico | 27 | Compresor |
| 1 | Compresor grado medico | 28 | pistón |
| 1 | Compresor grado medico | 29 | Biela |
| 1 | Compresor grado medico | 30 | Cabezal de compresor |
| 1 | Compresor grado medico | 31 | Motor eléctrico |
| 1 | Compresor grado medico | 32 | manómetro |
| 1 | Compresor grado medico | 33 | válvula de alivio |
| 1 | Compresor grado medico | 34 | válvula chek |
| 1 | Compresor grado medico | 35 | Sensor de punto de roció |
| 1 | Compresor grado medico | 36 | Tablero de control |
| 1 | Compresor grado medico | 37 | Plc |
| 1 | Compresor grado medico | 38 | Relevadores de control |
| 1 | Compresor grado medico | 39 | Fuente de alimentación de 220 v ac a 24 dc. |
| 1 | Compresor grado medico | 40 | termomagnético |
| 1 | Compresor grado medico | 41 | Medidor de monóxido de carbono |
| 1 | Compresor grado medico | 42 | válvula esfera de acero inoxidable |
| 1 | Compresor grado medico | 43 | Polea de compresor |
| 1 | Compresor grado medico | 44 | Secador de aire por refrigeración alta temperatura |
| 1 | Compresor grado medico | 45 | Compresor de secador |
| 1 | Compresor grado medico | 46 | Condensador de secador |
| 1 | Compresor grado medico | 47 | Ventilador de secador |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 48 | Sensor de temperatura |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 49 | Capacitor de arranque |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 50 | Capacitor de carga |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 51 | Motor de extractor |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 52 | Motor de inyección de aire |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 53 | Rejilla de inyección de aire |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 54 | Rejilla de extracción de aire |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 55 | Evaporador de unidad interna |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 56 | Turbina de inyección de aire |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 57 | Condensador |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 58 | Termostato |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 59 | Compresor |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 60 | Ventilador de condensador |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 61 | válvula de expansión |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 62 | Control de pared |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 63 | Control de mano |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 64 | Tarjeta de control de evaporador |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 65 | Tarjeta de control de unidad externa |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 66 | Fusible |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 67 | Filtro HEPA |

| PARTIDA 2: EQUIPO HIDRAULICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | EQUIPO HIDRAULICO | RENGLON | NOMBRE DE REFACCIÓN |
| 2 | Bomba hidráulica | 1 | Filtro |
| 2 | Bomba hidráulica | 2 | Mangueras |
| 2 | Bomba hidráulica | 3 | Sellos |
| 2 | Bomba hidráulica | 4 | válvulas |
| 2 | Bomba de Vacío | 5 | Manguera flexible de admisión |
| 2 | Bomba de Vacío | 6 | Manguera flexible de alta temperatura |
| 2 | Bomba de Vacío | 7 | Válvula anti retorno |
| 2 | Bomba de Vacío | 8 | Válvula de paso |
| 2 | Bomba de Vacío | 9 | Vacuometro |
| 2 | Bomba de Vacío | 10 | Válvula de alivio |
| 2 | Bomba de Vacío | 11 | Válvula de purga |
| 2 | Bomba de Vacío | 12 | Válvula de purga automática |
| 2 | Bomba de Vacío | 13 | Mirilla de aceite |
| 2 | Bomba de Vacío | 14 | Motor eléctrico |
| 2 | Bomba de Vacío | 15 | Paletas |
| 2 | Bomba de Vacío | 16 | Anillo de acople de motor eléctrico a bomba de vacío |
| 2 | Bomba de Vacío | 17 | Guarda motor |
| 2 | Bomba de Vacío | 18 | Switch |
| 2 | Bomba de Vacío | 19 | Contador |
| 2 | Bomba de Vacío | 20 | Bimetálico |
| 2 | Bomba de Vacío | 21 | Fuente de alimentación 24 v dc |
| 2 | Bomba de Vacío | 22 | Interruptor automático |
| 2 | Bomba de Vacío | 23 | Conmutador de señal |
| 2 | Bomba de Vacío | 24 | Interruptor de presión vacuometrica digital |
| 2 | Bomba de Vacío | 25 | Botón selector |
| 2 | Bomba de Vacío | 26 | Válvula de purga electrónica |
| 2 | Bomba de Vacío | 27 | Interruptor de temperatura |
| 2 | Bomba de Vacío | 28 | Botón de paro |
| 2 | Bomba de Vacío | 29 | Lámpara |
| 2 | Calderas | 30 | Empaques |
| 2 | Calderas | 31 | Cabezales |
| 2 | Calderas | 32 | válvulas para gas |
| 2 | Calderas | 33 | Equipo de bombeo |
| 2 | Calderas | 34 | Detector de flama |
| 2 | Calderas | 35 | Chimeneas |
| 2 | Calderas | 36 | Control de temperatura |
| 2 | Calderas | 37 | manómetro |
| 2 | Calderas | 38 | termómetro |

| PARTIDA 3: EQUIPO ELECTRICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | EQUIPO ELECTRICO | RENGLON | NOMBRE DE REFACCIÓN |
| 3 | Transformador | 1 | Aparta rayos |
| 3 | Transformador | 2 | Aceite mineral |
| 3 | Transformador | 3 | Válvula de Purga |
| 3 | Transformador | 4 | Codo apartarrayos |
| 3 | Transformador | 5 | Aislador porcelano |
| 3 | Transformador | 6 | Fusible Largo |
| 3 | Transformador | 7 | Corta circuitos |
| 3 | Transformador | 8 | Liston fusible |

El presupuesto asignado a cada una de las partidas de mantenimiento correctivo se adjudicará al licitante que cumpla con todos los requisitos legales, administrativos y, además, cumpla con los requisitos técnicos y obtenga la mayor cantidad de puntos en la evaluación por Puntos y porcentajes de la partida correspondiente:

Tabla 7. Ejemplo de la adjudicación de mantenimientos correctivos

| PARTIDA | MANTENIMIENTOS PREVENTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONTO ASIGNADO. |
| --- | --- | --- |
| 1 ELECTROMECANICO | Equipos de la partida 1 (todos los renglones) | Refacciones relacionadas con los equipos de la partida 1 (todas las refacciones) |

La CONVOCANTE sólo aceptara y adjudicara el costo más económico de las proposiciones que cumplan con todos requisitos legales y técnicos para las refacciones relacionadas con el mantenimiento correctivo.

LA CONVOCANTE pagará un solo costo, es decir el precio por refacción más bajo de la propuesta económica presentada que cumpla con la totalidad de los requisitos legales-administrativos y técnicos y, además hayan obtenido la cantidad mínima de puntos (45 puntos) solicitados en la evaluación de puntos y porcentajes.

9.- ASPECTOS QUE DEBERA CONSIDERAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO electromecánico, hidráulico y eléctrico:

  - Manifiesto de garantías de los mantenimientos

1.- El LICITANTE, en su propuesta técnica deberá presentar mediante ESCRITO LIBRE en el que manifieste la garantía del mantenimiento preventivo realizado y, la garantía del mantenimiento correctivo en caso de que aplique, dichas garantías no deberá ser inferior a 6 MESES a partir de la fecha de realización del mantenimiento.

  - Manifiesto de cumplimiento mediante escrito libre bajo protesta de decir verdad el cumplimiento a las normas mexicanas de seguridad y protección industrial.

  - Formato DC-3 Constancia de competencias o de habilidades laborales. En la NOM-004-STPS-1999. Sistema y dispositivos de seguridad en maquinaria. En la NOM-029-STPS-2011- Mantenimiento de instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. Y en supervisión y mantenimiento industrial.

| LISTADO DE UNIDADES MÉDICAS DEL O.P. D SERVICIO DE SALUD JALISCO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | NOMBRE DE LA UNIDAD | NOMBRE DEL MUNICIPIO | VIALIDAD | NUMERO EXTERIOR | CP |
| 1 | HOSPITAL REGIONAL DE AMECA | AMECA | CARDENAL JOSÉ SALAZAR LÓPEZ SUR | SN | 46640 |
| 2 | HOSPITAL REGIONAL DE AUTLÁN | AUTLAN DE NAVARRO | MATAMOROS | 810 | 48902 |
| 3 | HOSPITAL COMUNITARIO CIHUATLAN | CIHUATLAN | LÓPEZ MATEOS | 496 | 48970 |
| 4 | HOSPITAL REGIONAL CD. GUZMÁN | ZAPOTLAN EL GRANDE | GREGORIO TORRES QUINTERO | 211 | 49070 |
| 5 | HOSPITAL REGIONAL COCULA | COCULA | GUADALAJARA/BARRA DE NAVIDAD | 43 | 48500 |
| 6 | HOSPITAL COMUNITARIO COLOTLÁN | COLOTLAN | HOSPITAL | SN | 46206 |
| 7 | HOSPITAL COMUNITARIO ENCARNACIÓN DE DIAZ | ENCARNACION DE DIAZ | ALLENDE | SN | 47270 |
| 8 | HOSPITAL COMUNITARIO EL GRULLO | EL GRULLO | HIDALGO | 584 | 48744 |
| 9 | INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DR. JOSE GUERREROSANTOS | GUADALAJARA | FEDERALISMO NORTE | 2022 | 44220 |
| 10 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS | GUADALAJARA | CONSTITUYENTES | 1075 | 44190 |
| 11 | HOSPITAL COMUNITARIO HUEJUQUILLA EL ALTO | HUEJUCAR | VICTORIA | 125 | 46000 |
| 12 | HOSPITAL COMUNITARIO LA HUERTA | LA HUERTA | GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN | SN | 48850 |
| 13 | HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA | MAGDALENA | MANUEL AVILA CAMACHO | 423 | 46470 |
| 14 | HOSPITAL COMUNITARIO MASCOTA | MASCOTA | FRANCISCO I. MADERO | 299 | 46900 |
| 15 | HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | NORUEGA | 580 | 48290 |
| 16 | HOSPITAL COMUNITARIO SAYULA | SAYULA | GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO PONIENTE | 191 | 49300 |
| 17 | HOSPITAL COMUNITARIO TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | CIRILO MARMOLEJO | 50 | 47204 |
| 18 | HOSPITAL REGIONAL TEPATITLÁN | TEPATITLAN DE MORELOS | AMADO NERVO | 1025 | 47670 |
| 19 | HOSPITAL COMUNITARIO TOMATLÁN | TOMATLAN | INDEPENDENCIA | 203 | 48450 |
| 20 | HOSPITAL REGIONAL YAHUALICA | YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | PEDRO MORENO | 75 | 47300 |
| 21 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | ZOQUIPAN | 1050 | 45170 |
| 22 | HOSPITAL COMUNITARIO MAZAMITLA | MAZAMITLA | INTERESTATAL QUITUPAN LA COFRADIA-414, KM 22 | 31 | 49510 |
| 23 | HOSPITAL COMUNITARIO TAMAZULA | TAMAZULA DE GORDIANO | SALVADOR ESQUER APODACA | 91 | 49653 |
| 24 | HOSPITAL COMUNITARIO HUEJUQUILLA | HUEJUQUILLA EL ALTO | INDEPENDENCIA DE MÉXICO | 15 | 46000 |
| 25 | HOSPITAL GENERAL DE LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | INSTITUCIÓN | 150 | 47476 |
| 26 | HOSPITAL COMUNITARIO OJUELOS | OJUELOS DE JALISCO | ALLENDE | 110 | 47540 |
| 27 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN MARTÍN DE LAS FLORES | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 16 DE SEPTIEMBRE | SN | 45629 |
| 28 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JOCOTEPEC | JOCOTEPEC | JOCOTEPEC - CHAPALA KM 3 | 195 | 45825 |
| 29 | HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | GENERAL ANDRES TERÁN | 118 | 47010 |
| 30 | UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y CUIDADOS NEONATALES TALA | TALA | RAFAEL OCHOA MONTAÑO | 119 | 45300 |
| 31 | UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y CUIDADOS NEONATALES SAN MIGUEL EL ALTO | SAN MIGUEL EL ALTO | AQUILES SERDÁN | 151 | 47140 |
| 32 | UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y CUIDADOS NEONATALES ZAPOTLANEJO | ZAPOTLANEJO | CANTERA PIÑON | 616 | 45430 |
| 33 | UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y CUIDADOS NEONATALES OCOTLÁN | OCOTLAN | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ACUÑA | 250 | 47862 |
| 34 | HOSPITAL COMUNITARIO ATOTONILCO EL ALTO MADRE MARÍA LUISITA DE LA PEÑA NAVARRO | ATOTONILCO EL ALTO | DE LA FRESA | 13 | 47750 |
| 35 | HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA | LA BARCA | VENUS | 84 | 47913 |
| 36 | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL ESTANCIA PROLONGADA | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | A CHAPALA KM. 17.5 | SN | 45672 |
| 37 | CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL ESTANCIA BREVE | ZAPOPAN | ZOQUIPAN | 1000 | 45170 |
| 38 | INSTITUTO JALISCIENSE DE ALIVIO AL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS | ZAPOPAN | ZOQUIPAN | 1000 C | 45170 |
| 39 | INSTITUTO DERMATOLOGICO DE JALISCO DR. JOSE BARBA RUBIO | GUADALAJARA | FEDERALISMO NORTE | 3102 | 45190 |
| 40 | CESSA JILOTLAN DE LOS DOLORES | JILOTLAN DE LOS DOLORES | AV. PEDRO MENDOZA | S/N | 49950 |
| 41 | CESSA SAN JULIAN | SAN JULIAN | RÍO COLORADO, FRACCIONAMIENTO EL RIO | S/N | 47170 |
| 42 | CESSA TECOLOTLAN | TECOLOTLAN | JUAN AMADOR | 41 | 48540 |
| 43 | CESSA DE CUATITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | CUATITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | HIDALGO | 14 | 54948 |
| 44 | CESSA CHULAVISTA | CHULAVISTA | CHULAVISTA, | S/N | 45653 |
| 45 | CESSA UNION DE TULA | UNION DE TULA | MÉXICO | S/N | 48000 |
| 46 | CESSA TALPA | TALPA | CIUDADANO AHUEHUETES | S/N | 48202 |
| 47 | CESSA PIHUAMO | PIHUAMO | PIHUAMO | S/N | 49870 |
| 48 | CESSA VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | AV HOSPITAL | 16 | 42253 |

La lista anteriormente descrita es enunciativa mas no limitativa, el CONVOCANTE podrá agregar unidades médicas según su necesidad.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARTIDA 1 EQUIPO ELECTROMECÁNICO

## REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES

## CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

## EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

CAPACIDAD DEL PARTICIPANTE

| Rubro I | Puntos |
| --- | --- |
| Capacidad del PARTICIPANTE: Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos económicos y de equipamiento que requiere el PARTICIPANTE para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por la convocante, así como otorgar servicios de mantenimientos. | 20 |

| Rubro I |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Indispensable para que el PARTICIPANTE pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato. |  |  |
| a. Capacidad de Recursos humanos |  | 10 |
| a.1.Experiencia |  | 4 |
| Listado de los responsables que estarán asignados para la prestación del Servicio requerido por el OPD Servicios de Salud Jalisco, entre los cuales el PARTICIPANTE deberá contar en su plantilla con personal técnico especializado en la prestación de servicios de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos electromecánicos, con el siguiente perfil: - Personal Técnico: Mínimo 4 ingenieros o licenciados en cualquiera de las siguientes materias: ingeniería electromecánica, sistema, energía, mecatrónica, mecánico electricista, mecánico, sistemas electrónicos, comunicaciones y electrónica. Para la acreditación se deberá anexar copia simple del contrato con la que compruebe la relación laboral del personal con el PARTICIPANTE y curriculum de cada uno del personal solicitado, se deberá señalar con marca texto en cada contrato el nombre del personal y la vigencia de la contratación la cual deberá estar comprendida cuando menos durante la vigencia de la contratación. | Se otorgará la puntuación de 4 puntos a los PARTICIPANTES que presenten documento en forma de listado con los nombres de CUATRO o más personas que participaran en servicios de mantenimiento, adjuntando copia simple del contrato que acredite la relación laboral en los términos señalado en este subrubro, así como curriculum de cada uno de los perfiles solicitados. |  |
|  | Se otorgará la puntuación de 3 puntos a los PARTICIPANTES que presenten documento en forma de listado con los nombres de TRES personas que participaran en servicios de mantenimiento, adjuntando copia simple del contrato que acredite la relación laboral en los términos señalado en este subrubro, así como curriculum de cada uno de los perfiles solicitados. |  |
|  | Se otorgará la puntuación de 1 puntos a los PARTICIPANTES que presenten documento en forma de listado con los nombres de DOS que participaran en servicios de mantenimiento, adjuntando copia simple del contrato que acredite la relación laboral en los términos señalado en este subrubro, así como curriculum de cada uno de los perfiles solicitados. |  |
|  | No se otorgarán puntos al PARTICIPANTE que presente menos de DOS personas (personal técnico) , o que no presente alguno de los documentos solicitados o se presenten ilegibles, con tachaduras o enmendaduras o no señalen la información solicitada con marca texto en los contratos y currículums. |  |
| a.2 Competencia o habilidad en el trabajo |  | 6 |
| - Títulos y Cedulas Para acreditar la competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo con sus conocimientos académicos, profesionales presentar de forma ordenada copia simple de cedula y/o título profesional del personal enunciado en el apartado “a.1.Experiencia” de este rubro. | Se otorgarán 4 puntos, al PARTICIPANTE que presenten copia simple de la cédula y/o título profesional de cuando menos cuatro 4 ingenieros o licenciados en cualquiera de las siguientes materias: ingeniería electromecánica, sistema, energía, mecatrónica, mecánico electricista, mecánico, sistemas electrónicos, comunicaciones y electrónica. |  |
|  | Se otorgarán 3 puntos, al PARTICIPANTE o los PARTICIPANTES que presenten copia simple de la cédula y/o título de cuando menos tres 3 ingenieros o licenciados en cualquiera de las siguientes materias: ingeniería electromecánica, sistema, energía, mecatrónica, mecánico electricista, mecánico, sistemas electrónicos, comunicaciones y electrónica. |  |
|  | No se otorgarán puntos al PARTICIPANTE que acredite con documentos un número menor de copia simple de la cédula y/o título de menos de tres 3 ingenieros o licenciados en cualquiera de las siguientes materias: ingeniería electromecánica, sistema, energía, mecatrónica, mecánico electricista, mecánico, sistemas electrónicos, comunicaciones y electrónica o que no presente alguno de los documentos solicitados o se presenten ilegibles, con tachaduras o enmendaduras |  |
| - Certificaciones. Para acreditar la competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo el conocimiento de los equipos los participantes deberán adjuntar copia simple de cuando menos dos certificaciones o dos constancias de cursos avalados por el/los fabricantes por cada uno de los perfiles propuestos (Personal Técnico). | Se otorgarán 2 puntos al PARTICIPANTE que presente copia simple de la constancia de cuando menos 2 cursos y/o certificaciones de cada uno de los 4 o más técnicos enlistados en el apartado “a. 1 Experiencia” en los términos señalados en el presente rubro. |  |
|  | Se otorgarán 1 puntos al PARTICIPANTE que presente copia simple de la constancia de cuando menos 2 cursos y/o certificaciones de menos de los 3 tres de los técnicos enlistados en el apartado “a. 1 Experiencia” en los términos señalados en el presente rubro |  |
|  | No se otorgarán puntos al PARTICIPANTE que acredite un número menor de personal (2 personas personas) acreditas en el sub rubro a.1. Experiencia, o que no presente alguno de los documentos solicitados o se presenten ilegibles, con tachaduras o enmendaduras |  |

| Rubro I |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| b. Capacidad de equipamiento |  | 10 |
| Para realizar la correcta prestación del servicio los PARTICIPANTES deberán de acreditar que cuentan con el siguiente equipo e infraestructura: CANTIDAD MÍNIMA; EQUIPO. 1; Grúa hidráulica. 1; Torquímetro. 1; Soldadora autógena. 1; Aspiradora industrial. 1; Cargador de baterías. 1; Gato hidráulico. 1; Grúa neumática. 1; Patín neumático. 1; Pértiga tipo articulada. 1; Grúa telescópica articulada. 1; Medidor de rigidez. 1; Medidor de resistencia de aislamiento. Anexar copia simple de facturas a nombre del PARTICIPANTE que acrediten la propiedad de los equipos, si son arrendados copia simple del contrato de arrendamiento el cual deberá estar vigente durante la prestación del servicio. | Se otorgará 4 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presenten la totalidad de las copias simples de las facturas y/o contratos de arrendamientos de cada equipo. |  |
|  | Se otorgará 3 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presenten las copias simples del siguiente equipo. CANTIDAD MÍNIMA EQUIPO 1 Guía hidráulica 1 Torquímetro 1 Cargador de baterías 1 Grúa neumática 1 Pértiga tipo articulada 1 Grúa telescópica articulada 1 Medidor de rigidez 1 Medidor de resistencia de aislamiento |  |
|  | No se otorgará puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que no anexen copias simples de las facturas o adjunte documentos ilegibles, con tachaduras o enmendaduras |  |
| Así mismo deberá de presentar el documento de calibración avalada ante la EMA de Los siguientes equipos: - Medidor de resistencia de aislamiento, - TTR Trifásico, - Medidor de resistencia de tierras. | Se otorgará 3 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presenten cuando menos los 3 documentos de calibración |  |
|  | Se otorgará 2 punto al (los) PARTICIPANTE (S) que presenten cuando menos los 2 documentos de calibración |  |
|  | No se otorgarán punto al LA PARTICIPANTE que no presente la totalidad de los documentos solicitados o los presente ilegibles con tachaduras o enmendaduras |  |
| CANTIDAD MÍNIMA; INFRAESTRUCTURA. 1; Taller de Servicio dentro del Estado de Jalisco. 1; Oficina Administrativa dentro del Estado de Jalisco. 3; Vehículos. Anexar evidencias fotográficas (más de 5 imágenes) de cada uno de estos lugares de la empresa: Taller de Servicio, Oficina Administrativa y vehículos destinados a la prestación del servicio. Además de lo anterior también copia simple del comprobante del domicilio a nombre del PARTICIPANTE, el comprobante no deberá ser mayor a 60 días naturales anteriores a la fecha del Acto Presentación y Apertura de Proposiciones. Para los vehículos se deberá de presentar copia simple de la factura o copia del contrato de arrendamiento a nombre del PARTICIPANTE | Se otorgará 3 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presente 5 o más fotografías como evidencia del taller, oficina administrativa y de los 3 vehículos. Para acreditar la posesión del taller y oficinas, deberá presentar comprobante de domicilio no mayor a 60 días naturales anteriores a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para acreditar la posesión de los vehículos deberá de adjuntar copia simple de la factura o contrato de arrendamiento a nombre del PARTICIPANTE. |  |
|  | Se otorgará 2 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presente 5 o más fotografías como evidencia del taller, oficina administrativa y de 2 vehículos. Para acreditar la posesión del taller y oficinas, deberá presentar comprobante de domicilio no mayor a 60 días naturales anteriores a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para acreditar la posesión de los vehículos deberá de adjuntar copia simple de la factura o contrato de arrendamiento a nombre del PARTICIPANTE |  |
|  | No se otorgará puntos al PARTICIPANTE (S) que no presente u omita alguno de los documentos y de la evidencia fotográfica solicitada. |  |

| Rubro II | Puntos |
| --- | --- |
| Experiencia y especialidad del PARTICIPANTE: En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el PARTICIPANTE ha prestado a cualquier persona servicios de la misma naturaleza de los que son objeto del procedimiento de contratación. En la especialidad deberá valorarse si los servicios que haya prestado el PARTICIPANTE corresponden a las características específicas y acondiciones similares a las requeridas por la convocante. | 10 |

| Rubro II |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| a. Experiencia y Especialidad |  | 10 |
| Experiencia |  | 5 |
| A fin de acreditar la Experiencia el PARTICIPANTE deberá relacionar los contratos y/o ordenes de trabajo incluyendo sus anexos, mínimo 2 contratos y máximo 5 contratos en los que pueda acreditar una experiencia de 12 meses y mínima de 10 meses los contratos podrán ser de los ejercicios 2020,2021,2022 y 2023 Se contabilizará el tiempo de ejecución de los servicios y/o la vigencia de los contratos. El objeto de los contratos deberá ser de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipo electromecánico o equipos similares. Los contratos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en éstos. No se acumularán los meses de contratos con vigencia en el mismo periodo de tiempo. | Se otorgará 5 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que anexe a su propuesta copia simple de 2 a 5 contratos que acrediten experiencia de 12 meses en los términos señalados en este rubro, los contratos podrán ser celebrados con dependencias de gobierno y/o instituciones privadas |  |
|  | Se otorgará 3 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que anexe a su propuesta copia simple de 3 contratos que acrediten experiencia de 10 meses en los términos señalados en este rubro, los contratos podrán ser celebrados con dependencias de gobierno y/o instituciones privadas |  |
|  | No se otorgará puntaje: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la Documentación de Evidencia solicitada 2.- Cuando la Documentación Evidencia (contratos) sea entregada de forma parcial o ilegible. 3.- Cuando por el contenido de la documentación presentada, el PARTICIPANTE no acredite que tiene 12 meses de experiencia o mínimo 10 meses de acuerdo con lo solicitado solicitados. |  |
| Especialidad |  | 5 |
| A fin de acreditar la Especialidad el PARTICIPANTE deberá presentar la relación y copia simple de cuando menos 5 contratos y mínimo 3 contratos y sus anexos que tengan celebrados con dependencias de gobierno y/o entidades privadas cuyo objeto sea de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipo electromecánico. Los contratos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en él. . | Se asignará la mayor puntuación que corresponde a 5 puntos, al PARTICIPANTE o los PARTICIPANTES que acrediten tener un máximo de 5 contratos cuyo objeto sea de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo electromecánico o equipo similar. |  |
|  | Se asignará la menor puntuación que corresponde a 3 puntos, al PARTICIPANTE o los PARTICIPANTES que acrediten tener un máximo de 3 contratos cuyo objeto sea de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo electromecánico o equipo similar. |  |
|  | No se otorgará puntaje: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la Documentación de Evidencia solicitada mínimo 2 y máximo 5 contratos y/o no se presenten la relación solicitada en este rubro. 2.- Cuando la Documentación Evidencia (contratos y relación) sea entregada de forma parcial o ilegible. 3.- No se otorgarán puntos cuando no cumplan con el mínimo de contratos requeridos |  |

| Rubro III |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Propuesta de Trabajo: Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, la metodología, el plan de trabajo y la organización propuesta por el PARTICIPANTE que permita garantizar el cumplimiento del contrato. |  | 20 |
| a. Metodología para la prestación del servicio |  | 10 |
| El (los) PARTICIPANTE (S) deberá desarrollar la metodología que utilizará para la prestación de los servicios, la cuál tendrá como base la totalidad de las especificaciones señaladas en el anexo 1 carta de requerimientos técnicos partida 1 equipo electromecánico. | Se dará puntuación de 10 puntos a los PARTICIPANTES que presenten la metodología para la realización del servicio tomando en cuenta los conceptos relacionados con la partida 1 mantenimiento a equipo electromecánico del anexo 1 carta de requerimientos técnicos. |  |
|  | No se otorgará puntaje al (los) PARTICIPANTE (S) que omita presentar la metodología para llevar a cabo el servicio de mantenimiento de equipo electromecánico, considerando la totalidad de lo señalado en el anexo 2 |  |

| Rubro III |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| . Plan de trabajo propuesto por el PARTICIPANTE |  | 5 |
| El PARTICIPANTE deberá de presentar el plan de trabajo y seguimiento del mantenimiento preventivo y en su caso correctivo de cada una de las unidades médicas establecidas. Para la partida 1 equipo electromecánico - El plan de trabajo deberá de contemplar: - Actividades para realizar conforme al inciso a. Metodología para la prestación del servicio de este rubro. - Se deberá considerar hasta 45 días naturales para la realización de los mantenimientos preventivos y hasta 45 días naturales para los mantenimientos correctivos. | Se otorgarán 5 puntos al PARTICIPANTE que presenten la documentación solicitada, en caso de no presentar la documentación |  |
|  | No se otorgará puntaje: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la Documentación de Evidencia solicitada. 2.- Cuando la Documentación Evidencia sea entregada de forma parcial o ilegible. |  |
| c.Esquema estructural de la organización de recursos humanos |  | 5 |
| El PARTICIPANTE deberá presentar curriculum vitae de la empresa o persona física según sea el caso en el que se describa toda la información empresarial que da cuenta de la experiencia, instalaciones, capacidad de respuesta y principales clientes, así mismo deberá presentar copia simple de afiliación gremial en alguna asociación o colegio profesional que le corresponda al giro del servicio solicitado. Los documentos anteriores deberán estar acompañado con una matriz con los niveles de escalamiento, tanto para la atención y solución de incidentes, indicando nombres y cargos de los responsables, teléfonos, e-mail y celulares, deberá presentar evidencia (copia simple del recibo telefónico) que cuenta con al menos 1 línea telefónica de atención para emergencias. | Se otorgarán 5 puntos al PARTICIPANTE que presenten la documentación solicitada. |  |
|  | No se otorgará puntaje: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la Documentación de Evidencia solicitada. 2.- Cuando la Documentación Evidencia sea entregada de forma parcial o ilegible. |  |

| Rubro IV |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de Contratos: Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el PARTICIPANTE en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual no podrá ser superior 12 meses. |  | 10 |
| Copia simple de máximo 5 y mínimo de 3 contratos con su carta de terminación de servicio, liberación de garantías de cumplimiento o carta de recomendación, emitidas por los administradores de los contratos, mismos que podrán ser con instituciones públicas o privadas, los contratos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en estos. | Se otorgarán 10 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que anexen a su propuesta 5 o más contratos con su respectiva liberación de fianza y/o carta de entera satisfacción o recomendación del administrador del contrato. |  |
|  | Se otorgarán 5 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que anexen a su propuesta de 3 a 4 contratos con su respectiva liberación de fianza y/o carta de entera satisfacción o recomendación del administrador del contrato. |  |
|  | No se otorgará puntaje: - Cuando el proveedor presente menos de 3 contratos con su respectiva liberación de fianza y/o carta de entera satisfacción o recomendación del administrador del contrato. 2. Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la documentación de evidencia solicitada (liberación de fianza por la afianzadora o carta del administrador del contrato). 3 . Cuando la liberación de fianza por la afianzadora o carta del administrador del contrato sea o sean entregada(s) de forma parcial o ilegible, o no cumpla con lo mínimo solicitado en este rubro. |  |

| Número | Rubros | Puntos Máximos Posibles |
| --- | --- | --- |
| I | Capacidad del PARTICIPANTE | 20 |
| II | Experiencia y especialidad del PARTICIPANTE | 10 |
| III | Propuesta de Trabajo | 20 |
| IV | Cumplimiento de Contratos | 10 |
|  | TOTAL | 60 |

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARTIDA 2 EQUIPO HIDRÁULICO

## REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES

## CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

## EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

CAPACIDAD DEL PARTICIPANTE

| Rubro I | Puntos |
| --- | --- |
| Capacidad del PARTICIPANTE: Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos económicos y de equipamiento que requiere el PARTICIPANTE para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por la convocante, así como otorgar servicios de mantenimientos. | 20 |

| Rubro I |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Indispensable para que el PARTICIPANTE pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato. |  |  |
| a. Capacidad de Recursos humanos |  | 10 |
| a.1.Experiencia |  | 4 |
| Listado de los responsables que estarán asignados para la prestación del Servicio requerido por el OPD Servicios de Salud Jalisco, entre los cuales el PARTICIPANTE deberá contar en su plantilla con personal técnico especializado en la prestación de servicios de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos hidráulicos, con el siguiente perfil: - Personal Técnico: Mínimo 4 ingenieros o licenciados en cualquiera de las siguientes materias: ingeniería electromecánica, sistema, energía, mecatrónica, mecánico electricista, mecánico, sistemas electrónicos, comunicaciones y electrónica. Para la acreditación se deberá anexar copia simple del contrato con la que compruebe la relación laboral del personal con el PARTICIPANTE y curriculum de cada uno del personal solicitado, se deberá señalar con marca texto en cada contrato el nombre del personal y la vigencia de la contratación la cual deberá estar comprendida cuando menos durante la vigencia de la contratación. | Se otorgará la puntuación de 4 puntos a los PARTICIPANTES que presenten documento en forma de listado con los nombres de CUATRO o más personas que participaran en servicios de mantenimiento, adjuntando copia simple del contrato que acredite la relación laboral en los términos señalado en este subrubro, así como curriculum de cada uno de los perfiles solicitados. |  |
|  | Se otorgará la puntuación de 3 puntos a los PARTICIPANTES que presenten documento en forma de listado con los nombres de TRES personas que participaran en servicios de mantenimiento, adjuntando copia simple del contrato que acredite la relación laboral en los términos señalado en este subrubro, así como curriculum de cada uno de los perfiles solicitados. |  |
|  | Se otorgará la puntuación de 1 puntos a los PARTICIPANTES que presenten documento en forma de listado con los nombres de DOS que participaran en servicios de mantenimiento, adjuntando copia simple del contrato que acredite la relación laboral en los términos señalado en este subrubro, así como curriculum de cada uno de los perfiles solicitados. |  |
|  | No se otorgarán puntos al PARTICIPANTE que presente menos de DOS personas (personal técnico) , o que no presente alguno de los documentos solicitados o se presenten ilegibles, con tachaduras o enmendaduras o no señalen la información solicitada con marca texto en los contratos y currículums. |  |
| a.2 Competencia o habilidad en el trabajo |  | 6 |
| - Títulos y Cedulas Para acreditar la competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo con sus conocimientos académicos, profesionales presentar de forma ordenada copia simple de cedula y/o título profesional del personal enunciado en el apartado “a.1.Experiencia” de este rubro. | Se otorgarán 4 puntos, al PARTICIPANTE que presenten copia simple de la cédula y/o título profesional de cuando menos cuatro 4 ingenieros o licenciados en cualquiera de las siguientes materias: ingeniería electromecánica, sistema, energía, mecatrónica, mecánico electricista, mecánico, sistemas electrónicos, comunicaciones y electrónica. |  |
|  | Se otorgarán 3 puntos, al PARTICIPANTE o los PARTICIPANTES que presenten copia simple de la cédula y/o título de cuando menos tres 3 ingenieros o licenciados en cualquiera de las siguientes materias: ingeniería electromecánica, sistema, energía, mecatrónica, mecánico electricista, mecánico, sistemas electrónicos, comunicaciones y electrónica. |  |
|  | No se otorgarán puntos al PARTICIPANTE que acredite con documentos un número menor de copia simple de la cédula y/o título de menos de tres 3 ingenieros o licenciados en cualquiera de las siguientes materias: ingeniería electromecánica, sistema, energía, mecatrónica, mecánico electricista, mecánico, sistemas electrónicos, comunicaciones y electrónica o que no presente alguno de los documentos solicitados o se presenten ilegibles, con tachaduras o enmendaduras |  |
| - Certificaciones. Para acreditar la competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo el conocimiento de los equipos los participantes deberán adjuntar copia simple de cuando menos dos certificaciones o dos constancias de cursos avalados por el/los fabricantes por cada uno de los perfiles propuestos (Personal Técnico). | Se otorgarán 2 puntos al PARTICIPANTE que presente copia simple de la constancia de cuando menos 2 cursos y/o certificaciones de cada uno de los 4 o más técnicos enlistados en el apartado “a. 1 Experiencia” en los términos señalados en el presente rubro. |  |
|  | Se otorgarán 1 puntos al PARTICIPANTE que presente copia simple de la constancia de cuando menos 2 cursos y/o certificaciones de menos de los 3 tres de los técnicos enlistados en el apartado “a. 1 Experiencia” en los términos señalados en el presente rubro |  |
|  | No se otorgarán puntos al PARTICIPANTE que acredite un número menor de personal (2 personas personas) acreditas en el sub rubro a.1. Experiencia, o que no presente alguno de los documentos solicitados o se presenten ilegibles, con tachaduras o enmendaduras |  |

| Rubro I |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| b. Capacidad de equipamiento |  | 10 |
| Para realizar la correcta prestación del servicio los PARTICIPANTES deberán de acreditar que cuentan con el siguiente equipo e infraestructura: CANTIDAD MÍNIMA; EQUIPO. 2; Medidores de presión de aire. 2; Amperímetros de presión de aire. 3; amperímetros de gancho 6000ac. 4; Taladros hidráulicos. 3; Bolsas de herramienta básicas. 1; Roscadora hidráulica. 1; Soldadora. Anexar copia simple de facturas a nombre del PARTICIPANTE que acrediten la propiedad de los equipos, si son arrendados copia simple del contrato de arrendamiento el cual deberá estar vigente durante la prestación del servicio. | Se otorgará 4 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presenten la totalidad de las copias simples de las facturas y/o contratos de arrendamientos de cada equipo. |  |
|  | Se otorgará 3 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presenten las copias simples del siguiente equipo. CANTIDAD MÍNIMA EQUIPO 1 Medidores de presión de aire 1 Amperímetros de presión de aire 1 Amperímetros de gancho 6000ac 1 Taladros hidráulicos 1 Bolsas de herramienta básicas 1 Roscadora hidráulica 1 Soldadora |  |
|  | No se otorgará puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que no anexen copias simples de las facturas o adjunte documentos ilegibles, con tachaduras o enmendaduras |  |
| Así mismo deberá de presentar el documento de calibración avalada ante la EMA de Los siguientes equipos: - Medidor de resistencia de aislamiento, - TTR Trifásico, - Medidor de resistencia de tierras. | Se otorgará 3 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presenten cuando menos los 3 documentos de calibración |  |
|  | Se otorgará 2 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presenten cuando menos los 2 documentos de calibración |  |
|  | No se otorgarán punto al LA PARTICIPANTE que no presente la totalidad de los documentos solicitados o los presente ilegibles con tachaduras o enmendaduras |  |
| CANTIDAD MÍNIMA; INFRAESTRUCTURA. 1; Taller de Servicio dentro del Estado de Jalisco. 1; Oficina Administrativa dentro del Estado de Jalisco. 3; Vehículos. Anexar evidencias fotográficas (más de 5 imágenes) de cada uno de estos lugares de la empresa: Taller de Servicio, Oficina Administrativa y vehículos destinados a la prestación del servicio. Además de lo anterior también copia simple del comprobante del domicilio a nombre del PARTICIPANTE, el comprobante no deberá ser mayor a 60 días naturales anteriores a la fecha del Acto Presentación y Apertura de Proposiciones. Para los vehículos se deberá de presentar copia simple de la factura o copia del contrato de arrendamiento a nombre del PARTICIPANTE | Se otorgará 3 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presente 5 o más fotografías como evidencia del taller, oficina administrativa y de los 3 vehículos. Para acreditar la posesión del taller y oficinas, deberá presentar comprobante de domicilio no mayor a 60 días naturales anteriores a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para acreditar la posesión de los vehículos deberá de adjuntar copia simple de la factura o contrato de arrendamiento a nombre del PARTICIPANTE. |  |
|  | Se otorgará 2 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presente 5 o más fotografías como evidencia del taller, oficina administrativa y de 2 vehículos. Para acreditar la posesión del taller y oficinas, deberá presentar comprobante de domicilio no mayor a 60 días naturales anteriores a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para acreditar la posesión de los vehículos deberá de adjuntar copia simple de la factura o contrato de arrendamiento a nombre del PARTICIPANTE |  |
|  | No se otorgará puntos al PARTICIPANTE (S) que no presente u omita alguno de los documentos y de la evidencia fotográfica solicitada. |  |

| Rubro II | Puntos |
| --- | --- |
| Experiencia y especialidad del PARTICIPANTE: En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el PARTICIPANTE ha prestado a cualquier persona servicios de la misma naturaleza de los que son objeto del procedimiento de contratación. En la especialidad deberá valorarse si los servicios que haya prestado el PARTICIPANTE corresponden a las características específicas y acondiciones similares a las requeridas por la convocante. | 10 |

| Rubro II |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| a. Experiencia y Especialidad |  | 10 |
| Experiencia |  | 5 |
| A fin de acreditar la Experiencia el PARTICIPANTE deberá relacionar los contratos y/o ordenes de trabajo incluyendo sus anexos, mínimo 2 contratos y máximo 5 contratos en los que pueda acreditar una experiencia de 12 meses y mínima de 10 meses los contratos podrán ser de los ejercicios 2020,2021,2022 y 2023 Se contabilizará el tiempo de ejecución de los servicios y/o la vigencia de los contratos. El objeto de los contratos deberá ser de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipo hidráulico o equipos similares. Los contratos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en éstos. No se acumularán los meses de contratos con vigencia en el mismo periodo de tiempo. | Se otorgará 5 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que anexe a su propuesta copia simple de 2 a 5 contratos que acrediten experiencia de 12 meses en los términos señalados en este rubro, los contratos podrán ser celebrados con dependencias de gobierno y/o instituciones privadas |  |
|  | Se otorgará 3 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que anexe a su propuesta copia simple de 3 contratos que acrediten experiencia de 10 meses en los términos señalados en este rubro, los contratos podrán ser celebrados con dependencias de gobierno y/o instituciones privadas |  |
|  | No se otorgará puntaje: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la Documentación de Evidencia solicitada 2.- Cuando la Documentación Evidencia (contratos) sea entregada de forma parcial o ilegible. 3.- Cuando por el contenido de la documentación presentada, el PARTICIPANTE no acredite que tiene 12 meses de experiencia o mínimo 10 meses de acuerdo con lo solicitado solicitados. |  |
| Especialidad |  | 5 |
| A fin de acreditar la Especialidad el PARTICIPANTE deberá presentar la relación y copia simple de cuando menos 5 contratos y mínimo 3 contratos y sus anexos que tengan celebrados con dependencias de gobierno y/o entidades privadas cuyo objeto sea de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipo hidráulico. Los contratos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en él. . | Se asignará la mayor puntuación que corresponde a 5 puntos, al PARTICIPANTE o los PARTICIPANTES que acrediten tener un máximo de 5 contratos cuyo objeto sea de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo hidráulico o equipo similar. |  |
|  | Se asignará la menor puntuación que corresponde a 3 puntos, al PARTICIPANTE o los PARTICIPANTES que acrediten tener un máximo de 3 contratos cuyo objeto sea de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo hidráulico o equipo similar. |  |
|  | No se otorgará puntaje: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la Documentación de Evidencia solicitada mínimo 2 y máximo 5 contratos y/o no se presenten la relación solicitada en este rubro. 2.- Cuando la Documentación Evidencia (contratos y relación) sea entregada de forma parcial o ilegible. 3.- No se otorgarán puntos cuando no cumplan con el mínimo de contratos requeridos |  |

| Rubro III |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Propuesta de Trabajo: Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, la metodología, el plan de trabajo y la organización propuesta por el PARTICIPANTE que permita garantizar el cumplimiento del contrato. |  | 20 |
| a. Metodología para la prestación del servicio |  | 10 |
| El (los) PARTICIPANTE (S) deberá desarrollar la metodología que utilizará para la prestación de los servicios, la cual tendrá como base la totalidad de las especificaciones señaladas en el anexo 1 carta de requerimientos técnicos partida 2 equipo hidráulico. | Se dará puntuación de 10 puntos a los PARTICIPANTES que presenten la metodología para la realización del servicio tomando en cuenta los conceptos relacionados con la partida 2 mantenimiento a equipo hidráulico del anexo 1 carta de requerimientos técnicos. |  |
|  | No se otorgará puntaje al (los) PARTICIPANTE (S) que omita presentar la metodología para llevar a cabo el servicio de mantenimiento de equipo hidráulico, considerando la totalidad de lo señalado en el anexo 2 |  |

| Rubro III |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| . Plan de trabajo propuesto por el PARTICIPANTE |  | 5 |
| El PARTICIPANTE deberá de presentar el plan de trabajo y seguimiento del mantenimiento preventivo y en su caso correctivo de cada una de las unidades médicas establecidas. Para la partida 2 equipo hidráulico - El plan de trabajo deberá de contemplar: - Actividades para realizar conforme al inciso a. Metodología para la prestación del servicio de este rubro. - Se deberá considerar hasta 45 días naturales para la realización de los mantenimientos preventivos y hasta 45 días naturales para los mantenimientos correctivos. | Se otorgarán 5 puntos al PARTICIPANTE que presenten la documentación solicitada, en caso de no presentar la documentación |  |
|  | No se otorgará puntaje: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la Documentación de Evidencia solicitada. 2.- Cuando la Documentación Evidencia sea entregada de forma parcial o ilegible. |  |
| c.Esquema estructural de la organización de recursos humanos |  | 5 |
| El PARTICIPANTE deberá presentar curriculum vitae de la empresa o persona física según sea el caso en el que se describa toda la información empresarial que da cuenta de la experiencia, instalaciones, capacidad de respuesta y principales clientes, así mismo deberá presentar copia simple de afiliación gremial en alguna asociación o colegio profesional que le corresponda al giro del servicio solicitado. Los documentos anteriores deberán estar acompañado con una matriz con los niveles de escalamiento, tanto para la atención y solución de incidentes, indicando nombres y cargos de los responsables, teléfonos, e-mail y celulares, deberá presentar evidencia (copia simple del recibo telefónico) que cuenta con al menos 1 línea telefónica de atención para emergencias. | Se otorgarán 5 puntos al PARTICIPANTE que presenten la documentación solicitada. |  |
|  | No se otorgará puntaje: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la Documentación de Evidencia solicitada. 2.- Cuando la Documentación Evidencia sea entregada de forma parcial o ilegible. |  |

| Rubro IV |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de Contratos: Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el PARTICIPANTE en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual no podrá ser superior 12 meses. |  | 10 |
| Copia simple de máximo 5 y mínimo de 3 contratos con su carta de terminación de servicio, liberación de garantías de cumplimiento o carta de recomendación, emitidas por los administradores de los contratos, mismos que podrán ser con instituciones públicas o privadas, los contratos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en estos. | Se otorgarán 10 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que anexen a su propuesta 5 o más contratos con su respectiva liberación de fianza y/o carta de entera satisfacción o recomendación del administrador del contrato. |  |
|  | Se otorgarán 5 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que anexen a su propuesta de 3 a 4 contratos con su respectiva liberación de fianza y/o carta de entera satisfacción o recomendación del administrador del contrato. |  |
|  | No se otorgará puntaje: - Cuando el proveedor presente menos de 3 contratos con su respectiva liberación de fianza y/o carta de entera satisfacción o recomendación del administrador del contrato. 2. Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la documentación de evidencia solicitada (liberación de fianza por la afianzadora o carta del administrador del contrato). 3 . Cuando la liberación de fianza por la afianzadora o carta del administrador del contrato sea o sean entregada(s) de forma parcial o ilegible, o no cumpla con lo mínimo solicitado en este rubro. |  |

| Número | Rubros | Puntos Máximos Posibles |
| --- | --- | --- |
| I | Capacidad del PARTICIPANTE | 20 |
| II | Experiencia y especialidad del PARTICIPANTE | 10 |
| III | Propuesta de Trabajo | 20 |
| IV | Cumplimiento de Contratos | 10 |
|  | TOTAL | 60 |

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARTIDA 3 TRANSFORMADORES

## REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES

## CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

## EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

CAPACIDAD DEL PARTICIPANTE

| Rubro I | Puntos |
| --- | --- |
| Capacidad del PARTICIPANTE: Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos económicos y de equipamiento que requiere el PARTICIPANTE para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por la convocante, así como otorgar servicios de mantenimientos. | 20 |

| Rubro I |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Indispensable para que el PARTICIPANTE pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato. |  |  |
| a. Capacidad de Recursos humanos |  | 10 |
| a.1.Experiencia |  | 4 |
| Listado de los responsables que estarán asignados para la prestación del Servicio requerido por el OPD Servicios de Salud Jalisco, entre los cuales el PARTICIPANTE deberá contar en su plantilla con personal técnico especializado en la prestación de servicios de mantenimientos preventivos y correctivos a transformadores, con el siguiente perfil: - Personal Técnico: Mínimo 7 ingenieros o licenciados en cualquiera de las siguientes materias: ingeniería electromecánica, sistema, energía, mecatrónica, mecánico electricista, mecánico, sistemas electrónicos, comunicaciones y electrónica. Para la acreditación se deberá anexar copia simple del contrato con la que compruebe la relación laboral del personal con el PARTICIPANTE y curriculum de cada uno del personal solicitado, se deberá señalar con marca texto en cada contrato el nombre del personal y la vigencia de la contratación la cual deberá estar comprendida cuando menos durante la vigencia de la contratación. | Se otorgará la puntuación de 4 puntos a los PARTICIPANTES que presenten documento en forma de listado con los nombres de SIETE o más personas que participaran en servicios de mantenimiento, adjuntando copia simple del contrato que acredite la relación laboral en los términos señalado en este subrubro, así como curriculum de cada uno de los perfiles solicitados. |  |
|  | Se otorgará la puntuación de 3 puntos a los PARTICIPANTES que presenten documento en forma de listado con los nombres de SEIS personas que participaran en servicios de mantenimiento, adjuntando copia simple del contrato que acredite la relación laboral en los términos señalado en este subrubro, así como curriculum de cada uno de los perfiles solicitados. |  |
|  | Se otorgará la puntuación de 1 puntos a los PARTICIPANTES que presenten documento en forma de listado con los nombres de CUATRO que participaran en servicios de mantenimiento, adjuntando copia simple del contrato que acredite la relación laboral en los términos señalado en este subrubro, así como curriculum de cada uno de los perfiles solicitados. |  |
|  | No se otorgarán puntos al PARTICIPANTE que presente menos de CUATRO personas (personal técnico) , o que no presente alguno de los documentos solicitados o se presenten ilegibles, con tachaduras o enmendaduras o no señalen la información solicitada con marca texto en los contratos y currículums. |  |
| A.2 Competencia o habilidad en el trabajo |  | 6 |
| - Títulos y Cedulas Para acreditar la competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo con sus conocimientos académicos, profesionales presentar de forma ordenada copia simple de cedula y/o título profesional del personal enunciado en el apartado “a.1.Experiencia” de este rubro. | Se otorgarán 4 puntos, al PARTICIPANTE que presenten copia simple de la cédula y/o título profesional de cuando menos siete 7 ingenieros o licenciados en cualquiera de las siguientes materias: ingeniería electromecánica, sistema, energía, mecatrónica, mecánico electricista, mecánico, sistemas electrónicos, comunicaciones y electrónica. |  |
|  | Se otorgarán 3 puntos, al PARTICIPANTE o los PARTICIPANTES que presenten copia simple de la cédula y/o título de cuando menos SEIS 6 ingenieros o licenciados en cualquiera de las siguientes materias: ingeniería electromecánica, sistema, energía, mecatrónica, mecánico electricista, mecánico, sistemas electrónicos, comunicaciones y electrónica. |  |
|  | No se otorgarán puntos al PARTICIPANTE que acredite con documentos un número menor de copia simple de la cédula y/o título de menos de cinco 5 ingenieros o licenciados en cualquiera de las siguientes materias: ingeniería electromecánica, sistema, energía, mecatrónica, mecánico electricista, mecánico, sistemas electrónicos, comunicaciones y electrónica o que no presente alguno de los documentos solicitados o se presenten ilegibles, con tachaduras o enmendaduras |  |
| - Certificaciones. Para acreditar la competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo el conocimiento de los equipos los participantes deberán adjuntar copia simple de cuando menos dos certificaciones o dos constancias de cursos avalados por el/los fabricantes por cada uno de los perfiles propuestos (Personal Técnico). | Se otorgarán 2 puntos al PARTICIPANTE que presente copia simple de la constancia de cuando menos 2 cursos y/o certificaciones de cada uno de los 7 o más técnicos enlistados en el apartado “a. 1 Experiencia” en los términos señalados en el presente rubro. |  |
|  | Se otorgarán 1 puntos al PARTICIPANTE que presente copia simple de la constancia de cuando menos 2 cursos y/o certificaciones de menos de los 5 cinco de los técnicos enlistados en el apartado “a. 1 Experiencia” en los términos señalados en el presente rubro |  |
|  | No se otorgarán puntos al PARTICIPANTE que acredite un número menor de personal (5 cinco personas) acreditas en el sub rubro a.1. Experiencia, o que no presente alguno de los documentos solicitados o se presenten ilegibles, con tachaduras o enmendaduras |  |

| Rubro I |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| b. Capacidad de equipamiento |  | 10 |
| Para realizar la correcta prestación del servicio los PARTICIPANTES deberán de acreditar que cuentan con el siguiente equipo e infraestructura: CANTIDAD MÍNIMA; EQUIPO. 2; TR. 1; Resistencia óhmica de devanados. 1; Megahometro. 1; Medidor de Tierras. 1; Estuche de Protección. 1; Cámara Infrarroja. 1; Maquina purificadora de aceite. 3; Pértigas. 2; Pértiga de escopeta. 1; Remolque. 1; Plataforma elevadora de personas. Anexar copia simple de facturas a nombre del PARTICIPANTE que acrediten la propiedad de los equipos, si son arrendados copia simple del contrato de arrendamiento el cual deberá estar vigente durante la prestación del servicio. | Se otorgará 4 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presenten la totalidad de las copias simples de las facturas y/o contratos de arrendamientos de cada equipo. |  |
|  | Se otorgará 3 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presenten las copias simples del siguiente equipo. CANTIDAD MÍNIMA EQUIPO 1 TR 1 Resistencia óhmica de devanados 1 Megahometro 1 Medidor de Tierras 1 Estuche de Protección 1 Cámara Infrarroja 1 Maquina purificadora de aceite 1 Pértigas 1 Pértiga de escopeta 1 Remolque 1 Plataforma elevadora de personas |  |
|  | No se otorgará puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que no anexen copias simples de las facturas o adjunte documentos ilegibles, con tachaduras o enmendaduras |  |
| Así mismo deberá de presentar el documento de calibración avalada ante la EMA de Los siguientes equipos: - Medidor de resentera de aislamiento, - TTR Trifásico, - Medidor de resentera de tierras. | Se otorgará 3 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presenten cuando menos los 3 documentos de calibración |  |
|  | Se otorgará 2 punto al (los) PARTICIPANTE (S) que presenten cuando menos los 2 documentos de calibración |  |
|  | No se otorgarán punto al LA PARTICIPANTE que no presente la totalidad de los documentos solicitados o los presente ilegibles con tachaduras o enmendaduras |  |
| CANTIDAD MÍNIMA; INFRAESTRUCTURA. 1; Taller de Servicio dentro del Estado de Jalisco. 1; Oficina Administrativa dentro del Estado de Jalisco. 3; Vehículos. Anexar evidencias fotográficas (más de 5 imágenes) de cada uno de estos lugares de la empresa: Taller de Servicio, Oficina Administrativa y vehículos destinados a la prestación del servicio. Además de lo anterior también copia simple del comprobante del domicilio a nombre del PARTICIPANTE, el comprobante no deberá ser mayor a 60 días naturales anteriores a la fecha del Acto Presentación y Apertura de Proposiciones. Para los vehículos se deberá de resenter copia simple de la factura o copia del contrato de arrendamiento a nombre del PARTICIPANTE | Se otorgará 3 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presente 5 o más fotografías como evidencia del taller, oficina administrativa y de los 3 vehículos. Para acreditar la posesión del taller y oficinas, deberá presentar comprobante de domicilio no mayor a 60 días naturales anteriores a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para acreditar la posesión de los vehículos deberá de adjuntar copia simple de la factura o contrato de arrendamiento a nombre del PARTICIPANTE. |  |
|  | Se otorgará 2 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que presente 5 o más fotografías como evidencia del taller, oficina administrativa y de 2 vehículos. Para acreditar la posesión del taller y oficinas, deberá presentar comprobante de domicilio no mayor a 60 días naturales anteriores a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para acreditar la posesión de los vehículos deberá de adjuntar copia simple de la factura o contrato de arrendamiento a nombre del PARTICIPANTE |  |
|  | No se otorgará puntos al PARTICIPANTE (S) que no presente u omita alguno de los documentos y de la evidencia fotográfica solicitada. |  |

| Rubro II | Puntos |
| --- | --- |
| Experiencia y especialidad del PARTICIPANTE: En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el PARTICIPANTE ha prestado a cualquier persona servicios de la misma naturaleza de los que son objeto del procedimiento de contratación. En la especialidad deberá valorarse si los servicios que haya prestado el PARTICIPANTE corresponden a las características específicas y acondiciones similares a las requeridas por la convocante. | 10 |

| Rubro II |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| a. Experiencia y Especialidad |  | 10 |
| Experiencia |  | 5 |
| A fin de acreditar la Experiencia el PARTICIPANTE deberá relacionar los contratos y/o ordenes de trabajo incluyendo sus anexos, mínimo 2 contratos y máximo 5 contratos en los que pueda acreditar una experiencia de 12 meses y mínima de 10 meses los contratos podrán ser de los ejercicios 2020,2021,2022 y 2023 Se contabilizará el tiempo de ejecución de los servicios y/o la vigencia de los contratos. El objeto de los contratos deberá ser de mantenimiento preventivo y/o correctivo a transformadores o equipos similares. Los contratos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en éstos. No se acumularán los meses de contratos con vigencia en el mismo periodo de tiempo. | Se otorgará 5 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que anexe a su propuesta copia simple de 2 a 5 contratos que acrediten experiencia de 12 meses en los términos señalados en este rubro, los contratos podrán ser celebrados con dependencias de gobierno y/o instituciones privadas |  |
|  | Se otorgará 3 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que anexe a su propuesta copia simple de 3 contratos que acrediten experiencia de 10 meses en los términos señalados en este rubro, los contratos podrán ser celebrados con dependencias de gobierno y/o instituciones privadas |  |
|  | No se otorgará puntaje: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la Documentación de Evidencia solicitada 2.- Cuando la Documentación Evidencia (contratos) sea entregada de forma parcial o ilegible. 3.- Cuando por el contenido de la documentación presentada, el PARTICIPANTE no acredite que tiene 12 meses de experiencia o mínimo 10 meses de acuerdo con lo solicitado solicitados. |  |
| Especialidad |  | 5 |
| A fin de acreditar la Especialidad el PARTICIPANTE deberá presentar la relación y copia simple de cuando menos 5 contratos y mínimo 3 contratos y sus anexos que tengan celebrados con dependencias de gobierno y/o entidades privadas cuyo objeto sea de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipo electromecánico. Los contratos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en el. . . | Se asignará la mayor puntuación que corresponde a 5 puntos, al PARTICIPANTE o los PARTICIPANTES que acrediten tener un máximo de 5 contratos cuyo objeto sea de mantenimiento preventivo y correctivo a transformadores o equipo similar. |  |
|  | Se asignará la menor puntuación que corresponde a 3 puntos, al PARTICIPANTE o los PARTICIPANTES que acrediten tener un máximo de 3 contratos cuyo objeto sea de mantenimiento preventivo y correctivo a transformadores o equipo similar. |  |
|  | No se otorgará puntaje: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la Documentación de Evidencia solicitada mínimo 2 y máximo 5 contratos y/o no se presenten la relación solicitada en este rubro. 2.- Cuando la Documentación Evidencia (contratos y relación) sea entregada de forma parcial o ilegible. 3.- No se otorgarán puntos cuando no cumplan con el mínimo de contratos requeridos |  |

| Rubro III |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Propuesta de Trabajo: Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, la metodología, el plan de trabajo y la organización propuesta por el PARTICIPANTE que permita garantizar el cumplimiento del contrato. |  | 20 |
| a. Metodología para la prestación del servicio |  | 10 |
| El (los) PARTICIPANTE (S) deberá desarrollar la metodología que utilizará para la prestación de los servicios, la cuál tendrá como base la totalidad de las especificaciones señaladas en el anexo 1 carta de requerimientos técnicos partida 3 transformadores. . | Se dará puntuación de 10 puntos a los PARTICIPANTES que presenten la metodología para la realización del servicio tomando en cuenta los conceptos relacionados con la partida 3 mantenimiento a transformadores del anexo 1 carta de requerimientos técnicos. |  |
|  | No se otorgará puntaje al (los) PARTICIPANTE (S) que omita presentar la metodología para llevar a cabo el servicio de mantenimiento de transformadores, considerando la totalidad de lo señalado en el anexo 2 |  |

| Rubro III |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| . Plan de trabajo propuesto por el PARTICIPANTE |  | 5 |
| El PARTICIPANTE deberá de presentar el plan de trabajo y seguimiento del mantenimiento preventivo y en su caso correctivo de cada una de las unidades médicas establecidas. Para la partida 3 transformadores - El plan de trabajo deberá de contemplar: - Actividades para realizar conforme al inciso a. Metodología para la prestación del servicio de este rubro. - Se deberá considerar hasta 45 días naturales para la realización de los mantenimientos preventivos y hasta 45 días naturales para los mantenimientos correctivos. | Se otorgarán 5 puntos al PARTICIPANTE que presenten la documentación solicitada, en caso de no presentar la documentación |  |
|  | No se otorgará puntaje: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la Documentación de Evidencia solicitada. 2.- Cuando la Documentación Evidencia sea entregada de forma parcial o ilegible. |  |
| c.Esquema estructural de la organización de recursos humanos |  | 5 |
| El PARTICIPANTE deberá presentar curriculum vitae de la empresa o persona física según sea el caso en el que se describa toda la información empresarial que da cuenta de la experiencia, instalaciones, capacidad de respuesta y principales clientes, así mismo deberá presentar copia simple de afiliación gremial en alguna asociación o colegio profesional que le corresponda al giro del servicio solicitado. Los documentos anteriores deberán estar acompañado con una matriz con los niveles de escalamiento, tanto para la atención y solución de incidentes, indicando nombres y cargos de los responsables, teléfonos, e-mail y celulares, deberá presentar evidencia (copia simple del recibo telefónico) que cuenta con al menos 1 línea telefónica de atención para emergencias. | Se otorgarán 5 puntos al PARTICIPANTE que presenten la documentación solicitada. |  |
|  | No se otorgará puntaje: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la Documentación de Evidencia solicitada. 2.- Cuando la Documentación Evidencia sea entregada de forma parcial o ilegible. |  |

| Rubro IV |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de Contratos: Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el PARTICIPANTE en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual no podrá ser superior 12 meses. |  | 10 |
| Copia simple de máximo 5 y mínimo de 3 contratos con su carta de terminación de servicio, liberación de garantías de cumplimiento o carta de recomendación, emitidas por los administradores de los contratos, mismos que podrán ser con instituciones públicas o privadas, los contratos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en estos. | Se otorgarán 10 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que anexen a su propuesta 5 o más contratos con su respectiva liberación de fianza y/o carta de entera satisfacción o recomendación del administrador del contrato. |  |
|  | Se otorgarán 5 puntos al (los) PARTICIPANTE (S) que anexen a su propuesta de 4 a 3 contratos con su respectiva liberación de fianza y/o carta de entera satisfacción o recomendación del administrador del contrato. |  |
|  | No se otorgará puntaje: - Cuando el proveedor presente menos de 3 contratos con su respectiva liberación de fianza y/o carta de entera satisfacción o recomendación del administrador del contrato. - Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la documentación de evidencia solicitada (liberación de fianza por la afianzadora o carta del administrador del contrato). 3 . Cuando la liberación de fianza por la afianzadora o carta del administrador del contrato sea o sean entregada(s) de forma parcial o ilegible, o no cumpla con lo mínimo solicitado en este rubro. |  |

| Número | Rubros | Puntos Máximos Posibles |
| --- | --- | --- |
| I | Capacidad del PARTICIPANTE | 20 |
| II | Experiencia y especialidad del PARTICIPANTE | 10 |
| III | Propuesta de Trabajo | 20 |
| IV | Cumplimiento de Contratos | 10 |
|  | TOTAL: | 60 |

ANEXO 2.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

PROPUESTA TÉCNICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RENGLON | EQUIPO | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SERVICIO | 1 | PLANTA DE EMERGENCIA |  |
|  |  |  | 2 | COMPRESOR |  |
|  |  |  | 3 | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE |  |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO HIDRÁULICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SERVICIO | 1 | BOMBAS HIDRONEUMÁTICAS |  |
|  |  |  | 2 | BOMBAS DE VACÍO |  |
|  |  |  | 3 | CALDERAS |  |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ELÉCTRICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SERVICIO | 1 | TRANSFORMADORES |  |
| 4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVOS (REFACCIONES) | SERVICIO | 1 | PARTIDA 1 (REFACCIONES) |  |
|  |  |  | 2 | PARTIDA 2 (REFACCIONES) |  |
|  |  |  | 3 | PARTIDA 3 (REFACCIONES) |  |

*El participante podrá realizar el desglose de los detalles y características del servicio solicitado, de conformidad al Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos, cumpliendo con lo requerido en el mismo en mediante formato libre o bien optar por realizar en este documento.

NOTA: Se deberá realizar el desglose a detalle del Anexo1. Carta de requerimientos técnicos, cumpliendo con lo requerido en el mismo en formato libre.

TIEMPO DE ENTREGA: (de conformidad con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos).

En caso de ser adjudicado proporcionaré bienes y/o servicios en los términos y condiciones del presente anexo, la orden de compra y/o CONTRATO, la convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente procedimiento.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes y/o servicios por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y CONTRATO.

ATENTAMENTE

___________________________________

Nombre y firma del Participante o

Representante Legal.

ANEXO 3.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

PROPUESTA ECONÓMICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

| RENGLON | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | EQUIPO | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE MÍNIMO | IMPORTE MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo electromecánico de las diferentes unidades médicas O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. | Servicio | Planta de emergencia | 55 | 137 |  |  |  |
| 2 |  | Servicio | Compresor | 15 | 38 |  |  |  |
| 3 |  | Servicio | Aire Acondicionado tipo paquete | 100 | 250 |  |  |  |
| PARTIDA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo hidráulico de las diferentes unidades médicas O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. | Servicio | Bombas hidroneumáticas | 20 | 50 |  |  |  |
| 2 |  | Servicio | Bomba de Vacío | 17 | 42 |  |  |  |
| 3 |  | Servicio | Calderas | 10 | 25 |  |  |  |
| PARTIDA 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo eléctrico de las diferentes unidades médicas O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. | Servicio | Transformadores | 18 | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |

PARTIDA 4 REFACCIONES

| PARTIDA 1: EQUIPO ELECTROMECÁNICO (REFACCIONES) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | EQUIPO ELECTROMECANICO | RENGLON | NOMBRE DE REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | I.V.A. | IMPORTE |
| 1 | Planta de emergencia | 1 | Módulo de control maestro |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 2 | Regulador de voltaje automático |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 3 | Cargador de baterías |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 4 | Precalentador |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 5 | Sensor de temperatura |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 6 | Sensor de velocidad |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 7 | Sensor de presión de aceite |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 8 | Unidad de transferencia automática |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 9 | Tarjeta de comunicación |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 10 | Gobernadores |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 11 | Actuadores |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 12 | Silenciadores |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 13 | Radiador |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 14 | Bandas para motor |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 15 | tapón de radiador |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 16 | Marcha |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 17 | bujías de motor |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 18 | Porta carbones |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 19 | Coronas de diodos |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 20 | Interruptores de protección |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 21 | Bomba de agua |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 22 | Bomba de combustible |  |  |  |
| 1 | Planta de emergencia | 23 | Tanque de combustible de Diesel |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 24 | Botonera de selectora |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 25 | Manguera flexible de alta presión |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 26 | Amortiguadores de antivibración |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 27 | Compresor |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 28 | pistón |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 29 | Biela |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 30 | Cabezal de compresor |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 31 | Motor eléctrico |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 32 | manómetro |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 33 | válvula de alivio |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 34 | válvula chek |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 35 | Sensor de punto de roció |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 36 | Tablero de control |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 37 | Plc |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 38 | Relevadores de control |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 39 | Fuente de alimentación de 220 v ac a 24 dc. |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 40 | termomagnético |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 41 | Medidor de monóxido de carbono |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 42 | válvula esfera de acero inoxidable |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 43 | Polea de compresor |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 44 | Secador de aire por refrigeración alta temperatura |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 45 | Compresor de secador |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 46 | Condensador de secador |  |  |  |
| 1 | Compresor grado medico | 47 | Ventilador de secador |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 48 | Sensor de temperatura |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 49 | Capacitor de arranque |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 50 | Capacitor de carga |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 51 | Motor de extractor |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 52 | Motor de inyección de aire |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 53 | Rejilla de inyección de aire |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 54 | Rejilla de extracción de aire |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 55 | Evaporador de unidad interna |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 56 | Turbina de inyección de aire |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 57 | Condensador |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 58 | Termostato |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 59 | Compresor |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 60 | Ventilador de condensador |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 61 | válvula de expansión |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 62 | Control de pared |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 63 | Control de mano |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 64 | Tarjeta de control de evaporador |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 65 | Tarjeta de control de unidad externa |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 66 | Fusible |  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Tipo Paquete | 67 | Filtro HEPA |  |  |  |
| SUMA TOTAL |  |  |  |  |  |  |

| PARTIDA 2: EQUIPO HIDRAULICO (REFACCIONES) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | EQUIPO ELECTROMECANICO | RENGLON | NOMBRE DE REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | I.V.A. | IMPORTE |
| 2 | Bomba hidráulica | 1 | Filtro |  |  |  |
| 2 | Bomba hidráulica | 2 | Mangueras |  |  |  |
| 2 | Bomba hidráulica | 3 | Sellos |  |  |  |
| 2 | Bomba hidráulica | 4 | válvulas |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 5 | Manguera flexible de admisión |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 6 | Manguera flexible de alta temperatura |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 7 | Válvula anti retorno |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 8 | Válvula de paso |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 9 | Vacuometro |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 10 | Válvula de alivio |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 11 | Válvula de purga |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 12 | Válvula de purga automática |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 13 | Mirilla de aceite |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 14 | Motor eléctrico |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 15 | Paletas |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 16 | Anillo de acople de motor eléctrico a bomba de vacío |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 17 | Guarda motor |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 18 | Switch |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 19 | Contador |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 20 | Bimetálico |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 21 | Fuente de alimentación 24 v dc |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 22 | Interruptor automático |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 23 | Conmutador de señal |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 24 | Interruptor de presión vacuometrica digital |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 25 | Botón selector |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 26 | Válvula de purga electrónica |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 27 | Interruptor de temperatura |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 28 | Botón de paro |  |  |  |
| 2 | Bomba de Vacío | 29 | Lámpara |  |  |  |
| 2 | Calderas | 30 | Empaques |  |  |  |
| 2 | Calderas | 31 | Cabezales |  |  |  |
| 2 | Calderas | 32 | válvulas para gas |  |  |  |
| 2 | Calderas | 33 | Equipo de bombeo |  |  |  |
| 2 | Calderas | 34 | Detector de flama |  |  |  |
| 2 | Calderas | 35 | Chimeneas |  |  |  |
| 2 | Calderas | 36 | Control de temperatura |  |  |  |
| 2 | Calderas | 37 | manómetro |  |  |  |
| 2 | Calderas | 38 | termómetro |  |  |  |
| SUMA TOTAL |  |  |  |  |  |  |

| PARTIDA 3: EQUIPO ELÉCTRICO (REFACCIONES) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | EQUIPO ELECTROMECANICO | RENGLON | NOMBRE DE REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | I.V.A. | IMPORTE |
| 3 | Transformador | 1 | Aparta rayos |  |  |  |
| 3 | Transformador | 2 | Aceite mineral |  |  |  |
| 3 | Transformador | 3 | Válvula de Purga |  |  |  |
| 3 | Transformador | 4 | Codo apartarrayos |  |  |  |
| 3 | Transformador | 5 | Aislador porcelano |  |  |  |
| 3 | Transformador | 6 | Fusible Largo |  |  |  |
| 3 | Transformador | 7 | Corta circuitos |  |  |  |
| 3 | Transformador | 8 | Liston fusible |  |  |  |
| SUMA TOTAL |  |  |  |  |  |  |

TIEMPO DE ENTREGA: (deberá considerar lo señalado en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos).

CONDICIONES DE PAGO:

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados son bajo la condición de precios fijos hasta la total entrega de los bienes y/o prestación del servicio, y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente PROPUESTA serán los mismos en caso de que la Dirección de Gestión Administrativa y/o el COMITÉ según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

ATENTAMENTE

___________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 4.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

CARTA DE PROPOSICIÓN

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

En atención al procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ relativo a la “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”. En lo subsecuente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, el suscrito (nombre del firmante) en mi calidad de Representante Legal de (Nombre del Participante), manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

- Que cuento con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas y con facultades suficientes para suscribir la PROPUESTA en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, así como para la firma y presentación de los documentos y el CONTRATO que se deriven de éste, a nombre y representación de (Persona Física o Jurídica). Así mismo, manifiesto que cuento con número de PROVEEDOR (XXXXXXXXXXXX) y con Registro Federal de Contribuyentes (XXXXXXXXX), y en su caso me comprometo a realizar los trámites de registro y actualización ante el Padrón de proveedores en los términos señalados en las presentes BASES, para la firma del CONTRATO que llegare a celebrarse en caso de resultar adjudicado.

- Que he leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, las especificaciones correspondientes y el juego de Anexos que me fueron proporcionados por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, obligándome a cumplir con lo estipulado en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas por las áreas técnicas del presente procedimiento.

- Que mi representante entregará (o “Que entregaré”) los bienes y/o servicios a que se refiere el presente Procedimiento de Licitación de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en las BASES de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, con los precios unitarios señalados en mi PROPUESTA económica.

- Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen en la elaboración de los bienes y/o servicios hasta su recepción total por parte del Gobierno del Estado.

- Manifiesto que los precios cotizados en la presente PROPUESTA serán los mismos en caso de que la Dirección de Gestión Administrativa y/o el Comité opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (o “me comprometeré) a firmar el CONTRATO en los términos señalados en las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- Que mi representante no se encuentra (o “Que no me encuentro”) en alguno de los supuestos del artículo 52 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y tampoco en las situaciones previstas para el DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES que se indican en las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

- Mi representada señala (o “Que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número ______ de la calle _____, de la colonia ____, de la ciudad de ______, C.P. ______, teléfono ______, fax ______ y correo electrónico _______@_______; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establecen los artículos 106 y 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes. Deberá señalar domicilio dentro del estado de Jalisco).

- Que por mí o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás Oferentes.

- Que no me encuentro dentro de las listas a que se refiere el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 5.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ACREDITACIÓN

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Yo, (nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, manifiesto que actúo en nombre y cuenta propia, que no me encuentro inhabilitado por resolución de autoridad competente alguno, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la cotización y comprometerme en el Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ así como con los documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de (persona física o moral).

| Nombre del Licitante: |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. de Registro del RUPC (en caso de contar con él) |  |  |
| No. de Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |
| Domicilio fiscal: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) |  |  |
| Domicilio para recibir notificaciones en el estado de Jalisco: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) |  |  |
| Municipio o Delegación: |  | Entidad Federativa: |
| Teléfono (s): | Fax: | Correo Electrónico: |
| Objeto Social: tal y como aparece en el acta constitutiva (persona moral) o actividad preponderante (persona física) |  |  |
| Para Personas Morales: Número de Escritura Pública: (Acta Constitutiva y, de haberlas, sus reformas y modificaciones) Fecha y lugar de expedición: Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice: *NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de esta. Para Personas Físicas: Número de folio de la Credencial de Elector: |  |  |
| P O D E R | Para Personas Morales o Físicas que comparezcan a través de Apoderado, mediante Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio. Número de Escritura Pública: Tipo de poder: Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: Lugar y fecha de expedición: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice: |  |

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 6.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN para la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”., por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona, el PROVEEDOR (persona física o moral), a quien represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección de Gestión Administrativa del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y/o Unidad Centralizada de Compras, induzcan o alteren la evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás PARTICIPANTES, así como la celebración de acuerdos colusorios.

A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que no cuento con vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como posibles conflictos de interés relacionados con servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación. Asimismo, no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en caso de desempeñarlo, con la formalización del CONTRATO respectivo no se actualiza causal alguna de conflicto de interés.

Personas morales/ Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los socios, accionistas, administrador general único o, en su caso miembros del consejo de administración y, representantes o apoderados legales de mi representada no cuentan con vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como posibles conflictos de interés relacionados con servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación. Asimismo, que las personas referidas no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en caso de desempeñarlo, con la formalización del CONTRATO respectivo no se actualiza causal alguna de conflicto de interés.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 7.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO

PRESENTE.

Yo, (nombre) en mi carácter de (persona física/representante legal de la empresa” xxxx”) manifiesto que, SI/NO es mi voluntad el realizar la aportación cinco al millar del monto total del CONTRATO, antes de IVA, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, esto en el supuesto de resultar adjudicado en el presente PROCESO DE ADQUISICIÓN.

Así mismo manifiesto que dicha aportación voluntaria no repercute en la integración de mi PROPUESTA económica ni en la calidad de los bienes y/o servicios a entregar, así como mi consentimiento para que la Secretaría de la Hacienda Pública realice la retención de tal aportación en una sola ministración en el primer pago, ya sea pago de anticipo, pago parcial o pago total. (En caso de que el PARTICIPANTE manifieste NO realizar la aportación al Fondo Impulso Jalisco, el presente párrafo quedará sin efecto).

Lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 8.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

ARTÍCULO 32-D

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025. (1)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales, documento vigente expedido por el SAT, conforme a lo establecido en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 9.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES IMSS

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva de cumplimiento/sin opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social, documento vigente expedido el IMSS, de conformidad al ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022

Asimismo, se informa que, se autorizó al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (nombre de la empresa/quien suscribe), de conformidad con la regla séptima del ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022. Se adjunta al presente el acuse correspondiente. Dicha autorización se mantendrá activa hasta el momento que se emita resolución en el procedimiento de licitación citado a rubro, y en caso de resultar adjudicado hasta el término del CONTRATO.

De igual manera, por virtud del presente se autoriza al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, para que, a través de las áreas organizativas que resulten competentes, lleve a cabo la consulta en línea de la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (mi representada/quien suscribe.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 10.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INFONAVIT

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, en materia de INFONAVIT por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones en materia de INFONAVIT, documento vigente expedido por el INFONAVIT, de conformidad al ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 11.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL

DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.

Guadalajara Jalisco, a ___ de ___ del 2025.

ANVERSO

ANVERSO

REVERSO

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 12.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

ESTRATIFICACIÓN

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025. (1)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Me refiero al procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, en el que mí representada, la empresa _________ (2) ________, participa a través de la presente proposición.

1.- Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la LEY, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las LEY es mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(3)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(4)________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________(5)________.

2.- Así mismo y en referencia a lo estipulado en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley, adjunto documentos que acreditan el o los supuestos señalados en sus fracciones IV, V, VI, VII y VIII, en el entendido de que los mismos solo serán considerados para dicho fin en caso de encontrarme en empate. Manifiesto que al NO presentar documentos que así lo acrediten, se entenderá que no cuento con ellos.

3.- De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 116, 117 y 118 de la Ley y los diversos numerales 155 al 161 de su Reglamento, así como los artículos 69 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| --- | --- |
| 2 | Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. |
| 3 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. |
| 4 | Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. |
| 5 | Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. |

ANEXO 13.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERES Y DE NO INHABILITACIÓN

(PERSONA MORAL O JURIDICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Yo_________   Representante legal de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad que la Persona Moral que represento no hay accionistas ni asociados que desempeñen un empleo cargo o comisión en el Servicio Público y ninguno de nuestros accionistas y asociados se encuentra inhabilitados para desempeñar un empleo cargo o comisión en el Servicio Público; mi representada no tiene conflicto de interés real o potencial, financiero o de cualquier otro tipo con relación a algún servidor público adscrito al ORGANISMO, Y acepto que por ningún motivo podrá celebrarse PEDIDO o CONTRATO alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, conforme a lo establecido en los artículos 49 fracción IX, 59 y del 65 al 72 de la LEY General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, manifiesto que mi representada no se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas derivadas de resoluciones de la de la Contraloría del Estado, Órganos Interno de Control o de la Secretaría de Administración, y no se encuentra sancionada como empresa o suspendidos los derechos como proveedor.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 14.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

MANIFIESTO DE OBJETO SOCIAL EN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PROFESIONALES

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

(Nombre de mi representada), manifiesto que el objeto social, actividad económica y profesionales están relacionadas con la adquisición y/o realización del servicio objeto de la licitación, que contamos con la capacidad técnica, administrativa, legal y que somos solventes económicamente para realizar la adquisición y/o el servicio solicitado por la CONVOCANTE en tiempo y forma, para lo cual presentamos la información contenida en nuestra propuesta, misma que estará sujeta a la evaluación de la CONVOCANTE.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 15.

TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NÚMERO) (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO CON DOMICILIO EN CALLE DOCTOR BAEZA ALZAGA 107, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL PROVEEDOR) CON DOMICILIO EN _COLONIA _CIUDAD _EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NÚMERO __________ DE FECHA _________ (SE DEBERÁ ESTABLECER LA FECHA DE EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL FALLO), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO _____________________CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $________. ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARNOS A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.

LA FIANZA TENDRÁ UNA VIGENCIA DESDE EL PRIMER DÍA DE LA CONTRATACIÓN Y HASTA 12 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ”BASES” Y/O CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS “BASES” Y/O CONVOCATORIA DEL “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN” ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DEL ORGANISMO, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE ESCRITO DEL ORGANISMO DIRIGIDO A LA AFIANZADORA.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DE ESTE NUMERAL. FIN DEL TEXTO.

ANEXO 16.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”, manifiesto por medio del presente bajo protesta de decir verdad que la carta que adjunto es original donde se plasma que, en caso de resultar adjudicado, el PROVEEDOR se compromete a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de las BASES, de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 17.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal del Derecho de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 18.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

MANIFIESTO DE RELACIONES LABORALES

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Lic. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Para la ejecución de los servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, en caso de ser Adjudicado, a nombre propio y de los socios que integran la Persona Jurídica que represento, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que seré el ÚNICO PATRÓN DEL PERSONAL, mismo que contrataré para la ejecución del objeto del contrato que se derive, el cual será especializado y autorizado por el área requirente.

Por lo que, manifiesto que seremos los únicos responsables de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social, asimismo reconozco y acepto que, con relación al instrumento Jurídico que en caso de resultar ganador se formalice, actuaré como independiente, por lo que nada de su contenido, ni la práctica o relación comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre mi representada y el ORGANISMO , incluyendo a sus trabajadores, profesionistas o empleados de las Oficinas o Unidades, en donde interactuaran, por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos  o derivado de la contratación y provenientes de cualquier persona contratada por mi representada, que pueda afectar los intereses del ORGANISMO o se involucre a éste, quedaré obligado a sacar al ORGANISMO en paz y a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándome a resarcir  de cualquier cantidad que llegare a erogar por tal concepto.

Asimismo, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que me comprometo a cumplir las obligaciones económicas y patronales oportunamente, evitando con ello la falta de personal en los inmuebles en que se presta el servicio, quedando obligado conforme a la Ley Federal del Trabajo y a Ley del Seguro Social a mantener afiliadas a la seguridad social a las personas que proporcionen el servicio durante la vigencia del contrato.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS, HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL O.P.D. SERVICICIOS DE SALUD JALISCO PARA EL EJERCICIO 2025”

Bases aprobadas por unanimidad por los siguientes miembros del COMITÉ e invitados, en la sesión Décima segunda Extraordinaria, del día 27 de marzo de 2025.

| NOMBRE | PROCENDENCIA | CARGO | FIRMA | ANTEFIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAE. ALEJANDRO MURUETA ALDRETE | REPRESENTANTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | PRESIDENTE SUPLENTE |  |  |
| MTRO. ADÁN RODRIGO SOLANO COTA | REPRESENTANTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SECRETARIO TÉCNICO |  |  |
| C. MAYRA ELIZABETH FERNÁNDEZ NARVÁEZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA | VOCAL |  |  |
| LIC. RICARDO BLANCO GARCÍA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | VOCAL |  |  |
| LIC. MÓNICA DEL CARMEN LUQUÍN TEJEDA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | VOCAL |  |  |
| C. CÉSAR RAFAEL MORILLÓN LOERA | REPRESENTANTE TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | VOCAL |  |  |
| LIC. JAVIER DE OYARZABAL CASTELLANOS | REPRESENTANTE SUPLENTE DE CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | VOCAL |  |  |
| LIC. CÉSAR DANIEL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE JALISCO, A.C., COMO REPRESENTANTE ACREDITADO POR EL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO | VOCAL |  |  |
| C. BRICIO BALDEMAR RIVERA OROZCO | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO | VOCAL |  |  |
| LIC. HUGO ENRIQUE VERDUZCO SÁNCHEZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DE OCCIDENTE | VOCAL |  |  |
| LIC. SERGIO ANTONIO TORAL ARREGUÍN | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL O.P.D. DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO | INVITADO PERMANENTE |  |  |
| LIC. POOL ESTEBAN GUTIÉRREZ DELGADO | TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | INVITADO PERMANENTE |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//ssj.jalisco.gob.mx/transparencia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE LAS BASES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -